## analyse
[69 empty] | 1190 EH |  |  | 450 EH
[69 empty] | moyenne | minimum | maximum | moyenne | minimum | maximum
N° DES | DESIGNATION DES TRAVAUX | U. | Extension 1190 EH |  |  | Réhabilitation 450 EH |  |  | Extension 1190 EH |  |  | Réhabilitation 450 EH |  |  | Extension 1190 EH |  |  | Réhabilitation 450 EH |  |  | Extension 1190 EH |  |  | Réhabilitation 450 EH |  |  | Extension 1190 EH |  |  | Réhabilitation 450 EH |  |  | Extension 1190 EH |  |  | Réhabilitation 450 EH |  |  | Extension 1190 EH |  |  | Réhabilitation 450 EH |  |  | Extension 1190 EH |  |  | Réhabilitation 450 EH |  |  | Extension 1190 EH |  |  | Réhabilitation 450 EH |  |  | Extension 1190 EH |  |  | Réhabilitation 450 EH |  |  | Extension 1190 EH |  |  | Réhabilitation 450 EH
PRIX
|  |  | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT | QTE | PRIX FORFAITAIRE | MONTANT
|  |  |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT |  | € HT | € HT
1. | TRAVAUX PREPARATOIRES
1.1 | Etudes - Plans d'exécution | F | 1 | 3700 | 3700 | 1 | 1400 | 1400 | 1 | 3700 | 3700 | 1 | 1400 | 1400 | 1 | 8500 | 8500 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 8500 | 8500 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 9778.7 | 9778.7 | 1 | 1866.7 | 1866.7 | 1 | 14167.7 | 14167.7 | 1 | 1866.7 | 1866.7 | 1 | 12096 | 12096 | 1 | 1344 | 1344 | 1 | 12096 | 12096 | 1 | 1344 | 1344 | 1 | 5132.1 | 5132.1 | 1 |  | 0 | 7560.9545 | 2500 | 14167.7 | 1672.14 | 1344 | 2500
1.2 | Installation / repli de chantier | F | 1 | 4300 | 4300 | 1 | 2750 | 2750 | 1 | 4300 | 4300 | 1 | 2750 | 2750 | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 3900 | 3900 | 1 |  | 0 | 1 | 3900 | 3900 | 1 |  | 0 | 1 | 3741 | 3741 | 1 | 800 | 800 | 1 | 4171 | 4171 | 1 | 800 | 800 | 1 | 6290 | 6290 | 1 |  | 0 | 4191.0909 | 1000 | 6290 | 1700 | 800 | 3500
1.3 | Nettoyage, élagage, défrichage, débroussaillage, dessouchage et préparation du site | F | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1150 | 1150 |  |  |  | 1 | 1150 | 1150 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 1 | 8300 | 8300 |  |  |  | 1 | 8300 | 8300 |  |  |  | 1 | 800 | 800 |  |  |  | 1 | 800 | 800 |  |  |  | 1 | 400 | 400 |  |  |  | 2309.0909 | 400 | 8300
1.4 | Complément topographique, mission géotechnique de suivi d'exécution (G3), récolement des réseaux existants (y compris sondages le cas échéant), contrôle de réception des fonds de purge (essais de plaque ou au pénétromètre) | F | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 1 | 3850 | 3850 |  |  |  | 1 | 3850 | 3850 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 1 | 6300 | 6300 |  |  |  | 1 | 6300 | 6300 |  |  |  | 1 | 3732 | 3732 |  |  |  | 1 | 3192 | 3192 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 4322.4 | 2500 | 6300
SOUS TOTAL CHAPITRE 1 TRAVAUX PREPARATOIRES : |  |  |  |  | 14500 |  |  | 4150 |  |  | 14500 |  |  | 4150 |  |  | 19000 |  |  | 2500 |  |  | 19000 |  |  | 2500 |  |  | 10000 |  |  | 5500 |  |  | 7500 |  |  | 3500 |  |  | 28278.7 |  |  | 1866.7 |  |  | 32667.7 |  |  | 1866.7 |  |  | 20369 |  |  | 2144 |  |  | 20259 |  |  | 2144 |  |  | 11822.1 |  |  | 0
[58 empty] | lit bactérien | 110385
2. | PRETRAITEMENTS
2.1 | Déversoir d'orage en tête | F | 1 | 4200 | 4200 |  |  |  | 1 | 4200 | 4200 |  |  |  | 1 | 4850 | 4850 |  |  |  | 1 | 4850 | 4850 |  |  |  | 1 | 4300 | 4300 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 6135 | 6135 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 4290.7143 | 1500 | 6135
2.2 | Dessableur | F | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 1 | 5836.9 | 5836.9 |  |  |  | 1 | 6272.4 | 6272.4 |  |  |  | 1 | 3408 | 3408 |  |  |  | 1 | 2933 | 2933 |  |  |  | 1 | 1226 | 1226 |  |  |  | 4516.0273 | 1226 | 6272.4
2.3 | Dégrilleur automatique | F | 1 | 16000 | 16000 |  |  |  | 1 | 16000 | 16000 |  |  |  | 1 | 25500 | 25500 |  |  |  | 1 | 25500 | 25500 |  |  |  | 1 | 20500 | 20500 |  |  |  | 1 | 11000 | 11000 |  |  |  | 1 | 25258.9 | 25258.9 |  |  |  | 1 | 25694.5 | 25694.5 |  |  |  | 1 | 13914 | 13914 |  |  |  | 1 | 18997 | 18997 |  |  |  | 1 | 15025.55 | 15025.55 |  |  |  | 19399.0864 | 11000 | 25694.5
2.4 | Canalisation de by-pass général PVC DN 200 compris regards | F | 1 | 5600 | 5600 |  |  |  | 1 | 5600 | 5600 |  |  |  | 1 | 4550 | 4550 |  |  |  | 1 | 4550 | 4550 |  |  |  | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 5348 | 5348 |  |  |  | 1 | 4200 | 4200 |  |  |  | 1 | 9509.5 | 9509.5 |  |  |  | 5650.8333 | 3000 | 9509.5
SOUS TOTAL CHAPITRE 2 PRETRAITEMENTS : |  |  |  |  | 30800 |  |  | 0 |  |  | 30800 |  |  | 0 |  |  | 40400 |  |  | 0 |  |  | 40400 |  |  | 0 |  |  | 38800 |  |  | 0 |  |  | 19000 |  |  | 0 |  |  | 31095.8 |  |  | 0 |  |  | 31966.9 |  |  | 0 |  |  | 28805 |  |  | 0 |  |  | 136515 |  |  | 0 |  |  | 25761.05 |  |  | 0
3. | ALIMENTATION DES FILTRES
3.1 | Poste de refoulement 1 er étage y compris canalisation de trop-plein | F | 1 | 31500 | 31500 |  |  |  | 1 | 27850 | 27850 |  |  |  | 1 | 32500 | 32500 |  |  |  | 1 | 72500 | 72500 |  |  |  | 1 | 18000 | 18000 |  |  |  | 1 | 36000 | 36000 |  |  |  | 1 | 92851 | 92851 |  |  |  | 1 | 59074.5 | 59074.5 |  |  |  | 1 | 35339 | 35339 |  |  |  | 1 | 46929 | 46929 |  |  |  | 1 | 38815.15 | 38815.15 |  |  |  | 44668.9682 | 18000 | 92851
3.2 | Poste de refoulement 2ème étage y compris canalisation de trop-plein | F | 1 | 32000 | 32000 |  |  |  | 1 | 20600 | 20600 |  |  |  | 1 | 38500 | 38500 |  |  |  | 1 | 52500 | 52500 |  |  |  | 1 | 16000 | 16000 |  |  |  | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  | 1 | 63792.2 | 63792.2 |  |  |  | 1 | 46609.8 | 46609.8 |  |  |  | 1 | 32596 | 32596 |  |  |  | 1 | 22739 | 22739 |  |  |  | 1 | 42009.2 | 42009.2 |  |  |  | 37486.0182 | 16000 | 63792.2
3.3 | Ouvrage de bâché 1er étage, le cas échéant | F | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 28500 | 28500 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 39000 | 39000 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 10190 | 10190 | 1 | 11322.5 | 11322.5 |  |  | 0 | 26274.1667 | 11322.5 | 39000 | 10190 | 10190 | 10190
3.4 | Dispositif de vidange des rampes aériennes | F | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 500 | 500 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 500 | 500 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 350 | 350 | 1 | 350 | 350 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1220 | 1220 | 1 |  | 610 | 1 | 600.67 | 600.67 | 1 | 300.33 | 300.33 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 971.3338 | 50 | 3500 | 607.19 | 50 | 2500
3.6 | Vannage automatique de sélection des filtres + regard - 1er étage | F | 1 | 18000 | 18000 | 1 | 6500 | 6500 | 1 | 15160 | 15160 | 1 | 5700 | 5700 | 1 | 19500 | 19500 | 1 | 6300 | 6300 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 7000 | 7000 | 1 | 3500 | 3500 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 43264.7 | 43264.7 | 1 |  | 0 | 1 | 12041.33 | 12041.33 | 1 |  | 6020.67 | 1 | 17815 | 17815 | 1 | 2969 | 2969 | 1 | 7733.85 | 7733.85 | 1 |  | 0 | 16946.0978 | 7000 | 43264.7 | 5161.5 | 2969 | 6500
3.7 | Vannage automatique de sélection des filtres + regard - 2nd étage | F | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15160 | 15160 | 1 | 5700 | 5700 | 1 | 14500 | 14500 | 1 | 4800 | 4800 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 9900 | 9900 | 1 | 4950 | 4950 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 28676.5 | 28676.5 | 1 |  | 0 | 1 | 6682 | 6682 | 1 |  | 3341 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 14486.4167 | 6682 | 28676.5 | 5362.5 | 4800 | 6000
SOUS TOTAL CHAPITRE 3 ALIMENTATION DES FILTRES : |  |  |  |  | 82500 |  |  | 7000 |  |  | 79770 |  |  | 11900 |  |  | 133550 |  |  | 11150 |  |  | 125050 |  |  | 50 |  |  | 61500 |  |  | 14500 |  |  | 137250 |  |  | 8800 |  |  | 156643.2 |  |  | 0 |  |  | 177625.5 |  |  | 0 |  |  | 87878.33 |  |  | 9971.67 |  |  | 88083.67 |  |  | 13459.33 |  |  | 99880.7 |  |  | 0
4. | FILTRES PLANTES DE ROSEAUX
4.1 | Terrassement des filtres en déblai / remblai, y compris évacuation des matériaux excédentaires ou non réutilisables, purge/substitution, apport de matériaux sains et insensibles à l'eau selon les prescriptions de l'étude géotechnique | F | 1 | 29500 | 29500 |  |  |  | 1 | 29500 | 29500 |  |  |  | 1 | 82500 | 82500 |  |  |  | 1 | 82500 | 82500 |  |  |  | 1 | 55000 | 55000 |  |  |  | 1 | 14000 | 14000 |  |  |  | 1 | 22400 | 22400 |  |  |  | 1 | 22400 | 22400 |  |  |  | 1 | 17872 | 17872 |  |  |  | 1 | 16000 | 16000 |  |  |  | 1 | 51910.6 | 51910.6 |  |  |  | 38507.5091 | 14000 | 82500
4.2 | Complexe étanche (géotextile + géomembrane) | F | 1 | 29300 | 29300 |  |  |  | 1 | 29300 | 29300 |  |  |  | 1 | 38500 | 38500 |  |  |  | 1 | 38500 | 38500 |  |  |  | 1 | 28500 | 28500 |  |  |  | 1 | 25000 | 25000 |  |  |  | 1 | 37060 | 37060 |  |  |  | 1 | 37060 | 37060 |  |  |  | 1 | 34961 | 34961 |  |  |  | 1 | 24853 | 24853 |  |  |  | 1 | 49985.6 | 49985.6 |  |  |  | 33910.8727 | 24853 | 49985.6
4.3 | Réseau drainage | F | 1 | 17600 | 17600 |  |  |  | 1 | 17600 | 17600 |  |  |  | 1 | 32000 | 32000 |  |  |  | 1 | 32000 | 32000 |  |  |  | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  | 1 | 18500 | 18500 |  |  |  | 1 | 28785.3 | 28785.3 |  |  |  | 1 | 25084 | 25084 |  |  |  | 1 | 6793 | 6793 |  |  |  | 1 | 6138 | 6138 |  |  |  | 1 | 27615 | 27615 |  |  |  | 20374.1182 | 6138 | 32000
4.4 | Matériaux de garnissage des filtres | F | 1 | 122360 | 122360 |  |  |  | 1 | 122360 | 122360 |  |  |  | 1 | 104500 | 104500 |  |  |  | 1 | 104500 | 104500 |  |  |  | 1 | 90000 | 90000 |  |  |  | 1 | 75425 | 75425 |  |  |  | 1 | 137601.3 | 137601.3 |  |  |  | 1 | 148781.3 | 148781.3 |  |  |  | 1 | 95816 | 95816 |  | 2555 | 2555 | 1 | 73502 | 73502 |  | 2526 | 2526 | 1 | 106429.5 | 106429.5 |  |  | 0 | 107388.6455 | 73502 | 148781.3 | 2540.5 | 2526 | 2555
Couche de drainage 20/40
Couche de transition 6/16
Couche filtrante 2/6
Couche filtrante sable
4.5 | Réhabilitation des cloisons extérieures, dépose, reprises d'étanchéité | F |  |  |  | 1 | 19870 | 19870 |  |  |  | 1 | 19870 | 19870 |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 9500 | 9500 |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 1 | 12021 | 12021 |  |  |  | 1 | 12880 | 12880 |  |  |  | 1 | 15939.2 | 15939.2 |  |  |  | 9598.2 | 2500 | 19870
4.6 | Rampes aériennes en H polypropylène avec pieds de rampes en INOX - 1er étage | F | 1 | 10100 | 10100 | 1 | 5050 | 5050 | 1 | 10600 | 10600 | 1 | 5300 | 5300 | 1 | 19200 | 19200 | 1 | 9500 | 9500 | 1 | 19200 | 19200 | 1 | 9500 | 9500 | 1 | 22000 | 22000 | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 12900 | 12900 | 1 | 6900 | 6900 | 1 | 5378.7 | 5378.7 | 1 | 22711.9 | 22711.9 | 1 | 1493.3 | 1493.3 | 1 | 31466.7 | 31466.7 | 1 | 7906 | 7906 | 1 | 8842 | 8842 | 1 | 17544 | 17544 | 1 | 2529 | 2529 | 1 | 55333 | 55333 | 1 |  | 0 | 16514.0909 | 1493.3 | 55333 | 11279.96 | 2529 | 31466.7
4.7 | Plaques béton pour dissipation du jet | F | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 800 | 800 | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 800 | 800 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 1250 | 1250 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 1250 | 1250 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 900 | 900 | 1 | 450 | 450 | 1 | 1120 | 1120 | 1 | 400 | 400 | 1 | 1120 | 1120 | 1 | 333.4 | 333.4 | 1 | 3696 | 3696 | 1 | 2265 | 2265 | 1 | 3564 | 3564 | 1 | 300 | 300 | 1 | 863.5 | 863.5 | 1 |  | 0 | 2142.1364 | 863.5 | 3696 | 1034.84 | 300 | 2500
4.8 | Rampes percées aériennes polypropylène - 2nd étage | F | 1 | 16300 | 16300 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 16300 | 16300 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6250 | 6250 | 1 | 4300 | 4300 | 1 | 6250 | 6250 | 1 | 4300 | 4300 | 1 | 16000 | 16000 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 6500 | 6500 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 23800 | 23800 | 1 | 11355.9 | 11355.9 | 1 | 27800 | 27800 | 1 | 15733.2 | 15733.2 | 1 | 7906 | 7906 | 1 | 5196 | 5196 | 1 |  | 0 | 1 | 1686 | 1686 | 1 | 14599.84 | 14599.84 | 1 |  | 0 | 14170.584 | 6250 | 27800 | 6607.11 | 1686 | 15733.2
4.9 | Escaliers d'accès aux ouvrages | F | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 1 | 750 | 750 |  |  | 0 | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1575.45 | 1575.45 |  |  | 0 | 1647.2722 | 500 | 4000
4.10 | Fourniture et plantation de roseaux | F | 1 | 13500 | 13500 | 1 | 6750 | 6750 | 1 | 13500 | 13500 | 1 | 6750 | 6750 | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 12000 | 12000 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 10700 | 10700 | 1 | 5350 | 5350 | 1 | 16618.7 | 16618.7 | 1 | 5130 | 5130 | 1 | 16618.7 | 16618.7 | 1 | 5130 | 5130 | 1 | 15690 | 15690 | 1 | 7844 | 7844 | 1 | 12345 | 12345 | 1 | 7716 | 7716 | 1 | 21600 | 21600 | 1 |  | 0 | 14052.0364 | 10700 | 21600 | 6167 | 5130 | 7844
4.11 | Enlèvement des mauvaises herbes et curage des boues en surface des massifs existants/évacuation | F |  |  |  | 1 | 17800 | 17800 |  |  |  | 1 | 17800 | 17800 |  |  |  | 1 | 16800 | 16800 |  |  |  | 1 | 16800 | 16800 |  |  |  | 1 | 34000 | 34000 |  |  |  | 1 | 30000 | 30000 |  |  |  | 1 | 18506.6 | 18506.6 |  |  |  | 1 | 18506.6 | 18506.6 |  |  |  | 1 | 2400 | 2400 |  |  |  | 1 | 2400 | 2400 |  |  |  | 1 | 28236.5 | 28236.5 |  |  |  | 18477.2455 | 2400 | 34000
SOUS TOTAL CHAPITRE 4 FILTRES PLANTES DE ROSEAUX : |  |  |  |  | 241560 |  |  | 56270 |  |  | 242060 |  |  | 56520 |  |  | 297950 |  |  | 40850 |  |  | 297950 |  |  | 40850 |  |  | 238500 |  |  | 64000 |  |  | 164675 |  |  | 55700 |  |  | 276764 |  |  | 61104.4 |  |  | 284357.3 |  |  | 74169.9 |  |  | 190640 |  |  | 41123 |  |  | 153946 |  |  | 30037 |  |  | 329912.49 |  |  | 44175.7
5. | LIAISONS HYDRAULIQUES ENTERREES
5.1 | Canalisations PVC gravitaires SN8, compris pièces spéciales (coudes, tés, cônes,etc.) | F | 1 | 13000 | 13000 | 1 | 6500 | 6500 | 1 | 13000 | 13000 | 1 | 6500 | 6500 | 1 | 20500 | 20500 | 1 | 7500 | 7500 | 1 | 20500 | 20500 | 1 | 7500 | 7500 | 1 | 28000 | 28000 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 9000 | 9000 | 1 | 9000 | 9000 | 1 | 4525 | 4525 | 1 | 2250 | 2250 | 1 | 5470 | 5470 | 1 | 2809.5 | 2809.5 | 1 | 6283 | 6283 | 1 | 3820 | 3820 | 1 | 6878 | 6878 | 1 | 1575 | 1575 | 1 | 4994 | 4994 | 1 |  | 0 | 12013.6364 | 4525 | 28000 | 5545.45 | 1575 | 9000
5.2 | Canalisations PVC pression PN10 compris pièces spéciales (coudes, tés, cônes,etc.) | F | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 7500 | 7500 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 7500 | 7500 | 1 | 13500 | 13500 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 13500 | 13500 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 14104 | 14104 | 1 | 6832 | 6832 | 1 | 17330.2 | 17330.2 | 1 | 8354.2 | 8354.2 | 1 | 24743 | 24743 | 1 | 4494 | 4494 | 1 | 35323 | 35323 | 1 | 3212 | 3212 | 1 | 2266 | 2266 | 1 |  | 0 | 14842.3818 | 2266 | 35323 | 5839.22 | 3212 | 8354.2
5.3 | Raccordements sur les drains de collecte existants | F |  |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1400 | 1400 |  |  |  | 1 | 1400 | 1400 |  |  |  | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 1612 | 1612 |  |  |  | 1610.1818 | 100 | 4500
5.4 | Canalisation de rejet compris clapet de nez et enrochement du fossé | F |  |  |  | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  | 1 | 6250 | 6250 |  |  |  | 1 | 6250 | 6250 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 4300 | 4300 |  |  |  | 1 | 4661.7 | 4661.7 |  |  |  | 1 | 5591.7 | 5591.7 |  |  |  | 1 | 5140 | 5140 |  | réseau de recirculation en tête de filière | 3666 | 1 | 7380 | 7380 |  |  |  | 1 | 220 | 220 |  |  |  | 6026.6727 | 220 | 12000
SOUS TOTAL CHAPITRE 5 LIAISONS HYDRAULIQUES : |  |  |  |  | 28000 |  |  | 26500 |  |  | 28000 |  |  | 26500 |  |  | 34000 |  |  | 24250 |  |  | 34000 |  |  | 24250 |  |  | 36000 |  |  | 16000 |  |  | 13500 |  |  | 19300 |  |  | 18629 |  |  | 15143.7 |  |  | 22800.2 |  |  | 18155.4 |  |  | 31026 |  |  | 13654 |  |  | 45867 |  |  | 12267 |  |  | 7260 |  |  | 1832
6. | Aménagement / VRD
6.1 | Terrassements, remblais, apport Grave non traitée 0/80 et 0/31,5 - chemin d'accès et zone de circulation largeur mini 4 m autour des ouvrages | F | 1 | 29150 | 29150 |  |  |  | 1 | 29150 | 29150 |  |  |  | 1 | 58500 | 58500 |  |  |  | 1 | 58500 | 58500 |  |  |  | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  | 1 | 44900 | 44900 |  |  |  | 1 | 52000 | 52000 |  |  |  | 1 | 56000 | 56000 |  |  |  | 1 | 14196 | 14196 |  |  |  | 1 | 9895 | 9895 |  |  |  | 1 | 10788.5 | 10788.5 |  |  |  | 34825.4091 | 9895 | 58500
6.2 | Mise en herbe des talus et des espaces non aménagés, bâche tissée plantées pour stabilisation des talus plus abruptes. | F | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 7500 | 7500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 | 3334 | 3334 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 2916.75 | 1000 | 7500
6.3 | Pose d'une clôture autour de la station en grillage simple torsion plastifié vert, 2 m de hauteur selon prescriptions du CCTP, dépose d'une partie de la cloture existante, raccordement sur la cloture existante | F | 1 | 9000 | 9000 |  |  |  | 1 | 9000 | 9000 |  |  |  | 1 | 9500 | 9500 |  |  |  | 1 | 9500 | 9500 |  |  |  | 1 | 13500 | 13500 |  |  |  | 1 | 6900 | 6900 |  |  |  | 1 | 11936.7 | 11936.7 |  |  |  | 1 | 11936.7 | 11936.7 |  |  |  | 1 | 10097 | 10097 |  |  |  | 1 | 8513 | 8513 |  |  |  | 1 | 6960 | 6960 |  |  |  | 9713.0364 | 6900 | 13500
6.4 | Fossés et tranchées drainantes de collecte des eaux pluviales (y c raccord) | F | 1 | 7700 | 7700 |  |  |  | 1 | 7700 | 7700 |  |  |  | 1 | 32000 | 32000 |  |  |  | 1 | 32000 | 32000 |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 1 | 900 | 900 |  |  |  | 1 | 6980 | 6980 |  |  |  | 1 | 10740 | 10740 |  |  |  | 1 | 3653 | 3653 |  |  |  | 1 | 1808 | 1808 |  |  |  | 1 | 2535 | 2535 |  |  |  | 9956 | 900 | 32000
6.5 | Réseau eau potable / bouches d'arrosage | F | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 3900 | 3900 |  |  |  | 1 | 995 | 995 |  |  |  | 1 | 995 | 995 |  |  |  | 1 | 2060 | 2060 |  |  |  | 1 | 1980 | 1980 |  |  |  | 1 | 1230 | 1230 |  |  |  | 2696.3636 | 995 | 4500
6.6 | Restauration local d'exploitation | F |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 2920 | 2920 |  |  |  | 1 | 2920 | 2920 |  |  |  | 1 | 2042 | 2042 |  |  |  | 1 | 2042 | 2042 |  |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 4356.7273 | 500 | 15000
6.7 | Engazonnement | F | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 1500 | 1500 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 500 | 500 | 1 | 500 | 500 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 6402.6 | 6402.6 | 1 | 711.4 | 711.4 | 1 | 3574.8 | 3574.8 | 1 | 397.2 | 397.2 | 1 | 3000 | 3000 | 1 |  | 0 | 3553.0444 | 500 | 6402.6 | 1076.075 | 397.2 | 1500
6.8 | Curage du fossé (milieu récepteur) et reprise de la buse DN800 | F | 1 | 9600 | 9600 |  |  |  | 1 | 9600 | 9600 |  |  |  | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 1 | 3800 | 3800 |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 3460 | 3460 |  |  |  | 5095.5556 | 2000 | 9600
6.9 | Dépose et évacuation des ouvrages existants (postes de relèvement, chambres à vannes, canalisations, etc.) | F |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 2000 | 1000 | 3500
SOUS TOTAL CHAPITRE 6 AMENAGEMENT/VRD : |  |  |  |  | 65450 |  |  | 7500 |  |  | 65450 |  |  | 7500 |  |  | 116500 |  |  | 18500 |  |  | 116500 |  |  | 18500 |  |  | 53300 |  |  | 3500 |  |  | 60600 |  |  | 3500 |  |  | 76111.7 |  |  | 5420 |  |  | 86205.7 |  |  | 5420 |  |  | 36408.6 |  |  | 3753.4 |  |  | 25770.8 |  |  | 3439.2 |  |  | 27973.5 |  |  | 1500
7. | Autosurveillance
7.1 | Comptage entrée (débitmètre électromagnétique) | F | 1 | 7100 | 7100 |  |  |  | 1 | 11360 | 11360 |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 1 | 1050 | 1050 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 3587 | 3587 |  |  |  | 1 | 3537 | 3537 |  |  |  | 1 | 10709.75 | 10709.75 |  |  |  | 6038.1944 | 1050 | 11360
7.2 | Comptage sortie (canal venturi) | F | 1 | 7030 | 7030 |  |  |  | 1 | 7030 | 7030 |  |  |  | 1 | 7500 | 7500 |  |  |  | 1 | 7500 | 7500 |  |  |  | 1 | 12500 | 12500 |  |  |  | 1 | 7940 | 7940 |  |  |  | 1 | 8342.2 | 8342.2 |  |  |  | 1 | 8077.8 | 8077.8 |  |  |  | 1 | 5038 | 5038 |  |  |  | 1 | 4937 | 4937 |  |  |  | 1 | 9146.1 | 9146.1 |  |  |  | 7731.0091 | 4937 | 12500
7.3 | Sonde de niveau type radar et seuil calibré (estimation débits DO en tête) | F | 1 | 1300 | 1300 |  |  |  | 1 | 1300 | 1300 |  |  |  | 1 | 1050 | 1050 |  |  |  | 1 | 1050 | 1050 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1050 | 1050 |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | 1 | 1815 | 1815 |  |  |  | 1 | 3537 | 3537 |  |  |  | 1 | 1271.5 | 1271.5 |  |  |  | 1988.5 | 1050 | 4000
7.4 | Sonde de niveau type radar et seuil calibré (estimation débits by-passés) | F | 1 | 2600 | 2600 |  |  |  | 1 | 2600 | 2600 |  |  |  | 1 | 1050 | 1050 |  |  |  | 1 | 1050 | 1050 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1050 | 1050 |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | 1 | 1815 | 1815 |  |  |  | 1 | 3572 | 3572 |  |  |  | 1 | 2233.7 | 2233.7 |  |  |  | 2315.5182 | 1050 | 4000
SOUS TOTAL CHAPITRE 7 AUTOSURVEILLANCE : |  |  |  |  | 18030 |  |  | 0 |  |  | 22290 |  |  | 0 |  |  | 14100 |  |  | 0 |  |  | 14100 |  |  | 0 |  |  | 23500 |  |  | 0 |  |  | 11090 |  |  | 0 |  |  | 16342.2 |  |  | 0 |  |  | 16077.8 |  |  | 0 |  |  | 12255 |  |  | 0 |  |  | 15583 |  |  | 0 |  |  | 23361.05 |  |  | 0
8. | Divers et essais
8.1 | Dossier de récolement, notice d'exploitation, formation du personnel | F | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 1 | 2161 | 2161 |  |  |  | 1 | 2161 | 2161 |  |  |  | 1 | 346.25 | 346.25 |  |  |  | 2424.3864 | 346.25 | 5000
8.2 | Mise en route, essais, réglages | F | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 5500 | 5500 |  |  |  | 1 | 3333.3 | 3333.3 |  |  |  | 1 | 3333.3 | 3333.3 |  |  |  | 1 | 9074 | 9074 |  |  |  | 1 | 8471 | 8471 |  |  |  | 1 | 4756.13 | 4756.13 |  |  |  | 4815.2482 | 2500 | 9074
SOUS TOTAL CHAPITRE 8 DIVERS ET ESSAIS : |  |  |  |  | 5000 |  |  | 0 |  |  | 5000 |  |  | 0 |  |  | 8500 |  |  | 0 |  |  | 8500 |  |  | 0 |  |  | 7500 |  |  | 0 |  |  | 7500 |  |  | 0 |  |  | 5333.3 |  |  | 0 |  |  | 5333.3 |  |  | 0 |  |  | 11235 |  |  | 0 |  |  | 10632 |  |  | 0 |  |  | 5102.38 |  |  | 0
9. | Electricité
9.1 | Réseaux internes électriques | F | 1 | 17000 | 17000 |  |  |  | 1 | 17000 | 17000 |  |  |  | 1 | 6850 | 6850 |  |  |  | 1 | 6850 | 6850 |  |  |  | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  | 1 | 28000 | 28000 |  |  |  | 1 | 460 | 460 |  |  |  | 1 | 460 | 460 |  |  |  | 1 | 9980 | 9980 |  |  |  | 1 | 8585 | 8585 |  |  |  | 1 | 20463.26 | 20463.26 |  |  |  | 11286.2055 | 460 | 28000
9.2 | Armoires électriques et de commande sur massif béton | F | 1 | 15500 | 15500 |  |  |  | 1 | 21500 | 21500 |  |  |  | 1 | 17500 | 17500 |  |  |  | 1 | 17500 | 17500 |  |  |  | 1 | 30000 | 30000 |  |  |  | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  | 1 | 20398.8 | 20398.8 |  |  |  | 1 | 29411.8 | 29411.8 |  |  |  | 1 | 27008 | 27008 |  |  |  | 1 | 28821 | 28821 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 21963.96 | 12000 | 30000
SOUS TOTAL CHAPITRE 9 ELECTRICITE : |  |  |  |  | 32500 |  |  | 0 |  |  | 38500 |  |  | 0 |  |  | 24350 |  |  | 0 |  |  | 24350 |  |  | 0 |  |  | 38500 |  |  | 0 |  |  | 40000 |  |  | 0 |  |  | 20858.8 |  |  | 0 |  |  | 29871.8 |  |  | 0 |  |  | 36988 |  |  | 0 |  |  | 37406 |  |  | 0 |  |  | 20463.26 |  |  | 0
10. | Télegestion/automatisme
10.1 | Poste local de télégestion et paramétrage | F | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  | 1 | 4250 | 4250 |  |  |  | 1 | 4250 | 4250 |  |  |  | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  | 1 | 6710.6 | 6710.6 |  |  |  | 1 | 5882.4 | 5882.4 |  |  |  | 1 | 2644 | 2644 |  |  |  | 1 | 2702 | 2702 |  |  |  | 1 | 13488 | 13488 |  |  |  | 5720.6364 | 2644 | 13488
10.2 | Rapatriement des informations à la supervision | F | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 1 | 6900 | 6900 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1247.4 | 1247.4 |  |  |  | 2663.9143 | 1247.4 | 6900
10.3 | Réseaux internes télécom le cas échéant | F | 1 | - | - |  |  |  | 1 | - | - |  |  |  | 1 | 550 | 550 |  |  |  | 1 | 550 | 550 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1025 | 550 | 1500
SOUS TOTAL CHAPITRE 10 TELEGESTION/AUTOMATISME : |  |  |  |  | 8500 |  |  | 0 |  |  | 8500 |  |  | 0 |  |  | 6300 |  |  | 0 |  |  | 6300 |  |  | 0 |  |  | 10500 |  |  | 0 |  |  | 12900 |  |  | 0 |  |  | 6710.6 |  |  | 0 |  |  | 5882.4 |  |  | 0 |  |  | 2644 |  |  | 0 |  |  | 2702 |  |  | 0 |  |  | 14735.4 |  |  | 0