## TB275
| Fosse de relevage 275V501 | [19 empty] | Cuve aérobique 275X501 | [7 empty] | Fosse de désinfection 275V502
année2015 | Turbidité (NTU) | spécifications |  | respect des spécifications | Niveau ( %) | spécifications |  | respect des spécifications | pH | spécifications |  | respect des spécifications | DCO Entrée | spécifications |  | respect des spécifications | Concentration des boues (g/l) | spécifications |  | respect des spécifications | Niveau des boues (décanteur) | spécifications |  | respect des spécifications | Niveau débordement/déc | spécifications |  | respect des spécifications | Turbidité (NTU) | spécifications |  | respect des spécifications | pH | spécifications |  | respect des spécifications | Niveau ( %) | spécifications |  | respect des spécifications | DCO Sortie (mg/l) | spécifications |  | respect des spécifications
janvier |  | min | max |  |  | min | max |  |  | min | max |  |  | min | max |  |  | min | max |  |  | min | max |  |  | min | max |  |  | min | max |  |  | min | max |  |  | min | max |  |  | min | max
#VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 48.2667 | pour | suivi |  | 7.0133 | pour | suivi |  | 970 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 21.1667 |  | 7 |  | 6.84 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 150 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 23.9667 | pour | suivi |  | 6.88 | pour | suivi |  | 0 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 13.1067 |  | 7 |  | 6.97 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 0 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 27.3333 | pour | suivi |  | 6.7267 | pour | suivi |  | 2580 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 12.23 |  | 7 |  | 6.9267 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 1400 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 46.6333 | pour | suivi |  | 6.5333 | pour | suivi |  | 1155 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 16.6733 |  | 7 |  | 6.8533 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 1085 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 41.6333 | pour | suivi |  | 6.9967 | pour | suivi |  | 1165 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 11.98 |  | 7 |  | 6.7667 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 890 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 79.2 | pour | suivi |  | 7.0767 | pour | suivi |  | 0 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 13.7767 |  | 7 |  | 6.7667 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 0 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 94.3667 | pour | suivi |  | 6.9933 | pour | suivi |  | 1270 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 27.6667 |  | 7 |  | 6.8633 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 100 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 105.1333 | pour | suivi |  | 7.0267 | pour | suivi |  | 280 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 48.3667 |  | 7 |  | 6.97 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 820 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 71.4 | pour | suivi |  | 7.0467 | pour | suivi |  | 350 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 44.1333 |  | 7 |  | 6.9433 | 6 | 8.5 |  | 36.9 | 20 | 80 |  | 100 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 48.2 | pour | suivi |  | 6.95 | pour | suivi |  | 394 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 21.5 |  | 7 |  | 6.79 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 270 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 91 | pour | suivi |  | 6.9433 | pour | suivi |  | 330 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 16.9867 |  | 7 |  | 6.7867 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 230 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 53.1333 | pour | suivi |  | 7.0067 | pour | suivi |  | 2790 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 22.67 |  | 7 |  | 6.7133 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 210 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 60.7 | pour | suivi |  | 7.12 | pour | suivi |  | 530 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 20.4 |  | 7 |  | 7.0967 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 336 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 75.5333 | pour | suivi |  | 6.55 | pour | suivi |  | 0 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 22.9167 |  | 7 |  | 6.7933 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 0 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 44.9333 | pour | suivi |  | 6.5567 | pour | suivi |  | 1270 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 22.6067 |  | 7 |  | 6.5833 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 250 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 81.4667 | pour | suivi |  | 7.0233 | pour | suivi |  | 160 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 13.0667 |  | 7 |  | 6.9633 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 130 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 50.0333 | pour | suivi |  | 6.9067 | pour | suivi |  | 220 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 17.96 |  | 7 |  | 6.8833 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 100 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 41.3333 | pour | suivi |  | 6.96 | pour | suivi |  | 1540 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 18.2533 |  | 7 |  | 6.7033 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 1110 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 19.1 | pour | suivi |  | 6.8067 | pour | suivi |  | 1510 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 11.05 |  | 7 |  | 6.6867 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 1090 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 60.3 | pour | suivi |  | 7.3567 | pour | suivi |  | 1260 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 17.7167 |  | 7 |  | 6.6767 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 1030 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 51.4 | pour | suivi |  | 6.4 | pour | suivi |  | 2150 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 21.25 |  | 7 |  | 6.3367 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 1050 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 54.8667 | pour | suivi |  | 6.8467 | pour | suivi |  | 1100 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 18.8267 |  | 7 |  | 6.88 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 560 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 49.3667 | pour | suivi |  | 6.9333 | pour | suivi |  | 950 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 17.1533 |  | 7 |  | 7.09 | 6 | 8.5 |  | 36.2 | 20 | 80 |  | 250 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 52.5 | pour | suivi |  | 7.2267 | pour | suivi |  | 160 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 21 |  | 7 |  | 7.2667 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 120 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 28.4333 | pour | suivi |  | 5.84 | pour | suivi |  | 0 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 19.7333 |  | 7 |  | 6.01 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 120 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 46.7 | pour | suivi |  | 6.8067 | pour | suivi |  | 1170 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 18.98 |  | 7 |  | 6.98 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 1040 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 55.8 | pour | suivi |  | 6.8267 | pour | suivi |  | 1600 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 20.24 |  | 7 |  | 6.66 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 1010 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 47.4667 | pour | suivi |  | 7.06 | pour | suivi |  | 1950 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 26.0667 |  | 7 |  | 6.9367 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 1090 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 44 | pour | suivi |  | 7.1067 | pour | suivi |  | 1905 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 35.2733 |  | 7 |  | 7.0033 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 1350 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 34.5333 | pour | suivi |  | 7.1467 | pour | suivi |  | 1480 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 23.3833 |  | 7 |  | 7.1533 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 1210 |  | 125
#REF! | #REF! | pour | suivi |  | 30.1033 | pour | suivi |  | 6.94 | pour | suivi |  | 0 | pour | suivi |  | 0 | 4 | 5 |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | #DIV/0! | pour | suivi |  | 23.7733 |  | 7 |  | 7.01 | 6 | 8.5 |  | #DIV/0! | 20 | 80 |  | 0 |  | 125

## tableaux ref
tableau 11
| mois | index Colonne | année2014 | année2015 | année2016 | année2017
2014 | août | 0 | août | janvier | janvier | janvier | Années | index colonne
| septembre | 45 | septembre | février | février | février | Année2014 | 0
| octobre | 90 | octobre | mars | mars | mars | Année2015 | 225
| novembre | 135 | novembre | avril | avril | avril | Année2016 | 765
| décembre | 180 | décembre | mai | mai | mai | Année2017 | 1305
2015 | janvier | 225 |  | juin | juin | juin
| février | 270 |  | juillet | juillet | juillet
| mars | 315 |  | août | août | août
| avril | 360 |  | septembre | septembre | septembre
| mai | 405 |  | octobre | octobre | octobre
| juin | 450 |  | novembre | novembre | novembre
| juillet | 495 |  | décembre | décembre | décembre
| août | 540
| septembre | 585
| octobre | 630 | [6 empty] | t
| novembre | 675
2016 | décembre | 720
| janvier | 765
| février | 810
| mars | 855
| avril | 900
| mai | 945
| juin | 990
| juillet | 1035
| août | 1080
| septembre | 1125
| octobre | 1170
| novembre | 1215
| décembre | 1260
2017 | janvier | 1305
| février | 1350
| mars | 1395
| avril | 1440
| mai | 1485
| juin | 1530
| juillet | 1575
| août | 1620
| septembre | 1665
| octobre | 1710
| novembre | 1755
| décembre | 1800