## MINUTE CHA
CHANTIER : |  |  |  |  | FOURNITURE CHAUFFAGE | 12 | LISTES
N° DE DOSSIER: | [6 empty] | PAC air/eau
Chaudière gaz
Chaudière hybride
Ballon thermodynamique seul
|  | FOURNISSEUR: |  |  |  |  | Ballon thermodynamique + chaudière
ADRESSE:
|  | N° SIRET: |  |  |  |  | Aucun
|  | INTERLOCUTEUR: |  |  |  |  | Radiateurs
|  | TEL: |  |  |  |  | Plancher chauffant
Plancher chauffant + radiateurs
E-MAIL:
DATE : | [6 empty] | Atlantic
|  | BON DE COMMANDE CHAUFFAGE |  |  |  |  | Chaffoteaux
Chappee
Système de chauffage : | PAC air/eau | [5 empty] | Daikin
Appareils : | Plancher chauffant + radiateurs | [5 empty] | Saunier Duval
Marque de l'équipement : | Atlantic
DESIGNATION | UNITE | QTE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
POMPES A CHALEUR
POMPE A CHALEUR DAIKIN chauffage et ECS
Production de chaleur, chauffage et eau chaude sanitaire : - Pompe à chaleur air / eau de marque Daikin, Altherma 3eme generation (gaz R32) - Groupe extérieur sur le pignon de la maison - Module hydraulique dans le cellier ou le garage - Ballon ECS intégré (180 ou 230 litres) - Echangeur et résistance d’appoint (6Kw) - Mise en service non comprise
Pompe à chaleur chauffage + ECS - 1 zone avec ballon 180 litres
Taille 4 avec ballon ECS 180 litres - ERGA04DV+ EHVH04S18D6V | U |  |  | 0
Taille 6 avec ballon ECS 180 litres - ERGA06DV + EHVH08S18D6V | U |  |  | 0
Taille 8 avec ballon ECS 180 litres - ERGA08DV + EHVH08S18D6V | U |  |  | 0
Pompe à chaleur chauffage + ECS - 1 zone avec ballon 230 litres
Taille 4 avec ballon ECS 230 litres - ERGA04DV + EHVH04S23D6V | U |  |  | 0
Taille 6 avec ballon ECS 230 litres - ERGA06DV + EHVH08S23D6V | U |  |  | 0
Taille 8 avec ballon ECS 230 litres - ERGA08DV + EHVH08S23D6V | U |  |  | 0
Pompe à chaleur chauffage + ECS - 2 zone avec ballon 180 litres
Taille 4 avec ballon ECS 180 litres - ERGA04DV + EHVZ04S18D6V | U |  |  | 0
Taille 6 avec ballon ECS 180 litres - ERGA06DV + EHVZ08S18D6V | U |  |  | 0
Taille 8 avec ballon ECS 180 litres - ERGA08DV + EHVZ08S18D6V | U |  |  | 0
Pompe à chaleur chauffage + ECS - 2 zone avec ballon 230 litres
Taille 6 avec ballon ECS 230 litres - ERGA06DV + EHVZ08S23D6V | U |  |  | 0
Taille 8 avec ballon ECS 230 litres - ERGA08DV + EHVZ08S23D6V | U |  |  | 0
POMPE A CHALEUR DAIKIN chauffage seul
Production de chaleur, chauffage chauffage seule : - Pompe à chaleur air / eau de marque Daikin, Altherma 3eme generation (gaz R32) - Groupe extérieur sur le pignon de la maison - Module hydraulique dans le cellier ou le garage - Echangeur et résistance d’appoint (6Kw) - Mise en service non comprise
Pompe à chaleur chauffage seul
Taille 4 - ERGA04DV + EHBH04D6V | U |  |  | 0
Taille 6 - ERGA06DV + EHBH08D6V | U |  |  | 0
Taille 8 - ERGA08DV + EHBH08D6V | U |  |  | 0
ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR DAIKIN
Accessoires pompe à chaleur: - Liaisons frigorifiques entre le groupe extérieur et le module hydraulique longueur 10 m00. - Support mural, ou au sol en fonction de la machine choisie - Jeu de supports antvibratile - Raccords pour soupape differentielle | U |  |  | 0
Plus-value liaison frigo de 20 ml | U |  |  | 0
Disconnecteur avec vannes de barrage et raccord PER | U |  |  | 0
Thermostat d'ambiance Tybox 5100 pour PAC DAIKIN (1 en 1 zone et 2 en 2 zones) | U |  |  | 0
Produit anti-boue pour radiateurs | U |  |  | 0
Produit anti-boue pour plancher chauffant ou 2 zones | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone radiateur (PAC DAIKIN avec ballon 180 litres uniquement) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone plancher chauffant (PAC DAIKIN avec ballon 180 litres uniquement) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 2 zones (plancher chauffant et radiateur (PAC DAIKIN avec ballon 180 litres uniquement) | U |  |  | 0
Kit de cintrage obligatoire pour PAC avec kit "plug and play" cloison à gauche | U |  |  | 0
Plus value pour remplacement du multicouche chauffage par des flexibles de longueur 2 ml, réhaussement du cuivre de 15cm sur la partie radiateur + rosaces de finitions | U |  |  | 0
ECO-PARTICIPATION POMPE A CHALEUR DAIKIN
Eco-part pompe à chaleur Daikin | U |  |  | 0
POMPE A CHALEUR CHAFFOTEAUX
Production de chaleur, chauffage et eau chaude sanitaire : - Pompe à chaleur air / eau de marque Chaffoteaux, Arianext Compact M - Groupe extérieur sur le pignon de la maison - Module hydraulique dans le cellier ou le garage - ballon ECS intégré (180 L) - Echangeur et résistance d’appoint (4 Kw) - Sonde exterieure filaire et thermostat filaire Expert Control Link - Filtre et vannes - Kit Exogel - Support mural ou au sol - Mise en service non comprise
Pompe à chaleur chauffage + ECS - 1 zone avec ballon 180 litres
* Arianext Compact 40 M 1Z - (3,7 Kw à -7/55°C, 4,085 Kw à -7/35°C et COP de 5,11 à +7/35°C) | U |  |  | 0
* Arianext Compact 50 M 1Z- (4,75 Kw à -7/55°C, 5 Kw à -7/35°C et COP de 5,02 à + 7/35°C) | U |  |  | 0
* Arianext Compact 70 M 1Z - (6,5 Kw à -7/55°C, 7 Kw à -7/35°C et COP de 5 à + 7/35°C) | U |  |  | 0
Pompe à chaleur chauffage + ECS - 2 zones avec ballon 180 litres
* Arianext Compact 40 M 2Z - (3,7 Kw à -7/55°C, 4,085 Kw à -7/35°C et COP de 5,11 à +7/35°C) | U |  |  | 0
* Arianext Compact 50 M 2Z - (4,75 Kw à -7/55°C, 5 Kw à -7/35°C et COP de 5,02 à + 7/35°C) | U |  |  | 0
* Arianext Compact 70 M 2Z - (6,5 Kw à -7/55°C, 7 Kw à -7/35°C et COP de 5 à + 7/35°C) | U |  |  | 0
ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR CHAFFOTEAUX
Disconnecteur avec vannes de barrage et raccords PER | U |  |  | 0
Filtre Fernox cyclonique et magnétique TF1, compris: - vannes de barrage amont et aval - 2 bidons 500 ml Filter Fluid Protector (traitement pour 200 litres) Ensemble pour réseaux de radiateurs | U |  |  | 0
* Liaison hydraulique entre les groupes intérieur et extérieur, compris raccords, calorifuge, et raccords supplémentaires pour les capteurs de comptage d'énergie (12 €/mètre) | U |  |  | 0
ECO-PARTICIPATION POMPE A CHALEUR CHAFFOTEAUX
Eco-part pompe à chaleur Chaffoteaux | U |  |  | 0
POMPE A CHALEUR ATLANTIC
Production de chaleur, chauffage et eau chaude sanitaire: - Pompe à chaleur air / eau de marque Atlantic, Alféa Extensa DUO AI - Groupe extérieur sur le pignon de la maison - Module hydraulique dans le cellier ou le garage - Préparateur ECS 190 litres - Echangeur et résistance d’appoint - Gestion performante de l’ECS (optimisation du COP et minimisation du fonctionnement de la résistance d’appoint) Accessoires pompe à chaleur: - résistance d'appoint 3 kw 230V - Liaisons frigorifiques entre le groupe extérieur et le module hydraulique longueur 10 m00. - Support mural, ou au sol en fonction de la machine choisie - Jeu de supports antvibratile Mise en service non comprise
EXTENSA DUO AI 5 | U |  |  | 0
EXTENSA DUO AI 6 | U |  |  | 0
EXTENSA DUO AI 8 | U |  |  | 0
EXTENSA DUO AI 10 | U |  |  | 0
ACCESSOIRES POMPE A CHALEUR ATLANTIC
Plus-value liaison frigo de 20 ml | U |  |  | 0
Disconnecteur avec vannes de barrage et raccords PER | U |  |  | 0
Filtre Fernox cyclonique et magnétique TF1, compris: - vannes de barrage amont et aval - 2 bidons 500 ml Filter Fluid Protector (traitement pour 200 litres) Ensemble pour réseaux de radiateurs. | U |  |  | 0
Sonde d'ambiance sans fil de marque ATLANTIC modèle A59 (si pas de comptage DELTADORE) | U |  |  | 0
Thermostat d'ambiance Tybox 5101 pour PAC ATLANTIC avec TYPASS ATL si comptage DELTADORE (1 en 1 zone et 2 en 2 zones) | U |  |  | 0
Kit 2 zones split DUO | U |  |  | 0
Clapet anti-retour supplémentaire pour kit 2 zones DUO | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone radiateur (PAC ATLANTIC) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 2 zones : plancher chauffant + radiateur (PAC ATLANTIC) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone plancher chauffant (PAC ATLANTIC) | U |  |  | 0
Plus value pour remplacement du multicouche chauffage par des flexibles de longueur 2 ml, réhaussement du cuivre de 15cm sur la partie radiateur + rosaces de finitions | U |  |  | 0
ECO-PARTICIPATION POMPE A CHALEUR ATLANTIC
Eco-part pompe à chaleur Atlantic | U |  |  | 0
CHAUDIERES GAZ A CONDENSATION ET HYBRIDES
CHAUDIERE GAZ CHAPEE chauffage seul
INITIA PLUS HTE 1.12 - 12 kW Comprenant : chaudière, ventouse horizontale directe, barrette de racccordement, sonde extérieure | U |  |  | 0
Thermostat d'ambiance Tybox 5100 | U |  |  | 0
Module de partage (1 zone basse température et 1 zone haute température) de marque Chappee avec platine de régulation et habillage | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone plancher chauffant (chaudière CHAPPEE chauffage seul) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone radiateur (chaudière CHAPPEE chauffage seul) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 2 zones : plancher chauffant + radiateur (chaudière CHAPPEE chauffage seul) | U |  |  | 0
Plus value pour remplacement du multicouche chauffage par des flexibles de longueur 2 ml, réhaussement du cuivre de 15cm sur la partie radiateur + rosaces de finitions | U |  |  | 0
CHAUDIERE GAZ CHAPEE chauffage + ECS
INITIA PLUS COMPACT HTE 2.25 - 16kW, micro-accumulée 12.1 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) Comprenant : chaudière, ventouse horizontale directe, barrette de racccordement, sonde extérieure | U |  |  | 0
INITIA PLUS COMPACT HTE 2.29 - 20kW, micro-accumulée 14 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) Comprenant : chaudière, ventouse horizontale directe, barrette de racccordement, sonde extérieure | U |  |  | 0
INITIA PLUS COMPACT HTE 2.33 - 24kW, micro-accumulée 16 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) Comprenant : chaudière, ventouse horizontale directe, barrette de racccordement, sonde extérieure | U |  |  | 0
Thermostat d'ambiance Tybox 5100 | U |  |  | 0
Module de partage (1 zone basse température et 1 zone haute température) de marque Chappee avec platine de régulation et habillage | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone plancher chauffant (chaudière CHAPPEE) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone radiateur (chaudière CHAPPEE) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 2 zones : plancher chauffant + radiateur (chaudière CHAPPEE) | U |  |  | 0
Plus value pour remplacement du multicouche chauffage par des flexibles de longueur 2 ml, réhaussement du cuivre de 15cm sur la partie radiateur + rosaces de finitions | U |  |  | 0
CHAUDIERE GAZ CHAFFOTEAUX chauffage seul
TALIA GREEN SYSTEM ULTRA 12 FF comprenant : chaudière, ventouse horizontale direct, sonde exterieure filaire, thermostat expert control RT, Douilles + Barrettes de raccordements | U |  |  | 0
Kit deux zones de distribution indépendantes pour Chaffoteaux MGM II EVO : - Vanne motorisé seconde zone - Pompe de circulation seconde zone | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone radiateur (chaudière CHAFFOTEAUX chauffage seul) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone plancher chauffant (chaudière CHAFFOTEAUX chauffage seul) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 2 zones : plancher chauffant + radiateur (chaudière CHAFFOTEAUX chauffage seul) | U |  |  | 0
Plus value pour remplacement du multicouche chauffage par des flexibles de longueur 2 ml, réhaussement du cuivre de 15cm sur la partie radiateur + rosaces de finitions | U |  |  | 0
CHAUDIERE GAZ CHAFFOTEAUX chauffage + ECS
Mira Cgreen ULTRA 25 FF micro-accumulée 12,8 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) comprenant : chaudière, ventouse horizontale direct, sonde exterieure filaire, thermostat expert control RT, Douilles + Barrettes de raccordements | U |  |  | 0
Mira Cgreen ULTRA 30 FF micro-accumulée 14,3 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) comprenant : chaudière, ventouse horizontale direct, sonde exterieure filaire, thermostat expert control RT, Douilles + Barrettes de raccordements | U |  |  | 0
Mira Cgreen ULTRA 35 FF micro-accumulée 16,5 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) comprenant : chaudière, ventouse horizontale direct, sonde exterieure filaire, thermostat expert control RT, Douilles + Barrettes de raccordements | U |  |  | 0
Niagara C green 25 FF ballon inox 40 litres 18,4 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) comprenant : chaudière, ventouse horizontale direct, sonde exterieure filaire, thermostat expert control RT, Douilles + Barrettes de raccordements | U |  |  | 0
Niagara C green 35 FF ballon inox 40 litres 22,1 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) comprenant : chaudière, ventouse horizontale direct, sonde exterieure filaire, thermostat expert control RT, Douilles + Barrettes de raccordements | U |  |  | 0
Kit deux zones de distribution indépendantes pour Chaffoteaux MGM II EVO : - Vanne motorisé seconde zone - Pompe de circulation seconde zone | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone radiateur (chaudière CHAFFOTEAUX) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone plancher chauffant (chaudière CHAFFOTEAUX) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 2 zones : plancher chauffant + radiateur (chaudière CHAFFOTEAUX) | U |  |  | 0
Plus value pour remplacement du multicouche chauffage par des flexibles de longueur 2 ml, réhaussement du cuivre de 15cm sur la partie radiateur + rosaces de finitions | U |  |  | 0
CHAUDIERE GAZ SAUNIER DUVAL chauffage seul
SEMIA CONDENS AS 12 (chaudière, barette, ventouse horizontale directe) | U |  |  | 0
Sonde d'ambiance RADIO MIPRO R avec sonde extérieure sonde photovoltaique ( attention fourni avec kit 2 zones) | U |  |  | 0
MODUZONE Z11 CR avec MIPRO R pour 2 zones de température (2 MIPRO R, moduzone, Module RED 3, sonde de température) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone radiateur (chaudière SAUNIER DUVAL chauffage seul) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone plancher chauffant (chaudière SAUNIER DUVAL chauffage seul) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 2 zones : plancher chauffant + radiateur (chaudière SAUNIER DUVAL chauffage seul) | U |  |  | 0
Plus value pour remplacement du multicouche chauffage par des flexibles de longueur 2 ml, réhaussement du cuivre de 15cm sur la partie radiateur + rosaces de finitions | U |  |  | 0
CHAUDIERE GAZ SAUNIER DUVAL chauffage + ECS
SEMIA FAST CONDENS F25 micro-accumulée 12,1 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) (chaudière, barette, ventouse horizontale directe) (GAZ DE VILLE UNIQUEMENT) | U |  |  | 0
SEMIA FAST CONDENS F30 micro-accumulée 14,6 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) (chaudière, barette, ventouse horizontale directe) (GAZ DE VILLE UNIQUEMENT) | U |  |  | 0
SEMIA FAST CONDENS F35 micro-accumulée 16,8 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) (chaudière, barette, ventouse horizontale directe) (GAZ DE VILLE UNIQUEMENT) | U |  |  | 0
THEMA FAST CONDENS F25 micro-accumulée 12,1 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) (chaudière, barette, ventouse horizontale directe) (GAZ DE VILLE OU PROPANE) | U |  |  | 0
THEMA FAST CONDENS F30 micro-accumulée 14,6 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) (chaudière, barette, ventouse horizontale directe) (GAZ DE VILLE OU PROPANE) | U |  |  | 0
THEMA FAST CONDENS F35 micro-accumulée 16,8 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) (chaudière, barette, ventouse horizontale directe) (GAZ DE VILLE OU PROPANE) | U |  |  | 0
THEMA PLUS CONDENS F25 micro-accumulée 12.2 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) (chaudière, barette, ventouse horizontale directe) (GAZ DE VILLE OU PROPANE) | U |  |  | 0
THEMA PLUS CONDENS F30 micro-accumulée 14.6 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) (chaudière, barette, ventouse horizontale directe) (GAZ DE VILLE OU PROPANE) | U |  |  | 0
THEMA PLUS CONDENS F35 micro-accumulée 17.1 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) (chaudière, barette, ventouse horizontale directe) (GAZ DE VILLE OU PROPANE) | U |  |  | 0
Sonde d'ambiance RADIO MIPRO R avec sonde extérieure photovoltaique ( attention fourni avec kit 2 zones) | U |  |  | 0
MODUZONE Z11 CR avec MIPRO R pour 2 zones de température (2 MIPRO R avec sonde extérieure photovoltaique, moduzone, Module RED 3, sonde de température) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone radiateur (chaudière SAUNIER DUVAL mixte) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone plancher chauffant (chaudière SAUNIER DUVAL mixte) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 2 zones : plancher chauffant + radiateur (chaudière SAUNIER DUVAL mixte) | U |  |  | 0
Plus value pour remplacement du multicouche chauffage par des flexibles de longueur 2 ml, réhaussement du cuivre de 15cm sur la partie radiateur + rosaces de finitions | U |  |  | 0
VENTOUSES
Ventouse verticale comprenant: 1 adaptateur, 1 terminal noir, 1 collier support, 6 rallonges, 2 coudes, 1 solin, 1 collerette murale | U |  |  | 0
Ventouse verticale SAUNIER DUVAL comprenant: 1 adaptateur, 1 terminal, 6 collier support, 5 rallonges, 2 coudes, 1 solin, 1 collerette murale, 1 manchon | U |  |  | 0
Rallonge ventouse 60/100 - 1m00 | U |  |  | 0
Coude ventouse 60/100 - 90° | U |  |  | 0
Coude ventouse 60/100 - 45° (par 2) | U |  |  | 0
Rallonge ventouse 80/125 - 1m00 | U |  |  | 0
Coude ventouse 80/125 - 45° ou 90° | U |  |  | 0
CHAUDIERE HYBRIDE CHAFFOTEAUX chauffage + ECS
Mira C Green ULTRA 25 FF micro-accumulée 12,8 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) * Module hybride Arianext M hybride 40 (3.7 Kw à - 7/55°C, 4.09 Kw à -7/35°C et COP de 5.11 à +7/35°C) Comprenant : chaudière, module hybride, ventouse horizontale direct, sonde exterieure filaire, thermostat expert, control RT, Douilles + Barrettes de raccordements, cache robinetterie chaudière, filtre et vanne, kit exogel, support mural + anti-vibratiles. | U |  |  | 0
Mira C Green ULTRA 30 FF micro-accumulée 14,3 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) * Module hybride Arianext M hybride 40 (3.7 Kw à - 7/55°C, 4.09 Kw à -7/35°C et COP de 5.11 à +7/35°C) Comprenant : chaudière, module hybride, ventouse horizontale direct, sonde exterieure filaire, thermostat expert, control RT, Douilles + Barrettes de raccordements, cache robinetterie chaudière, filtre et vanne, kit exogel, support mural + anti-vibratiles. | U |  |  | 0
Mira C Green ULTRA 35 FF micro-accumulée 16,5 l/min ( à ΔT 30°C selon norme EN 13203-1) * Module hybride Arianext M hybride 40 (3.7 Kw à - 7/55°C, 4.09 Kw à -7/35°C et COP de 5.11 à +7/35°C) Comprenant : chaudière, module hybride, ventouse horizontale direct, sonde exterieure filaire, thermostat expert, control RT, Douilles + Barrettes de raccordements, cache robinetterie chaudière, filtre et vanne, kit exogel, support mural + anti-vibratiles. | U |  |  | 0
Kit deux zones de distribution indépendantes pour Chaffoteaux MGM II EVO : - Vanne motorisé seconde zone - Pompe de circulation seconde zone | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone radiateur (chaudière HYBRIDE CHAFFOTEAUX) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone plancher chauffant (chaudière HYBRIDE CHAFFOTEAUX) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 2 zones : plancher chauffant et radiateur (chaudière HYBRIDE CHAFFOTEAUX) | U |  |  | 0
Plus value pour remplacement du multicouche chauffage par des flexibles de longueur 2 ml, réhaussement du cuivre de 15cm sur la partie radiateur + rosaces de finitions | U |  |  | 0
Liaison hydraulique entre les groupes intérieur et extérieur, compris raccords, calorifuge, et raccords supplémentaires pour les capteurs de comptage d'énergie (12 €/mètre) | U |  |  | 0
CHAUDIERE HYBRIDE ATLANTIC chauffage + ECS
Chaudiere hybride gaz condensation pac split HYNEA hybride DUO (ballon 120 litres & pac 3 kw) sortie ventouse horizontale 10ml liaison,support sol | U |  |  | 0
Chaudiere hybride gaz condensation pac split HYSAE hybride 6012/28 VR (ECS micro-accumulée, 14l/min) sortie ventouse horizontale, liaison frigo 10ml, support au sol ou mural, thermostas T55 | U |  |  | 0
Chaudiere hybride gaz condensation pac split HYSAE hybride 6012/35 VR (ECS micro-accumulée, 16l/min) sortie ventouse horizontale, liaison frigo 10ml, support au sol ou mural, | U |  |  | 0
Kit deux zones de distribution indépendantes, pour Hysaé: - Vanne motorisé seconde zone - Pompe de circulation seconde zone - Coffret isolé - Entretoise pour déplacement du circulateur principal | U |  |  | 0
Kit deux zones de distribution indépendantes (Atlantic HYNEA) ou pour plancher chauffant seul. (Attention, ne marche pas avec le comptage d'energie delta dore) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone radiateur (chaudière HYBRIDE ATLANTIC HYSAE) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 1 zone plancher chauffant (chaudière HYBRIDE ATLANTIC HYSAE) | U |  |  | 0
Plus value pour kit de préfabrication "plug and play" en cuivre pour 2 zones : plancher chauffant et radiateur (chaudière ATLANTIC HYSAE) | U |  |  | 0
Plus value pour remplacement du multicouche chauffage par des flexibles de longueur 2 ml, réhaussement du cuivre de 15cm sur la partie radiateur + rosaces de finitions | U |  |  | 0
ACCESSOIRES CHAUDIERE
Disconnecteur avec vannes de barrage et raccords PER | U |  |  | 0
Filtre Fernox cyclonique et magnétique TF1, compris: - vannes de barrage amont et aval - 2 bidons 500 ml Filter Fluid Protector (traitement pour 200 litres) Ensemble pour réseaux de radiateurs | U |  |  | 0
ECO-PARTICIPATION CHAUDIERE
Eco-part chaudière gaz Chaffoteaux | U |  |  | 0
Eco-part chaudière gaz Saunier Duval | U |  |  | 0
Eco-part chaudière gaz Atlantic | U |  |  | 0
Eco-part module hybride Chaffoteaux | U |  |  | 0
Eco-part thermostat | U |  |  | 0
Eco-part Kit 2 zones Chaffoteaux | U |  |  | 0
Eco-part chaudière hybride Atlantic | U |  |  | 0
Eco-part chaudière Chapee | U |  |  | 0
CHAUFFE-EAUX THERMODYNAMIQUES GAINÉS
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE GAINÉ CHAFFOTEAUX
Chauffe-eau thermodynamique gainé Aquanext + 250 | U |  |  | 0
Chauffe-eau thermodynamique gainé Aquanext + 200 | U |  |  | 0
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE GAINÉ ATLANTIC
Calypso connecté VS 250 litres | U |  |  | 0
Calyspo connecté VS 200 litres | U |  |  | 0
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE GAINÉ SAUNIER DUVAL
Magna Aqua 200 | U |  |  | 0
Magna Aqua 200 RT | U |  |  | 0
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE COUPLÉ A UNE CHAUDIERE (MONOVALENT)
Chauffe-eau thermodynamique gainé pour système type monovalent Aquanext Opti 110 (Comprenant le kit de raccordement pour ballon à coté de la chaudière et sonde d'appoint) | U |  |  | 0
Chauffe-eau thermodynamique gainé pour système type monovalent Aquanext Opti 200 (Comprenant le kit de raccordement pour ballon à coté de la chaudière et sonde d'appoint) | U |  |  | 0
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT COUPLÉ A UNE CHAUDIERE (MONOVALENT)
Chauffe-eau thermodynamique Atlantic Calypso Split 200 litres, compris support unité extérieure, trépied, liaison frigo 10m00 | U |  |  | 0
Chauffe-eau thermodynamique Atlantic Calypso Split 270 litres, compris support unité extérieure, liaison frigo 10m00 | U |  |  | 0
Chauffe-eau thermodynamique CHAFFOTEAUX AQUANEXT Split 270 litres, compris support unité extérieure, liaison frigo 10m00 et cable de liaison | U |  |  | 0
ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
Gaines, grilles de prise et rejet d'air, colliers, scotch | U |  |  | 0
Gaines PEHD rigides pour chauffe-eau Odyssée (1 gaine, 2 coudes, 2 grilles, colliers, scotch, 4 manchons et 2 pièces de départ) | U |  |  | 0
Plus value pour ajout des grilles murales aluminium | U |  |  | 0
Remplacement des grilles murales par des sorties de toiture | U |  |  | 0
Suppression des 2 grilles murales | U |  |  | 0
Remplacement des grilles murales par des sorties de toiture (ø 200 Aquanext) | U |  |  | 0
Plus-value pour gaines + accessoires diamètre 200 | U |  |  | 0
Plus-value pour 10M00 de liaison frigo supplémentaires | U |  |  | 0
Mitigeur thermostatique de sécurité (compris raccord et tube multicouche) | U |  |  | 0
ECO-PARTICIPATION CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
Eco-part chauffe-eau thermodynamique | U |  |  | 0
EQUIPEMENTS
PLANCHER CHAUFFANT
Emission de chaleur par plancher chauffant: Plancher chauffant basse température à eau chaude comprenant : - Tube PER avec barrière anti-oxygène - Agrafes tubes pour dalles planes non fournies - Collecteurs aller et retour équipés de vannes d’isolement, de thermomètres de contrôle, purgeur, boisseaux de vidange, un robinet d’arrêt et un débitmètre par circuit - Coffret nourrice mural en applique Pas de 20 cm pour la zone jour et résitance du revêtement de sol maximale considérée en parquet résineux de 10 mm, d'épaisseur. | M2 |  |  | 0
Filtre Fernox cyclonique et magnétique TF1, compris: - vannes de barrage amont et aval - 2 bidons 500 ml Filter Fluid Protector (traitement pour 200 litres) - 2 bidons 500 ml biocide AF-10 (traitement pour 200 litres) Ensemble pour réseaux de plancher chauffant | U |  |  | 0
Disconnecteur avec vannes de barrage et raccords PER | U |  |  | 0
- Liaisons multi-couche vers les nourrices de plancher chauffant à proximité (diamètre en fonction de l’étude du plancher chauffant) pour les passages en vide sanitaire - Calorifuge des liaisons par armaflex autocollant - Tube cuivre et raccords pour les tuyauteries apparentes | U |  |  | 0
Pièces de raccordement (raccords filetés, purges et robinetteries) | U |  |  | 0
Aquastat de sécurité à réarmement manuel | U |  |  | 0
Moteur 220V pour plancher chauffant | U |  |  | 0
Thermostat d'ambiance filaire pour plancher chauffant | U |  |  | 0
Thermostat d'ambiance filaire pour plancher chauffant électronique, avec affichage de la température d'ambiance ou de consigne. 4 modes de fonctionnement : Confort, Réduit, Hors Gel, Arrêt | U |  |  | 0
RADIATEURS / SECHES-SERVIETTES / SECHES-SERVIETTES MIXTES
Radiateurs
Emission de chaleur par radiateurs (BBC): - Radiateurs panneaux puissance moyenne de 700 Watts de marque BRUGMAN CENTRIC ( 55/47°C ou 60/50°C) - Robinetterie thermostatique ou manuelle - Liaisons PER pour distribution par le faux plafond - Nourrices de distribution sous coffret avec soupape différentielle - Liaison multicouche pour sortir du plafond | U |  |  | 0
Pieds de radiateur courts (lot de 2) | U |  |  | 0
Seches-serviettes à eau
Emission de chaleur par sèche serviettes eau chaude seule de marque Atlantic, modèle 2012 : - Radiateur sèche serviettes dans la salle de bains (55/47°C) - Robinetterie thermostatique - Liaisons PER 13/16 pour distribution par le faux plafond - Nourrices de distribution sous coffret avec soupape différentielle | U |  |  | 0
Emission de chaleur par sèche serviettes eau chaude seule de marque Atlantic, modèle 2012 : - Radiateur sèche serviettes dans la salle de bains (60/55°C) - Robinetterie thermostatique - Liaisons PER 13/16 pour distribution par le faux plafond - Nourrices de distribution sous coffret avec soupape différentielle | U |  |  | 0
Seches-serviettes mixtes
Emission de chaleur par sèche serviettes mixtes de marque Atlantic, modèle 2012 : - Radiateur sèche serviettes mixte dans la salle de bains - Robinetterie thermostatique - Liaisons PER 13/16 pour distribution par le faux plafond - Nourrices de distribution sous coffret avec soupape différentielle | U |  |  | 0
Divers
Calorifuge pour passage garage (2ml) | U |  |  | 0
Liaison radiateur seules: - Sans radiateurs - Sans robinetterie et accessoires - Nourrices de distribution sous coffret | U |  |  | 0
Plus-value Watts supplémentaires 60/55°C 0,08€/W | U |  |  | 0
Plus-value Watts supplémentaires 55/45°C 0,10/W | U |  |  | 0
|  | PRIX TOTAL HT |  | 0
|  | TVA 20% |  | 0
|  | PRIX TOTAL TTC |  | 0
Centre travaux :
Conducteur :
FOURNISSEUR:
ADRESSE:
BORDERAU D'ENVOI
Nos Réf .
Expéditeur | 0
N° dossier | 0
Chantier
Détail des pièces
Plan technique
Commande
Étude thermique
Merci d'envoyer la confirmation de commande par mail au centre travaux :
0
0
Adresse :
Tél :
A l'attention de M. : Conducteur :
Email :
Signature et cahcet