## Incidents
Renseignements incidents | [10 empty] | Données Bréhat | [11 empty] | :oraires |  |  |  |  | Documents suivis
UP/ Externe | Objectif régularité Oui/Non | Ligne | Km | Voie | Type d'installation | Nom de l'installation | Dérangement | Cause | Réparations effectuées | Type incident | Nb de Trains | Mn | Trains Supp | Date et heure de début | PR Deb | PR Fin | N° fiche Bréhat | Type d'incident | Type défaillance | Type de ressources défaillante | Libellé ressource | Commentaires Bréhat | Date | Origine | Appel | Sur les lieux | BF | Indéterminé | Rex SIG | Rex VA - Armen | Rex Cat | Rex FOH | N° fiche REX | Rapports complémentaires
Autre | N | 830000 LIGNE DE PARIS-LYON A MARSEILLE SAINT-CHARLES | 316.06 | 1 | Poste | IHM1 | Signal fermé à l'entrée de Malain. | 5771 Blaisy 23h53 Malain BV retard 8 minutes à 0h06 (itinéraire pas tracé). Pb de recalage par AC ? | Recherches en cours SE CCR. Erreur de recallage de l'AC. | Néant | 1 | 11 | 0 | 2017-09-05 23:55 | MALAIN | MALAIN | 06092017-0014 | Dérangement des systèmes informatiques | Défaut technique | Galite - Oléron |  | premier de la liste de prog ....non pris en compte?!? | 2017-09-05 | 23:53
Externe | N | 760000 Nevers - Chagny | 145.2 | 2 | Animaux | Divagation d'ânes | Divagation d'animaux domestiques. | 4 ânes au bord de la voie 2.. | Anes remis dans le pré à proximité - tournée du 144+200 au 146+200 | Néant | 4 | 94 | 0 | 2017-09-06 07:56 | CHAGNY RS | MONTCHANIN BV | 06092017 - 1036 | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | ânes | A 7h44 la contrôleuse du 893052 nous signale des ânes aux abords du kms 145.2. Arret du 860882 au km 150. Remise d'un bulletin ocar n°17 au 860882, n° 18 au 893153 et n° 19 au 893053 . Avis Chagny à 7h45, avis supervision à 8h00 et aucogc à 8h05; LE CONDUCTEUR DU 860882 SIGNALE LA DISPARITION DES BESTIAUX à 8h14. Dépêche à chagny à 8h18. avis cogc à 8h19. Le 893053 signale les ânes au km 145.4 à 8h28, avis chagny à 8h29 et cogc à 8h31. A 9h, Mr PAQUEAU ( agent voie) signale la disparition des bestiaux. Dépêche à chagny à 9h02 Avis cogc à 9h05 | 2017-09-06 | 7:44 | 8:04 | 8:30 | 9:00 | non | non | oui | non | non
Externe | N | 830000 LIGNE DE PARIS-LYON A MARSEILLE SAINT-CHARLES |  | 2 | Voie | Gare de Chalon S/S | Personne ivre divagant sortie nord de la gare. | Divagation de personne. | Reprise service suite constatations mécano train + agent d'escale | Néant | 14 | 199 | 0 | 2017-09-06 08:01 | FONTAINES MERCUREY | CHALON SUR SAONE | 06092017-1053 | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intrusion | Tiers - Riverain |  | 7h45: avis par agent de manoeuvre RVB de la présence d'une personne apparemment ivre dans les emprises ZD à l'entrée nord de CSS? abords du km 381.600. 7h50: avis Supervision. Avis SUGE par CRC. Remise ordre OCAR à 43207, 489058. 8h20: RAS au passage 43207, et après constatations agent d'escale sur place, reprise service normal. | 2017-09-06 | 7:50 | 7:59 |  | 8:20 | non | non | non | non | non
Autre | N | 830900 VOIES DE LIAISON DE DIJON A GEVREY-CHAMBERTIN | 317.5 | 2 | Caténaire | Sél 101+104 Sr Perrigny Escale et réception. | Levée tardive consignation par Agent E PY P2 | Consignation rendue à 13h45 pour accord 13h50. Demande de recodification GR. |  | Néant | 1 | 9 | 0 | 2017-09-06 14:14 | PERRIGNY | PERRIGNY | 06092017-2537 | Travaux programmés | Erreur de gestion ou conception | Sous-station (E.A.L.E.) | OP 303438 | protection electrique empechant l'expedition du 733042 OP 303438 accorée jusqu'à 13h50, rendue à 14h04 | 2017-09-06 | 13:50 |  |  | 14:04 | non | non | oui | oui | non
Externe | N | 871000 LIGNE DE FRANOIS A ARC-SENANS | 11.5 | 1 | Voie | Voie courante | Collision avec plusieurs sangliers. | Divagation de sangliers. | Dégagement des carcasses de la ZD. | Néant | 1 | 28 | 0 | 2017-09-06 | FRANOIS BB | ARBOIS BV | 06092017 - 2769 | Collision | Divagation d'animaux domestiques | Voie courante ou abords |  | 12H39 choc au niveau de torpes avec 4 sangliers. Après visite l'ADC repart sans restriction. La jupe a été abimé. 13H05 L'ADC m'avise que la jupe a bougé et qu'il s'arretera a Mouchard pour essayer de réparer cela. 13H15 L'adc et L'ac de Mouchard ont enlevé la jupe l'adc repart sans restrictyion | 2017-09-06 | 12:39 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | non | non | oui | non | non
EALE | O | 830000 LIGNE DE PARIS-LYON A MARSEILLE SAINT-CHARLES | 283.835 | 1/2/1bis | EALE | Sr Verrey-Blaisy V1/V2 et- V1 bis | Déclenchements. | Amorçage 1500 V poste de mise en parrallèle de Turcey. | Intervention le 07/09 pour touver le défaut. Remise sous tension à 18h14. | Néant | 1 | 6 | 0 | 2017-09-06 18:04 | DARCEY (COTE D'OR) | BLAISY BAS | 06092017-3621 | Incident caténaire/défaut d'alimentation | Défaut technique | Sous-station (E.A.L.E.) | PK 285 | Absence d'alimentation sur le secteur Gissey Verrey voie 1 au PK 285. | 2017-09-06 | 18:11 |  |  | 18:14 | non | non | non | non | non
Externe | O | 852000 LIGNE DE DOLE-VILLE A BELFORT | 441.01 | 1 | OA/OT | Filet 62 | Déclenchement | Chute pierre de 20kg - 2ème fil cassé en partant du bas au Km 441,010 côté V1. | Réparation du fil - réarmement du filet. | Néant | 5 | 151 | 0 | 2017-09-06 20:10 | BAUME LES DAMES 00 | HYEVRE PAROISSE 00 | 06092017 - 4301 | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intempéries | Voie courante ou abords | filet 61 à 62 | 20h10 Besancon m avise de l alarme des filets 61a 62. Supervision avisé a 20h13 20h45 Bulletin remis au 894058, lors de ses constataitons (21h05) il me signale un caillou d une trentaine de cm qui est coté voie 2 sans engager la voie. et un caillou de 20cm voie 1 sur la voie mais n empechant pas les circulations de passer 21h09 bulletin remis au 894061 le conducteur me signale ensuite que les agents voie ont retiré le caillou voie 1 21h33 bulletin remis au 894062 21h53 bulletin remis au 60261 22h15 depeche de reprise de la circulation normale voie 1 et voie2 | 2017-09-06 | 20:10 | 20:15 | 21:05 | 22:12 | non | non | oui | non | non

## Menus
Menus Type installations | Menu UP | Lignes
AdV | Autre | 001000 Paris-Mulhouse
Animaux | EALE | 014000 LGV Rhin Rhône
Autre signalo | ELOG | 014300 Raccordement Ouest Besançon TGV
Block | ELOG Nat | 042000 Blainville - Lure
Caténaire | Externe | 115000 Strasbourg à Saint Louis
CdV | HP | 124000 Mulhouse à Bâle
Croco | INFPEE | 130000 Lutterbach à Krutr - Tram-train
DBC | ISI | 132000 Lutterbach à Stricker - Tram-train
EALE | SES BN | 752000 LGV Sud Est
Informatique | SES CSS | 755000 LIGNE DE CRAVANT-BAZARNES A DRACY-SAINT-LOUP
KVB | SES DN | 756000 LIGNE DE AVALLON A NUITS-SOUS-RAVIERES
LTV | Tx | 757000 Ligne de Maison-Dieu à Les Laumes
OA/OT | Voie BN | 760000 Nevers - Chagny
PN | Voie CSS | 761000 Etang à Santenay Les Bains
Poste | Voie DN | 762000 LIGNE DE CLAMECY A GILLY-SUR-LOIRE
SAAT+Galite+Oleron |  | 768000 Raccordement LGV d'AISY
Signaux |  | 768300 Racco Passilly-Aisy
Télécom |  | 769000 LIGNE DE LE COTEAU A MONTCHANIN
TVP |  | 770000 LIGNE DE MOULINS-SUR-ALLIER A MACON
Végétation |  | 775000 LIGNE DE PARAY-LE-MONIAL A GIVORS-CANAL
Voie |  | 778300 Racco Sud LGV Mâcon
830000 LIGNE DE PARIS-LYON A MARSEILLE SAINT-CHARLES
830900 VOIES DE LIAISON DE DIJON A GEVREY-CHAMBERTIN
839000 LIGNE DE NUITS-SOUS-RAVIERES A CHATILLON-SUR-SEINE
843000 LIGNE DE IS-SUR-TILLE A CULMONT-CHALINDREY
846000 LIGNE DE CULMONT-CHALINDREY A GRAY
849000 LIGNE DE DIJON-VILLE A IS-SUR-TILLE
850000 LIGNE DE DIJON-VILLE A VALLORBE
851000 LIGNE DE GRAY A ST JEAN DE LOSNE
852000 LIGNE DE DOLE-VILLE A BELFORT
856000 LIGNE DE BESANCON-VIOTTE A VESOUL
856350 Raccordement EST de Besançon TGV
860000 LIGNE DE DIJON-VILLE A SAINT-AMOUR
861300 RACCORDEMENT DE LYON (DIJON-PERRIGNY)
861301 Raccordement Evite PERRIGNY
862300 RACCORDEMENT SUPERIEUR DE LONGVIC
862301 RACCORDEMENT ( NIVEAU DE LONGVIC)
862310 Raccordement TGV de Perrigny
863300 RACCORDEMENT DE SAINT-AMOUR (A GEVREY)
865000 LIGNE DE CHAGNY A DOLE-VILLE
867000 LIGNE DE SEURRE A CHALON-SUR-SAONE
871000 LIGNE DE FRANOIS A ARC-SENANS
872000 LIGNE DE BESANCON-VIOTTE A LE-LOCLE-COL-DES-ROCHES
875000 LIGNE DE FRASNE A LES VERRIERES-DE-JOUX
876000 LIGNE DE PONTARLIER A VALLORBE
878000 LIGNE DE ANDELOT A LA CLUSE
880000 LIGNE DE MOUCHARD A BOURG-EN-BRESSE
883000 LIGNE DE MACON A AMBERIEU

## UP SES DN
Résultats UP SES DN
UP/ Externe | Autre
Objectif régularité Oui/Non | O |  |  | UP/ Externe | Autre
|  |  |  | Objectif régularité Oui/Non | O
Étiquettes de lignes | Somme de Nb de Trains | Somme de Mn
Total général |  |  |  | Étiquettes de lignes | Nombre de N° fiche Bréhat
Total général
UP/ Externe | Autre |  | UP/ Externe | Autre
Type incident | Néant |  | Type incident | Néant
Nb Restitutions tardives | Objectif |  | Nb d'Erreurs Agent | Objectif
2 | 2 |  | 2 | 4

## UP Voie DN
Résultats UP Voie DN
UP/ Externe | Autre |  | UP/ Externe | Autre
Type incident | Néant |  | Type incident | Néant
Nb Restitutions tardives | Objectif |  | Nb d'Erreurs Agent | Objectif
2 | 5 |  | 2 | 4
UP/ Externe | Autre |  | UP/ Externe | Autre
Objectif régularité Oui/Non | O |  | Objectif régularité Oui/Non | O
Étiquettes de lignes | Somme de Nb de Trains | Somme de Mn | Étiquettes de lignes | Nb IO
Total général |  |  | Total général

## UP SES BN
Résultats UP SES BN
UP/ Externe | (Plusieurs éléments) |  |  |  | UP/ Externe | (Plusieurs éléments)
Objectif régularité Oui/Non | O |  |  |  | Objectif régularité Oui/Non | O
Étiquettes de lignes | Somme de Mn | Somme de Nb de Trains |  |  | Étiquettes de lignes | Nombre d'IO
Total général |  |  |  |  | Total général
UP/ Externe | Autre |  | UP/ Externe | Autre
Type incident | Néant |  | Type incident | Néant
Nb Restitutions tardives | Objectif |  | Nb d'Erreurs Agent | Objectif
2 | 2 |  | 2 | 4

## UP Voie BN
UP/ Externe | Autre
Objectif régularité Oui/Non | O |  | UP/ Externe | Autre
Type incident | Néant |  | Type incident | Néant
Nb Restitutions tardives | Objectif |  | Nb d'Erreurs Agent | Objectif
| 5 |  | 2 | 4
UP/ Externe | Autre |  | UP/ Externe | Autre
Objectif régularité Oui/Non | O |  | Objectif régularité Oui/Non | O
Étiquettes de lignes | Somme de Nb de Trains | Somme de Mn | Étiquettes de lignes | Nb IO
Total général |  |  | Total général

## UP SES CSS
Résultats UP SES CSS
UP/ Externe | (Plusieurs éléments) |  |  |  | UP/ Externe | (Plusieurs éléments)
Objectif régularité Oui/Non | O |  |  |  | Objectif régularité Oui/Non | O
Étiquettes de lignes | Somme de Mn | Somme de Nb de Trains |  |  | Étiquettes de lignes | Nombre de N° fiche Bréhat
Total général |  |  |  |  | Total général
UP/ Externe | Autre |  | UP/ Externe | Autre
Type incident | Néant |  | Type incident | Néant
Nb Restitutions tardives | Objectif |  | Nb d'Erreurs Agent | Objectif
2 | 2 |  | 2 | 4

## UP Voie CSS
Résultats UP Voie CSS
UP/ Externe | Autre |  | UP/ Externe | Autre
Type incident | Néant |  | Type incident | Néant
Nb Restitutions tardives | Objectif |  | Nb d'Erreurs Agent | Objectif
2 | 4 |  | 2 | 4
UP/ Externe | Autre |  | UP/ Externe | Autre
Objectif régularité Oui/Non | O |  | Objectif régularité Oui/Non | O
Étiquettes de lignes | Somme de Nb de Trains | Somme de Mn | Étiquettes de lignes | Nb IO
Total général |  |  | Total général

## EALE
Résultats EALE
UP/ Externe | EALE |  |  |  | UP/ Externe | EALE
Objectif régularité Oui/Non | O |  |  |  | Objectif régularité Oui/Non | O
Étiquettes de lignes | Somme de Mn | Somme de Nb de Trains |  |  | Étiquettes de lignes | Nombre d'IO
2017-09-06 | 6 | 1 |  |  | 2017-09-06 | 1
Total général | 6 | 1 |  |  | Total général | 1
UP/ Externe | EALE |  | UP/ Externe | EALE
Type incident | Néant |  | Type incident | Néant
Nb Restitutions tardives | Objectif |  | Nb d'Erreurs Agent | Objectif
1 | 1 |  | 1 | 4

## UO Tx
Résultats UO Tx
UP/ Externe | (Plusieurs éléments) |  |  |  | UP/ Externe | (Plusieurs éléments)
Objectif régularité Oui/Non | O |  |  |  | Objectif régularité Oui/Non | O
Étiquettes de lignes | Somme de Mn | Somme de Nb de Trains |  |  | Étiquettes de lignes | Nombre d'IO
Total général |  |  |  |  | Total général
UP/ Externe | Autre |  | UP/ Externe | Autre
Type incident | Néant |  | Type incident | Néant
Objectif régularité Oui/Non | O |  | Objectif régularité Oui/Non | O
Nb Restitutions tardives | Objectif |  | Nb d'Erreurs Agent | Objectif
| 15 |  |  | 22

## ELOG
Résultats ELOG
UP/ Externe | (Plusieurs éléments) |  |  |  | UP/ Externe | (Plusieurs éléments)
Objectif régularité Oui/Non | O |  |  |  | Objectif régularité Oui/Non | O
Étiquettes de lignes | Somme de Mn | Somme de Nb de Trains |  |  | Étiquettes de lignes | Nombre d'IO
Total général |  |  |  |  | Total général
UP/ Externe | Externe |  | UP/ Externe | Externe
Type incident | Néant |  | Type incident | Néant
Nb Restitutions tardives | Objectif |  | Nb d'Erreurs Agent | Objectif
4 |  |  | 4

## INFP BFC
Résultats INFRAPOLE BFC (ELOG comprise)
UP/ Externe | EALE |  |  |  |  | UP/ Externe | EALE
Objectif régularité Oui/Non | O |  |  |  |  | Objectif régularité Oui/Non | O
Étiquettes de lignes | Somme de Nb de Trains | Somme de Mn | Mois | Cumul | Objectif | Étiquettes de lignes | Nombre de N° fiche Bréhat | Mois | Cumul | Objectif
2017-09-06 | 1 | 6 | Janvier | #REF! | 68000 | 2017-09-06 | 1 | Janvier | #REF! | 780
Total général | 1 | 6 | Fevrier | 12 | 68000 | Total général | 1 | Fevrier | 2 | 780
|  |  | Mars | 12 | 68000 |  |  | Mars | 2 | 780
|  |  | Avril | 12 | 68000 |  |  | Avril | 2 | 780
|  |  | Mai | 12 | 68000 |  |  | Mai | 2 | 780
|  |  | Juin | 12 | 68000 |  |  | Juin | 2 | 780
|  |  | Juillet | 12 | 68000 |  |  | Juillet | 2 | 780
|  |  | Août | 12 | 68000 |  |  | Août | 2 | 780
|  |  | Septembre |  | 68000 |  |  | Septembre |  | 780
|  |  | Octobre |  | 68000 |  |  | Octobre |  | 780
|  |  | Novembre |  | 68000 |  |  | Novembre |  | 780
|  |  | Décembre |  | 68000 |  |  | Décembre |  | 780
UP/ Externe | (Plusieurs éléments) |  | UP/ Externe | (Plusieurs éléments) |  | UP/ Externe | (Plusieurs éléments)
Objectif régularité Oui/Non | O |  | Objectif régularité Oui/Non | O |  | Type incident | Néant
Type incident | Néant |  | Type incident | Néant
[6 empty] | Nb d'Erreurs Agent | Objectif
Somme de Mn |  |  | Nb Restitutions tardives | Objectif |  | 3 | 59
6 |  |  | 1 | 30

## Feuil1
07082017-1865 | 4 | 59 | 0 | 2017-08-07 14:18 | AUXONNE | DOLE VILLE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | C353.6:Fermeture inopinée
07082017-2169 | 18 | 153 | 0 | 2017-08-07 15:15 | PERRIGNY | GENLIS | Raté ouverture PN | Défaut technique | P.N. | PN6:RO
07082017-2408 | 1 | 8 | 0 | 2017-08-07 15:35 | IS SUR TILLE | IS SUR TILLE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Cause indéterminée | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | PL356.700
07082017-2642 | 4 | 31 | 0 | 2017-08-07 17:00 | SAINT VIT | DOLE VILLE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Cause indéterminée | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | S 380,3:S inopiné
08082017-0046 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-07 23:53 | CHAGNY | CHAGNY | Raté ouverture PN | Erreur Humaine | P.N. | ELOG Nat 20300;
08082017-0411 | 1 | 5 | 0 | 2017-08-08 05:12 | DIJON VILLE | SAINT VIT | Non respect marche tracée (sf compo non conforme) | Intempéries | Voie courante ou abords | Pluie/ rail très humide
08082017-0361 | 5 | 86 | 0 | 2017-08-08 05:43 | LA JOUX | BOUJAILLES | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Zone | Int 476-481:NL
08082017-0638 | 1 | 5 | 0 | 2017-08-08 05:48 | BESANCON VIOTTE | DIJON VILLE | Non respect marche tracée (sf compo non conforme) | Intempéries | Voie courante ou abords | Rail Humide/ Pluie
08082017-0536 | 4 | 63 | 0 | 2017-08-08 06:15 | CHALON SUR SAONE | SENNECEY LE GRAND | Travaux Restitution tardive | Erreur Humaine | Voie courante ou abords | 20300;
08082017-0461 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-08 06:21 | LE VALDAHON | MORTEAU | Raté ouverture PN | Intempéries | P.N. | PN31
09082017-0990 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-09 08:39 | MORTEAU | LE VALDAHON | Raté ouverture PN | Défaut technique | P.N. | PN39:RO
09082017-1870 | 1 | 8 | 0 | 2017-08-09 11:23 | SAINT CLAUDE | SAINT CLAUDE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | D6:RO
09082017-2996 | 8 | 131 | 0 | 2017-08-09 15:55 | BOUJAILLES | BOUJAILLES | Raté ouverture PN | Défaut technique | P.N. | PN8:RO
09082017-2453 | 2 | 13 | 0 | 2017-08-09 16:34 | DIJON VILLE | DIJON VILLE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Appareil de voie | Aig 4148a:Abs de Kle Dir de D
09082017-3792 | 3 | 31 | 0 | 2017-08-09 22:00 | AISY | AISY | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Zone | Z 103AB:NL
10082017-0039 | 14 | 1842 | 0 | 2017-08-10 00:12 | DIJON PORTE NEUVE | RUFFEY | Accident de personnes | Accident ou maladie ou décès | Tiers - Riverain
10082017-1857 | 1 | 6 | 0 | 2017-08-10 12:00 | GILLY SUR LOIRE | DIGOIN | Raté ouverture PN | Cause indéterminée | P.N. | PN37:RO
10082017-2596 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-10 16:54 | PLOMBIERES (COTE D'OR) | PLOMBIERES (COTE D'OR) | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | C3725:A inopiné
11082017-0527 | 1 | 7 | 0 | 2017-08-11 06:57 | SAINT VIT | RANCHOT | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Cause indéterminée | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | S385,2:S inopiné
11082017-2365 | 9 | 84 | 0 | 2017-08-11 15:38 | CHALON SUR SAONE | CHALON SUR SAONE | Travaux programmés | Erreur Humaine | Voie courante ou abords | 20300;
11082017-2553 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-11 16:17 | VOUGEOT-GILLY LES CITEAUX | VOUGEOT-GILLY LES CITEAUX | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Zone | C334.3
11082017-3316 | 5 | 60 | 0 | 2017-08-11 18:18 | MOUCHARD | MESNAY ARBOIS | Raté ouverture PN | Cause indéterminée | P.N. | PN 1 km 394.626
12082017-1300 | 4 | 86 | 0 | 2017-08-12 14:40 | MONTCHANIN | MONTCHANIN | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | canton 232
12082017-1811 | 5 | 43 | 0 | 2017-08-12 19:10 | ANDELOT (JURA) | FRASNE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Erreur Humaine | Tiers - Riverain | ENEDIS
12082017-2167 | 4 | 38 | 0 | 2017-08-12 22:25 | ITE PAGNY TECHNOPORT | SAINT JEAN DE LOSNE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | C350,7: Fermeture inopinée
13082017-0827 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-13 14:20 | ARBOIS | POLIGNY | Incident caténaire/défaut d'alimentation | Défaut technique | Sous-station (E.A.L.E.) | I6803
14082017-1398 | 1 | 11 | 0 | 2017-08-14 13:11 | AISY | NUITS-SOUS-RAVIERES | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | S230.6: Extinction
14082017-1407 | 3 | 21 | 0 | 2017-08-14 13:53 | HYEVRE PAROISSE | HYEVRE PAROISSE | Raté ouverture PN | Défaut technique | P.N. | PN79:RO
14082017-2085 | 2 | 18 | 0 | 2017-08-14 16:57 | RANCHOT | DOLE VILLE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Cause indéterminée | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | S380.3:S inopiné
14082017-2869 | 2 | 32 | 0 | 2017-08-14 20:08 | CHALON SUR SAONE | CHAGNY | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | vaches pk 372.6
15082017-1285 | 11 | 190 | 2 | 2017-08-15 16:40 | SAINT AMOUR | SAINT AMOUR | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Cause indéterminée | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | C712:Fermeture inopinée
15082017-1726 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-15 19:28 | RUFFEY | DIJON PORTE NEUVE | Obstacle sur la voie ou aux abords | Malveillance | Voie courante ou abords | .
16082017-0483 | 6 | 86 | 0 | 2017-08-16 06:59 | MACON-VILLE | MACON-VILLE | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intrusion | Tiers - Riverain
16082017-0538 | 5 | 34 | 0 | 2017-08-16 07:49 | BAUME LES DAMES | BAUME LES DAMES | Incident caténaire/défaut d'alimentation | Défaut technique | Caténaire | rupture catenaire VS
16082017-1193 | 2 | 18 | 0 | 2017-08-16 10:28 | PERRIGNY | PERRIGNY | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Cause indéterminée | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | Cv5:RO
16082017-1809 | 2 | 71 | 0 | 2017-08-16 12:10 | CHAGNY | MONTCHANIN | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | canton 232:NL
16082017-2653 | 12 | 488 | 1 | 2017-08-16 16:13 | EVITEMENT D'ORBAGNA | SAINT AMOUR | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Zone | Int 626-711:NL
16082017-3820 | 5 | 181 | 0 | 2017-08-16 21:54 | LOUHANS | LOUHANS | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | C813 et 822:RO
16082017-4054 | 26 | 422 | 0 | 2017-08-16 23:57 | SEURRE | SAINT BONNET EN BRESSE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Zone | S365.3:S inopiné
18082017-1239 | 1 | 8 | 0 | 2017-08-17 07:58 | PONTARLIER | FRASNE | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | Vaches
17082017-1220 | 5 | 76 | 0 | 2017-08-17 10:09 | PONTANEVAUX LA CHAPELLE | PONTANEVAUX LA CHAPELLE | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux sauvages | Voie courante ou abords | Anes PK 448.2
17082017-3296 | 5 | 55 | 0 | 2017-08-17 13:30 | SAINT AMOUR | MOUCHARD | Dérangement des systèmes informatiques | Défaut technique | Galite - Oléron | ISI;
17082017-2490 | 1 | 17 | 0 | 2017-08-17 15:38 | VITREY VERNOIS | VITREY VERNOIS | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | chevaux
17082017-2528 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-17 16:23 | CHAMPAGNOLE | ANDELOT (JURA) | Raté ouverture PN | Erreur Humaine | P.N. | PN4:RO
17082017-2662 | 2 | 12 | 0 | 2017-08-17 17:24 | LANTENAY | VELARS | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intrusion | Tiers - Riverain
17082017-2905 | 19 | 317 | 0 | 2017-08-17 18:18 | BRETIGNY NORGES | SAINT JULIEN CLENAY | Raté ouverture PN | Défaut technique | P.N. | PN17:RO
17082017-3389 | 2 | 58 | 0 | 2017-08-17 19:55 | POLIGNY | DOMBLANS VOITEUR | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain
17082017-3618 | 1 | 7 | 0 | 2017-08-17 20:47 | DOLE VILLE | DOLE VILLE | Collision | Divagation d'animaux sauvages | Voie courante ou abords | Chevreuil
17082017-3724 | 1 | 6 | 0 | 2017-08-17 21:55 | FLEURVILLE PONT DE VAUX | MACON-VILLE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | TIVD km 437.9
18082017-1359 | 7 | 65 | 0 | 2017-08-18 08:24 | CHAGNY | CHAGNY | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Erreur Humaine | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | TECS6906
18082017-2976 | 1 | 7 | 0 | 2017-08-18 15:20 | MONTCEAU LES MINES | PARAY LE MONIAL | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intrusion | Tiers - Riverain | tracteur
18082017-2616 | 3 | 32 | 0 | 2017-08-18 16:08 | CHALON SUR SAONE | SENNECEY LE GRAND | Non respect marche tracée (sf compo non conforme) | Intempéries | Voie courante ou abords | Pluie
18082017-2715 | 1 | 17 | 0 | 2017-08-18 16:18 | DIJON VILLE | DIJON VILLE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | C4270 :bpfc
18082017-3969 | 1 | 16 | 0 | 2017-08-18 19:11 | JUSSEY | LAFERTE SUR AMANCE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Cause indéterminée | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | C335,1:
18082017-4419 | 3 | 27 | 0 | 2017-08-18 22:50 | DOLE VILLE | DOLE VILLE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Zone | z59-z63:NL
19082017-0178 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-19 04:19 | SAINT VIT | FRANOIS | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Zone | tv v1 st vit franois:NL
19082017-2247 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-19 19:48 | SAINT CLAUDE | SAINT CLAUDE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | d6 km 74.960:RO
20082017-1121 | 5 | 45 | 0 | 2017-08-20 17:09 | BYANS | BYANS | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | TVP Byans:RO
21082017-1234 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-21 10:37 | L'HOPITAL-DU-GROSBOIS | LE VALDAHON | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | Vache
21082017-2024 | 1 | 5 | 0 | 2017-08-21 13:54 | GRAND-CONTOUR | DOLE VILLE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Cause indéterminée | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | S366.8P:Suspicion d'extinction
22082017-0400 | 1 | 5 | 0 | 2017-08-22 05:52 | CHAGNY | CHAGNY | Travaux Restitution tardive | Erreur Humaine | Voie courante ou abords | 20300;
22082017-2645 | 3 | 49 | 0 | 2017-08-22 16:43 | LURE | RONCHAMP | Raté ouverture PN | Défaut technique | P.N. | PN228:RO
22082017-3211 | 7 | 106 | 0 | 2017-08-22 18:10 | DOUVOT | LAISSEY | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Zone | C427,6:S inopiné
22082017-3628 | 3 | 44 | 0 | 2017-08-22 19:20 | DIJON PORTE NEUVE | IS SUR TILLE | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intrusion | Tiers - Riverain | Km 340
23082017-0847 | 5 | 51 | 0 | 2017-08-23 06:35 | POLIGNY | DOMBLANS VOITEUR | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | vache hors de son parc
23082017-1287 | 1 | 6 | 0 | 2017-08-23 09:16 | NUITS-SOUS-RAVIERES | PORT SEC DE PACY | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain
23082017-1334 | 11 | 184 | 0 | 2017-08-23 09:46 | ETANG | MONTCHANIN | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | Canton TVE M V1:NL
23082017-1483 | 2 | 17 | 0 | 2017-08-23 10:18 | DIJON VILLE | DIJON VILLE | Dérangement installation Telecom sf radio | Défaut technique | Installation télécom (sauf radio) | ELOG Télécom
23082017-2753 | 1 | 19 | 0 | 2017-08-23 16:24 | GEVREY TRIAGE | GEVREY TRIAGE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Appareil de voie | Aig30a:Abs de Kle Dir de D
23082017-3456 | 6 | 40 | 0 | 2017-08-23 18:20 | SEURRE | MERVANS | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Zone | int seurre Mervans V1:NL
24082017-0418 | 4 | 71 | 0 | 2017-08-24 06:15 | CHALON SUR SAONE | SENNECEY LE GRAND | Travaux Restitution tardive | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | 20300;
24082017-1286 | 2 | 104 | 0 | 2017-08-24 09:07 | PERRIGNY | PERRIGNY | Accident de personnes | Accident ou maladie ou décès | Personnel SNCF | Accident de travail
24082017-1878 | 3 | 35 | 0 | 2017-08-24 12:54 | VILLERS LES POTS | VILLERS LES POTS | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Zone | int 91-4768:NL
24082017-2215 | 6 | 76 | 0 | 2017-08-24 14:58 | NUITS-SOUS-RAVIERES | LEZINNES | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | pk 221,3
24082017-2787 | 9 | 174 | 0 | 2017-08-24 17:23 | MONTCHANIN | MONTCHANIN | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | ELOG Télécom
25082017-1876 | 1 | 6 | 0 | 2017-08-25 11:48 | CIRY LE NOBLE | GALUZOT | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | km88
25082017-3809 | 5 | 42 | 0 | 2017-08-25 19:25 | FRANOIS | FRANOIS | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | S399:Extinction
28082017-1821 | 3 | 83 | 0 | 2017-08-26 01:47 | SAINT AMOUR | SAINT AMOUR | Incident caténaire/défaut d'alimentation | Défaut technique | Sous-station (E.A.L.E.) | EALE: SSta St Amour
26082017-1358 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-26 13:30 | LURE | AILLEVILLERS | LTV inopinée | Intempéries | Voie courante ou abords | km 106.700
26082017-1565 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-26 15:06 | BESANCON MOUILLERE | LE VALDAHON | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | Vaches
26082017-1965 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-26 17:46 | LE VALDAHON | BESANCON MOUILLERE | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | Vache
27082017-0026 | 2 | 21 | 0 | 2017-08-27 00:33 | DIJON VILLE | DIJON VILLE | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intrusion | Tiers - Riverain
27082017-1356 | 4 | 32 | 0 | 2017-08-27 17:38 | LES LAUMES ALESIA | MONTBARD | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | S238,9:Extinction
27082017-2115 | 1 | 18 | 0 | 2017-08-27 22:05 | NUITS-SOUS-RAVIERES | NUITS-SOUS-RAVIERES | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intrusion | Tiers - Riverain
28082017-0215 | 1 | 5 | 0 | 2017-08-28 06:04 | DOUVOT | DANNEMARIE VELESMES | Incident caténaire/défaut d'alimentation | Erreur Humaine | Tiers - Riverain | RTE
28082017-1299 | 2 | 17 | 0 | 2017-08-28 08:26 | LE VALDAHON | BESANCON VIOTTE | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | VACHE
28082017-3705 | 1 | 5 | 0 | 2017-08-28 18:14 | LONGECOURT | AISEREY | Incendie aux abords ou sur la voie | Malveillance | Voie courante ou abords | km 333,2
29082017-0874 | 2 | 45 | 0 | 2017-08-29 06:47 | CHAMPAGNOLE | MOREZ | Travaux Restitution tardive | Erreur Humaine | Voie courante ou abords | UP Voie BN
29082017-3150 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-29 13:10 | PERRIGNY | PERRIGNY | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Zone | Z 4318+4328:NL
29082017-3652 | 1 | 43 | 0 | 2017-08-29 13:56 | PERRIGNY | PERRIGNY | Travaux Restitution tardive | Erreur Humaine | Voie courante ou abords | ELOG
29082017-3105 | 2 | 14 | 0 | 2017-08-29 15:20 | LES LAUMES ALESIA | MONTBARD | Incident caténaire/défaut d'alimentation | Erreur Humaine | Sous-station (E.A.L.E.) | EALE
29082017-4268 | 7 | 65 | 0 | 2017-08-29 17:17 | SAULON | SAULON | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | C4:S inopiné
29082017-4229 | 9 | 158 | 0 | 2017-08-29 17:20 | POLIGNY | POLIGNY | Raté ouverture PN | Erreur Humaine | Tiers - Riverain | PN12
30082017-1721 | 4 | 50 | 0 | 2017-08-30 05:33 | LE VALDAHON | MORTEAU | Raté ouverture PN | Cause indéterminée | P.N. | PN 51 ou 52 ou 53:RO
30082017-0563 | 4 | 57 | 0 | 2017-08-30 06:18 | CHALON SUR SAONE | BEAUNE | Travaux Restitution tardive | Défaut technique | Voie courante ou abords | 20300;
30082017-2164 | 2 | 67 | 0 | 2017-08-30 11:02 | PERRIGNY | PERRIGNY | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Appareil de voie | aig 44ac:Abs de Kle Dir de G
30082017-2451 | 11 | 147 | 0 | 2017-08-30 12:21 | POSTE 93 LES MAGNY | POSTE 93 LES MAGNY | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | INFPEE 15445;
30082017-3601 | 7 | 48 | 0 | 2017-08-30 15:20 | CHAGNY | CHAGNY | Raté ouverture PN | Erreur Humaine | Tiers - Riverain | PN 91 km 142.298
30082017-4213 | 1 | 5 | 0 | 2017-08-30 18:09 | CHATELAY-CHISSEY | LA JOUX | Non respect marche tracée (sf compo non conforme) | Intempéries | Voie courante ou abords | orages + pluie
30082017-4290 | 1 | 11 | 0 | 2017-08-30 18:16 | PORT D'ATELIER | PORT D'ATELIER | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Cause indéterminée | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | avertissement c3 de pa
30082017-4804 | 3 | 20 | 0 | 2017-08-30 19:22 | BAUME LES DAMES | BESANCON VIOTTE | Incident caténaire/défaut d'alimentation | Intempéries | Sous-station (E.A.L.E.) | 55330;Disjonction
31082017-0697 | 40 | 965 | 0 | 2017-08-31 06:25 | TOURNUS | FLEURVILLE PONT DE VAUX | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intempéries | Voie courante ou abords | km411
31082017-0845 | 14 | 374 | 0 | 2017-08-31 06:55 | FRANOIS | ARC ET SENANS | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intempéries | Voie courante ou abords | 10.1
31082017-0965 | 2 | 54 | 0 | 2017-08-31 07:43 | NUITS-SOUS-RAVIERES | AISY | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain
31082017-2239 | 5 | 317 | 0 | 2017-08-31 11:15 | PERRIGNY | PERRIGNY | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Appareil de voie | aig 44ac:Abs de Kle Dir de G
31082017-3330 | 1 | 14 | 0 | 2017-08-31 14:50 | CHAGNY | MONTCHANIN | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intrusion | Tiers - Riverain | km 157
01092017-0514 | 5 | 116 | 0 | 2017-09-01 05:10 | BYANS | FRANOIS | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intempéries | Voie courante ou abords | 10.3
01092017-1804 | 1 | 7 | 0 | 2017-09-01 09:55 | GENELARD | PALINGES | Raté ouverture PN | Défaut technique | P.N. | pn 80
01092017-2396 | 1 | 21 | 0 | 2017-09-01 12:31 | ARC ET SENANS | FRANOIS | Obstacle sur la voie ou aux abords | Malveillance | Voie courante ou abords | ballast écrasé em 51568
01092017-2524 | 5 | 53 | 0 | 2017-09-01 13:01 | MACON-VILLE | MACON-VILLE | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Défaut technique | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | C102
01092017-4844 | 2 | 12 | 0 | 2017-09-01 19:36 | MORTEAU | BESANCON VIOTTE | Collision | Divagation d'animaux sauvages | Voie courante ou abords | chevreuil
01092017-5096 | 1 | 17 | 0 | 2017-09-01 21:20 | CHAGNY | CHAGNY | Collision | Divagation d'animaux sauvages | Voie courante ou abords | chevreuil
02092017-1193 | 4 | 120 | 0 | 2017-09-02 12:37 | NOVILLARS | DOUVOT | Incident caténaire/défaut d'alimentation | Intempéries | Caténaire | Secteurs Douvot Pompierre et D
02092017-1558 | 1 | 11 | 0 | 2017-09-02 15:17 | GEVREY TRIAGE | PERRIGNY | Non respect marche tracée (sf compo non conforme) | Intempéries | Voie courante ou abords | patinage
02092017-2152 | 1 | 7 | 0 | 2017-09-02 19:31 | FRASNE | PONTARLIER | Raté ouverture PN | Cause indéterminée | P.N. | PN 17
02092017-2202 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-02 19:47 | GEVREY TRIAGE | GEVREY TRIAGE | Déraillement, dérive, bi-voie, talonnage | Autres | Autres | jumelage voie 47 fx triage
03092017-0225 | 0 | 0 | 0 | 2017-09-03 06:03 | LA CLAYETTE-BAUDEMONT | PARAY LE MONIAL | Obstacle sur la voie ou aux abords | Erreur Humaine | Tiers - Riverain | km25.285
03092017-0327 | 17 | 225 | 0 | 2017-09-03 08:09 | MOUCHARD | ARBOIS | Raté ouverture PN | Malveillance | P.N. | PN 3
03092017-0588 | 1 | 6 | 0 | 2017-09-03 10:47 | MOUCHARD | MESNAY ARBOIS | Obstacle sur la voie ou aux abords | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | vache km 393.900
03092017-1167 | 2 | 16 | 0 | 2017-09-03 15:10 | VITREY VERNOIS | JUSSEY | Obstacle sur la voie ou aux abords | Intrusion | Tiers - Riverain | TIERS
04092017-2584 | 1 | 8 | 0 | 2017-09-04 15:27 | PERRIGNY | GEVREY TRIAGE | Garage, rétention | Saturation | Voie courante ou abords
05092017-1482 | 2 | 75 | 0 | 2017-09-05 08:47 | SAINT AMOUR | EVITEMENT D'ORBAGNA | Collision | Divagation d'animaux domestiques | Tiers - Riverain | vache
05092017-3887 | 4 | 59 | 0 | 2017-09-05 17:32 | VAIVRE | JUSSEY | Dérangement installation de signalisation sf P.N. | Cause indéterminée | Instal de signalisat° autre que zone & app de voie | disque28 de pa
06092017-0014 | 1 | 11 | 0 | 2017-09-05 23:55 | MALAIN | MALAIN | Dérangement des systèmes informatiques | Défaut technique | Galite - Oléron