## Feuil1
Nbr d'équipements à dupliquer | description
10 | 10 Cassettes plafonnières - CIAT COADIS CDL 634T-S
10 cassettes split
10 | 10 convecteurs de sol
10 | 10 Circulateurs - KSB
10 | 10 - Clapet de fermeture
10 | 10 Ventilateurs extraction
10 | 10 Cassettes plafonnières CARRIER - BOUTIQUE
10 | 10 Ventilo-convecteurs - Appart.
10 | 10 CASSETTES PLAFONNIERES CARRIER - BOUTIQUE
10 | 10 Batteries terminales froides - Pass pour ouvrir
10 | 10 Clapets d`air motorisé destiné à Hall polyvalante & foyer, Scène, Vestiaires-Douches, Cuisine-Réfectoire, Grande Salle. - Local technique
10 | 10 Circulateurs (lisser la maintenance des 30 circulateurs sur 3 ans)
10 | 10 Clapets d`air motorises - Sous sol 01, 02 et 03
10 | 10 Ventilo-convecteurs plafonniers gainables EC/EF - aile Aéroport - CIAT - 295/01R
10 | 10 - Régulateur de débit d'air extrait
10 | 10 - Régulateur de débit d'air soufflé avec batterie de post-chauffage
10 | 10 - Régulateur de débit d'air soufflé
10 | 10 - Régulateur de débit d'air extrait
10 | 10 - Régulateur de débit d'air soufflé
10 | 10 Aérothermes Orion - Plafond S.S.D. à 4m - accès nacelle
10 | 10 Moteurs d'extraction des sorbonnes en faux-plafond
10 | 10 Extracteurs de locaux de stockage
10 | 10 - Cassettes de climatisation à eau glacée CIAT COADIS Line
10 | 10 - Pompes à condensats dans cassettes de climatisation
10 | 10 - plafond froid actif
10 | 10 - Coffrets de commande1 vanne chaud +froid
1077 | 1077 EJECTO-CONVECTEURS DANS LES BUREAUX DE ETAGES
108 | 108 INDUCTEUR ANDAIR
109 | 109 - room pannel
11 | Ventilo-convecteurs
11 | 11 Ventilo-convecteurs
11 | 11 CIAT coadis cassette de plafond
11 | 11 Ventilo-Convecteurs CIAT Majorline
11 | 11 Ventilo-convecteurs - Etage 1
11 | 11 Ventilo-convecteurs - Etage 4
11 | 11 Ventilo-convecteurs - Etage 3
11 | 11 Cassettes plafonnières CIAT à eau glacée
11 | 11 Pompes à condensats dans cassettes
11 | 11 Ventilateurs Pulsion air neuf Benzing
11 | 11 Splits system //AV dernier bureau avant salle technique //Dernier bureau //local onduleur+ électricité - DAIKIN
11 | 11 Cassettes plafonnières à détente directe
11 | 11 Cassettes - Etage 02
11 | 11 Ventilo-convecteurs Allège - Côté Nord
11 | 11 Ventilo-convecteurs Allège - Centre Nord
11 | 11 Cassettes plafonières CARRIER 42GWC010 - BOUTIQUE
11 | Cassettes Plafonnières CARRIER - Boutique
11 | 11 Ventilo-convecteurs - Bureaux
113 | 113 EJECTO-CONVECTEURS
113 | 113 Clapets coupe feu
12 | 12 Pompes de circulation - départ sur circuit chaud - CHAUFFERIE
12 | 12 Ventilo-Convecteurs CIAT Majorline
12 | 12 Ventilo convecteur Cassette et terminal de commande climatisation - WESPER, Bureaux 4eme étage
12 | 12 - Ventilo-convecteurs - Rez
12 | 12 Ventilo-convecteurs - Local DCTI
12 | 12 Cassettes plafonnières Airwell - Plafond magasin
12 | 12 Sondes Géothermique - Local technique
12 | 12 Cassettes plafonières CARRIER 42GWC010 - BOUTIQUE
12 | 12 Clapets motorisés pour évacuation des fumées parking - Parking
12 | 12 - plafond froid
12 | 12 Aérothermes Orion - Plafond gare à 4m - accès nacelle
12 | 12 - Régulateur de débit d'air extrait
12 | 12 - Clapet de fermeture manuel
120 | 120 Ventilo-convecteurs - Immeuble 07
122 | 122 - Clapet coupe-feu
128 | 128 - Ventilo-convecteur labo (froid)
128 | 128 Ejecto convecteurs - Bureaux
CLIQUEZ ICI