## Feuil1
Code 1 | Code 2 | Nbr d'équipements à dupliquer | Description | Chiffre | Texte
|  | 10 | 10 Cassettes plafonnières - CIAT COADIS CDL 634T-S | 1 | SVL
|  |  | 10 cassettes split | 7 | FQT
|  | 10 | 10 convecteurs de sol | 3 | JAG
|  | 10 | 10 Circulateurs - KSB | 5 | BBM
|  | 10 | 10 - Clapet de fermeture | 9 | LTT
|  | 10 | 10 Ventilateurs extraction | 3 | HLX
|  | 10 | 10 Cassettes plafonnières CARRIER - BOUTIQUE | 5 | GCM
|  | 10 | 10 Ventilo-convecteurs - Appart. | 3 | LIF
|  | 10 | 10 CASSETTES PLAFONNIERES CARRIER - BOUTIQUE | 5 | JCV
|  | 10 | 10 Batteries terminales froides - Pass pour ouvrir | 1 | IQC
|  | 10 | 10 Clapets d`air motorisé destiné à Hall polyvalante & foyer, Scène, Vestiaires-Douches, Cuisine-Réfectoire, Grande Salle. - Local technique | 1 | SEP
|  | 10 | 10 Circulateurs (lisser la maintenance des 30 circulateurs sur 3 ans) | 2 | AFN
|  | 10 | 10 Clapets d`air motorises - Sous sol 01, 02 et 03 | 1 | XCK
|  | 10 | 10 Ventilo-convecteurs plafonniers gainables EC/EF - aile Aéroport - CIAT - 295/01R | 5 | GBY
|  | 10 | 10 - Régulateur de débit d'air extrait | 6 | USH
|  | 10 | 10 - Régulateur de débit d'air soufflé avec batterie de post-chauffage | 2 | UPC
|  | 10 | 10 - Régulateur de débit d'air soufflé | 8 | LWO
|  | 10 | 10 - Régulateur de débit d'air extrait | 1 | FLQ
|  | 10 | 10 - Régulateur de débit d'air soufflé | 2 | SNU
|  | 10 | 10 Aérothermes Orion - Plafond S.S.D. à 4m - accès nacelle | 6 | CWW
|  | 10 | 10 Moteurs d'extraction des sorbonnes en faux-plafond | 4 | ARR
|  | 10 | 10 Extracteurs de locaux de stockage | 7 | HBM
|  | 10 | 10 - Cassettes de climatisation à eau glacée CIAT COADIS Line | 6 | FLE
|  | 10 | 10 - Pompes à condensats dans cassettes de climatisation | 8 | WEI
|  | 10 | 10 - plafond froid actif | 6 | VZB
|  | 10 | 10 - Coffrets de commande1 vanne chaud +froid | 7 | BIO
|  | 1077 | 1077 EJECTO-CONVECTEURS DANS LES BUREAUX DE ETAGES | 2 | MZU
|  | 108 | 108 INDUCTEUR ANDAIR | 1 | NEQ
|  | 109 | 109 - room pannel | 9 | VBW
|  | 11 | Ventilo-convecteurs | 2 | SWU
|  | 11 | 11 Ventilo-convecteurs | 1 | TSH
|  | 11 | 11 CIAT coadis cassette de plafond | 6 | FZW
|  | 11 | 11 Ventilo-Convecteurs CIAT Majorline | 5 | QPS
|  | 11 | 11 Ventilo-convecteurs - Etage 1 | 1 | MHT
|  | 11 | 11 Ventilo-convecteurs - Etage 4 | 9 | EFR
|  | 11 | 11 Ventilo-convecteurs - Etage 3 | 7 | POO
|  | 11 | 11 Cassettes plafonnières CIAT à eau glacée | 8 | HWJ
|  | 11 | 11 Pompes à condensats dans cassettes | 6 | MDF
|  | 11 | 11 Ventilateurs Pulsion air neuf Benzing | 6 | TAM
|  | 11 | 11 Splits system //AV dernier bureau avant salle technique //Dernier bureau //local onduleur+ électricité - DAIKIN | 3 | GCF
|  | 11 | 11 Cassettes plafonnières à détente directe | 7 | AGD
|  | 11 | 11 Cassettes - Etage 02 | 2 | CXP
|  | 11 | 11 Ventilo-convecteurs Allège - Côté Nord | 1 | VPJ
|  | 11 | 11 Ventilo-convecteurs Allège - Centre Nord | 9 | UFT
|  | 11 | 11 Cassettes plafonières CARRIER 42GWC010 - BOUTIQUE | 2 | LBG
|  | 11 | Cassettes Plafonnières CARRIER - Boutique | 9 | MRH
|  | 11 | 11 Ventilo-convecteurs - Bureaux | 1 | VXS
|  | 113 | 113 EJECTO-CONVECTEURS | 1 | UQH
|  | 113 | 113 Clapets coupe feu | 5 | JBG
|  | 12 | 12 Pompes de circulation - départ sur circuit chaud - CHAUFFERIE | 7 | GDC
|  | 12 | 12 Ventilo-Convecteurs CIAT Majorline | 1 | YFP
|  | 12 | 12 Ventilo convecteur Cassette et terminal de commande climatisation - WESPER, Bureaux 4eme étage | 4 | ULY
|  | 12 | 12 - Ventilo-convecteurs - Rez | 2 | YIC
|  | 12 | 12 Ventilo-convecteurs - Local DCTI | 5 | NNJ
|  | 12 | 12 Cassettes plafonnières Airwell - Plafond magasin | 3 | LOZ
|  | 12 | 12 Sondes Géothermique - Local technique | 6 | QGH
|  | 12 | 12 Cassettes plafonières CARRIER 42GWC010 - BOUTIQUE | 8 | NCN
|  | 12 | 12 Clapets motorisés pour évacuation des fumées parking - Parking | 3 | DLQ
|  | 12 | 12 - plafond froid | 6 | EYP
|  | 12 | 12 Aérothermes Orion - Plafond gare à 4m - accès nacelle | 9 | KQS
|  | 12 | 12 - Régulateur de débit d'air extrait | 6 | ETW
|  | 12 | 12 - Clapet de fermeture manuel | 7 | CJY
|  | 120 | 120 Ventilo-convecteurs - Immeuble 07 | 7 | AFJ
|  | 122 | 122 - Clapet coupe-feu | 6 | DBD
|  | 128 | 128 - Ventilo-convecteur labo (froid) | 3 | IHK
|  | 128 | 128 Ejecto convecteurs - Bureaux | 1 | YQT
CLIQUEZ ICI

## Feuil2
Code 1 | Code 2 | Description | Chiffre | Texte