## Compte rendu intervention
Référence Actionneur
Appareil concerné :
Fabriquant : | FALSE
Modèle :
N° de Série :
Q.té d'huile :
Référence : |  | Commande pneumatique |  | Commande hydraulique
N°Commande :
Confirmat :
Matricule :
Modèle :
Année de constr:
Fluide :
Plage de temp admissible :
Pression admissible :
Plage pression alimentation :
Tag vanne :
DN :
CONSTAT AVANT INTERVENTION
Etat de l'appareil : |  |  |  | Postion robinet :
|  | Fonctionnel |  |  | ouvert
|  | Hors Service |  |  | fermé
Fuyard
Corrodé
Manœuvre hydraulique : |  |  | Manœuvre Pneumatique :
|  | Fonctionnelle |  |  | Fonctionnelle
|  | Non-fonctionelle |  |  | Non-fonctionelle
TEMPS DU CYCLE AVANT REVISION
Ouverture : |  |  |  | Fermeture :
COMMENTAIRE/PROBLEME RENCONTRE
Avant démontage : |  |  |  |  | Réalisé | Non-Réalisé
Isolation de l'actionneur
Consignation de l'actionneur
Purge du système gaz
Purge du système hydraulique
Commentaires :
Partie vérin pneumatique : |  |  |  |  | Réalisé | Non-Réalisé
Démontage :
Dépose des connexions tubing
Dépose flasque extérieure
Dépose du fût
Dépose de l'ensemble piston/tige
Dépose de la flasque intérieure
Nettoyage de tous les éléments déposés
Remplacement des joints (voir annexe)
Remontage :
Remontage flasque intérieure
Remontage du fût
Remontage de l'ensemble piston/tige
Remontage flasque extérieure
Remontage connexion gaz
Commentaires :
Commande pneumatique : |  |  |  |  | Réalisé | Non-Réalisé
Démontage :
Démontage de la commande pneumatique
Nettoyage
Remplacement de tous les joints
Remontage :
Remontage de la commande pneumatique
Essais / manœuvres
Commentaires :
Partie vérin hydraulique |  |  |  |  | Réalisé | Non-Réalisé
Démontage :
Dépose des connexions tubing
Dépose flasque extérieure
Dépose du fût
Dépose de l'ensemble piston/tige
Dépose de la flasque intérieure
Nettoyage de tous les éléments déposés
Remplacement de tous les joints
Remontage :
Remontage flasque intérieure
Remontage du fût
Remontage de l'ensemble piston/tige
Remontage flasque extérieure
Remontage connexion gaz+B119:H124
Commentaires :
Commande hydraulique : |  |  |  |  | Réalisé | Non-Réalisé
Démontage :
Démontage de la pompe hydraulique
Nettoyage
Remplacement de tous les joints
Remontage :
Remontage de la pompe
Remplissage d'huile
Essais/manœuvres
Commentaires :
Partie mécanisme : |  |  |  |  | Réalisé | Non-Réalisé
Démontage :
Dépose de l'indicateur de postion
Dépose du carter supérieur
Dépose de l'axe
Dépose de la fourchette + bloc guide
Dépose de l'entretoise clavetée
Nettoyage des pièces déposées
Changement des joints (voir annexe)
Remontage :
Repose de l'entreoise clavetée
Remontage de la fourchette + bloc guide
Remontage de l'axe
Remontage du carter supérieur
Remontage de l'indicateur de position
Commentaires :
COMMENTAIRES / PROBLEME(S) RENCONTRE(S) :
CONSTAT APRES INTERVENTION
Etat de l'appareil ? |  |  |  | Postion robinet ?
|  | Fonctionnel |  |  | ouvert
|  | Hors Service |  |  | fermé
Fuyard
Corrodé
Manœuvre hydraulique : |  |  | Manœuvre Pneumatique :
|  | Fonctionnelle |  |  | Fonctionnelle
|  | Non-fonctionelle |  |  | Non-fonctionelle
TEMPS DU CYCLE APRES REVISION
Ouverture : |  |  |  | Fermeture :
COMMENTAIRE/PROBLEME RENCONTRE

## Actionneur
Objet | Poste | Fabricant | Numéro de série | Modèle | Pression mini actionneur | Type d'actionneur | N° série du réducteur | Désignation | Avec positionneur | Commande à distance | Pression maxi actionneur
RPAU-03-01000S-LG001-NM072 | 01000S | CAI ACTUATORS | 11 986 | 302R315 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 72 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LG002-NM44 | 01000S | BIFFI | 0622157E07003 | 100-010/1000-SR |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 44 |  | NON
RPAU-03-01000S-LG002-NM69 | 01000S | ROTORK MOTORISATION S.A. | F 09283010103 | 16 AF 14B4 |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 69 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LG002-NM79 | 01000S | CAI ACTUATORS | 74260 | 122/125 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 79 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LG003-NM41 | 01000S | BIFFI | 062157E07001 | 100-010/1000-SR |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 41 |  | NON
RPAU-03-01000S-LG003-NM92 | 01000S | ROTORK MOTORISATION S.A. | Z489070101 | IQT 125 |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 92 |  | NON
RPAU-03-01000S-LG004-NM40 | 01000S | BIFFI | 062157E06001 | 400-020/4000 SR |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 40 |  | NON
RPAU-03-01000S-LG004-NM50 | 01000S | BIFFI | 062157E07002 | 100-010/1000-SR |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 50 |  | NON
RPAU-03-01000S-LG004-NM91 | 01000S | ROTORK MOTORISATION S.A. | Z 489070202 | IQT 500 |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 91 |  | NON
RPAU-03-01000S-LG010-NM21 | 01000S | ROTORK MOTORISATION S.A. | F 6649 A4 | 11A |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 21 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LG010-NM22 | 01000S | ROTORK MOTORISATION S.A. | F 6649 A2 | 11A |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 22 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LG011-NM20 | 01000S | ROTORK MOTORISATION S.A. | F 6649A1 | 11A |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 20 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LG011-NM26 | 01000S | ROTORK MOTORISATION S.A. | F 6649A3 | 11A |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 26 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LG012-NM25 | 01000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 25 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LG013-NM57 | 01000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 57 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LG014-NM60 | 01000S | ROTORK MOTORISATION S.A. | F 09283010102 | 16 AF 14B4 |  | Electrique |  | ACTIONNEUR 60 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LG015-NM63 | 01000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 63 |  | OUI | 4,00 barg
RPAU-03-01000S-LGDEC-NM23 | 01000S | ROTORK MOTORISATION S.A. | F 06795 A2 | 7A |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 23 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LGDEC-NM24 | 01000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 24 |  | OUI
RPAU-03-01000S-LGDEC-NM82 | 01000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 82 |  | OUI
RPAU-03-02070S-LG001-NM31 | 02070S | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 03/5458/92 | APR 8160.0V |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET N°31 | NON | NON
RPAU-03-02080S-LG001-NM2 | 02080S | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 01/5458/92 | APR 8160.0V |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 2 | NON | NON
RPAU-03-02140L-LC001-NM277 | 02140L | [6 empty] | ACTIONNEUR LA VANNE BDV277
RPAU-03-02140L-UTCOM-NM018 | 02140L | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET 18
RPAU-03-02140L-UTCOM-NM028 | 02140L | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET 28
RPAU-03-02410L-ANI01-NM243 | 02410L |  | ILLISIBLE |  |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 243, SDV243
RPAU-03-02410L-LC001-NM204 | 02410L | BIFFI | 041244G04001 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 204, ROV204 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LC001-NM205 | 02410L | BIFFI | 041244G04010 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 205, ROV205 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LC001-NM208 | 02410L | BIFFI | 041244G04002 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 208, ROV208 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LG011-NM211 | 02410L | BIFFI | [5 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 211 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LG011-NM701 | 02410L | BIFFI | [5 empty] | ACTIONNEUR LA VANNE 701 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LGDEC-ZC283 | 02410L | OPERMAN MASTERGEAR | 1907 | WG10 |  |  |  | REDUCTEUR DU ROBINET 283, BDV283
RPAU-03-02410L-LP001-NM204 | 02410L | BIFFI | 041244G04001 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 204 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LP001-NM205 | 02410L | BIFFI | 041244G04010 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 205 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LP001-NM208 | 02410L | BIFFI | 041244G04002 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 208 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LP001-NM210 | 02410L | BIFFI | 041244G04008 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 210, ROV210 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LP001-NM211 | 02410L | BIFFI | ILLISIBLE |  |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 211, ROV211 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LP001-NM220 | 02410L | BIFFI | 041244G04005 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 220 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LP001-NM221 | 02410L | BIFFI | 041244G04003 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 221 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LS001-NM219 | 02410L | BIFFI | 041244G04006 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 219 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LS001-NM220 | 02410L | BIFFI | 041244G04005 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ²ACTIONNEUR DU ROBINET 220, ROV220 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LS001-NM221 | 02410L | BIFFI | 041244G04003 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 221, ROV221 |  | OUI
RPAU-03-02410L-LS001-NM277 | 02410L | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET BDV277
RPAU-03-02410L-LS001-NM283 | 02410L | OPERMAN MASTERGEAR | 1907 | WG10 |  |  |  | REDUCTEUR DU ROBINET BDV283
RPAU-03-02410L-UTCOM-NM284 | 02410L | OPERMAN MASTERGEAR | NS0180071 | WGM50 |  |  |  | REDUCTEUR DU ROBINET 284, HV284
RPAU-03-02410L-UTCOM-NM285 | 02410L | OPERMAN MASTERGEAR |  | M20/R30 |  |  |  | REDUCTEUR DU ROBINET 285, HV285
RPAU-03-02410L-UTCOM-NM287 | 02410L | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 287, BDV287
RPAU-03-02410S-LC021-NM201 | 02410S | BIFFI | ILLISIBLE |  |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 201, PSDV201 | NON | OUI
RPAU-03-02410S-LG001-NM206 | 02410S |  | ILLISIBLE |  |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 206, PSDV206 | NON | OUI
RPAU-03-02410S-LG004-NM260 | 02410S | LEDEEN-DRESSER | ILLISIBLE |  |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 260, ROV260 | NON | OUI
RPAU-03-02410S-LG004-NM261 | 02410S |  | ILLISIBLE |  |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 261, ROV261 | NON | OUI
RPAU-03-02420S-LG001-NM301 | 02420S | BIFFI | 041244G02001 | GIG 6S-175-MHP-175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 301, ROV301 | NON | NON
RPAU-03-02430S-LC001-RNM201 | 02430S | BIFFI | 051185G01002 | GIG 1.5S-135 MHP 135 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV201 | OUI | OUI
RPAU-03-02430S-LG001-NM210 | 02430S | BIFFI | 041244G10001 | GIG 1.5S-135 MHP 135 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET PSDV210 | OUI | OUI
RPAU-03-02430S-LG001-NM211 | 02430S | BIFFI | 041244G05001 | GIG 1.5S-135 MHP 135 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ESDV211 | OUI | OUI
RPAU-03-02430S-LG001-NM221 | 02430S | BIFFI | 041244G05002 | GIG 1.5S-135 MHP 135 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ESDV221 | OUI | OUI
RPAU-03-02430S-LG001-NM520 | 02430S | BIFFI | 041244G10002 | GIG 1.5S-135 MHP 135 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 520, PSDV520 | OUI | OUI
RPAU-03-02430S-LG001-RNM101 | 02430S | BIFFI | 041244G02002 | GIG 6S-175 MHP 175 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV101 | OUI | OUI
RPAU-03-02430S-LG002-HNM162 | 02430S | BIFFI | 133700G001001 | GIG 1.5S‐175‐MHP‐175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR HNM162 | OUI |  | 85,00 barg
RPAU-03-02430S-LG002-RNM102 | 02430S | BIFFI | 133696G001007 | GIG 6S‐200/MHP‐200 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV102 | OUI |  | 85,00 barg
RPAU-03-02430S-LG003-NM203 | 02430S | BIFFI | 051185G01003 | GIG 1.5S-135 MHP 135 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV203 | OUI | OUI
RPAU-03-02430S-LG004-NM202 | 02430S | BIFFI | 051185G01001 | GIG 1.5S-135 MHP 135 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV202 | OUI | OUI
RPAU-03-02440S-LBP01-HNM160 | 02440S | BIFFI | 133696G002001 | GIG 1.5S‐175‐MHP‐175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR HNM160 | OUI |  | 85,00 barg
RPAU-03-02440S-LBP01-HNM162 | 02440S | BIFFI | 133696G002002 | GIG 1.5S‐175‐MHP‐175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR HNM162 | OUI |  | 85,00 barg
RPAU-03-02440S-LG001-RNM101 | 02440S | BIFFI | 133696G001001 | GIG 6S‐200/MHP‐200 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV101 | OUI |  | 85,00 barg
RPAU-03-02450S-LBP01-HNM202 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV202
RPAU-03-02450S-LBP01-SNM264 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET DE SECURITÉ SDV264
RPAU-03-02450S-LBP02-HNM160 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV160
RPAU-03-02450S-LBP02-HNM162 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV162
RPAU-03-02450S-LC001-HNM201 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV201
RPAU-03-02450S-LG001-RNM101 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV101
RPAU-03-02450S-LG001-RNM102 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV102
RPAU-03-02450S-LG002-HNM110 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV110
RPAU-03-02450S-LG002-MNM112 | 02450S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ MV112
RPAU-03-02450S-LG002-RNM113 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV113
RPAU-03-02450S-LG004-RNM301 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV301
RPAU-03-02450S-LG004-RNM302 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV302
RPAU-03-02450S-LG004-RNM303 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV303
RPAU-03-02450S-LP001-PNM216 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR DETENDEUR PRINCIPAL PCV216
RPAU-03-02450S-LP001-RNM211 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV211
RPAU-03-02450S-LS001-HNM220 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV220
RPAU-03-02450S-LS001-MNM226 | 02450S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ MV226
RPAU-03-02450S-LS001-RNM221 | 02450S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV221
RPAU-03-02460S-LG001-RNM101 | 02460S | BIFFI | 133696G001004 | GIG 6S‐200/MHP‐200 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV101 | OUI |  | 85,00 barg
RPAU-03-02470S-LG001-RNM101 | 02470S | BIFFI | 133741G002001 | GIG 6S‐200/MHP‐200 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV101 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-03-02470S-LGDEC-HNM160 | 02470S | BIFFI | 133741G001001 | GIG 1.5S‐175‐MHP‐175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV160 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-03-02470S-LGDEC-HNM195 | 02470S | BIFFI | 133741G001003 | GIG 1.5S‐175‐MHP‐175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV195 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-03-02470S-LGRAC-HNM110 | 02470S | BIFFI | 133741G003001 | GIG 6S‐200/MHP‐200 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV110 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-03-02470S-LGRAC-HNM130 | 02470S | BIFFI | 133741G003002 | GIG 6S‐200/MHP‐200 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV130 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-03-02470S-LGRAC-HNM162 | 02470S | BIFFI | 133741G001002 | GIG 1.5S‐175‐MHP‐175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV162 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-03-02650S-LG001-NM001 | 02650S | BIFFI | 10/3638/GNS-2-3 | GIG 0.9C-135 MHP135 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel | SANS | ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET | OUI | OUI | 85,00 barg
RPAU-03-02670S-LG001-NM1 | 02670S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 1
RPAU-03-02690S-LG001-NM1 | 02690S | CAI ACTUATORS | 28971 | 201R/100 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | OUI | NON
RPAU-03-02710S-LG002-NM402 | 02710S | BIFFI | 062157E02001 | HGR400-020/4000 |  | Electrique | ILLISIBLE | ACTIONNEUR DU ROBINET 402 | NON | NON
RPAU-03-02710S-LG002-NM404 | 02710S | ROTORK MOTORISATION S.A. | 2489070201 | IQT 500 |  | Electrique | ILLISIBLE | ACTIONNEUR DU ROBINET 404 | NON | NON
RPAU-03-02710S-LG003-NM402 | 02710S | BIFFI | 062157605001 | F01 600-104/600 |  | Electrique | ILLISIBLE | ACTIONNEUR DU ROBINET 402 | NON | NON
RPAU-03-02720S-LG001-NM401 | 02720S | CAI | 31174 | 201R/100 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 401 | OUI | NON | 66,00 barg
RPAU-03-02720S-LG002-NM402 | 02720S | CAI | 31175 | 201R/100 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 402 | NON | NON | 66,00 barg
RPAU-03-02720S-LG003-NM506 | 02720S | BIFFI | 062157E04001 | HSP100.010/1000 |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 506 | NON | NON
RPAU-03-02720S-LG003-NM507 | 02720S | CAI | 31171 | 201R/100 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 507 | NON | NON | 66,00 barg
RPAU-03-02730S-LG001-NM6 | 02730S | CAI ACTUATORS | 26743 | 301 R 150 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 6 | NON | NON
RPAU-03-03060S-LG002-NM009 | 03060S | CAI ACTUATORS | 29159 | 121/70 |  | Electrique |  | VERIN COMMANDE DU ROBINET | NON |  | 67,00 barg
RPAU-03-04020S-LG001-NM001 | 04020S | FRANCE OPERATOR | 51624 | MR100 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DE LA ROV001 | OUI | NON
RPAU-03-07020S-LG001-NM1 | 07020S | CAI ACTUATORS | 16348 | 301 R 150 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET BARRAGE 1 |  | NON | 70,00 barg
RPAU-03-07020S-LG003-NM5 | 07020S | CAI ACTUATORS | 16347 | 351 R 200 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET BARRAGE 5 |  |  | 70,00 barg
RPAU-03-07030S-LG001-NM001 | 07030S | CAI ACTUATORS | 31043 | 301R/150 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | NON
RPAU-03-13565S-LG003-NM301 | 13565S | BIFFI |  | GIG 3S-175/MHP-175 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 301
RPAU-03-13565S-LG004-NM302 | 13565S | BIFFI |  | GIG 3S-175/MHP-175 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 302
RPAU-03-13565S-LG005-NM209 | 13565S | BIFFI |  | GIG 0,9S-100-MHP100 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 209
RPAU-03-13565S-LG006-NM101 | 13565S | BIFFI |  | GIG 0.9S-135/MHP-135 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 101
RPAU-03-13565S-LG007-NM212 | 13565S | BIFFI |  | GIG 0.9S-135/MHP-135 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 212
RPAU-03-13565S-LG007-NM222 | 13565S | BIFFI |  | GIG 0.9S-135/MHP-135 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 222
RPAU-03-13565S-LG007-NM303 | 13565S | BIFFI |  | GIG 0.9S-135/MHP-135 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 303
RPAU-03-13565S-LG007-NM314 | 13565S | BIFFI |  | GIG 0.9S-135/MHP-135 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 314
RPAU-03-13600S-LG001-NM033 | 13600S | ROTORK MOTORISATION S.A. | F08355 A2 | 14A |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 7933 | NON
RPAU-03-13600S-LG002-NM7922 | 13600S | BETTIS | [5 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 7922 | NON
RPAU-03-13600S-LG004-NM29 | 13600S | ROTORK MOTORISATION S.A. | F 09563010102 | 16 AF 14B4 |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 29 | NON | OUI
RPAU-03-13600S-LGRAC-NM7932 | 13600S | ROTORK MOTORISATION S.A. | F 08355 A1 | 14A |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 7932 | NON | OUI
RPAU-03-13610S-LG001-NM040 | 13610S | BIFFI | 05-6C200206H01 |  |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 40 | OUI | NON
RPAU-03-17005S-LG001-NM001 | 17005S | [6 empty] | ACTIONNEUR PNEUMATIQUE HV001 |  | OUI
RPAU-03-17010L-LC001-NM003 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 02/5596/93 | APR 8160-HPRB |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROB. 3, ROV003 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LC001-NM004 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 01/5596/93 | APR 8160-HPRB |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROB. 4, ROV004 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LG011-NM030 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | XX/5591/93 | B4S-C6S/MPR200 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROB. 30, ROV030 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LG011-NM031 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | XX/5591/93 | B4S-C6S/MPR200 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROB. 31, ROV031 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LG021-NM032 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | XX/5591/93 | B4S-C6S/MPR200 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROB. 32, ROV032 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LG021-NM033 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | XX/5591/93 | B4S-C6S/MPR200 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROB. 33, ROV033 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LG031-NM035 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | XX/5591/93 | B4S-C6S/MPR200 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROB. 35, ROV035 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LG031-NM036 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | XX/5591/93 | B4S-C6S/MPR200 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROB. 36, ROV036 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LG041-NM037 | 17010L | LEDEEN | 144994 |  |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROB. 37, ROV037 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LG041-NM038 | 17010L | LEDEEN | 144993 | SY 10 10DG-HMO |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROB. 38, ROV038 | NON | OUI | 85,00 barg
RPAU-03-17010L-LG051-NM039 | 17010L | BIFFI |  | GIG 15S-175-MPH 175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV039 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17010L-LG051-NM040 | 17010L | BIFFI |  | GIG 15S-175-MPH 175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV040 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17010L-LP001-NM012 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 10/5591/93 | B4S-C65/MPR200 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 012 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LP001-NM013 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | [5 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 013 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LP001-NM016 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 11/5591/93 | B4S-C65/MPR200 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 016 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LP001-NM017 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | [5 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 017 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LP001-NM020 | 17010L | LEDEEN | 144996 |  |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 020 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LP001-NM021 | 17010L | LEDEEN | 144996 |  |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 021 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LP001-NM024 | 17010L | BIFFI |  | GIG 15S-175-MPH 175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV024 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17010L-LP001-NM025 | 17010L | BIFFI |  | GIG 15S-175-MPH 175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV025 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17010L-LS001-NM001 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 01/5591/93 | B5S-C6S-Y731288 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROB. 1, ROV001 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LS001-NM002 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | [5 empty] | ACTIONNEUR DU ROB. 1, ROV002 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LS001-NM009 | 17010L | BIFFI |  | GIG 14S-235-MHP-235 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV009 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17010L-LS001-NM010 | 17010L | BIFFI |  | GIG 14S-235-MHP-235 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV010 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17010L-LS001-NM1 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 01/5591/93 | B5S-C6S-Y731288 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | NON | OUI
RPAU-03-17010L-LS001-NM2 | 17010L | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | [5 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 2 | NON | OUI
RPAU-03-17010S-LG001-NM 410 | 17010S | LEDEEN | 55416 | P01HP600-1A |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 410 | NON | OUI
RPAU-03-17010S-LG001-NM 422 | 17010S | LEDEEN | 55418 | P5AHP600-1A |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 422 | NON | OUI
RPAU-03-17010S-LG001-NM411 | 17010S | BIFFI | 091579602001 | GIG 14S-280-MHP-280 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 411 | OUI | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17010S-LG001-NM440 | 17010S | BIFFI | 091579604002 | GIG 14S-235-MHP-235 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 440 | OUI | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17010S-LG001-ROV220 | 17010S | BIFFI | 091579602002 | GIG 14S-280-MHP-280 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 420 | OUI | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17010S-LG001-ROV221 | 17010S | BIFFI | 091579604001 | GIG 14S-235-MHP-235 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV 421 | OUI | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17010S-LGRAC-NM450 | 17010S | LEDEEN | 55410 | P5AHP650-1A |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV450 | NON | OUI
RPAU-03-17020S-LG001-NM1 | 17020S | LEDEEN | 55412 | P02HP650-1A |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | NON | NON
RPAU-03-17030S-LG001-NM1 | 17030S | LEDEEN | 55413 | P03HP650-1A |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET PRINCAL 1 | NON | NON
RPAU-03-17035S-LG001-NM070 | 17035S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 70 | NON | NON
RPAU-03-17035S-LG002-NM080 | 17035S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 80 | NON | NON
RPAU-03-17035S-LG003-NM007 | 17035S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 7 | NON | NON
RPAU-03-17035S-LG003-NM008 | 17035S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 8 | NON | NON
RPAU-03-17040S-LG001-NM1 | 17040S |  | 55414 |  |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | NON | NON
RPAU-03-17999K-COMN -EVENT-NM704 | 17999K | CAI | 33074 | R123MR150 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET SBDV704 | NON | OUI | 9,80 barg
RPAU-03-17999K-COMN -EVENT-NM705 | 17999K | CAI | 33074 | R123MR150 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET SBDV705 | NON | OUI | 9,80 barg
RPAU-03-17999K-COMN -INTER-ENM702 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ESDV702 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-COMN -INTER-NM701 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEURDU ROBINET ESDV701 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-COMN -INTER-NM702 | 17999K | FRANCEL | EU3049356 |  |  |  |  | ACTIO.ROB.REGUL. DEBIT LGN BY-PASS COMP. | OUI
RPAU-03-17999K-COMN -INTER-NM703 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV703 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17999K-KY101-ASPL-NM101 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV101 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY101-ASPL-NM102 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV102 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY101-COMP-FNM151 | 17999K | MASONEILAN | 63-6900-01-1 | 37-41312 |  |  |  | ACTION. DU ROBINET ANTIPOMPAGE FV151(A) | OUI | OUI
RPAU-03-17999K-KY101-COMP-FNM152 | 17999K | MASONEILAN | 63-6900-02-2 | 37-41312 |  |  |  | ACTION. DU ROBINET ANTIPOMPAGE FV152(B) | OUI | OUI
RPAU-03-17999K-KY101-COMP-RNM151 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV151 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY101-COMP-RNM152 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV152 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY101-COMP-RNM153 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV153 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY101-FG-BNM116 | 17999K | BIFFI | 151365G001001 | RP5#30-52-A1-OP-MHW | 5,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET BDV116 | OUI | OUI | 10,00 barg
RPAU-03-17999K-KY101-FG-SDV151-SNM151 | 17999K |  |  |  |  | Pneumatique Air Comprimé |  | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV151 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY101-FG-SNM105 | 17999K |  | PAS DE PLAQUE | CAI111.40 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV105 | NON | NON
RPAU-03-17999K-KY101-REFL-NM103 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV103 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY101-REFL-NM104 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV104 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY101-REFL-NM107 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SBDV107 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY101-TURB-CYL923 | 17999K | [6 empty] | IGV ACTION.PNEUMATIQUE.
RPAU-03-17999K-KY101-TURB-L327-2 | 17999K | [6 empty] | DISTRIBUTEUR DE COMMANDE HYRAULIQUE
RPAU-03-17999K-KY101-TURB-L338 | 17999K | [6 empty] | ACTION. ELEC. DE LA BLEED VALVE PCV942
RPAU-03-17999K-KY201-ASPL-NM201 | 17999K | CAI | 32847 | 301R150 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV201 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17999K-KY201-ASPL-NM202 | 17999K | CAI |  | 464H |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV202 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY201-COMP-FNM251 | 17999K | MASONEILAN | 63-6900-01-2 | 37-41312 |  |  |  | ACTION. DU ROBINET ANTIPOMPAGE FV251(A) | OUI | OUI | 2,00 barg
RPAU-03-17999K-KY201-COMP-FNM252 | 17999K | MASONEILAN | 63-6900-02-1 | 37-41312 |  |  |  | ACTION. DU ROBINET ANTIPOMPAGE FV252(B) | OUI | OUI
RPAU-03-17999K-KY201-COMP-RNM251 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV251 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY201-COMP-RNM252 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV252 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY201-COMP-RNM253 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV253 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY201-FG-NM205 | 17999K | CAI |  | 464H |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV205 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17999K-KY201-FG-NM251 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV251 | NON | NON
RPAU-03-17999K-KY201-REFL-NM203 | 17999K | CAI | 328481 | 301R150 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV203 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17999K-KY201-REFL-NM204 | 17999K | CAI |  | TYPE 464 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV204 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17999K-KY201-REFL-NM207 | 17999K | CAI | 33073 | R123MR150 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET SBDV207 | NON | OUI | 9,80 barg
RPAU-03-17999K-KY201-TURB-CYL923 | 17999K | [6 empty] | IGV ACTION.PNEUMATIQUE.
RPAU-03-17999K-KY201-TURB-L327-2 | 17999K | [6 empty] | DISTRIBUTEUR DE COMMANDE HYRAULIQUE
RPAU-03-17999K-KY201-TURB-L338 | 17999K | [6 empty] | ACTION. ELEC. DE LA BLEED VALVE PCV942
RPAU-03-17999K-KY301-ASPL-NM301 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV301 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY301-ASPL-NM302 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV302 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY301-COMP-FNM352 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR ROB. ANTIPOMPAGE FV352
RPAU-03-17999K-KY301-COMP-NM351 | 17999K | MASONEILAN | 64-5428-01-1 | 37-41312 |  |  |  | ACTION. DU ROBINET ANTIPOMPAGE FV351(A) | OUI | OUI
RPAU-03-17999K-KY301-COMP-NM352 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV352
RPAU-03-17999K-KY301-COMP-NM353 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV353
RPAU-03-17999K-KY301-COMP-ROV351-NM351 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV351
RPAU-03-17999K-KY301-FG-NM305 | 17999K | SARASIN | 07/6329 |  |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV305 | NON | OUI | 80,00 barg
RPAU-03-17999K-KY301-FG-NM351 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV351 | NON | NON
RPAU-03-17999K-KY301-REFL-NM303 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV303 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY301-REFL-NM304 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SDV304 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY301-REFL-NM307 | 17999K | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SBDV307 | NON | OUI
RPAU-03-17999K-KY301-TURB-CYL923 | 17999K | [6 empty] | ACTION.PNEUMATIQUE.
RPAU-03-17999K-KY301-TURB-L327-2 | 17999K | [6 empty] | DISTRIBUTEUR DE COMMANDE HYRAULIQUE
RPAU-03-17999K-KY301-TURB-L338 | 17999K | [6 empty] | ACTION. ELEC. DE LA BLEED VALVE PCV942
RPAU-05-02480S-LBP01-HNM160 | 02480S | BIFFI | 133696G002006 | GIG 1.5S‐175‐MHP‐175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR HNM160 | OUI |  | 85,00 barg
RPAU-05-02480S-LBP01-HNM162 | 02480S | BIFFI | 133696G002007 | GIG 1.5S‐175‐MHP‐175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR HNM162 | OUI |  | 85,00 barg
RPAU-05-02480S-LG001-RNM101 | 02480S | BIFFI | 133696G001005 | GIG 6S‐200/MHP‐200 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV101 | OUI |  | 85,00 barg
RPAU-05-04055S-LG001-NM201 | 04055S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 201 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-04060S-LBP01-HNM202 | 04060S | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV202
RPAU-05-04060S-LC001-HNM201 | 04060S | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV201
RPAU-05-04060S-LG001-NM101 | 04060S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 101 | OUI | OUI
RPAU-05-04060S-LG001-NM306 | 04060S | BIFFI |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR 306 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-04060S-LG001-NM359 | 04060S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 359 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-04060S-LG001-RNM101 | 04060S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV101 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-04060S-LG001-RNM102 | 04060S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV102 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-04060S-LG001-RNM103 | 04060S |  |  |  | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV103 | NON | OUI | 85,00 barg
RPAU-05-04060S-LG002-RNM301 | 04060S |  |  |  | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV301 | NON | OUI | 85,00 barg
RPAU-05-04060S-LG002-RNM302 | 04060S |  |  |  | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV302 | NON | OUI | 85,00 barg
RPAU-05-04060S-LG002-RNM303 | 04060S |  |  |  | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV303 | NON | OUI | 85,00 barg
RPAU-05-04060S-LGDEC-HNM162 | 04060S | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV162
RPAU-05-04060S-LP001-PNM216 | 04060S | [6 empty] | ACTIONNEUR DETENDEUR PRINCIPAL PCV216
RPAU-05-04060S-LP001-RNM211 | 04060S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV211
RPAU-05-04060S-LS001-HNM220 | 04060S | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ HV220
RPAU-05-04060S-LS001-MNM226 | 04060S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR ROBINET MOTORISÉ MV226
RPAU-05-04060S-LS001-RNM221 | 04060S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV221
RPAU-05-04065S-LBP01-HNM160 | 04065S | BIFFI | 133696G002008 | GIG-1,5S-175-MHP-175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR HNM160 |  |  | 85,00 barg
RPAU-05-04065S-LBP01-HNM162 | 04065S | BIFFI | 133696G002009 | GIG-1,5S-175-MHP-175 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR HNM162 |  |  | 85,00 barg
RPAU-05-04065S-LG001-RNM101 | 04065S | BIFFI | 133696G001006 | GIG-6S-200-MHP-200 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV101 |  |  | 85,00 barg
RPAU-05-04070S-LG001-NM001 | 04070S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | NON | NON
RPAU-05-04070S-LG001-NM010 | 04070S | BIFFI | 091916804001 | GIG0.95-135MHP135 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV010 | OUI | NON
RPAU-05-04100S-LG001-NM11 | 04100S | BIFFI | 091916G05001 | GIG 0.9S-135-MHP 135 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR ROBINET DE BARRAGE 11, ROV011 | OUI | OUI | 100,00 barg
RPAU-05-04100S-LG001-NM12 | 04100S | BIFFI | 091916G07001 | GIG 0.9S-135-MHP 135 | 30,00 barg | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR ROBINET DE BARRAGE 12, ROV012 | OUI | OUI | 100,00 barg
RPAU-05-04100S-LG001-NM15 | 04100S | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 01/6830 | ASY802P100DEV |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 15, ROV015 | NON | NON | 70,00 barg
RPAU-05-04110S-LG001-NM001 | 04110S | BIFFI | 091916G06001 | GIG0.9S-135-MHP-135 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV001 | OUI | NON | 70,00 barg
RPAU-05-04110S-LG001-NM1 | 04110S | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 13/5458/92 | APR 8160.0V |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 01 | NON | NON | 70,00 barg
RPAU-05-04300S-LGDEC-NM501 | 04300S | LEDENN | 152793 | MT 2123 DG-HMO | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR 501 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-04330L-LC001-NM007 | 04330L | KINETROL | 1141606 | 030 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 7
RPAU-05-04330L-UTCOM-NM018 | 04330L | KINETROL | 1141584 | 030 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 18
RPAU-05-04330L-UTCOM-NM028 | 04330L | KINETROL | 1141626 | 030 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 28
RPAU-05-04410S-LG001-NM6 | 04410S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 06 | NON | NON
RPAU-05-04410S-LG002-NM7 | 04410S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 07 | NON | NON
RPAU-05-04410S-LG003-NM8 | 04410S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 08 | NON | NON
RPAU-05-04410S-LG004-NM9 | 04410S | AUDCO | 155275 |  |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 9 | NON | NON
RPAU-05-04410S-LG005-NM1 | 04410S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 01 | NON | NON
RPAU-05-04410S-LG006-NM01 | 04410S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 01 (SURELEVE) | NON | NON
RPAU-05-04410S-LG006-NM02 | 04410S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 02 (SURELEVE) | NON | NON
RPAU-05-04410S-LG006-NM03 | 04410S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 03 (SURELEVE) | NON | NON
RPAU-05-04420S-LG001-NM001 | 04420S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | NON | NON
RPAU-05-04420S-LG001-NM401 | 04420S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 401, ROV401 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG001-NM01-757 | 13000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET HV01-757 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG001-NM04-757 | 13000S |  |  |  | 35,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET HV04-757 | NON | NON | 80,00 barg
RPAU-05-13000S-LG001-NM08-757 | 13000S |  |  |  | 35,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET HV08-757 | NON | NON | 80,00 barg
RPAU-05-13000S-LG001-NM50 | 13000S |  |  |  | 35,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 50 | NON | NON | 80,00 barg
RPAU-05-13000S-LG001-NM51 | 13000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 51 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG001-NM52 | 13000S |  |  |  | 35,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 52 | NON | NON | 80,00 barg
RPAU-05-13000S-LG001-NM53 | 13000S |  |  |  | 35,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 53 | NON | NON | 80,00 barg
RPAU-05-13000S-LG001-NM54 | 13000S |  |  |  | 35,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINNET 54 | NON | NON | 80,00 barg
RPAU-05-13000S-LG001-NM55 | 13000S |  |  |  | 35,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 55 | NON | NON | 80,00 barg
RPAU-05-13000S-LG001-NM7571 | 13000S |  |  |  | 35,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV7571 | NON | NON | 80,00 barg
RPAU-05-13000S-LG001-NM7572 | 13000S |  |  |  | 35,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV7572 | NON | NON | 80,00 barg
RPAU-05-13000S-LG001-NM7573 | 13000S |  |  |  | 35,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINNET ROV7573 | NON | NON | 80,00 barg
RPAU-05-13000S-LG002-NM5 | 13000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 05 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG002-NM6 | 13000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 06 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG002-NM7 | 13000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 07 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG002-NM7574 | 13000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV7574 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG002-NM7575 | 13000S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET ROV7575 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM002 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 2 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM004 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 4 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM010 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 10 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM011 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 11 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM013 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 13 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM014 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 14 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM1 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM12 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 12 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM3 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 03 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM7541 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7541 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM7542 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7542 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM7543 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7543 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM7544 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7544 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM7550 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7550 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM7551 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7551 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM7552 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7552 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM7553 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7553 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG003-NM7554 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7554 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG004-NM20 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 20 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG004-NM21 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 21 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG004-NM7545 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7545 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG004-NM7546 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7546 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG005-NM2 | 13000S | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET 2 INJECTION METHANOL | NON | OUI
RPAU-05-13000S-LG011-NM044 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 44 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG011-NM7549 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7549 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG021-NM040 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 40 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG021-NM041 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 41 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG021-NM7566 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7566 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG021-NM7567 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7567 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG031-NM038 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 38 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG031-NM039 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 39 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG031-NM7564 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7564 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG031-NM7565 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7565 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG041-NM036 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 36 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG041-NM037 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 37 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG041-NM7562 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7562 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG041-NM7563 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7563 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG061-NM030 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 30 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG061-NM031 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 31 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG061-NM7547 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7547 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG061-NM7548 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7548 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG071-NM034 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 34 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG071-NM035 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 35 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG071-NM7560 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7560 | NON | NON
RPAU-05-13000S-LG071-NM7561 | 13000S |  |  |  |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET MOV7561 | NON | NON
RPAU-05-13005S-LG001-NM301 | 13005S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 301 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13005S-LG001-NM302 | 13005S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 302 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13005S-LG002-NM304 | 13005S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 304 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13005S-LG002-NM305 | 13005S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 305 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13005S-LG003-NM310 | 13005S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 310 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13005S-LG003-NM313 | 13005S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 313 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13005S-LG011-NM311 | 13005S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 311 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13005S-LG021-NM312 | 13005S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 312 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13005S-LG031-NM314 | 13005S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 314 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13005S-LGRAC-NM306 | 13005S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET BARRAGE 306 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG001-NM101 | 13010S | CAMERON | 9,81E+11 | 616 14S 200 HP | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 101 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG001-NM109 | 13010S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 109 | NON | OUI
RPAU-05-13010S-LG003-NM103 | 13010S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 103 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG004-NM120 | 13010S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 120 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG004-NM121 | 13010S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 121 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG004-NM125 | 13010S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 125 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG004-NM126 | 13010S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 126 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG004-NM178 | 13010S | GROVE | 96466 | HT135-120/130 | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 178 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG004-NM179 | 13010S | GROVE | 96467 | HT135-120/130 | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 179 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG005-NM102 | 13010S | CAMERON |  | GIG14S200 HHP | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 102 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG011-NM130 | 13010S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR 130 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG011-NM131 | 13010S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR 131 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG021-NM133 | 13010S | GROVE | 96470 |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR 133 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13010S-LG021-NM134 | 13010S |  |  |  | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR 134 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13060S-LG001-NM001 | 13060S | BIFFI | 07 16 63 60 10 01 | GIG14S-235-MHP235 |  | Pneumatique Air Comprimé |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | OUI | NON
RPAU-05-13060S-LG002-NM033 | 13060S | BIFFI | 131840G004002 | GIG 6S-200-MHP200 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 33 | NON | NON
RPAU-05-13060S-LG002-NM32 | 13060S | BIFFI | 131840G004001 | GIG 6S-200-MHP200 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 32 | OUI | NON
RPAU-05-13060S-LG002-NM34 | 13060S | BIFFI | 131840G005001 | GIG 14S-235-MHP235 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 34 | OUI | NON
RPAU-05-13060S-LG005-NM2 | 13060S | SEBIM | 04/5603/93 | MPRB/APR8160 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 2 | NON | NON
RPAU-05-13060S-LG005-NM3 | 13060S | FRANCE OPERATEUR INDUSTRIE | 02/5603/93 | MPRB/APR8160 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 3 | NON | NON
RPAU-05-13060S-LG005-NM4 | 13060S | FRANCE OPERATEUR INDUSTRIE | 03/5603/93 | MPRB/APR8160 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 4 | NON | NON
RPAU-05-13060S-LG005-NM5 | 13060S | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 05/5603/93 | MPRB/APR8160 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 5 | NON | NON
RPAU-05-13060S-LG005-NM6 | 13060S | BIFFI | 071664G01002 | GIG 3S-175MHP175 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 6 | NON |  | 105,00 barg
RPAU-05-13060S-LG005-NM7 | 13060S | CAI ACTUATORS | 26734 | 351 R 200 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 7 | NON | NON
RPAU-05-13060S-LG005-NM8 | 13060S | BIFFI | 071664G0100 | GIG 3S-175MHP175 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 8 | NON |  | 105,00 barg
RPAU-05-13080S-LG002-NM002 | 13080S | BETTIS | 3331A2 8 | ST804M4 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 2 | NON | NON
RPAU-05-13080S-LG003-NM003 | 13080S | BETTIS | 3331A2-4 | ST805M4 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 3 | NON | NON
RPAU-05-13080S-LG003-NM12 | 13080S | BETTIS | 3331 A2-3 | ST 804 M4 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 12 | NON | NON
RPAU-05-13080S-LG004-NM004 | 13080S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 4 | NON | NON
RPAU-05-13080S-LG005-NM005 | 13080S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 5 | NON | NON
RPAU-05-13120S-LG001-NM001 | 13120S | CAI | [5 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | NON | NON | 66,00 barg
RPAU-05-13120S-LG002-NM002 | 13120S | BIFFI | 06-1827603002 | 401R220 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 2 | NON | NON
RPAU-05-13140S-LG001-NM1 | 13140S | BIFFI | 041244G08003 | GIG 1.5S-175 MHP 175 | 30,00 barg | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13140S-LG001-NM6 | 13140S | BIFFI | 041570G01005 | GIG 1.5S-135 MHP 135 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 6 | NON | NON
RPAU-05-13140S-LG001-NM800 | 13140S | BIFFI | 971316G01001 | GIG 14S-235-MHP-235 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 800 | NON | NON
RPAU-05-13140S-LG002-NM13 | 13140S | BIFFI | 041570G01004 | GIG 1.5S-135 MHP 135 | 30,00 barg | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 13 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13140S-LG002-NM3 | 13140S | BIFFI | 041244G07001 | GIG 6S-175 MHP 175 | 30,00 barg | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 3 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13140S-LG002-NM7 | 13140S | BIFFI | 041570G01001 | GIG 1.5S-135 MHP 135 | 30,00 barg | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 7 | NON | NON
RPAU-05-13140S-LG003-NM10 | 13140S | BIFFI | 041570G01003 | GIG 1.5S-135 MHP 135 | 30,00 barg | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 10 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13140S-LG003-NM15 | 13140S | BIFFI | 041570G01002 | GIG 1.5S-135 MHP 135 | 30,00 barg | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 15 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13140S-LG003-NM4 | 13140S | BIFFI | 041244G06001 | GIG 14S-235-MHP-235 | 30,00 barg | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 4 | NON | NON | 30,00 barg
RPAU-05-13140S-LGRAC-NM19 | 13140S | BIFFI | 041244G08004 | GIG 1.5S-175 MHP 175 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 19 | NON | NON
RPAU-05-13140S-LGRAC-NM2 | 13140S | BIFFI | 041244G08002 | GIG 1.5S-175 MHP 175 | 30,00 barg |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 2 | NON | NON | 85,00 barg
RPAU-05-13630S-LG001-NM8 | 13630S | GH BETTIS | [5 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET SECURITE 8 | NON | OUI
RPAU-05-13640S-LG001-NM010 | 13640S | CAI ACTUATORS | 3333 |  |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 10 | NON | OUI | 70,00 barg
RPAU-05-13640S-LG002-NM011 | 13640S | CAI ACTUATORS | ILLISIBLE | HP286/4/6 |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 11 | NON | OUI | 70,00 barg
RPAU-05-13650S-LG001-NMVS10 | 13650S |  |  |  |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 10 | NON | OUI | 105,00 barg
RPAU-07-08140S-LG002-NM401 | 08140S | BIFFI | 091916G0200X | GIG 0.9C-100MHP-100 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 401, ROV401 | OUI
RPAU-07-08140S-LG004-NM006 | 08140S | CAI ACTUATORS | 25633 | SP 201 MR 100 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET A | NON | NON | 67,00 barg
RPAU-07-08140S-LG004-NM401 | 08140S | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 401, ROV401
RPAU-07-08140S-LG004-NM402 | 08140S | BIFFI | 091916G0200X | GIG 0.9C-100MHP-100 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 402, ROV402 | OUI
RPAU-07-08230S-LG001-NM001 | 08230S | FRANCE OPERATOR | 375788 | APR 8180 HPV |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET PRINCIPAL A | NON | NON
RPAU-07-09020L-LC001-NM999 | 09020L | ROTORK MOTORISATION S.A. | F09061010101 | AQ115F10 |  | Electrique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 999, HV999 | NON | OUI
RPAU-07-09140S-LG001-NM009 | 09140S | CAI ACTUATORS | 32962 | 201 R 120 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET DE SECURITE SDV009 | NON | NON
RPAU-07-09140S-LG001-NM9 | 09140S | CAI ACTUATORS | 32962 | 201 R 120 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET BARRAGE PR B 9 | NON | NON
RPAU-07-09140S-LG002-NM002 | 09140S | CAI ACTUATORS | 32960 | 201/PH100 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET DE SECURITE SDV002 | OUI | NON
RPAU-07-09140S-LG002-NM2 | 09140S | CAI ACTUATORS | 32960 | 201 R 120 |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET BARRAGE PR B 2 | NON | NON
RPAU-07-09150S-LG001-NM001 | 09150S | LEDEEN | 74066 | HT100-1/100D6 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR DU ROBINET DE BARRAGE A (1) | NON | NON
RPAU-07-11190S-LG002-NM2 | 11190S | SARASIN INDUSTRIE | ILLISIBLE | ILLISIBLE |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR ROBINET BARRAGE MOTORISE L 2 | NON | NON | 67,00 barg
RPAU-07-11190S-LG003-NM3 | 11190S | SARASIN INDUSTRIE | ILLISIBLE | ILLISIBLE |  | Pneumatique Gaz naturel |  | ACTIONNEUR ROBINET BARRAGE MOTORISE L 3 | NON | NON | 67,00 barg
RPAU-07-11290S-LG001-NM001 | 11290S | SARASIN | 12/6333 | BCX2B |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET G (1) | NON | NON | 67,00 barg
RPAU-08-07060S-LG001-NM001 | 07060S | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 51625 | MPR 1500 |  | Pneumatique Gaz naturel |  | OPERATEUR DU ROBINET 1 | OUI
RPAU-08-07140S-LG001-NM1 | 07140S | FRANCE OPERATOR | 15/5458/92 | APR.8160.0V |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | NON | NON
RPAU-08-07150S-LG001-NM001 | 07150S | FRANCE OPERATOR | 19/5458/92 | APR.08160.0V |  |  |  | ACTIONNEUR DU ROBINET 1 | NON | NON
RPAU-08-07170S-LG001-NM001 | 07170S | FRANCE OPERATOR INDUSTRIE | 1/5788 | APR 8160-HPC |  | Oléopneumatique |  | ACTIONNEUR DU ROBINET A (1) | NON | NON
RPAU-08-07440L-LC001-NM007 | 07440L | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 7
RPAU-08-07505L-LC001-NM007 | 07505L | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 7
RPAU-08-08035L-UTCOM-NM007 | 08035L | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 7
RPAU-08-08035L-UTCOM-NM018 | 08035L | [6 empty] | ACTIONNEUR ROBINET 18
RPAU-08-08035L-UTCOM-NM028 | 08035L | [6 empty] | ACTIONNEUR DU ROBINET 28

## Poste
N°Poste | Lieu | Secteur
02625S | ORTHEZ Arrivée GrDF VILLE | LACQ
07070L | GRDF SOUMOULOU | TARBES
07220L | EADS SOCATA Ossun | TARBES
01000S | Lacq station (Gare) | LACQ
01000S | LACQ STATION | LACQ
01010L | ARKEMA FRANCE GRL | LACQ
01020L | S0BEGI LACQ | LACQ
01030S | Lacq Audejos | LACQ
01050S | DENGUIN | LACQ
01055S | LESCAR GrDF PAU (100) | TARBES
01060L | GrDF Denguin | LACQ
01060S | LESCAR GrDF PAU (050) | TARBES
01080L | GRDF PAU A LESCAR | TARBES
01080S | Lons | TARBES
01100S | PAU INDUSNOR | TARBES
01120S | ARTIGUELOUTAN | TARBES
01150S | BORDES | TARBES
01200L | GRDF PAU A LONS | TARBES
01220L | GRDF PAU INDUSNORD | TARBES
01230L | GrDF Pau Idron | TARBES
01230S | ASSAT | TARBES
01240S | RONTIGNON | TARBES
01300L | IDRON | TARBES
01320L | TURBOMECA BORDES | TARBES
01360L | GRDF GAN | TARBES
01825S | LESCAR ARRIVEE GrDF | TARBES
02010S | MONT LACADEE | LACQ
02020L | LACADEE SECHAGE MONT | LACQ
02020S | MONT ARKEMA | LACQ
02021L | LACADEE CEREALES MONT | LACQ
02040L | ARKEMA MONT | LACQ
02050S | ARGAGNON | LACQ
02060S | ORTHEZ (150) | LACQ
02065L | GRDF MASLACQ | LACQ
02070S | ORTHEZ (250-150) | LACQ
02075S | BERENX | LACQ
02080S | LAHONTAN | LACQ
02100S | St CRICQ DU GAVE (150) | LACQ
02110S | PEYREHORADE A OEYREGAVE | LACQ
02140L | GRDF ORTHEZ MAGRET | LACQ
02150L | PAU EURALIS RAMOUS | LACQ
02155L | GRDF BELLOCQ | LACQ
02160L | SERETRAM A LABATUT | LACQ
02170S | MOUGUERRE OUEST | LACQ
02190S | BAYONNE, LE GAZ | LACQ
02200L | GRDF URT | LACQ
02210L | GrDF Briscous | LACQ
02210L | GRDF CAMBO LES BAINS | LACQ
02210S | BAYONNE MOUSSEROLLES | LACQ
02220L | GrDF BAYONNE | LACQ
02240L | GrDF BASSUSSARY | LACQ
02255L | GRDF USTARITZ | LACQ
02260L | GRDF BIDART | LACQ
02410S | URRUGNE | LACQ
02418L | GrDF Urrugne | LACQ
02420S | St PEE SUR NIVELLE | LACQ
02430S | ARCANGUES | LACQ
02440S | Mouguerre | LACQ
02450S | Urt | LACQ
02460S | Orthevielle | LACQ
02470S | CAUNEILLE (600) | LACQ
02480S | Estibeaux | LUSSAGNET
02506S | RIVIERESAAS ET GOURBY | LUSSAGNET
02580L | BMS CIRCUITS | LACQ
02600S | MASLACQ | LACQ
02620S | ORTHEZ 250 | LACQ
02630L | GRDF CAME A HASTINGUES | LACQ
02630S | BELLOCQ | LACQ
02635S | SALIES DE BEARN | LACQ
02640S | St CRICQ DU GAVE (250) | LACQ
02650L | GRDF PEYREHORADE | LACQ
02650S | SORDE L'ABBAYE | LACQ
02670S | OEYREGAVE | LACQ
02680S | HASTINGUES GrDF | LACQ
02690S | URT (SUD) | LACQ
02700L | MONSANTO PEYREHORADE | LACQ
02710S | LAHONCE | LACQ
02720S | ST PIERRE | LACQ
02730S | BASSUSSARY | LACQ
02740S | BIDART | LACQ
02743L | GES GAAS | LACQ
02750S | CAMBO LES BAINS | LACQ
02760S | USTARITZ | LACQ
02780L | GRDF ST VINCENT DE TYROSSE | LUSSAGNET
02780L | GRDF ST VINCENT DE TYROSSE | LUSSAGNET
02800S | PEYREHORADE DEP. MONSANTO | LACQ
02810S | CAUNEILLE | LACQ
02820L | GRDF DAX | LUSSAGNET
02821S | HEUGAS | LUSSAGNET
02840S | DAX AR. GRDF | LUSSAGNET
02850L | GRDF SALIES DE BEARN | LACQ
02850S | BENESSE | LACQ
02860S | POUILLON | LACQ
02865S | MAGESCQ | LUSSAGNET
02870S | CASTETS | LUSSAGNET
02880S | LINXE DARBO | LUSSAGNET
02920L | GRDF MAGESCQ | LUSSAGNET
02930L | FIRMENICH CASTETS | LUSSAGNET
02935L | DRT CASTETS | LUSSAGNET
02940L | GRDF CASTETS | LUSSAGNET
02945L | GRDF LINXE | LUSSAGNET
02960L | DRT VIELLE ST GIRONS | LUSSAGNET
03010S | LAGOR SOFICAR ABIDOS | LACQ
03015S | LAGOR | LACQ
03020S | OS MARSILLON | LACQ
03040L | S0BEGI MOURENX | LACQ
03040S | MONEIN | LACQ
03047L | GRDF NOGUERES | LACQ
03060S | OLORON | LACQ
03080S | OGEU LES BAINS | LACQ
03100L | TORAY CARBON | LACQ
03100S | ARUDY | LACQ
03120L | GrDF Mourenx | LACQ
03130L | GRDF MONEIN | LACQ
03140L | GRDF OLORON | LACQ
03150L | PCC A OGEU | LACQ
03155L | GRDF OGEU LES BAINS | LACQ
03160L | GRDF BUZY | LACQ
03200L | Ventena Arudy | LACQ
03220L | GRDF ARUDY | LACQ
03310S | LEDEUIX | LACQ
03330S | NOGUERES GrDF | LACQ
03500S | OS MARSILLON DEP. SOBEGI | LACQ
04005S | LACQ DERIV GrDF | LACQ
04010S | ARTHEZ DE BEARN DEPART GrDF | LACQ
04020L | GRDF ARTHEZ DE BEARN | LACQ
04020S | ST MEDARD 64 C402DS | LACQ
04025L | MAISADOUR HAGETMAU | LUSSAGNET
04030L | GRDF HAGETMAU | LUSSAGNET
04037L | AGRALIA SAMADET | LUSSAGNET
04040L | GRDF ST SEVER VILLE | LUSSAGNET
04045L | GRDF ST SEVER ZI | LUSSAGNET
04050L | GRDF GRENADE SUR ADOUR | LUSSAGNET
04050L | GrDF Grenade sur l'Adour | LUSSAGNET
04050S | HAGETMAU EST | LUSSAGNET
04053S | HAGETMAU OUEST | LUSSAGNET
04055S | LARRIVIERE | LUSSAGNET
04060L | DALKIA BRETAGNE MARSAN | LUSSAGNET
04060S | COUDURES | LUSSAGNET
04065S | Brassempouy | LUSSAGNET
04070S | MONTGAILLARD | LUSSAGNET
04080L | GALVALANDES SARBAZAN | LUSSAGNET
04085S | St SEVER GrDF ZI | LUSSAGNET
04090S | BRETAGNE DE MARSAN | LUSSAGNET
04100S | Mazerolles | LUSSAGNET
04110S | St AVIT | LUSSAGNET
04120S | SARRAZAN GALVALANDES | LUSSAGNET
04200S | LESGOR | LUSSAGNET
04210S | LESGOR MLPC | LUSSAGNET
04220L | GRDF MONT DE MARSAN | LUSSAGNET
04250L | GRDF ST PERDON | LUSSAGNET
04260L | MAISADOUR HAUT MAUCO GC | LUSSAGNET
04280L | IMERYS TC | LUSSAGNET
04295L | GRDF TARTAS VILLE | LUSSAGNET
04300L | TEM8EC TARTAS SA | LUSSAGNET
04302S | LE FRECHE | LUSSAGNET
04305L | MAISADOUR 8EGAAR | LUSSAGNET
04320L | GrDF Rion des Landes | LUSSAGNET
04330L | EGGER ROL RION DES LANDES | LUSSAGNET
04360L | MLPC Rion des Landes | LUSSAGNET
04375L | MLPC Lesgor | LUSSAGNET
04380L | GRDF LESGOR | LUSSAGNET
04400L | GrDF Arthez d'Armagnac | LUSSAGNET
04410S | ARTHEZ D'ARMAGNAC | LUSSAGNET
04420S | St JUSTIN | LUSSAGNET
04620S | St PIERRE DU MONT | LUSSAGNET
04630S | St PIERRE DU MONT MAISADOUR | LUSSAGNET
04640S | MEILHAN | LUSSAGNET
04645S | TARTAS EX GrDF MARITERRE | LUSSAGNET
04650S | TARTAS IMERYS | LUSSAGNET
04665S | TARTAS | LUSSAGNET
04670S | TARTAS EX AVEBENE | LUSSAGNET
04680S | BEGAAR | LUSSAGNET
04700S | RION DES LANDES | LUSSAGNET
07010S | LACQ GrDF | LACQ
07020L | GrDF Lacq | LACQ
07030S | CESCAU | LACQ
07040S | ANDOINS LUR BERRY | TARBES
07050S | MORLAAS | TARBES
07055S | SOUMOULOU OUEST | TARBES
07060L | LUR BERRY A ANDOINS | TARBES
07080L | GRDF BENEJACQ | TARBES
07080S | NOUSTY PUITS ANDOINS | TARBES
07090S | PONTACQ Grdf BENEJACQ | TARBES
07100L | GrDF PONTACQ | TARBES
07110S | PONTACQ GrDF | TARBES
07120L | GRDF LOURDES SAUX | TARBES
07120S | OSSUN | TARBES
07130L | GRDF LOURDES LEZIGNAN | TARBES
07135S | ADE | TARBES
07140S | BERNAC DEBAT | TARBES
07150L | GRDF PIERREFITTE NESTALAS | TARBES
07150S | RICAUD | TARBES
07170S | LANNEMEZAN | TARBES
07180L | GRDF ARGELES GAZOST | TARBES
07230L | GRDF LANNE | TARBES
07300L | GRDF GER | TARBES
07310S | soues | TARBES
07340L | CAMPS MILITAIRE DE GER | TARBES
07360L | GRDF IBOS | TARBES
07370L | GrDF Vic-en-Bigorre | TARBES
07370S | IBOS | TARBES
07372L | EURALIS CEREALES A NOUILHAN | TARBES
07375L | GRDF MAUBOURGUET VILLE | TARBES
07377L | GRDF MAUBOURGUET ZI | TARBES
07378L | MAIS VAL ADOUR MAUBOURGUET | TARBES
07380L | CASAUS MAUBOURGUET | TARBES
07390L | GRDF BAZET | TARBES
07390S | OURSBELILLE OUEST | TARBES
07400L | CRAMIQUES TECHNIQUES BAZET | TARBES
07400S | OURSBELILLE EST | TARBES
07405S | VIC EN BIGORRE | TARBES
07410S | MAUBOURGUET | TARBES
07415S | MAUBOURGUET MAIS VAL D'ADOUR | TARBES
07420L | GRDF TARBES A BORDERES | TARBES
07430L | ALSTOM TRANSPORT USINE SEMEAC | TARBES
07440L | GRDF TARBES UG | TARBES
07505L | GrDF TARBES SOUES | TARBES
07560S | TARBES USINE A GAZ | TARBES
07570S | BORDERES SUR ECHEZ | TARBES
07590S | BAZET | TARBES
07620L | GRDF BAGNERES DE BIGORRE | TARBES
07660S | GER | TARBES
07670S | ARGELES GAZOST | TARBES
07680S | PIERREFITTE NESTALAS | TARBES
07700L | GRDF TOURNAY | TARBES
07710S | BAGNERES DE BIGORRE | TARBES
07780S | ARTIGUES | TARBES
07800L | GRDF CAPVERN | TARBES
08021L | ARKEMA LANNEMEZAN | TARBES
08030L | GRDF LABARTHE DE NESTE | TARBES
08035L | KNAUF INSULATION LANNEMEZAN | TARBES
08040L | ENERGIE SERVICE LANNEMEZAN VILLE (1) | TARBES
08040S | MONTREJAU | SAINT GAUDENS
08050S | MONTREJAU GrDF | SAINT GAUDENS
08055L | Energie Service Lannemezan Lalande | TARBES
08071S | St GAUDENS LAYRAC | SAINT GAUDENS
08075S | St GAUDENS HOPITAL GrDF | SAINT GAUDENS
08080L | GRDF MONTREJEAU | SAINT GAUDENS
08080S | ST GAUDENS LE SOUMES | SAINT GAUDENS
08090S | St GAUDENS GrDF | SAINT GAUDENS
08100L | GRDF VILLENEUVE DE RIVIERE | SAINT GAUDENS
08100L | GrDF Villeneuve de Riviere | SAINT GAUDENS
08100S | LABARTHE INARD | SAINT GAUDENS
08110S | St MARTORY GrDF | SAINT GAUDENS
08115S | St MARTORY | SAINT GAUDENS
08120S | ST MARTORY, DPT BARTIER | SAINT GAUDENS
08140S | BOUSSENS | SAINT GAUDENS
08160L | GRDF ST MARTORY | SAINT GAUDENS
08190L | SOCLI SAS IZAOURT | SAINT GAUDENS
08200L | GRDF LOURES BAROUSSE | SAINT GAUDENS
08230L | GRDF CIERP GAUD | SAINT GAUDENS
08230S | LES TOURREILLES | SAINT GAUDENS
08240L | GRDF BAGNERES DE LUCHON | SAINT GAUDENS
08300L | GRDF ST GAUDENS HOPITAL | SAINT GAUDENS
08320L | GRDF ST GAUDENS VILLE | SAINT GAUDENS
08337S | LOURES BAROUSSE GrDF | SAINT GAUDENS
08340L | Fibre Excellence St Gaudens | SAINT GAUDENS
08350S | MARIGNAC | SAINT GAUDENS
08355S | CIERP GAUD | SAINT GAUDENS
08360L | GRDF VALENTINE | SAINT GAUDENS
08370L | GrDF Salies du Salat Mane | SAINT GAUDENS
08375L | GrDF Salies du Salat Ville | SAINT GAUDENS
08375S | SALIES DU SALAT | SAINT GAUDENS
08380L | ESL ZI PEYREHITTE | TARBES
08410S | St GAUDENS GrDF VALENTINE | SAINT GAUDENS
08460S | St GAUDENS USINE A GAZ | SAINT GAUDENS
08520S | SAINT MARTORY PREDETENTE BARTHIER | SAINT GAUDENS
08530S | LANNEMEZAN ESL LA LANDE | TARBES
08540S | Castagnède | SAINT GAUDENS
08550S | LANNEMEZAN KNAUF | TARBES
08555S | Figarol | SAINT GAUDENS
09010S | BOUSSENS ESTARAC | SAINT GAUDENS
09012L | STC ESTARAC | SAINT GAUDENS
09020L | BASF BOUSSENS | SAINT GAUDENS
09020S | BOUSSENS (300) ESTARAC | SAINT GAUDENS
09030L | GRDF AURIGNAC | SAINT GAUDENS
09031S | BOUSSENS COGNIS | SAINT GAUDENS
09040L | GRDF BOUSSENS | SAINT GAUDENS
09050S | MARTRES TOLOSANE LAFARGE | SAINT GAUDENS
09081L | LAFARGE CIMENTS MARTRES TOLOSANE | SAINT GAUDENS
09090L | GRDF MARTRES TOLOSANE | SAINT GAUDENS
09111S | CAPENS | SAINT GAUDENS
09120L | GRDF CAZERES SUR GARONNE | SAINT GAUDENS
09130S | PEYSSIES GrDF CARBONNE | SAINT GAUDENS
09140L | GRDF CARBONNE | SAINT GAUDENS
09140S | MONDAVEZAN | SAINT GAUDENS
09150S | LONGAGES | SAINT GAUDENS
09160S | CAPENS DEPART NOE | SAINT GAUDENS
09210S | BOUSSENS NORD | SAINT GAUDENS
09240L | ARTERRIS NOE | SAINT GAUDENS
09260L | GRDF NOE | SAINT GAUDENS
09330S | NOE TOULOUSAINE CEREALES | SAINT GAUDENS
10055L | GRDF PRAT BONREPAUX | SAINT GAUDENS
10100L | GRDFST GIRONS | SAINT GAUDENS
10160L | PAPETERIES SAINT GIRONS | SAINT GAUDENS
10160L | SAVERDUN TERRE CUITE | SAINT GAUDENS
10160S | St GIRONS USINE A GAZ | SAINT GAUDENS
10230S | St GIRONS RIVE DROITE | SAINT GAUDENS
10280S | ECHEL | SAINT GAUDENS
11020L | GRDF ST SULPICE SUR LEZE | SAINT GAUDENS
11030S | St SULPICE SUR LEZE GrDF | SAINT GAUDENS
11040S | PUYDANIEL | SAINT GAUDENS
11065L | GrDF St QUIRC | SAINT GAUDENS
11065S | SAINT QU RC, GrDF St Quirc | SAINT GAUDENS
11080S | St QUIRC GrDF CINTEGABELLE | SAINT GAUDENS
11100L | GRDF SAVERDUN | SAINT GAUDENS
11115L | GRDF MAZERES A MONTAUT | SAINT GAUDENS
11120L | CAPA LE VERNET | SAINT GAUDENS
11120S | SAVERDUN | SAINT GAUDENS
11140L | AUBERT DUVAL FORTECH PAMIERS | SAINT GAUDENS
11160S | MONTAUT | SAINT GAUDENS
11180L | GRDF PAMIERS ST JEAN DU FALGA | SAINT GAUDENS
11190L | GRDF PAMIERS LE FEMOURAS | SAINT GAUDENS
11190S | PAMIERS NORD | SAINT GAUDENS
11200L | GrDF Dalou | SAINT GAUDENS
11200L | GRDF VARILHES A DALOU | SAINT GAUDENS
11200S | PAMIERS SUD, LE FEMOURAS | SAINT GAUDENS
11210L | GRDFST JEAN DE VERGES | SAINT GAUDENS
11220L | GRDF FOIX | SAINT GAUDENS
11220S | PAMIERS AUBERT DUVAL | SAINT GAUDENS
11240S | PAMIERS, GrDF VILLE | SAINT GAUDENS
11280S | St JEAN DU FALGA | SAINT GAUDENS
11290S | DALOU | SAINT GAUDENS
11295S | VERNIOLLE | SAINT GAUDENS
11300S | FOIX | SAINT GAUDENS
13000S | LUSSAGNET DEPART GASCOGNE | LUSSAGNET
13005S | LUSSAGNET DEPART ARMAGNAC | LUSSAGNET
13010S | LUSSAGNET DEPART ADOUR | LUSSAGNET
13020S | LE HOUGA SUD | LUSSAGNET
13030S | LE HOUGA EST | LUSSAGNET
13040S | LUPPE VIOLLES | LUSSAGNET
13045S | BARCELONE DU GERS | LUSSAGNET
13055L | GES AIRE SUR ADOUR | LUSSAGNET
13060S | Urgosse | LUSSAGNET
13070S | MARGOUET MEYMES | LUSSAGNET
13080S | LUPIAC | LUSSAGNET
13090L | GRDF BARCELONNE DU GERS | LUSSAGNET
13100L | Vivadour Barcelone du Gers | LUSSAGNET
13100S | TUDELLE | LUSSAGNET
13120S | CAILLAVET | LUSSAGNET
13140L | UN ON GASCOGNE LE HOUGA | LUSSAGNET
13140S | Barran | LUSSAGNET
13160L | GRDF LE HOUGA | LUSSAGNET
13220L | GRDF NOGARO | LUSSAGNET
13240L | GRDF AIGNAN | LUSSAGNET
13260L | GRDF ROQUEBRUNE | LUSSAGNET
13320L | GRDF MIRANDE | TARBES
13330L | GRDF ISLE NOE | TARBES
13331L | GRDF ISLE NOE | TARBES
13565S | ARTHEZ DE BEARN | LACQ
13580S | PIETS | LACQ
13590S | BAHUS SOUBRAN | LUSSAGNET
13595S | DUHORT (800) | LUSSAGNET
13600S | LACQ MA2 | LACQ
13620S | MORLANNE | LACQ
13630S | AIRE SUR ADOUR | LUSSAGNET
13640S | DUHORT-BACHEN | LUSSAGNET
16630S | GEAUNE | LUSSAGNET
17005S | LACQ LACAL | LACQ
17007S | MONT EST | LACQ
17010S | MONT STATION | LACQ
17020S | OGENNE CAMPTORT | LACQ
17025S | DOGNEN | LACQ
17030S | CHERAUTE | LACQ
17035S | ALCAY STATION | LACQ
17035S | ALCAY STATION (SECTIONNEMENT) | LACQ
17040S | LARRAU | LACQ
17045S | CHERAUTE GrDF | LACQ
17050S | DOGNEN OLORON | LACQ
17100L | GrDF Navarrenx à Dognen | LACQ
17120L | GRDF GURS | LACQ
17200L | GRDF MAULEON A CHERAUTE | LACQ
17300L | GRDF TARDETS A ALOS | LACQ

## Contenu
Poste | 02625S
Appareil concerné