## 1ère Page
CONSTAT DE VERIFICATION
CHECKING REPORT
N°
DELIVRE A :
ISSUED FOR
INSTRUMENT VERIFIE
CHECKED INSTRUMENT
Désignation :
Designation :
Constructeur :
Manufacturer :
Type :
Type :
N° de série : |  |  |  |  | N° inventaire :
Serial number : |  |  |  |  | Inventory Number :
Ce certificat comprend 2 pages |  |  |  |  | Date d'émission :
This certificate includes 2 pages |  |  |  |  | Date of issue :
RESPONSABLE METROLOGIE
Metrology Manager
VERIFICATION EN ANALYSE DE GAZ - DETECTION DU CFC
GAS ANALYSIS CHECKING - DETECTION OF CFC
1- Caractéristiques de l'appareil :
Instrument features :
Désignation :
Description :
N° série sonde / Probe S.N. : test1 |  |  |  | N° inventaire sonde / Probe I.N. : Test3
Echelle : | 20 à 500 ppm |  |  | Résolution : |  | 1 ppm
Range : |  |  |  | Resolution :
2- Méthode d'étalonnage :
Calibrating principles :
Les points d'étalonnage sont réalisés par comparaison avec les moyens suivants:
The points of calibration are realized with means of calibration according to:
3- Conditions d'environnement :
Environmental conditions :
Température ambiante : 20,5 °C |  |  | Humidité relative : 50,8 %HR |  | Pression atmosphérique : 1023 hPA
Ambient temperature : |  |  | Relative humidity : |  | Atmospheric pressure :
4- Conditions de vérification :
Checking conditions :
Tolérance appliquée à la vérification : la conformité de ce constat est obtenue à partir des critères listés en remarque
Calibrating accuracy :
Remarques :
Aucune détection à la mise sous tension : CONFORME
Vérification en position fixe et en mouvement selon la norme EN14624 et en accord avec le décret 2007-737 du 7 Mai 2007 exigeant une détection d'au moins 5 g/an : NON CONFORME
Fonctionnement alarme et/ou Led : CONFORME
CELLULE HS
5- Résultats de vérification :
Checking results :
Jugement / Appraisal
Les conditions d'acceptation de l'appareil sont basées suivant les critères listés en remarque.
Appareil Non Conforme / Not Complying instrument
Restrictions / Limitation :
Commentaires / Comments
Prochaine date de vérification en / Next recommended checking date : 21/08/2024
le 21/08/2023
Checking performed by
0
VERIFICATION EN ANALYSE DE GAZ - DETECTION DU CFC
GAS ANALYSIS CHECKING - DETECTION OF CFC
1- Caractéristiques de l'appareil :
Instrument features :
Désignation : |  | 0
Description : |  | 0
N° série sonde / Probe S.N. : test4 |  |  |  | N° inventaire sonde / Probe I.N. : Test5
Echelle : | 20 à 500 ppm |  |  | Résolution : |  | 1 ppm
Range : |  |  |  | Resolution :
2- Méthode d'étalonnage :
Calibrating principles :
Les points d'étalonnage sont réalisés par comparaison avec les moyens suivants:
3- Conditions d'environnement :
Environmental conditions :
Température ambiante : 20,5 °C |  |  | Humidité relative : 50,8 %HR |  | Pression atmosphérique : 1023 hPA
Ambient temperature : |  |  | Relative humidity : |  | Atmospheric pressure :
4- Conditions de vérification :
Checking conditions :
Calibrating accuracy :
Remarques :
Aucune détection à la mise sous tension : CONFORME
CELLULE HS
5- Résultats de vérification :
Checking results :
Jugement / Appraisal
Les conditions d'acceptation de l'appareil sont basées suivant les critères listés en remarque.
Appareil Non Conforme / Not Complying instrument
Restrictions / Limitation :
Commentaires / Comments
Prochaine date de vérification en / Next recommended checking date : 21/08/2024
le 21/08/2023
Checking performed by

## Données
N° rapport
Constructeur | Inficon
Type | Tek mate
N° de série | 5465465456656
N° de série sonde | test1
N° inventaire | test2
N° inventaire sonde | Test3
Date étalonnage | 2023-08-21
Echelle | 20 à 500 ppm
Résolution | 1 ppm
Température | 20.5
Hygrométrie | 50.8
Pression | 1023
Conforme / Non conforme | Non conforme
Cellule HS | Non
Periodicité en années | 1 | Calcul périodicité | 2024-08-21
Periodicité en mois
Periodicité en jours
Cellule changée | Oui
N° de série sonde | test4
N° inventaire sonde | Test5
Conforme / Non conforme | Non conforme