## ISP_Lipase
Enquête | N° échantillon | Analyte | Analyseur | Méthode | Unités | d (%) | Résultat | Valeur Méthode | Z-score | Performance Z | A | B | C | D | IQZEEQ | IQZEEQAB | U-score | Performance U | OK | KO | IQUEEQ
2017/1 | C/13858 | Lipase | ROCHE | COBAS C701/C702 | U/L | 14.3 | 34 | 33 | 1.35 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 3.03 | OK | 1 | 0 | 0
2017/2 | C/15044 | Lipase | ROCHE | COBAS C701/C702 | U/L | 14.3 | 19 | 19 | 0 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.875 | 1 | 0 | OK | 2 | 0 | 0
2017/4 | C/13699 | Lipase | ROCHE | COBAS C701/C702 | U/L | 14.3 | 56 | 56 | 0 | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.91667 | 1 | 0 | OK | 3 | 0 | 0
2017/4 | C/14153 | Lipase | ROCHE | COBAS C701/C702 | U/L | 14.3 | 35 | 34 | 1.35 | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.875 | 1 | 2.94 | OK | 4 | 2 | 2
2018/1 | [5 empty] | 14.3 | 45 |  | 2.5 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.625 | 0.70833 | 14.5 | KO | 1 | 2 | 0
2015/2 | [5 empty] | 14.3 | 85 |  | 3.6 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.625 | 0.70833 | 14.8 | KO | 0 | 2 | 0