## RECHERCHE
Tapez votre référence ci-dessous | Nombre trouvé | FAMILLE | MARQUE | Localisation
EK1100 | 1 | AUTOMATE | Beckhoff | 1

## AUTOMATE
ENTREPRISE | MARQUE | FAMILLE | TYPE | SOUS FAMILLE | Référence et version | ETAT (après audit) | Remplacé par (après audit) | Complément d'information | VOTRE MACHINE | Quantité | Fonctionnel | A LA VENTE | unitaire | TOTAL
5 | Rockwell | PROCESSEUR | MICRO1400 | ETHERNET IP | 1766L32BWA | Commercialisé |  | SER B REV A | BACK WASH | 1 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | CARTE ENTREE TOR | 16 entrées 24Vdc |  | 1762OW16 | Commercialisé |  |  | BACK WASH | 2 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | CARTE SORTIE TOR | 16 sorties relais |  | 1762IQ16 | Commercialisé |  |  | BACK WASH | 3 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | CARTE ENTREE ANA | 4 sorties ana |  | 1762OF4 | Commercialisé |  |  | BACK WASH | 1 |  |  |  | 0
5 | Sauter | PROCESSEUR |  |  | EYR207F001 | Commercialisé |  | NOVAFLEX 207 | CDV VENTILATION | 1 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | PROCESSEUR | MICRO800 |  | 2080LC3024QWB | Commercialisé |  | SER A REV A | DRAIN TANK | 1 |  |  |  | 0
5 | Proces-Data | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | AS |  | PD3120 | Supporté par Oxyguard | Définit par Oxyguard | Voir photos | TOUT LE SITE | 10 |  |  |  | 0
5 | Proces-Data | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | AS |  | PD3240 | Supporté par Oxyguard | Définit par Oxyguard | Voir photos | TOUT LE SITE | 10 |  |  |  | 0
5 | Proces-Data | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | AS |  | PD5000 | Supporté par Oxyguard | Définit par Oxyguard | Voir photos | TOUT LE SITE | 10 |  |  |  | 0
5 | Schneider | PROCESSEUR | M340 | ETHERNET IP | BMXP342020 | Commercialisé |  |  | POMPE SECONDAIRE | 1 |  |  |  | 0
5 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | 8 entrées 8 sorties |  | BMXDDM16025 | Commercialisé |  |  | POMPE SECONDAIRE | 1 |  |  |  | 0
5 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE ANA | 4 entrées 2 sorties |  | BMXAMM0600 | Commercialisé |  |  | POMPE SECONDAIRE | 1 |  |  |  | 0
5 | Schneider | ALIMENTATION | 230VAC / 20WATTS |  | BMXCPS2000 | Commercialisé |  |  | POMPE SECONDAIRE | 1 |  |  |  | 0
5 | Siemens | CONSOLE | Landis and Staefa |  | BCSFR/B | Arrêt de fabrication |  | Desigo | REGULATION PAC | 1 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | PROCESSEUR | MICRO1400 | ETHERNET IP | 1766L32BWB | Commercialisé |  | SER B REV A | RetD | 1 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | CARTE ENTREE ANA | 4 sorties ana |  | 1762OF4 | Commercialisé |  |  | RetD | 5 |  |  |  | 0
5 | Hinco | PROCESSEUR |  |  | ICC402 | Commercialisé |  |  | RetD | 1 |  |  |  | 0
5 | Hinco | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | 26 Entrées 28 sorties |  | IO2628 | Commercialisé |  |  | RetD | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | TSX17-20 |  | TSX1723427 |  |  |  | BAC BLEU | 2 | OUI | OUI | 300 | 600
15 | Schneider | RACK EXTENSION | TSX17 |  | TSXDMF342A |  |  |  | BAC BLEU | 1 | OUI | OUI | 200 | 200
15 | Schneider | RACK/FOND DE PANIER | TSX57 |  | TSXRKY8EX |  |  |  | BAC BLEU | 2 | OUI | OUI | 300 | 600
15 | Siemens | PROCESSEUR | S7-200 |  | 2141BD220XB0 |  |  |  | BAC BLEU | 1 | OUI | OUI | 250 | 250
15 | Schneider | AFFICHEUR | TWIDO |  | TWDXCPODM |  |  |  | BAC BLEU | 1 | OUI | OUI | 50 | 50
15 | Schneider | PROCESSEUR | TWIDO |  | TWDLMDA40DTK |  |  |  | BAC BLEU | 1 | OUI | OUI | 350 | 350
15 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TWIDO |  | TWDDRA16RT |  |  |  | BAC BLEU | 1 | OUI | OUI | 200 | 200
15 | Schneider | PROCESSEUR | NANO |  | TSX07311628 |  |  |  | BAC BLEU | 1 | OUI | OUI | 200 | 200
15 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7H20E000 |  |  |  | BAC BLEU | 2 | OUI | OUI | 50 | 100
15 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7R08S111 |  |  |  | BAC BLEU | 2 | OUI | OUI | 70 | 140
15 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722101 | Commercialisé |  | ROULEUSE CINTREUSE | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3708001 | Commercialisé |  |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3721101 | Commercialisé |  |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3705001 | Commercialisé |  |  | MAGASIN | 3 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ64DTK | Commercialisé |  |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DTK | Commercialisé |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DR | Commercialisé |  |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXAEZ414 | Commercialisé |  |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | TSX37 |  | TSXASZ200 | Commercialisé |  |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TWIDO |  | TWDDDI16DK | Arrêt avril 2009 | TM2DDI16DK |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TWIDO |  | TWDDDI8DT | Arrêt avril 2009 | TM2DDI8DT |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | NANO |  | TSX07312428 | Arrêt juin 2013 | TM221C24R |  | MAGASIN | 4 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | NANO |  | TSX07311628 | Arrêt déc 2005 | TM221C16R |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | NANO |  | TSX073L1428 | Arrêt déc 2005 | TM221C16R |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | NANO |  | TSX07301028 | Arrêt déc 2005 | TM221C16R |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | TSX57 |  | TSXIBY100 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | ALIMENTATION | TSX57 |  | TSXPSY2600 | Produit Mort | TSXPSY2600M |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7H16R11 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7S16S1B2 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7CPA02 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7CPA01 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7H16R31 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7H16R21 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7R16S210 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7R16T111 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | ZELIO |  | SR1B121BD | Produit Mort | SR2B121BD |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | ZELIO |  | SR2A201BD | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | TWIDO |  | TWDLCAA16DRF | Arrêt Juin 2016 | TM221C16R |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | TWIDO |  | TWDLCAA10DRF | Arrêt Juin 2016 | TM221C16R |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | TWIDO |  | TWDLCDA24DRF | Arrêt Juin 2016 | (24vcc: TM221M16R + TM3DM8R) ou (230vac: TM221C24R) |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | TWIDO |  | TWDLCAA40DRF | Arrêt Juin 2016 | TM221C40R |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | AUTRE | TSX17 | RACK | TSXRKY8EX | Produit Mort |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | M258 |  | TM258LF66DT4L | Commercialisée |  |  | MAQUETTE | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | M258 |  | TM5SAI4L | Commercialisée |  |  | MAQUETTE | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | M258 |  | TM5SDO12T | Commercialisée |  |  | MAQUETTE | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | EMBASE/BORNIER | M258 |  | TM5ACBM11 | Commercialisée |  |  | MAQUETTE | 3 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | M258 |  | TM5SDI12D | Commercialisée |  |  | MAQUETTE | 1 |  |  |  | 0
15 | Omron | ALIMENTATION | TRAJEXIA |  | CJ1WPA202 | Commercialisée |  | ROBOT 63 TUBES | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Omron | CARTE COMMUNICATION | TRAJEXIA |  | TJ1ML04 | Commercialisée |  | ROBOT 63 TUBES | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Omron | PROCESSEUR | TRAJEXIA |  | TJ1MC04 | Commercialisée |  | ROBOT 63 TUBES | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | ZELIO |  | SR2A101FU | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | ABE7 |  | ABE7R16S111 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE COMPTAGE | TSX37 |  | TSXCTZ2A | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | ALIMENTATION | TSX57 |  | TSXPSY1610M | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | TSX57 |  | TSXP57103M | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | TSX57 |  | TSXP57203M | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | TSX57 | ETHERNET TCP/IP | TSXETY4103 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX57 |  | TSXDMY28FK | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | TSX57 |  | TSXASY410 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | ALIMENTATION | TSX57 |  | TSXPSY5500M | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX57 |  | TSXAEY414 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | TSX57 | MODBUS RTU | TSXETZ510 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDSZ08T2 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSXSAZ10 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Omron | CORDON |  |  | XW2Z200T |  |  | API IHM | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Omron | CORDON |  |  | JZSPCHI00302 |  |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Omron | CORDON |  |  | JEPMCW6003A5EG5 |  |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Omron | CORDON |  |  | JEPMCW600301EG5 |  |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CORDON |  |  | ABFH20H200 |  |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CORDON |  |  | TEE058852 |  |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | TSX37 |  | TSXCPP110 | Commercialisée |  | CAN OPEN | TRONCONNEUSE SIMEC | 1 |  |  |  | 0
15 | RSAI | PROCESSEUR | SN 4000 |  | 42C30100 | Arrêt fin 2016 | SN22 et SN23 |  | ACG SOUDURE / POINT AUTO | 1 |  |  |  | 0
15 | SMC Corporation | PROCESSEUR | CYLENDER CONTROLEUR |  | ECC50 | Produit mort |  |  | MOULUREUSE | 1 |  |  |  | 0
15 | NAIS | PROCESSEUR |  |  | FPOC14RS | Commercialisée |  |  | UNITE DECOUPE LAINE VERRE | 1 |  |  |  | 0
15 | NAIS | CARTE ENTREE_SORTIE TOR |  |  | FPOE16RS | Commercialisée |  |  | UNITE DECOUPE LAINE VERRE | 1 |  |  |  | 0
15 | Bosch | AUTRE | TRUMPF |  |  |  |  | DIVERS PHOTO | POINCONNEUSE TRUMATIC500R | 1 |  |  |  | 0
15 | PILZ | PROCESSEUR |  | SECURITE |  |  |  | PHOTO | DECOUPE LASER CHARGEMENT | 1 |  |  |  | 0
15 | RSAI | PROCESSEUR | SN 4000 |  | 42C30100 | Arrêt fin 2016 | SN22 et SN23 |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
1 | Omron |  | CJ1M |  | AD040 |  |  |  | AUTOCLAVE | 1 |  |  |  | 0
1 | Omron | PROCESSEUR | CJ1M |  | CJ1MCPU12ETN |  |  |  | AUTOCLAVE | 1 |  |  |  | 0
1 | Omron | CARTE ENTREE TOR | CJ1M |  | ID211 |  |  |  | AUTOCLAVE | 1 |  |  |  | 0
1 | Omron | CARTE SORTIE TOR | CJ1M |  | OD231 |  |  |  | AUTOCLAVE | 1 |  |  |  | 0
1 | Omron | ALIMENTATION | CJ1M |  | PD022 |  |  |  | AUTOCLAVE | 1 |  |  |  | 0
1 | Steriflow | PROCESSEUR | Steriflow |  | TermalProcessing |  |  |  | AUTOCLAVE | 3 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722101 |  |  |  | BARATTE | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE ANA | TSX37 |  | TSXASZ401 |  |  |  | BARATTE | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX37 |  | TSXDEZ12D2 |  |  |  | BARATTE | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DR |  |  |  | BARATTE | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3721101 |  |  | SDM | BP1/2 HP1/2 | 4 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXAEZ414 |  |  | SDM | BP1/2 HP1/2 | 4 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DT |  |  | SDM | BP1/2 HP1/2 | 4 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDSZ08T2 |  |  | SDM | BP1/2 HP1/2 | 4 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXEAEZ802 |  |  | SDM | BP1/2 HP1/2 | 4 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722101 |  |  |  | CHAUDIERE BABCKOC | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXAEZ414 |  |  |  | CHAUDIERE BABCKOC | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX37 |  | TSXDEZ32D2 |  |  |  | CHAUDIERE BABCKOC | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDSZ32R5 |  |  |  | CHAUDIERE BABCKOC | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDSZO8R5 |  |  |  | CHAUDIERE BABCKOC | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722101 |  |  |  | CHAUDIERE COMETI | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXAEZ414 |  |  |  | CHAUDIERE COMETI | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DR |  |  |  | CHAUDIERE COMETI | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | TSX37 | ETHERNET TCP/IP | TSXETZ410 |  |  |  | CHAUDIERE COMETI | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | TSX37 |  | ABE7CRA01 |  |  |  | CREUTON | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | TSX37 |  | ABE7H16R11 |  |  |  | CREUTON | 6 |  |  |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | TSX37 |  | ABE7P16T214 |  |  |  | CREUTON | 3 |  |  |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | TSX37 |  | ABE7R16T210 |  |  |  | CREUTON | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722001 |  |  |  | CREUTON | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXAEZ414 |  |  |  | CREUTON | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | TSX37 |  | TSXASZ200 |  |  |  | CREUTON | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX37 |  | TSXDEZ12D2K |  |  |  | CREUTON | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ64DTK |  |  |  | CREUTON | 3 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | TSX37 | ETHERNET TCP/IP | TSXETZ410 |  |  |  | CREUTON | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | RACK EXTENSION | TSX37 |  | TSXRKZ02 |  |  |  | CREUTON | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | ALIMENTATION | M340 |  | BMXCPS2010 |  |  | SALLE CUISSON | CUISEUR GRAISSE | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | M340 | ETHERNET TCP/IP | BMXNOC0400 |  |  | SALLE CUISSON | CUISEUR GRAISSE | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | M340 |  | BMXP342000 |  |  | SALLE CUISSON | CUISEUR GRAISSE | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | M340 |  | BMXAMO0410 |  |  | SALLE BLANCHE | DOSEUSE CONCEPTOGRAMME | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | ALIMENTATION | M340 |  | BMXCPS2000 |  |  | SALLE BLANCHE | DOSEUSE CONCEPTOGRAMME | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | M340 |  | BMXDDI1602 |  |  | SALLE BLANCHE | DOSEUSE CONCEPTOGRAMME | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | M340 |  | BMXDRA1605 |  |  | SALLE BLANCHE | DOSEUSE CONCEPTOGRAMME | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | M340 |  | BMXP342020 |  |  | SALLE BLANCHE | DOSEUSE CONCEPTOGRAMME | 1 |  |  |  | 0
1 | Polyclip | PROCESSEUR | Polyclip |  | Polyclip |  |  |  | DOSEUSE GRAISSE | 1 |  |  |  | 0
1 | Siemens | PROCESSEUR | S71200 |  | 6ES72141AG400XB0 |  |  | SALLE CUISSON | DOSEUSE GRAISSE FILPACK | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7CPA412 |  |  |  | FONDOIR | 4 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | M340 |  | BMXAMI0800 |  |  |  | FONDOIR | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | M340 |  | BMXAMI0810 |  |  |  | FONDOIR | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | M340 |  | BMXAMO0410 |  |  |  | FONDOIR | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | M340 |  | BMXART0814 |  |  |  | FONDOIR | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | ALIMENTATION | M340 |  | BMXCPS3500 |  |  |  | FONDOIR | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | M340 |  | BMXDDI1602 |  |  |  | FONDOIR | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | M340 |  | BMXDDI6402K |  |  |  | FONDOIR | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | M340 |  | BMXDDO6402K |  |  |  | FONDOIR | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | M340 | ETHERNET TCP/IP | BMXNOE0100 |  |  |  | FONDOIR | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | M340 |  | BMXP342000 |  |  |  | FONDOIR | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | M340 |  | BMXAMI0410 |  |  |  | FONDOIR CENTRIFUGE | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | M340 |  | BMXAMO0210 |  |  |  | FONDOIR CENTRIFUGE | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | ALIMENTATION | M340 |  | BMXCPS2010 |  |  |  | FONDOIR CENTRIFUGE | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | M340 |  | BMXDDI1602 |  |  |  | FONDOIR CENTRIFUGE | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | M340 |  | BMXDDO1602 |  |  |  | FONDOIR CENTRIFUGE | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | M340 |  | BMXP342020 |  |  |  | FONDOIR CENTRIFUGE | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722101 |  |  |  | FONDOIR FROID | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXAEZ802 |  |  |  | FONDOIR FROID | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DT |  |  |  | FONDOIR FROID | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX57 |  | TSXAEY414 |  |  | SALLE CUISSON | FOUR ECCHO | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX57 |  | TSXDEY16D2 |  |  | SALLE CUISSON | FOUR ECCHO | 3 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX57 |  | TSXDSY16R5 |  |  | SALLE CUISSON | FOUR ECCHO | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX57 |  | TSXP57103 |  |  | SALLE CUISSON | FOUR ECCHO | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | ALIMENTATION | TSX57 |  | TSXPSY2600 | Produit Mort, ref de sub TSXPSY2600M |  | SALLE CUISSON | FOUR ECCHO | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722001 | A VERIFIER REFERENCE |  | SALLE CUISSON | FOUR STORCK | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXAEZ414 |  |  | SALLE CUISSON | FOUR STORCK | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | TSX37 |  | TSXASZ200 |  |  | SALLE CUISSON | FOUR STORCK | 3 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DR |  |  | SALLE CUISSON | FOUR STORCK | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDSZ08R5 |  |  | SALLE CUISSON | FOUR STORCK | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | RACK EXTENSION | TSX37 |  | TSXRKZ02 |  |  | SALLE CUISSON | FOUR STORCK | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3721101 |  |  |  | GYRO France | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXAEZ414 |  |  |  | GYRO France | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX37 |  | TSXDEZ32D2 |  |  |  | GYRO France | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDSZ32T2 |  |  |  | GYRO France | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | RACK EXTENSION | TSX37 |  | TSXRKZ02 |  |  |  | GYRO France | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7H16R11 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7R16S111 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 9 | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | M340 |  | BMXAMI0800 |  |  | 1 REPARE | MAGASIN_BAS | 2 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | M340 |  | BMXAMO0410 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | M340 |  | BMXDDI1602 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | M340 |  | BMXDDI6402K |  |  |  | MAGASIN_BAS | 2 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | M340 |  | BMXDRA1605 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | M340 | ETHERNET TCP/IP | BMXP342020 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | ZELIO |  | SR3B261BD |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | SR3D261BD |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | STB |  | STBACI1400 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | STB |  | STBAVO1255 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | STB |  | STBDDI3725 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | STB | ETHERNET TCP/IP | STBNIP2212 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | STB |  | STBPDT3100 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3710101 |  |  | AVEC UNE CARTE | MAGASIN_BAS | 1 | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS |  | 0
1 | Schneider | RACK/FOND DE PANIER | TSX37 |  | TSX3721101 |  |  | REPARE | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3721101 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX57 |  | TSXAEY420 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXAEZ414 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXAEZ802 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 2 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX57 |  | TSXDEY16D2 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX57 |  | TSXDEY32D2K |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX57 |  | TSXDEY64D2K |  |  |  | MAGASIN_BAS | 2 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX37 |  | TSXDEZ12D2 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX57 |  | TSXDEZ32D2 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DR |  |  | 1 REPARE | MAGASIN_BAS | 4 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DT |  |  | REPARE et NEUF | MAGASIN_BAS | 2 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DTK |  |  | REPARE | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ64DTK |  |  | REPARE | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ64DTK |  |  | AVEC PROCESSEUR | MAGASIN_BAS | 1 | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX57 |  | TSXDSY16R5 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX57 |  | TSXDSY64T2K |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDSZ08R5 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDSZ08T2 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDSZ08T2K |  |  |  | MAGASIN_BAS | 2 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | TSX37 |  | TSXETZ410 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX57 |  | TSXP57103M |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | ALIMENTATION | TSX37 |  | TSXPSY1610 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | ALIMENTATION | TSX57 |  | TSXPSY2600 | Produit Mort, ref de sub TSXPSY2600M |  | 1 REPARE | MAGASIN_BAS | 2 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7R16S210 |  |  |  | MAGASIN_BAS et RESSUAGE | 3 | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX37 |  | TSXAMZ600 |  |  | 1 DANS RACK TSXRK02 | MAGASIN_BAS_HAUT | 2 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDSZ32R5 |  |  | 1 DANS RACK TSXRK02 | MAGASIN_BAS_HAUT | 2 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | ZELIO |  | SR3NET01BD |  |  |  | MAGASIN_HAUT | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | RACK/FOND DE PANIER | TSX37 |  | TSXRKZ02 |  |  |  | MAGASIN_HAUT | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | TSX47 |  | ABE7CPA01 |  |  |  | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | TSX47 |  | ABE7CPA02 |  |  |  | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider |  | TSX47 |  | AEM1602 |  |  | RACK4 | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider |  | TSX47 |  | AEM1602 |  |  | RACK5 | MAGASIN_RESSUAGE | 2 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider |  | TSX47 |  | AEM811 |  |  | RACK3,4 | MAGASIN_RESSUAGE | 5 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider |  | TSX47 |  | AEMA11 |  |  | RACK2 | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider |  | TSX47 |  | ASR401 |  |  | RACK3,4 | MAGASIN_RESSUAGE | 5 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider |  | TSX47 |  | LES20 |  |  | RACK4,5 | MAGASIN_RESSUAGE | 2 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | TSX47 |  | SCM21 |  |  | RACK1,2 | MAGASIN_RESSUAGE | 2 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | TSX47 |  | SCM22 |  |  | RACK3 | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX17 |  | TSX1723428 |  |  |  | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX17 |  | TSX172342B |  |  | CHAUDIERE | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX47 |  | TSX6740 |  |  | RACK3 | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX47 |  | TSXDET1612 |  |  | RACK6 | MAGASIN_RESSUAGE | 5 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX47 |  | TSXDET3212 |  |  |  | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX47 |  | TSXDET3232 |  |  | RACK1 | MAGASIN_RESSUAGE | 2 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX47 |  | TSXDET3242 |  |  | RACK3,4 | MAGASIN_RESSUAGE | 3 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | RACK EXTENSION | TSX17 |  | TSXDMF342A |  |  |  | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | RACK EXTENSION | TSX17 |  | TSXDSF635 |  |  |  | MAGASIN_RESSUAGE | 2 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX47 |  | TSXDST1612 |  |  | RACK6 | MAGASIN_RESSUAGE | 3 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX47 |  | TSXDST1635 |  |  | RACK2 | MAGASIN_RESSUAGE | 2 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX47 |  | TSXDST3292 |  |  | RACK1,2,4 | MAGASIN_RESSUAGE | 3 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX47 |  | TSXP47425 |  |  | RACK1,2 | MAGASIN_RESSUAGE | 2 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3710101 |  |  |  | MAINTENANCE ATELIER | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX37 |  | TSXDEZ32D2 |  |  |  | MAINTENANCE ATELIER | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DR |  |  |  | MAINTENANCE ATELIER | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | STB |  | STBACI1400 |  |  | SDM | RACK DEPORTES | 5 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | STB |  | STBAVO1255 |  |  | SDM | RACK DEPORTES | 8 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | STB |  | STBDDI3725 |  |  | SDM | RACK DEPORTES | 11 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | STB |  | STBDDO3705 |  |  | SDM | RACK DEPORTES | 5 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | STB |  | STBNIP2212 |  |  | SDM | RACK DEPORTES | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | ALIMENTATION | STB |  | STBPDT3100 |  |  | SDM | RACK DEPORTES | 3 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SPE | STB |  | STBXBE1100 |  |  | SDM | RACK DEPORTES | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SPE | STB |  | STBXBE1300 |  |  | SDM | RACK DEPORTES | 1 |  |  |  | 0
1 | Siemens | PROCESSEUR | S7200 |  | CPU214 |  |  | SALLE BLANCHE | REEPACK | 1 |  |  |  | 0
1 | Siemens | CARTE ENTREE TOR | S7200 |  | SM221 |  |  | SALLE BLANCHE | REEPACK | 1 |  |  |  | 0
1 | Siemens | CARTE SORTIE TOR | S7200 |  | SM222 |  |  | SALLE BLANCHE | REEPACK | 2 |  |  |  | 0
1 | Siemens | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | S7200 |  | SM238C |  |  | SALLE BLANCHE | REEPACK | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722101 |  |  | SALLE BLANCHE | REEPACK ATELIER | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DT |  |  | SALLE BLANCHE | REEPACK ATELIER | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7CPA02 |  |  | SDM | SDM | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7H16R11 |  |  | SDM | SDM | 8 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE COMMUNICATION | TSX57 |  | ETYPORT |  |  | SDM | SDM |  |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX57 |  | TSXAEY1600 |  |  | SDM | SDM | 3 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | TSX57 |  | TSXASY410 |  |  | SDM | SDM | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX57 |  | TSXDEY64D2K |  |  | SDM | SDM | 4 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX57 |  | TSXP572634 |  |  | SDM | SDM |  |  |  |  | 0
1 | Schneider | ALIMENTATION | TSX57 |  | TSXPSY5500 |  |  | SDM | SDM |  |  |  |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7H16R11 |  |  |  | STEP | 8 |  |  |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7P16T111 |  |  |  | STEP | 4 |  |  |  | 0
1 | Schneider | EMBASE/BORNIER | ABE7 |  | ABE7TES160 |  |  |  | STEP | 4 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX47 |  | STXDST1635 |  |  |  | STEP | 5 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX47 |  | TSX47 |  |  |  | STEP | 3 |  |  |  | 0
1 | Schneider | ALIMENTATION | TSX47 |  | TSX47 |  |  |  | STEP | 3 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX47 |  | TSXAEM411 |  |  |  | STEP | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE ANA | TSX57 |  | TSXAEY414 |  |  |  | STEP | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX47 |  | TSXDET1612 |  |  |  | STEP | 12 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | TSX57 |  | TSXDEY64D2K |  |  |  | STEP | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX57 |  | TSXDSY64T2K |  |  |  | STEP | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX57 |  | TSXP57103 |  |  |  | STEP | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | ALIMENTATION | TSX57 |  | TSXPSY2600 |  |  |  | STEP | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | AUTRE | TSX47 |  | TSXRAM328 |  |  |  | STEP | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | AUTRE | TSX47 |  | TSXRAM88 |  |  |  | STEP | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | M221 |  | TM221ME16R |  |  | SALLE BLANCHE | TAPIS RETRACT AB PROCESS | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE ANA | M221 |  | TM3AQ2 |  |  | SALLE BLANCHE | TAPIS RETRACT AB PROCESS | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE TOR | M221 |  | TM3DI16 |  |  | SALLE BLANCHE | TAPIS RETRACT AB PROCESS | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | M221 |  | TM3DQ16T |  |  | SALLE BLANCHE | TAPIS RETRACT AB PROCESS | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722101 |  |  | SALLE BLANCHE | THERMO CRYOVAC | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ64DTK |  |  | SALLE BLANCHE | THERMO CRYOVAC | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722101 |  |  |  | THERMO GUELT | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DTK |  |  |  | THERMO GUELT | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDSZ08T2K |  |  |  | THERMO GUELT | 1 |  |  |  | 0
1 | Beckhoff | CARTE COMMUNICATION | EK |  | EK1100 |  |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 1 |  |  |  | 0
1 | Beckhoff | CARTE ENTREE TOR | EL |  | EL1809 | A VERIFIER REFERENCE ET NB |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 1 |  |  |  | 0
1 | Beckhoff | CARTE SORTIE TOR | EL |  | EL2809 | A VERIFIER REFERENCE ET NB |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 1 |  |  |  | 0
1 | Beckhoff | CARTE COMMUNICATION | EL |  | EL6900 | A VERIFIER REFERENCE ET NB |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 1 |  |  |  | 0
1 | Beckhoff |  | EL |  | EL9188 | A VERIFIER REFERENCE ET NB |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 1 |  |  |  | 0
1 | Beckhoff |  | EL |  | EL9189 | A VERIFIER REFERENCE ET NB |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 1 |  |  |  | 0
1 | Multivac | PROCESSEUR | Multivac |  | Multivac |  |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 1 |  |  |  | 0
1 | Weidmueller | CARTE ENTREE TOR | UR20 |  | UR2016DIP |  |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 4 |  |  |  | 0
1 | Weidmueller | CARTE SORTIE TOR | UR20 |  | UR2016DOP |  |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 2 |  |  |  | 0
1 | Weidmueller | CARTE ENTREE ANA | UR20 |  | UR204AIUI16 |  |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 2 |  |  |  | 0
1 | Weidmueller | CARTE SORTIE ANA | UR20 |  | UR204DOP2A |  |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 2 |  |  |  | 0
1 | Weidmueller | CARTE COMMUNICATION | UR20 |  | UR20FBCMOD |  |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722101 |  |  |  | THERMO SALLE CUTTER | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DTK |  |  |  | THERMO SALLE CUTTER | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | PROCESSEUR | TSX37 |  | TSX3722101 |  |  |  | THERMO SALLE DECOUPE | 1 |  |  |  | 0
1 | BetR | PROCESSEUR | BetR |  | ? |  |  | SALLE BLANCHE | TWISTER | 1 |  |  |  | 0
1 | BetR | CARTE ENTREE TOR | BetR |  | X201396 |  |  | SALLE BLANCHE | TWISTER | 1 |  |  |  | 0
1 | BetR | CARTE ENTREE ANA | BetR |  | X20AI2622 |  |  | SALLE BLANCHE | TWISTER | 1 |  |  |  | 0
1 | BetR | CARTE COMMUNICATION | BetR | X2XLINK | X20BR9300 |  |  | SALLE BLANCHE | TWISTER | 1 |  |  |  | 0
1 | BetR | CARTE ENTREE TOR | BetR |  | X20DI9371 |  |  | SALLE BLANCHE | TWISTER | 2 |  |  |  | 0
1 | BetR | CARTE SORTIE TOR | BetR |  | X20DO8332 |  |  | SALLE BLANCHE | TWISTER | 2 |  |  |  | 0
1 | BetR | CARTE SORTIE TOR | BetR |  | X20DO9322 |  |  | SALLE BLANCHE | TWISTER | 1 |  |  |  | 0
1 | Dukane Corp | PROCESSEUR | Dukane Corp |  | Dukane Corp |  |  | SALLE BLANCHE | ULTRASON | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | TSX37 |  | TSXDMZ28DTK |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0

## IHM
ENTREPRISE | MARQUE | FAMILLE | TYPE | SOUS FAMILLE | Référence et version | ETAT (après audit) | Remplacé par (après audit) | Complément d'information | VOTRE MACHINE | Quantité | Fonctionnel | A LA VENTE | unitaire | TOTAL
5 | Rockwell | COULEUR_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | 2711CT6T | Commercialisé | 2711R-T7T | DRAINTANK RetD BW | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | COULEUR_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | 2711CT6T | Commercialisé | 2711R-T7T |  | DRAIN_TANK | 1 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | COULEUR_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | 2711CT6T | Commercialisé | 2711R-T7T |  | RetD | 1 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | COULEUR_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | 2711CT6T | Commercialisé | 2711R-T7T |  | BACK_WASH | 1 |  |  |  | 0
5 | Sauter | COULEUR_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | EYOP250F001 | Commercialisé |  |  | CDV_VENTILATION | 1 |  |  |  | 0
5 | Pro-Face | COULEUR_TACTIL | 10_POUCES | 24VDC | AGP3500T1D24FN1M | Commercialisé |  |  | DISTRIBUTEUR ALIMENTS COLBERT | 1 |  |  |  | 0
5 | Sédia | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | SEDIA010393SEDIA010793 |  |  | Numairic | DISTRIBUTEUR ALIMENTS SEDIA | 1 |  |  |  | 0
5 | Schneider | MONOCHROME_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | XBTGT2130 | Arrêt 2015 | HMI GTO2310 | Magelis | POMPE SECONDAIRE | 1 |  |  |  | 0
5 | Hinco | MONOCHROME_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | R/TP5.7 | Commercialisé |  |  | RetD | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTP022010 |  |  |  | BAC BLEU | 1 | OUI | OUI | 500 | 500
15 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 10_POUCES | 24VDC | XBTF024110 |  |  |  | BAC BLEU | 1 | OUI | OUI | 700 | 700
15 | DISPLAY | COULEUR_TACTIL | >15_POUCES | 12VDC | R19L300PMM1DTR | Commecialisée |  | APPRO DIFFICIL | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 10_POUCES | 24VDC | XBTGT5330 | Commecialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Pro-Face | COULEUR_TACTIL | 10_POUCES | 24VDC | GP2500SC41 | Commecialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | COULEUR_TACTIL_TOUCHE_FONCTION | 4_POUCES | 24VDC | XBTGT1100 | Arrêt déc 2009 | HMIGTO1300 |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | XBTGT2220 | Arrêt juin 2015 | HMIGTO2310 |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTR410 | Produit Mort |  |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTP022010 | Produit Mort |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | HMIGTO2310 | Commercialisée |  |  | MAQUETTE | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | COULEUR_TOUCHE_FONCTION | 10_POUCES | 24VDC | TXBTF024510F |  |  |  | BAC BLEU | 1 | OUI | OUI | 700 | 700
15 | Siemens | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | S7TD200 |  |  |  | ETAGERE PERSONELLE | 1 |  |  |  | 0
15 | Omron | COULEUR_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | NS5SQ10BV2 | Commercialisée |  | ROBOT 63 TUBES | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 5VDC | XBTN400 | Commercialisée |  | ALIMENTATION SUR RJ45 | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTN401 | Commercialisée |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 0_3POUCES | 24VDC | HMISTU655 | Commercialisée |  | DISSOCIABLE | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 5_POUCES | 24VDC | HMISTU855 | Commercialisée |  | DISSOCIABLE | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | RSAI | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES |  | FNU002P01 | Commercialisée |  | ALIMENTATION SUR PORT SERIE | ACG SOUDURE / POINT AUTO | 1 |  |  |  | 0
15 | RSAI | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES |  | FNU002P01 | Commercialisée |  | ALIMENTATION SUR PORT SERIE | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
1 | Siemens | COULEUR_TOUCHE_FONCTION | 15_POUCES | 24VDC | 6AV36371LL000FX1 |  |  | OP37 | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | OUI | OUI |  | 0
1 | Siemens | COULEUR_TACTIL | 15_POUCES | 24VDC | 6AV74125AA000FW0 |  |  | IPC277E | FONDOIR CENTRIFUGE | 1 |  |  |  | 0
1 | GEA | COULEUR_TACTIL | 15_POUCES | 24VDC | EWKP4626A03021303 |  |  |  | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | NE SAIS PAS |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 5_POUCES | 24VDC | HMIGTO1300 |  |  |  | MAGASIN_BAS_HAUT | 2 | OUI | NE SAIS PAS |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | HMIGTO2310 |  |  |  | STEP | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL_TOUCHE_FONCTION | 7_POUCES | 24VDC | HMIGTO3510 |  |  | SALLE BLANCHE | DOSEUSE CONCEPTOGRAMME | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 7_POUCES | 24VDC | HMIGTO5310 |  |  | SALLE CUISSON | CUISEUR GRAISSE | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 7_POUCES | 24VDC | HMIGTO5310 |  |  | SALLE CUISSON | FOUR ECCHO | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | HMIS5T |  |  | SALLE BLANCHE | TAPIS RETRACT AB PROCESS | 1 |  |  |  | 0
1 | Omron | COULEUR_TACTIL | 15_POUCES | 24VDC | NS12TS01V2 |  |  |  | AUTOCLAVE | 1 |  |  |  | 0
1 | Siemens | COULEUR_TACTIL | 10_POUCES | 24VDC | SIMATICHMI |  |  | SALLE CUISSON | CAPIC | 1 |  |  |  | 0
1 | Pro-Face | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | ST400AG4124V |  |  | 3180053-02 | CREURON | 1 |  |  |  | 0
1 | ESA | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | VT06000000 |  |  | SALLE BLANCHE | REEPACK | 1 |  |  |  | 0
1 | ESA | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | VT06000001 |  |  | SALLE BLANCHE | REEPACK ATELIER | 2 |  |  |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTA801010 |  |  |  | MAGASIN_RESSUAGE | 2 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 4_POUCES | 24VDC | XBTGT1105 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 5_POUCES | 24VDC | XBTGT2220 | Arret Juin 2015, ref de sub HMIGTO2310 |  | REPARE | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 7_POUCES | 24VDC | XBTGT2220 | Arret Juin 2015, ref de sub HMIGTO2311 |  |  | BARATTE | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 6_POUCES | 24VDC | XBTGT2220 | Arret Juin 2015, ref de sub HMIGTO2312 |  | SALLE CUISSON | FOUR STORCK | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 15_POUCES | 24VDC | XBTGT5340 |  |  |  | FONDOIR | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | >15_POUCES | 24VDC | XBTGT7340 |  |  | SDM | SDM | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTH022010 |  |  |  | MAINTENANCE ATELIER | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTK70101 |  |  |  | MAGASIN_RESSUAGE | 1 | NE SAIS PAS | OUI |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 5_POUCES | 24VDC | XBTN401 |  |  | 1 REPARE | MAGASIN_BAS | 2 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTN401 |  |  |  | GYRO France | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTP022010 |  |  |  | FONDOIR FROID | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTP022010 |  |  | BP1/2 HP1/2 | SDM | 4 |  |  |  | 0
1 | Schneider | COULEUR_TACTIL | 0_3POUCES | 24VDC | XBTR410 |  |  | NEUF | MAGASIN_HAUT | 1 | NON | NON |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTR411 |  |  |  | MAGASIN_BAS | 1 | OUI | NON |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTR411 |  |  |  | THERMO GUELT | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTR411 |  |  |  | THERMO CRYOVAC | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTR411 |  |  |  | THERMO CUTTER | 1 |  |  |  | 0
1 | Schneider | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION | 0_3POUCES | 24VDC | XBTR411 |  |  |  | THERMO SALLE DECOUPE | 1 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1900

## VARIATEUR DEMARREUR
ENTREPRISE | MARQUE | FAMILLE | TYPE | SOUS FAMILLE | Référence et version | ETAT (après audit) | Remplacé par (après audit) | Complément d'information | VOTRE MACHINE | Quantité | Fonctionnel | A LA VENTE | unitaire | TOTAL
5 | Danfoss | VARIATEUR | 400 TRI | >11KW_22KW | FC101P15KT4E20H4 | Commercialisé |  | CDV_VENTILATION | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
5 | Danfoss | VARIATEUR | 400 TRI | >11KW_22KW | FC101P15KT4E20H5 | Commercialisé |  |  | CDV_VENTILATION | 1
5 | Danfoss | VARIATEUR | Pockette |  | LCPFC101 | Commercialisé |  |  | CDV_VENTILATION | 1
5 | Rockwell | VARIATEUR | 400 TRI | >11KW_22KW | 20F11NC030JA0NNNNN | Commercialisé |  | DRAIN_TANK série A | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | VARIATEUR | POCKETTE |  | 20HIMA6 | Commercialisé |  | DRAIN_TANK | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
5 | Sauter | VARIATEUR | 400 TRI | >30KW_90KW | VT400/45U | Commercialisé |  |  | CDV_VENTILATION | 1 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | VARIATEUR | 400 TRI | >11KW_22KW | 20F11NC030JA0NNNNN | Commercialisé |  |  | DRAIN TANK | 3 |  |  |  | 0
5 | Rockwell | VARIATEUR | POCKETTE |  | 20HIMA6 | Commercialisé |  |  | DRAIN TANK | 3 |  |  |  | 0
5 | Schneider | VARIATEUR | 400 TRI | >11KW_22KW | ATV21HD15N4 | Arrêt fin 2011 | ATV212HD15N4 |  | POMPE SECONDAIRE | 2 |  |  |  | 0
15 | SCHNEIDER | VARIATEUR | 230 MONO | 0_4KW | ATV08HU05M2 |  |  |  | BAC BLEU | 1 | NE SAIS PAS | OUI | 50 | 50
15 | LENZE | VARIATEUR | 230 MONO | 0_4KW | ESMD251X2SFA |  |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | LENZE | VARIATEUR | 400 TRI | 0_4KW | ESMD402L4TXA |  |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | LENZE | VARIATEUR | 400 TRI | 0_4KW | ESMD152L4TXA |  |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Leroy-Somer | VARIATEUR | 230 MONO | 0_4KW | SKBD200150 |  |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Leroy-Somer | VARIATEUR | 400 TRI | 0_4KW | SKB3400110 |  |  |  | MAGASIN | 2 |  |  |  | 0
15 | Leroy-Somer | VARIATEUR | 400 TRI | 0_4KW | SP1401 |  |  |  | TRONCONNEUSE SIMEC | 1 |  |  |  | 0
15 | Leroy-Somer | VARIATEUR |  | 0_4KW | UNIDRIVESPSMPOS |  |  | MODULE ENTRE | TRONCONNEUSE SIMEC | 1 |  |  |  | 0
15 | Leroy-Somer | VARIATEUR |  | 0_4KW |  |  |  | MODULE CAN OPEN | TRONCONNEUSE SIMEC | 1 |  |  |  | 0
15 | Indramat | VARIATEUR | [5 empty] | DIVERS PHOTOS | POINCONNEUSE TRUMATIC500R | 6 |  |  |  | 0
15 | Leroy-Somer | VARIATEUR | 230 MONO | 0_4KW | SKA1200075 |  |  |  | MAGASIN 46 | 1 |  |  |  | 0
15 | Leroy-Somer | VARIATEUR | 230 TRI | 0_4KW | SKBD200110 |  |  |  | MAGASIN 46 | 3 |  |  |  | 0
1 | SEW Eurodrive | VARIATEUR | 400 TRI |  |  |  |  | MOVITRAC | TAPIS RETRACT AB PROCESS | 1 |  |  |  | 0
1 | Lenze | VARIATEUR | 400 TRI |  | E82EV3024C929 |  |  | SALLE BLANCHE | TWISTER | 3 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50

## MOTION
ENTREPRISE | MARQUE | FAMILLE | TYPE | SOUS FAMILLE | Référence et version | ETAT (après audit) | Remplacé par (après audit) | Complément d'information | VOTRE MACHINE | Quantité | Fonctionnel | A LA VENTE | unitaire | TOTAL
15 | Schneider | SERVODRIVE | INPUT_230MONO | PUISSANCE>400_800W | LXM32AU90M2 |  |  |  | MAQUETTE | 1 |  |  |  | 0
15 | Schneider | SERVOMOTEUR | 230V | VITESSE>6000_8000_RPM | BMH0702T16A2A |  |  |  | MAQUETTE | 1 |  |  |  | 0
15 | Omron | SERVOMOTEUR | 230V | VITESSE>2250_3000_RPM | SJME04AMC41OY |  |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | Omron | CORDON | PUISSANCE_SANS_FREIN | LONGUEUR_>1,5_3M | JZSPCHM00003E |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
15 | Omron | CORDON | CODEUR | LONGUEUR_>1,5_3M | JZSPCHP80003E |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
15 | Kollmorgen | SERVODRIVE | INPUT_400TRI | PUISSANCE>5_15KW | SERVOSTAR610 |  |  | 10 AMPERES | ACG SOUDURE / POINT AUTO | 3 |  |  |  | 0
15 | Kollmorgen | SERVODRIVE | INPUT_400TRI | PUISSANCE>5_15KW | S7120SNANANA |  |  |  | DECOUPE LASER CHARGEMENT | 7 |  |  |  | 0
15 | Kollmorgen | SERVODRIVE | INPUT_400TRI | PUISSANCE>5_15KW | SERVOSTAR610 |  |  | 10 AMPERES | MAGASIN 46 | 3 |  |  |  | 0
15 | Kollmorgen | CORDON | CODEUR | LONGUEUR_>5_10M | SINCOSKAKM/D8X/6SM |  |  |  | MAGASIN 46 | 1 |  |  |  | 0
15 | Kollmorgen | CORDON | PUISSANCE_AVEC_FREIN | LONGUEUR_>5_10M | MKSR66SMX7 |  |  |  | MAGASIN 46 | 1 |  |  |  | 0
15 | Kollmorgen | SERVOMOTEUR | 400V | VITESSE>2250_3000_RPM | AKM64KANC2DB00 |  |  | PUISSANCE>3_5KW | MAGASIN 46 | 1 |  |  |  | 0
1 | SEW Eurodrive | SERVODRIVE | INPUT_400TRI | PUISSANCE>1,5_3KW | MDX61B00225A3400 |  |  | SALLE BLANCHE | THERMO CRYOVAC |  |  |  |  | 0
1 | SEW Eurodrive | SERVODRIVE |  |  | MOVITRAC |  |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC |  |  |  |  | 0
1 | Kollmorgen | SERVODRIVE | INPUT_400TRI | PUISSANCE>5_15KW | AKDP01207NBCCDO55 |  |  | SALLE CUISSON | THERMO MULTIVAC |  |  |  |  | 0
1 | SEW Eurodrive | SERVODRIVE | INPUT_400TRI | PUISSANCE>1,5_3KW | MDX61B00225A3400 |  |  |  | THERMO SALLE CUTTER |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## AUTRE
ENTREPRISE | MARQUE | FAMILLE | TYPE | SOUS FAMILLE | Référence et version | ETAT (après audit) | Remplacé par (après audit) | Complément d'information | VOTRE MACHINE | Quantité | Fonctionnel | A LA VENTE | unitaire | TOTAL
5 | Contrinex | Capteur | Ultrason |  | P43200M18PBTICM12 | Commercialisé |  | DRAIN_TANK | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
5 | Onduleur |  | 1,35Kw |  | PW9130i1500TXL |  |  | RetD | MAGASIN | 3 |  | OUI | 500 | 1500
15 | SCHNEIDER | CARTE MÉMOIRE | PCMCIA |  | XBTMEM08 |  |  |  | SUR IHM XBTF024110 | 1 | OUI | OUI | 50 | 50
15 | SCHNEIDER | CARTE MÉMOIRE | CF |  | XBTZGM128 |  |  |  | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | SCHNEIDER | CARTE MÉMOIRE | PCMCIA |  | TSXSCP111 |  |  | POUR TSX37 | MAGASIN | 1 |  |  |  | 0
15 | SCHNEIDER | PILE |  |  | TSXPLP01 |  |  | POUR TSX37 | MAGASIN | 5 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1550

## ROBOT
ENTREPRISE | MARQUE | FAMILLE | TYPE | SOUS FAMILLE | Référence et version | ETAT (après audit) | Remplacé par (après audit) | Complément d'information | VOTRE MACHINE | Quantité | Fonctionnel | A LA VENTE | unitaire | TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## NE PAS MODIFIER (hidden)
https://www.youtube.com/watch?v=tf40-xXn_rI
Oui/Non | Etat | Pérénité | Marque
Oui | En etat de fonctionnement | Toujours vendu | 3 M |  |  |  |  | FAMILLE SOUS FAMILLE
Non | Ne sait pas si fonctionnel | obsolète | 3M
A.P.M.
|  |  | AA Electronics |  | AUTOMATE | TYPE | SOUS FAMILLE AUTOMATE |  | IHM | TYPE | SOUS FAMILLE IHM | VARIATEUR DEMARREUR | TYPE | SOUS FAMILLE VAR DEMARR | MOTION | SOUS FAMILLE MOTION
OUI_NON_NESAISPAS |  |  | ABB |  | PROCESSEUR |  | SECURITE |  | 0_3POUCES | 5VDC | COULEUR_TACTIL | VARIATEUR | 230 MONO | 0_4KW | CODEUR | LONGUEUR_0_1,5M | Cordon | PUISSANCE_SANS_FREIN
OUI |  |  | AB Micro Electronics |  | CONSOLE |  | DEVICE NET |  | 4_POUCES | 12VDC | COULEUR_TACTIL_TOUCHE_FONCTION | DEMARREUR | 400 TRI | >4kW_11KW | CORDON | LONGUEUR_>1,5_3M |  | PUISSANCE_AVEC_FREIN
NON |  |  | ABL-Sursum |  | CORDON |  | ETHERNET TCP/IP |  | 5_POUCES | 24VDC | COULEUR_TOUCHE_FONCTION |  | 230 TRI | >11KW_22KW | SERVODRIVE | LONGUEUR_>3_5M |  | CODEUR
NE SAIS PAS |  |  | AC Tech |  | AUTRE |  | ETHERNET PROFINET |  | 6_POUCES | 230VAC | MONOCHROME_TACTIL |  |  | >22KW_30KW | SERVOMOTEUR | LONGUEUR_>5_10M
|  |  | Acme Electric |  | AFFICHEUR |  | MODBUS RTU |  | 7_POUCES |  | MONOCHROME_TACTIL_TOUCHE_FONCTION |  |  | >30KW_90KW |  | LONGUEUR_>10_15M
|  |  | Acopian |  | ALIMENTATION |  | PROFIBUS |  | 10_POUCES |  | MONOCHROME_TOUCHE_FONCTION |  |  | >90KW_110KW |  | LONGUEUR_>15_30M
|  |  | Action Intruments |  | CARTE COMMUNICATION |  | ETHERNET IP |  | 15_POUCES |  |  |  |  | >110KW_315KW |  | LONGUEUR_>30M
|  |  | Action Pak |  | CARTE ENTREE ANA |  |  |  | >15_POUCES |  |  |  |  | >315KW |  |  | CODEUR
|  |  | Advance Controls Inc |  | CARTE ENTREE TOR |  |  |  | CORDON | [6 empty] | 0_200_PULSES/TOUR |  | ABSOLUE
|  |  | Advanced Micro controls Inc |  | CARTE SORTIE ANA | [10 empty] | >200_500_PULSES/TOUR |  | INCREMENTAL
|  |  | AEC Magnetics |  | CARTE SORTIE TOR | [10 empty] | >500_1000_PULSES/TOUR |  | LINEAIRE
|  |  | AECO |  | CARTE ENTREE_SORTIE TOR | [10 empty] | >1000_2047_PULSES/TOUR
|  |  | AEG |  | CARTE ENTREE_SORTIE ANA | [10 empty] | >1047_4095_PULSES/TOUR
|  |  | Agastrat |  | CARTE COMPTAGE | [10 empty] | >4095_8191_PULSES/TOUR
|  |  | Agut |  | CARTE SPE | [10 empty] | >8191_16383_PULSES/TOUR
|  |  | Air-O-Tronics |  | EMBASE/BORNIER | [10 empty] | >16383_32767_PULSES/TOUR
|  |  | AIRPAX |  | RACK/FOND DE PANIER | [10 empty] | >32767_65535_PULSES/TOUR
|  |  | AIT |  | RACK EXTENSION | [10 empty] | >65535_262144_PULSES/TOUR | SERVODRIVE
Alcoswitch (Tyco)
|  |  | Allen-Bradley | [12 empty] | PUISSANCE_0_50W |  | INPUT_230MONO
|  |  | Allied | [12 empty] | PUISSANCE>50_100W |  | INPUT_230TRI
|  |  | Alpha Wire | [12 empty] | PUISSANCE>100_200W |  | INPUT_400TRI
|  |  | Alstrom | [12 empty] | PUISSANCE>200_400W
|  |  | Altech | [12 empty] | PUISSANCE>400_800W
|  |  | American Power Conversion | [12 empty] | PUISSANCE>800_1KW
|  |  | American Zetler | [12 empty] | PUISSANCE>1_1,5KW
|  |  | Ametek | [12 empty] | PUISSANCE>1,5_3KW
|  |  | Amethem | [12 empty] | PUISSANCE>3_5KW
|  |  | AMP | [12 empty] | PUISSANCE>5_15KW
|  |  | AMS Controls | [12 empty] | PUISSANCE>15_22KW
|  |  | Anderson Power Products | [12 empty] | PUISSANCE>22_30KW
|  |  | Antunes Controls | [12 empty] | PUISSANCE>30_37KW
|  |  | Appleton electric | [12 empty] | PUISSANCE>37_56KW
|  |  | Applied Scientific | [12 empty] | PUISSANCE>56_75KW
|  |  | Arco Electric | [12 empty] | PUISSANCE>75_112KW | SERVOMOTEUR
|  |  | Ark-Les Corporation | [12 empty] | PUISSANCE>112_149KW
|  |  | Aromat (NAiS) | [12 empty] | PUISSANCE>149KW
|  |  | Arrowhart | [14 empty] | 24V | PUISSANCE_0_50W
|  |  | Artesyn | [12 empty] | VITESSE_0_200_RPM |  | 48V | PUISSANCE>50_100W
|  |  | ASCO | [12 empty] | VITESSE>200_250_RPM |  | 230V | PUISSANCE>100_200W
|  |  | ASEA | [12 empty] | VITESSE>200_375_RPM |  | 400V | PUISSANCE>200_400W
|  |  | ASEA Brown Broveri | [12 empty] | VITESSE>375_625_RPM |  |  | PUISSANCE>400_800W
|  |  | Ashcroft | [12 empty] | VITESSE>625_750_RPM |  |  | PUISSANCE>800_1KW
|  |  | Astrodyne | [12 empty] | VITESSE>1000_1500_RPM |  |  | PUISSANCE>1_1,5KW
|  |  | Athena Controls | [12 empty] | VITESSE>2250_3000_RPM |  |  | PUISSANCE>1,5_3KW
|  |  | Atlas Copco | [12 empty] | VITESSE>3000_4500_RPM |  |  | PUISSANCE>3_5KW
|  |  | Atoms | [12 empty] | VITESSE>4500_6000_RPM |  |  | PUISSANCE>5_15KW
|  |  | Augat | [12 empty] | VITESSE>6000_8000_RPM |  |  | PUISSANCE>15_22KW
|  |  | Auto TM&Co | [12 empty] | VITESSE>8000_RPM |  |  | PUISSANCE>22_30KW
|  |  | Automated Timing Devices | [15 empty] | PUISSANCE>30_37KW
|  |  | Automatic Systems Interconnect | [15 empty] | PUISSANCE>37_56KW
|  |  | Automatic Timing & Controls | [15 empty] | PUISSANCE>56_75KW
|  |  | Automation Components | [15 empty] | PUISSANCE>75_112KW
|  |  | Automation Direct (PLCDirect) | [15 empty] | PUISSANCE>112_149KW
|  |  | Autonics | [15 empty] | PUISSANCE>149KW
Autotech
Autotron
AUTRE
Avery-Dennison
Avtron
Aztec
B&B Electronics
B&R Automation
BACO
Baldor/Lectron
Balluff
Banner
Barber Coleman
Bardac
Barksdale Inc.
Basler
Baumer
Baumuller
BD Sensors
BEAU Interconnect
Beckhoff
BEI
Belden
Benedikt-Jaeger Products
Benshaw
Bernstein
Beta Sensorik
BIMBA
Binar Motion Control
Binder
Bindicator
Bircher
Bitron
Black Box Network Services
Bosch
Brad Harrison
BREDA MECCANICA
BRETER
Bretting
Brook Crompton
Broyce Control
Bryant
BT International
Buchanan
BULGIN
Burgess
Bussman/Cooper
C&K (ITT/Cannon)
C3 Controls
Cabur
CAL Controls
Canfield Connector
Canfield Industries
Carling Technologies
Carlo Gavazzi/Electromatic
Carmozzi Pneumatics Inc.
Castell
CEDES
Celduc Relays
Cerus Industrial
Cherry
Chint Electronics
Chromalox
Cinch
Circuit Breaker Industries
Citel
Clairex Technologies, Inc
Cleveland Motion Control
Clippard
CME
CMZ Servo Drives
Coel
Cognex
Cole Hersee
Cole-Parmer
Comat
Comepi
Compumotor
Computer Dynamics
Condor
Conery Mfg.
Connectron
Connomac
Conta-Clip (Altech) - C
Contemporary Controls Inc.
Continental Industries
Contrinex
Control Concepts Corporation
Control Engineering
Control Methods
Control switches international inc
Control Techniques
Conxall
Cornell-Dubilier
Cosel
Cranston
Crouse-Hinds
Crouzet
Crydom
CTC Parker Automation
Cuda
Curtis (Schlegel)
Custom Connector
Custom Control Sensors
Cutler Controls
Cutler-Hammer
Dabfosse
Danaher Controls
Danfoss
Daniel Woodhead
Dart Controls
Data Instruments
Data Technology
Datalogic
Datametrics
DataSensor
Daykin Electric
Dayton / Grainger
Dehn
Delta
Deltrol
DE-STA-CO
Dhacel
Dialight
Diell
Dinel
Diode Laser Concepts
Direct Logic
Disc Instruments
Di-Soric
Diversified Electronics
Dolan Jenner
Dold
Dongan
Duelco
Duff Norton
Durakool
Durant
Dwyer Instruments Inc
Dynacon Inc.
Dynamics Research Corp
Dynapar
Eagle Signal
Eaton
ebm-papst
ECCI
ECG
ECO Drive
Edco Emmersion
Edwards Signaling Products
Effector (IFM)
EGE-Elektronik
EL PAC
Elan
Elcis
ELCO
Eldec
Electrical South/Greasby Cont
Electro Cam
Electro Corp
Electro TEC
ElectroCraft
Electrocube
Electron
Electroswitch
Electrovert/Wieland
Elektra
Elektro-Apparatebau
Elesta
Elfin
Elobau
Eltra
EMB-Corp
Emerson
EMM (Electromatic)
Emotron
EMX Industries
Endress & Hauser
Ensto
Entrelec
EPC (Accucoder)
ERA
Ersce
Escha
Escort Systems
ESA
ETA
Euchner
Eurotherm Controls
Exlar Corp
Extech Instruments
EZAutomation
Fabco Air
Fairlane
Fanal
Fanox
Fanuc
Fargo
Fasco
Federal Pacific
Federal Signal Corporation
Fenwell
Ferraz-Shawmut
Festo
Fiessler
FIFE Corporation
Fincor Automation
Finder
Finmotor
Fire Eye
Flex-Core Inc.
Flowline
Floyd Bell Inc.
Fork Standards Inc.
Fortress
FOTEK
Frommelt
Frontx
Frost Controls
Fuji
Fujitsu
Furnas
Galil Motion Control
Gamewell Worldwide Company
GE Company
GE-Fuji Drives
Gelbau
Gemco
GEMs Sensors
General Equipment
General Switch
Genesis
Gettysburg Transformer
Ghisalba
GHM
Giddings & Lewis
Gordon Product
Gordos
Gould (Taylor)
GRACO
Grainger
Grayhill
Grieshaber
Guardian
Guardmaster
Gurley Precision Instruments
GW Electronics
Hager
Hamlin
Hammond Power
Harowe
Harris Semiconductor
Harting
Hawkeye
Hayssen
HDR Power Systems
Hecon
Heidenhain
Hengstler
HH Barnum
Highly Electric
Hird-Brown
Hirose
Hirschmann
Hitachi
Hoerbiger
Hoffman
Hohner
Hokuyo
Honeywell
Honghua
Horiuchi Machinery
Hornel
HTM Electronic Sensors
Hubbell Inc.
Hubner
Hydac Technolgy Corp.
Hyde Park
Hydropa
IBOCO
IC Electronic
ICM Controls
Ideal Industries
IDEC
IDEM Safety Switches LTD.
IFM Electronic
Igus
ILME
ILSCO
IMI Sensors
IMO
Indramat
Inducoder
Industrial Devices Corporation
Industrial Fiber Optics
Infitec
INFRA Electronic Sensors
Ingersoll Rand
Ingram
Intellution
Intercable
Interlink-BT
Intermatic
International Power
IPF Electronics
ISSC
ITE
ITT/ McDonnell Douglas
ITT/CANNON
IVO
Izumi - (See IDEC)
Jard/Mars
Jay
Jefferson Electric
Jemco
Jenkins Electric Company
JOA
Jo-Bell Products a division of Celtech Corp
Johnson Controls
Jokab
Joslyn
Jumo
Kanson
Kari
KB Electronics
KELE
KEP
Kepco Inc
Kessler-Ellis
Keyence
Kilark
Klockner-Moeller
Kobold Instruments, Inc.
Kollmorgen
Kontec
Koyo
Kraus-Naimer
Kronenberg
Kubler
Kuhnke
Kulka-Smith
Laetus
Lakeshore
Lambda Power
LANTECH
Larco
Larsen & Toubro
L-Com
Leaf Technologies
Ledtronics
Leeson
Legrand
Lehner
Leine & Linde
Lenord + Bauer
Lenze
Leroy-Somer
Leuze
Leviton
LG Industrial Systems
Liang Yi Automation
Lika
Line Electric
Link
Lion Precision
Lite Tower
Littelfuse
Litton
Load Controls, Inc
Locon
Londex
Lovato
Love Controls
Lubriquip
Lucas-Ledex
Luetze
Lumberg
Lumenite Control Technology
Lumlumiflex
Lutze
MAC Valve Inc.
Macromatic
Madison Company
Magnecraft
Magnetek
Mallory
Maple Systems
Marathon
Martron, Inc.
MASONEILAN
MASTECH
Matsushita
Maxi-Signal
McGill
McMaster-Carr
MDI Mercury
Mean Well
MEDC
Mekontrol
MEL Mikroelektronik
Memshield
Mencom
Mennekes
Merlin Gerin (Square D)
Meto-Fer
Mettler Toledo
MGE
MICRO COMPONENT TECHNOLOGY
Micro Switch
Micron Industries
Microprecision Electronics
Midtex
Migatron
Miller Edge
Minicod
Mitsubishi
Modicon
Molex
Moniteur Devices, Inc
Moore Industries
Motion Control Devices
Motortronics
MOUJEN
Mouser
MOXA
MSYS - M
MTE
Mudata
Multilin
MURR Elektronik
NAIS
Namco
Nason
National Controls Corp
NEC Electronics Inc.
Negele
Nelsa
Neo-Dyn/ITT industries
Neutrik
Newark Electronics
Newport Electric
NK Technologies
NKK Switches
Nolatron
Nordic
Nordson
Norgren
NORSTAT
Nortech
NorthStar
Nova
NSD
NSI Industries
NTE Electronics Inc.
NTRON
Numatics
Ogden
OHM Electric Co., Ltd.
Ohmite
Okuma America Corp.
Olflex Cables
Omega
Omni
Omron
Opcon (Cutler-Hammer)
Optex
Opto
Ormec
OSHINO LAMPS
Pacific Scientific
Palmer Wahl
Panduit
Parker
Partlow
Parts Unlimited
Pass & Seymour
PatLite
Payne Engineering
PCMC
PECO
Pepperl & Fuchs
PGNUM
Phannenberg
PHD, INC.
Phoenix
Photocraft
Photomation
Photoswitch
Pil Sensors
Pile-National
Pinnacle
Pizzato
Plant Control Automation
Portec
Potter & Brumfield (TYCO)
Power Electronics International, Inc.
POWER IO
Power One International
Powertran
Powerware
Precision Controls
Pro-Face
Proxistor
Pulnix
PULS
Pulsotronic
Quartech
Raychem
Raytek
RDE Connectors
RDI
Rechner
Red Lion
Redington
ReeR
REES
Reflection Tech
Reflex
Regent Controls
Rele Finder
RELECO
Reliance Electric
Relpol S.A.
Remke
RENCO
Rexroth
RHINO
Riese
RIKO
Rittal
RK Electronics
RKC Instrument Inc.
Robo Cylinder
Rockford Systems Inc.
Rockwell
ROTECH
Rowan
RS Components
RTK LINDEN WEIDMULLER
RTMS
Rudolf
S.I.E Sensors
Saftronics
Saginaw Control & Engineering
Saiet
Salenger Electric
Salwaser
Salzer
Samson Controls
Samwha
Scan
Scanning Devices
SCHAFFNER
Schaltanlagen-Elektronik-Ger
Schaltbau
Schleicher
Schluter
Schmersal
Schneider
Schonbuch
Schrack
Schurter
Schweitzer Engineering Labs
Scientific Technologies Inc
SEEKA
Select-A-Switch
Selectron
Selet
Sence
Sencon
Sense
Sensopart
Sentrol
Seoil
Sequential
Serac, Inc
Setra
SEW Eurodrive
Shimaden
SICK
Siemens
Sigma
Sigma-Netics
Signaworks
Simpson
Skan-a-Matic
Sky Electronics
Skyline
SmartScan
SMC Corporation
Socomec
SoftNoze
SoftSwitching Technologies
Sola/Hevi-Duty
Solartron Mobrey
Solcon
Song Chun
Soshin
Spectrol
Spectron
Spectrum Controls
Sprecher & Schuh
Square D
SSAC
SSB
Staco Energy
Stahl
Stahlin
Static Controls Corp.
Stegmann
Sterling Electric
Stotz
Stromberg
Struthers-Dunn (Magnecraft)
Sumtak
Sunx
Switchcraft
Switchgear
Sylvania
Symcom Inc.
Synatel
SYNDEVCO
Syracuse Electronics
Syrelec
Taco
Takenaka
Tamagawa
Tamura
Tapeswitch
TB Woods
TCP
TDI
Techno
Technor
Tekel
Telco
Teledyne Gurley
Telemecanique (Schneider)
Tempatron
Temposonics
Tenor
Terasaki
Tesch
Texas Instruments
Therm-Coil
Theta Instrument Corporation
Thomas & Betts
Timemark
Togi
Topworx
Tork
Toshiba
Total Control Products
Total Power
TPC Wire & Cable
TR Electronics
Trans-Coil Inc.
TRANSFAB
Triad
Tripp Lite
Tri-tronics
Tru-Temp
Tubio
Turck
TWK-Elektronic
Tyco
Underwriter's Safety Device
Unimax
United Electric
US Controls
Valcom
Valu-Guide
Veeder Root
Vefben
Vektek
Veris Industries
Visolux
Voyager
Wagner
Wago
WALD
Warner
Warwick Mfg.
Watlow
Weber
Weg
Weidmueller
Wenglor
Werac Elektronik
Werma Mfg.
WEST Instruments
Westinghouse (Cutler-Hammer)
Wheelock
Wieland
wika
Wilkerson Instrument Co.
Woertz
Wohner
Xercon
XP Power
Xycom Automation
Yamatake
Yaskawa
Yokogawa
Zettler Controls
Z-Lazer
Zoloda
Zuiko
Zwicker-Hensel