## info fiche matériel
Client: | PATRIMOINE |  |  | Informations pour fiche matériel
code site | nom site | Adresse | Localisation | code équipement | dénomination | type | Description | CTA | marque | CARACTERISTIQUE | référence | état | date de mise en service | Caractéristique | Alimentation Elec | régulation | Intensité par phase pompe1 | Intensité par phase pompe2 | Intensité par phase pompe3 | Intensité par phase chaudière1 | Intensité par phase chaudière2 | Intensité par phase chaudière3 | Pression du foyer chaudière | Pression amont/aval gaz | Pression à vide du vase d'expansion
EX-3181 | SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | 5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE | Chaufferie située au sous-sol | 4041_02 | CHAUDIERE GAZ - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | CHAUDIERE GAZ | CHAUDIERE GAZ APPOINT |  | GUILLOT | Chaudière basse température, 115 kW | GUILLOT OPTIMAGAZ Type G | Bon état | 2014 |  |  | Gestion cascade : Régulateur SAUTER EY-AS525F001
EX-3181 | SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | 5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE | Chaufferie située au sous-sol |  | ALIMENTATION BOIS - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | ALIMENTATION BOIS | ALIMENTATION BOIS |  | HARGASSNER | textile | SILOT + VIS SANS FIN |  | 2014
EX-3181 | SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | 5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE | Chaufferie située au sous-sol | 4041_01 | CHAUDIERE BOIS - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | CHAUDIERE BOIS | CHAUDIERE BOIS |  | HARGASSNER | 60 kW | HARGASSNER LAMBDA CLASSIC |  | 2014
EX-3181 | SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | 5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE | Chaufferie située au sous-sol |  | POMPE DOUBLE - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | POMPE DOUBLE | Pompe double à variation de débit Circuit CTA |  | GRUNDFOS | MAGNA3 D 32-60 | GRUNDFOS MAGNA3 D 32-60 |  | 2014
EX-3181 | SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | 5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE | Chaufferie située au sous-sol |  | POMPE DOUBLE - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | POMPE DOUBLE | Pompe double à variation de débit Circuit radiateur |  | GRUNDFOS | MAGNA1 D 40-60F | GRUNDFOS MAGNA1 D 40-60F |  | 2014
EX-3181 | SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | 5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE | Chaufferie située au sous-sol |  | V3V - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | V3V | V3V de régulation | [5 empty] | 2014
EX-3181 | SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | 5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE | Dans les combles | 4041_04_A | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  | SWEGON |  | WESPER WTA |  | 2015
EX-3181 | SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | 5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE | Dans les combles | 4041_04_B | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR |  | SWEGON |  | WESPER WESPAC 1-31 |  | 2015
EX-3181 | SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | 5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE | Situé sur le toi |  | GROUPE D'EAU FROIDE - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE | GROUPE D'EAU FROIDE | Groupe de production d'eau glacée |  | CIAT |  | CIAT RC250 5A 3H |  | 2010

## Feuil3
Désignation équipement: |  | CHAUDIERE GAZ - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
Marque : | GUILLOT |  |  | photo
Modèle : | GUILLOT OPTIMAGAZ Type G
Type: | Chaudière basse température, 115 kW
Description: | CHAUDIERE GAZ APPOINT
Code GMAO : | 4041_02
Localisation : | EX-3181
SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE
Chaufferie située au sous-sol
Caractéristiques :
Electricité / Gestion technique :
Alimentation :
Régulation : | Gestion cascade : Régulateur SAUTER EY-AS525F001
Etat : | Bon état
Mise en service: | 2014
Mesures |  | Unité | Valeur mesurée |  | Valeur théorique
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Pression du foyer chaudière
Pression amont/aval gaz
Pression à vide du vase d'expansion

## Feuil4
Désignation équipement: |  | ALIMENTATION BOIS - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
Marque : | HARGASSNER |  |  | photo
Modèle : | SILOT + VIS SANS FIN
Type: | textile
Description: | ALIMENTATION BOIS
Code GMAO :
Localisation : | EX-3181
SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE
Chaufferie située au sous-sol
Caractéristiques :
Electricité / Gestion technique :
Alimentation :
Régulation :
Etat :
Mise en service: | 2014
Mesures |  | Unité | Valeur mesurée |  | Valeur théorique
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Pression du foyer chaudière
Pression amont/aval gaz
Pression à vide du vase d'expansion

## Feuil5
Désignation équipement: |  | CHAUDIERE BOIS - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
Marque : | HARGASSNER |  |  | photo
Modèle : | HARGASSNER LAMBDA CLASSIC
Type: | 60 kW
Description: | CHAUDIERE BOIS
Code GMAO : | 4041_01
Localisation : | EX-3181
SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE
Chaufferie située au sous-sol
Caractéristiques :
Electricité / Gestion technique :
Alimentation :
Régulation :
Etat :
Mise en service: | 2014
Mesures |  | Unité | Valeur mesurée |  | Valeur théorique
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Pression du foyer chaudière
Pression amont/aval gaz
Pression à vide du vase d'expansion

## Feuil6
Désignation équipement: |  | POMPE DOUBLE - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
Marque : | GRUNDFOS |  |  | photo
Modèle : | GRUNDFOS MAGNA3 D 32-60
Type: | MAGNA3 D 32-60
Description: | Pompe double à variation de débit Circuit CTA
Code GMAO :
Localisation : | EX-3181
SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE
Chaufferie située au sous-sol
Caractéristiques :
Electricité / Gestion technique :
Alimentation :
Régulation :
Etat :
Mise en service: | 2014
Mesures |  | Unité | Valeur mesurée |  | Valeur théorique
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Pression du foyer chaudière
Pression amont/aval gaz
Pression à vide du vase d'expansion

## Feuil7
Désignation équipement: |  | POMPE DOUBLE - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
Marque : | GRUNDFOS |  |  | photo
Modèle : | GRUNDFOS MAGNA1 D 40-60F
Type: | MAGNA1 D 40-60F
Description: | Pompe double à variation de débit Circuit radiateur
Code GMAO :
Localisation : | EX-3181
SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE
Chaufferie située au sous-sol
Caractéristiques :
Electricité / Gestion technique :
Alimentation :
Régulation :
Etat :
Mise en service: | 2014
Mesures |  | Unité | Valeur mesurée |  | Valeur théorique
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Pression du foyer chaudière
Pression amont/aval gaz
Pression à vide du vase d'expansion

## Feuil8
Désignation équipement: |  | V3V - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
Marque : |  |  |  | photo
Modèle :
Type:
Description: | V3V de régulation
Code GMAO :
Localisation : | EX-3181
SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE
Chaufferie située au sous-sol
Caractéristiques :
Electricité / Gestion technique :
Alimentation :
Régulation :
Etat :
Mise en service: | 2014
Mesures |  | Unité | Valeur mesurée |  | Valeur théorique
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Pression du foyer chaudière
Pression amont/aval gaz
Pression à vide du vase d'expansion

## Feuil9
Désignation équipement: |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
Marque : | SWEGON |  |  | photo
Modèle : | WESPER WTA
Type:
Description: | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
Code GMAO : | 4041_04_A
Localisation : | EX-3181
SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE
Dans les combles
Caractéristiques :
type de moteur :
type de ventillateur:
Entrainement :
protection:
Electricité / Gestion technique :
Alimentation :
Régulation :
Etat :
Mise en service: | 2015
Mesures |  | Unité | Valeur mesurée |  | Valeur théorique
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Pression du foyer chaudière
Pression amont/aval gaz
Pression à vide du vase d'expansion

## Feuil10
Désignation équipement: |  | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
Marque : | SWEGON |  |  | photo
Modèle : | WESPER WESPAC 1-31
Type:
Description: | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR
Code GMAO : | 4041_04_B
Localisation : | EX-3181
SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE
Dans les combles
Caractéristiques :
type de moteur :
type de ventillateur:
Entrainement :
protection:
Electricité / Gestion technique :
Alimentation :
Régulation :
Etat :
Mise en service: | 2015
Mesures |  | Unité | Valeur mesurée |  | Valeur théorique
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Pression du foyer chaudière
Pression amont/aval gaz
Pression à vide du vase d'expansion

## Feuil11
Désignation équipement: |  | GROUPE D'EAU FROIDE - SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
Marque : | CIAT |  |  | photo
Modèle : | CIAT RC250 5A 3H
Type:
Description: | Groupe de production d'eau glacée
Code GMAO :
Localisation : | EX-3181
SIEGE SOCIAL - PATRIMOINE
5 PLACE DE LA PERGOLA, 31500, TOULOUSE
Situé sur le toi
Caractéristiques :
Electricité / Gestion technique :
Alimentation :
Régulation :
Etat :
Mise en service: | 2010
Mesures |  | Unité | Valeur mesurée |  | Valeur théorique
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase pompe
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Intensité par phase chaudière
Pression du foyer chaudière
Pression amont/aval gaz
Pression à vide du vase d'expansion