## FEUILLE RELEVE JOURNALIER
RELEVE JOURNALIER CHAUFFERIE GAZ / COGE / BIOMASSE
| Date | 2019-01-10 |  | T° |  | Technicien
COGENERATION | EP / DISPO ELEC | CPT Thermique Général - Ct Cogé | Mwh | 77
|  | CPT Thermique GE1 - Ct Cogé | Mwh | 77 | Prod. Cumulé Saturne | kVARh
|  | CPT Thermique GE2 - Ct Cogé | Mwh | 77 | Disponibilité éléc | %
|  | CPT Thermique GE3 - Ct Cogé | Mwh | 77 | Gaz Cogé corrigé Vb - Cg Cogé | Nm3
|  | CPT Thermique GE4 - Ct Cogé | Mwh | 77
|  | CPT Thermique GE5 - Ct Cogé | Mwh | 77
COGENERATION ELECTRICITE | CONSOMMATION / SOUS TIRAGE (Cé Vco) | Actif Pointe (120) | kWhé | 0 | Reactive Pointe (130) | kvarh | 0
|  | Actif Pleine hivers (121) | kWhé | 0 | Reactive pleine hivers (131) | kvarh | 0
|  | Actif Creuse hivers (122) | kWhé | 43966 | Reactive creuse hivers (132) | kvarh | 14304
|  | Active Pleine été (123) | kWhé | 69947 | Reactive pleine été (133) | kvarh | 36390
|  | Active Creuse été (124) | kWhé | 52469 | Reactive creuse été (134) | kvarh | 27477
COGENERATION ELECTRICITE | PRODUCTION / INJECTION (Cé Aco) | Actif pointe (300) | kWhé | 12 | Réactif pointe (320) | kvarh | 11
|  | Actif pleine hivers (301) | kWhé | 12 | Réactif pleine hivers (321) | kvarh | 11
|  | Actif creuse hivers (302) | kWhé | 12 | Réactif creuse hivers (322) | kvarh | 11
|  | Actif pleine été (303) | kWhé | 12 | Réactif pleine été (323) | kvarh | 11
|  | Actif creuse été (304) | kWhé | 12 | Réactif creuse été (324) | kvarh | 11
CHAUFFERIE GAZ ELECTRICITE | CONSOMMATION / SOUS TIRAGE ( Cé Ach) | Actif pointe (120) | kWhé | 33 | Réactif pointe (140) | kvarh | 55
|  | Actif pleine hiver (121) | kWhé | 33 | Réactif pleine hiver (141) | kvarh | 55
|  | Actif creuse hiver (122) | kWhé | 33 | Réactif creuse hiver (142) | kvarh | 55
|  | Actif pleine été (123) | kWhé | 33 | Réactif pleine été (143) | kvarh | 55
|  | Actif creuse été (124) | kWhé | 33 | Réactif creuse été (144) | kvarh | 55
POSTE GAZ |  | Gaz Général corrigé Vb - Cg1 | Nm3 | 12 | Gaz général chaufferie | m3
CHAUFFERIE RESEAUX |  | CPT gaz chaudière 2 - Cg2 | m3 | 22 | CPT fioul chaudière 3 - Cf4 | litres | 333
|  | CPT gaz chaudière 3 - Cg3 | m3 | 22 | CPT fioul chaudière 4 - Cf5 | litres | 333
|  | CPT gaz chaudière 4 - Cg5 | m3 | 22
|  | Ct Chaudière CH2 - Ct CH2 | MW/h | 11 | Eau gal Brut (exterieur) - Ce | m3 | 444444
|  | Ct Chaudière CH3 - Ct CH3 | MW/h | 11 | Eau Adoucie General - Ce1 | m3 | 444444
|  | Ct ECO CH3 | MW/h | 11 | CPT Adoucisseur 1 - Cea2 | m3 | 444444
|  | Ct Chaudière CH4 - Ct CH4 | MW/h | 11 | CPT Adoucisseur 2 - Cea3 | m3 | 444444
|  | Cpt Thermique NORD - Ct N | MW/h | 2 | Stock sel adoucisseur | nb sacs ou nb palettes
|  | Cpt Thermique EST - Ct E | MW/h | 2 | stock traitement BC 1031 | bidons
|  | Cpt Thermique SUD - Ct S | MW/h | 2 | Stock traitement BC 1002 | bidons
|  | Cpt Thermique OUEST - Ct O | MW/h | 2
CHAUFFERIE BIOMASSE ELECTRICITE | CONSOMMATION / SOUS TIRAGE ( Cé AchBio) | Actif Pointe (120) | kWhé | 77 | Reactive Pointe (140) | kvarh | 88
|  | Actif Pleine hivers (121) | kWhé | 77 | Reactive pleine hivers (141) | kvarh | 88
|  | Actif Creuse hivers (122) | kWhé | 77 | Reactive creuse hivers (142) | kvarh | 88
|  | Active Pleine été (123) | kWhé | 77 | Reactive pleine été (143) | kvarh | 88
|  | Active Creuse été (124) | kWhé | 77 | Reactive creuse été (144) | kvarh | 88
CHAUFFERIE BIOMASSE |  | Ct Biomasse 5 - Ct Cb5 (Gd) | MW/h | 5555 | Eau Chaufferie Brut (m3) Ceb | m3 | 99
|  | Ct Biomasse 6 - Ct Cb6 (Pt) | MW/h | 5555 | Eau Exterieur incendie (m3) Cebi | m3 | 99
|  | Cd Biomasse 7 - CdB7 (cond) | MW/h | 5555 | Eau Exterieur Brut (m3) Cb | m3 | 99
Copier
RAZ

## CONSO PROD CPT MAEV
consommation / production maev
janvier
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | Date | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | Saison 2019-2020
| Technicien | Prénom
| Température (°C) | T°
| Chaufferie Gaz | [32 empty] | Gaz Général
12 | Gaz Général Chaufferie Nm3 - Cg1 | Conso | 2020-01-01: 12; 2020-01-03: 12 | 24 | Nm3
22 | Gaz CH 2 (m3) - Cg 2 |  | 2020-01-01: 22; 2020-01-03: 22 | 44 | m3
22 | Gaz CH 3 (m3) - Cg 3 |  | 2020-01-01: 22; 2020-01-03: 22 | 44 | Nm3
22 | Gaz 4 - (m3) - Cg 4 |  | 2020-01-01: 22; 2020-01-03: 22 | 44
11 | Intégrateur CH 2 - Ct CH2 | Production | 2020-01-01: 11; 2020-01-03: 11 | 22
11 | Intégrateur CH 3 - Ct CH2 |  | 2020-01-01: 11; 2020-01-03: 11 | 22
11 | Intégrateur ECO-CH3 - Ct ECO |  | 2020-01-01: 11; 2020-01-03: 11 | 22
11 | Intégrateur CH4 - Ct CH2 |  | 2020-01-01: 11; 2020-01-03: 11 | 22
333 | FOD CH3 Litre - Cf3 | Conso | 2020-01-01: 333; 2020-01-03: 333 | 666
333 | FOD CH4 Litre - Cf 4 |  | 2020-01-01: 333; 2020-01-03: 333 | 666
chaufferie biomasse
5555 | Ct Biomasse CH5 - Cb5 (Gd) | Production | 2020-01-01: 5555; 2020-01-03: 5555 | 11110
5555 | Ct Biomasse CH6 - Cb6 (Pt) |  | 2020-01-01: 5555; 2020-01-03: 5555 | 11110
5555 | Condensseur Biommasse - CbB7 Cond |  | 2020-01-01: 5555; 2020-01-03: 5555 | 11110
Cogénération
77 | Th général Cogé - Ct cogé | Production | 2020-01-01: 77; 2020-01-03: 77 | 154
77 | Th COGE GE1 |  | 2020-01-01: 77; 2020-01-03: 77 | 154
77 | Th COGE GE2 |  | 2020-01-01: 77; 2020-01-03: 77 | 154
77 | Th COGE GE3 |  | 2020-01-01: 77; 2020-01-03: 77 | 154
77 | Th COGE GE4 |  | 2020-01-01: 77; 2020-01-03: 77 | 154
Consomation eau
444444 | General Eau Brut (m3) - Ce |  | 2020-01-01: 444444; 2020-01-03: 444444 | 888888
444444 | General Eau Adoucie (m3) - Ce1 |  | 2020-01-01: 444444; 2020-01-03: 444444 | 888888
444444 | CPT Adoucisseur 1 (m3) - Cea 1 |  | 2020-01-01: 444444; 2020-01-03: 444444 | 888888
444444 | CPT Adoucisseur 2 (m3) - Cea 2 |  | 2020-01-01: 444444; 2020-01-03: 444444 | 888888
Prod Réseau Départ Chaufferie
2 | Intégrateur NORD (MWh) - Ct N |  | 2020-01-01: 2; 2020-01-03: 2 | 4
2 | Intégrateur EST (MWh) - Ct E |  | 2020-01-01: 2; 2020-01-03: 2 | 4
2 | Intégrateur SUD (MWh) - Ct S |  | 2020-01-01: 2; 2020-01-03: 2 | 4
2 | Intégrateur OUEST (MWh) - Ct O |  | 2020-01-01: 2; 2020-01-03: 2 | 4
8 | TOTAL |  | 2020-01-01: 8; 2020-01-03: 8 | 16
Conso Elec COGE - Cé Aco
0 | Actif Pleine pointe 120 |  | 2020-01-01: 0; 2020-01-03: 0 | 0
0 | Actif Pleine hivers (121) |  | 2020-01-01: 0; 2020-01-03: 0 | 0
43966 | Actif Creuse hivers (122) |  | 2020-01-01: 43966; 2020-01-03: 43966 | 87932
69947 | Active Pleine été (123) |  | 2020-01-01: 69947; 2020-01-03: 69947 | 139894
52469 | Active Creuse été (124) |  | 2020-01-01: 52469; 2020-01-03: 52469 | 104938
0 | Reactive Pointe (130) |  | 2020-01-01: 0; 2020-01-03: 0 | 0
0 | Reactive pleine hivers (131) |  | 2020-01-01: 0; 2020-01-03: 0 | 0
14304 | Reactive creuse hivers (132) |  | 2020-01-01: 14304; 2020-01-03: 14304 | 28608
36390 | Reactive pleine été (133) |  | 2020-01-01: 36390; 2020-01-03: 36390 | 72780
27477 | Reactive creuse été (134) |  | 2020-01-01: 27477; 2020-01-03: 27477
0.46983 | tanjante |  | 2020-01-01: 0.46983; 2020-01-03: 0.46983
12 | Actif Pointe300 kWhé |  | 2020-01-01: 12; 2020-01-03: 12 | 24
12 | Actif Pleine hivers 301 kWhé |  | 2020-01-01: 12; 2020-01-03: 12 | 24
12 | Actif Creuse hivers 302 kWhé |  | 2020-01-01: 12; 2020-01-03: 12 | 24
12 | Actif Pleine été 303 kWhé |  | 2020-01-01: 12; 2020-01-03: 12 | 24
12 | Actif Creuse été 304 kWhé |  | 2020-01-01: 12; 2020-01-03: 12 | 24
11 | Réactif Pointe 320 Kvarh |  | 2020-01-01: 11; 2020-01-03: 11 | 22
11 | Réactif Pleine hivers 321 Kvarh |  | 2020-01-01: 11; 2020-01-03: 11 | 22
11 | Réactif Creuse hivers 322 Kvarh |  | 2020-01-01: 11; 2020-01-03: 11 | 22
11 | Réactif Pleine été 323 Kvarh |  | 2020-01-01: 11; 2020-01-03: 11 | 22
11 | Réactif Creuse été 324 Kvarh |  | 2020-01-01: 11; 2020-01-03: 11 | 22
Coso Elec Chaufferie - Cé Ach
33 | Actif Pointe (120) kWhé |  | 2020-01-01: 33; 2020-01-03: 33 | 66
33 | Actif Pleine hiver (121) kWhé |  | 2020-01-01: 33; 2020-01-03: 33 | 66
33 | Actif Creuse hiver (122) kWhé |  | 2020-01-01: 33; 2020-01-03: 33 | 66
33 | Active Pleine été (123) kWhé |  | 2020-01-01: 33; 2020-01-03: 33 | 66
33 | Active Creuse été (124) kWhé |  | 2020-01-01: 33; 2020-01-03: 33 | 66
55 | Reactive Pointe (130) Kvarh |  | 2020-01-01: 55; 2020-01-03: 55 | 110
55 | Reactive pleine hiver (141) Kvarh |  | 2020-01-01: 55; 2020-01-03: 55 | 110
55 | Reactive creuse hiver (142) Kvarh |  | 2020-01-01: 55; 2020-01-03: 55 | 110
55 | Reactive Pleine été (143) Kvarh |  | 2020-01-01: 55; 2020-01-03: 55 | 110
55 | Ractive Creuse été (144) Kvarh |  | 2020-01-01: 55; 2020-01-03: 55 | 110
Compteur Chaufferie Biomasse
99 | Eau Chaufferie Brut (m3) Ceb |  | 2020-01-01: 99; 2020-01-03: 99 | 198
99 | Eau incendie (m3) Cebi |  | 2020-01-01: 99; 2020-01-03: 99 | 198
99 | Eau Exterieur Brut (m3) Cb |  | 2020-01-01: 99; 2020-01-03: 99 | 198
Coso Elec Chaufferie Biomasse - Cé AchBio
77 | Actif Pointe (120) kWhé |  | 2020-01-01: 77; 2020-01-03: 77 | 154
77 | Actif Pleine hiver (121) kWhé |  | 2020-01-01: 77; 2020-01-03: 77 | 154
77 | Actif Creuse hiver (122) kWhé |  | 2020-01-01: 77; 2020-01-03: 77 | 154
77 | Active Pleine été (123) kWhé |  | 2020-01-01: 77; 2020-01-03: 77 | 154
77 | Active Creuse été (124) kWhé |  | 2020-01-01: 77; 2020-01-03: 77 | 154
88 | Reactive Pointe (140) Kvarh |  | 2020-01-01: 88; 2020-01-03: 88 | 176
88 | Reactive pleine hiver (141) Kvarh |  | 2020-01-01: 88; 2020-01-03: 88 | 176
88 | Reactive creuse hiver (142) Kvarh |  | 2020-01-01: 88; 2020-01-03: 88 | 176
88 | Reactive Pleine été (143) Kvarh |  | 2020-01-01: 88; 2020-01-03: 88 | 176
88 | Ractive Creuse été (144) Kvarh |  | 2020-01-01: 88; 2020-01-03: 88 | 176