## DONNEE BRUTE
BAT/ZONE | SECTION | UNITE | r | SITE | N°OP | Nb jour | OPERATEUR | [8 empty] | INTERVENTION
400/1/LSV | 313704 | DPA | Flux Monolayer | LPA
[7 empty] | Total | 3937 | [6 empty] | 0 | Non conforme
[5 empty] | Nb equipement | 44 | Encours | 3862 | 41 | 2 | 0 | 43 | 1 | 43 | 0
EQUIPEMENT | N° METROLOGIE | GRANDEUR | LIBELLE DE LA CHAINE DE MESURE | POINT DE FONCTIONT | ETENDUE DE VERIFICATION | EMT MESURE | RACCORD. | Tarif | C | CAJ | NC | Réaliser | Reliquat | Etiquette | Signature | Commentaire | CARL | Zone | Section | Unité
Enregistreur vidéo | A12970x28 | %HR | Hygrométrie étuve/incubateur LSV141 MR LSV 990 | 70% | 70% | +/-10%HR | Aq A+ | 79 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
pH-mètre de paillasse | A13509x1 | Electrique | Indication de la mesure |  | -170 à 170 mV | +/-0.05 upH | Aq A+ | 53 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Balance | 56418x1 | Pesage | Indication de la mesure | 0 à 150kg | 0 à 150kg | e=+/-0,05kg | Aq A+ | 75 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Balance | A02151x1 | Pesage | Indication de la mesure | 1 à 60 kg | 1 à 60 kg | e= +/- 100 g | Aq A+ | 75 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | En maintenance vu avec technicien de zone |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A02218x1 | Température | Température sonde n°1 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A02218x2 | Température | Température sonde n°2 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A02218x3 | Température | Température sonde n°3 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A02218x4 | Température | Température sonde n°4 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A02218x5 | Température | Température sonde n°5 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A02218x6 | Température | Température sonde n°6 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Armoire réfrigérée | A03610x1 | Température | Enregistrement de le mesure TME | 5°C | 0 à 20°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x10 | Température | Temp purge basse event cuve RLSV10 TR LSV 007 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x11 | Température | Temp arriver vapeur RLSV10 TR LSV 009 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x12 | Température | Temp purge n°1 basse poste de sté TR LSV 010 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x13 | Température | Temp purge n°2 basse poste de sté TR LSV 011 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x14 | Température | Temp bas prélèvement cuve RLSV20 50L TR LSV 014 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x15 | Température | Temp purge FDC Principale RLSV20 50L TR LSV 015 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x16 | Température | Temp purge FDC auxilliare RLSV20 50L TR LSV 016 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x17 | Température | Temp purge basse event cuve RLSV20 TR LSV 017 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x18 | Température | Temp purge vannier tête de cuve RLSV20 TR LSV 019 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x19 | Température | Temp purgeur point de connexion TR LSV 020 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x2 | Température | Temp cuve 150L RELSV10 récolte TICR LSV 100 | 5 à 121°C | 0 à 130°C | +/-0.5°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x20 | Température | Temp bas prélèvement cuve RLSV30 150L TR LSV 024 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x21 | Température | Temp purge FDC Principale RLSV30 150L TR LSV 025 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x22 | Température | Temp purge FDC auxilliare RLSV30 150L TR LSV 026 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x23 | Température | Temp purge basse event cuve RLSV30 TR LSV 027 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x24 | Température | Temp purge n° 1 vannier TDC RLSV30 TR LSV 029 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x25 | Température | Temp purge n° 2 vannier TDC RLSV30 TR LSV 030 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x26 | Température | Temp purge transmur LSS TR LSV 031 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x27 | Température | Temp étuve/incubateur LSV141 TR LSV 990 | 37°C | 20 à 50°C | +/-0,6°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x29 | Température | Temp point bas Filtre RLSV10 TRLSV008 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x3 | Température | Temp cuve 50L RELSV20 récolte TICR LSV 200 | 5 à 121°C | 0 à 130°C | +/-0.5°C | Aq A+ | 87 |  | 1 |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x4 | Température | Temp cuve 500L RELSV30 récolte TICR LSV 300 | 5 à 121°C | 0 à 130°C | +/-0.5°C | Aq A+ | 87 |  | 1 |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x5 | Température | Température transmur répartition TR LSV 001 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x6 | Température | Température transmur récolte TR LSV 002 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x7 | Température | Temp bas prélèvement cuve RLSV10 150L TR LSV 004 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x8 | Température | Temp purge FDC auxiliaire RLSV10 150L TR LSV 005 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x9 | Température | Temp purge FDC principale RLSV10 150L TR LSV 006 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Thermomètre électronique | A12980x1 | Température | Indication de la mesure | 5 à 37°C | 0 à 50°C | +-/0,5°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A02218x7 | Temps | Horloge interne enregistreur | 30mn | 0 à 30mn | +/-90s | Aq A+ | 35 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x1 | Temps | Horloge interne enregistreur | 30mn à 7j | 18h | +/-90s | Aq A+ | 35 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Pesons cuve 500L R LSV 30 | A02978x1 | Volume | Indication pesage W LSV 300 | 5 à 500kg | 5 à 500kg | +/-1.5kg+5%vi | Aq A+ | 180 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Pesons cuve 150L R LSV 10 | A03005x1 | Volume | Indication pesage W LSV 100 | 5 à 150kg | 5 à 150kg | +/-1.5kg+5%vi | Aq A+ | 180 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Pesons cuve 50L R LSV 20 | A03009x1 | Volume | Indication pesage W LSV 200 | 5 à 50kg | 5 à 50kg | +/-1.5kg+5%vi | Aq A+ | 180 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA

## TRIER LPC
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
icone choix unique ou multiple
icone RAZ filtre

## TRAITEMENT
EQUIPEMENT | N° METROLOGIE | GRANDEUR | LIBELLE DE LA CHAINE DE MESURE | POINT DE FONCTIONT | ETENDUE DE VERIFICATION | EMT MESURE | RACCORD. | Tarif | C | CAJ | NC | Réaliser | Reliquat | Etiquette | Signature | Commentaire | CARL | Zone | Section | Unité
Balance | A13509x1 | Pesage | Indication de la mesure | 0 à 150kg | %HR | e=+/-0,05kg | Aq A+ | 75 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Balance | A12980x1 | Pesage | Indication de la mesure | 1 à 60 kg | 1 à 60 kg | e= +/- 100 g | Aq A+ | 75 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | En maintenance vu avec technicien de zone |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A12970x9 | Température | Température sonde n°1 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A12970x8 | Température | Température sonde n°2 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A12970x7 | Température | Température sonde n°3 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A12970x6 | Température | Température sonde n°4 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A12970x5 | Température | Température sonde n°5 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A12970x4 | Température | Température sonde n°6 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Chariot enregistreur | A12970x3 | Temps | Horloge interne enregistreur | 30mn | 0 à 30mn | +/-90s | Aq A+ | 35 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Pesons cuve 500L R LSV 30 | A12970x29 | Volume | Indication pesage W LSV 300 | 5 à 500kg | 5 à 500kg | +/-1.5kg+5%vi | Aq A+ | 180 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Pesons cuve 150L R LSV 10 | A12970x28 | Volume | Indication pesage W LSV 100 | 5 à 150kg | 5 à 150kg | +/-1.5kg+5%vi | Aq A+ | 180 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Pesons cuve 50L R LSV 20 | A12970x27 | Volume | Indication pesage W LSV 200 | 5 à 50kg | 5 à 50kg | +/-1.5kg+5%vi | Aq A+ | 180 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Armoire réfrigérée | A12970x26 | Température | Enregistrement de le mesure TME | 5°C | 0 à 20°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x25 | Temps | Horloge interne enregistreur | 30mn à 7j | 18h | +/-90s | Aq A+ | 35 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x24 | Température | Temp purge basse event cuve RLSV10 TR LSV 007 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x23 | Température | Temp arriver vapeur RLSV10 TR LSV 009 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x22 | Température | Temp purge n°1 basse poste de sté TR LSV 010 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x21 | Température | Temp purge n°2 basse poste de sté TR LSV 011 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x20 | Température | Temp bas prélèvement cuve RLSV20 50L TR LSV 014 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x2 | Température | Temp purge FDC Principale RLSV20 50L TR LSV 015 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x19 | Température | Temp purge FDC auxilliare RLSV20 50L TR LSV 016 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x18 | Température | Temp purge basse event cuve RLSV20 TR LSV 017 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x17 | Température | Temp purge vannier tête de cuve RLSV20 TR LSV 019 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x16 | Température | Temp purgeur point de connexion TR LSV 020 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x15 | Température | Temp cuve 150L RELSV10 récolte TICR LSV 100 | 5 à 121°C | 0 à 130°C | +/-0.5°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x14 | Température | Temp bas prélèvement cuve RLSV30 150L TR LSV 024 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x13 | Température | Temp purge FDC Principale RLSV30 150L TR LSV 025 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x12 | Température | Temp purge FDC auxilliare RLSV30 150L TR LSV 026 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x11 | Température | Temp purge basse event cuve RLSV30 TR LSV 027 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x10 | Température | Temp purge n° 1 vannier TDC RLSV30 TR LSV 029 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A12970x1 | Température | Temp purge n° 2 vannier TDC RLSV30 TR LSV 030 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A03610x1 | Température | Temp purge transmur LSS TR LSV 031 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A03009x1 | Température | Temp étuve/incubateur LSV141 TR LSV 990 | 37°C | 20 à 50°C | +/-0,6°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A03005x1 | %HR | Hygrométrie étuve/incubateur LSV141 MR LSV 990 | 70% | 70% | +/-10%HR | Aq A+ | 79 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A02978x1 | Température | Temp point bas Filtre RLSV10 TRLSV008 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A02218x7 | Température | Temp cuve 50L RELSV20 récolte TICR LSV 200 | 5 à 121°C | 0 à 130°C | +/-0.5°C | Aq A+ | 87 |  | 1 |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A02218x6 | Température | Temp cuve 500L RELSV30 récolte TICR LSV 300 | 5 à 121°C | 0 à 130°C | +/-0.5°C | Aq A+ | 87 |  | 1 |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A02218x5 | Température | Température transmur répartition TR LSV 001 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A02218x4 | Température | Température transmur récolte TR LSV 002 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A02218x3 | Température | Temp bas prélèvement cuve RLSV10 150L TR LSV 004 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-28 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A02218x2 | Température | Temp purge FDC auxiliaire RLSV10 150L TR LSV 005 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Enregistreur vidéo | A02218x1 | Température | Temp purge FDC principale RLSV10 150L TR LSV 006 | 121°C | 90 à 130°C | +/-1°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-27 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
Thermomètre électronique | A02151x1 | Température | Indication de la mesure | 5 à 37°C | 0 à 50°C | +-/0,5°C | Aq A+ | 87 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA
pH-mètre de paillasse | 56418x1 | Electrique | Indication de la mesure |  | -170 à 170 mV | +/-0.05 upH | Aq A+ | 53 | 1 |  |  | 1 |  | 2020-07-29 |  |  |  | 400/1/LSV | 313704 | DPA