## Inventaire
Structure | Département (Service) | Local | N° inventaire | Type de matériel (Désignation) | Fabricant | Fournisseur | Modèle (Type) | N° de série | Pays d'origine | Source d'acquisition | Propriété | Acquisition (année) | Mise en service (année) | Etat actuel | Prestataire? | Utilisateurs du matériel | Autres remarques
CHR-BFR | BUANDERIE | BUANDERIE (LAVERIE) | CHR-BFR/BUAN/BUAN/188/01/00 | MACHINE A LAVER LE LINGE | LG | - | WP-5501N | - | - | ETAT | ETAT | 2004 | 2004 | PASSABLE | - | GARCONS ET FILLES DE SALLE | -
CHR-BFR | BUANDERIE | BUANDERIE (LAVERIE) | CHR-BFR/BUAN/BUAN/188/02/00 | MACHINE A LAVER LE LINGE | PANASONIC | - | NA-F110GS | - | - | ETAT | - | 2005 | 2005 | PASSABLE | - | GARCONS ET FILLES DE SALLE | MAINTENANCE CURATIVE

## LISTES
SERVICE | DESIGNATION | FABRICANTS | FOURNISSEUR | PAYS | ANNEE | UTILISATEURS
BUANDERIE | AGTATEUR A TUBE | GARENI INDUSTRIE | ADP | AFGHANISTAN | 1980 | ATTACHE DE SANTE EN CHIRURGIE
CHIRURGIE | AGITATEUR DE MICRO-PLAQUE | RIELLO | AFRICA NET | AFRIQUE DU SUD | 1981 | ATTACHE DE SANTE EN ODONTOLOGIE
IMAGERIE | AGITATEUR VORTEX | AEC | AFRIQUE TRAVAUX ET FOURNITURE | ALBANIE | 1982 | ATTACHE DE SANTE EN OPHTALMOLOGIE
LABORATOIRE | AGITATEUR BASCULANT | AES | ARCOA | ALGÉRIE | 1983 | ATTACHE DE SANTE EN ORL
LOCAL GROUPE | AMALGAMATEUR A CAPSULES PREDOSEES | AIR LIQUIDE | DISGEFA | ALLEMAGNE | 1984 | ATTACHE EN ANESTHESIE
MAGASIN | AMBULANCE | AIREL | EMOF SERVICE | ANDORRE | 1985 | ATTACHE ET FILLES DE SALLE
MATERNITE | ANALYSEUR D'HEMOGLOBINE | AIRSEP | GPS | ANGLETERRE | 1986 | BRANCARDIERS
MEDECINE | ANALYSEUR DE GLUCOSE | ALOKA | NEW LIFE | ANGOLA | 1987 | CHAUFFEURS
MORGUE | APPAREIL DE PRODUCTION D'EAU DE JAVEL | ALSA | PHARMA PLUS | ANGUILLA | 1988 | CHIRURGIENS
ODONTOLOGIE STOMATOLOGIE | APPAREIL DE RADIOLOGIE OS-POUMON | ANIOS | PM BIOTECH | ANTIGUA ET BARBADE | 1989 | CHR
OPHTALMOLOGIE | APPAREIL DE RADIOLOGIE TELECOMMANDE | ASAKA | SFEH | ANTILLES NÉERLANDAISES | 1990 | GARCONS ET FILLES DE SALLE
ORL | ARMOIRE A MEDICAMENT | ASKIR | SOURCE MEDICALE | ARABIE SAOUDITE | 1991 | MANIPULATEUR EN RADIO
PARC AUTOMOBILE | ASPIRATEUR | ASSISTENT | TECHNIVERS BIO | ARGENTINE | 1992 | MEDECIN/ATTACHE DE SANTE
PEDIATRIE | ASPIRATEUR A PEDALE | ASTEL | TM DIFFUSION | ARMÉNIE | 1993 | MEDECIN/ATTACHE EN ANESTHESIE
PHARMACIE | ASPIRATEUR CHIRUGICAL | BBRAUN | UNIVERS BIOMEDICAL | ARUBA | 1994 | MEDECIN/ATTACHE EN CHIRURGIE
URGENCES MEDICO CHIRUGICALES | ASPIRATEUR MEDICAL | BECKMAN |  | AUSTRALIE | 1995 | MEDECIN/ATTACHE/GARCONS DE SALLE
| ASPIRATEUR MUCOSITE MANUEL OU A PIED | BECTON DICKINSON |  | AUTRICHE | 1996 | MEDECIN/PERSONNEL INFIRMIER/INTERNES
| ASPIRATEUR PEDIATRIQUE | BERN |  | AZERBAÏDJAN | 1997 | MEDECINS
| AUDIOMETRE | BINDER |  | BAHAMAS | 1998 | MEDECINS ET PERSONNEL INFIRMIER
| AUTOMATE D'HEMATOLOGIE | BIOLABO DIAGNOSTICS |  | BAHREIN | 1999 | PATIENTS
| AUTOMATE D'HEMOSTASE | BIOMERIEUX |  | BANGLADESH | 2000 | PERSONNEL INFIRMIER
| AUTOMATE DE BIOCHIMIE | BIOTECH-FISHER |  | BARBADE | 2001 | PERSONNEL INFIRMIER/ATTACHE
| AUTOMATE DE SEROLOGIE | BLANCO |  | BELGIQUE | 2002 | PERSONNEL INFIRMIER/FILLE DE SALLE
| AUTOMATE DENSITOMETRE POUR ELECTROPHORESE | BRIOT |  | BELIZE | 2003 | TECHNICIENS
| BAIN MARIE | CANON |  | BÉNIN | 2004 | TECHNICIENS EN GENIE SANITAIRE
| BALANCE DE PRECISION | CARAVADGGIO |  | BERMUDES | 2005 | TOUS SERVICES
| BATTERIE | CBM |  | BHOUTAN | 2006
| BEC BUNSEN | CELL-DYN EMERALD |  | BIÉLORUSSIE | 2007
| BISTOURI BIPOLAIRE | COMET |  | BIRMANIE | 2008
| BISTOURI BIPOLAIRE ET MONOPOLAIRE | CRYSTAL |  | BOLIVIE | 2009
| BOITE A LUNETTE D'ESSAI | D&D |  | BOTSWANA | 2010
| BOUTEILLE | DELL |  | BRÉSIL | 2011
| CAINE AUDIOMETRIQUE | DENSYL MEYTECH |  | BRUNEI DARUSSALAM | 2012
| CASE REFRIGEREE POUR MORGUE + 4°C | DENTAL |  | BULGARIE | 2013
| CASQUE AUDIO | DETECTO-MEDIC |  | BURKINA FASO | 2014
| CASSETTE FILM RADIOLOGIE | DIAMEDICAL |  | BURUNDI | 2015
| CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE | DR.MACH |  | CAMBODGE | 2016
| CENTRIFUGEUSE A GRANDE VITESSE | DRAGER |  | CAMEROUN | 2017
| CENTRIFUGEUSE A HEMATOCRITE | DROPSONIC |  | CANADA | 2018
| CENTRIFUGEUSE STANDARD | EDAN |  | CAP VERT | 2019
| CHAINE D'ELECTROPHORESE | EKF HEMO-CONTROL |  | CAYMAN | 2020
| CHAMP VISUEL AUTOMATIQUE | ELAN VETLINE |  | CENTRE-AFRIQUE | 2021
| CHARGEUR | ELECTROLUX |  | CHILI | 2022
| CHARIOT BRANCARD | ELLA |  | CHINE | 2023
| CHARIOT DE DISPENSATION | EMERGENCY |  | CHYPRE | 2024
| CHARIOT MORTUAIRE | ESSE3 |  | COLOMBIE | 2025
| CHARIOT TABLE DE SOINS | EUROCLINIC |  | COMORES | 2026
| CLAVIER | EVRO PROTECT |  | CONGO | 2027
| COMMANDE ECLAIRAGE | EYMASA |  | CORÉE DU NORD | 2028
| COMMANDE LAMPE | FASTER |  | CORÉE DU SUD | 2029
| COMPRESSEUR | FAZZINI |  | COSTA RICA | 2030
| COMPTEUR MANUEL DE CELLULES | FIOCCHETTI |  | CÔTE D'IVOIRE
| CONCENTRATEUR D'OXYGENE | FISHER SCIENTIFIC |  | CROATIE
| CYTOMETRE DE FLUX | FLAGYL SANOFI AVENTIS |  | CUBA
| DETARTREUR A ULTRASONS | FUJIFILM |  | DANEMARK
| DEVELOPPEUSE AUTOMATIQUE | FUJINON |  | DIVERSES ÎLES DES ETATS-UNIS
| DEVELOPPEUSE MANUELLE | FUJITSU |  | DJIBOUTI
| DISTILLATEUR | GAMBERINI SRL |  | DOMINIQUE
| DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE MILIEUX DE CULTURE | GEG |  | EGYPTE
| ECG | GIMA |  | EL SALVADOR
| ECHELLE D'ACUITE VISUELLE | GLITE |  | EMIRATS ARABES UNIS
| ECHOGRAPHE | GLOSTAVENT |  | EQUATEUR
| ECLAIRAGE OPERATOIRE MOBILE | GRANT-BIO |  | ERYTHRÉE
| ECLAIRAGE OPERATOIRE MURAL | HALOTHANE |  | ESPAGNE
| ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER | HAWO |  | ESTONIE
| ECRAN | HEATHY |  | ETATS-UNIS
| ENCEINTE VENTILLEE + 4°C | HEMO MIXER |  | ETHIOPIE
| ENSEMBLE VIDEO BRONCHOSCOPE | HEMO PHARM |  | FALKLAND
| ETUVE BACTERIOLOGIQUE | HETTICH |  | FÉROÉ
| FAUTEUIL D'EXAMEN EN ORL | HEYER MEDICAL |  | FIDJI
| FAUTEUIL DE SOINS ET D'EXAMEN | HH |  | FINLANDE
| FAUTEUIL DENTAIRE | HITACHI |  | FRANCE
| FLUOTECH | HOSPITEX DIAGNOSTICS |  | FRANCE MÉTROPOLITAINE
| FRONTOFOCOMETRE | HP |  | GABON
| GARROT PNEUMATIQUE | HYSIS MEDICAL |  | GAMBIE
| GENERATEUR | IE MEDICAL |  | GÉORGIE
| GENERATEUR HF | INDUS |  | GHANA
| GROUPE ELECTROGENE | INTERACOUSTICS |  | GIBRALTAR
| HOTTE A FLUX LAMINAIRE | JFL |  | GRANDE-BRETAGNE
| IMPRIMANTE | JOUAN |  | GRÈCE
| INCUBATEUR DE SOINS INTENSIFS | KARL KAPS |  | GRENADE
| INCUBATEUR DE TRANSPORT | KGEMMY INDUSTRIAL |  | GROENLAND
| INCUBATEUR RADIANT | KINLEE |  | GUADELOUPE
| JAVAL KERATO-REFRACTOMETRE AUTOMATIQUE | KODAK |  | GUAM (USA)
| LAMPE D'EXAMEN | KYDCERA |  | GUATEMALA
| LAMPE A FENTE | KYOLINE |  | GUINÉE
| LAMPE A POLYMERISER | LABEX-CAMI |  | GUINÉE BISSAU
| LAMPE INACTINIQUE | LABMATE SOFT |  | GUYANE
| LAMPE UV | LEC MEDICAL |  | GUYANE FRANÇAISE
| LAVABO ASEPTIQUE POUR CHIRURGIEN | LEM |  | HAÏTI
| LAVEUR | LEMER PAX |  | HONDURAS
| LAVEUR DE CELLULES | LEQUEUX |  | HONG KONG
| LECTEUR DE MICROPLAQUES | LERI |  | HONGRIE
| LIT D'HOSPITALISATION | LG |  | ILE CHRISTMAS
| LIT SPECIALISE | LIEBHERR |  | ILE MAURICE
| MACHINE A LAVER LE LINGE | LINO |  | ILES BOUVET
| MALETTE D'URGENCE | LJUNGBERG & KOGEL AB |  | ILES COCOS
| MAMMOGRAPHE | LTES SCIENTIFIC |  | ILES COOK
| MATELAS | LUNEAU |  | ILES HEARD ET MAC DONALD
| MASTELAS ANTI ESCARRES | MAECOLUX |  | ILES SALOMON
| MEUBLE DE CONSULTATION ORL | MAECOS |  | ILES SVALBAARD ET JAN MAYEN
| MEULEUSE DE VERRE | MCL |  | ILES TURQUES ET CAÏQUES
| MICROSCOPE A FLUORESCENCE | MECTRON |  | ILES VIERGES BRITANNIQUES
| MICROSCOPE OPERATOIRE | MEDIKRAFT |  | ILES VIERGES DES ETATS-UNIS
| MICROSCOPE OPTIQUE | MEDIPREMA |  | INDE
| MIROIR DE CLAR | MELAG |  | INDONÉSIE
| MONITEUR FŒTAL OU CARDIOTOCHOGRAPHE | MEMMERT |  | IRAK
| MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | MERIT |  | IRAN
| MONTURE POUR VERRE A ESSAI | MFM |  | IRLANDE
| MOTEUR CHIRURGICAL | MICHIELS PRODUCTS |  | ISLANDE
| NEBULISEUR | ML |  | ISRAËL
| NEGASTOCOPE | MO.ZA SNC-CARAVAGGIO |  | ITALIE
| ONDULEUR | NAHITA |  | JAMAÏQUE
| PARAVENT | NEC |  | JAPON
| PARAVENT PLOMBE | NITRAM |  | JORDANIE
| PESE-PERSONNE | NOVEX |  | KAZAKHSTAN
| PESE BEBE | OLYMPUS CORPORATION |  | KENYA
| PH-METRE DE LABORATOIRE | OMS STAFF |  | KIRGHIZISTAN
| PHOTOMETRE A FLAMME | OPTOPOL |  | KIRIBATI
| PIED A PERFUSION | OSI |  | KOWEÏT
| POTTER MURAL | OUMECO |  | LAOS
| POUSSE SERINGUE MONOVOIE | PANACEA |  | LESOTHO
| POUSSE SERINGUE D'ANESTHESIE DOUBLE VOIE | PANASONIC |  | LETTONIE
| PRESSE HYDRAULIQUE | PELTOR |  | LIBAN
| PRESSE HYDRAULIQUE POUR LABO DE PROTHESE | PHILIPS |  | LIBÉRIA
| PUPITRE | PKS |  | LIBYE
| REFRIGERATEUR | POLIVAC |  | LIECHTENSTEIN
| RESERVOIR | QUETIN |  | LITUANIE
| RESPIRATEUR ANESTHESIE | RAJAS |  | LUXEMBOURG
| RHESUSCOPE | RAYPA |  | MACAO
| SCIE A PLATRE ELECTRIQUE | ROBINSA |  | MADAGASCAR
| SECHE LINGE | SAMSON |  | MALAISIE
| SECHEUSE ELECTRIQUE DE FILM | SAMSUNG |  | MALAWI
| SECHOIR | SANILEC |  | MALDIVES
| SOUDESUE DE POCHE DE SANG | SATELEC |  | MALTE
| SOUDEUSE DE SACHETS | SBISA |  | MAROC
| SOURCE DE LUMIERE | SDMC SA |  | MARTINIQUE
| SOURIS | SDMO |  | MAURITANIE
| SPECTROPHOTOMETRE (UV, VISIBLE, IR) | SEBIA |  | MAYOTTE
| STATION D'ANESTHESIE | SECA |  | MEXICE
| STERILISATEUR A CHALEUR HUMIDE HORIZONTAL | SECOMAM |  | MICRONÉSIE
| STERILISATEUR A CHALEUR HUMIDE VERTICAL | SELECTA |  | MOLDAVIE
| STERILISATEUR A CHALEUR SECHE | SHARP |  | MONACO
| STERILISATEUR DE SALLE | SHENKE MEDICAL |  | MONGOLIE
| SYNOPTOPHORE | SIBELMED |  | MONTSERRAT
| SYSTEME DE PIPETAGE AUTOMATIQUE | SIBIR |  | MOZAMBIQUE
| SYSTEME DE PIPETAGE MANUEL | SIEMENS |  | NAMIBIE
| TABLE A INSTRUMENTS | SIGNUM LTD |  | NAURU
| TABLE D'OPERATION | SILENCED |  | NÉPAL
| TABLE DE PANSEMENT | SMI |  | NICARAGUA
| TABLE DE REANIMATION NEONATALE | SOCOREX |  | NIGER
| TABLE DE SOINS POUR NOUVEAU-NE | SODIGAZ |  | NIGÉRIA
| TABOURET PRATICIEN | SOEHNLE |  | NIUE
| TAILLE PLATRE A EAU | SONY |  | NORFOLK
| TENSIOMETRE MANUEL | SPENGLER |  | NORVÈGE
| THERMOCAUTERE | STUART SCIENTIFIC |  | NOUVELLE CALÉDONIE
| TONOMETRE A AIR PULSE | SUPERSUCTION |  | NOUVELLE ZÉLANDE
| TONOMETRE A APLANATION | SYSTAM |  | OMAN
| TOUR A POLIR | TAEMA |  | OUZBÉKISTAN
| TOUR A TAILLER LES PROTHESES | TAFORDENT |  | PAKISTAN
| TUBE RX | TANITA |  | PALAU
| TYMPANOMETRE | TECAN |  | PANAMA
| UNITE CENTRALE | THERMO SCIENTIFIC |  | PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE
| VENTILETTE | TITAN |  | PARAGUAY
| VENTOUSE OBSTETRICALE ELECTRIQUE | TITANOX |  | PAYS-BAS
| VIDEO-ENDOSCOPE SOUPLE BRONCHIQUE | TOYOTA |  | PÉROU
|  | UNIVERSAL HYDRAULICS |  | PHILIPPINES
|  | VEGAS SYSTEM |  | PITCAIRN
|  | VISIONIX |  | POLOGNE
|  | W.GRIESAT |  | POLYNÉSIE FRANÇAISE
|  | WEST POOL |  | PORTO-RICO
|  | YUNDAI |  | PORTUGAL
|  | ZANUSSI |  | QATAR
|  | ZEISS |  | RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
RÉUNION
ROUMANIE
RUSSIE
RWANDA
SAHARA OCCIDENTAL
SAHARA OCCIDENTAL
SAHARA OCCIDENTAL
SAINT KITTS ET NEVIS
SAINT PIERRE ET MIQUELON
SAINT TOMÉ ET PRINCIPE
SAINT VINCENT ET GRENADINES
SAINTE HÉLÈNE
SAINTE LUCIE
SAMOA AMÉRICAIN
SAMOA OCCIDENTAL
SAN MARIN
SÉNÉGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPOUR
SLOVÉNIE
SOMALIE
SOUDAN
SOUDAN
SRI LANKA
SUÈDE
SUISSE
SURINAM
SWAZILAND
SYRIE
TADJIKISTAN
TAÏWAN
TANZANIE
TCHAD
TCHÉQUIE
THAÏLANDE
TIMOR ORIENTAL
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINITÉ ET TOBAGO
TUNISIE
TURKMÉNISTAN
TURQUIE
TUVALU
UKRAINE
URUGUAY
VANUATU
VATICAN
VÉNÉZUELA
VIETNAM
WALLIS ET FUTUNA
YEMEN
ZAÏRE
ZAMBIE
ZIMBABWE

## Appareils réformés
LISTE DES DISPOSITIFS REFORMES
Structure | Département (Service) | Local | N° inventaire | Type de matériel (Désignation) | Fabricant | Fournisseur | Modèle (Type) | N° de série | Pays d'origine | Source d'acquisition | Propriété | Acquisition (année) | Mise en service (année) | Etat actuel | Prestataire? | Utilisateurs du matériel | Autres remarques
CHR-BFR | CHIRURGIE | STERILISATION | CHR-BFR/CHIR/STER/836/01/00 | DISTILLATEUR | - | - | - | - | - | ETAT | ETAT | 2000 | 2000 | REFORME | - | GARCONS ET FILLES DE SALLE | REFORME
CHR-BFR | CHIRURGIE | CHIRURGIE | CHR-BFR/CHIR/CHIR/274/01/00 | TABLE D'OPERATION | BLANCO | - | - | - | - | ETAT | ETAT | 1996 | 1996 | REFORME | - | ATTACHE DE SANTE EN CHIRURGIE | REFORME
CHR-BFR | IMAGERIE | DEVELOPPEMENT | CHR-BFR/IMAG/DEVE/456/01/00 | DEVELOPPEUSE MANUELLE | - | - | - | - | - | ETAT | ETAT | 1992 | 1992 | REFORME | - | TECHNICIENS | REFORME
CHR-BFR | LABORATOIRE | PRELEVEMENT | CHR-BFR/LABO/PREL/711/01/00 | ETUVE BACTERIOLOGIQUE | - | - | - | 225 40 | - | ETAT | ETAT | 2000 | 2000 | REFORME | - | TECHNICIENS | REFORME
CHR-BFR | ODONTOLOGIE STOMATOLOGIE | SOINS | CHR-BFR/ODON/SOIN/263/01/00 | FAUTEUIL DENTAIRE | INDUS | - | - | C9709302 | - | ETAT | ETAT | 2000 | 2000 | MAUVAIS | - | MEDECIN/ATTACHE DE SANTE | REFORME
CHR-BFR | ODONTOLOGIE STOMATOLOGIE | SOINS | CHR-BFR/ODON/SOIN/275/02/00 | LAMPE D'EXAMEN | - | - | - | - | FRANCE | ETAT | ETAT | 2005 | 2005 | REFORME | - | MEDECIN/ATTACHE DE SANTE | REFORME
CHR-BFR | ORL | CONSULTATION 2 | CHR-BFR/ORL/CO-2/379/01/00 | MIROIR DE CLAR | - | - | - | - | - | ETAT | ETAT | 1998 | 1998 | REFORME | - | ATTACHE DE SANTE EN ORL | REFORME
CHR-BFR | ORL | CONSULTATION 2 | CHR-BFR/ORL/CO-2/379/02/00 | MIROIR DE CLAR | - | - | - | - | - | ETAT | ETAT | 2001 | 2001 | REFORME | - | ATTACHE DE SANTE EN ORL | REFORME
CHR-BFR | URGENCES MEDICO-CHIRURGICALES | OPERATION | CHR-BFR/UM-C/OP-1/113/01/00 | ASPIRATEUR CHIRURGICAL | SUPERSUCTION | - | 4T | - | - | ETAT | ETAT | 1998 | 1998 | REFORME | - | MEDECINS ET PERSONNEL INFIRMIER | REFORME
CHR-BFR | CHIRURGIE | OPERATION 1 | CHR-BFR/CHIR/OP-1/113/03/00 | ASPIRATEUR CHIRURGICAL | POLIVAC | - | - | 328-06/99 | ITALIE | ETAT | ETAT | 2000 | 2000 | REFORME | - | MEDECIN/ATTACHE EN CHIRURGIE | REFORME