## Urg 2 sspi
CHARIOT D'URGENCE 2 SSPI
| MEDICAMENTS | n° de lot | QUANTITE | PEREMPTION
3 | BOITE MICROCUVETTES HEMOCUE | 1909799 | 1 | 2020-09-01
3 | KITS DROGUES URGENCES TRANSPORT | 4303966A01 | 2 | 2020-09-01
3 | GUIDE COOK BLEU (14) | E3805879 | 2 | 2020-10-01
3 | GUIDE COOK JAUNE | 13146122 | 1 | 2020-11-01
6 | NORARELALINE | H2056 | 60 | 2020-08-01
6 | ATROPINE | 4303982 | 8 | 2020-10-01
6 |  | 4303715 | 2 | 2020-09-01
3 | ADRENALINE | 206475 | 40 | 2021-05-01
3 |  | 4303969A01 | 14 | 2021-04-01
3 |  | 4303825 | 6 | 2021-03-01
6 | EPHEDRINE | D0024A01 | 20 | 2022-12-01
6 | NEOSYNEPHRINE | 205868 | 60 | 2021-06-01
6 | NACL 0,9% PIPETTES ATTENTE VALIDATION | 1908673 | 10 | 2022-11-01
3 | GLUCONATE CA2+ | 4402319 | 30 | 2021-09-01
3 | EXACYL | A119AJ | 60 | 2023-01-01
6 | GENTAMICINE ATTENTEVALIDATION | 90559 | 15 | 2022-07-01
6 | AUGMENTIN 2G | KL7034 | 30 | 2022-01-01
6 | G30% ATTENTE VALIDATION |  | 8
3 | MIDAZOLAM 50MG | F3544 | 100 | 2023-03-01
3 | ETOMIDATE ATTENTE VALIDATION
3 | PROPOFOL 1% 50ML | 193858071 | 1 | 2021-08-01
3 |  | 194328072 | 19 | 2021-09-01
3 |  | 200728073 | 40 | 2022-01-01
3 | BICARBONATE DE SODIUM 4,2% ATTENTE VALIDATION | 193968061 | 1 | 2021-08-01

## Prélèment
CHARIOT PRELEVEMENTS
PLATEAUX |  | 8
POCHES PNEUMATIQUES URGENT
POCHE A BILAN
FEUILLE DE SURVEILLANCE |  | 1 PAQUET
BONS BIOCHIMIE |  | 1 PAQUET
PERSONNE REFERENTE
ETIQUETTES MEDICAMENTS |  | 6
STYLOS MARQUEURS |  | OUI
PROLONGATEURS 3V |  | 20 | 2025-03-01
VACUETTES | AE200304082 | 20 | 2024-11-01
ADAPTATEURS | 19K30A | 20
GAZO |  | 20 | 2022-09-01
BOITE AIGUILLES VERTES 21G | 3895918 | 1 | 2024-08-01
EPICRANIENNE 21G | 19H08G89A1 | 10 | 2022-10-01
ROBINETS 3V | 19J02 | 20 | 2023-01-01
310118FC
KT ROSE 20G |  | 30 | 2022-11-01
KT VERT 18G | 9346461 | 30 | 2022-10-01
KT GRIS 16G | 9305367 | 15 | 2020-09-01
KT ORANGE 14G | 7297901 | 15 | 2021-08-01
GARROTS | 8243726 | 10
BOITE OPSITES |  | 2
?
TUBE VERT 6 ML |  | A METTRE A JOUR J
TUBE BLEU 4ML |  | A METTRE A JOUR J
TUBE VIOLET 4 ML |  | A METTRE A JOUR J
TUBE MAUVE 6 ML |  | A METTRE A JOUR J
TUBE GRIS 4ML |  | A METTRE A JOUR J

## Soluté
CHARIOT SOLUTES
NACL 0,9% 500ML |  | 60 | 2022-02-01
ISOFUNDINE 500ML | 20C24T2D | 30 | 2023-01-01
| 20056454 | 30 | 2021-09-01
MANNITOL 500ML | 18434451 | 3 | 2021-07-01
H2O STERILE 500ML | 19G21A | 12 | 2022-09-01
RIINGER LACTATE 500ML | 13PAP161 | 20 | 2021-12-01
| 20A25T2F | 26 | 2021-11-01
| 19L11T4G | 14 | 2021-12-01
BINA 4,2% | 20A29T2A | EN ATTENTE DE VALIDATION

## Feuil1
ARMOIRE BLEUE PLAN BLANC
STETHOSCOPE
MANCHE LARYNGO COURT | (PILE LR6 ET LR03) |  | 4
MANCHE LARYNGO LONG | (PILE LR14) |  | 3
POCHE DE CONTRE PRESSION |  |  | 12
MANOMETRE VIDE |  |  | 9
MANOMETRE A OXYGENE |  |  | 8
TUBULURE VERTE O2 |  | 2020-11-01 | 1
CISEAU |  |  | 1
MASQUE TAILLE 5 |  |  | 8
MASQUE TAILLE 6 |  | 2018-07-01 | 8
BAVU |  |  | 4
RACCORD POUR ASPI |  |  | 1
FITRES |  |  | 20

## Chariot 114
CHARIOT SOIN CHAMBRE 114
MATERIEL | LOT | QUANTITE | PEREMPTION
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE S | SU2003032 | 1 | 2025-02-01
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE M | SU2003032 | 1 | 2025-02-01
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE L | TQ2005 | 1 | 2022-12-01
BOITE DE MASQUES CHIRURGICAUX | 20200403 | 1 | 2025-04-01
STOP VIDE | 67019099G23 | 2 | 2024-08-01
ASPI | 20A35 | 2 | 2024-12-01
PAQUET DE COMPRESSES NON STERILES | LC19382 | 1 | 2024-06-01
BETADINE DERMIQUE | 324254 | 2 | 2021-12-01
BETADINE ALCOOLIQUE | 324375 | 2 | 2023-01-01
BETADINE SCRUB | 324540 | 2 | 2023-03-01
CHLOREXIDINE ALCOOLIQUE | AD9941 | 2 | 2021-03-01
CHLOREXIDINE SCRUB | G201679 | 1 | 2022-01-01
| G199367 | 1 | 2021-09-01
EAU OXYGENEE | AD9932 | 1 | 2023-03-01
DAKIN | 13414 | 1 | 2021-10-01
SHA | B056178 | 1 | 2022-01-01
H2O STERILE 500ML | 13PAP161 | 2 | 2022-09-01
1
ATTACHES POIGNETS |  | 2
BRACELET D'IDENTIFICATION |  | 5
ROULEAU MEDIPORE | 321307 | 1 | 2024-10-01
SACHET ELECTODES | 453119S06RT00 | 2 | 2022-05-01
PUPILLOSCOPE |  | 1
THERMOMETRES |  | 2
COUVERTURE DE SURVI | SCOUV2 | 2
SILKOSPRAY | 19461 | 1 | 2024-10-01
SONDES ASPI VERTES | 15241219 | 5 | 2024-11-01
SONDES ASPI ORANGES | 17510220 | 5 | 2025-01-01
YANKAUER | GMD19W36 | 2 | 2024-08-01
MASQUE O2 SIMPLE | 32050544 | 2 | 2023-01-01
MASQUE O2 HC | 31958811 | 2 | 2024-09-01
LUNETTES O2 | 20191214 | 2 | 2022-12-01
CAPTEUR SATUROMETRE | 200340037H | 2 | 2023-01-01
RACCORD PATIENT | 202014 | 2 | 2025-03-01
FILTRE PATIENT | 201927 | 2 | 2024-06-01
FILTRE RESPI | 20B0786FAX | 4 | 2025-02-01
CIRCUIT RESPI
CIRCUIT ETCO2 | 32052014 | 2 | 2025-02-01
SERINGUES 10ML | 2002163 | 10 | 2025-01-01
SERINGUES 20ML | 2001226 | 10 | 2024-12-01
SERINGUES 50ML | 200323602/2025 | 10
LUNETTES DE PROTECTION | 238642 | 2
TROCARTS | 200320 | 50 | 2025-02-01
BOUCHONS | 9N041 | 12 | 2024-11-01
PIC A DEXTRO |  | 20
BANDELETTES DEXTRO | 1890220041 | 1 BOITE | 2022-02-01
TUBULURES PSE | 120320EG | 10 | 2025-03-01
TRANSFUSEURS | 6667 | 10 | 2023-10-01
PERFUSEURS DOUBLES | 6915 | 10 | 2024-02-01
RAMPES | 19K27TB | 2 | 2024-10-01
POCHONS NACL 0,9% 100ML | 20809G61 | 8 | 2022-01-01
POCHONS NACL 0,9% 500ML | 20D17T4E | 4 | 2022-03-01
GRAND ROULEU ELASTO | 54772 | 1 | 2024-07-01
| 49218 | 1 | 2024-01-01
BANDE GRANDE TAILLE | 1601SA | 4 | 2020-11-01
CISEAUX STERILES | IDN19024 | 2 | 2024-11-01
CISEAUX JESCO |  | 1
PAQUETS COMPRESSES DE BRULES | PC909017 | 4 | 2024-08-01
SET SUTURE SIMPLE | 0519101I | 2 | 2022-04-01
AMERICAINS | 101134 | 6 | 2025-01-01
AGRAFEUSE | J9L3261LY | 1 | 2024-10-01
PAQUET ABSORBEX |  | 1 | 2025-03-01
BOITE DE COMPRESSES STERILES DE 5 | 73330001 | 1 | 2020-12-01
MIDINETTE GRANDE TAILLE |  | 1
SAVON DOUX | CL115S0 | 1 | 2022-06-01
| DC18S0 | 1 | 2022-08-01
SAC POUBELLE JAUNE 110L |  | 1
ESSUI MAIN |  | 1
FEUILLE DE SURVEILLANCE DECHOC
FEUILLE BILAN TYPE BIOCH/HEMOSTASE
FEUILLE COMMANDE CTS
FEUILLE REFERENT
CAHIER RAI |  | 1
ETIQUETTES BLANCHES/SERVICE

## Chariot 115
CHARIOT SOIN CHAMBRE 115
MATERIEL | LOT | QUANTITE | PEREMPTION
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE S | SU2003032 | 1 | 2025-02-01
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE M | SU2003032 | 1 | 2025-02-01
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE L | TQ2005 | 1 | 2022-12-01
BOITE DE MASQUES CHIRURGICAUX | 18506553-618A/01542 | 1 | 2023-12-01
STOP VIDE | 67019099G23 | 2 | 2024-08-01
ASPI | 20A35 | 2 | 2024-12-01
PAQUET DE COMPRESSES NON STERILES | LC19382 | 1 | 2024-06-01
BETADINE DERMIQUE | 324254 | 2 | 2021-12-01
BETADINE ALCOOLIQUE | 324375 | 2 | 2023-01-01
BETADINE SCRUB | 324540 | 2 | 2023-03-01
CHLOREXIDINE ALCOOLIQUE | AD9941 | 2 | 2021-03-01
CHLOREXIDINE SCRUB | 6208122 | 2 | 2022-11-01
EAU OXYGENEE | AD9932 | 1 | 2023-03-01
DAKIN | 13653 | 1 | 2021-01-01
SHA | B051148 | 1 | 2022-01-01
H2O STERILE 500ML | 13PAP081 | 2 | 2022-09-01
ATTACHES POIGNETS |  | 2
BRACELET D'IDENTIFICATION |  | 5
ROULEAU MEDIPORE | 321307 | 1 | 2024-10-01
SACHET ELECTODES | 3921S06RT00 | 2 | 2022-03-01
PUPILLOSCOPE |  | 1
THERMOMETRES |  | 2
COUVERTURE DE SURVI | SCOUV02 | 2
SILKOSPRAY | 20031 | 1 | 2024-12-01
SONDES ASPI VERTES | 15241219 | 5 | 2024-11-01
SONDES ASPI ORANGES | 17510220 | 5 | 2025-01-01
YANKAUER | GMD19W36 | 2 | 2024-08-01
MASQUE O2 SIMPLE | 32050544 | 2 | 2023-01-01
MASQUE O2 HC | 31958651 | 2 | 2024-09-01
LUNETTES O2 | 20191214 | 2 | 2022-12-01
CAPTEUR SATUROMETRE | 200340037H | 2 | 2023-01-01
RACCORD PATIENT | 202014 | 2 | 2025-03-01
FILTRE PATIENT | 201927 | 2 | 2024-06-01
FILTRE RESPI | 201942 | 4 | 2024-09-01
CIRCUIT RESPI
CIRCUIT ETCO2 | 20B0748FAX | 2 | 2025-02-01
SERINGUES 10ML | 307736 | 10 | 2025-02-01
SERINGUES 20ML | 2003253 | 10 | 2025-02-01
SERINGUES 50ML | 2003236 | 10 | 2025-02-01
LUNETTES DE PROTECTION | 23864 | 2
TROCARTS | 200320 | 50 | 2025-02-01
BOUCHONS | 9N041 | 12 | 2024-11-01
PIC A DEXTRO |  | 20
BANDELETTES DEXTRO | 1890220041 | 1 BOITE | 2022-02-01
TUBULURES PSE | 200220EG | 10 | 2025-02-01
TRANSFUSEURS | 6953 | 10 | 2024-02-01
PERFUSEURS DOUBLES | 6915 | 10 | 2024-02-01
RAMPES | 19K27-TB | 2 | 2024-10-01
POCHONS NACL 0,9% 100ML | 20D14G62 | 8 | 2022-03-01
POCHONS NACL 0,9% 500ML | 18L19T4G | 4 | 2020-11-01
GRAND ROULEAU ELASTO | 22011633A | 2 | 2021-01-01
BANDE GRANDE TAILLE | 1601SA | 4 | 2020-11-01
CISEAUX STERILES | IDN20002 | 2 | 2025-01-01
CISEAUX JESCO |  | 1
PAQUETS COMPRESSES DE BRULES | PC909017 | 4 | 2024-08-01
SET SUTURE SIMPLE | 0519101I | 2 | 2022-04-01
AMERICAINS | 900401136 | 6 | 2024-06-01
AGRAFEUSE | J9L3261LY | 1 | 2024-10-01
PAQUET ABSORBEX |  | 1 | 2024-02-01
BOITE DE COMPRESSES STERILES DE 5 | 73330001 | 1 | 2020-12-01
MIDINETTE GRANDE TAILLE |  | 1
SAVON DOUX | DC18S0 | 2 | 2022-08-01
SAC POUBELLE JAUNE 110L |  | 1
ESSUI MAIN |  | 1
FEUILLE DE SURVEILLANCE DECHOC
FEUILLE BILAN TYPE BIOCH/HEMOSTASE
FEUILLE COMMANDE CTS
FEUILLE REFERENT
CAHIER RAI |  | 1
ETIQUETTES BLANCHES/SERVICE

## Chariot 116
CHARIOT SOIN CHAMBRE 116
MATERIEL | LOT | QUANTITE | PEREMPTION
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE S | SU2002903 | 1 | 2025-01-01
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE M | SU2003032 | 1 | 2025-02-01
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE L | TQ2005 | 1 | 2022-12-01
BOITE DE MASQUES CHIRURGICAUX | 18272099-618A | 1 | 2023-07-01
STOP VIDE | 67019099G23 | 2 | 2024-08-01
ASPI | 20A35 | 2 | 2024-12-01
PAQUET DE COMPRESSES NON STERILES | LC19382 | 1 | 2024-06-01
BETADINE DERMIQUE | 324254 | 2 | 2021-12-01
BETADINE ALCOOLIQUE | 324375 | 2 | 2023-01-01
BETADINE SCRUB | 324336 | 2 | 2023-01-01
CHLOREXIDINE ALCOOLIQUE | AD8967 | 2 | 2022-01-01
CHLOREXIDINE SCRUB | 6208120 | 2 | 2022-11-01
EAU OXYGENEE | AD9932 | 1 | 2023-03-01
DAKIN | 13414 | 1 | 2020-10-01
SHA | B051148 | 1 | 2022-01-01
H2O STERILE 500ML | 13NLP2021 | 1 | 2022-07-01
| 13PAP161 | 1 | 2022-09-01
ATTACHES POIGNETS |  | 2
BRACELET D'IDENTIFICATION |  | 5
ROULEAU MEDIPORE | 321307 | 1 | 2024-10-01
SACHET ELECTODES | 39219506RT00 | 1 | 2022-03-01
PUPILLOSCOPE |  | 1
THERMOMETRES |  | 2
COUVERTURE DE SURVI | SCOUV02 | 2
SILKOSPRAY | 19401 | 1 | 2024-08-01
SONDES ASPI VERTES | 15241219 | 5 | 2024-11-01
SONDES ASPI ORANGES | 13011219 | 5 | 2024-11-01
YANKAUER | GMD19W28 | 2 | 2024-06-01
MASQUE O2 SIMPLE | 1135015 | 2 | 2023-01-01
MASQUE O2 HC | 32050027 | 2 | 2025-01-01
LUNETTES O2 | 20191214 | 2 | 2022-12-01
CAPTEUR SATUROMETRE | 193290175H | 2 | 2022-10-01
RACCORD PATIENT | 201931 | 2 | 2024-07-01
FILTRE PATIENT | 201927 | 2 | 2024-06-01
FILTRE RESPI | 163387 | 4 | 2025-03-01
CIRCUIT RESPI
CIRCUIT ETCO2 | 20B0748FAX | 2 | 2025-02-01
SERINGUES 10ML | 2003117 | 10 | 2025-02-01
SERINGUES 20ML | 2003253 | 10 | 2025-02-01
SERINGUES 50ML | 2001250 | 10 | 2024-12-01
LUNETTES DE PROTECTION |  | 2
TROCARTS | 200119 | 50 | 2024-12-01
BOUCHONS | 9N041 | 12 | 2024-11-01
PIC A DEXTRO | 46748 | 20
BANDELETTES DEXTRO | 1890219308 | 1 BOITE | 2022-11-01
TUBULURES PSE | 120320EG | 10 | 2025-03-01
TRANSFUSEURS | 6667 | 10 | 2023-10-01
PERFUSEURS DOUBLES | 6915 | 10 | 2024-02-01
RAMPES | 19K27-TB | 2 | 2024-10-01
POCHONS NACL 0,9% 100ML | 20D21G62 | 8 | 2022-03-01
POCHONS NACL 0,9% 500ML | 20D17T4E | 4 | 2022-03-01
GRAND ROULEU ELASTO | 54773 | 2 | 2024-07-01
BANDE GRANDE TAILLE | 19492Z0021 | 4
CISEAUX STERILES | IDN19024 | 2 | 2024-11-01
CISEAUX JESCO |  | 1
PAQUETS COMPRESSES DE BRULES | PC909017 | 4 | 2024-08-01
SET SUTURE SIMPLE | 0519101I | 2 | 2022-04-01
AMERICAINS | 101134082120 | 6 | 2025-01-01
AGRAFEUSE | J9L326ILY | 1 | 2024-10-01
PAQUET ABSORBEX |  | 1
BOITE DE COMPRESSES STERILES DE 5 | 73330001 | 1 | 2020-12-01
MIDINETTE GRANDE TAILLE |  | 1
SAVON DOUX | 28061 | 1 | 2021-10-01
| 28071 | 1 | 2021-12-01
SAC POUBELLE JAUNE 110L |  | 1
ESSUI MAIN |  | 1
FEUILLE DE SURVEILLANCE DECHOC
FEUILLE BILAN TYPE BIOCH/HEMOSTASE
FEUILLE COMMANDE CTS
FEUILLE REFERENT
CAHIER RAI |  | 1
ETIQUETTES BLANCHES/SERVICE

## Chariot 117
CHARIOT SOIN CHAMBRE 117
MATERIEL | LOT | QUANTITE | PEREMPTION
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE S | SU2003032 | 1 | 2025-02-01
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE M | SU1912102 | 1 | 2024-11-01
BOITE DE GANTS LATEX TAILLE L | TQ2005 | 1 | 2022-12-01
BOITE DE MASQUES CHIRURGICAUX | 18506553-618A/01368 | 1 | 2023-12-01
STOP VIDE | 67019089715 | 2 | 2024-07-01
ASPI | 20A35 | 2 | 2024-12-01
PAQUET DE COMPRESSES NON STERILES | LC19382 | 1 | 2024-06-01
BETADINE DERMIQUE | 324254 | 2 | 2021-12-01
BETADINE ALCOOLIQUE | 324375 | 2 | 2023-01-01
BETADINE SCRUB | 324336 | 2 | 2023-01-01
CHLOREXIDINE ALCOOLIQUE | AD9941 | 2 | 2021-03-01
CHLOREXIDINE SCRUB | 6208120 | 2 | 2022-11-01
EAU OXYGENEE | AD9932 | 1 | 2023-03-01
DAKIN | 13414 | 1 | 2020-10-01
SHA | B05617S | 1 | 2022-01-01
H2O STERILE 500ML | 13PAP161 | 2 | 2022-09-01
ATTACHES POIGNETS |  | 2
BRACELET D'IDENTIFICATION |  | 5
ROULEAU MEDIPORE | 321307 | 1 | 2024-10-01
SACHET ELECTODES | 45319S06RT00 | 2 | 2022-05-01
PUPILLOSCOPE |  | 1
THERMOMETRES |  | 2
COUVERTURE DE SURVI | SCOUV02 | 2
SILKOSPRAY | 20031 | 1 | 2024-12-01
SONDES ASPI VERTES | 15241219 | 5 | 2024-11-01
SONDES ASPI ORANGES | 13011219 | 5 | 2024-11-01
YANKAUER | GMD19W36 | 2 | 2024-08-01
MASQUE O2 SIMPLE | 32050544 | 2 | 2023-01-01
MASQUE O2 HC | 31960330 | 2 | 2024-11-01
LUNETTES O2 | 20191214 | 2 | 2022-12-01
CAPTEUR SATUROMETRE | 200340037H | 2 | 2023-01-01
RACCORD PATIENT | 202014 | 2 | 2025-03-01
FILTRE PATIENT | 201927 | 2 | 2024-06-01
FILTRE RESPI | 20B0786FAX | 4 | 2025-02-01
CIRCUIT RESPI
CIRCUIT ETCO2 | 20B0748FAX | 2 | 2025-02-01
SERINGUES 10ML | 2003117 | 10 | 2025-02-01
SERINGUES 20ML | 2003253 | 10 | 2025-02-01
SERINGUES 50ML | 2003236 | 10 | 2025-02-01
LUNETTES DE PROTECTION |  | 2
TROCARTS | 200320 | 50 | 2025-02-01
BOUCHONS | 9N041 | 12 | 2024-11-01
PIC A DEXTRO |  | 20
BANDELETTES DEXTRO |  | 1 BOITE
TUBULURES PSE | 120320EG | 10 | 2025-03-01
TRANSFUSEURS | 6953 | 10 | 2024-02-01
PERFUSEURS DOUBLES | 6915 | 10 | 2024-02-01
RAMPES | 19K27-TB | 2 | 2024-10-01
POCHONS NACL 0,9% 100ML | 20B09G61 | 8 | 2022-01-01
POCHONS NACL 0,9% 500ML | 20D17T4E | 4 | 2022-03-01
GRAND ROULEU ELASTO | 22011633A | 2 | 2021-01-01
BANDE GRANDE TAILLE | 1601SA | 4 | 2020-11-01
CISEAUX STERILES | IDN19024 | 2 | 2024-11-01
CISEAUX JESCO |  | 1
PAQUETS COMPRESSES DE BRULES | PC909017 | 4 | 2024-08-01
SET SUTURE SIMPLE | 1218005I | 2 | 2021-11-01
AMERICAINS | 101134 | 6 | 2025-01-01
AGRAFEUSE | J9L3261LY | 1 | 2024-10-01
PAQUET ABSORBEX |  | 1 | 2024-02-01
BOITE DE COMPRESSES STERILES DE 5 | 73330001 | 1 | 2020-12-01
MIDINETTE GRANDE TAILLE |  | 1
SAVON DOUX | DC18S0 | 2 | 2022-08-01
SAC POUBELLE JAUNE 110L |  | 1
ESSUI MAIN |  | 1
FEUILLE DE SURVEILLANCE DECHOC
FEUILLE BILAN TYPE BIOCH/HEMOSTASE
FEUILLE COMMANDE CTS
FEUILLE REFERENT
CAHIER RAI |  | 1
ETIQUETTES BLANCHES/SERVICE