## Chauffage PE
Equipement | Bien | Description | Quantité | Marque | Puissance produite | CH-Combustible | Type | annee | Localisation (étage, local...) | Contrat de maintenance | Sous-lot technique | equipement | Process | Statut | Informations / Observations | Région | •(Bien) Gestionnaire | •(Bien) Gérant du périmètre | Regeneration 2015 | Regeneration 2016 | Regeneration 2017 | Regeneration 2018 | Regeneration 2019 | Regeneration 2020
23808 | 000183Z-BAT-047 | romilly 047-U-02 bat U | 1 | seet | 100 | Gaz | SB | 2008 | côté ouest | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23809 | 000183Z-BAT-047 | romilly 047-U-03 bat U | 1 | seet | 100 | Gaz | SB | 2008 | côté est | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23812 | 000183Z-BAT-049 | romilly 049-N-01 bat N | 1 | seet | 95 | Gaz | ATH | 2006 | dépannage CVS côté ouest | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23813 | 000183Z-BAT-049 | romilly 049-N-02 bat N | 1 | seet | 95 | Gaz | ATH | 2006 | dépannage CVS côté sud | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23814 | 000183Z-BAT-049 | romilly 049-N-03 bat N | 1 | seet | 95 | Gaz | ATH | 2006 | milieu côté sud | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23815 | 000183Z-BAT-049 | romilly 049-N-04 bat N | 1 | seet | 95 | Gaz | ATH | 2006 | bibinage | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23816 | 000183Z-BAT-049 | romilly 049-N-05 bat N | 1 | seet | 95 | Gaz | ATH | 2006 | bobinage côé est | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23817 | 000183Z-BAT-049 | romilly 049-N-06 bat N | 1 | seet | 95 | Gaz | ATH | 2006 | local CVS | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23818 | 000183Z-BAT-049 | romilly 049-N-07 bat N | 1 | seet | 95 | Gaz | ATH | 2006 | appareillage courant nord | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23819 | 000183Z-BAT-049 | romilly 049-N-08 bat N | 1 | seet | 95 | Gaz | ATH | 2006 | appareillage courant ouest | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23797 | 000183Z-BAT-053 | romilly 053-L-22 bat L | 1 | seet | 70 | Gaz | ATH | 2006 | local IO | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23798 | 000183Z-BAT-053 | romilly 053-L-23 bat L | 1 | seet | 70 | Gaz | ATH | 2006 | local IO | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23799 | 000183Z-BAT-053 | romilly 053-L-24 bat L | 1 | seet | 70 | Gaz | ATH | 2006 | local IO | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23795 | 000183Z-BAT-054 | romilly 054-Z-02 bat Z | 1 | seet | 70 | Gaz | ATH | 2006 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23796 | 000183Z-BAT-054 | romilly 054-Z-03 bat Z | 1 | seet | 70 | Gaz | ATH | 2007 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23790 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-09 bat I | 1 | seet | 95 | Gaz | ATH 95 | 2004 | local menuiserie | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23779 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-10 bat I | 1 | aircalo | 65 | Gaz | aérotherme | 2001 | local chaudronnerie côté est | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23780 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-11 bat I | 1 | aircalo | 65 | Gaz | aérotherme | 2001 | local chaudronnerie côté est | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23740 | 000183Z-BAT-073 | romilly 073-01 garage salle de charge | 1 | seet | 65 | Gaz | ATH | 2006 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | OUI | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23741 | 000183Z-BAT-073 | romilly 073-02 garage | 1 | seet | 65 | Gaz | ATH | 2006 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | OUI | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23750 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-05 bat E | 1 | aircalo | 35 | Gaz |  | 1900 | grenaillage | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | OUI | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23752 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-07 bat E | 1 | aircalo | 35 | Gaz |  | 1900 | grenaillage | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | OUI | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23772 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-10 bat D | 1 |  | 65 | Gaz |  | 1900 | regarnissage | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23773 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-11 bat D | 1 |  | 65 | Gaz |  | 1900 | regarnissage | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23774 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-12 bat D | 1 |  | 65 | Gaz |  | 1900 | regarnissage | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23775 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-13 bat D | 1 |  | 65 | Gaz |  | 1900 | regarnissage | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23791 | 000183Z-BAT-123 | romilly 123-V-01 bat V | 1 | emat | 65 | Gaz | B60C | 1996 | côté ouest | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | A CHANGER | OK | OK | OK | OK
23792 | 000183Z-BAT-123 | romilly 123-V-02 bat V | 1 | emat | 65 | Gaz | B60C | 1996 | au milieu | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | A CHANGER | OK | OK | OK | OK
23793 | 000183Z-BAT-123 | romilly 123-V-03 bat V | 1 | emat | 65 | Gaz | B60C | 1996 | côté est | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | A CHANGER | OK | OK | OK | OK
23802 | 000183Z-BAT-129 | romilly 129-S-01 bat S | 1 | ciat | 91 | Gaz | C790CE | 1999 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | SNCF | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
23803 | 000183Z-BAT-129 | romilly 129-S-02 bat S | 1 | ciat | 91 | Gaz | C790CE | 1999 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | SNCF | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
23804 | 000183Z-BAT-129 | romilly 129-S-03 bat S | 1 | ciat | 91 | Gaz | C790CE | 1999 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | SNCF | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
23805 | 000183Z-BAT-129 | romilly 129-S-04 bat S | 1 | ciat | 91 | Gaz | C790CE | 1999 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | SNCF | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
23806 | 000183Z-BAT-129 | romilly 129-S-05 bat S | 1 | ciat | 91 | Gaz | C790CE | 1999 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | SNCF | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
23807 | 000183Z-BAT-129 | romilly 129-S-06 bat S | 1 | ciat | 91 | Gaz | C790CE | 1999 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | AEROTHERME | NON | En service | DI | PE | DTI RP | SNCF | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
13881 | 007943X-BAT-001 | les yvris noisy le gd gare RER E | 1 | saunier-duval | 23 | Gaz | théma ventouse | 2003 | dans le réfectoire | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE A VENTOUSE | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | A CHANGER | OK | OK
13862 | 000669G-BAT-067 | noisy 75 arago médical | 1 | Frisquet | 30 | Gaz | hydro ventouse | 2007 | 1ere pièce à droite | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE A VENTOUSE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23769 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-09 bat D | 1 | frisquet | 23 | Gaz | hydro ventouse | 1992 | local coupe | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE A VENTOUSE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19341 | 086613F-BAT-001 | grandpuits Poste 4 | 1 | Frisquet | 25 | Propane | hydro | 2013 |  | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU FIOUL | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13884 | 000618U-BAT-008 | gretz-armainvilliers foyer ADC | 1 | Chaffer interdomo | 64 | Fioul | Donomat NT X37 | 1993 | sous-sol | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU FIOUL | NON | En service | DI | PE | DTI RP | SNCF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19441 | 000673B-BAT-227 | ourcq VHR Bureau BOT | 1 | Chappée | 30 | Fioul |  | 1987 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU FIOUL | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13890 | 000614L-BAT-006 | emerainville PRS-SUGE | 1 | frisquet | 23 | Gaz | hydro condens | 2010 | local à droite dans l'entrée | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | DI | PE | TPI-NEN | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13889 | 000614L-BAT-012 | emerainville-pontault-C gare RER E | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | condens mixte | 2010 | local pignon ouest de la gare | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13875 | 000686G-BAT-003 | le raincy-villemomble gare RER E | 1 | Frisquet | 32 | Gaz | hydro ventouse | 2009 | local au fond du couloir | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
24066 | 000633C-XBAT-100 | lizy s ourcq brigade voie LGV | 1 | de dietrich | 85 | Gaz | murale | 2008 | dans la cour de la gare | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | infra | PE | DTI RP | RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13879 | 000664D-BAT-027 | nogent le perreux gare RER E | 1 | De Dietrich | 65 | Gaz | MC 65 | 2010 | dans le PRS | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | TN | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19344 | 000669G-BAT-064 | noisy 75 arago ex UFM | 1 | De Dietrich | 65 | Gaz | MC 65 | 2009 | dans placard à l'entrée | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13857 | 000669G-BAT-077 | noisy 75 arago GREE | 1 | ELM Leblanc | 25 | Gaz | condens ventouse | 2010 | dans le réfectoire | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13863 | 000669G-BAT-065 | noisy 75 arago local SET-EE | 1 | Frisquet | 30 | Gaz | hydro condens | 2009 | local pignon nord | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19345 | 000669G-BAT-062 | noisy 75 arago local VAS | 1 | De Dietrich | 48 | Gaz | MC 48 | 2009 | dans local maquettes | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13853 | 000669G-BAT-050 | noisy 75 arago technicentre PE ateliers | 1 | Equip-Technique | 1200 | Gaz | BB1200 | 1986 | dans les ateliers | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19348 | 000669G-BAT-050 | noisy 75 arago technicentre PE Ateliers | 1 | Equip-Technique | 1700 | Gaz | BB1700 | 1986 | dans l'atelier | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13855 | 000669G-BAT-050 | noisy 75 arago technicentre Vestiaires | 1 | De Dietrich | 90 | Gaz | MC 90 | 2006 | local à l'entreé des vestiaires | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19349 | 000669G-BAT-050 | noisy 75 arago tecnicentre PE Ateliers | 1 | Equip-Technique | 600 | Gaz | BB600 | 1986 | dans l'atelier | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19421 | 000673B-BAT-030 | pantin brigade 15034 rue du ch de fer | 1 | viessmann | 48 | Gaz |  | 2009 | rez de chaussée à l'arrière | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19426 | 000673B-BAT-125 | pantin poste B1 110b av Gal Leclerc | 1 | Frisquet | 45 | Gaz | Hydromotrix | 2009 | rez de chaussée | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19396 | 000688Y-BAT-041 | paris 3 r ph de girard poste1 PRS | 2 | viessmann | 120 | Gaz | vitodens 200W | 2011 | en terrasse 2x60kw | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13880 | 000665Z-BAT-001 | villiers s marne gare RER E | 1 | De Dietrich | 81 | Gaz | DTG 130-90 | 2010 | en terrasse | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU GAZ CONDENSATION | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13935 | 000007V-BAT-014 | chateau thierry équipe SM | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | hydro TGP | 2009 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | infra | PE | DTI RP | INFRAPOLE-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13937 | 000007V-BAT-036 | chateau thierry poste 1 | 1 | OERTLI | 42 | Gaz | OFG 1 -42 | 1994 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13900 | 000608A-BAT-077 | chelles bat M1 | 1 | viessmann | 244 | Propane | Vitoplex | 2002 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | A CHANGER | OK | OK | OK
13901 | 000608A-BAT-206 | chelles UP traction | 1 | viessmann | 215 | Gaz | Vitorand 200 | 2006 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13876 | 000682Z-BAT-005 | Gagny gare RER E | 1 | DeDietrich | 42 | Gaz | DTG138 ECONOX | 2013 | dans la cour au sous-sol | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19342 | 000674X-BAT-007 | gargan PCTT pl oissery-forfry pavillons/bois | 1 | De Dietrich | 56 | Gaz | GT 215 | 2006 | sous-sol | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13885 | 000618U-BAT-019 | gretz-armainvilliers salle G Michel | 1 | viessmann | 35 | propane | inox | 1979 | pignon côté ouest | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13931 | 000021H-BAT-011 | la ferté milon gare | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | gazliner | 1991 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | AG MN TER PIC | PE | 03 | G&C-TER | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13926 | 000637K-BAT-011 | meaux elog ECT ex foyer ADC | 1 | De Dietrich | 117 | Gaz | DTG 230-14 | 2008 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | infra | PE | DTI RP | SNCF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13859 | 000669G-BAT-061 | noisy 75 arago agence travaux | 4 | Frisquet | 200 | Gaz | UTM50 | 2009 | sous-sol | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13930 | 000006Z-BAT-006 | oulchy breny gare | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | hydro TGP | 2009 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | AG MN TER PIC | PE | 03 | G&C-TER | OK | OK | OK | OK | OK | OK
24115 | 000673B-BAT-285 | ourcq bâtiment PRS | 1 | Guillot | 120 | Gaz | bruleur cuenod C60 | 2008 | rdc avec ECS 3 ballons | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | SNCF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19408 | 000673B-BAT-084 | pantin gare RER E | 3 | Frisquet | 150 | Gaz | 3 UTM 50 en batterie | 2012 | rez de voie | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23736 | 000183Z-BAT-069 | romilly 069-B-02 bat B | 1 | buderus | 230 | Gaz | logano GE 31 | 2004 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
23776 | 000183Z-BAT-088 | romilly 088-H-01 bat H | 1 | de dietrich | 32 | Gaz | DTG 36 | 2008 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23760 | 000183Z-BAT-111 | romilly 111-C-01 bat C | 1 | buderus | 140 | Gaz | logano GE 312 | 2008 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23762 | 000183Z-BAT-096 | romilly salle de détente-01 | 1 | de dietrich | 163 | Gaz | CF 358 | 1979 | sous-sol | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13918 | 000657X-BAT-007 | trilport gare | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | hydro TGP | 2007 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13903 | 000608A-BAT-135 | vaires gare | 1 | OERTLI | 99 | Gaz | GSR 230 | 2005 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE AU SOL AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | A CHANGER
28842 | 000669G-BAT-049 | noisy 75 arago bat ex-nettoyeurs | 1 | lacaze | 60 | elec | IND | 1998 |  | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE ELECTRIQUE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | SNCF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19424 | 000673B-BAT-134 | pantin mach à lav 110b av Gal Leclerc | 1 |  | 18 | elec | Electrique | 2009 | rez de chaussée | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE ELECTRIQUE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
24091 | 000688Y-BAT-096 | paris 5-11 r de chateau-landon | 1 | lacaze | 96 | elec |  | 2002 | s-sol n-2 | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE ELECTRIQUE | NON | En service | DI CHL | PE | DTI RP | TIERS | OK | OK | A CHANGER | OK | OK | OK
13913 | 086460T-BAT-002 | brou sur chantereine centre social r L Armand | 1 | De Dietrich | 180 | Gaz | DTG 320-305 | 2003 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13933 | 000007V-BAT-020 | chateau thierry gare | 1 | De Dietrich | 140 | Gaz | GT306 | 1994 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | AG MN TER PIC | PE | 03 | G&C-TER | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13934 | 000007V-BAT-017 | chateau thierry UP voies et brigade | 1 | De Dietrich | 118 | Gaz | DTG 1050 | 2009 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra | PE | DTI RP | INFRAPOLE-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13897 | 000608A-BAT-061 | chelles Poste 2 | 1 | De Dietrich | 35 | Fioul | GTU 105 | 2001 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13899 | 000608A-BAT-083 | chelles Poste 3 | 1 | De Dietrich | 115 | Gaz | GT 305 | 1993 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13893 | 000608A-BAT-210 | chelles Poste F2 | 1 | De Dietrich | 110 | Fioul | GT 305 | 1993 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19337 | 000607E-BAT-021 | chelles-gournay gare RER E | 1 | Guillot | 100 | Gaz | Varino V100 | 2006 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13882 | 000610D-BAT-010 | coulommiers gare | 1 | De Dietrich | 110 | Gaz | GT 305 | 1998 | niveau quai | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | A CHANGER | OK | OK
13940 | 000617Y-BAT-005 | flamboin gare | 1 | De Dietrich | 92 | Gaz | GT 227 | 2006 |  | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | RFF | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13887 | 000618U-BAT-003 | gretz-armainvilliers bat infra | 1 | De Dietrich | 65 | Fioul | GT | 2010 | sous-sol | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13888 | 000618U-BAT-039 | gretz-armainvilliers brigade voie-SE | 1 | De Dietrich | 33 | Fioul | GT 125 | 2004 |  | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13923 | 000627S-BAT-006 | la ferté sous jouarre gare | 1 | De Dietrich | 39 | Gaz | GT 116 | 2005 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13916 | 000655F-BAT-010 | lagny ex section voie | 1 | De Dietrich | 150 | Gaz | GT 306 | 1992 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | INFRAPOLE-1 | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13915 | 000655F-BAT-001 | lagny gare | 1 | OERTLI | 65 | Gaz | OFC 2-65 | 1993 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13938 | 000634Y-BAT-008 | longueville gare et PRS | 1 | De Dietrich | 110 | Gaz | GT 305 | 1995 |  | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13924 | 000637K-BAT-032 | meaux gare | 2 | De Dietrich | 560 | Gaz | GT 309-280 | 1994 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13925 | 000637K-BAT-017 | meaux poste 1 | 1 | De Dietrich | 40 | Gaz | GT 206 | 1992 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19340 | 000644S-BAT-019 | nangis gare | 1 | De Dietrich | 23 | Gaz | DTG 210-7 | 2003 |  | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13867 | 000669G-BAT-088 | noisy 1 arago ABE-ASTI | 1 | Chappée | 108 | Gaz | XR3 | 1992 | sous-sol | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13865 | 000669G-BAT-029 | noisy 1 arago bâtiment M3 | 1 | De Dietrich | 115 | Fioul | GT305 | 1996 | sous-sol | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | A CHANGER | OK | OK | OK | OK
13866 | 000669G-BAT-083 | noisy 1 arago UP Voies | 1 | viessmann | 108 | Gaz | Vitogaz 100 | 2006 | sous-sol | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13858 | 000669G-BAT-058 | noisy 75 arago arquembourgs | 1 | Buderus | 200 | Gaz | Logano | 2009 | rdc façade sud | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13856 | 000669G-BAT-056 | noisy 75 arago CPFI | 1 | Buderus | 200 | Gaz | Logano | 2009 | sous-sol | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13852 | 000669G-BAT-091 | noisy 75 arago Novatrans-caténaires | 1 | De Dietrich | 400 | Gaz | GT | 2009 | sous-sol | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13850 | 000669G-BAT-028 | noisy 75 arago poste F | 1 | De Dietrich | 100 | Fioul | GT | 1996 | sous-sol | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | A CHANGER | OK | OK | OK | OK
13851 | 000669G-BAT-048 | noisy 75 arago Poste M (CMT) | 1 | Chappée | 55 | Fioul | NXR | 1998 | rdc | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | A CHANGER | OK | OK
13854 | 000669G-BAT-050 | noisy 75 arago technicentre PE Bureaux | 1 | De Dietrich | 280 | Gaz | GT 309 | 2003 | dans l'atelier | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13872 | 000669G-BAT-015 | noisy gare RER E | 1 | Chappée | 75 | Gaz | malaga 29C | 1995 | sous-sol | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19433 | 000673B-BAT-217 | ourcq poste C | 1 | Chappée | 53 | Fioul |  | 1989 | rez de voie | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | Retiré | infra EIC | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19435 | 000673B-BAT-192 | ourcq poste R | 1 | Chappée | 45 | Fioul |  | 2008 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | Retiré | infra EIC | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
36573 | 000673B-BAT-054 | pantin 14 edouard vaillant ex SERNAM | 1 | Guillot | 1220 | Fioul | ST1220 | 2002 |  | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | SNCF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19411 | 000673B-BAT-096 | pantin locaux énergie 14 r E Vaillant | 1 | De Dietrich | 55 | Fioul |  | 1982 | rez de chaussée | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19428 | 000673B-BAT-162 | pantin poste B7 110b av Gal Leclerc | 1 | De Dietrich | 45 | Fioul |  | 1985 | rez de voie | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19432 | 000673B-BAT-158 | pantin poste G BSD 110b av Gal Leclerc | 1 | De Dietrich | 115 | Propane | ECS | 2013 | rez de chaussée | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra EIC - Installation cuve propane | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19402 | 000691X-BAT-099 | paris 7 r Riquet vestiaires | 1 | De Dietrich | 350 | Gaz | ECS | 1993 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | Retiré |  | PE | DTI RP | SNCF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
24117 | 000691X-BAT-306 | paris 72 r riquet espace e cattin | 1 | de dietrich | 60 | Gaz |  | 1990 |  | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | SNCF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19339 | 000648Z-BAT-016 | provins gare | 1 | Idéal Standard | 48 | Gaz | triangle C4B005 | 1990 | dans couloir | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23824 | 000183Z-BAT-063 | romilly 063-A-01 bat A | 1 | buderus | 295 | Gaz | logano | 2005 | sous-sol | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23735 | 000183Z-BAT-069 | romilly 069-B-01 bat B | 1 | buderus | 230 | Gaz | logano GE 315 | 2004 | sous-sol | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23828 | 000183Z-BAT-099 | romilly 099-01 médical | 1 | de dietrich | 63 | Gaz | CF 247 | 1988 | sous-sol | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23832 | 000183Z-BAT-013 | romilly assistante sociale 008-01 | 1 | de dietrich | 41 | Gaz | DTG S36A | 1984 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | 05 | SNCF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23830 | 000183Z-BAT-016 | romilly gare 016-21 | 1 | buderus | 230 | Gaz | logano GE315 | 2007 | au niveau du quai | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | AG EE TER champ-ard | PE | 05 | G&C-TER | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13883 | 000656B-BAT-001 | Tournan gare RER E | 1 | De Dietrich | 63 | Gaz | DTG 210-8 | 1998 |  | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | A CHANGER | OK | OK
13908 | 000608A-BAT-108 | vaires école caténaires | 1 | De Dietrich | 87 | Gaz | DTG 1040 | 2007 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13911 | 000608A-BAT-102 | vaires médical rue de la liberté | 1 | De Dietrich | 58 | Gaz | DTGS 208 | 1991 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19336 | 000608A-BAT-313 | vaires poste 5 VP (PAI) | 1 | De Dietrich | 56 | Gaz | GT 215 | 2005 | rez de chaussée | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE EN FONTE | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13874 | 000668L-BAT-026 | bondy gare RER E | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | hydro | 2013 | dans le réfectoire | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13921 | 000605N-BAT-005 | changis-st jean gare | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | hydromotrix | 2007 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13877 | 000683V-BAT-012 | chenay-gagny gare RER E | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | hydro | 2006 | dans le réfectoire | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13917 | 000615G-BAT-008 | esbly gare | 1 | Frisquet | 45 | Gaz | hydromotrix | 1997 | à l'étage | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13922 | 000633C-BAT-009 | lizy sur ourcq gare | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | hydromotrix | 1999 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23949 | 000633C-BAT-009 | lizy sur ourcq gare DPX LGV | 1 | vaillant | 27 | Gaz | murale | 2006 | au dessus de la gare | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | infra | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19338 | 000634Y-BAT-003 | longueville résidence ECT | 1 | saunier-duval | 28 | Gaz | Isomax | 2006 | 1er étage de la gare | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
24069 | 000637K-XBAT-203 | meaux locaux syndicaux salle villenoy | 1 | frisquet | 32 | Gaz | hydromotrix evolution mixte | 2013 | rue gambetta villenoy | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13928 | 000637K-BAT-035 | meaux SUGE | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | hydroconfort | 1999 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | CST | G&C-TN | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13927 | 000637K-BAT-036 | meaux UP voies | 1 | Frisquet | 32 | Gaz | hydromotrix | 1995 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13929 | 000653P-BAT-003 | nanteuil saacy gare | 1 | Frisquet | 25 | Gaz | hydromotrix Evolution | 2013 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23833 | 000175X-BAT-003 | nogent sur seine gare 175X-01 | 1 | frisquet | 45 | Gaz | hydromotrix | 2006 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | AG EE TER champ-ard | PE | 05 | G&C-TER | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19346 | 000669G-BAT-059 | noisy 75 arago CREM bureaux | 1 | Frisquet | 32 | Gaz | Hydromotrix | 2013 | dans chaufferie côté voies | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19410 | 000673B-BAT-085 | pantin brigade catenaire pl S Alliende | 1 | Frisquet | 45 | Gaz | Murale | 2009 |  | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19413 | 000673B-BAT-039 | pantin équipe SM 14 r E Vaillant | 1 | ELM Leblanc | 28 | Gaz | Murale | 2004 |  | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
19404 | 000691X-BAT-306 | paris 7 r Riquet espace E Cattin | 1 | Frisquet | 60 | Gaz |  | 1990 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | Retiré |  | PE | DTI RP | SNCF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19397 | 000691X-BAT-324 | paris brigade 15030 r du département | 1 | Frisquet | 32 | Gaz | Hydromotrix | 1984 |  | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19398 | 000691X-BAT-319 | paris locaux SE r du département | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | murale | 2013 |  | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23811 | 000183Z-BAT-049 | romilly 049-N-09 bat N | 1 | viessmann | 23 | Gaz |  | 2006 | à côté bureau A1 | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23821 | 000183Z-BAT-051 | romilly 051-R-02 bat R | 1 | frisquet | 23 | Gaz | gazliner | 1991 | a côté formation électrique | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23822 | 000183Z-BAT-051 | romilly 051-R-03 bat R | 1 | viessmann | 32 | Gaz |  | 2006 | au sous-sol | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23823 | 000183Z-BAT-051 | romilly 051-R-04 bat R | 1 | saunier-duval | 35 | Gaz | isofast F35E | 2003 | au fond des wc | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | A CHANGER | OK | OK
23778 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-12 bat I bureaux | 1 | unical | 30 | Gaz | Dua 2024 | 2003 | dans les bureaux côté nord | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | A CHANGER | OK | OK
23734 | 000183Z-BAT-070 | romilly 070-01 loge gardien | 1 | unical | 24 | Gaz |  | 2003 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | A CHANGER | OK | OK
23770 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-08 bat D | 1 | Chaffoteau Mory | 30 | Gaz |  | 2008 | local couture | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23831 | 000183Z-BAT-016 | romilly gare DPX Bat 016-02 | 1 | saunier-duval | 23 | Gaz |  | 2005 | 1 er étage dans la cuisine | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | infra | PE | 05 | G&C-TER | OK | OK | OK | OK | OK | A CHANGER
36613 | 000183Z-BAT-060 | romilly salle de musique 068-01 | 1 | buderus | 28 | gaz | logano CB 111 | 1900 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13878 | 000677J-BAT-002 | rosny s bois gare RER E | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | hydro-ventouse | 2006 | dans le réfectoire | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13919 | 000657X-BAT-011 | trilport brigade voie | 1 | Frisquet | 23 | Gaz | hydromotrix | 1987 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13907 | 000608A-BAT-109 | vaires brigade caténaires | 1 | Frisquet | 32 | Gaz | hydromotrix | 1993 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13912 | 000608A-BAT-128 | vaires DPX bat av H Barbusse | 1 | De Dietrich | 23 | Gaz | City | 2003 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | A CHANGER | OK | OK
13892 | 000659N-BAT-013 | verneuil-l'étang brigade voies | 1 | Frisquet | 23 | Propane | hydro | 2000 | 1er étage de la gare | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | infra | PE | CST | G&C-TN | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13891 | 000659N-BAT-013 | verneuil-l'étang gare | 1 | Frisquet | 25 | Propane | hydromotrix visio | 2013 |  | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE MURALE AU GAZ | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13898 | 000608A-BAT-069 | chelles équipe SM | 1 | OERTLI | 39 | Fioul | PK 156 | 2005 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE SOL EN ACIER | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | A CHANGER
13914 | 008547K-BAT-001 | chessy gare TGV | 1 | Guillot | 180 | Gaz | optimagaz | 1994 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE SOL EN ACIER | NON | En service | AG IDF | PE | 06 | G&C-GARES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13886 | 000618U-BAT-001 | gretz-armainvilliers gare RER E | 1 | viessmann | 137 | Fioul | Paromat RE | 1983 | sous-sol | CTR00019750 LOT 4 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE SOL EN ACIER | NON | En service | TN | PE | CST | G&C-TN | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19436 | 000673B-BAT-211 | ourcq 10 Fx | 1 | viessmann | 53 | Fioul | vitoladens 300T condens | 2010 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE SOL EN ACIER | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19439 | 000673B-BAT-228 | ourcq vestiaire VHR | 2 | Seccadier | 350 | Fioul | ECS | 1978 | sous-sol | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE SOL EN ACIER | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19419 | 000673B-BAT-068 | pantin quai 1+menuiserie 14 rue E Vaillant | 1 | viessmann | 120 | Fioul |  | 1984 | sous-sol | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE SOL EN ACIER | NON | En service | TN | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23800 | 000183Z-BAT-053 | romilly 053-L-01 bat L | 1 | viessmann | 460 | Gaz | paromat triplex | 2004 | dans chaufferie pignon est | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE SOL EN ACIER | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
13905 | 000608A-BAT-113 | vaires équipes SE-SM | 1 | viessmann | 43 | Gaz | vitola biferale | 2009 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE SOL EN ACIER | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13902 | 000608A-BAT-248 | vaires poste D2 | 1 | UNICAL | 93 | Fioul | Trisecal 80 | 1989 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | CHAUDIERE SOL EN ACIER | NON | En service | infra EIC | PE | TPI-NEN | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19390 | 000688Y-BAT-003 | gare de l'est alsace ech n°7 & 8 Aile Alsace | 2 | Collart et Trolart | 400 | CPCU | Echangeur vapeur | 2007 | rampe alasce | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUFFAGE URBAIN | NON | En service | AG IDF | PE | 06 | G&C-GARES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19381 | 000688Y-BAT-003 | gare de l'est st martin ech n° 1 & 2 BV | 2 | Collart et Trolart | 3000 | CPCU | Echangeur vapeur | 1985 | sous-sol rampe st martin | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUFFAGE URBAIN | NON | En service | AG IDF | PE | 06 | G&C-GARES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19383 | 000688Y-BAT-003 | gare de l'est st martin ech n°3 hotel | 1 | Collart et Trolart | 696 | CPCU | Echangeur vapeur | 2012 | sous-sol rampe st martin | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUFFAGE URBAIN | NON | En service | AG IDF | PE | 06 | G&C-GARES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19386 | 000688Y-BAT-003 | gare de l'est st martin ech n°4 hotel ECS | 1 | Collart et Trolart | 302 | CPCU | Echangeur vapeur | 2012 | sous sol rampe st martin | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUFFAGE URBAIN | NON | En service | AG IDF | PE | 06 | G&C-GARES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19388 | 000688Y-BAT-003 | gare de l'est st martin ech n°5 & 6 NEV | 2 | Collart et trolart | 600 | CPCU | Echangeur vapeur | 1985 | sous-sol rampe st martin | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUFFAGE URBAIN | NON | En service | AG IDF | PE | 06 | G&C-GARES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
24114 | 000688Y-BAT-003 | gare de l'est st martin poste de détente CPCU | 1 | poste de détente vapeur | 9000 | CPCU | avec circuit condensats | 1987 | chaufferie st martin | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUFFAGE URBAIN | NON | En service | AG IDF | PE | 06 | G&C-GARES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19395 | 000688Y-BAT-096 | paris 11 r chateau-landon ech n°12 | 1 | Collart et Trolart | 800 | CPCU | Echangeur vapeur | 2001 | sous-sol | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUFFAGE URBAIN | NON | En service | DI CHL | PE | DTI RP | TIERS | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19394 | 000688Y-BAT-008 | paris 50 r d'alsace ex PTT ech n°10 & 11 | 2 | Collart et Trolart | 800 | CPCU | Echangeur vapeur | 1985 | sous sol | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUFFAGE URBAIN | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19392 | 000688Y-BAT-008 | paris 50 r d'alsace SNCF ech n°9 | 1 | Collart et Trolart | 700 | CPCU | Echangeur vapeur | 1985 | sous-sol | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CHAUFFAGE URBAIN | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23737 | 000183Z-BAT-069 | romilly 069-B-03 bat B | 1 | buderus | 87.5 | Gaz | producteur ECS | 2004 | production ECS | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUFFE-EAU A GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
23738 | 000183Z-BAT-069 | romilly 069-B-04 bat B | 1 | buderus | 87.5 | Gaz | producteur ECS | 2004 | production ECS | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUFFE-EAU A GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
23739 | 000183Z-BAT-069 | romilly 069-B-05 bat B | 1 | buderus | 87.5 | Gaz | producteur ECS | 2004 | production ECS | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUFFE-EAU A GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
23771 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-07 bat D | 1 | lacaze | 60 | Gaz | hydroplus | 2002 | sous-sol préparateur ECS | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUFFE-EAU A GAZ | OUI | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | A CHANGER | OK | OK | OK
23829 | 000183Z-BAT-099 | romilly 099-02 Médical | 1 | styx | 11 | Gaz | TE 150 | 1988 | sous-sol production ECS | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUFFE-EAU A GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23761 | 000183Z-BAT-111 | romilly 111-C-02 bat C | 1 | hydrogaz | 40 | Gaz | B23 | 2003 | poduction ECS | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | CHAUFFE-EAU A GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | A CHANGER | OK | OK
24113 | 000688Y-BAT-003 | gare de l'est chaufferie CTA NEV st martin | 1 | GEA HAPPEL | 30 | eau | ATP 10/10 CTA | 2005 | chaufferie st martin filtre media 592*592*22 | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CTA-CHAUFFAGE | NON | En service | AG IDF | PE | 06 | G&C-GARES | OK | OK | OK | OK | OK | A CHANGER
23639 | 000688Y-BAT-096 | paris 9 r ch landon CTA | 1 | cutherm | 15 | eau | CTA saftair 4860 | 1998 | CTA rdc | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | CTA-CHAUFFAGE | NON | En service | DI CHL | PE | DTI RP | TIERS | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23827 | 000183Z-BAT-063 | romilly 063-A-04 bat A | 1 | échangeur à plaques | 20 | eau | échangeur à plaques | 2005 | sous-sol production ECS | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | ECHANGEUR DE CHALEUR | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13896 | 000608A-BAT-056 | chelles pesage | 1 | ACC | 230 | Fioul | B200 | 1988 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19347 | 000669G-BAT-059 | noisy 75 arago CREM atelier | 1 | SEET | 186 | Gaz | Générateur | 2013 | dans chaufferie côté voies | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19343 | 000669G-BAT-020 | noisy rue st denis halle Eole | 1 |  | 150 | Fioul | Générateur | 1970 | local à l'extérieur | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19455 | 000673B-BAT-227 | ourcq Atelier VHR générateur n°1 | 1 | Seet | 550 | Fioul | generateur | 2000 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | A CHANGER
19465 | 000673B-BAT-227 | ourcq Atelier VHR générateur n°10 | 1 | Seet | 225 | Fioul | generateur | 2007 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19466 | 000673B-BAT-227 | ourcq Atelier VHR générateur n°11 | 1 | Seet | 240 | Fioul | generateur | 2000 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | A CHANGER
19456 | 000673B-BAT-227 | ourcq Atelier VHR générateur n°2 | 1 | Seet | 350 | Fioul | generateur | 2000 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | A CHANGER
19457 | 000673B-BAT-227 | ourcq Atelier VHR générateur n°3 | 1 | Seet | 165 | Fioul | generateur | 2007 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19458 | 000673B-BAT-227 | ourcq Atelier VHR générateur n°4 | 1 | Seet | 165 | Fioul | generateur | 2007 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19459 | 000673B-BAT-227 | ourcq Atelier VHR générateur n°5 | 1 | Seet | 350 | Fioul | generateur | 2007 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19461 | 000673B-BAT-227 | ourcq Atelier VHR générateur n°6 | 1 | Seet | 250 | Fioul | generateur | 2007 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19462 | 000673B-BAT-227 | ourcq Atelier VHR générateur n°7 | 1 | seet | 232 | Fioul | SB225 | 2010 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19463 | 000673B-BAT-227 | ourcq Atelier VHR générateur n°8 | 1 | seet | 232 | Fioul | SB225 | 2010 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
19464 | 000673B-BAT-227 | ourcq Atelier VHR générateur n°9 | 1 | seet | 232 | Fioul | SB225 | 2010 |  | CTR00019748 LOT 1 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | Retiré | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23810 | 000183Z-BAT-047 | romilly 047-U-01 bat U | 1 | seet | 365 | Gaz |  | 2007 | au milieu de l'atelier | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23820 | 000183Z-BAT-051 | romilly 051-R-01 bat R | 1 | acc | 580 | Gaz | B500 | 1991 | stockage côté nord | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23794 | 000183Z-BAT-054 | romilly 054-Z-01 bat Z | 1 | solaronics | 64 | Gaz |  | 2010 | station épuration | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23781 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-01 bat I | 1 | seet | 232 | Gaz | SB 225 | 2009 | entrée sud allée A | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23782 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-02 bat I | 1 | acc | 230 | Gaz | B200 | 1983 | au bord de l'allée A | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23783 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-03 bat I | 1 | acc | 230 | Gaz | B200 | 1983 | au bord de l'allée A | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23784 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-04 bat I | 1 | acc | 230 | Gaz | B200 | 1983 | au fond à gauche de l'allée A | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23785 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-05 bat I | 1 | acc | 230 | Gaz | B200 | 1983 | local électricité voitures | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23788 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-06 bat I | 1 | acc | 230 | Gaz | B200 | 1983 | à gauche de l'allée B | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23786 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-07 bat I | 1 | acc | 230 | Gaz | B200 | 1983 | à gauche de l'allée B | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23787 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-08 bat I | 1 | acc | 230 | Gaz | B200 | 1983 | local chaudronnerie sud-est | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23789 | 000183Z-BAT-066 | romilly 066-I-13 bat I | 1 | seet | 182 | Gaz | SB/SH 165 | 2004 | à l'extérieur à l'angle sud-est | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23742 | 000183Z-BAT-081 | romilly 081-G-01 bat G | 1 | seet | 235 | Gaz | SB | 2007 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23743 | 000183Z-BAT-081 | romilly 081-G-02 bat G | 1 | ACC | 232 | Gaz | B200 | 1988 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23744 | 000183Z-BAT-081 | romilly 081-G-03 bat G | 1 | seet | 300 | Gaz | SB | 2006 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23745 | 000183Z-BAT-081 | romilly 081-G-04 bat G | 1 | seet | 182 | Gaz | SB 165 | 1999 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
23746 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-01 bat E | 1 | seet | 232 | Gaz | SB 225 | 2009 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23747 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-02 bat E | 1 | seet | 232 | Gaz | SB 225 | 2009 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23748 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-03 bat E | 1 | seet | 232 | Gaz | SB 225 | 2009 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23749 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-04 bat E | 1 | seet | 234 | Gaz | SB 225 | 2010 | cuenod NC29-36GX2 2010 | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23763 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-01 bat D | 1 | seet | 232 | Gaz |  | 2007 | sous-sol | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23764 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-02 bat D | 1 | seet | 232 | Gaz |  | 2007 | sous-sol | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23765 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-03 bat D | 1 | seet | 232 | Gaz |  | 2007 | sous-sol | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23766 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-04 bat D | 1 | seet | 232 | Gaz |  | 2007 | sous-sol | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23768 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-05 bat D | 1 | seet | 232 | Gaz |  | 2007 | sous-sol | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23767 | 000183Z-BAT-086 | romilly 086-D-06 bat D | 1 | seet | 174 | Gaz |  | 2007 | sous-sol | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23777 | 000183Z-BAT-088 | romilly 088-H-02 bat H | 1 | seet | 300 | Gaz | sb | 2005 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | OUI | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13906 | 000608A-BAT-071 | vaires atelier SM | 1 | SEET | 35 | Fioul | SB 30 | 2002 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | GENERATEUR AIR CHAUD | NON | En service | infra | PE | DTI RP | DI-RFF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
36575 | 000669G-BAT-149 | noisy 75 arago Bâtiment d'Interventions Rapides | 18 | radians | 12 | gaz |  | 2012 |  | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | PANNEAUX RAYONNANTS | NON | En service | DI | PE |  | SNCF | OK | OK | OK | OK | OK | OK
36574 | 000669G-BAT-147 | noisy 75 arago Tour en Fosse | 1 |  | 12 | gaz | 2 radians + 1 CTA + 2 rideaux d'ai chaud | 2010 |  | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | PANNEAUX RAYONNANTS | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23753 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-08 bat E | 1 |  | 12 | Gaz | radian | 1987 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | PANNEAUX RAYONNANTS | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23754 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-09 bat E | 1 |  | 12 | Gaz | radian | 1987 |  | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | PANNEAUX RAYONNANTS | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23758 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-13 bat E | 1 | solaronics | 12.5 | Gaz | radian SRII 42 | 2010 | vestiaire tunnel gre | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | PANNEAUX RAYONNANTS | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23759 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-14 bat E | 1 | solaronics | 12.5 | Gaz | radian SRII 42 | 2010 | vestiaire tunnel gre | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | PANNEAUX RAYONNANTS | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
13868 | 000669G-BAT-035 | noisy 1 arago Poste K | 3 | Auer | 11 | Gaz |  | 1985 | dans les pièces | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | RADIATEUR INDEPENDANT A GAZ | NON | Retiré | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13873 | 000669G-BAT-012 | noisy 3 rue de la gare Social | 5 | Auer | 15 | Gaz |  | 1985 | dans les pièces | CTR00037129 LOT 2 | CHAUFFAGE | RADIATEUR INDEPENDANT A GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | SNCF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
19430 | 000673B-BAT-163 | pantin poste B4 110b av Gal Leclerc | 2 | auer | 10 | Gaz | convecteurs | 1985 |  | CTR00037129 LOT 1 | CHAUFFAGE | RADIATEUR INDEPENDANT A GAZ | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
13920 | 086876K-BAT-001 | trilport poste G germigny-l'éveque | 1 | AUER | 5 | Gaz |  | 1991 |  | CTR00019749 LOT 3 | CHAUFFAGE | RADIATEUR INDEPENDANT A GAZ | NON | En service | infra EIC | PE | DTI RP | DI-RFF | A CHANGER | OK | OK | OK | OK | OK
23755 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-10 bat E | 1 | solaronics | 100 | Gaz | tube one RCF10 | 2010 | tunnel grenaillage | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | TUBE RADIANT A GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23756 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-11 bat E | 1 | solaronics | 150 | Gaz | tube one RCF15 | 2010 | tunnel grenaillage | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | TUBE RADIANT A GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23757 | 000183Z-BAT-085 | romilly 085-E-12 bat E | 1 | solaronics | 100 | Gaz | tube one RCF10 | 2010 | tunnel grenaillage | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | TUBE RADIANT A GAZ | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | OK | OK
23801 | 000183Z-BAT-053 | romilly 053-L-02 à 053-L-21 bat L | 20 | ciat | 300 | eau | ventilo-convecteur | 2004 | tous les appareils dans l'atelier | CTR00017931 LOT 5 | CHAUFFAGE | VENTILO-CONVECTEUR | NON | En service | DI | PE | DTI RP | DI-AUTRES | OK | OK | OK | OK | A CHANGER | OK
REGENERATION 2015
REGENERATION 2016
REGENERATION 2017
REGENERATION 2018
REGENERATION 2019
REGENERATION 2020