## Accueil
Ac-Electricité
Gestion de stock Entrepôt 342
Catégories
Quitter
Inventaire
Techniciens
Sorties
Entrées
Fournisseurs
Paramètres
Statistiques

## Inventaire
Inventaire du stock |  | 4699 | 9695 |  |  |  |  | 5000 | 4
Pièce | Catégorie | Stock initial | Stock actuel | Seuil d'alerte | Descriptif | Stockage | Observations | Entrées | Sorties | CARACTERISTIQUE | CARACTERISTIQUE | LOT | CONTENANCE
134623 | Tubes | 100 | 100 | 10 | Manchons 20mm Helia 134623 | J2 |  | 0 | 0
134523 | Tubes | 100 | 100 | 10 | Entrées 20mm Helia 134523 | J2 |  | 0 | 0
4000 | Répartiteurs | 2 | 2 | 1 | Répartiteur Schneider 04000 Multiclip 4P 80A 24M | H4 |  | 0 | 0
4014 | Répartiteurs | 1 | 0 | 1 | Répartiteur Schneider 04014 Multiclip 4P , 200A , 1 rangée | H4 |  | 0 | 1
4116 | Convertisseurs | 1 | 1 | 1 | Convertisseur programmable PR Electronics 4116 | H1 |  | 0 | 0
4152 | Répartiteurs | 1 | 1 | 1 | Répartiteur Schneider 04152 Linergy BW - 12 Bornes 1à16mm | H4 |  | 0 | 0
12302 | Fusibles | 6 | 4 | 5 | Fusible 8,5x31,5 2A gG | H3 |  | 0 | 2
12310 | Fusibles | 4 | 4 | 5 | Fusible 8,5x31,5 10A gG | H3 |  | 0 | 0
12316 | Fusibles | 5 | 5 | 5 | Fusible 8,5x31,5 16A gG | H3 |  | 0 | 0
14306 | Fusibles | 5 | 5 | 5 | Fusible 14x51 6A gG | H3 |  | 0 | 0
14320 | Fusibles | 1 | 1 | 5 | Fusible 14x51 20A gG | H3 |  | 0 | 0
14350 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | Fusible 14x51 50A gG | H3 |  | 0 | 0
15350 | Fusibles | 2 | 1 | 1 | Fusible 22x58 50A gG | H3 |  | 0 | 1
15440 | Compteurs | 2 | 2 | 1 | Compteur horaire Schneider 15440 - Modulaire -230 Vca | H1 |  | 0 | 0
16545 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | Fusible Legrand 16545 aM 100A - 500V | H3 |  | 0 | 0
19948 | Fusibles | 2 | 2 | 1 | Porte fusible Legrand 019948 1P - 250A | H3 |  | 0 | 0
19950 | Fusibles | 2 | 2 | 1 | Porte fusible Legrand 019950 1P - 400A | H3 |  | 0 | 0
28913 | Sectionneurs | 1 | 1 | 1 | Sectionneur Schneider 28913 Interpact INS160 4P 160A | H4 |  | 0 | 0
28956 | Accessoires disjoncteurs | 3 | 3 | 1 | Cache vis Schneider 28956 3P/4P 1 paire | H4 | Compact INS100 à 160 | 0 | 0
29450 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Contact auxiliaire Schneider 29450 1 OF ou 1 SD ou 1 SDE ou 1 SDV | H4 | Compact NSX | 0 | 0
31106 | Sectionneurs | 1 | 1 | 1 | Sectionneur Schneider 31106 Interpact INS250 3P 250 A | H4 |  | 0 | 0
420013 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur Legrand 420013 DPX³160 16kA 400V - 4P-63A | H4 |  | 0 | 0
520610 | Fusibles | 2 | 2 | 5 | Fusible 5x20 0,2A F | H3 |  | 0 | 0
520612 | Fusibles | 10 | 10 | 5 | Fusible 5x20 0,315A F | H3 |  | 0 | 0
520617 | Fusibles | 2 | 2 | 5 | Fusible 5x20 1A F | H3 |  | 0 | 0
520619 | Fusibles | 2 | 2 | 5 | Fusible 5x20 1,6A F | H3 |  | 0 | 0
520621 | Fusibles | 1 | 1 | 5 | Fusible 5x20 2,5A F | H3 |  | 0 | 0
520624 | Fusibles | 2 | 2 | 5 | Fusible 5x20 5A F | H3 |  | 0 | 0
520625 | Fusibles | 5 | 5 | 5 | Fusible 5x20 6,3A F | H3 |  | 0 | 0
520626 | Fusibles | 2 | 2 | 5 | Fusible 5x20 8A F | H3 |  | 0 | 0
522507 | Fusibles | 10 | 10 | 5 | Fusible 5x20 0,1A T | H3 |  | 0 | 0
522510 | Fusibles | 20 | 20 | 5 | Fusible 5x20 0,2A T | H3 |  | 0 | 0
522512 | Fusibles | 10 | 10 | 5 | Fusible 5x20 0,315A T | H3 |  | 0 | 0
522513 | Fusibles | 10 | 10 | 5 | Fusible 5x20 0,4A T | H3 |  | 0 | 0
522514 | Fusibles | 30 | 30 | 5 | Fusible 5x20 0,5A T | H3 |  | 0 | 0
522515 | Fusibles | 25 | 25 | 5 | Fusible 5x20 0,63A T | H3 |  | 0 | 0
522516 | Fusibles | 20 | 20 | 5 | Fusible 5x20 0,8A T | H3 |  | 0 | 0
522517 | Fusibles | 73 | 73 | 5 | Fusible 5x20 1A T | H3 |  | 0 | 0
522518 | Fusibles | 12 | 12 | 5 | Fusible 5x20 1,25A T | H3 |  | 0 | 0
522519 | Fusibles | 2 | 2 | 5 | Fusible 5x20 1,6 T | H3 |  | 0 | 0
522520 | Fusibles | 2 | 2 | 5 | Fusible 5x20 2A T | H3 |  | 0 | 0
522521 | Fusibles | 11 | 11 | 5 | Fusible 5x20 2,5A T | H3 |  | 0 | 0
522522 | Fusibles | 7 | 7 | 5 | Fusible 5x20 3,15A T | H3 |  | 0 | 0
522523 | Fusibles | 3 | 3 | 5 | Fusible 5x20 4A T | H3 |  | 0 | 0
522524 | Fusibles | 3 | 3 | 5 | Fusible 5x20 5A T | H3 |  | 0 | 0
522525 | Fusibles | 5 | 5 | 5 | Fusible 5x20 6,3A T | H3 |  | 0 | 0
522527 | Fusibles | 10 | 10 | 5 | Fusible 5x20 10A T | H3 |  | 0 | 0
632310 | Fusibles | 3 | 3 | 5 | Fusible 6x32 0,2A T | H3 |  | 0 | 0
632311 | Fusibles | 15 | 15 | 5 | Fusible 6x32 0,25A T | H3 |  | 0 | 0
632317 | Fusibles | 5 | 5 | 5 | Fusible 6x32 1A T | H3 |  | 0 | 0
632320 | Fusibles | 4 | 4 | 5 | Fusible 6x32 2A T | H3 |  | 0 | 0
632324 | Fusibles | 3 | 3 | 5 | Fusible 6x32 5A T | H3 |  | 0 | 0
632325 | Fusibles | 11 | 11 | 5 | Fusible 6x32 6,3A T | H3 |  | 0 | 0
632329 | Fusibles | 10 | 10 | 5 | Fusible 6x32 15A T | H3 |  | 0 | 0
777022 | Fusibles | 3 | 3 | 1 | Fusible NH Jean Muller 160 A 500V gG | H3 |  | 0 | 0
777055 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | Fusible NH Jean Muller 125 A 500 V | H3 |  | 0 | 0
777959 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | Fusible NH Jean Muller 16A 500V | H3 |  | 0 | 0
1704100 | Horloges | 1 | 1 | 1 | Horloge astronomique Theben SELEKTA 170 top 2 24VDC | H1 |  | 0 | 0
1750100 | Horloges | 1 | 1 | 1 | Horloge astronomique Theben SELEKTA 175 top 2 230VAC | H1 |  | 0 | 0
2022870 | Presse-étoupes | 140 | 140 | 10 | Presse-étoupes OBO V-TEC VM M32 | G3 |  | 0 | 0
2022872 | Presse-étoupes | 19 | 19 | 5 | Presse-étoupes OBO V-TEC VM M40 LGR | G3 |  | 0 | 0
2033011 | Presse-étoupes | 400 | 400 | 50 | Bouchon OBO M20 | G3 |  | 0 | 0
2049562 | Presse-étoupes | 24 | 24 | 5 | Contre-écrou synthétique OBO 116 M40 LGR PS | G3 |  | 0 | 0
3022113.2 | Fusibles | 3 | 3 | 1 | Fusible Siba 3022113.20 20A 10/17,5kV | H3 |  | 0 | 0
4116110 | Fusibles | 3 | 3 | 1 | Fusible ETI 004116110 800A/500V NH4a gG | H3 |  | 0 | 0
29990012 | Accessoires sectionneurs | 1 | 1 | 1 | Interrupteur auxiliaire Socomec 29990012 | H1 |  | 0 | 0
48250403 | Compteurs | 1 | 1 | 1 | Compteur d'énergie Socomec 48250403 DIRIS A30 | H1 |  | 0 | 0
67220400 | Fusibles | 3 | 3 | 1 | Fusible Socomec 67220400 400A 500V T.2 gG | H3 |  | 0 | 0
7100195504 | Gaine thermorétractable | 3 | 3 | 1 | Gaine thermorétractable 3M HDT-A 48.0/15.0mm X 1M | G4 |  | 0 | 0
? | Boitiers | 1 | 1 | 1 | Boitier métalique 80X75X60 | H1 |  | 0 | 0
2CSM257563R1801 | Fusibles | 2 | 2 | 5 | Fusible 8,5x31,5 6A aM | H3 |  | 0 | 0
2CSM258743R1801 | Fusibles | 8 | 8 | 5 | Fusible 8,5x31,5 4A aM | H3 |  | 0 | 0
2CSM277063R1801 | Fusibles | 1 | 1 | 5 | Fusible 8,5x31,5 2A aM | H3 |  | 0 | 0
3NA3136 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | Fusible Siemens 3NA3136 160A 500V | H3 |  | 0 | 0
3NA3354 | Fusibles | 3 | 3 | 1 | Fusible Siemens 3NA3354 355A 500V NH3-gG | H3 |  | 0 | 0
3NP1143-1DA22 | Sectionneurs-fusible | 1 | 1 | 1 | Interrupteur-sectionneur Siemens 3NP1143-1DA22 | H3 |  | 0 | 0
3RH1131-1BB40 | Contacteurs | 1 | 1 | 1 | Contacteur auxiliaire Siemens 3RH1131-1BB40 3NO + 1NF 24 V CC | H2 |  | 0 | 0
3RH2911-2HA21 | Contacteurs | 3 | 3 | 1 | Contacteur auxiliaire Siemens 3RH2911-2HA21 1NF + 2NO | H2 |  | 0 | 0
3RT2016-1BB42 | Contacteurs | 1 | 1 | 1 | Contacteur de puissance Siemens 3RT2016-1BB42 , AC-3e/AC-3, 9 A , 4 kW / 400V , 3P , DC 24V | H2 |  | 0 | 0
3RV2901-1E | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Interrupteur auxiliaire Siemens 3RC2901-1E 1 NO + 1 NF | H4 | Pour disjoncteur 3RV2 | 0 | 0
3RW4038-1BB14 | Démarreurs | 1 | 1 | 1 | Démarreur progressif Siemens SIRIUS 3RW4038-1BB14 , 37kW 480 V | H2 |  | 0 | 0
3TK2830-1CB30 | Relais | 1 | 1 | 1 | Relais de sécurité 3TK2830-1CB30 | H1 |  | 0 | 0
5SL6104-7 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur modulaire Siemens 5SL6104-7 230/400V 6kA , 1 pole , C , 4A | H2 |  | 0 | 0
5TT5800-0 | Contacteurs | 1 | 1 | 1 | Contacteur INSTA Siemens 5TT5800-0 CA 230V, 400V 20A | H2 |  | 0 | 0
6ES7972-0DA00-0AA0 | Résistances | 1 | 1 | 1 | Résistance de terminaison Siemens 6ES7972-0DA00-0AA0 RS485 pour la terminaison de réseaux PROFIBUS/MPI |  | SIMATIC ET200 | 0 | 0
6SE6400-0AP00-0AA1 | Panneau de commande | 1 | 1 | 1 | Panneau de commande Siemens 6SE6400-0AP00-0AA1 en texte clair (AOP) N/A | H4 |  | 0 | 0
6SE6440-2UD25-5CA1 | Variateurs | 1 | 1 | 1 | Variateur Siemens 6SE6440-2UD25-5CA1 micromaster MM440 3AC 380-480V +10/-10% 47-63 hz | H4 | Moteur 5.5kW (7.5kW VT) | 0 | 0
72.01.8.240.0000 | Relais | 1 | 1 | 1 | Relais de contrôle Finder 72.01.8.240.0000 | H1 |  | 0 | 0
7KM3220-0BA01-1DA0 | Compteurs | 1 | 1 | 1 | Centrale de mesure Siemens 7KM3220-0BA01-1DA0 | H1 |  | 0 | 0
A9A15151 | Boitiers | 2 | 2 | 1 | Support bouton/voyant diamètre 22 Schneider A9A15151 |  | Clipsage rail modulaire | 0 | 0
A9F68102 | Disjoncteurs | 6 | 6 | 1 | Disjoncteur Schneider A9F68102 1P 2A C | H2 | Acti9 iT60 N 400V | 0 | 0
A9F68202 | Disjoncteurs | 3 | 3 | 1 | Disjoncteur Schneider A9F68202 2P 2A C | H2 | Acti9 iT60 N 400V | 0 | 0
A9F68220 | Disjoncteurs | 29 | 29 | 1 | Disjoncteur Schneider A9F68220 2P 20A C | H2 | Acti9 iT60 N 400V | 0 | 0
A9F74210 | Disjoncteurs | 11 | 11 | 1 | Disjoncteur Schneider A9F74210 2P 10A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F74216 | Disjoncteurs | 15 | 15 | 1 | Disjoncteur Schneider A9F74216 2P 16A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F74416 | Disjoncteurs | 10 | 10 | 1 | Disjoncteur Schneider A9F74416 4P 16A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F74432 | Disjoncteurs | 12 | 12 | 1 | Disjoncteur Schneider A9F74432 4P 32A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F74440 | Disjoncteurs | 2 | 2 | 1 | Disjoncteur Schneider A9F74440 4P 40A C | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9F75220 | Disjoncteurs | 9 | 9 | 1 | Disjoncteur Schneider A9F75220 2P 20A D | H2 | Acti9 iC60 N 400V | 0 | 0
A9R01463 | Différentiels | 6 | 6 | 1 | Interrupteur différentiel Schneider A9R01463 4P 63A 30mA | H2 | Acti9 - iID 400V/415V - Type A | 0 | 0
A9R04463 | Différentiels | 2 | 2 | 1 | Interrupteur différentiel Schneider A9R04463 4P 63A 300mA | H2 | Acti9 iID 400V/415V - Type A | 0 | 0
AGR15551710 | Presse-étoupes | 856 | 856 | 50 | Presse-étoupes synthétique AGRO M16X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR15552013 | Presse-étoupes | 550 | 550 | 50 | Presse-étoupes synthétique AGRO M20X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR15552517 | Presse-étoupes | 825 | 825 | 50 | Presse-étoupes synthétique AGRO M25X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR155550138 | Presse-étoupes | 140 | 140 | 10 | Presse-étoupes synthétique AGRO M50X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825525 | Presse-étoupes | 25 | 25 | 10 | Contre-écrou synthétique AGRO M25X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825532 | Presse-étoupes | 50 | 50 | 10 | Contre écrou synthétique AGRO 32X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825540 | Presse-étoupes | 50 | 50 | 10 | Contre écrou synthétique AGRO M40X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825550 | Presse-étoupes | 9 | 9 | 5 | Contre écrou synthétique AGRO M50X1,5 | G3 |  | 0 | 0
AGR825563 | Presse-étoupes | 10 | 10 | 5 | Contre écrou synthétique AGRO M63X1,5 | G3 |  | 0 | 0
BIZ215006 | Gaine thermorétractable | 1 | 1 | 1 | Gaine thermorétractable BizLine 18.0/6.0mm X 1 M | G4 |  | 0 | 0
BIZ218004 | Gaine thermorétractable | 5 | 5 | 1 | Gaine thermorétractable BizLine 218004 38.0/12.0mm X 1M | G4 |  | 0 | 0
BNS33-11ZG | Capteurs | 2 | 2 | 1 | Interrupteur de sécurité Schmersal BNS 33-11ZG | H1 |  | 0 | 0
BPS33 | Capteurs | 1 | 1 | 1 | Actionneur Schmersal BPS33 | H1 |  | 0 | 0
CAD32P7 | Contacteurs | 5 | 5 | 5 | Contacteur Schneider CAD32P7 - 3 F + 2 O - instantané - 10A | H2 | 230V CA | 0 | 0
E M8 | Ecrous | 0 | 5000 | 250 | Ecrou 6 pans din 934 M8 | Entrepôt |  | 5000 | 0
FR10AM40V25 | Fusibles | 7 | 7 | 5 | Fusible 10x38 25A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V1 | Fusibles | 1 | 1 | 5 | Fusible 10x38 1A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V10 | Fusibles | 10 | 10 | 5 | Fusible 10x38 10A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V16 | Fusibles | 6 | 6 | 5 | Fusible 10x38 16A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V2 | Fusibles | 4 | 4 | 5 | Fusible 10x38 2A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V20 | Fusibles | 22 | 22 | 5 | Fusible 10x38 20A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V4 | Fusibles | 2 | 2 | 5 | Fusible 10x38 4A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10AM50V6 | Fusibles | 29 | 29 | 5 | Fusible 10x38 6A aM | H3 |  | 0 | 0
FR10GG40V32 | Fusibles | 43 | 43 | 5 | Fusible 10x38 32A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V05 | Fusibles | 5 | 5 | 5 | Fusible 10x38 0,5A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V1 | Fusibles | 37 | 37 | 5 | Fusible 10x38 1A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V10 | Fusibles | 25 | 25 | 5 | Fusible 10x38 10A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V16 | Fusibles | 28 | 28 | 5 | Fusible 10x38 16A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V2 | Fusibles | 42 | 42 | 5 | Fusible 10x38 2A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V20 | Fusibles | 69 | 69 | 5 | Fusible 10x38 20A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V25 | Fusibles | 4 | 4 | 5 | Fusible 10x38 25A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V4 | Fusibles | 22 | 22 | 5 | Fusible 10x38 4A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V6 | Fusibles | 33 | 33 | 5 | Fusible 10x38 6A gG | H3 |  | 0 | 0
FR10GG50V8 | Fusibles | 7 | 7 | 5 | Fusible 10x38 8A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM50V32 | Fusibles | 21 | 21 | 5 | Fusible 14x51 32A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM50V40 | Fusibles | 15 | 15 | 5 | Fusible 14x51 40A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM69V20 | Fusibles | 3 | 3 | 5 | Fusible 14x51 20A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14AM69V25 | Fusibles | 3 | 3 | 5 | Fusible 14x51 25A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG50V32 | Fusibles | 25 | 25 | 5 | Fusible 14x51 32A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG50V40 | Fusibles | 11 | 11 | 5 | Fusible 14x51 40A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V10 | Fusibles | 4 | 4 | 5 | Fusible 14x51 10A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V16 | Fusibles | 26 | 26 | 5 | Fusible 14x51 16A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V25 | Fusibles | 17 | 17 | 5 | Fusible 14x51 25A gG | H3 |  | 0 | 0
FR14GG69V4 | Fusibles | 4 | 4 | 5 | Fusible 14x51 4A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22AM69V63 | Fusibles | 4 | 4 | 1 | Fusible 22x58 63A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22GG50V100 | Fusibles | 7 | 7 | 5 | Fusible 22x58 100A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22GG69V63 | Fusibles | 13 | 13 | 5 | Fusible 22x58 63A gG | H3 |  | 0 | 0
FR22GG69V80 | Fusibles | 8 | 8 | 5 | Fusible 22x58 80A gG | H3 |  | 0 | 0
GB2CB06 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CB06 1P 1A | H2 |  | 0 | 0
GB2CB07 | Disjoncteurs | 15 | 15 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CB07 1P 2A | H2 |  | 0 | 0
GB2CB09 | Disjoncteurs | 2 | 2 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CB09 1P 4A | H2 |  | 0 | 0
GB2CD12 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur magnéto-thermique Schneider GB2CD12 1P+N 6A | H2 |  | 0 | 0
GV1L3 | Disjoncteurs | 4 | 4 | 1 | Limiteur additif Schneider 63A - pour disj. moteur | H2 |  | 0 | 0
GV2AF3 | Accessoires disjoncteurs | 23 | 23 | 5 | Bloc de raccordement Schneider GV2AF3 | H1 | LC1D09..D38 | 0 | 0
GV2ME03 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME03 3P 0,25..0,4A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME05 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME05 3P 0,63..1A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME07 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME07 3P 1,6..2,5A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME10 | Disjoncteurs | 4 | 4 | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME10 3P 4..6,3A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME14 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur Schneider GV2ME14 6..10A - 3P 3d | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME16 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME16 3P 9..14A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME22 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME22 3P 20..25A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2ME32 | Disjoncteurs | 3 | 3 | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2ME32 3P 24..32A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV2RT08 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur moteur Schneider GV2RT08 3P 2,5..4A | H2 | Déclencheur magnéto-thermique | 0 | 0
GV3L50 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur moteur Schneider magnétique GV3L50 3P 50A | H2 | Déclencheur magnétique | 0 | 0
GVAE11 | Accessoires disjoncteurs | 4 | 4 | 1 | Contact auxiliaire Schneider GVAE11 - 1O + 1F | H2 |  | 0 | 0
GVAN11 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Contact auxiliaire Schneider GVAN11 1O+1F - 230 M L - 50/38 Hz- 4T - 6A | H2 |  | 0 | 0
GVAN20 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Contact auxiliaire Schneider GVAN20 - 2F - 50/38 Hz 4T | H2 | Montage à gauche | 0 | 0
HFD325 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | Porte fusible Hager HFD325 3P - 250A | H3 |  | 0 | 0
HI11-P1/P3Z | Contacteurs | 22 | 22 | 5 | Contacteur auxiliaire Eaton HI11-P1/P3Z 1F 1O 1P,3P | H2 |  | 0 | 0
IEC269-2 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | Fusible Socomec 269-2 aM 100A - 500V | H3 |  | 0 | 0
IXSU-F4131 | Terminaisons | 5 | 5 | 1 | Terminaison pour cable PRC montage intérieur Raychem TE IXSU-F4131 | G4 |  | 0 | 0
K109PT | Convertisseurs | 1 | 1 | 1 | Convertisseur de température Seneca K109PT |  |  | 0 | 0
K109UI | Convertisseurs | 1 | 1 | 1 | Convertisseur analogique Seneca K109UI | H1 |  | 0 | 0
K121 | Convertisseurs | 3 | 3 | 1 | Convertisseur analogique Seneca K121 | H1 |  | 0 | 0
KFU8-FSSP-1.D | Convertisseurs | 1 | 1 | 1 | Convertisseur fréquence-tension-courant Pepperl+Fuchs KFU8-FSSP-1.D | H1 |  | 0 | 0
L232517 | Fusibles | 1 | 1 | 1 | Fusible Ferraz Shawmut L232517 315 A 500V aM | H3 |  | 0 | 0
L300183 | Fusibles | 3 | 3 | 1 | Fusible Mersen L300183 690V 800A | H3 |  | 0 | 0
LA9D65A69 | Contacteurs | 2 | 2 | 1 | Jeux de barres puissance inverseur Schneider LA9D65A69 D40A a D65A | H2 | TheSys D | 0 | 0
LADN22S | Accessoires disjoncteurs | 4 | 4 | 1 | Contact auxiliaire Schneider LADN22S 2O-2F | H2 | Rouge | 0 | 0
LADN31 | Accessoires disjoncteurs | 2 | 2 | 1 | Contact auxiliaire LADN31 - 3F+1O | H2 | Bornes vis-étriers | 0 | 0
LC1D09BD | Contacteurs | 3 | 3 | 1 | Contacteur Schneider LC1D09BD 3P AC-3 440V 9A | H2 | Bobine 24V CC | 0 | 0
LC1D25P7 | Contacteurs | 6 | 6 | 5 | Contacteur Schneider LC1D25P7 3P AC-3 440V 25A | H2 | Bobine 230V CA | 0 | 0
LC1DT40P7 | Contacteurs | 5 | 5 | 3 | Contacteur Schneider LC1DT40P7 - 4P AC-1 440V 40A | H2 | Bobine 230V CA | 0 | 0
LC2D09BD | Contacteurs | 1 | 1 | 1 | Contacteur inverseur Schneider LC2D09BD 3P AC-3 440V 9A | H2 | Bobine 24V CC | 0 | 0
LV429210 | Différentiels | 1 | 1 | 1 | Bloc Vigi Schneider LV429210 MH 3p 200 à 440V sensibilité 0,03 à 10A | H4 | Compact NSX100-250F/N/H/S/L | 0 | 0
LV429516 | Accessoires disjoncteurs | 9 | 9 | 1 | Cache-borne Schneider LV429516 court 4p | H4 | Compact NSX100-250F/N/H/S/L-INS/INV | 0 | 0
LV429518 | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Cache-borne Schneider LV429518 long 4P | H4 | Compact NSX100-250F/N/H/S/L-INS/INV | 0 | 0
LV430406 | Disjoncteurs | 2 | 2 | 1 | Disjoncteur Schneider LV430406 Compact NSX160N 160A - 3P | H4 | Sans déclencheur | 0 | 0
LV430431 | Déclencheurs | 1 | 1 | 1 | Déclencheur Schneider LV430431 TM125D 3P3D | H4 | Pour disjoncteur NSX160/250 | 0 | 0
LV432081 | Déclencheurs | 1 | 1 | 1 | Déclencheur Schneider LV432081 400A-3P3D | H4 | Compact NSX400-630 - déclencheur micrologic 2.3 | 0 | 0
LV432404 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur Schneider LV432404 Compact NSX400H 400A 3P | H4 | sans déclencheur | 0 | 0
LV432603 | Commandes | 1 | 1 | 1 | Commande rotative téléscopique Schneider LV432603 | H4 | Compact NSX400-630 | 0 | 0
MTR2000ER | Télérupteur/Dimmer | 2 | 2 | 1 | Télérupteur Radio Yokis MTR2000ER 10A | H1 |  | 0 | 0
MTV500M | Télérupteur/Dimmer | 2 | 2 | 1 | Télévariateur temporisable Yokis MTV500M 500W | H1 |  | 0 | 0
MY4IN 24VDC(S) | Relais | 10 | 10 | 1 | Relais électromagnétique Omron MY4IN 24VDC (S) | H1 |  | 0 | 0
NCN325 | Disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Disjoncteur Hager NCN325 3P 25A C | H2 | 10kA/15kA | 0 | 0
NH000GG50V40 | Fusibles | 27 | 27 | 5 | Fusible Mersen NH000GG50V40 40A 500V | H3 |  | 0 | 0
NZM3-XKSA | Accessoires disjoncteurs | 1 | 1 | 1 | Caches-cornes Eaton NZM3-XKSA | H4 | Utilisation avec : NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) | 0 | 0
PLC-BSC-230UC/21 | Relais | 14 | 14 | 5 | Socle pour relais Phoenix Contact PLC-BSC-230UC/21 230V | H1 |  | 0 | 0
PLC-RSC- 24UC/21 | Relais | 4 | 4 | 5 | Socle pour relais Phoenix Contact PLC-RSC- 24UC/21 24V | H1 |  | 0 | 0
PNOZ s4 | Relais | 1 | 1 | 1 | Relais de sécurité Pilz PNOZ s4 | H1 |  | 0 | 0
PNOZ s7.2 | Relais | 1 | 1 | 1 | Relais de sécurité Pilz PNOZ s7.2 | H1 |  | 0 | 0
PNOZ s9 | Relais | 1 | 1 | 1 | Relais temporisé de sécurité Pilz PONZ s9 | H1 |  | 0 | 0
RE17LLBM | Relais | 1 | 1 | 1 | Relais tempo 1OF - L Li - 1s à 100H -24 à 240VAC | H1 |  | 0 | 0
RE22R1AMR | Relais | 1 | 1 | 1 | Relais temporisateur de travail RE22R1AMR - 1OF - 24 à 240V ca-cc | H1 |  | 0 | 0
RSES-525A | Connecteurs | 7 | 7 | 1 | Ensemble de 3 prises équerre 250 A Interface type A Raychem TE RSES-525A | G4 |  | 0 | 0
RT424024 | Relais | 6 | 6 | 5 | Relais de puissance Schrack RT424024 | H1 |  | 0 | 0
RT602 SN SZ | Thermostats | 1 | 1 | 1 | Régulateur de température AEG RT602 SN SZ | H1 |  | 0 | 0
RXM4AB2BD | Relais | 2 | 2 | 5 | Relais miniature Schneider RXM4AB2BD 4OF - 12a - 24VDC | H1 |  | 0 | 0
RXM4AB2P7 | Relais | 21 | 21 | 5 | Relais miniature Schneider RXM4AB2P7 4OF - 12A - 230VAC | H1 | Embrochab test+DEL | 0 | 0
S232 C25 | Disjoncteurs | 3 | 3 | 1 | Disjoncteur 2P ABB S232 C25 | H2 |  | 0 | 0
SMOE-82252 (CES-4) | Presse-étoupes | 9 | 9 | 1 | Passe-parois thermorétractable Raychem TE SMOE-82252 / CES 4 | G4 |  | 0 | 0
SN201 M-C16 | Disjoncteurs | 20 | 20 | 1 | Disjoncteur 1P ABB SN201 M-C16 230 V | H2 |  | 0 | 0
TBG40.X7 711025 | Compteurs | 2 | 2 | 1 | Compteur horaire Télé TBG40.X7 711025 12-48V DC | H1 |  | 0 | 0
TI250 5A | Transformateurs | 3 | 3 | 1 | Transformateur de courant TI250 5 A | H1 |  | 0 | 0
VCCD1 | Sectionneurs | 1 | 1 | 1 | Interrupteur-sectionneur - 3P - 690V 32A | H1 | Poignée rouge cadenassable | 0 | 0
XALD02 | Boitiers | 2 | 2 | 1 | Boite 2 trous Schneider XALD02 | H1 |  | 0 | 0
XALD102 | Boitiers | 1 | 1 | 1 | Boite 1 bouton poussoir VERT Schneider XALD102 marquage 'l' | H1 |  | 0 | 0
XALK178E | Boitiers | 1 | 1 | 1 | Boite jaune arrêt urgence Schneider XALK178E - pousser tourner 1F+1O | H1 |  | 0 | 0
XAPM1201 | Boitiers | 2 | 2 | 1 | Boite à boutons vide Schneider XAPM1201 - Métallique - 1 trou | H1 |  | 0 | 0
XAPM1201H29 | Boitiers | 2 | 2 | 1 | Boite à boutons vide Schneider XAPM1201H29 - Zinc - 1 Ouverture | H1 |  | 0 | 0
XCSDMP5902 | Capteurs | 1 | 1 | 1 | Interrupteur de sécurité Schneider XCSDMP5902 electromagnétique 1O+1F+1O | H1 |  | 0 | 0
XPSAK311144 | Relais | 1 | 1 | 1 | Contrôleur Schneider XPSAK311144 - Arrêt d'urgence - 24V CA CC | H1 |  | 0 | 0







## Entrées
Fichier des entrées de stock |  |  |  | 5000 |  | 0
Date | Référence commande | Pièce | Fournisseur | Quantité | PUHT | Montant HT | Observations | CARACTERISTIQUE | CARACTERISTIQUE
2023-04-03 | 372802 | E M8 | Staelens | 5000 | 0 | 0







## Sorties
Fichier des sorties de stock |  |  | 4
Date | Pièce | Technicien | Quantité | Observations | CARACTERISTIQUE | CARACTERISTIQUE | LOT | CONTENANCE
2023-04-19 | 15350 | Samuel | 1
2023-04-19 | 4014 | Axel | 1 | Blablabla
2023-04-19 | 12302 | Pierre | 2 | Test du code
2023-04-20 | 2033011 | Samuel | 0
2023-04-03 | E M8 | Axel | 0







## Techniciens
Fichier des techniciens | 4
Libellé | Nombre de sorties | Observations
Samuel | 1 | Entrepôt
Jonathan | 0 | Bureau
Pierre | 2 | Atelier
Axel | 1 | Atelier
... | 0







## Fournisseurs
Fichier des fournisseurs | 5000 | 0
Libellé | Nombre d'entrées | Chiffre d'affaire HT | Observations
AGRO | 0 | 0
Schneider | 0 | 0
CEBEO | 0 | 0
Eaton | 0 | 0
Hewlett-Packard | 0 | 0
IBM | 0 | 0
Kyocera | 0 | 0
Lenovo | 0 | 0
Rittal | 0 | 0
Staelens | 5000 | 0







## Catégories
Fichier des catégories | 9695
Libellé | Nombre de pièces | Observations
... | 0
Accessoires disjoncteurs | 51
Accessoires sectionneurs | 1
Boitiers | 11
Capteurs | 4
Commandes | 1
Compteurs | 6
Connecteurs | 7
Contacteurs | 50
Convertisseurs | 7
Déclencheurs | 2
Démarreurs | 1
Différentiels | 9
Disjoncteurs | 164
Ecrous | 5000
Fusibles | 975
Gaine thermorétractable | 9
Horloges | 2
Panneau de commande | 1
Presse-étoupes | 3107
Relais | 65
Répartiteurs | 3
Résistances | 1
Rondelles | 0
Sectionneurs | 3
Sectionneurs-fusible | 1
Télérupteur/Dimmer | 4
Terminaisons | 5
Thermostats | 1
Transformateurs | 3
Tubes | 200
Variateurs | 1







## Statistiques
Inventaire par catégorie |  | Entrées par fournisseur (quantités)
Stocks actuels |  | Quantités |  | Fournisseur
Catégorie | Total | Années | Date | Staelens | Total général
Total général |  | 2023 | avr | 5000 | 5000
|  | Total général |  | 5000 | 5000
Entrées par fournisseur (montants)
|  | Montants HT |  | Fournisseur
|  | Années | Date | Staelens | Total général
|  | 2023 | avr | 0 | 0
|  | Total général |  | 0 | 0
Sorties par technicien (quantités)
|  | Quantités |  | Technicien
|  | Années | Date | Pierre | Axel | Samuel | Total général
|  | 2023 | avr | 2 | 1 | 1 | 4
|  | Total général |  | 2 | 1 | 1 | 4



## Paramètres
Raison sociale | Ac-Electricité
Titre | Gestion de stock Entrepôt 342
Cellule de travail : | 0
Valeurs par défaut dans les formulaires
Pièce | Pièce | 0
Fournisseur | Libellé | 0
Technicien | ... | 5
Catégorie | ... | 5
Personnalisation du classeur
Appliquer plein écran ? | non
Afficher formules ? | oui
Afficher feuilles ? | oui
Afficher entêtes ? | oui


Mode d'emploi du classeur : 1 - Sécurités
Le classeur est protégé, sans mot de passe. La structure ne doit pas être modifiée, sous peine d'affecter le fonctionnement des macros. Il est déconseillé de modifier le nom des feuilles, des colonnes, etc. sans avoir des connaissances en VBA.
2 - Renseigner les tables de référence
Les tables de référence fournissent les données aux listes déroulantes, dans les feuilles et dans les formulaires.
Les Catégories, les Fournisseurs, les Techniciens doivent être renseignés pour pouvoir être disponibles dans ces listes.
3 - Renseigner les Paramètres
La Raison sociale, le Titre du classeur impactent la feuille Accueil et toutes les autres feuilles.
Après avoir renseigné les tables de référence, choisir également les valeurs par défaut : ces valeurs apparaissent par défaut dans les listes déroulantes. On choisira les valeurs les plus fréquentes. Les paramètres de personnalisation du classeur permettent de régler l'apparence des fenêtres et de différents éléments.
4 - Renseigner l'inventaire
L'inventaire peut être saisi, avec le stock initial (le stock au moment du début de la gestion). 5 - Renseigner les Entrées et Sorties
Les Entrées sont attribuées à un Fournisseur, les Sorties à un Technicien. Les montants (Entrées) sont optionnels.
Les Entrées et les Sorties impactent évidemment le stock actuel (Inventaire). Les boutons ? des formulaires Entrées et Sorties permettent d'accéder à des recherches avancées pour les Pièces, les Fournisseurs, les Techniciens 6 - Exploiter les Statistiques Les statistiques sont des tableaux croisés dynamiques. On peut en créer autant que nécessaire, et modifier ceux existants.