## BD
Coffret | Nombre de pompes | Puissance | Type d'automatisme | Type de sonde | Type d'écran
Standard 1 pompe | 1 | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 1 pompe | 1 | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 1 pompe | 1 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 1 pompe | 1 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 1 pompe | 1 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 1 pompe | 1 | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 1 pompe | 1 | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 2 pompes | 2 | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 2 pompes | 2 | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 2 pompes | 2 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 2 pompes | 2 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 2 pompes | 2 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 2 pompes | 2 | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
Standard 2 pompes | 2 | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | Electromécanique | ENM - 10 | Non tactile
FGC 400 | 2 | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | Automate | ENM - 10 | Non tactile
FGC 400 | 2 | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | Automate | ENM - 10 | Non tactile
FGC 400 | 2 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | Automate | ENM - 10 | Non tactile
FGC 400 | 2 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | Automate | ENM - 10 | Non tactile
FGC 400 | 2 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | Automate | ENM - 10 | Non tactile
FGC 400 | 2 | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | Automate | ENM - 10 | Non tactile
FGC 400 | 2 | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | Automate | ENM - 10 | Non tactile
FGC 400 | 2 | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
FGC 400 | 2 | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
FGC 400 | 2 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
FGC 400 | 2 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
FGC 400 | 2 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
FGC 400 | 2 | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
FGC 400 | 2 | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
Sofrel < 2 kW | 2 | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
Sofrel < 2 kW | 2 | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
Sofrel > 2 kW | 2 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
Sofrel > 2 kW | 2 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
Sofrel > 2 kW | 2 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
Sofrel > 2 kW | 2 | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
Sofrel > 2 kW | 2 | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | Automate | 4-20 mA | Non tactile
MyConnect | 2 | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | Automate | 4-20 mA | Tactile
MyConnect | 2 | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | Automate | 4-20 mA | Tactile
MyConnect | 2 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | Automate | 4-20 mA | Tactile
MyConnect | 2 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | Automate | 4-20 mA | Tactile
MyConnect | 2 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | Automate | 4-20 mA | Tactile
MyConnect | 2 | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | Automate | 4-20 mA | Tactile
MyConnect | 2 | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | Automate | 4-20 mA | Tactile
SmartRun | 2 | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | Variation de Fréquence | 4-20 mA | Non tactile
SmartRun | 2 | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | Variation de Fréquence | 4-20 mA | Non tactile
SmartRun | 2 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | Variation de Fréquence | 4-20 mA | Non tactile
SmartRun | 2 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | Variation de Fréquence | 4-20 mA | Non tactile
SmartRun | 2 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | Variation de Fréquence | 4-20 mA | Non tactile
SmartRun | 2 | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | Variation de Fréquence | 4-20 mA | Non tactile
SmartRun | 2 | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | Variation de Fréquence | 4-20 mA | Non tactile
Concertor XPC 1 | 2 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | Variation de Fréquence | 4-20 mA | Tactile
Concertor XPC 1 | 2 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | Variation de Fréquence | 4-20 mA | Tactile
Concertor XPC 1 | 2 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | Variation de Fréquence | 4-20 mA | Tactile

## Option
Coffret | Option | Encombrement | Référence | Prix Tarif
Standard 1 pompe | Câblage MiniCAS (MiniCAS fourni avec la pompe) pour application 1 pompe | 0 | Réf1 | 100
Standard 1 pompe | Verrine 24V LED rouge | 0 | Réf2 | 100
Standard 1 pompe | Verrines 24V LED rouge et verte | 0 | Réf3 | 100
Standard 1 pompe | Parafoudre tétrapolaire (alimentation) | 116 | Réf4 | 100
Standard 1 pompe | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 1P - Puissance de 0 à 1,9kw (5A) | 80 | Réf5 | 100
Standard 1 pompe | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 1P - Puissance de 2 à 4,4kw (10A) | 80 | Réf6 | 100
Standard 1 pompe | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 1P - Puissance de 4,5 à 9kw (20A) | 80 | Réf7 | 100
Standard 1 pompe | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 1P - Puissance de 9,1 à 11kw (30A) | 80 | Réf8 | 100
Standard 1 pompe | Prises 24V & 230V domestique (avec baladeuse) - Charge maxi 10 A | 160 | Réf9 | 100
Standard 1 pompe | Prise 400V TRI + T 10 A avec protection disjoncteur différentiel 30 mA | 90 | Réf10 | 100
Standard 1 pompe | Eclairage intérieur coffret sur fin de course porte | 15 | Réf11 | 100
Standard 1 pompe | Précablage Sofrel (reserve de place & bornier intermédiaire) pour Cof. Standard 1P ou 2P | 215 | Réf12 | 100
Standard 1 pompe | Transmetteur Sofrel S510 RTC pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf13 | 100
Standard 1 pompe | Transmetteur Sofrel S510 GSM pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf14 | 100
Standard 1 pompe | Transmetteur Sofrel S530 RTC pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf15 | 100
Standard 1 pompe | Transmetteur Sofrel S530 GSM pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf16 | 100
Standard 1 pompe | Transmetteur Sofrel S550 RTC pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf17 | 100
Standard 1 pompe | Transmetteur Sofrel S550 GSM pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf18 | 100
Standard 1 pompe | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 32 A | 0 | Réf19 | 100
Standard 1 pompe | Inverseur de source GE sur prise 32 A (max 12 kW cumulé) | 0 | Réf20 | 100
Standard 1 pompe | Test lampes | 0 | Réf21 | 100
Standard 1 pompe | Niveau de crue (électromécanique) | 75 | Réf22 | 100
Standard 1 pompe | Compteur d'impulsion (électromécanique) | 0 | Réf23 | 100
Standard 1 pompe | Niveau très bas (2ème poire de niveau de bas pour couper la marche en manuel) | 25 | Réf24 | 100
Standard 1 pompe | Capteur ouverture de porte | 0 | Réf25 | 100
Standard 1 pompe | Commutateur présence technicien | 0 | Réf26 | 100
Standard 1 pompe | Barrette de terre en céramique montée sous la barre de terre | 0 | Réf27 | 100
Standard 1 pompe | Reports sur bornier (marche/défaut par pompe/sous-tension/niveau très haut et/ou très bas/Positions Auto) | 0 | Réf28 | 100
Standard 1 pompe | Arrêt d'urgence en façade du coffret | 0 | Réf29 | 100
Standard 2 pompes | Câblage MiniCAS (MiniCAS fourni avec la pompe) pour application 2 pompes | 0 | Réf30 | 100
Standard 2 pompes | Verrine 24V LED rouge | 0 | Réf31 | 100
Standard 2 pompes | Verrines 24V LED rouge et verte | 0 | Réf32 | 100
Standard 2 pompes | Parafoudre tétrapolaire (alimentation) | 116 | Réf33 | 100
Standard 2 pompes | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 0 à 1,9kw (5A) | 80 | Réf34 | 100
Standard 2 pompes | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 2 à 4,4kw (10A) | 80 | Réf35 | 100
Standard 2 pompes | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 4,5 à 9kw (20A) | 80 | Réf36 | 100
Standard 2 pompes | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 9,1 à 11kw (30A) | 80 | Réf37 | 100
Standard 2 pompes | Prises 24V & 230V domestique (avec baladeuse) - Charge maxi 10 A | 160 | Réf38 | 100
Standard 2 pompes | Eclairage intérieur coffret sur fin de course porte | 15 | Réf39 | 100
Standard 2 pompes | Précablage Sofrel (reserve de place & bornier intermédiaire) pour Cof. Standard 1P ou 2P | 215 | Réf40 | 100
Standard 2 pompes | Transmetteur Sofrel S510 RTC pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf41 | 100
Standard 2 pompes | Transmetteur Sofrel S510 GSM pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf42 | 100
Standard 2 pompes | Transmetteur Sofrel S530 RTC pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf43 | 100
Standard 2 pompes | Transmetteur Sofrel S530 GSM pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf44 | 100
Standard 2 pompes | Transmetteur Sofrel S550 RTC pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf45 | 100
Standard 2 pompes | Transmetteur Sofrel S550 GSM pour Cof. Standard 1P ou 2P (8DI) | 215 | Réf46 | 100
Standard 2 pompes | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 32 A | 0 | Réf47 | 100
Standard 2 pompes | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 63 A | 0 | Réf48 | 100
Standard 2 pompes | Prise 400V TRI + T 10 A avec protection disjoncteur différentiel 30 mA | 90 | Réf49 | 100
Standard 2 pompes | Arrêt d'urgence en façade du coffret | 0 | Réf50 | 100
Standard 2 pompes | Intégration débitmètre (alimentation + reprise 4-20 mA et impulsion + réserve de place) | 730 | Réf51 | 100
Standard 2 pompes | Alimentation tétrapolaire 10 A pour dégrilleur (retour de marche, défaut) | 60 | Réf52 | 100
Standard 2 pompes | Alimentation tétrapolaire 10 A pour compresseur MCD (retour de marche, défaut, autorisation de marche) | 60 | Réf53 | 100
Standard 2 pompes | Inverseur de source GE sur prise 32 A (max 12 kW cumulé) | 0 | Réf54 | 100
Standard 2 pompes | Inverseur de source GE sur prise 63 A (max 24 kW cumulé) | 0 | Réf55 | 100
Standard 2 pompes | Test lampes | 0 | Réf56 | 100
Standard 2 pompes | Niveau de crue (électromécanique) | 75 | Réf57 | 100
Standard 2 pompes | Compteur d'impulsion (électromécanique) | 0 | Réf58 | 100
Standard 2 pompes | Niveau très bas (2ème poire de niveau de bas pour couper la marche en manuel) | 25 | Réf59 | 100
Standard 2 pompes | Capteur ouverture de porte | 0 | Réf60 | 100
Standard 2 pompes | Commutateur présence technicien | 0 | Réf61 | 100
Standard 2 pompes | Commutateur marche normal/secours | 0 | Réf62 | 100
Standard 2 pompes | Barrette de terre en céramique montée sous la barre de terre | 0 | Réf63 | 100
Standard 2 pompes | Reports sur bornier (marche/défaut par pompe/sous-tension/niveau très haut et/ou très bas/Positions Auto) | 0 | Réf64 | 100
FGC 400 | Verrine 24V LED rouge | 0 | Réf65 | 100
FGC 400 | Verrines 24V LED rouge et verte | 0 | Réf66 | 100
FGC 400 | Parafoudre tétrapolaire (alimentation) | 116 | Réf67 | 100
FGC 400 | Mesure (voltmètre + contrôleur de phase) pour Cof. FGC 400, MyConnect | 80 | Réf68 | 100
FGC 400 | Prises 24V & 230V domestique (avec baladeuse) - Charge maxi 10 A | 160 | Réf69 | 100
FGC 400 | Eclairage intérieur coffret sur fin de course porte | 15 | Réf70 | 100
FGC 400 | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 32 A | 0 | Réf71 | 100
FGC 400 | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 63 A | 0 | Réf72 | 100
FGC 400 | Prise 400V TRI + T 10 A avec protection disjoncteur différentiel 30 mA | 90 | Réf73 | 100
FGC 400 | Intégration Modem GSM (GDW-11) pour coffret FGC 400 | 36 | Réf74 | 100
FGC 400 | Inverseur de source GE sur prise 32 A (max 12 kW cumulé) | 0 | Réf75 | 100
FGC 400 | Inverseur de source GE sur prise 63 A (max 24 kW cumulé) | 0 | Réf76 | 100
FGC 400 | Capteur ouverture de porte | 0 | Réf77 | 100
FGC 400 | Commutateur présence technicien | 0 | Réf78 | 100
FGC 400 | Barrette de terre en céramique montée sous la barre de terre | 0 | Réf79 | 100
FGC 400 | Arrêt d'urgence en façade du coffret | 0 | Réf80 | 100
Sofrel < 2 kW | Câblage MiniCAS (MiniCAS fourni avec la pompe) pour application 2 pompes | 0 | Réf81 | 100
Sofrel < 2 kW | Verrine 24V LED rouge | 0 | Réf82 | 100
Sofrel < 2 kW | Verrines 24V LED rouge et verte | 0 | Réf83 | 100
Sofrel < 2 kW | Parafoudre tétrapolaire (alimentation) | 116 | Réf84 | 100
Sofrel < 2 kW | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 0 à 1,9kw (5A) | 80 | Réf85 | 100
Sofrel < 2 kW | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 2 à 4,4kw (10A) | 80 | Réf86 | 100
Sofrel < 2 kW | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 4,5 à 9kw (20A) | 80 | Réf87 | 100
Sofrel < 2 kW | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 9,1 à 11kw (30A) | 80 | Réf88 | 100
Sofrel < 2 kW | Prises 24V & 230V domestique (avec baladeuse) - Charge maxi 10 A | 160 | Réf89 | 100
Sofrel < 2 kW | Eclairage intérieur coffret sur fin de course porte | 15 | Réf90 | 100
Sofrel < 2 kW | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 32 A | 0 | Réf91 | 100
Sofrel < 2 kW | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 63 A | 0 | Réf92 | 100
Sofrel < 2 kW | Prise 400V TRI + T 10 A avec protection disjoncteur différentiel 30 mA | 90 | Réf93 | 100
Sofrel < 2 kW | Arrêt d'urgence en façade du coffret | 0 | Réf94 | 100
Sofrel < 2 kW | Intégration débitmètre (alimentation + reprise 4-20 mA et impulsion + réserve de place) | 730 | Réf95 | 100
Sofrel < 2 kW | Alimentation tétrapolaire 10 A pour dégrilleur (retour de marche, défaut) | 60 | Réf96 | 100
Sofrel < 2 kW | Alimentation tétrapolaire 10 A pour compresseur MCD (retour de marche, défaut, autorisation de marche) | 60 | Réf97 | 100
Sofrel < 2 kW | Inverseur de source GE sur prise 32 A (max 12 kW cumulé) | 0 | Réf98 | 100
Sofrel < 2 kW | Inverseur de source GE sur prise 63 A (max 24 kW cumulé) | 0 | Réf99 | 100
Sofrel < 2 kW | Test lampes | 0 | Réf100 | 100
Sofrel < 2 kW | Niveau de crue (électromécanique) | 75 | Réf101 | 100
Sofrel < 2 kW | Compteur d'impulsion (électromécanique) | 0 | Réf102 | 100
Sofrel < 2 kW | Niveau très bas (2ème poire de niveau de bas pour couper la marche en manuel) | 25 | Réf103 | 100
Sofrel < 2 kW | Capteur ouverture de porte | 0 | Réf104 | 100
Sofrel < 2 kW | Commutateur présence technicien | 0 | Réf105 | 100
Sofrel < 2 kW | Commutateur marche normal/secours | 0 | Réf106 | 100
Sofrel < 2 kW | Barrette de terre en céramique montée sous la barre de terre | 0 | Réf107 | 100
Sofrel < 2 kW | Reports sur bornier (marche/défaut par pompe/sous-tension/niveau très haut et/ou très bas/Positions Auto) | 0 | Réf108 | 100
Sofrel < 2 kW | Intégration Concertor EA (modules FPG 411 + FOP 312) pour coffret Sofrel | 600 | Réf109 | 100
Sofrel > 2 kW | Câblage MiniCAS (MiniCAS fourni avec la pompe) pour application 2 pompes | 0 | Réf110 | 100
Sofrel > 2 kW | Verrine 24V LED rouge | 0 | Réf111 | 100
Sofrel > 2 kW | Verrines 24V LED rouge et verte | 0 | Réf112 | 100
Sofrel > 2 kW | Parafoudre tétrapolaire (alimentation) | 116 | Réf113 | 100
Sofrel > 2 kW | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 0 à 1,9kw (5A) | 80 | Réf114 | 100
Sofrel > 2 kW | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 2 à 4,4kw (10A) | 80 | Réf115 | 100
Sofrel > 2 kW | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 4,5 à 9kw (20A) | 80 | Réf116 | 100
Sofrel > 2 kW | Mesure (voltmètre + ampèremètre + contrôleur de phase) pour Cof. Standard 2P et Sofrel - Puissance de 9,1 à 11kw (30A) | 80 | Réf117 | 100
Sofrel > 2 kW | Prises 24V & 230V domestique (avec baladeuse) - Charge maxi 10 A | 160 | Réf118 | 100
Sofrel > 2 kW | Eclairage intérieur coffret sur fin de course porte | 15 | Réf119 | 100
Sofrel > 2 kW | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 32 A | 0 | Réf120 | 100
Sofrel > 2 kW | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 63 A | 0 | Réf121 | 100
Sofrel > 2 kW | Prise 400V TRI + T 10 A avec protection disjoncteur différentiel 30 mA | 90 | Réf122 | 100
Sofrel > 2 kW | Arrêt d'urgence en façade du coffret | 0 | Réf123 | 100
Sofrel > 2 kW | Intégration débitmètre (alimentation + reprise 4-20 mA et impulsion + réserve de place) | 730 | Réf124 | 100
Sofrel > 2 kW | Alimentation tétrapolaire 10 A pour dégrilleur (retour de marche, défaut) | 60 | Réf125 | 100
Sofrel > 2 kW | Alimentation tétrapolaire 10 A pour compresseur MCD (retour de marche, défaut, autorisation de marche) | 60 | Réf126 | 100
Sofrel > 2 kW | Inverseur de source GE sur prise 32 A (max 12 kW cumulé) | 0 | Réf127 | 100
Sofrel > 2 kW | Inverseur de source GE sur prise 63 A (max 24 kW cumulé) | 0 | Réf128 | 100
Sofrel > 2 kW | Test lampes | 0 | Réf129 | 100
Sofrel > 2 kW | Niveau de crue (électromécanique) | 75 | Réf130 | 100
Sofrel > 2 kW | Compteur d'impulsion (électromécanique) | 0 | Réf131 | 100
Sofrel > 2 kW | Niveau très bas (2ème poire de niveau de bas pour couper la marche en manuel) | 25 | Réf132 | 100
Sofrel > 2 kW | Capteur ouverture de porte | 0 | Réf133 | 100
Sofrel > 2 kW | Commutateur présence technicien | 0 | Réf134 | 100
Sofrel > 2 kW | Commutateur marche normal/secours | 0 | Réf135 | 100
Sofrel > 2 kW | Barrette de terre en céramique montée sous la barre de terre | 0 | Réf136 | 100
Sofrel > 2 kW | Reports sur bornier (marche/défaut par pompe/sous-tension/niveau très haut et/ou très bas/Positions Auto) | 0 | Réf137 | 100
Sofrel > 2 kW | Intégration Concertor EA (modules FPG 411 + FOP 312) pour coffret Sofrel | 600 | Réf138 | 100
MyConnect | Câblage MiniCAS (MiniCAS fourni avec la pompe) pour application 2 pompes | 0 | Réf139 | 100
MyConnect | Verrine 24V LED rouge | 0 | Réf140 | 100
MyConnect | Verrines 24V LED rouge et verte | 0 | Réf141 | 100
MyConnect | Parafoudre tétrapolaire (alimentation) | 116 | Réf142 | 100
MyConnect | Mesure (voltmètre + contrôleur de phase) pour Cof. FGC 400, MyConnect | 80 | Réf143 | 100
MyConnect | Prises 24V & 230V domestique (avec baladeuse) - Charge maxi 10 A | 160 | Réf144 | 100
MyConnect | Eclairage intérieur coffret sur fin de course porte | 15 | Réf145 | 100
MyConnect | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 32 A | 0 | Réf146 | 100
MyConnect | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 63 A | 0 | Réf147 | 100
MyConnect | Prise 400V TRI + T 10 A avec protection disjoncteur différentiel 30 mA | 90 | Réf148 | 100
MyConnect | Arrêt d'urgence en façade du coffret | 0 | Réf149 | 100
MyConnect | Intégration débitmètre (alimentation + reprise 4-20 mA et impulsion + réserve de place) | 730 | Réf150 | 100
MyConnect | Alimentation tétrapolaire 10 A pour dégrilleur (retour de marche, défaut) | 60 | Réf151 | 100
MyConnect | Alimentation tétrapolaire 10 A pour compresseur MCD (retour de marche, défaut, autorisation de marche) | 60 | Réf152 | 100
MyConnect | Inverseur de source GE sur prise 32 A (max 12 kW cumulé) | 0 | Réf153 | 100
MyConnect | Inverseur de source GE sur prise 63 A (max 24 kW cumulé) | 0 | Réf154 | 100
MyConnect | Niveau très bas (2ème poire de niveau de bas pour couper la marche en manuel) | 25 | Réf155 | 100
MyConnect | Capteur ouverture de porte | 0 | Réf156 | 100
MyConnect | Commutateur présence technicien | 0 | Réf157 | 100
MyConnect | Commutateur marche normal/secours | 0 | Réf158 | 100
MyConnect | Barrette de terre en céramique montée sous la barre de terre | 0 | Réf159 | 100
MyConnect | Reports sur bornier (marche/défaut par pompe/sous-tension/niveau très haut et/ou très bas/Positions Auto) | 0 | Réf160 | 100
MyConnect | Intégration Concertor EA (modules FPG 411 + FOP 312) pour coffret MyConnect | 600 | Réf161 | 100
SmartRun | Verrine 24V LED rouge | 0 | Réf162 | 100
SmartRun | Verrines 24V LED rouge et verte | 0 | Réf163 | 100
SmartRun | Parafoudre tétrapolaire (alimentation) | 116 | Réf164 | 100
SmartRun | Mesure (voltmètre) pour SmartRun et Concertor XPC 1 | 80 | Réf165 | 100
SmartRun | Prises 24V & 230V domestique (avec baladeuse) - Charge maxi 10 A | 160 | Réf166 | 100
SmartRun | Eclairage intérieur coffret sur fin de course porte | 15 | Réf167 | 100
SmartRun | Transmetteur Sofrel S510 RTC pour Cof. SmartRun (RS485) | 215 | Réf168 | 100
SmartRun | Transmetteur Sofrel S510 GSM pour Cof. SmartRun (RS485) | 215 | Réf169 | 100
SmartRun | Transmetteur Sofrel S530 RTC pour Cof. SmartRun (RS485) | 215 | Réf170 | 100
SmartRun | Transmetteur Sofrel S530 GSM pour Cof. SmartRun (RS485) | 215 | Réf171 | 100
SmartRun | Transmetteur Sofrel S550 RTC pour Cof. SmartRun (RS485) | 215 | Réf172 | 100
SmartRun | Transmetteur Sofrel S550 GSM pour Cof. SmartRun (RS485) | 215 | Réf173 | 100
SmartRun | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 32 A | 0 | Réf174 | 100
SmartRun | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 63 A | 0 | Réf175 | 100
SmartRun | Prise 400V TRI + T 10 A avec protection disjoncteur différentiel 30 mA | 90 | Réf176 | 100
SmartRun | Intégration débitmètre (alimentation + reprise 4-20 mA et impulsion + réserve de place) | 730 | Réf177 | 100
SmartRun | Alimentation tétrapolaire 10 A pour dégrilleur (retour de marche, défaut) | 60 | Réf178 | 100
SmartRun | Alimentation tétrapolaire 10 A pour compresseur MCD (retour de marche, défaut, autorisation de marche) | 60 | Réf179 | 100
SmartRun | Inverseur de source GE sur prise 32 A (max 12 kW cumulé) | 0 | Réf180 | 100
SmartRun | Inverseur de source GE sur prise 63 A (max 24 kW cumulé) | 0 | Réf181 | 100
SmartRun | Niveau très bas (2ème poire de niveau de bas pour couper la marche en manuel) | 25 | Réf182 | 100
SmartRun | Capteur ouverture de porte | 0 | Réf183 | 100
SmartRun | Commutateur présence technicien | 0 | Réf184 | 100
SmartRun | Barrette de terre en céramique montée sous la barre de terre | 0 | Réf185 | 100
SmartRun | Reports sur bornier (marche/défaut par pompe/sous-tension/niveau très haut et/ou très bas/Positions Auto) | 0 | Réf186 | 100
Concertor XPC 1 | Verrine 24V LED rouge | 0 | Réf187 | 100
Concertor XPC 1 | Verrines 24V LED rouge et verte | 0 | Réf188 | 100
Concertor XPC 1 | Parafoudre tétrapolaire (alimentation) | 116 | Réf189 | 100
Concertor XPC 1 | Mesure (voltmètre) pour SmartRun et Concertor XPC 1 | 80 | Réf190 | 100
Concertor XPC 1 | Prises 24V & 230V domestique (avec baladeuse) - Charge maxi 10 A | 160 | Réf191 | 100
Concertor XPC 1 | Eclairage intérieur coffret sur fin de course porte | 15 | Réf192 | 100
Concertor XPC 1 | Transmetteur Sofrel S510 RTC pour Cof. Concertor XPC 1 (ETHERNET) | 235 | Réf193 | 100
Concertor XPC 1 | Transmetteur Sofrel S510 GSM pour Cof. Concertor XPC 1 (ETHERNET) | 235 | Réf194 | 100
Concertor XPC 1 | Transmetteur Sofrel S530 RTC pour Cof. Concertor XPC 1 (ETHERNET) | 235 | Réf195 | 100
Concertor XPC 1 | Transmetteur Sofrel S530 GSM pour Cof. Concertor XPC 1 (ETHERNET) | 235 | Réf196 | 100
Concertor XPC 1 | Transmetteur Sofrel S550 RTC pour Cof. Concertor XPC 1 (ETHERNET) | 235 | Réf197 | 100
Concertor XPC 1 | Transmetteur Sofrel S550 GSM pour Cof. Concertor XPC 1 (ETHERNET) | 235 | Réf198 | 100
Concertor XPC 1 | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 32 A | 0 | Réf199 | 100
Concertor XPC 1 | Inverseur de source sur borne (basculement secteur / GE) 63 A | 0 | Réf200 | 100
Concertor XPC 1 | Prise 400V TRI + T 10 A avec protection disjoncteur différentiel 30 mA | 90 | Réf201 | 100
Concertor XPC 1 | Intégration débitmètre (alimentation + reprise 4-20 mA et impulsion + réserve de place) | 730 | Réf202 | 100
Concertor XPC 1 | Alimentation tétrapolaire 10 A pour dégrilleur (retour de marche, défaut) | 60 | Réf203 | 100
Concertor XPC 1 | Alimentation tétrapolaire 10 A pour compresseur MCD (retour de marche, défaut, autorisation de marche) | 60 | Réf204 | 100
Concertor XPC 1 | Inverseur de source GE sur prise 32 A (max 12 kW cumulé) | 0 | Réf205 | 100
Concertor XPC 1 | Inverseur de source GE sur prise 63 A (max 24 kW cumulé) | 0 | Réf206 | 100
Concertor XPC 1 | Barrette de terre en céramique montée sous la barre de terre | 0 | Réf207 | 100
Concertor XPC 1 | Reports sur bornier (marche/défaut par pompe/sous-tension/niveau très haut et/ou très bas/Positions Auto) | 0 | Réf208 | 100

## Taille_Coffret
Coffret | Puissance | Taille (HxLxP en mm) | Référence | Encombrement (déjà pris) | Encombrement max du coffret | Prix Tarif
Standard 1 pompe | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 950 x 530 x 230 | Ref_Coffret1 | 490 | 840 | 200
Standard 1 pompe | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 950 x 530 x 230 | Ref_Coffret2 | 490 | 840 | 200
Standard 1 pompe | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 950 x 530 x 230 | Ref_Coffret3 | 490 | 840 | 200
Standard 1 pompe | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 950 x 530 x 230 | Ref_Coffret4 | 490 | 840 | 200
Standard 1 pompe | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 950 x 530 x 230 | Ref_Coffret5 | 490 | 840 | 200
Standard 1 pompe | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 950 x 530 x 230 | Ref_Coffret6 | 490 | 840 | 200
Standard 1 pompe | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 950 x 530 x 230 | Ref_Coffret7 | 490 | 840 | 200
Standard 1 pompe | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret8 | 490 | 1200 | 200
Standard 1 pompe | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret9 | 490 | 1200 | 200
Standard 1 pompe | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret10 | 490 | 1200 | 200
Standard 1 pompe | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret11 | 490 | 1200 | 200
Standard 1 pompe | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret12 | 490 | 1200 | 200
Standard 1 pompe | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret13 | 490 | 1200 | 200
Standard 1 pompe | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret14 | 490 | 1200 | 200
Standard 2 pompes | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret15 | 670 | 1200 | 200
Standard 2 pompes | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret16 | 670 | 1200 | 200
Standard 2 pompes | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret17 | 670 | 1200 | 200
Standard 2 pompes | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret18 | 670 | 1200 | 200
Standard 2 pompes | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret19 | 670 | 1200 | 200
Standard 2 pompes | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret20 | 670 | 1200 | 200
Standard 2 pompes | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret21 | 670 | 1200 | 200
Standard 2 pompes | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret22 | 670 | 1500 | 200
Standard 2 pompes | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret23 | 670 | 1500 | 200
Standard 2 pompes | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret24 | 670 | 1500 | 200
Standard 2 pompes | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret25 | 670 | 1500 | 200
Standard 2 pompes | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret26 | 670 | 1500 | 200
Standard 2 pompes | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret27 | 670 | 1500 | 200
Standard 2 pompes | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret28 | 670 | 1500 | 200
FGC 400 | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret29 | 700 | 1200 | 200
FGC 400 | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret30 | 700 | 1200 | 200
FGC 400 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret31 | 700 | 1200 | 200
FGC 400 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret32 | 700 | 1200 | 200
FGC 400 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret33 | 700 | 1200 | 200
FGC 400 | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret34 | 700 | 1200 | 200
FGC 400 | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret35 | 700 | 1200 | 200
FGC 400 | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret36 | 700 | 1500 | 200
FGC 400 | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret37 | 700 | 1500 | 200
FGC 400 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret38 | 700 | 1500 | 200
FGC 400 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret39 | 700 | 1500 | 200
FGC 400 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret40 | 700 | 1500 | 200
FGC 400 | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret41 | 700 | 1500 | 200
FGC 400 | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret42 | 700 | 1500 | 200
Sofrel < 2 kW | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret43 | 640 | 1200 | 200
Sofrel < 2 kW | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret44 | 640 | 1200 | 200
Sofrel < 2 kW | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret45 | 640 | 1200 | 200
Sofrel < 2 kW | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret46 | 640 | 1200 | 200
Sofrel > 2 kW | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret47 | 640 | 1200 | 200
Sofrel > 2 kW | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret48 | 640 | 1200 | 200
Sofrel > 2 kW | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret49 | 640 | 1200 | 200
Sofrel > 2 kW | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret50 | 640 | 1200 | 200
Sofrel > 2 kW | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret51 | 640 | 1200 | 200
Sofrel > 2 kW | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret52 | 640 | 1500 | 200
Sofrel > 2 kW | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret53 | 640 | 1500 | 200
Sofrel > 2 kW | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret54 | 640 | 1500 | 200
Sofrel > 2 kW | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret55 | 640 | 1500 | 200
Sofrel > 2 kW | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret56 | 640 | 1500 | 200
MyConnect | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret57 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret58 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret59 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret60 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret61 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret62 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret63 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret64 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret65 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret66 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret67 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret68 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret69 | 920 | 1200 | 200
MyConnect | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret70 | 920 | 1200 | 200
SmartRun | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 1450 x 750 x 420 | Ref_Coffret71 | 2400 | 3000 | 200
SmartRun | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 1450 x 750 x 420 | Ref_Coffret72 | 2400 | 3000 | 200
SmartRun | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1450 x 750 x 420 | Ref_Coffret73 | 2400 | 3000 | 200
SmartRun | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1450 x 750 x 420 | Ref_Coffret74 | 2400 | 3000 | 200
SmartRun | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1450 x 750 x 420 | Ref_Coffret75 | 2400 | 3000 | 200
SmartRun | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 1450 x 750 x 420 | Ref_Coffret76 | 3000 | 3000 | 200
SmartRun | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 1450 x 750 x 420 | Ref_Coffret77 | 3000 | 3000 | 200
SmartRun | 0,55 à 1 kW - 1,6 à 2,5 A | 1700 x 750 x 420 | Ref_Coffret78 | 2400 | 4000 | 200
SmartRun | 1,1 à 1,9 kW - 2,5 à 4 A | 1700 x 750 x 420 | Ref_Coffret79 | 2400 | 4000 | 200
SmartRun | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1700 x 750 x 420 | Ref_Coffret80 | 2400 | 4000 | 200
SmartRun | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1700 x 750 x 420 | Ref_Coffret81 | 2400 | 4000 | 200
SmartRun | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1700 x 750 x 420 | Ref_Coffret82 | 2400 | 4000 | 200
SmartRun | 7,5 à 9 kW - 16 à 20 A | 1700 x 750 x 420 | Ref_Coffret83 | 3000 | 4000 | 200
SmartRun | 9,5 à 11 kW - 20 à 25 A | 1700 x 750 x 420 | Ref_Coffret84 | 3000 | 4000 | 200
Concertor XPC 1 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret85 | 500 | 1200 | 200
Concertor XPC 1 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret86 | 500 | 1200 | 200
Concertor XPC 1 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1000 x 647 x 300 | Ref_Coffret87 | 500 | 1200 | 200
Concertor XPC 1 | 2 à 3 kW - 4 à 6,3 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret88 | 500 | 1500 | 200
Concertor XPC 1 | 3,1 à 4,4 kW - 6,3 à 10 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret89 | 500 | 1500 | 200
Concertor XPC 1 | 5,5 à 7,4 kW - 10 à 16 A | 1200 x 800 x 350 | Ref_Coffret90 | 500 | 1500 | 200