## SYENS
imputations | avis | OM | date | demandeur | localisation | Description | poste responsable | designation éxecutant
4018-8804 | 8437269 | 14788280 | 2024-01-02 |  | FR022-BAT 01-1-20 | URGENT FUITE D'EAU |  |  | fait 02/01 | c
6422-8855 | 8441211 |  | 2024-01-03 |  | FR022-BAT 01-3-11 | Pb eau froide +rince oeil L313 |  |  | fait 03/01 | c
4018-5004 | 8390509 | 14788747 | 2024-01-03 |  | FR022-BAT 01-2-19 | Découper et bouchonner tuyaux |  |  | fait 04/01 | c
ECO ANA | 8441299 | 14790101 | 2024-01-03 |  | FR022-BAT 01-2-13 | Fuite sous évier |  |  | fait 04/01 | c
ECO Ana | 8441207 | 14790101 | 2024-01-03 |  | FR022-BAT 01-3-26 | Bâti en verre de l'infrarouge |  |  | fait | c
| 8345957 |  | 2023-12-12 |  | FR022-BAT 13-0-09 | aide à mise en place shaker |  |  | fait | c
ECO ana | 8390590 |  | 2023-12-20 |  | FR022-BAT 01-2-14 | amenagement aspiration instrum |  |  | BE | ac
6422-8856 | 8441303 | 14788254 | 2024-01-03 |  | FR022-BAT 01-9-24 | Déplacement étuve |  |  | fait le 05/01/24 | c
6422-8861 | 8444944 | 14789977 | 2024-01-04 |  | FR022-BAT 30-1 | Etagère Infirmerie |  |  | fait | c
6422-8862 | 8448432 |  | 2024-01-05 |  | FR022-BAT 3M-0 | Ouvrir Armoire |  |  | fait le 9/01/24 | c
[6 empty] | LIPSI |  |  | CRB-C23113.001 | c
6422-8855 | 8448687 | 14790043 | 2024-01-05 |  | FR022-BAT 01-3-11 | modification rampe porthos |  |  | commande arrivée
4018-8803 | 8345955 |  | 2023-12-08 |  | FR022-BAT 32-1-38 | montage incubateurs / support |  |  | fait | c
6422-8856 | 8458675 | 14790056 | 2024-01-08 |  | FR022-BAT 01-0-09 | Usinage de pièces pour cellule |  |  | fait le 12/02/24 | c
ECO ana | 8458692 | 14790101 | 2024-01-08 |  | FR022-BAT 01-3-25 | Pompes à réviser |  |  | fait le 31/01/24 | c
6422-8856 | 8458710 |  | 2024-01-08 |  | FR022-BAT 01-0-16 | Maintenance pompe a vide |  |  | fait le 09/01/24 commande faite | c
6422-8856 | 8462219 |  | 2024-01-09 |  | FR022-BAT 01-0-16 | revision pompe à vide |  |  | fait le 09/01/24 | c
4018-8804 | 8462240 | 14790046 | 2024-01-09 |  | FR022-BAT 01-1-23 | Azote |  |  | commande arrivée
6422-8856 | 8462258 |  | 2024-01-09 |  | FR022-BAT 01-0-16 | revision pompe a vide |  |  | fait le 09/01/24 | c
4018-8808 | 8462200 | 14790047 | 2024-01-09 |  | FR022-BAT 33-0 | Modification support bras |  |  | fait | c | jl
4018-8808 | 8462428 | 14790045 | 2024-01-09 |  | FR022-BAT 33-0 | Branchement et vanne BS |  |  | fait | c
6422-8856 | 8462515 |  | 2024-01-09 |  | FR022-BAT 01-9-14 | fuite robinet Azote |  |  | vu | c
4018-8804 | 8465955 |  | 2024-01-10 |  | FR022-BAT 01-1-18 | perçage scie cloche (clemessy) |  |  | fait 10/01 | c
4018-5004 | 8466022 |  | 2024-01-10 |  | FR022-BAT 09-0-00-ABORDS | Perçage mur |  |  | fait le 19/01/24 | c
6422-8855 | 8466222 |  | 2024-01-10 |  | FR022-BAT 01-2-18 | Installation labo diverses |  |  | FAIT LE 11/01/24 | c
6422-8855 | 8466223 |  | 2024-01-10 |  | FR022-BAT 01-2-18 | Abaissement paillasse |  |  | fait le 16/01/24 | c
[6 empty] | usinage ECOAT (Serrurier) |  |  | CRB-C23304 | c
| 8469637 |  | 2024-01-11 |  | FR022-BAT 03 | Installation portes JUP R+1 |  |  | F1.PO2XXXAUBER-003 | c
4018-5004 | 8469711 |  | 2024-01-11 |  | FR022-BAT 01-3 | Vestiaire EPI |  |  | fait | c
4018-5004 | 8469712 |  | 2024-01-11 |  | FR022-BAT 3M-0 | Porte qui tombe |  |  | fait 11/01 | c
4018-5004 | 8466180 |  | 2024-01-10 |  | FR022-BAT 30 | Porte qui tombe MER R+2 |  |  | fait le 11/01 | c
6422-8856 | 8469831 |  | 2024-01-11 |  | FR022-BAT 01-9-14 | Fuite sonde microcer |  |  | fait 11/01 | c
4018-8804 | 8473310 | 14790053 | 2024-01-12 |  | FR022-BAT 01-1-13 | connections pompe a vide etuve |  |  | fait 25/01 | c
4018-8808 | 8473312 |  | 2024-01-12 |  | FR022-BAT 32-0-33 | POMPE |  |  | fait 31/01 | c
6422-8856 | 8473357 | 14790056 | 2024-01-12 |  | FR022-BAT 01-9-18 | Modification BGS |  |  | fait | c
6422-8856 | 8473362 |  | 2024-01-12 |  | FR022-BAT 01-0-08 | Transfert broyeur |  |  | fait 16/01 | c
4018-8804 | 8473961 | 14790053 | 2024-01-12 |  | FR022-BAT 01-1-23 | contre pale reacteur |  |  | fait 23/01 | c
| 8483722 |  | 2024-01-15 |  | FR022-BAT 30-0 | Pose butées portes |  |  | F1.PO2XXXAUBER-003, à faire | c
4018-8804 | 8483725 |  | 2024-01-15 |  | FR022-BAT 01-1-26 | rallonge pâle |  |  | fait 16/01, attente retour client, pour validation | c
eco spechem | 8484043 | 14790106 | 2024-01-15 |  | FR022-BAT 01-9-21 | Fixation support gants |  |  | fait | c
4018-8804 | 8484113 | 14790053 | 2024-01-15 |  | FR022-BAT 01-1-24 | Remplacement Réacteur CONDOR
6422-8855 | 8484123 |  | 2024-01-15 |  | FR022-BAT 01-3-08 | Fuite d'eau labo. 318 |  |  | fait 16/01 | c
ECO | 8487340 |  | 2024-01-16 |  | FR022-BAT 01-3-26 | Etagère à créer |  |  | commande matériel à faire ECO
ECO ANA | 8487364 | 14790101 | 2024-01-16 |  | FR022-BAT 01-2-13 | Evier à condamner |  |  |  | c
4018-8808 | 8487553 | 14790054 | 2024-01-16 |  | FR022-BAT 32-0 | Optimisation du poste de trava |  |  | fait 02/02 | c
4018-8808 | 8487554 | 14790054 | 2024-01-16 |  | FR022-BAT 32-0 | Système évacuation déchets |  | Martins Reinaldo | fait | c
ECO Silica | 8487671 | 14790102 | 2024-01-16 |  | FR022-BAT 03 | Fuite eau froide |  |  | fait 19/01 | c
4018-5004 | 8491100 |  | 2024-01-17 |  | FR022-BAT 01-9 | Porte Sous-sol TERRE CENTRALE |  |  |  | c
4018-5004 | 8491161 | 14789954 | 2024-01-17 |  | FR022-BAT 01-9 | Porte R+1 TERRE vers LUNE |  |  | fait 02/02 | c
4018-5004 | 8491425 | 14789901 | 2024-01-17 |  | FR022-BAT 08-0 | MONTAGE étagères |  |  | fait 23/01 | c
ECO ANA | 8509178 | 14790101 | 2024-01-22 |  | FR022-BAT 01-2-16 | Déconnexion/reconnexion instru |  |  | CRP-C23172 achat gaine par timothée | c
4018-8808 | 8508992 | 14790054 | 2024-01-22 |  | FR022-BAT 13-0-09 | Découpe plaque aluminium |  |  | fait 22/01 | c
| 8509568 |  | 2024-01-22 |  | FR022-BAT 1B | Demontage de casier personnel |  |  | fait 22/01 | c
4018-8804 | 8512820 | 14790046 | 2024-01-23 |  | FR022-BAT 32-2-46 | Fuite ballon d'eau chaude |  |  | fait 29/01 | c
4018-5004 | 8512858 | 14789955 | 2024-01-23 |  | FR022-BAT 09-9 | Fuite chauffe-eau S20 |  |  | fait 23/01 | c
4018-5004 | 8512859 | 14789955 | 2024-01-23 |  | FR022-BAT 01-9-20 | Ajout plexi lavabo zone buchi |  | Martins Reinaldo | voir avec typhaine | e
ECO ANA | 8512891 |  | 2024-01-23 |  | FR022-BAT 30-0 | Déplacement microtomes |  |  | F1.PO2XXXAUBER-003 à faire jeudi ou vendredi | c
6422-8856 | 8520161 | 14790049 | 2024-01-24 |  | FR022-BAT 01 | Matériel PM400 |  |  | filière commandé, probleme de fournisseur non référencé | c
ECO SILICA | 8517069 | 14790102 | 2024-01-24 |  | FR022-BAT 03 | Lèche frite bouché |  |  | fait | c
6422-8855 | 8253655 | 14790050 | 2023-11-10 |  | FR022-BAT 01-2-18 | Installation bullage azote |  |  | fait 31/01 | c
4018-5004 | 8521031 |  | 2024-01-25 |  | FR022-BAT 01 | Démontage/montage casiers |  |  | fait 25/01 | c
6422-8856 | 8520914 | 14789901 | 2024-01-25 |  | FR022-BAT 01 | Charnière casier dévissée |  |  | fait 06/02 | c
4018-8804 | 8521050 | 14790053 | 2024-01-25 |  | FR022-BAT 01-1-09 | tordre sonde temperature |  |  | fait , voir ce qu'il y a encore à faire | c
4018-8804 | 8521064 | 14790046 | 2024-01-25 |  | FR022-BAT 03 | Roulette cassé sur armoire | M ATEL-M | Martins Reinaldo |  | e
| 8484275 |  | 2024-01-15 |  | FR022-BAT 01-1-11 | plaque de repartion de poids |  |  | sur affaire si besoin de permis | e
4018-8804 | 8521065 | 14790046 | 2024-01-25 |  | FR022-BAT 03-0 | Glatt tuyaux vapeur | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait | c
4018-8804 | 8524750 |  | 2024-01-26 |  | FR022-BAT 01-1-09 | pour pompe a vide |  |  | fait | c
6422-8855 | 8538989 |  | 2024-01-30 |  | FR022-BAT 01-3-08 | fixation support mural |  |  | annulé | c
6422-8855 | 8538990 | 14790043 | 2024-01-30 |  | FR022-BAT 01-3-08 | Déménagement /montage paillass |  |  | FAIT LE 31/01/24 | c
| 8539301 |  | 2024-01-30 |  | FR022-BAT 30-0 | Aménagement L104 R+1 B3 |  |  | F1.PO2XXXAUBER-003 fait | c | fc
4018-8803 | 8524827 |  | 2024-01-30 |  | FR022-BAT 32-1-38 | Vérification raccords CRITIQUE |  |  | FAIT LE 31/01/24 | c
ECO silica | 8543516 | 14790105 | 2024-01-31 |  | FR022-BAT 03-2-02 | Lemitec - barrière de sécurité | M ATEL-T |  | fait | c
4018-8804 | 8509268 |  | 2024-01-25 |  | FR022-BAT 01-1-26 | adaptateur pâle | M ATEL-M |  | R8GNXXAG 188-C, fait | c | pp
4018-8804 | 8509269 |  | 2024-01-25 |  | FR022-BAT 01-1-26 | pistolet eau | M ATEL-M |  | R8GNXXAG 188-C, fait | c | pp
4018-5004 | 8547645 |  | 2024-02-01 |  | FR022-BAT 01-2 | Casier couloir L226 TERRE |  |  | annulé | c
4018-8808 | 8547493 | 14790054 | 2024-02-01 |  | FR022-BAT 32-0-52 | Support Becher |  |  | fait le 05/03/24 | c
| 8547725 |  | 2024-02-01 |  | FR022-BAT 07-9 | Fuite d'eau (Pour Clemessy) |  |  | demande de devis clemessy | e
ECO | 8551261 | 14790105 | 2024-02-02 |  | FR022-BAT 03 | Usinage Lemitec |  |  | fait 05/02 | c
ECO silica | 8551262 | 14790105 | 2024-02-02 |  | FR022-BAT 03 | Fixation Classeur APID | M SOFT-T |  | FAIT 14/03 | c
[6 empty] | réparation saleuse |  |  | fait | c
ECO spechem | 0 | CRB-C23154 |  |  | FR022-BAT01-9-18 | four Nabertherm |  |  | fait | c
4018-8804 | 8551349 | 14790046 | 2024-02-02 |  | FR022-BAT 01-1-10 | douche oculaire |  |  | fait | c
4018-8804 | 8491146 | 14790053 | 2024-01-17 |  | FR022-BAT 01-1-23 | Installation Ecran PIBOX |  |  | demande de prix faite | e
| 8543088 |  | 2024-02-02 |  | FR022-BAT 01-3-26 | Démontage microtome |  |  | fait | c
| 8561277 | CRB-C23162 | 2024-02-05 |  | FR022-BAT 01-0-22 | Déconnexion paillasse | M EQL-T | Martins Reinaldo | CRB-C23162 | c
ECO silica | 8561278 | 14790105 | 2024-02-05 |  | FR022-BAT 03-2-02 | Lemitec - paillasse | M ATEL-T |  | fait | e
ECO silica | 8561279 | 14790105 | 2024-02-05 |  | FR022-BAT 03-2-02 | NOP 170L - support pH | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait 12/03 | c
ECO spechem | 8561678 | 14790106 | 2024-02-05 |  | FR022-BAT 01-9-24 | percages bouchons |  |  | fait 05/02 | c
4018-8806 | 8561739 | 14790052 | 2024-02-05 |  | FR022-BAT 13-0-07 | Installation nouvel équipement | M EQL-T | Martins Reinaldo | fait | c
6422-8856 | 8564823 | 14790049 | 2024-02-05 |  | FR022-BAT 01-0-09 | Maintenance pompe a vide |  |  | fait le 12/02/24 | c
ECO silica | 8565318 | 14790105 | 2024-02-06 |  | FR022-BAT 03 | Remplacement évier email par u | M EQL-M | Martins Reinaldo | fait | c
4018-8808 | 8565436 | 14790047 | 2024-02-06 |  | FR022-BAT 32-0-52 | Fixation murale distributeurs | M SOFT-M | Martins Reinaldo | fait le 12/02/24 | c
4018-5004 | 8565495 | 14789901 | 2024-02-06 |  | FR022-BAT 01-2 | Fontaine a eau |  |  | fait 12/02 | c
| 8568913 |  | 2024-02-07 |  | FR022-BAT 30-0 | Installation pistolet à eau |  |  | F1.PO2XXXAUBER-003 fait le 07/02/24 | c
6422-8856 | 8568957 | 14790049 | 2024-02-07 |  | FR022-BAT 01-9-10 | Manutention broyeur | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait 08/02 | c
ECO spechem | 8387102 | 14790106 | 2023-12-19 |  | FR022-BAT 01-0-13 | Contre pales pour réacteur 2L |  |  | fait | c
4018-5004 | 8569076 | 14789954 | 2024-02-07 |  | FR022-BAT 01-9 | Caillebotis Puisard Nord | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait 12/02 | c
4018-5004 | 8569117 |  | 2024-02-07 |  | FR022-BAT 03 | Installation de 2 étagères | M SOFT-T | Martins Reinaldo | F1.PO2XXXAUBER-003 | c
6422-8856 | 8569210 | 14790049 | 2024-02-07 |  | FR022-ZON 24-0-03 | Reprise ligne four 2 Z24 |  |  | fait 08/02 | c
| 8569252 |  | 2024-02-07 |  | FR022-BAT 03-0 | Commande Rayonnages | M SOFT-T | Martins Reinaldo | F1.PO2XXXAUBER-003 commande faite | c
| 8569258 | F1.PO2XXXAUBER-003 GO | 2024-02-07 |  | FR022-ZON 24-0 | plan incliné en métal | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait manque peinture | e
ECO silica | 8572578 | 14790102 | 2024-02-08 |  | FR022-BAT 03 | Extraction vis Lemitec | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait le 07/03/24 | c
ECO silica | 8572579 | 14790105 | 2024-02-08 |  | FR022-BAT 03 | porte gant Lemitec | M SOFT-T | Martins Reinaldo | en cour fixation provisoir | e
4018-5004 | 8575949 | 14789901 | 2024-02-09 |  | FR022-BAT 01-1 | Bibliothèque |  |  | fait 14/02 | c
ECO ana | 8576020 | 14790104 | 2024-02-09 |  | FR022-BAT 01-2-10 | Bac de rétention |  | Martins Reinaldo | livré et fait | e
4018-8808 | 8576197 | 14790047 | 2024-02-09 |  | FR022-BAT 32-0-33 | DESHUILEUR bs | M PLB-M | Martins Reinaldo | fait le 23/02/24 | c
ECO Spechem | 8585913 | 14790103 | 2024-02-12 |  | FR022-BAT 01-9-24 | evier bouché |  |  | SPECHEM fait le 13/02/24 | c
ECO Silica | 8585914 | 14790102 | 2024-02-12 |  | FR022-BAT 01-0-19 | Réparation placard | M SOFT-M | Martins Reinaldo | fait le 20/02/24 | c
4018-8803 | 8585925 | 14790051 | 2024-02-12 |  | FR022-BAT 32-1-62 | Adaptation eau Malvern 3000 | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait le 28/02/24 | c
4018-8806 | 8585962 | 14790052 | 2024-02-12 |  | FR022-BAT 13-0-01 | réalisation rack pour plaque |  |  | fait 12/02 | c
4018-8803 | 8589151 | 14790044 | 2024-02-12 |  | FR022-BAT 32-1-62 | Système pression Syrup |  |  | fait 15/02 | e
6422-8862 | 8589527 | 14789980 | 2024-02-13 |  | FR022-BAT 01 | Kit guide évacuation | M SOFT-T | Martins Reinaldo | fait le 07/03/24 | c
ECO Spechem | 8589191 | 14790103 | 2024-02-12 |  | FR022-BAT 01-9-21 | déplacement centrifugeuse |  |  | fait 13/02 | c
ECO ana | 8589569 | 14790104 | 2024-02-13 |  | FR022-BAT 02-0-12 | Adapteur filetage | M ATEL-T | Martins Reinaldo | à voir 3D pour DD
6422-8856 | 8589726 |  | 2024-02-13 |  | FR022-BAT 01-0-09 | Maintenance pompe a vide |  |  | fait le 16/02/24 | c
6422-8856 | 8592973 | 14790049 | 2024-02-14 |  | FR022-BAT 01-0-26 | Fuite d'eau |  |  | fait le 14/02 | c | ?
4018-5004 | 8593042 | 14789901 | 2024-02-14 |  | FR022-BAT 01-3 | Assemblage de Porte-manteaux |  |  | fait 15/02 | c
ECO Ana | 8589677 | 14790101 | 2024-02-13 |  | FR022-BAT 01-2-12 | Robinet qui fuit. |  |  | fait 14/02 | c
6422-8856 | 8593177 | 14790056 | 2024-02-14 |  | FR022-BAT 01-9 | Devissage coffre bois | M SOFT-M | Martins Reinaldo | fait le 19/02/24 | c
| 8596537 | F1.PO2XXXAUBER-003 | 2024-02-15 |  | FR022-BAT 30-0 | Déplacement armoire à solvant |  | Martins Reinaldo | F1.PO2XXXAUBER-003, à faire à partir du 01/03, à faire | e
4018-5004 | 8599953 | 14789901 | 2024-02-15 |  | FR022-BAT 3M-0 | Chaise dévissée Annexe Restaur | M SOFT-M | Martins Reinaldo | reste la grande salle | e
| 8600140 | F1.PO2XXXAUBER-003 | 2024-02-16 |  | FR022-BAT 30-0 | Déménagement extracteur | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait le 19/02/4 | c | pp
4018-5004 | 8366384 | 14789901 | 2023-12-13 |  | FR022-BAT 01-9 | Adaptation de poste | M EQL-M | Martins Reinaldo | fait 19/02 à cloturer apres inter elec | ac
4018-5004 | 8600900 | 14789901 | 2024-02-16 |  | FR022-BAT 30-2 | MERCURE R+2 | M SOFT-M | Martins Reinaldo | fait le 19/02/24 | c
| 4504900584 | 428600-24100 | 2024-01-11 |  | FR022-BAT Z20 | fabrication porte en Z20 |  | Martins Reinaldo | fait | c | jl
ECO Spechem | 8610350 | 14790103 | 2024-02-19 |  | FR022-BAT 01-9-23 | Rince-oeil défectueux | M PLB-M |  | fait 19/02 | c | pp
| 8589686 |  | 2024-02-13 |  | FR022-BAT 01-1-13 | Centrale gaz inaccessible |  | Martins Reinaldo | Teophane | e
ECO Spechem | 8610724 | 14790103 | 2024-02-19 |  | FR022-BAT 01-9-23 | Joint évier local sugino |  |  | fait le 20/02 | c | pp
4018-8803 | 8614419 | 14790044 |  |  | FR022-BAT 32-1-62 | Cryostat zone 24 | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait le 19/03/24 | c
6422-8856 | 8618072 | 14790049 | 2024-02-21 |  | FR022-BAT 01-0-09 | percage trous bouchon | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait le 21/02/24 | c
6422-8856 | 8618262 | 14790056 | 2024-02-21 |  | FR022-BAT 01-9-18 | BGS changements | M ATEL-T | Martins Reinaldo | commande faite boy | e
ECO silica | 8618331 | 14790105 | 2024-02-21 |  | FR022-BAT 03 | Fabrication mobile et support | M ATEL-T | Martins Reinaldo | DD pou' les plans
6422-8856 | 8618403 | 14790049 | 2024-02-21 |  | FR022-BAT 01-9-24 | Accrochage supports | M SOFT-M | Martins Reinaldo | fait le 27/02/24 | c
6422-8856 | 8618355 | 14790049 | 2024-02-21 |  | FR022-BAT 01-0-10-PRISM | Fuite eau | M PLB-M | Martins Reinaldo | fait le 22/02/24 | c
ECO silica | 8621779 | 428600-24104 | 2024-02-22 |  | FR022-BAT 03 | Capotage Machine tournante L21 | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait 05/03 affaire 428600-24104 | c
| 8575966 | 14789955 | 2024-02-09 |  | FR022-BAT 30-0 | fuite cuisine PC sécurité | M PLB-M | Martins Reinaldo | fait le 22/02/24 | c | JL
ECO Spechem | 8621936 | 14790103 | 2024-02-22 |  | FR022-BAT 01-9-24 | fuite syphon evier buchi | M PLB-M | Martins Reinaldo | fait le 22/02/24 | c
ECO spechem | 8625020 | 14790106 | 2024-02-22 |  | FR022-BAT 01-9-24 | fixation au B6 | M SOFT-T | Martins Reinaldo | attendre feu vert typhaine
4018-8808 | 8516468 | 14790047 | 2024-01-24 |  | FR022-BAT 32-0-33 | BAC NETTOYAGE | M ATEL-T | Martins Reinaldo | recu et donné à Avanbeelere | c
ECO silica | 8520973 | 14790102 | 2024-01-25 |  | FR022-BAT 03 | Porte placard HS | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait le 05/03/24 | c | FC
ECO Spechem | 8635725 | 14790106 | 2024-02-26 |  | FR022-BAT 01-9-24 | barre fixation | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait le 26/02/24 | c
|  | CRB-C23113.001 |  |  |  | Armoires de sécurité Préparer extraction | M ATEL-T | Martins Reinaldo | CRB-C23113.001
4018-8804 | 8625440 | 14790053 | 2024-02-23 |  | FR022-BAT 01-1-24 | Optimisation RAPTOR | M BE-T | Mr David Ducloux |  | e
4018-8807 | 8359417 | 14790055 | 2023-12-11 |  | FR022-BAT 32 | fabrication paillasse | M BE-T | Mr David Ducloux |  | e
ECO silica | 8551338 | 14790105 | 2024-02-02 |  | FR022-BAT 03-2-02 | Jupiter - porte sud | M 2NDO-M | Martins Reinaldo | fait le 06/03/24 | c
| 8296113 | 14790051 | 2023-11-23 |  | FR022-ZON 24-0-02 | Installation Chemspeed Robotique en Z24 | M BE-T | Tebaa Walid | boa enlevé | c
6422-8862 | 8643464 | 14789980 | 2024-02-28 |  | FR022-BAT 3M-0 | Fixation bio-S-cape zone 24 | M SOFT-T | Martins Reinaldo | fait par Renaud | c
6422-8855 | 8647277 | 14790043 | 2024-02-29 |  | FR022-BAT 01-3-08 | installation porte-bobine | M SOFT-T | Martins Reinaldo | fait le 5/03/24 | c
ECO silica | 8650752 | 14790105 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 03 | Autoclave 1L | M ATEL-T | Martins Reinaldo | insert téflon, achat téflon ? ouverture compte? | e
ECO silica | 8650759 | 14790105 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 03 | Fabrication Mecanox | M ATEL-T | Martins Reinaldo |  | e
ECO silica | 8650765 | 14790105 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 03 | Fabrication Mini-hotte d’aspir | M ATEL-T | Martins Reinaldo
ECO silica | 8650766 | 14790105 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 03 | Fabrication pale d’agitation | M ATEL-T | Martins Reinaldo | en attente plan
4018-8804 | 8650778 | 14790053 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 01-1-18 | Poignée pour hotte de pesées | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait le 15/03/24 | c
4018-8808 | 8569250 | 14790047 | 2024-02-07 |  | FR022-BAT 32 | Plainte métallique mal fixée | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait le | c
ECO spechem | 8650913 | 14790106 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 01-9-21 | support en inox | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait | c
4018-5004 | 8661458 | 14789955 | 2024-03-04 |  | FR022-BAT 01-1 | Mise en place siphon et vanne | M PLB-M | Martins Reinaldo | fait le 05/03/24 | c
4018-8803 | 8625532 | 14790051 | 2024-02-23 |  | FR022-BAT 32-1 | fixation armoire électrique | M BE-T | OTOGHO Théophane | faire un support | e
4018-8808 | 8664799 | 14790054 | 2024-03-05 |  | FR022-BAT 32-0-33 | PALE AGITATION | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait le 22/03/24 | c
4018-8808 | 8664844 | 14790047 | 2024-03-05 |  | FR022-BAT 33-0 | Réparation lave-oeil | M PLB-M | Martins Reinaldo | fait le 06/03/24 | c
ECO spechem | 8665010 | 14790103 | 2024-03-05 |  | FR022-BAT 01-9-19 | Installations matériels | M EQL-T | Martins Reinaldo | fait le 13/03/24 | c
ECO ana | 8668633 | 14790104 | 2024-03-06 |  | FR022-BAT 01-2-14 | trou dans paillasse | M SOFT-T | Martins Reinaldo | fait le 22/03/24 | c
6422-8856 | 8668641 | 14790049 | 2024-03-06 |  | FR022-BAT 01-0-14 | Douche oculaire non conforme | M PLB-M | Martins Reinaldo | Reste réglage DO en manip intervention le 08/04 au matin | E
4018-8808 | 8672329 | 14790054 | 2024-03-07 |  | FR022-BAT 13-0-09 | Support boite à gants | M SOFT-T | Martins Reinaldo | fait | c
6422-8856 | 8672370 | 14790056 | 2024-03-07 |  | FR022-BAT 03-2 | Raccord Glovebag | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait le 18/03/24 | c
ECO silica | 8672503 | 14790102 | 2024-03-07 |  | FR022-BAT 03-2-02 | Jupiter - douche occ | M PLB-M | Martins Reinaldo | FAIT LE 15/03/24 | e
6422-8856 | 8672559 | 14790056 | 2024-03-07 |  | FR022-BAT 01-9-14 | Bac de lavage | M ATEL-M | Martins Reinaldo | attente retour cliente acceptation devis
| 8572485 | 14789955 | 2024-02-08 |  | FR022-BAT 30 | ballon d'eau chaude | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait | c
ECO spechem | 8675996 | 14790106 | 2024-03-08 |  | FR022-BAT 01-9-24 | modif skeed buchi | M EQL-T | Martins Reinaldo | fait le 13/03/24 | c
4018-8804 | 8661290 | 14790053 | 2024-03-04 |  | FR022-BAT 01-1-26 | Support Alu pour prise Murale | M ATEL-T | Martins Reinaldo | attente retour devis elec
ECO spechem | 8650868 | 14790103 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 01-9-21 | Changement réacteur-Terre S21 | M ATEL-M | Martins Reinaldo | lundi, mercredi à faire
| 8676074 | 14789901 | 2024-03-08 |  | FR022-BAT 30 | 2 barres fixées sur des dalles | M SOFT-T | Martins Reinaldo | fait | c
ECO ana | 8676102 | 14790101 | 2024-03-08 |  | FR022-BAT 01-2-14 | deplacement etuve | M SOFT-M | Martins Reinaldo | fait | c | JL
6422-8855 | 8686163 | 14790043 | 2024-03-11 |  | FR022-BAT 01-2-18 | Collier de serrage extraction | M ATEL-M | Martins Reinaldo
4018-8808 | 8685992 | 14790054 | 2024-03-11 |  | FR022-BAT 32-0-52 | realisation 2 Chariots | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait le 22/03/24 | c
| 8689986 | 14789901 | 2024-03-12 |  | FR022-BAT 01 | Assise bois R3 TERRE | M SOFT-M | Martins Reinaldo | fait arnaud | c
6422-8855 | 8696821 | 14790050 | 2024-03-13 |  | FR022-BAT 01-3-13 | Ecran plexi. | M ATEL-T | Martins Reinaldo
4018-8804 | 8697298 | 14790046 | 2024-03-14 |  | FR022-BAT 01-1-18 | Petite fuite d'eau | M PLB-M | Martins Reinaldo | transféré vinci
4018-8804 | 8697364 | 14790053 | 2024-03-14 |  | FR022-BAT 01-1-25 | Pose déflecteur en FP TER-L125 | M SOFT-T | Martins Reinaldo | heure pour arnaud | c
ECO Spechem | 8697533 | 14790106 | 2024-03-14 |  | FR022-BAT 01-9-24 | devidoir papier pour S26 | M SOFT-T | Martins Reinaldo | fait le 18/03/24 | c
6422-8856 | 8701098 | 14790056 | 2024-03-15 |  | FR022-BAT 01-0-09 | Découpe cadre de conductivité | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait le 18/03/24 | c
4018-5004 | 8689921 | 14789901 | 2024-03-12 |  | FR022-BAT 01 | Enrouleur tuyau d'arrosage | M PLB-T | Martins Reinaldo | fait le 18/03/24 | c
6422-8856 | 7804088 | 14790056 | 2023-07-05 |  | FR022-BAT 01-0 | Porte des box FIM | M 2NDO-T | OTOGHO Théophane | j'ai la liste des portes
4018-8804 | 8711277 | 14790046 | 2024-03-18 |  | FR022-BAT 01-1-23 | Fuite d'eau | M PLB-M | Martins Reinaldo | fait le 19/03/24 | c | AN
6422-8856 | 8711289 | 14790049 | 2024-03-18 |  | FR022-BAT 03-2 | Groupe sécurité HS | M PLB-M | Martins Reinaldo | fait le 19/03/24 | c | AN
4018-8804 | 8714543 | 14790046 | 2024-03-18 |  | FR022-BAT 01-1-13 | Tringlerie sorbonne 0222942 (Clemessy) | M EQL-M | Martins Reinaldo | prévoir démontage panneau avant pour réglage guillotine
4018-8804 | 8714544 | 14790046 | 2024-03-18 |  | FR022-BAT 01-1-13 | Séparation Sorbonnes 0222941-0222942 | M EQL-M | Martins Reinaldo | reste une plaque à poser | e
6422-8856 | 8714823 | 14790049 | 2024-03-19 |  | FR022-BAT 01-1-22 | Filtre Nutsche | M SOFT-M | Martins Reinaldo | fait le 21/03/24 | c
4018-8803 | 8714896 | 14790054 | 2024-03-19 |  | FR022-BAT 32-0-33 | pale agitateur | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait 21/03 | c
4018-8803 | 8715047 | 14790044 | 2024-03-19 |  | FR022-BAT 32 | Rince-oeil mal réglé - LABO168 | M PLB-M | Martins Reinaldo | fait le 20/03/24 | c
4018-8803 | 8715066 | 14790054 | 2024-03-19 |  | FR022-BAT 32-0-33 | T en inox | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait le 21/03/24 | c
4018-5002 | 8718707 | 14789901 | 2024-03-20 |  | FR022-BAT 31 | Chaise Restaurant à reparer (Clemessy) | M SOFT-M | Martins Reinaldo | fait 21/03 | c
4018-8803 | 8722692 | 14790054 | 2024-03-21 |  | FR022-BAT 32 | intervention Surfu | M ATEL-T | Martins Reinaldo
6422-8856 | 8726253 | 14790056 | 2024-03-22 |  | FR022-BAT 01-0-10 | travaux raccord bain | M ATEL-T | Martins Reinaldo | fait 21/03 Jean | c
4018-5002 | 8693569 | 14789901 | 2024-03-13 |  | FR022-BAT 31 | Pied de table KO-NEPTUNE R+ 1 | M ATEL-M | Martins Reinaldo | fait 21/03 Jean | c
6422-8855 | 8726257 | 14790043 | 2024-03-22 |  | FR022-BAT 01 | Maintenance des pompes | M ATEL-M | Martins Reinaldo
6422-8855 | 8722440 | 14790050 | 2024-03-21 |  | FR022-BAT 01 | Patère | M ATEL-T | Martins Reinaldo
4018-5004 | 8726439 | CRB-M23200.002 | 2024-03-22 |  | FR022-BAT 01-1 | Ajout Aimants douche sécurité | M ATEL-M | Martins Reinaldo
4018-5002 | 8726369 | 14789901 | 2024-03-22 |  | FR022-BAT 01 | Table convivialité TERRE R+2 | M 2NDO-M | Martins Reinaldo
4018-5002 | 8726364 | 14789901 | 2024-03-22 |  | FR022-BAT 30 | Table salle 303 Vadodara | M ATEL-M | Martins Reinaldo
4018-5004 | 8736405 |  | 2024-03-25 |  | FR022-BAT 19 | Consignation et séparation UTI | M ATEL-T | Martins Reinaldo | en attente imputation
4018-5004 | 8736404 |  | 2024-03-25 |  | FR022-BAT 12 | Consignation et séparation UTI | M ATEL-T | Martins Reinaldo | en attente imputation
4018-5004 | 8736403 |  | 2024-03-25 |  | FR022-BAT 11 | Consignation et séparation UTI | M ATEL-T | Martins Reinaldo | en attente imputation
4018-8804 | 8672443 | 14790046 | 2024-03-07 |  | FR022-BAT 01-1-09 | Vidange pompe a vide | M ATEL-M | Martins Reinaldo | pour régul
4018-5002 | 8690264 | 14789901 | 2024-03-12 |  | FR022 | PANNEAU SIGNALETIQUE | M ATEL-M | Martins Reinaldo
6422-8855 | 8711481 | 14790050 | 2024-03-18 |  | FR022-BAT 01-3-08 | Commande paillasse | M EQL-T | OTOGHO Théophane | attendre retour Théophane
| 8736496 | CRB-C23202.001 | 2024-03-25 |  | FR022-BAT 13 | Découpage paillasses Clemessy | M EQL-T
4018-8807 | 8736831 | 14790048 | 2024-03-25 |  | FR022-BAT 32-2 | robinet eau permutée | M PLB-M
6422-8856 | 8714810 | 14790056 | 2024-03-19 |  | FR022-BAT 01-9-14 | Impression 3D | M BE-T
ECO-Silica | 8740407 | 14790101 | 2024-03-26 |  | FR022-BAT 03 | Zone four verrier | M PLB-M
ECO-Silica | 8740408 | 14790101 | 2024-03-26 |  | FR022-BAT 03 | Clim Jupiter bureau 2eme étage | M CVC-M
| 8736880 | 14789901 | 2024-03-25 |  | FR022-BAT 3M-0 | Zones de stockage + TRI+ BENNE | M SOFT-M
Note on J15: en stock L137 pour aller en 138 VENUS -Reinaldo Martins-ext
Note on J17: feuille enlevement faite -Reinaldo Martins-ext pompe 3318 -Reinaldo Martins-ext
Note on J19: pompe 4203 -Reinaldo Martins-ext
Note on J21: pompe 3998 -Reinaldo Martins-ext
Note on J24: fuite sur le robinet azote, changement de robinet possible? -Reinaldo Martins-ext
Note on J26: porte documents , chariot élévateur -Reinaldo Martins-ext
Note on J27: changement 2 supports lunettes, support calendrier et 2 portes documents -Reinaldo Martins-ext
Note on J28: abaisser une paillasse de 70mm, table élévatrice pour enlever le micro-onde posé le temps de modifier la paillasse -Reinaldo Martins-ext retirer le bandeau façade -Reinaldo Martins-ext
Note on J31: montage vestiaire 1x3 et 1x1 -Reinaldo Martins-ext
Note on J32: heures pour arnaud , calage des des portes -Reinaldo Martins-ext
Note on J33: heures pour arnaud -Reinaldo Martins-ext
Note on J34: heure pour Jean, déjà fait -Reinaldo Martins-ext
Note on J36: mettre des tétines sur la pompe et acheter du flexible -Reinaldo Martins-ext
Note on J37: percage d'un trou et passer tuyau -Reinaldo Martins-ext
Note on J40: à commander butées et poser 3 butées -Reinaldo Martins-ext commande arrivée -Reinaldo Martins-ext
Note on J42: refixer la boite à gants, sugino -Reinaldo Martins-ext
Note on J47: revoir le poste ED -Reinaldo Martins-ext
Note on J49: fuite robinet évier entre filtre presse et filtre plan, Bt Jupiter -Reinaldo Martins-ext
Note on J50: chariot pour evac produit -Reinaldo Martins-ext
Note on J52: étagères chez KS -Reinaldo Martins-ext
Note on J53: déconnexion extraction avant le 06/02 à confirmer, achat gaine extraction à faire une fois fait, raccordé les fluides et extraction -Reinaldo Martins-ext
Note on J54: découpe bloc alu, fait pas JEAN -Reinaldo Martins-ext ---- dépose paillasse et bouchonnage fluides -Reinaldo Martins-ext
Note on J57: connecté la vidange groupe de sécurité -Reinaldo Martins-ext
Note on J59: déplacement des microtomes du L326 vers le L318 bt terre voir avec jean-baptiste,S LE, Nathalie Lebel ou Marie-Ange -Reinaldo Martins-ext
Note on J60: vis a changer et refaire filetage sur araignée -Reinaldo Martins-ext
Note on J62: recup bullage L210 et pose au L218 voir walid pour l'endroit de la pose -Reinaldo Martins-ext
Note on J63: démonatge casier au R+0 vers lune et le remonter au dos du touchdown 215 R+2 terre nord -Reinaldo Martins-ext
Note on J70: L318 -Reinaldo Martins-ext
Note on J72: plusieurs actions à faire, rallonge paillasse, déplacement paillasse et enceinte de pesée -Reinaldo Martins-ext
Note on J74: BE en charge de cet avis, DAVID -Reinaldo Martins-ext fabrication d'une protection en tôle perforé -Reinaldo Martins-ext
Note on J77: 3 colonnes de casier à désolidarisé Bt terre coté L226 -Reinaldo Martins-ext
Note on J78: fabrication d'une protection en tôle perforé -Reinaldo Martins-ext

## Fiche SYS
AVIS : | 8672503 | OM: | 14790102 |  | 2024-03-07
DEMANDEUR : | 0 |  | BAT : | FR022-BAT 03-2-02
TRAVAUX DEMANDÉ: |  | Jupiter - douche occ |  |  | intervenant:
informations complémentaire
mettre un détendeur sur le réseau de la douche
Consignation: | oui | non | Fluides: | Air | Azote | Eau | E.D
ESTIMATION TEMPS: |  |  | NOMBRE DE PERSONNES:
INCENDIE-POLLUTION-ACCIDENT: n° d'urgence site: 88 ou 01.49.37.60.88
INTERVENTION |  |  |  |  | oui | non | so
j'ai compris mon travail
j'ai identifié où je dois intervenir
je connais les risques
je suis autorisé à intervenir( permis, permis permanent)
lieu d'intervention mis à disposition chimiste
EPI:
EPI/EPC décritent sur permis d'intervention
consignations décritent sur le permis d'intervention
autres incidences sur ma sécurité
En cas d'urgence:
je connais la procédure en cas de: feu, accident, fuite ….
permis intervention: |  |  | permis feu: |  | permis hauteur:
permis permanent: |  | fiche retrait pompe: |  |  | travail atelier:
BESOIN MATERIEL:
Tuyaux:
Raccords:
Joints:
Tôle:

## ANA
imputations | avis | OM | date | auteur avis | localisation | Description | poste responsable | designation éxecutant
ECO ana | 8317204 |  | 2023-11-29 |  | FR022-BAT 01-2-10 | Déménagement de l'analyseur CS |  |  | voir DD,attente retour | e
ECO ANA | 8441299 | 14790101 | 2024-01-03 |  | FR022-BAT 01-2-13 | Fuite sous évier |  |  | fait 04/01 | c
ECO Ana | 8441207 | 14790101 | 2024-01-03 |  | FR022-BAT 01-3-26 | Bâti en verre de l'infrarouge |  |  | fait | c
ECO ana | 8390590 |  | 2023-12-20 |  | FR022-BAT 01-2-14 | amenagement aspiration instrum |  |  | BE | ac
ECO ana | 8458692 | 14790101 | 2024-01-08 |  | FR022-BAT 01-3-25 | Pompes à réviser |  |  | fait le 31/01/24 | c
ECO ANA | 8487364 | 14790101 | 2024-01-16 |  | FR022-BAT 01-2-13 | Evier à condamner |  |  |  | c
ECO ANA | 8509178 | 14790101 | 2024-01-22 |  | FR022-BAT 01-2-16 | Déconnexion/reconnexion instru |  |  | CRP-C23172 achat gaine par timothée | c
ECO ANA | 8512891 |  | 2024-01-23 |  | FR022-BAT 30-0 | Déplacement microtomes |  |  | F1.PO2XXXAUBER-003 à faire jeudi ou vendredi | c
ECO ana | 8576020 | 14790104 | 2024-02-09 |  | FR022-BAT 01-2-10 | Bac de rétention |  | Martins Reinaldo | commande à faire
ECO ana | 8589569 | 14790104 | 2024-02-13 |  | FR022-BAT 02-0-12 | Adapteur filetage | M ATEL-T | Martins Reinaldo | à voir 3D pour DD
ECO Ana | 8589677 | 14790101 | 2024-02-13 |  | FR022-BAT 01-2-12 | Robinet qui fuit. |  |  | fait 14/02 | c
ECO ana | 8668633 | 14790104 | 2024-03-06 |  | FR022-BAT 01-2-14 | trou dans paillasse | M SOFT-T | Martins Reinaldo
ECO ana | 8676102 | 14790101 | 2024-03-08 |  | FR022-BAT 01-2-14 | deplacement etuve | M SOFT-M | Martins Reinaldo |  | c

## SPECH
imputations | avis | OM | date | auteur avis | localisation | Description | poste responsable | designation éxecutant
ECO spechem | 0 | CRB-C23154 |  |  | FR022-BAT01-9-18 | four Nabertherm |  |  | CRB-C23154, reste 2 détendeur à mettre, SSR | E
ECO spechem | 8561678 | 14790106 | 2024-02-05 |  | FR022-BAT 01-9-24 | percages bouchons |  |  | fait 05/02 | c
ECO spechem | 8387102 | 14790106 | 2023-12-19 |  | FR022-BAT 01-0-13 | Contre pales pour réacteur 2L |  |  | fait | c
ECO Spechem | 8585913 | 14790103 | 2024-02-12 |  | FR022-BAT 01-9-24 | evier bouché |  |  | SPECHEM fait le 13/02/24 | c
ECO Spechem | 8589191 | 14790103 | 2024-02-12 |  | FR022-BAT 01-9-21 | déplacement centrifugeuse |  |  | fait 13/02 | c
ECO Spechem | 8610350 | 14790103 | 2024-02-19 |  | FR022-BAT 01-9-23 | Rince-oeil défectueux | M PLB-M |  | fait 19/02 | c | pp
ECO Spechem | 8610724 | 14790103 | 2024-02-19 |  | FR022-BAT 01-9-23 | Joint évier local sugino |  |  | fait le 20/02 | c | pp
ECO Spechem | 8621936 | 14790103 | 2024-02-22 |  | FR022-BAT 01-9-24 | fuite syphon evier buchi | M PLB-M |  | fait le 22/02/24 | c
ECO spechem | 8625020 | 14790106 | 2024-02-22 |  | FR022-BAT 01-9-24 | fixation au B6 | M SOFT-T
ECO Spechem | 8635725 | 14790106 | 2024-02-26 |  | FR022-BAT 01-9-24 | barre fixation | M ATEL-T |  | fait le 26/02/24 | c
ECO spechem | 8650913 | 14790106 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 01-9-21 | support en inox | M ATEL-T
ECO spechem | 8665010 | 14790103 | 2024-03-05 |  | FR022-BAT 01-9-19 | Installations matériels | M EQL-T |  | fait le 13/03/24 | ac
ECO spechem | 8675996 | 14790106 | 2024-03-08 |  | FR022-BAT 01-9-24 | modif skeed buchi | M EQL-T |  | fait | ac
ECO spechem | 8650868 | 14790103 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 01-9-21 | Changement réacteur-Terre S21 | M ATEL-M
ECO Spechem | 8697533 | 14790106 | 2024-03-14 |  | FR022-BAT 01-9-24 | devidoir papier pour S26 | M SOFT-T |  | fait le 18/03/24 | ac
ECO spechem | 8650868 | 14790103 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 01-9-21 | Changement réacteur-Terre S21 | M ATEL-M
ECO spechem | 8625020 | 14790106 | 2024-02-22 |  | FR022-BAT 01-9-24 | fixation au B6 | M SOFT-T

## SILICA
imputations | avis | OM | date | auteur avis | localisation | Description | poste responsable | designation éxecutant
ECO silica | 8366210 | 14790105 | 2023-12-13 |  | FR022-BAT 03 | Modification autoclave 1L |  |  |  | e | à changer nouveau n°
ECO Silica | 8487671 | 14790102 | 2024-01-16 |  | FR022-BAT 03 | Fuite eau froide |  |  | fait 19/01 | c | en attente n°
ECO SILICA | 8517069 | 14790102 | 2024-01-24 |  | FR022-BAT 03 | Lèche frite bouché |  |  | fait | c | en attente n°
ECO silica | 8543516 | 14790105 | 2024-01-31 |  | FR022-BAT 03-2-02 | Lemitec - barrière de sécurité | M ATEL-T |  | fait | c | en attente n°
ECO silica | 8551262 | 14790105 | 2024-02-02 |  | FR022-BAT 03 | Fixation Classeur APID | M SOFT-T |  | FAIT février 24 | c
ECO silica | 8561278 | 14790105 | 2024-02-05 |  | FR022-BAT 03-2-02 | Lemitec - paillasse | M ATEL-T |  | plaque pvc, cerclage, prolonger tube agitation | e
ECO silica | 8561279 | 14790105 | 2024-02-05 |  | FR022-BAT 03-2-02 | NOP 170L - support pH | M ATEL-T |  | 2 à faire VOIR ANOYEZ | e
ECO silica | 8565318 | 14790105 | 2024-02-06 |  | FR022-BAT 03 | Remplacement évier email par u | M EQL-M |  | fait | c
ECO silica | 8572578 | 14790102 | 2024-02-08 |  | FR022-BAT 03 | Extraction vis Lemitec | M ATEL-M |  | fait le 07/03/24 | c
ECO silica | 8572579 | 14790105 | 2024-02-08 |  | FR022-BAT 03 | porte gant Lemitec | M SOFT-T |  | en cour fixation provisoir | e
ECO Silica | 8585914 | 14790102 | 2024-02-12 |  | FR022-BAT 01-0-19 | Réparation placard | M SOFT-M |  | fait le 20/02/24 | c
ECO silica | 8618331 | 14790105 | 2024-02-21 |  | FR022-BAT 03 | Fabrication mobile et support | M ATEL-T |  | DD pou' les plans
ECO silica | 8621779 |  | 2024-02-22 |  | FR022-BAT 03 | Capotage Machine tournante L21 | M ATEL-T |  | fait 05/03 affaire 428600-24104 | ac | en attente commande SOLVAY
ECO silica | 8520973 | 14790102 | 2024-01-25 |  | FR022-BAT 03 | Porte placard HS | M ATEL-M |  | fait le 05/03/24 | ac | FC
ECO silica | 8551338 | 14790105 | 2024-02-02 |  | FR022-BAT 03-2-02 | Jupiter - porte sud | M 2NDO-M |  | fait le 06/03/24 | ac
ECO silica | 8635737 |  | 2024-02-26 |  | FR022-BAT 03 | Porte APID HS (Badge) | M 2NDO-M |  | tranféré a Gregory
ECO silica | 8650752 | 14790105 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 03 | Autoclave 1L | M ATEL-T |  | insert téflon | e
ECO silica | 8650759 | 14790105 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 03 | Fabrication Mecanox | M ATEL-T |  |  | e
ECO silica | 8650765 | 14790105 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 03 | Fabrication Mini-hotte d’aspir | M ATEL-T
ECO silica | 8650766 | 14790105 | 2024-03-01 |  | FR022-BAT 03 | Fabrication pale d’agitation | M ATEL-T
ECO silica | 8672503 | 14790102 | 2024-03-07 |  | FR022-BAT 03-2-02 | Jupiter - douche occ | M PLB-M |  |  | e
ECO-Silica | 8740407 | 14790101 | 2024-03-26 |  | FR022-BAT 03 | Zone four verrier | M PLB-M
ECO-Silica | 8740408 | 14790101 | 2024-03-26 |  | FR022-BAT 03 | Clim Jupiter bureau 2eme étage | M CVC-M