| PREPARATION DU TRAVAIL | Entreprise intervenante : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Travail à exécuter suite Cde, Dem. Travaux, OM - N°_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bat. : |  |  |  |  |  |  |
|  | Description de l'intervention :___________________________________________________________ VALIDITÉ du ___________________ au ______________________ de ______h _____à_________h____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE PREVENTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NATURE des DANGERS LIES A LA CONSIGNATION |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPACT(S) SUR ZONE CONSIGNEE |  |  |  |  | PRECAUTIONS A PRENDRE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluide(s) consigné(s) : |  |  | Conditions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur le réseau |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ventilation :  Naturelle Forcée |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OUI / NON |  |  |  |  | OUI / NON |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI / NON |  | Fait |
|  | Eau de ville |  |  | Température >60°C |  |  |   |  |  | Impact sur la zone / Bâtiment consigné |  |   |  |  |  |  | Purge du réseau |  |  |  |  |  |
|  | Eau déminéralisée |  |  | Risque de corrosion |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mise à l'atmosphère |  |  |  |  |  |
|  | Eau chaude sanitaire |  |  | Toxique |  |  |   |  |  | Précisez la zone / bâtiments |  |  |  |  | 1 |  | Pré-identification réseau |  |  |  |  |  |
|  | Eau glacée |  |  | Inflammable |  |  |   |  |  | Impact sur les installations |  |   |  |  | 2 |  | Séparation |  |  |  |  |  |
|  | Air comprimé |  |  | Pression |  |  |  |  |  | Impact sur les vannes automatiques (Instrumentation) |  |   |  |  |  |  | Platinage circuit |  |  |  |  |  |
|  | Azote |  |  | (Indiquer valeur)_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elimination de la source |  |  |  |  |  |
|  | Gaz neutre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fermeture de vannes |  |  |  |  |  |
|  | Vapeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Isoler selon schéma joint |  |  |  |  |  |
|  | Propane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Décompression |  |  |  |  |  |
|  | Hydrogène |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Condamnation |  |  |  |  |  |
|  | Gaz de ville |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Identification |  |  |  |  |  |
|  | Monoxyde de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Repérage avec étiquettes |  |  |  |  |  |
|  | Carbone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mise hors service des |  |  |  |  |  |
|  | Autres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Installations impactées |  |  |  |  |  |
|  | Préciser fluide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mise hors tension |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consignation électrique |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | Communication |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flash / Mail |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Affichage local (ex : douche oculaire à l’arrêt) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | Autres précautions |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travailleur isolé (Galerie) Bip homme mort / PTI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moyen d'accès stable (LSR 1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autres (précisez) |  |  |  |  |  |
|  | Schéma explicatif de la consignation pendant les travaux : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vanne ouverte pendant l'intervention |  |  |  |
|  | (Déroulement des opérations / respect de l’ordre du mode opératoire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vanne fermée pendant l'intervention |  |  |  |
|  | Coordinateur SOLVAY des Travaux |  |  |  |  |  |  | Représentant de l'Entreprise Extérieure |  |  |  |  | Responsable de zone consignée / Responsable HSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |  |  | NOM : MARTINS Reinaldo |  |  |  |  | NOM : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Signature / Date : |  |  |  |  |  |  | Signature / Date : |  |  |  |  | Signature / Date : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Validation de fin de travaux avant déconsignation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APRES | TRAVAIL | Coordinateur SOLVAY des Travaux |  |  |  |  |  |  | Représentant de l'Entreprise Extérieure |  |  |  |  | Responsable de zone consignée / Responsable HSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOM : |  |  |  |  |  |  | NOM : |  |  |  |  | NOM : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Signature / Date : |  |  |  |  |  |  | Signature / Date : |  |  |  |  | Signature / Date : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Numéro :

Consignation :