## Feuil1
| Choix d'arrondi | inf
inf
| 9 | <= Ns <= | 14 |  |  |  | sup
|  | Np <= | 2
|  |  |  | Puissance module PV STC (Wc) | 260 | Puissance max surcharge onduleur (W) | 5000
| Nombre total minimal de module PV | 17.69 | 18 | Tension nominale module (V) | 24 | Puissance nominale onduleur (W) | 5000
valeur de <= Ns <= rechercher automatiquement compris entre les valeurs des cellules B3 et D3 |  | 9 |  | Vmp STC (V) | 30.8 | Nominal DC Voltage (V) | 48
| Np | 2 |  | Imp STC (A) | 8.45 | rendement DC/AC onduleur (%) | 0.96
|  |  |  | Voc STC (V) | 38 | Puissance max champ PV (Wc) | 5000
|  |  |  | Isc STC (A) | 8.83 | Type du régulateur intégré (PWM ou MPPT) | MPPT
j'ai besoin de votre aide urgement pour le code VBA ou formule excel tel que décrire ci-dessous: | [5 empty] | rendement régulateur PV (PWM ou MPPT) | 0.95
C7=si( C1=inf;recherche la valeur la plus proche de C6 parmi la plage de valeur entre B3 et D3;recherche la valeur la plus proche de C6 parmi la plage de valeur entre B3 et D3 qui soit dividande de arrondi.sup(C6;0) | [5 empty] | Nombre d'entrée string PV | 1
[6 empty] | I max mpp onduleur (A)/entrée | 18
[6 empty] | V min MPP onduleur (V) | 277
[6 empty] | Vmax MPP onduleur (V) | 450
[6 empty] | Vocmax onduleur si PWM (V) | 500
Le résultat obtenu manuelement dans l'exmple ci-dessus est:
si C1=inf on obtient C7=14 et C8=1
si C1=sup on obtient C7=9 et C8=2