## SAISIE
20
[8 empty] | LOGEMENT Inférieur | TEMPERATURES AMBIANTES |  |  |  | SURFACE (M²) | [5 empty] | TYPES DE PLANCHER
NIVEAU | RESEAU | PIEDS DE COLONNE | VANNES PALLIERES | VANNES COLLECTEURS | VANNES SUR PANNEAU | LOGEMENT | DETAIL EMETTEUR /LOCAL |  | Ti IMPOSEE (°C) | Ti (°C) |  | Ti Local inférieur (°C) | LONGUEUR OU SURFACE (m/m²) | LARGEUR (m) | SURRFACE UTILE (m²) |  | Hauteur sous plafond imposée (m) | Hauteur sous plafond | SELECTION TYPE DE PLANCHER | TYPE DE PLANCHER | TYPE DE REVETEMENT Imposé | TYPE DE REVETEMENT SELECTIONNE | CANALISATION Imposée | TYPE CANALISATION | PAROIS CHAUFFEES | PAROIS NON CHAUFFEES | PAROIS TAMPON | PAROIS AVEC OUVRANTS | PAROIS AVEC OUVRANTS + PONTS
R+3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 203 | Chambre2 | 203 - Chambre2 - R+3 - 1 | 20 | 20 | 203 - Chambre2 - R+3 - 1 | 20 | 6 | 6 | 36 |  | 2.5 | 2.5 | p1 | pole1 | Parquet sapin nu - 10 - 0.07 | Parquet sapin nu - 10 - 0.07 | MC16 | MC GIACO 13/16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R+2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 202 | Chambre3 | 202 - Chambre3 - R+2 - 1 | 20 | 20 | 202 - Chambre3 - R+2 - 1 | 20 |  |  |  |  | 2.5
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PARAMETRE
Paramètres de base
Checkox3
Checkox4
Checkox5
Checkox6
Checkox7
Checkox13
Checkox9
Checkox8
|  |  | Hauteur sous plafond | 2.5 | TRUE
Checkox10
Diamètre de tuyau séléctionné pour le projet | ACIER 20/27
Option dans le cas de diamètres ou matériaux différent |  | TRUE
Témpérature intérieure des pièces
Détailler manuellement pour chaque local la température du logement |  | FALSE | Checkox1
Choisir une température de référence globale pour le projet |  | FALSE | Checkox2
Température globale intérieure du projet | 20
-
Entrée
Séjour
Cuisine
Chambre1
Chambre2
Chambre3
Chambre4
Sdb/Sde
WC
Dgt/Couloir
Séjour + cuisine
Bureau
Option pour affiner un revêtement spécifique pour un local : |  | TRUE | Checkox11
- | PVC + 40 % tapis - 5 - 0.08
Entrée | PVC + 40 % tapis - 5 - 0.08
Séjour | PVC + 40 % tapis - 5 - 0.08
Cuisine | Carrelage - 10 - 0.01
Chambre1 | Moquette - 8 - 0.12
Chambre2 | Moquette - 8 - 0.12
Chambre3 | Moquette - 8 - 0.12
Chambre4 | Moquette - 8 - 0.12
Sdb/Sde | Carrelage + 40% tapis - 10 - 0.07
WC | Carrelage - 10 - 0.01
Dgt/Couloir | PVC - 5 - 0.02
Séjour + cuisine | PVC + 40 % tapis - 5 - 0.08
Bureau | Moquette - 8 - 0.12
Note on A26: BROCHU: ce champ est utilisée lorsuq eune étude simplifié est réalisée et prise par défaur sur l'ensemble des projets

## Feuil1
i1 | intro1
i2 | intro2
i3 | intro3
i4 | intro4
i5 | intro5
p1 | pole1
ph1 | phantom1
ph2 | phantom2
ss1 | sous sol 1
ss2 | sous sol 2
tp1 | tipi1
tp2 | tipi2
vs1 | vide

## BIBLIOTHEQUEREVETEMENT
JOINDRE
Moquette - 10 - 0.15
Moquette - 8 - 0.12
Moquette - 6 - 0.09
Moquette - 4 - 0.06
Parquet chêne nu - 10 - 0.05
Parquet sapin nu - 10 - 0.07
Parquet + 40 % tapis - 10 - 0.13
PVC - 5 - 0.02
PVC + 40 % tapis - 5 - 0.08
Marbe - 20 - 0.01
Carrelage - 10 - 0.01
Carrelage + 40% tapis - 10 - 0.07

## DIVERS
|  |  | ETAGE | - | Ouverture menus calculs
A10 | i1 | - |  | ACIER 12/17 |  | intro1
A15 | i2 | 202 - Chambre3 - R+2 - 1 | VIDE SANITAIRE | ACIER 15/21 |  | intro2
A20 | i3 | 203 - Chambre2 - R+3 - 1 | NIVEAU - 2 | ACIER 20/27 |  | intro3
A25 | i4 | 0 | NIVEAU- 1 | ACIER 26/34 |  | intro4
CU10 | i5 | 0 | SOU-SOL | CUIVRE 10/12 |  | intro5
CU12 | p1 | 0 | RDC | CUIVRE 12/14 |  | pole1
CU14 | ph1 | 0 | RDJ | CUIVRE 14/16 |  | phantom1
CU16 | ph2 | 0 | R+1 | CUIVRE 16/18 |  | phantom2
CU18 | ss1 | 0 | R+2 | CUIVRE 18/20 |  | sous sol 1
MC16 | ss2 | 0 | R+3 | MC GIACO 13/16 |  | sous sol 2
MC20 | tp1 | 0 | R+4 | MC GIACO 16/20 |  | tipi1
PER12 | tp2 | 0 | R+5 | MC GIACO 20/25 | l | tipi2
PER16 | vs1 | 0 | R+6 | MC GIACO 26/32 |  | vide
PER20 |  | 0 | R+7 | PER GIACO 10/12
PER25 |  | 0 | R+8 | PER GIACO 13/16
PER26 |  | 0 | R+9 | PER GIACO 16/20
|  | 0 | R+10 | PER GIACO 20/25
|  | 0 | R+11
|  | 0 | R+12
|  | 0 | R+13
|  | 0 | R+14
|  | 0 | R+15
|  | 0 | R+16
|  | 0 | R+17
|  | 0 | R+18
|  | 0 | R+19
|  | 0 | R+20
0
0
0
0
0
0
0
0