## Feuil1
Cos ϕ = 0,85 | [16 empty] | Section (S mm²) | 4
câble | cuivre | [15 empty] | Intensité (In A) | 16
S (mm²) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | K | 3.2
In (A) | [16 empty] | Longueur | 100
1 | 0.5 | 0.4 | [14 empty] | ∆ % | 3.2
2 | 1.1 | 0.6 | 0.4
3 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | [13 empty] | Bonjour,
5 | 2.6 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.4
10 | 5.2 | 3.2 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | [11 empty] | Je souhaiterais qu'en indiquant la section (prise en T2)et l'intensité (prise en T3),
16 | 8.4 | 5 | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | [10 empty] | le coloriage se fasse automatiquement comme indiqué sur l'exemple.
20 |  | 6.3 | 4 | 2.6 | 1.6 | 1 | 0.6 | [10 empty] | (Ici, il a été fait manuellement).
25 |  | 7.9 | 5 | 3.3 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | [9 empty] | L'intersection des 2 lignes (3,20) me donne le coefficient de calcul de la chute de tension.
32 |  |  | 6.3 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5
40 |  |  | 7.9 | 5.3 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | [7 empty] | Merci .
50 |  |  |  | 6.7 | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5
63 |  |  |  | 8.4 | 5 | 3.2 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | [6 empty] | Feever
70 |  |  |  |  | 5.6 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | [6 empty] | 5 | FALSE
80 |  |  |  |  | 6.4 | 4.1 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | [5 empty] | 11 | FALSE
100 |  |  |  |  | 8 | 5 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65
125 | [5 empty] | 4.4 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.21 | 0.76
160 | [6 empty] | 5.3 | 3.9 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.97 | 0.77
200 | [6 empty] | 6.4 | 4.9 | 3.5 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.22 | 0.96
250 | [7 empty] | 6 | 4.3 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.53 | 1.2
320 | [8 empty] | 5.6 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.54
400 | [8 empty] | 6.9 | 5.1 | 4 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 1.92
500 | [9 empty] | 6.5 | 5 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.4