## Matrice chiffrage bât
N° Bâtiment | Coût bâtiment |  | Données bâtiment |  |  |  |  | Gros œuvre | [12 empty] | Second œuvre |  |  |  |  | Installations générales
[8 empty] | Ossature |  |  | Elévation |  | Bardage |  | Charpente |  |  | Couverture |  |  | Finitions intérieurs de type :
| VAN | €/m² | SSHOB | SDHOB | Périmètre | Hauteur | Nbre de niv | Bois | Béton | Métal | Parpaing | Béton | Tôle acier SP | Tôle acier DP | Bois | Béton | Métal | Tôle acier SP | Tôle acier DP | Toiture terrasse | Bureaux basique | Bureaux qualité | Sanitaires | Usine / Entrepôt | Mixte (Bureaux / Entrepôt) | Electricité | Eclairage | Vidéosurveillance | Détection & alarme intrusion | Détection & alarme incendie | Sprinklage | Climatisation | Chauffage | Réseau télécom | Réseau eau | Réseau gaz | Réseau (divers)
01 - Poste de contrôle |  | 0 | 32 | 32 | 23 | 2.3 | 1 |  | x |  |  | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x
02 - Salle POI |  | 0 | 28 | 28 | 23 | 2.3 | 1 |  | x |  |  | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x
03 - Ancienne usine électrode - Infirmerie - Locaux sociaux |  | 0 | 1300 | 1300 | 153 | 5 | 1 |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x
04 - |  | #DIV/0!
05 - |  | #DIV/0!
06 - |  | #DIV/0!
07 - |  | #DIV/0!
08 - |  | #DIV/0!
09 - |  | #DIV/0!
10 - |  | #DIV/0!
11 - |  | #DIV/0!
12 - |  | #DIV/0!
13 - |  | #DIV/0!
14 - |  | #DIV/0!
15 - |  | #DIV/0!
16 - |  | #DIV/0!
17 - |  | #DIV/0!
18 - |  | #DIV/0!
19 - |  | #DIV/0!
20 - |  | #DIV/0!
21 - |  | #DIV/0!
22 - |  | #DIV/0!
23 - |  | #DIV/0!
24 - |  | #DIV/0!
25 - |  | #DIV/0!
26 - |  | #DIV/0!
27 - |  | #DIV/0!

## bdd_1
Gros œuvre :
Fondations | 81.5
Dalle | 75.3
Ossature bois
Ossature béton | 86.8
Ossature métal | 138
Elévation parpaing
Elévation béton | 86.8
Bardage tôle acier SP | 3.5
Bardage tôle acier DP | 6
Charpente bois | 1.9
Charpente béton | 86.8
Charpente métal
Couverture tôle acier SP | 3.5
Couverture tôle acier DP | 6
Couverture toiture terrasse | 86.8
Aménagement intérieur :
Bureaux basique | 100
Bureaux qualité | 200
Sanitaire | 200
Usine / entrepôt | 50
Mixte (Bureaux - Entrepôt) | 75
Installations générales :
Electricité | 20
Eclairage | 20
Vidéo surveillance | 20
Détection & alarme intrusion | 10
Détection & alarme incendie | 15
Sprinklage | 43
Climatisation | 20
Chauffage | 20
Réseau télécom | 8
Réseau eau | 10
Réseau gaz | 10
Réseau divers | 10