## DB1_IMAGE
Niv Arbo | ID API | Mnémo | Mnémonique | Nature fonction | Commentaire (LINA) | Mot flottant (laisser vide si non flottant ) | Fonction du mnémo | Commentaire | Colonne vide C/C TIA | Nom | Type de données | Décalage | Valeur de départ | Rémanence | Accessible depuis IHM | Ecriture autorisée | Visible dans l'ingénieurie IHM | Valeur de réglage | Surveillance | Nature
#VALUE! | ET200SP | Static | FAUX | MN | Static |  | Entrée TOR 01 |  |  | Static
#VALUE! | ET200SP | 00_TENS_01 | #VALUE! | MN | 00_TENS_01 |  | Entrée TOR 02 |  |  | 00_TENS_01 | Bool | 0.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 00_REARM_01 | #VALUE! | MN | 00_REARM_01 |  | Entrée TOR 03 |  |  | 00_REARM_01 | Bool | 0.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 00_AU_01 | #VALUE! | MN | 00_AU_01 |  | Entrée TOR 04 |  |  | 00_AU_01 | Bool | 0.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 00_INV_ENEDIS | #VALUE! | MN | 00_INV_ENEDIS |  | Entrée TOR 05 |  |  | 00_INV_ENEDIS | Bool | 0.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 00_INV_GROUPE | #VALUE! | MN | 00_INV_GROUPE |  | Entrée TOR 06 |  |  | 00_INV_GROUPE | Bool | 0.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_AU_01 | #VALUE! | MN | 01_AU_01 |  | Entrée TOR 07 |  |  | 01_AU_01 | Bool | 0.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 01_M_01_BP_AUTO |  | Entrée TOR 08 |  |  | 01_M_01_BP_AUTO | Bool | 0.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_BP_DES | #VALUE! | MN | 01_M_01_BP_DES |  | Entrée TOR 09 |  |  | 01_M_01_BP_DES | Bool | 0.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_BP_MONT | #VALUE! | MN | 01_M_01_BP_MONT |  | Entrée TOR 10 |  |  | 01_M_01_BP_MONT | Bool | 1.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_RDM | #VALUE! | MN | 01_M_01_RDM |  | Entrée TOR 11 |  |  | 01_M_01_RDM | Bool | 1.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_ZS_H | #VALUE! | MN | 01_M_01_ZS_H |  | Entrée TOR 12 |  |  | 01_M_01_ZS_H | Bool | 1.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_ZS_L | #VALUE! | MN | 01_M_01_ZS_L |  | Entrée TOR 13 |  |  | 01_M_01_ZS_L | Bool | 1.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_ZS_M | #VALUE! | MN | 01_M_01_ZS_M |  | Entrée TOR 14 |  |  | 01_M_01_ZS_M | Bool | 1.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_02_RDM | #VALUE! | MN | 01_M_02_RDM |  | Entrée TOR 15 |  |  | 01_M_02_RDM | Bool | 1.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_LT_01 | #VALUE! | MN | 02_LT_01 |  | Entrée TOR 16 |  |  | 02_LT_01 | Int | 2.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_FT_01 | #VALUE! | MN | 02_FT_01 |  | Entrée TOR 17 |  |  | 02_FT_01 | Real | 4.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 02_P_01_BP_AUTO |  | Entrée TOR 18 |  |  | 02_P_01_BP_AUTO | Bool | 6.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 02_P_01_RDM |  | Entrée TOR 19 |  |  | 02_P_01_RDM | Bool | 6.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_02_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 02_P_02_BP_AUTO |  | Entrée TOR 20 |  |  | 02_P_02_BP_AUTO | Bool | 6.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 02_P_02_RDM |  | Entrée TOR 21 |  |  | 02_P_02_RDM | Bool | 6.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_LSL | #VALUE! | MN | 02_LSL |  | Entrée TOR 22 |  |  | 02_LSL | real | 6.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_LSH | #VALUE! | MN | 02_LSH |  | Entrée TOR 23 |  |  | 02_LSH | Bool | 6.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_LSHH | #VALUE! | MN | 02_LSHH |  | Entrée TOR 24 |  |  | 02_LSHH | Bool | 6.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_LSHHH | #VALUE! | MN | 02_LSHHH |  | Entrée TOR 25 |  |  | 02_LSHHH | Bool | 6.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_QT_01 | #VALUE! | MN | 02_QT_01 |  | Entrée TOR 26 |  |  | 02_QT_01 | Bool | 7.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_03_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 02_P_03_BP_AUTO |  | Entrée TOR 27 |  |  | 02_P_03_BP_AUTO | Bool | 7.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_03_RDM | #VALUE! | MN | 02_P_03_RDM |  | Entrée TOR 28 |  |  | 02_P_03_RDM | Bool | 7.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_LT_01 | #VALUE! | MN | 03_LT_01 |  | Entrée TOR 29 |  |  | 03_LT_01 | Int | 8.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_FT_01 | #VALUE! | MN | 03_FT_01 |  | Entrée TOR 30 |  |  | 03_FT_01 | Int | 10.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_FT_02 | #VALUE! | MN | 03_FT_02 |  | Entrée TOR 31 |  |  | 03_FT_02 | Int | 12.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_FT_03 | #VALUE! | MN | 03_FT_03 |  | Entrée TOR 32 |  |  | 03_FT_03 | Int | 14.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 03_P_01_RDM |  | Entrée TOR 33 |  |  | 03_P_01_RDM | Bool | 16.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_LSL | #VALUE! | MN | 03_LSL |  | Entrée TOR 34 |  |  | 03_LSL | Bool | 16.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_LSH | #VALUE! | MN | 03_LSH |  | Entrée TOR 35 |  |  | 03_LSH | Bool | 16.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_LSHH | #VALUE! | MN | 03_LSHH |  | Entrée TOR 36 |  |  | 03_LSHH | Bool | 16.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_P_02_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 03_P_02_BP_AUTO |  | Entrée TOR 37 |  |  | 03_P_02_BP_AUTO | Bool | 16.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 03_P_02_RDM |  | Entrée TOR 38 |  |  | 03_P_02_RDM | Bool | 16.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_P_03_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 03_P_03_BP_AUTO |  | Entrée TOR 39 |  |  | 03_P_03_BP_AUTO | Bool | 16.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_P_03_RDM | #VALUE! | MN | 03_P_03_RDM |  | Entrée TOR 40 |  |  | 03_P_03_RDM | Bool | 16.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_QT_01 | #VALUE! | MN | 03_QT_01 |  | Entrée TOR 41 |  |  | 03_QT_01 | Bool | 17.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_QT_02 | #VALUE! | MN | 03_QT_02 |  | Entrée TOR 42 |  |  | 03_QT_02 | Bool | 17.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_QT_03 | #VALUE! | MN | 03_QT_03 |  |  |  |  | 03_QT_03 | Bool | 17.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_AU_01 | #VALUE! | MN | 05_AU_01 |  | Sortie TOR 01 |  |  | 05_AU_01 | Bool | 17.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_M_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 05_M_01_BP_AUTO |  | Sortie TOR 02 |  |  | 05_M_01_BP_AUTO | Bool | 17.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_M_01_RDM | #VALUE! | MN | 05_M_01_RDM |  | Sortie TOR 03 |  |  | 05_M_01_RDM | Bool | 17.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_M_02_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 05_M_02_BP_AUTO |  | Sortie TOR 04 |  |  | 05_M_02_BP_AUTO | Bool | 17.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_M_02_RDM | #VALUE! | MN | 05_M_02_RDM |  | Sortie TOR 05 |  |  | 05_M_02_RDM | Bool | 17.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_M_03_RDM | #VALUE! | MN | 05_M_03_RDM |  | Sortie TOR 06 |  |  | 05_M_03_RDM | Bool | 18.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 06_AT_01 | #VALUE! | MN | 06_AT_01 |  | Sortie TOR 07 |  |  | 06_AT_01 | Int | 20.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 06_AT_02 | #VALUE! | MN | 06_AT_02 |  | Sortie TOR 08 |  |  | 06_AT_02 | Int | 22.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 06_AU_01 | #VALUE! | MN | 06_AU_01 |  | Sortie TOR 09 |  |  | 06_AU_01 | Bool | 24.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 06_M_01_RDM | #VALUE! | MN | 06_M_01_RDM |  | Sortie TOR 10 |  |  | 06_M_01_RDM | Bool | 24.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 06_M_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 06_M_01_BP_AUTO |  | Sortie TOR 11 |  |  | 06_M_01_BP_AUTO | Bool | 24.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 17_M_01_DEF | #VALUE! | MN | 17_M_01_DEF |  | Sortie TOR 12 |  |  | 17_M_01_DEF | Bool | 24.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 17_M_02_DEF | #VALUE! | MN | 17_M_02_DEF |  | Sortie TOR 13 |  |  | 17_M_02_DEF | Bool | 24.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 17_LSL | #VALUE! | MN | 17_LSL |  | Sortie TOR 14 |  |  | 17_LSL | Bool | 24.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 07_M_01 | #VALUE! | MN | 07_M_01 |  | Sortie TOR 15 |  |  | 07_M_01 | Bool | 24.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_AU_01 | #VALUE! | MN | 08_AU_01 |  | Sortie TOR 16 |  |  | 08_AU_01 | Bool | 24.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_M_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 08_M_01_BP_AUTO |  | Sortie TOR 17 |  |  | 08_M_01_BP_AUTO | Bool | 25.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_M_01_RDM | #VALUE! | MN | 08_M_01_RDM |  | Sortie TOR 18 |  |  | 08_M_01_RDM | Bool | 25.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_ZS_01 | #VALUE! | MN | 08_ZS_01 |  | Sortie TOR 19 |  |  | 08_ZS_01 | Bool | 25.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_ZS_02 | #VALUE! | MN | 08_ZS_02 |  | Sortie TOR 20 |  |  | 08_ZS_02 | Bool | 25.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_ZS_03 | #VALUE! | MN | 08_ZS_03 |  | Sortie TOR 21 |  |  | 08_ZS_03 | Bool | 25.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_ZS_04 | #VALUE! | MN | 08_ZS_04 |  | Sortie TOR 22 |  |  | 08_ZS_04 | Bool | 25.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 09_FT_01 | #VALUE! | MN | 09_FT_01 |  | Sortie TOR 23 |  |  | 09_FT_01 | Int | 26.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 09_QT_01 | #VALUE! | MN | 09_QT_01 |  | Sortie TOR 24 |  |  | 09_QT_01 | Bool | 28.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_FT_01 | #VALUE! | MN | 11_FT_01 |  | Sortie TOR 25 |  |  | 11_FT_01 | Int | 30.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_FT_02 | #VALUE! | MN | 11_FT_02 |  | Sortie TOR 26 |  |  | 11_FT_02 | Int | 32.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_P_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 11_P_01_BP_AUTO |  | Sortie TOR 27 |  |  | 11_P_01_BP_AUTO | Bool | 34.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 11_P_01_RDM |  | Sortie TOR 28 |  |  | 11_P_01_RDM | Bool | 34.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_P_02_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 11_P_02_BP_AUTO |  | Sortie TOR 29 |  |  | 11_P_02_BP_AUTO | Bool | 34.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 11_P_02_RDM |  | Sortie TOR 30 |  |  | 11_P_02_RDM | Bool | 34.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_LSL | #VALUE! | MN | 11_LSL |  | Sortie TOR 31 |  |  | 11_LSL | Bool | 34.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_QT_01 | #VALUE! | MN | 11_QT_01 |  | Sortie TOR 32 |  |  | 11_QT_01 | Bool | 34.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_QT_02 | #VALUE! | MN | 11_QT_02 |  | Sortie TOR 33 |  |  | 11_QT_02 | Bool | 34.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_FT_01 | #VALUE! | MN | 12_FT_01 |  | Sortie TOR 34 |  |  | 12_FT_01 | Int | 36.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_LSL | #VALUE! | MN | 12_LSL |  | Sortie TOR 35 |  |  | 12_LSL | Bool | 38.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_LSH | #VALUE! | MN | 12_LSH |  | Sortie TOR 36 |  |  | 12_LSH | Bool | 38.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 12_P_01_RDM |  | Sortie TOR 37 |  |  | 12_P_01_RDM | Bool | 38.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_M_02_RDM | #VALUE! | MN | 12_M_02_RDM |  | Sortie TOR 38 |  |  | 12_M_02_RDM | Bool | 38.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_ZS_02_O | #VALUE! | MN | 12_ZS_02_O |  | Sortie TOR 39 |  |  | 12_ZS_02_O | Bool | 38.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_ZS_02_F | #VALUE! | MN | 12_ZS_02_F |  | Sortie TOR 40 |  |  | 12_ZS_02_F | Bool | 38.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_QT_01 | #VALUE! | MN | 12_QT_01 |  | Sortie TOR 41 |  |  | 12_QT_01 | Bool | 38.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Couple_Centri | #VALUE! | MN | Couple_Centri |  | Sortie TOR 42 |  |  | Couple_Centri | Int | 40.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Vitesse_vis | #VALUE! | MN | Vitesse_vis |  | Sortie TOR 43 |  |  | Vitesse_vis | Int | 42.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Vitesse_bol | #VALUE! | MN | Vitesse_bol |  | Sortie TOR 44 |  |  | Vitesse_bol | Int | 44.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_AU_01 | #VALUE! | MN | 13_AU_01 |  | Sortie TOR 45 |  |  | 13_AU_01 | Bool | 46.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_POLY_01_DEF | #VALUE! | MN | 13_POLY_01_DEF |  | Sortie TOR 46 |  |  | 13_POLY_01_DEF | Bool | 46.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 13_P_01_RDM |  | Sortie TOR 47 |  |  | 13_P_01_RDM | Bool | 46.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 13_P_02_RDM |  | Sortie TOR 48 |  |  | 13_P_02_RDM | Bool | 46.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Variateurs_prets | #VALUE! | MN | Variateurs_prets |  | Sortie TOR 49 |  |  | Variateurs_prets | Bool | 46.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Retro_centri | #VALUE! | MN | Retro_centri |  | Sortie TOR 50 |  |  | Retro_centri | Bool | 46.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Defaut_Var | #VALUE! | MN | Defaut_Var |  | Sortie TOR 51 |  |  | Defaut_Var | Bool | 46.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Defaut_seuil_1 | #VALUE! | MN | Defaut_seuil_1 |  | Sortie TOR 52 |  |  | Defaut_seuil_1 | Bool | 46.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Defaut_seuil_2 | #VALUE! | MN | Defaut_seuil_2 |  | Sortie TOR 53 |  |  | Defaut_seuil_2 | Bool | 47.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_P_03_RDM | #VALUE! | MN | 13_P_03_RDM |  | Sortie TOR 54 |  |  | 13_P_03_RDM | Bool | 47.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_LSH_01 | #VALUE! | MN | 13_LSH_01 |  | Sortie TOR 55 |  |  | 13_LSH_01 | Bool | 47.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_AG_01_RDM | #VALUE! | MN | 13_AG_01_RDM |  | Sortie TOR 56 |  |  | 13_AG_01_RDM | Bool | 47.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_M_05_RDM | #VALUE! | MN | 13_M_05_RDM |  | Sortie TOR 57 |  |  | 13_M_05_RDM | Bool | 47.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_LSL_01 | #VALUE! | MN | 13_LSL_01 |  | Sortie TOR 58 |  |  | 13_LSL_01 | Bool | 47.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 15_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 15_P_01_RDM |  | Sortie TOR 59 |  |  | 15_P_01_RDM | Bool | 47.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 15_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 15_P_02_RDM |  | Sortie TOR 60 |  |  | 15_P_02_RDM | Bool | 47.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 15_LSL | #VALUE! | MN | 15_LSL |  | Acquittement défauts |  |  | 15_LSL | Bool | 48.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 15_LSH | #VALUE! | MN | 15_LSH |  | Sortie TOR 62 |  |  | 15_LSH | int | 48.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 15_LSHH | #VALUE! | MN | 15_LSHH |  | Sortie TOR 63 |  |  | 15_LSHH | real | 48.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_FT_01 | #VALUE! | MN | 16_FT_01 |  | Sortie TOR 64 |  |  | 16_FT_01 | real | 50.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 16_P_01_RDM |  | Sortie TOR 65 |  |  | 16_P_01_RDM | real | 52.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 16_P_02_RDM |  | Sortie TOR 66 |  |  | 16_P_02_RDM | Bool | 52.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_LSL | #VALUE! | MN | 16_LSL |  | Sortie TOR 67 |  |  | 16_LSL | Bool | 52.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_PS_01 | #VALUE! | MN | 16_PS_01 |  | Sortie TOR 68 |  |  | 16_PS_01 | Bool | 52.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_QT_01 | #VALUE! | MN | 16_QT_01 |  | Sortie TOR 69 |  |  | 16_QT_01 | Bool | 52.4 | false | False | True | True | True | False

## DB2_SEQUENCE
Niv Arbo | ID API | Mnémo | Mnémonique | Nature fonction | Commentaire (LINA) | Mot flottant (laisser vide si non flottant ) | Fonction du mnémo | Commentaire | Colonne vide C/C TIA | Nom | Type de données | Décalage | Valeur de départ | Rémanence | Accessible depuis IHM | Ecriture autorisée | Visible dans l'ingénieurie IHM | Valeur de réglage | Surveillance | Nature
#VALUE! | ET200SP | Static | FAUX | MN | Static |  | Paramètre 01 |  |  | Static
#VALUE! | ET200SP | 00_TENS_01 | #VALUE! | MN | 00_TENS_01 |  | Paramètre 02 |  |  | 00_TENS_01 | Bool | 0.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 00_REARM_01 | #VALUE! | MN | 00_REARM_01 |  | Paramètre 03 |  |  | 00_REARM_01 | Bool | 0.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 00_AU_01 | #VALUE! | MN | 00_AU_01 |  | Paramètre 04 |  |  | 00_AU_01 | Bool | 0.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 00_INV_ENEDIS | #VALUE! | MN | 00_INV_ENEDIS |  | Paramètre 05 |  |  | 00_INV_ENEDIS | Bool | 0.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 00_INV_GROUPE | #VALUE! | MN | 00_INV_GROUPE |  | Paramètre 06 |  |  | 00_INV_GROUPE | Bool | 0.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_AU_01 | #VALUE! | MN | 01_AU_01 |  | Paramètre 07 |  |  | 01_AU_01 | Bool | 0.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 01_M_01_BP_AUTO |  | Paramètre 08 |  |  | 01_M_01_BP_AUTO | Bool | 0.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_BP_DES | #VALUE! | MN | 01_M_01_BP_DES |  | Paramètre 09 |  |  | 01_M_01_BP_DES | Bool | 0.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_BP_MONT | #VALUE! | MN | 01_M_01_BP_MONT |  | Paramètre 10 |  |  | 01_M_01_BP_MONT | Bool | 1.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_RDM | #VALUE! | MN | 01_M_01_RDM |  | Paramètre 11 |  |  | 01_M_01_RDM | Bool | 1.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_ZS_H | #VALUE! | MN | 01_M_01_ZS_H |  |  |  |  | 01_M_01_ZS_H | Bool | 1.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_ZS_L | #VALUE! | MN | 01_M_01_ZS_L |  | Séquence 01 Paramètre 01 |  |  | 01_M_01_ZS_L | Bool | 1.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_01_ZS_M | #VALUE! | MN | 01_M_01_ZS_M |  |  |  |  | 01_M_01_ZS_M | Bool | 1.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 01_M_02_RDM | #VALUE! | MN | 01_M_02_RDM |  |  |  |  | 01_M_02_RDM | Bool | 1.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_LT_01 | #VALUE! | MN | 02_LT_01 |  |  |  |  | 02_LT_01 | Int | 2.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_FT_01 | #VALUE! | MN | 02_FT_01 |  | Séquence 01 Paramètre 02 |  |  | 02_FT_01 | Real | 4.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 02_P_01_BP_AUTO |  |  |  |  | 02_P_01_BP_AUTO | Bool | 6.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 02_P_01_RDM |  |  |  |  | 02_P_01_RDM | Bool | 6.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_02_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 02_P_02_BP_AUTO |  |  |  |  | 02_P_02_BP_AUTO | Bool | 6.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 02_P_02_RDM |  | Séquence 01 Paramètre 03 |  |  | 02_P_02_RDM | Bool | 6.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_LSL | #VALUE! | MN | 02_LSL |  |  |  |  | 02_LSL | real | 6.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_LSH | #VALUE! | MN | 02_LSH |  |  |  |  | 02_LSH | Bool | 6.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_LSHH | #VALUE! | MN | 02_LSHH |  |  |  |  | 02_LSHH | Bool | 6.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_LSHHH | #VALUE! | MN | 02_LSHHH |  | Séquence 01 Paramètre 04 |  |  | 02_LSHHH | Bool | 6.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_QT_01 | #VALUE! | MN | 02_QT_01 |  |  |  |  | 02_QT_01 | Bool | 7.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_03_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 02_P_03_BP_AUTO |  |  |  |  | 02_P_03_BP_AUTO | Bool | 7.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 02_P_03_RDM | #VALUE! | MN | 02_P_03_RDM |  |  |  |  | 02_P_03_RDM | Bool | 7.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_LT_01 | #VALUE! | MN | 03_LT_01 |  |  |  |  | 03_LT_01 | Int | 8.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_FT_01 | #VALUE! | MN | 03_FT_01 |  |  |  |  | 03_FT_01 | Int | 10.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_FT_02 | #VALUE! | MN | 03_FT_02 |  |  |  |  | 03_FT_02 | Int | 12.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_FT_03 | #VALUE! | MN | 03_FT_03 |  |  |  |  | 03_FT_03 | Int | 14.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 03_P_01_RDM |  |  |  |  | 03_P_01_RDM | Bool | 16.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_LSL | #VALUE! | MN | 03_LSL |  |  |  |  | 03_LSL | Bool | 16.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_LSH | #VALUE! | MN | 03_LSH |  |  |  |  | 03_LSH | Bool | 16.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_LSHH | #VALUE! | MN | 03_LSHH |  |  |  |  | 03_LSHH | Bool | 16.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_P_02_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 03_P_02_BP_AUTO |  |  |  |  | 03_P_02_BP_AUTO | Bool | 16.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 03_P_02_RDM |  |  |  |  | 03_P_02_RDM | Bool | 16.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_P_03_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 03_P_03_BP_AUTO |  |  |  |  | 03_P_03_BP_AUTO | Bool | 16.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_P_03_RDM | #VALUE! | MN | 03_P_03_RDM |  |  |  |  | 03_P_03_RDM | Bool | 16.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_QT_01 | #VALUE! | MN | 03_QT_01 |  |  |  |  | 03_QT_01 | Bool | 17.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_QT_02 | #VALUE! | MN | 03_QT_02 |  |  |  |  | 03_QT_02 | Bool | 17.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 03_QT_03 | #VALUE! | MN | 03_QT_03 |  |  |  |  | 03_QT_03 | Bool | 17.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_AU_01 | #VALUE! | MN | 05_AU_01 |  | Flip Flop 01 |  |  | 05_AU_01 | Bool | 17.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_M_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 05_M_01_BP_AUTO |  | Flip Flop 02 |  |  | 05_M_01_BP_AUTO | Bool | 17.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_M_01_RDM | #VALUE! | MN | 05_M_01_RDM |  |  |  |  | 05_M_01_RDM | Bool | 17.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_M_02_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 05_M_02_BP_AUTO |  |  |  |  | 05_M_02_BP_AUTO | Bool | 17.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_M_02_RDM | #VALUE! | MN | 05_M_02_RDM |  |  |  |  | 05_M_02_RDM | Bool | 17.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 05_M_03_RDM | #VALUE! | MN | 05_M_03_RDM |  |  |  |  | 05_M_03_RDM | Bool | 18.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 06_AT_01 | #VALUE! | MN | 06_AT_01 |  |  |  |  | 06_AT_01 | Int | 20.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 06_AT_02 | #VALUE! | MN | 06_AT_02 |  |  |  |  | 06_AT_02 | Int | 22.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 06_AU_01 | #VALUE! | MN | 06_AU_01 |  |  |  |  | 06_AU_01 | Bool | 24.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 06_M_01_RDM | #VALUE! | MN | 06_M_01_RDM |  |  |  |  | 06_M_01_RDM | Bool | 24.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 06_M_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 06_M_01_BP_AUTO |  |  |  |  | 06_M_01_BP_AUTO | Bool | 24.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 17_M_01_DEF | #VALUE! | MN | 17_M_01_DEF |  |  |  |  | 17_M_01_DEF | Bool | 24.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 17_M_02_DEF | #VALUE! | MN | 17_M_02_DEF |  |  |  |  | 17_M_02_DEF | Bool | 24.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 17_LSL | #VALUE! | MN | 17_LSL |  |  |  |  | 17_LSL | Bool | 24.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 07_M_01 | #VALUE! | MN | 07_M_01 |  |  |  |  | 07_M_01 | Bool | 24.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_AU_01 | #VALUE! | MN | 08_AU_01 |  |  |  |  | 08_AU_01 | Bool | 24.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_M_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 08_M_01_BP_AUTO |  |  |  |  | 08_M_01_BP_AUTO | Bool | 25.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_M_01_RDM | #VALUE! | MN | 08_M_01_RDM |  |  |  |  | 08_M_01_RDM | Bool | 25.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_ZS_01 | #VALUE! | MN | 08_ZS_01 |  |  |  |  | 08_ZS_01 | Bool | 25.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_ZS_02 | #VALUE! | MN | 08_ZS_02 |  |  |  |  | 08_ZS_02 | Bool | 25.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_ZS_03 | #VALUE! | MN | 08_ZS_03 |  |  |  |  | 08_ZS_03 | Bool | 25.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 08_ZS_04 | #VALUE! | MN | 08_ZS_04 |  |  |  |  | 08_ZS_04 | Bool | 25.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 09_FT_01 | #VALUE! | MN | 09_FT_01 |  |  |  |  | 09_FT_01 | Int | 26.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 09_QT_01 | #VALUE! | MN | 09_QT_01 |  |  |  |  | 09_QT_01 | Bool | 28.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_FT_01 | #VALUE! | MN | 11_FT_01 |  |  |  |  | 11_FT_01 | Int | 30.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_FT_02 | #VALUE! | MN | 11_FT_02 |  |  |  |  | 11_FT_02 | Int | 32.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_P_01_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 11_P_01_BP_AUTO |  |  |  |  | 11_P_01_BP_AUTO | Bool | 34.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 11_P_01_RDM |  |  |  |  | 11_P_01_RDM | Bool | 34.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_P_02_BP_AUTO | #VALUE! | MN | 11_P_02_BP_AUTO |  |  |  |  | 11_P_02_BP_AUTO | Bool | 34.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 11_P_02_RDM |  |  |  |  | 11_P_02_RDM | Bool | 34.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_LSL | #VALUE! | MN | 11_LSL |  |  |  |  | 11_LSL | Bool | 34.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_QT_01 | #VALUE! | MN | 11_QT_01 |  |  |  |  | 11_QT_01 | Bool | 34.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 11_QT_02 | #VALUE! | MN | 11_QT_02 |  |  |  |  | 11_QT_02 | Bool | 34.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_FT_01 | #VALUE! | MN | 12_FT_01 |  |  |  |  | 12_FT_01 | Int | 36.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_LSL | #VALUE! | MN | 12_LSL |  |  |  |  | 12_LSL | Bool | 38.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_LSH | #VALUE! | MN | 12_LSH |  |  |  |  | 12_LSH | Bool | 38.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 12_P_01_RDM |  |  |  |  | 12_P_01_RDM | Bool | 38.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_M_02_RDM | #VALUE! | MN | 12_M_02_RDM |  |  |  |  | 12_M_02_RDM | Bool | 38.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_ZS_02_O | #VALUE! | MN | 12_ZS_02_O |  |  |  |  | 12_ZS_02_O | Bool | 38.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_ZS_02_F | #VALUE! | MN | 12_ZS_02_F |  |  |  |  | 12_ZS_02_F | Bool | 38.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 12_QT_01 | #VALUE! | MN | 12_QT_01 |  |  |  |  | 12_QT_01 | Bool | 38.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Couple_Centri | #VALUE! | MN | Couple_Centri |  |  |  |  | Couple_Centri | Int | 40.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Vitesse_vis | #VALUE! | MN | Vitesse_vis |  |  |  |  | Vitesse_vis | Int | 42.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Vitesse_bol | #VALUE! | MN | Vitesse_bol |  |  |  |  | Vitesse_bol | Int | 44.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_AU_01 | #VALUE! | MN | 13_AU_01 |  |  |  |  | 13_AU_01 | Bool | 46.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_POLY_01_DEF | #VALUE! | MN | 13_POLY_01_DEF |  |  |  |  | 13_POLY_01_DEF | Bool | 46.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 13_P_01_RDM |  |  |  |  | 13_P_01_RDM | Bool | 46.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 13_P_02_RDM |  |  |  |  | 13_P_02_RDM | Bool | 46.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Variateurs_prets | #VALUE! | MN | Variateurs_prets |  |  |  |  | Variateurs_prets | Bool | 46.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Retro_centri | #VALUE! | MN | Retro_centri |  |  |  |  | Retro_centri | Bool | 46.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Defaut_Var | #VALUE! | MN | Defaut_Var |  |  |  |  | Defaut_Var | Bool | 46.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Defaut_seuil_1 | #VALUE! | MN | Defaut_seuil_1 |  |  |  |  | Defaut_seuil_1 | Bool | 46.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | Defaut_seuil_2 | #VALUE! | MN | Defaut_seuil_2 |  |  |  |  | Defaut_seuil_2 | Bool | 47.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_P_03_RDM | #VALUE! | MN | 13_P_03_RDM |  |  |  |  | 13_P_03_RDM | Bool | 47.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_LSH_01 | #VALUE! | MN | 13_LSH_01 |  |  |  |  | 13_LSH_01 | Bool | 47.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_AG_01_RDM | #VALUE! | MN | 13_AG_01_RDM |  |  |  |  | 13_AG_01_RDM | Bool | 47.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_M_05_RDM | #VALUE! | MN | 13_M_05_RDM |  |  |  |  | 13_M_05_RDM | Bool | 47.4 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 13_LSL_01 | #VALUE! | MN | 13_LSL_01 |  |  |  |  | 13_LSL_01 | Bool | 47.5 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 15_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 15_P_01_RDM |  |  |  |  | 15_P_01_RDM | Bool | 47.6 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 15_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 15_P_02_RDM |  |  |  |  | 15_P_02_RDM | Bool | 47.7 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 15_LSL | #VALUE! | MN | 15_LSL |  |  |  |  | 15_LSL | Bool | 48.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 15_LSH | #VALUE! | MN | 15_LSH |  |  |  |  | 15_LSH | int | 48.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 15_LSHH | #VALUE! | MN | 15_LSHH |  |  |  |  | 15_LSHH | real | 48.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_FT_01 | #VALUE! | MN | 16_FT_01 |  |  |  |  | 16_FT_01 | real | 50.0 | 0 | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_P_01_RDM | #VALUE! | MN | 16_P_01_RDM |  |  |  |  | 16_P_01_RDM | real | 52.0 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_P_02_RDM | #VALUE! | MN | 16_P_02_RDM |  |  |  |  | 16_P_02_RDM | Bool | 52.1 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_LSL | #VALUE! | MN | 16_LSL |  |  |  |  | 16_LSL | Bool | 52.2 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_PS_01 | #VALUE! | MN | 16_PS_01 |  |  |  |  | 16_PS_01 | Bool | 52.3 | false | False | True | True | True | False
#VALUE! | ET200SP | 16_QT_01 | #VALUE! | MN | 16_QT_01 |  |  |  |  | 16_QT_01 | Bool | 52.4 | false | False | True | True | True | False

## Tableau correspondance
Disposer les mnémoniques dans les onglets de la même manière dont ils sont disposés sur le programme automate | Mot entrée | Mot recherché
| ALARME | AL
Colonne ID API : Renseigner le nom de l'automate, par exemple S7_1200 | COURBE | CB
| COMPTEUR | CP
Adresse automate : Renseigner l'adresse automate du mnémonique concerné | 0 | MN
Type de données : Renseigner le type de donnée concerné par l'automate
| Colonne1 | Colonne2
| Nom API | ET200SP
Dupliquer le 1er onglet autant de fois qu'il y a de DB contenant des informations à simuler dans votre programme
Dans TIA Portal, sélectionner l'ensemble de votre DB (clic dans le coin en haut à gauche) et coller dans la première case de la colonne appelée "Colonne vide C/C TIA" dans votre onglet
Renommer votre DB de la même manière qu'il est nommé dans votre programme automate (par ex: DB1_Image)
Ne pas modifierles données affichées en rouge
Sur la fenêtre d'importation des déclarations, mettre 0 dans toutes les cases et : 5 à Type fonction, 3 à Nom fonction, 2 à Nom API, 4 à Mot API, 1 à Arbo Niv1, 6 à E/S

## Tableau ES
Liste de données à importer | Type de données | Valeur par défaut | Commentaire
Acquittement défauts | Mnémonique
BP Simul | Mnémonique
Entrée ANA 01 | Mnémonique
Entrée ANA 02 | Mnémonique
Entrée ANA 03 | Mnémonique
Entrée ANA 04 | Mnémonique
Entrée ANA 05 | Mnémonique
Entrée ANA 06 | Mnémonique
Entrée ANA 07 | Mnémonique
Entrée ANA 08 | Mnémonique
Entrée ANA 09 | Mnémonique
Entrée ANA 10 | Mnémonique
Flip-Flop 01 | Mnémonique
Flip-Flop 02 | Mnémonique
INIT G7 | Mnémonique
Lancement séquence 01 | Mnémonique
Lancement séquence 02 | Mnémonique
Lancement séquence 03 | Mnémonique
Lancement séquence 04 | Mnémonique
Paramètre 01 | Mnémonique
Paramètre 02 | Mnémonique
Paramètre 03 | Mnémonique
Paramètre 04 | Mnémonique
Paramètre 05 | Mnémonique
Paramètre 06 | Mnémonique
Paramètre 07 | Mnémonique
Paramètre 08 | Mnémonique
Paramètre 09 | Mnémonique
Paramètre 10 | Mnémonique
Paramètre 11 | Mnémonique
Séquence 01 CI | Mnémonique
Séquence 01 NUM ETAPE | Mnémonique
Séquence 01 Paramètre 01 | Mnémonique
Séquence 01 Paramètre 02 | Mnémonique
Séquence 01 Paramètre 03 | Mnémonique
Séquence 01 Paramètre 04 | Mnémonique
Séquence 01 T100MS | Mnémonique
Séquence 01 T1S | Mnémonique
Séquence 02 CI | Mnémonique
Séquence 02 NUM ETAPE | Mnémonique
Séquence 02 Paramètre 01 | Mnémonique
Séquence 02 Paramètre 02 | Mnémonique
Séquence 02 Paramètre 03 | Mnémonique
Séquence 02 Paramètre 04 | Mnémonique
Séquence 02 T100MS | Mnémonique
Séquence 02 T1S | Mnémonique
Séquence 03 CI | Mnémonique
Séquence 03 NUM ETAPE | Mnémonique
Séquence 03 Paramètre 01 | Mnémonique
Séquence 03 Paramètre 02 | Mnémonique
Séquence 03 Paramètre 03 | Mnémonique
Séquence 03 Paramètre 04 | Mnémonique
Séquence 03 T100MS | Mnémonique
Séquence 03 T1S | Mnémonique
Séquence 04 CI | Mnémonique
Séquence 04 NUM ETAPE | Mnémonique
Séquence 04 Paramètre 01 | Mnémonique
Séquence 04 Paramètre 02 | Mnémonique
Séquence 04 Paramètre 03 | Mnémonique
Séquence 04 Paramètre 04 | Mnémonique
Séquence 04 T100MS | Mnémonique
Séquence 04 T1S | Mnémonique
Séquence 05 CI | Mnémonique
Séquence 05 NUM ETAPE | Mnémonique
Séquence 05 Paramètre 01 | Mnémonique
Séquence 05 Paramètre 02 | Mnémonique
Séquence 05 Paramètre 03 | Mnémonique
Séquence 05 Paramètre 04 | Mnémonique
Séquence 05 T100MS | Mnémonique
Séquence 05 T1S | Mnémonique
Séquence 06 CI | Mnémonique
Séquence 06 NUM ETAPE | Mnémonique
Séquence 06 Paramètre 01 | Mnémonique
Séquence 06 Paramètre 02 | Mnémonique
Séquence 06 Paramètre 03 | Mnémonique
Séquence 06 Paramètre 04 | Mnémonique
Séquence 06 T100MS | Mnémonique
Séquence 06 T1S | Mnémonique
Séquence 07 CI | Mnémonique
Séquence 07 NUM ETAPE | Mnémonique
Séquence 07 Paramètre 01 | Mnémonique
Séquence 07 Paramètre 02 | Mnémonique
Séquence 07 Paramètre 03 | Mnémonique
Séquence 07 Paramètre 04 | Mnémonique
Séquence 07 T100MS | Mnémonique
Séquence 07 T1S | Mnémonique
Séquence 08 CI | Mnémonique
Séquence 08 NUM ETAPE | Mnémonique
Séquence 08 Paramètre 01 | Mnémonique
Séquence 08 Paramètre 02 | Mnémonique
Séquence 08 Paramètre 03 | Mnémonique
Séquence 08 Paramètre 04 | Mnémonique
Séquence 08 T100MS | Mnémonique
Séquence 08 T1S | Mnémonique
Séquence 09 CI | Mnémonique
Séquence 09 NUM ETAPE | Mnémonique
Séquence 09 Paramètre 01 | Mnémonique
Séquence 09 Paramètre 02 | Mnémonique
Séquence 09 Paramètre 03 | Mnémonique
Séquence 09 Paramètre 04 | Mnémonique
Séquence 09 T100MS | Mnémonique
Séquence 09 T1S | Mnémonique
Séquence 10 CI | Mnémonique
Séquence 10 NUM ETAPE | Mnémonique
Séquence 10 Paramètre 01 | Mnémonique
Séquence 10 Paramètre 02 | Mnémonique
Séquence 10 Paramètre 03 | Mnémonique
Séquence 10 Paramètre 04 | Mnémonique
Séquence 10 T100MS | Mnémonique
Séquence 10 T1S | Mnémonique
Séquence 11 CI | Mnémonique
Séquence 11 NUM ETAPE | Mnémonique
Séquence 11 Paramètre 01 | Mnémonique
Séquence 11 Paramètre 02 | Mnémonique
Séquence 11 Paramètre 03 | Mnémonique
Séquence 11 Paramètre 04 | Mnémonique
Séquence 11 T100MS | Mnémonique
Séquence 11 T1S | Mnémonique
Sortie ANA 01 Consigne | Mnémonique
Sortie ANA 01 Réelle | Mnémonique
Sortie ANA 02 Consigne | Mnémonique
Sortie ANA 02 Réelle | Mnémonique
Sortie ANA 03 Consigne | Mnémonique
Sortie ANA 03 Réelle | Mnémonique
Sortie ANA 04 Consigne | Mnémonique
Sortie ANA 04 Réelle | Mnémonique
Sortie ANA 05 Consigne | Mnémonique
Sortie ANA 05 Réelle | Mnémonique
Sortie ANA 06 Consigne | Mnémonique
Sortie ANA 06 Réelle | Mnémonique
Sortie ANA 07 Consigne | Mnémonique
Sortie ANA 07 Réelle | Mnémonique

## Tableau synoptique
Paramètres | Type de données | Valeur par défaut | Commentaire
Entrée TOR 01 | Mnémonique
Entrée TOR 02 | Mnémonique
Entrée TOR 03 | Mnémonique
Entrée TOR 04 | Mnémonique
Entrée TOR 05 | Mnémonique
Entrée TOR 06 | Mnémonique
Entrée TOR 07 | Mnémonique
Entrée TOR 08 | Mnémonique
Entrée TOR 09 | Mnémonique
Entrée TOR 10 | Mnémonique
Entrée TOR 11 | Mnémonique
Entrée TOR 12 | Mnémonique
Entrée TOR 13 | Mnémonique
Entrée TOR 14 | Mnémonique
Entrée TOR 15 | Mnémonique
Entrée TOR 16 | Mnémonique
Entrée TOR 17 | Mnémonique
Entrée TOR 18 | Mnémonique
Entrée TOR 19 | Mnémonique
Entrée TOR 20 | Mnémonique
Entrée TOR 21 | Mnémonique
Entrée TOR 22 | Mnémonique
Entrée TOR 23 | Mnémonique
Entrée TOR 24 | Mnémonique
Entrée TOR 25 | Mnémonique
Entrée TOR 26 | Mnémonique
Entrée TOR 27 | Mnémonique
Entrée TOR 28 | Mnémonique
Entrée TOR 29 | Mnémonique
Entrée TOR 30 | Mnémonique
Entrée TOR 31 | Mnémonique
Entrée TOR 32 | Mnémonique
Entrée TOR 33 | Mnémonique
Entrée TOR 34 | Mnémonique
Entrée TOR 35 | Mnémonique
Entrée TOR 36 | Mnémonique
Entrée TOR 37 | Mnémonique
Entrée TOR 38 | Mnémonique
Entrée TOR 39 | Mnémonique
Entrée TOR 40 | Mnémonique
Entrée TOR 41 | Mnémonique
Entrée TOR 42 | Mnémonique
Entrée TOR 43 | Mnémonique
Entrée TOR 44 | Mnémonique
Entrée TOR 45 | Mnémonique
Entrée TOR 46 | Mnémonique
Entrée TOR 47 | Mnémonique
Entrée TOR 48 | Mnémonique
Entrée TOR 49 | Mnémonique
Entrée TOR 50 | Mnémonique
Entrée TOR 51 | Mnémonique
Entrée TOR 52 | Mnémonique
Entrée TOR 53 | Mnémonique
Entrée TOR 54 | Mnémonique
Entrée TOR 55 | Mnémonique
Entrée TOR 56 | Mnémonique
Entrée TOR 57 | Mnémonique
Entrée TOR 58 | Mnémonique
Entrée TOR 59 | Mnémonique
Entrée TOR 60 | Mnémonique
Sortie TOR 01 | Mnémonique
Sortie TOR 02 | Mnémonique
Sortie TOR 03 | Mnémonique
Sortie TOR 04 | Mnémonique
Sortie TOR 05 | Mnémonique
Sortie TOR 06 | Mnémonique
Sortie TOR 07 | Mnémonique
Sortie TOR 08 | Mnémonique
Sortie TOR 09 | Mnémonique
Sortie TOR 10 | Mnémonique
Sortie TOR 11 | Mnémonique
Sortie TOR 12 | Mnémonique
Sortie TOR 13 | Mnémonique
Sortie TOR 14 | Mnémonique
Sortie TOR 15 | Mnémonique
Sortie TOR 16 | Mnémonique
Sortie TOR 17 | Mnémonique
Sortie TOR 18 | Mnémonique
Sortie TOR 19 | Mnémonique
Sortie TOR 20 | Mnémonique
Sortie TOR 21 | Mnémonique
Sortie TOR 22 | Mnémonique
Sortie TOR 23 | Mnémonique
Sortie TOR 24 | Mnémonique
Sortie TOR 25 | Mnémonique
Sortie TOR 26 | Mnémonique
Sortie TOR 27 | Mnémonique
Sortie TOR 28 | Mnémonique
Sortie TOR 29 | Mnémonique
Sortie TOR 30 | Mnémonique
Sortie TOR 31 | Mnémonique
Sortie TOR 32 | Mnémonique
Sortie TOR 33 | Mnémonique
Sortie TOR 34 | Mnémonique
Sortie TOR 35 | Mnémonique
Sortie TOR 36 | Mnémonique
Sortie TOR 37 | Mnémonique
Sortie TOR 38 | Mnémonique
Sortie TOR 39 | Mnémonique
Sortie TOR 40 | Mnémonique
Sortie TOR 41 | Mnémonique
Sortie TOR 42 | Mnémonique
Sortie TOR 43 | Mnémonique
Sortie TOR 44 | Mnémonique
Sortie TOR 45 | Mnémonique
Sortie TOR 46 | Mnémonique
Sortie TOR 47 | Mnémonique
Sortie TOR 48 | Mnémonique
Sortie TOR 49 | Mnémonique
Sortie TOR 50 | Mnémonique
Sortie TOR 51 | Mnémonique
Sortie TOR 52 | Mnémonique
Sortie TOR 53 | Mnémonique
Sortie TOR 54 | Mnémonique
Sortie TOR 55 | Mnémonique
Sortie TOR 56 | Mnémonique
Sortie TOR 57 | Mnémonique
Sortie TOR 58 | Mnémonique
Sortie TOR 59 | Mnémonique
Sortie TOR 60 | Mnémonique

## Objet possible simulation
Acquittement défauts
BP Simul
Entrée ANA 01
Entrée ANA 02
Entrée ANA 03
Entrée ANA 04
Entrée ANA 05
Entrée ANA 06
Entrée ANA 07
Entrée ANA 08
Entrée ANA 09
Entrée ANA 10
Flip-Flop 01
Flip-Flop 02
INIT G7
Lancement séquence 01
Lancement séquence 02
Lancement séquence 03
Lancement séquence 04
Paramètre 01
Paramètre 02
Paramètre 03
Paramètre 04
Paramètre 05
Paramètre 06
Paramètre 07
Paramètre 08
Paramètre 09
Paramètre 10
Paramètre 11
Séquence 01 CI
Séquence 01 NUM ETAPE
Séquence 01 Paramètre 01
Séquence 01 Paramètre 02
Séquence 01 Paramètre 03
Séquence 01 Paramètre 04
Séquence 01 T100MS
Séquence 01 T1S
Séquence 02 CI
Séquence 02 NUM ETAPE
Séquence 02 Paramètre 01
Séquence 02 Paramètre 02
Séquence 02 Paramètre 03
Séquence 02 Paramètre 04
Séquence 02 T100MS
Séquence 02 T1S
Séquence 03 CI
Séquence 03 NUM ETAPE
Séquence 03 Paramètre 01
Séquence 03 Paramètre 02
Séquence 03 Paramètre 03
Séquence 03 Paramètre 04
Séquence 03 T100MS
Séquence 03 T1S
Séquence 04 CI
Séquence 04 NUM ETAPE
Séquence 04 Paramètre 01
Séquence 04 Paramètre 02
Séquence 04 Paramètre 03
Séquence 04 Paramètre 04
Séquence 04 T100MS
Séquence 04 T1S
Séquence 05 CI
Séquence 05 NUM ETAPE
Séquence 05 Paramètre 01
Séquence 05 Paramètre 02
Séquence 05 Paramètre 03
Séquence 05 Paramètre 04
Séquence 05 T100MS
Séquence 05 T1S
Séquence 06 CI
Séquence 06 NUM ETAPE
Séquence 06 Paramètre 01
Séquence 06 Paramètre 02
Séquence 06 Paramètre 03
Séquence 06 Paramètre 04
Séquence 06 T100MS
Séquence 06 T1S
Séquence 07 CI
Séquence 07 NUM ETAPE
Séquence 07 Paramètre 01
Séquence 07 Paramètre 02
Séquence 07 Paramètre 03
Séquence 07 Paramètre 04
Séquence 07 T100MS
Séquence 07 T1S
Séquence 08 CI
Séquence 08 NUM ETAPE
Séquence 08 Paramètre 01
Séquence 08 Paramètre 02
Séquence 08 Paramètre 03
Séquence 08 Paramètre 04
Séquence 08 T100MS
Séquence 08 T1S
Séquence 09 CI
Séquence 09 NUM ETAPE
Séquence 09 Paramètre 01
Séquence 09 Paramètre 02
Séquence 09 Paramètre 03
Séquence 09 Paramètre 04
Séquence 09 T100MS
Séquence 09 T1S
Séquence 10 CI
Séquence 10 NUM ETAPE
Séquence 10 Paramètre 01
Séquence 10 Paramètre 02
Séquence 10 Paramètre 03
Séquence 10 Paramètre 04
Séquence 10 T100MS
Séquence 10 T1S
Séquence 11 CI
Séquence 11 NUM ETAPE
Séquence 11 Paramètre 01
Séquence 11 Paramètre 02
Séquence 11 Paramètre 03
Séquence 11 Paramètre 04
Séquence 11 T100MS
Séquence 11 T1S
Sortie ANA 01 Consigne
Sortie ANA 01 Réelle
Sortie ANA 02 Consigne
Sortie ANA 02 Réelle
Sortie ANA 03 Consigne
Sortie ANA 03 Réelle
Sortie ANA 04 Consigne
Sortie ANA 04 Réelle
Sortie ANA 05 Consigne
Sortie ANA 05 Réelle
Sortie ANA 06 Consigne
Sortie ANA 06 Réelle
Sortie ANA 07 Consigne
Sortie ANA 07 Réelle
Entrée TOR 01
Entrée TOR 02
Entrée TOR 03
Entrée TOR 04
Entrée TOR 05
Entrée TOR 06
Entrée TOR 07
Entrée TOR 08
Entrée TOR 09
Entrée TOR 10
Entrée TOR 11
Entrée TOR 12
Entrée TOR 13
Entrée TOR 14
Entrée TOR 15
Entrée TOR 16
Entrée TOR 17
Entrée TOR 18
Entrée TOR 19
Entrée TOR 20
Entrée TOR 21
Entrée TOR 22
Entrée TOR 23
Entrée TOR 24
Entrée TOR 25
Entrée TOR 26
Entrée TOR 27
Entrée TOR 28
Entrée TOR 29
Entrée TOR 30
Entrée TOR 31
Entrée TOR 32
Entrée TOR 33
Entrée TOR 34
Entrée TOR 35
Entrée TOR 36
Entrée TOR 37
Entrée TOR 38
Entrée TOR 39
Entrée TOR 40
Entrée TOR 41
Entrée TOR 42
Entrée TOR 43
Entrée TOR 44
Entrée TOR 45
Entrée TOR 46
Entrée TOR 47
Entrée TOR 48
Entrée TOR 49
Entrée TOR 50
Entrée TOR 51
Entrée TOR 52
Entrée TOR 53
Entrée TOR 54
Entrée TOR 55
Entrée TOR 56
Entrée TOR 57
Entrée TOR 58
Entrée TOR 59
Entrée TOR 60
Sortie TOR 01
Sortie TOR 02
Sortie TOR 03
Sortie TOR 04
Sortie TOR 05
Sortie TOR 06
Sortie TOR 07
Sortie TOR 08
Sortie TOR 09
Sortie TOR 10
Sortie TOR 11
Sortie TOR 12
Sortie TOR 13
Sortie TOR 14
Sortie TOR 15
Sortie TOR 16
Sortie TOR 17
Sortie TOR 18
Sortie TOR 19
Sortie TOR 20
Sortie TOR 21
Sortie TOR 22
Sortie TOR 23
Sortie TOR 24
Sortie TOR 25
Sortie TOR 26
Sortie TOR 27
Sortie TOR 28
Sortie TOR 29
Sortie TOR 30
Sortie TOR 31
Sortie TOR 32
Sortie TOR 33
Sortie TOR 34
Sortie TOR 35
Sortie TOR 36
Sortie TOR 37
Sortie TOR 38
Sortie TOR 39
Sortie TOR 40
Sortie TOR 41
Sortie TOR 42
Sortie TOR 43
Sortie TOR 44
Sortie TOR 45
Sortie TOR 46
Sortie TOR 47
Sortie TOR 48
Sortie TOR 49
Sortie TOR 50
Sortie TOR 51
Sortie TOR 52
Sortie TOR 53
Sortie TOR 54
Sortie TOR 55
Sortie TOR 56
Sortie TOR 57
Sortie TOR 58
Sortie TOR 59
Sortie TOR 60