## MENU
Stock Armoir de commande
Modifier volume stock

## Stock Armoire de commande
Désignation | Localisation stock | Reférence constructeur | Nouvelle référence constructeur | Stock Bordeaux Metropol | Stock Eiffage | Stock Total | Marque | Etat du produit | Prix unitaire (en euros) | Prix de la livraison | Temps de livraison (en jour) | Localisation sur le pont | Repère sur plan | Qt site | Reférence procédure | Criticité | Id tableau de calcul de disponibilité | Remarque
Automate de sécurité Himatrix F35 | Stock Pont JCD -E1 | XPSMF3502 |  | 1 |  | 1 | Schneider |  | 3055 / 3726 |  | 7 | Armoire de commande -1ere porte | 400AT1 | 2 |  |  |  | Ce produit n'est plus fabriqué à partir du 30 juin 2019
Automate de sécurité Himatrix carte d'entrée F1 DI 1601 | Stock Pont JCD -E1 | XPSMF1DI1601 |  |  | 1 | 1 | Schneider |  | 1023,2 / 3 230 |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 400AT2 | 2 |  |  |  | Ce produit n'est plus fabriqué à partir du 30 juin 2019 | Légende:
Automate de sécurité Himatrix carte de sortie F2 DO 1602 | Stock Pont JCD -E1 | XPSMF2DO1602 |  | 1 |  | 1 | Schneider |  | 1972.16 |  | 7 | Armoire de commande -1ere porte | 401AT1/401T2 | 4 |  |  |  | Ce produit n'est plus fabriqué à partir du 30 juin 2019 |  | A vérifié
Module d'alimentation modicon Quantum | Stock Pont JCD -E1 | 140CPS11420 |  |  | 2 | 2 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 301MOD1 | 2 | [5 empty] | N'apparait pas sur la liste réelle et theorique
Processeur Unity Hot Standby avec Ethernet multimode - 1024 Ko - 266 MHz | Stock Pont JCD -E1 | 140CPU67160 | BMEH584040 |  | 2 | 2 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 301MOD2 | 2 |  |  | 217 | Pièce avec ancien code présente dans le stock |  | Composant sans code/pas identifiable - a verifier sur la base de donnée
Module réseau Ethernet TCP/IP classe B30 | Stock Pont JCD -E1 | 140NOE77101 |  |  | 2 | 2 | Schneider |  | 1237.18 |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 301MOD3/301MOD4 | 4 |  |  | 218 | Ce produit n'est plus fabriqué depuis le 30 juin 2018 |  | Ref à verifier en stock
Module adaptateur modicon RIO-head | Stock Pont JCD -E1 | 140CRP93100 |  |  | 2 | 2 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 301MOD5 | 2
Modicon Quantum racks carte mère à 10 emplacements | Stock Pont JCD -E1 | 140XBP01000 |  |  | 1 | 1 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | / | 2
Advantys STB - module d'interface réseau standard - Ethernet - 10Mbit/s | Stock Pont JCD -E2 | STBNIP2212 |  | 2 |  | 2 | Schneider | Neuf | 189/380 |  | 7 | Armoire de commande -1ere porte | 305AT0 | 2
Kit de distribution électrique 24VCC | Stock Pont JCD -E2 | STBPDT3100K |  | 3 |  | 3 | Schneider | Neuf | 41,74/75 |  | 7 | Armoire de commande -1ere porte | 305AT1/306AT2 | 4 |  |  |  | Ce produit n'est plus fabriqué depuis le 30 Septembre 2009
Kit d'entrée numérique de base STB 24VCC 16E | Stock Pont JCD -E2 | STBDDI3725KS |  | 5 |  | 5 | Schneider | Neuf | 97,78/195 |  | 7 | Armoire de commande -1ere porte | 305AT2 305AT12 305AT2 305AT3 305AT4 305AT5 305AT6 305AT7 305AT8 305AT9 305AT10 305AT11 305AT12" | 04 ou 22 |  |  | 223
Auxiliaire d'alimentation électrique Modicon 24V |  | STBCPS2111K |  |  |  | 0 | Schneider |  | 70.68 |  | 7 | Armoire de commande -1ere porte | 306AT1 | 2
Kit de sortie numérique standard 24V 115V-230VCA | Stock Pont JCD -E2 | STBDRC3210K |  | 5 |  | 5 | Schneider | Neuf | 44.83 |  | 7 | Armoire de commande -1ere porte | 306AT3 à 306AT16 /307AT1/307AT2 | 32
Zelio Relay RXM - embase contacts mixés - RXM2/4 - racc connecteurs à vis | Stock Pont JCD -E2 | RXZE2M114M |  |  | 20 | 20 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 151KA8/151KA9 | 4
Zelio Relay RXM - relais miniature - embrochable - test - 4OF - 12A - 24VDC | Stock Pont JCD -E2 | RXM4AB1BD | RXM4AB1B7 | 10 | 5 | 15 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 453KA1/453KA2 | 4 |  |  |  | Pièces présentes avec ancienne ref
Relais embrochable Finder |  | Type 40.52 (alim 24VDC) |  |  |  | 0 | Finder |  |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 453KA3/453KA4 | 4
Support relais embrochable Finder |  | 95.85.3 |  |  |  | 0 | Finder |  |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 453KA3/453KA4 | 4
Relais à usage général Série 55 Puissance, 4PDT, 24 VDC, 7 A |  | 55.34.9.024.0040 |  |  |  | 0 | Finder |  |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 356KA2/202KA3 | 4
Support pour relais embrochable Finder |  | Type 94.04 |  |  |  | 0 | Finder |  |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 356KA2/202KA3 | 4
Magelis - terminal tactile - 640x480 pixels VGA - 10,4p TFT - 96MB | Stock Pont JCD -E1 | XBTGT5230 | HMIGTO5310 |  | 1 | 1 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | 303I1 | 2 |  |  |  | Ce produit n'est plus fabriqué depuis le 31 mars 2013
Encadrement magélis | Stock Pont JCD -E1 | XBTZGCO4 |  |  | 1 | 1 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte | / | 0
Harmony buzzer Ø22 - 80 db - 24V CA/CC - 50/60 Hz | Stock Pont JCD -E2 | XB5KSB |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande -1ere porte |  | 2
Alimentation en mode commutation régulé - mono/biphasé - 200..500V - 24V 10A | Stock Pont JCD -E1 | ABL8RPS24100 |  |  | 1 | 1 | Schneider |  | 168.16 |  |  | Armoire de commande -2eme porte | 43U1 | 2
Disjoncteur électronique 4 canaux MICO 4.4.10 ACTUATOR-SENSOR 4 canaux Réglage du courant 2 × 1 A, 2 A, 3 A, 4 A; 2 × 4 A, 6 A, 8 A, 10 A | Stock Pont JCD -E2 | 9000-41034-0101000 |  | 0 |  | 0 | Murrelektronik | Neuf |  |  |  | Armoire de commande -2eme porte | 41Q2-42Q1-43Q2 | 6 |  |  | 249
Préventa module de sécurité AR. URG 3S 24V | Stock Pont JCD -E2 | XPSAF5130P |  | 0 | 1 | 1 | Schneider | Neuf | 197,01 / 155,00 |  | 7 | Armoire de commande -2eme porte | 130F1/140F1/150F1 | 06/02` |  |  | 106
Préventa module de sécurité - arrêt d'urgence - 24Vca/Vcc | Stock Pont JCD -E2 | XPSATE5110P |  | 1 |  | 1 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande -2eme porte | 160F1 | 2
TeSys CAD32 - contacteur auxiliaire - 3F+2O - instantané - 10A - 24Vcc | Stock Pont JCD -E2 | CAD32BL |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande -2eme porte | 130KA1/130KA2/ 203KA1 à 203KA4 /160KA5/160KA6/ 200KA1/201KA1 à 201KA4 /202KA1/202KA2 | 46
TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à vis-étriers | Stock Pont JCD -E2 | LADN11 |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande -2eme porte | 160KA1 à 160KA4/201KA3/201KA4 | 12
Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 2A - courbe C |  | A9N21020 |  | 2 |  | 2 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 31Q1/31Q2 | 4
Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 6A - courbe C |  | A9N21023 |  | 1 |  | 1 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 30Q3/32Q1 à 32Q3 | 8
Acti9, iC60L disjoncteur 1P 10A courbe K |  | C60LK10 | A9F95110 |  | 1 | 1 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 30Q1/23Q1/23Q2 | 6
Acti9, iC60N disjoncteur 1P 10A courbe C |  | C60ND10 | A9F77110 |  | 1 | 1 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 30Q2 | 2
Acti9, iC60N disjoncteur 1P 10A courbe B |  | C60NB 10 | A9F76110 |  | 1 | 1 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte
Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 16A - courbe C |  | A9N21025 |  | 1 |  | 1 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 40Q1/40Q3 | 4
Acti9, iC60H disjoncteur 3P 32A courbe C |  | C60HC32 | A9F87332 |  | 1 | 1 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 25Q2/25Q4 | 4
Contact auxilaire disjoncteur avec bouton reset | [5 empty] | 0 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 41Q1/23Q1/23Q2 | 6
Protection 30mA |  | Vigi DT40 30mA |  | 1 |  | 1 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 32Q1 à 32Q3/40Q1/40Q3 | 10
Protection 30mA |  | Vigi C60 30mA |  |  |  | 0 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 25Q2/25Q4 | 4
TeSys - disjoncteur moteur - 1..1,6A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique | Stock Pont JCD -E2 | GV2ME06 |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 23Q3 | 2
TeSys - disjoncteur moteur - 1,6..2,5A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique | Stock Pont JCD -E2 | GV2ME07 |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 43Q1 | 2
TeSys - disjoncteur moteur - 6..10A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermiqu | Stock Pont JCD -E2 | GV2ME14 |  | 1 | 0 | 1 | Schneider | Neuf | 72.39 |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 24Q1/24Q2 | 4
TeSys - disjoncteur moteur - 13..18A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique | Stock Pont JCD -E2 | GV2ME20 |  |  | 2 | 2 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 25Q1/25Q3 | 4
TeSys - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc | Stock Pont JCD -E2 | LC1D09BL |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 202KM3/353KM1/353KM2/353KM4 | 8
TeSys - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 24Vcc | Stock Pont JCD -E2 | LC1D12BL |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 202KM1/202KM2 | 4
Sirco 400A, Interrupteurs-Sectionneurs 3 Pôles 415V 400A |  | SIRCO 400A |  |  |  | 0 | Socomec |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 20Q1 | 2
Compact NSX - NSX400f micrologic 1.3 m 320a 3p3d disjoncteur compact | Stock Pont JCD -E1 | LV432748 |  | 1 |  | 1 | Schneider | [5 empty] | D1-2 | 2 |  |  | 296
Compact NSX400F - disjoncteur + déclencheur élect. micrologic 2.3 - 400A - 4P4d |  | LV432677 |  | 1 |  | 1 | Schneider |  |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 21Q1/22Q1 | 2
Zelio Control RM22 - relais contrôle de phases - 2OF - 208 à 480Vac | Stock Pont JCD -E2 | RM4TG20 | RM22TG20 |  | 3 | 3 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande - 3eme porte | 20G1 | 2
Module IFM - MONITOR - FR-1 - 230VAC | Stock Pont JCD -E1 | DD2001 | DD2503 |  | 1 | 1 | IFM |  |  |  |  | Armoire de commande - Machinerie | 110P1/112P1 | 4
Module IFM - FS-2 - 110-240VAC/DC | Stock Pont JCD -E1 | DS2505 |  |  | 1 | 1 | IFM |  |  |  |  | Armoire de commande - Machinerie | 111P1 | 2
Module IFM - MONITOR - FS-2 - 230VAC | Stock Pont JCD -E1 | DS2005 | DS2505 |  | 1 | 1 | IFM |  |  |  |  | Armoire de commande - Machinerie | 113P1 | 2
Passerelle NetTAP (modbus TCP/Canopen) | Stock Pont JCD -E2 | NT100-RE-CO |  |  | 3 | 3 | Hilscher | Neuf |  |  |  | Armoire de commande - Machinerie | 101A1/101A2 | 4
Interrupteur de fin de course OsiSense XC, Poussoir, NO/NF, 10 A, 240V | Stock Pont JCD -E2 | XCKM110 |  | 1 |  | 1 | Telemecanique Sensors | Neuf |  |  |  | Machinerie |  | 8
Capteur mécanique frein de sécurité |  | ZCMD12 |  | 0 | 0 | 0 | Telemecanique Sensors |  |  |  |  | Machinerie |  | 8
Zelio Relay RSB - relais PCB embrochable - 2OF - 8A - 24VDC | Stock Pont JCD -E2 | RSB2A080BD |  |  | 10 | 10 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande - Machinerie | 110KA1/110KA2/111KA1/112KA1/112KA2/113KA1/113KA2 | 14
Zelio Relay RSB - embase - contacts séparés - 10A - racc connecteur à vis | Stock Pont JCD -E2 | RSZE1S48M |  |  | 10 | 10 | Schneider | Neuf |  |  |  | Armoire de commande - Machinerie | 110KA1/110KA2/111KA1/112KA1/112KA2/113KA1/113KA2 | 14
Poulie Principale | [5 empty] | 0 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
Ensemble de guidage bloc tranversal P2 amont | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 4 |  |  | 16
Ensemble de guidage bloc longitudinal P2 amont | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 2 |  |  | 23
Ensemble de guidage bloc tranversal P3 amont | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 4 |  |  | 32
Ensemble de guidage bloc longitudinal P2 aval | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 2 |  |  | 40
Cable de manœuvre levage torons gauche |  | 17403686SF |  | 2 |  | 2 | casar |  | 29203.2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 49
Cable de manœuvre levage torons droit |  | 17403686SF |  | 2 |  | 2 | CASAR |  | 29203.2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 50
Cable de manœuvre descente torons gauche | [5 empty] | 0 |  |  | 39241.8 |  |  |  |  | 4 |  |  | 51
Cable de manœuvre descente torons droit | [5 empty] | 0 |  |  | 39241.8 |  |  |  |  | 4 |  |  | 52
Disque frein service | [5 empty] | 0 |  |  | 2080 |  |  |  |  | 4 |  |  | 71
Disque frein sécurité | [5 empty] | 0 |  |  | 2080 |  |  |  |  | 4 |  |  | 76
Accouplement porte disque frein sécurité - Flexident Senior - Type SDF |  | CMD S135DF625 | S68DF315 |  |  | 0 | CMD |  | 4152 |  |  |  |  | 4 |  |  | 77
Pince hydraulique frein sécurité type S50Sh |  | ATVS50SH |  |  |  | 0 | ATV |  | 4400 |  |  |  |  | 4 |  |  | 78
Réducteur secondaire |  | GB 70003HC |  |  |  | 0 |  |  | 221000 / 146800 |  |  |  |  | 4 |  |  | 79
Accouplements entre réducteurs secondaires et tambours en normal |  | CMD S430 |  |  |  | 0 | CMD |  | 2657,25 / 3423 |  |  |  |  | 4 |  |  | 80
Allonge primaire / secondaire |  | CMD S 135 E |  |  |  | 0 | CMD |  | 10629.9 |  |  |  |  | 4 |  |  | 88
Phaseo - alimentation en mode commutation régulé - mono/biphasé 100..240Vca - 24V 3A | Stock Pont JCD -E2 | ABL8REM24030 |  | 2 |  | 2 | SCHNEIDER | Neuf | 81.42 |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 159
Moteur de levage |  | 315S/M |  |  |  | 0 | WEG |  | 24247.6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 165
Alimentation 230VAC/24VDC |  | ESP 58 50-518 50 |  |  |  | 0 | ATV |  | 1455,12 / 1042 |  |  |  |  | 4 |  |  | 200
Advantys STB - kit de sorties numériques standard - 24Vcc 115..230Vca - 2 S |  | STB DHC 3210 K |  |  |  | 0 | SCHNEIDER |  | 91 |  |  |  |  | 32 |  |  | 225
Station de travail |  | XM856AV |  |  |  | 0 | HP |  | 1800 |  |  |  |  | 1 |  |  | 407
Switch Ethernet managé standard - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode - C0.P2.P3 | Stock Pont JCD -E2 | TCSESM083F2CU0 |  | 1 |  | 1 | SCHNEIDER | Neuf | 1573 |  |  |  |  | 1 |  |  | 416
Switch Ethernet managé standard - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode - CDE | Stock Pont JCD -E2 | TCSESM043F2CU0 |  | 1 |  | 1 | SCHNEIDER | Neuf | 981.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 419
Switch Ethernet managé standard - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode - C5 | Stock Pont JCD -E2 | TCSESM043F2CU0 |  | 1 |  | 1 | SCHNEIDER | Neuf | 981.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 420
Switch Ethernet managé standard - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode - P3 | Stock Pont JCD -E2 | TCSESM043F2CU0 |  | 1 |  | 1 | SCHNEIDER | Neuf | 981.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 421
Switch Ethernet managé standard - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode - TL | Stock Pont JCD -E2 | TCSESM043F2CU0 |  | 1 |  | 1 | SCHNEIDER | Neuf | 981.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 422
Switch Ethernet managé standard - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode - P2 | Stock Pont JCD -E2 | TCSESM043F2CU0 |  | 1 |  | 1 | SCHNEIDER | Neuf | 981.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 423
Passerelle de communication sans limites, etherneti canopen |  | NT 100-RE-CO-NXLIC- MASTER |  |  | 3 | 3 | HILSCHER | [5 empty] | 101A1 101A2 | 4 |  |  | 92
Codeur incrémental |  | GUH9 |  |  |  | 0 | NFM | [5 empty] | 110U1 112U1 | 4 |  |  | 96
FS-1, BOlTlER DE CONTROLE, ENTREE PNPlNPN,NAMUR, 2s RELAIS ET 2s TRANSISTORS, ALIM. 110-240V AC/DC /27VDC |  | DS2005 |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 113P1 | 2 |  |  | 103
MODULE DE SECURITE PREVENTA POUR SURVEILLANCE AU -XPS AF |  | XPS AF5130P |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 120F1 | 2 |  |  | 106
BOUTON POUSSOIR COUP DE POING ARRET D'URGENCE D40, TOURNER POUR DEVERROU., 2NF, ROUGE | Stock Pont JCD -E2 | XB4 BS8444 |  | 1 |  | 1 | REXEL | Neuf | 30.06 |  |  |  | 131S1 131S2 131S3 131S4 131S5 V1S13 V2S13 132S1 133S1 133S2 133S3 133S4 134S1 134S2 134S3 134S4 135S1 135S2 | 36 |  |  | 110
FdC surcourse haut amont |  | FdC surcourse haut amont |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 141S2 | 2 |  |  | 113
FdC surcourse haut aval |  | FdC surcourse haut aval |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 141S3 | 2 |  |  | 114
FdC contrepoids |  | FdC contrepoids |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 142S1 | 2 |  |  | 115
FdC contrepoids |  | FdC contrepoids |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 142S2 | 2 |  |  | 116
FdC contrepoids |  | FdC contrepoids |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 142S3 | 2 |  |  | 117
FdC contrepoids |  | FdC contrepoids |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 142S4 | 2 |  |  | 118
FdC verrou (déverrouillage) |  | FdC verrou (déverrouillage) |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 151S1 | 2 |  |  | 125
FdC verrou (déverrouillage) |  | FdC verrou (déverrouillage) |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 151S2 | 2 |  |  | 126
FdC verrou (verrouillage) |  | FdC verrou (verrouillage) |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 318S1 | 2 |  |  | 127
Gache de protection |  | Gache de protection | -- |  |  | 0 | NFM | [5 empty] | 451G1 451G2 451G3 451G4 451G5 452G1 452G2 | 12 |  |  | 136
MODULE DE SECURITE PREVENTA POUR SURVEILLANCE AU -XPS ATE, 2N0 + 3N0 RETARDEE + 4 STATIQUES, 24V AC/DC/ |  | XPS ATE5110P | -- |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 160F1 | 2 |  |  | 140
FdC usure frein de sécurité |  | FdC usure frein de sécurité |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 321B8 321B3 | 4 |  |  | 201
FdC usure frein service/secours |  | FdC usure frein service/secours |  |  |  | 0 | REXEL | [5 empty] | 321S2 321S3 | 4 |  |  | 210
Disjoncteur DT40 1 P+N 16 A 6kA COURBE C |  | SCHA9N21020 |  |  |  | 0 | SCHNEIDER | [5 empty] | 40Q1 | 2 |  |  | 214
DISJONCTEUR DT40 1 P+N 2 A 6kA COURBE C |  | SCHA9N21025 |  |  |  | 0 | SCHNEIDER | [5 empty] | 40Q2 | 2 |  |  | 215
Module d'alimentation 115/230VAC, 11 A SOMMABLE |  | 140 CPS 11420 |  |  |  | 0 | SCHNEIDER | [5 empty] | 301MOD 1 | 2 |  |  | 216
Module de co-processeur des EIS décentralisées(RIO) |  | 140 CRP 931 00 |  |  |  | 0 | SCHNEIDER | [5 empty] | 301MOD 5 | 2 |  |  | 219
Switch ethernet 14 PORTS 101100 TX ET2 PORTS 100 FX-MM |  | TCSESMI 63F2CUO |  |  |  | 0 | SCHNEIDER | [5 empty] | 302U1 | 2 |  |  | 220
Kit de module de distribution d'alimentation 24VDC "PDM" DE BASE |  | STB PDT 3100 K |  |  |  | 0 | SCHNEIDER | [5 empty] | 305AT1 306AT2 | 4 |  |  | 222
Kit module d'alimentation interne auxiliare |  | STBCPS2111KS |  |  |  | 0 | SCHNEIDER |  | 143 |  |  |  | 306AT1 | 2 |  |  | 224
Kit module de sortie TOR 2S RELAIS STANDABD 24VDV OU 1 1 5.23OVAC 2A |  | STB DHC 3210 K |  |  |  | 0 | SCHNEIDER | [5 empty] | 306AT3 306AT4 306AT5 306AT6 306AT7 306AT8 306AT9 306AT10 306AT11 306AT12 306AT13 306AT14 306AT15 306AT16 307AT1 307AT2 | 32 |  |  | 225
FdC treuil position garage |  | FdC treuil position garage |  |  |  | 0 | -- | [5 empty] | 316S1 | 2 |  |  | 226
Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - vert - Ø22 - 24VACDC |  | XB4BW33B5 |  | 1 |  | 1 | SCHNEIDER | [5 empty] | 315S1 315S2 315S5 315S6 315S7 315S8 318S4 320S4 | 16 |  |  | 234
Harmony XB4 - poussoir lumineux LED - 1F+1O - rouge - Ø22 - 24VACDC |  | XB4BW34B5 |  |  |  | 0 | SCHNEIDER | [5 empty] | 318S3 320S3 | 4 |  |  | 236
Phaseo - alim. en mode commutation régulé - mono/biphasé - 100..240V - 24V 20A | Stock Pont JCD -E1 | ABL8RPM24200 |  | 2 |  | 2 | SCHNEIDER | [5 empty] | 41U1 43U1 | 4 |  |  | 248
Disjoncteur secours (vers P3) NSX400F |  | LV432677 |  |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | DS P3 | 1 |  |  | 286
Relais différentiel resys b420 | Stock Pont JCD -E1 | 49314724 |  |  | 1 | 1 | Schneider | [5 empty] | Resys B420 | 1 |  |  | 287
Compteur d'énergie numérique LCD, 92 mm x 92 mm, 1 phase, précision de classe 1 |  | 48250A40 |  | 1 |  | 1 | SOCOMEC | [5 empty] | DIRIS A40 | 1 |  |  | 294
Départ DIRIS A40 C60 |  | 23967 |  |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | D1 | 1 |  |  | 295
Multi 9 C60N - disjoncteur modulaire - 4P - 10A - courbe B |  | 25508 | A9F76410 |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | D5 | 1 |  |  | 297
Compact NSX - NSX100f tm63d 4p3d disjoncteur compact |  | LV42964 |  |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | D15 | 1 |  |  | 298
Multi 9 C60N - disjoncteur modulaire - 2P - 16A - courbe C |  | 24202 | A9F77216 |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | DG OND | 1 |  |  | 300
Disjoncteur modulaire Multi 9 DT40 1 pôle plus N 6 A courbe C |  | 21023 | A9N21023 |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | DON3 | 1 |  |  | 301
Disjoncteur modulaire Multi 9 DT40 1 pôle plus N 10 A courbe C |  | 21024 | A9N21024 |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | DON6 | 1 |  |  | 302
Multi 9 C60N - disjoncteur modulaire - 4P - 10A - courbe B |  | 23967 | A9F76410 |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | D1 | 1 |  |  | 318
Compact NSX - NSX100f tm50d 4p4d disjoncteur compact |  | LV429653 |  |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | D13 | 1 |  |  | 321
Onduleur 9KVA |  | NE TYS RT 9000 K |  |  |  | 0 | SOCOMEC |  | 8789.5 |  | 90 |  |  | 1 |  |  | 329
Départ alimentation onduleur DT40 |  | 31379 |  |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | D6 | 1 |  |  | 358
Multi 9 C60L - disjoncteur modulaire - 2P - 20A - courbe Z |  | 26164 | A9F92220 |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | DG OND | 1 |  |  | 359
Interrupteur général secteur 2x25A |  | 150….. |  |  |  | 0 | [5 empty] | Interrupteur général secteur 2x25A | IGN | 1 |  |  | 369
Bloc différentiel Vigi DT40 25 A 1P plus N 230 V 30 mA | Stock Pont JCD -E2 | 21450 | A9N21450 | 2 |  | 2 | Schneider | Neuf |  |  |  |  | D1 | 1 |  |  | 370 | Pièce avec ancienne et nouvelle ref constructeur présente dans le stock
Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 6A - C curve |  | 20544 | A9N61526 |  |  | 0 | Schneider | [5 empty] | D2 | 1 |  |  | 371
Disjoncteur C32H DC 2A |  | 20544 |  |  |  | 0 | [6 empty] | D3 | 1 |  |  | 372
Advantys STB - kit de sorties numériques de base - 24Vcc - 16 S | Stock Pont JCD -E2 | STBDDO3705 | STBDDO3705KC / STBDDO3705KS | 1 |  | 1 | Schneider | Neuf | [5 empty] | 3 |  |  | 377
Advantys STB - kit d'entrées analogiques standard - 4..20mA - 8E - 15 bits+signe | Stock Pont JCD -E2 | STBACI1400 | STBACI1400K | 1 |  | 1 | Schneider | Neuf | [5 empty] | 1 |  |  | 378
Advantys STB - extinction du bus | Stock Pont JCD -E2 | STBXMP1100 |  | 1 |  | 1 | Schneider | Neuf | [5 empty] | 1 |  |  | 379
EnerlinX - EGX150 - passerelle Ethernet Modbus RS485 | Stock Pont JCD -E1 | TSXETG100 | EGX150 | 1 |  | 1 | Schneider |  | 463.58 |  |  |  | 172.68.2.51 | 1 |  |  | 424 | Piece avec ancienne ref
Acti9, iATLs auxiliaire de signalisation 24...240VCA, pour télérupteur iTL | Stock Pont JCD -E2 | A9C15405 |  | 2 |  | 2 | Schneider | Neuf
Interrupteur de fin de course OsiSense XC, Levier, 2 N/O, 2 N/F, 3 A, 240V | Stock Pont JCD -E2 | XCRE18 |  | 1 |  | 1 | Telemecanique Sensors | Neuf | Telemecanique Sensors
OsiSense XC général - Interrupteur de position metal o et f | Stock Pont JCD -E2 | XCMD2111L2 |  | 1 |  | 1 | Telemecanique Sensors | Neuf
tête pour interrupteur de position | Stock Pont JCD -E2 | ZCKE05 |  |  | 5 | 5 | Telemecanique Sensors | Neuf
Harmony - bloc lumineux XB4-XB5 - DEL - 24VACDC - rouge - racc vis étrier | Stock Pont JCD -E2 | ZBVB4 |  |  | 11 | 11 | Schneider | Neuf
LEVIER REGLABLE A GALET | Stock Pont JCD -E2 | ZCKY41 |  | 1 |  | 1 | Telemecanique Sensors | Neuf
LEVIER A GALET | Stock Pont JCD -E2 | TEE064629 | ZCKY11 | 4 |  | 4 | Telemecanique Sensors | Neuf
Peigne auto 2 bloc P8 |  | leg0037508 |  |  | 20 | 20
Interrupteur de fin de course OsiSense XC, NO/NF, 10 A, 240V | Stock Pont JCD -E2 | ZCKJ1H29 |  | 1 |  | 1 | Telemecanique Sensors | Neuf
Adaptation TC pour lo | Stock Pont JCD -E2 | CSH30 / 59634 |  | 1 |  | 1 | Schneider | Neuf
Alimentation rail DIN SIMATIC PS307 24 V/5 A 24 V/DC 5 A 120 W 1 x | Stock Pont JCD -E1 | 6ES7307-1EA01-OAAO |  |  | 1 | 1 | Siemens
Compact NSX100F - disjoncteur - 100A - 4P - sans déclencheur | Stock Pont JCD -E1 | LV429008 |  | 1 |  | 1 | Schneider |  | 408.15
Pompte de relevage de condensats | Stock Pont JCD -E2 | SI33CE01UN23 |  |  | 1 | 1 | Sauermann | Neuf
CONNECTEUR COURANT TC 1/5A CCA630 | Stock Pont JCD -E2 | 59630 |  | 1 |  | 1 | Schneider | Neuf
ProDis vigi DT40 - bloc différentiel - 3P+N 40A 30mA instanta type AC 400-415Vca | Stock Pont JCD -E2 | A9N21472 |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf
Transformateur de séparation des circuits |  | TREVO285VAV2-81-20 |  |  | 1 | 1 | Coelmo
Multi9 NG125N - disjoncteur modulaire - 4P - 63A - courbe C | Stock Pont JCD -E1 | 18656 |  |  | 1 | 1 | Schneider |  | 505.39
Détecteur infrarouge passif noir | Stock Pont JCD -E2 | F53280200-1 |  |  | 1 | 1 | Bircher reglomat | Neuf
Harmony XB4 - bouton tournant manette - Ø22 - 3 pos fix - noir - 2F - vis étrier | Stock Pont JCD -E2 | XB4BD33 |  |  | 2 | 2 | Schneider | Neuf
Harmony XB4 - bouton tournant manette - Ø22 - 2 pos fix - noir - 1F - vis étrier | Stock Pont JCD -E2 | XB4BD21 |  |  | 2 | 2 | Schneider | Neuf
Harmony XB4 - corps de bouton - 1F - raccordement vis-étrier | Stock Pont JCD -E2 | ZB4BZ101 |  |  | 2 | 2 | Schneider | Neuf
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement vis-étrier | Stock Pont JCD -E2 | TEEZBE102 | ZBE102 |  | 5 | 5 | Schneider | Neuf
Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé spec - Ø22 - 2 pos fix - retr G | Stock Pont JCD -E2 | ZB4BG2K |  |  | 2 | 2 | Schneider | Neuf
Harmony XB4 - tête bouton tournant à clé 455 - Ø22 - 2 pos à rap. - retr G | Stock Pont JCD -E2 | ZB4BG6 |  |  | 2 | 2 | Schneider | Neuf
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier | Stock Pont JCD -E2 | ZBE101 |  |  | 5 | 5 | Schneider | Neuf
Bouton tournant noir diam |  |  |  |  | 6 | 6 | Schneider
Embase adhesive incolore | Stock Pont JCD -E2 | 32065 |  |  | 100 | 100 | Schneider | Neuf
Câble de levage turboblast 46 mm | Stock Artigues | 17403686SF |  |  | 4 | 4 | Casar | Neuf
RID ROSSI R2 280 UP2D/9, 22 AS7417 | Stock Artigues | RGA100A698 |  | 2 |  | 2 | Schneider | Neuf
Moteur 460v 50 Hz 132 Kw | Stock Artigues | 132KWO6P315S/M |  | 1 |  | 1 | Weg | Neuf | 16000 | 250 | 70
Arbre allonge primaire | Stock Artigues |  |  | 2 |  | 2 | Schneider | Neuf
RÉPARTITEUR QUADRIPOLAIRE COMPACT TD, 100/125 A | Stock Pont JCD -E1 | TD-100-125ALL (ERI563840) |  |  | 1 | 1 | Eriflex | Neuf
BLOC A VIS POUR CONDUCT.DE PROTECTION 1 JONCTION 6 MM2 (PAS 8 MM) PIED METAL | Stock Pont JCD -E1 | leg037172 |  |  | 10 | 10 | Rexel | Neuf
Acti9, iC60N disjoncteur 4P 32A courbe |  | MERA9F77432 | A9F77432 |  | 1 | 1 | Schneider
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 20A courbe C |  | MERA9F77220 | A9F77220 |  | 2 | 2 | Schneider
Socle table 2P + T Eclips FB 16A | Stock Pont JCD -E1 | leg057667 |  |  | 1 | 1 | Legrand | Neuf
Prodis DT40N - disjoncteur - 3P+N 32A - courbe C - 10kA |  | MERA9N21409 | A9N21409 |  | 1 | 1 | Schneider
BLOC A VIS DE PASSAGE 1 JONCTION 6 MM2 (PAS DE 8 MM) GRIS |  | leg037162 |  |  | 30 | 30 | Rexel
BLOC A VIS DE PASSAGE 1 JONCTION 4 MM2 (PAS DE 6 MM) GRIS | Stock Pont JCD -E1 | leg037161 |  |  | 10 | 10 | Rexel | Neuf
Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 20A - courbe C |  | MERA9N21026 | A9N21026 |  | 2 | 2 | Schneider
Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 25A - courbe C |  | MERA9N21027 | A9N21027 |  | 2 | 2 | Schneider
Pick Loc ASRS |  | 6192666 |  |  | 1 | 1 | Pilz
SEPAM S48 |  | 59605 / 59762 / 59668 |  | 1 |  | 1 | Schneider
Phaseo - alim. en mode commutation régulé - mono/biphasé - 100..240Vca- 24V 2,5A |  | ABL7RM24025 |  | 1 |  | 1 | Schneider |  | 157.34 |  |  |  | T1 | 1 |  |  | 373
Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM50D 4P4D pour NSX100-250 | Stock Pont JCD -E1 | LV429053 |  | 1 |  | 1 | Schneider | Neuf | 245.42
Compact NSX - Déclencheur thermique-magnétique TM40D 4P4D pour NSX100-250 | Stock Pont JCD -E1 | LV429054 |  | 1 |  | 1 | Schneider | Neuf | 245.42
BAM4 Butée gris foncée | Stock Pont JCD -E2 | ENTK900001 |  |  | 4 | 4 | Entrelec | Neuf
ES4 Flasque d'extrémité gris foncée | Stock Pont JCD -E2 | ENTK505910 |  |  | 4 | 4 | Entrelec | Neuf
ZS4 Borne vissé-lisaison-gris | Stock Pont JCD -E2 | ENT505010 |  |  | 10 | 10 | Entrelec | Neuf
Spacial S3D - poignée à clé 1242 | Stock Pont JCD -E2 | NSYAEDL1242S3D |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 2A courbe C |  | MERA9F74202 | A9F74202 |  | 1 | 1 | Schneider
Harmony XB4 - tête voyant lumineux DEL - Ø22 - lisse - blanc | Stock Pont JCD -E2 | TEEZB4BV013 | ZB4BV013 |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf
Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation acier coffre | Stock Pont JCD -E2 | SSXAEFPFSC | NSYAEFPFSC |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf
Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 230/240VAC - blanc - racc vis étrier | Stock Pont JCD -E2 | TEEZBVM1 | ZBVM1 |  | 2 | 2 | Schneider | Neuf
Harmony XB4 - embase nu | Stock Pont JCD -E2 | TEEZB4BZ009 | ZB4BZ009 |  | 2 | 2 | Schneider | Neuf
Encodeur caméera entretoise |  | NET5501-EU |  |  | 1 | 1 | Schneider |  | 1530.4 |  | 7
Opérateur f5 Profidus DP | Stock Pont JCD -E2 | 00F5060-3000 |  |  | 2 | 2 | Profibus | Neuf
Commutateur connexium 14TX/2FX-HM | Stock Pont JCD -E1 / E2 | TCSESM163F2CU0 |  |  | 2 | 2 | Schneider | Neuf
Feu maritime vert, 200BC | Stock Pont JCD -M1 | 71230RevA |  |  | 2 | 2 |  | Neuf
Feu maritime rouge, 200BC | Stock Pont JCD -M1 | 71216RevA |  |  | 2 | 2 |  | Neuf
Capteur inductif OsiSense XS6, M30 x 1,5, 12 → 24 V c.c., PNP-NON, 18 mm, Laiton nickelé | Stock Pont JCD -E2 | XS630B2PAL01M12 |  |  | 4 | 4 | Telemecanique Sensors | Neuf
Modicon - connecteur femelle SUB-D9 CANopen - IP20 - droit |  | SCH386029 TSXCANKCDF180T | TSXCANKCDF180T |  | 3 | 3 | Schneider
CORDON RJ45 C6 SFTP 15M GRIS |  | GGMCAT6S1SM |  |  | 2 | 2 | Gigamedia
BOITE DE DERIVATION 180X140 10 EMBOUTS |  | LEG092052 |  |  | 1 | 1 | Legrand
ENS Codeur Incremental + Absolu | Stock Pont JCD -M2 | 520035883 |  |  | 2 | 2 | Beisensors | Bon état
Cable codeur moteur |  | 050060418211030M |  |  | 2 | 2
Cable BG 1,5 BRVJ/MO7V-U Use | Stock Pont JCD -M2 | A059333 |  |  | 1 | 1 | Janofli | Bon état
Codeur incrémental | Stock Pont JCD -M2 | PS46969E000 |  |  | 1 | 1 | Kubler | Bon état
Onduleur VPS 9000 VA | Stock Pont JCD -M2 | NRT2-U9000 |  |  | 2 | 2 | Socomec | Neuf
Ensemble de mesure linéraire, codeur à fil absolu | Stock Pont JCD -M2 | CDS18D5000-002 |  |  | 4 | 4 | AIDICK Bei | Bon état |  |  |  |  | 100E1 , 100E2 + Autre pylone
Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - rouge - 24V - vis étrie | Stock Pont JCD -E2 | XB4BVB4 |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf
Sonnette d'alarme manuelle incendie rouge - MCP2A-R910SF avec membrane et Led pour EA 1 / CMSI B | Stock Pont JCD -M1 | M2A-R910SF-U007-01 |  |  | 1 | 1 | Esseri | Neuf
Élément de ressort incrémentiel de codeur, alésage de 15 mm Push-Pull - 10-30V- M12 - 1024 PPR | Stock Pont JCD -M1 | 8.5020.2852.1024 |  |  | 2 | 2 | Kubler | Neuf
Cable Coaxial VHF 50 ohms | Stock Pont JCD -M1 | M17/74-RG213 |  |  | 1 | 1 | AWC | Neuf
Pompe à pousser 400g embout cuvette | Stock Pont JCD -M1 | 7130000 |  |  | 2 | 2 | Algi | Neuf
IP Paging microphone | Stock Pont JCD -M1 | VOXA-D |  |  | 1 | 1 | Ateis | Neuf
BAPI Bloc Autonome Portable d'Intervention, 50 Lumens, IP44, IK08, LP50 | Stock Pont JCD -M1 | LUM10131 LP 50 |  |  | 1 | 1 | Luminox | Bon état
BAPI Bloc Autonome Portable d'Intervention,100 Lumens, IP44,IK08, LP100 | Stock Pont JCD -M1 | LUM10132 LP 100 |  |  | 5 | 5 | Luminox | Bon état
Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x230V - 2500VA |  | ABL6TS250U |  |  | 1 | 1 | Schneider
BAM 2 butée gris clair |  | ENTK900002 |  |  | 2 | 2 | Entrelec
Bloc passe vis 1 jonct. Gris m/10 |  | LEC94771 |  |  | 3 | 3 | Entrelec
Bloc passe vis 1 jonct. bleu m/10 |  | LEC94771 |  |  | 1 | 1 | Entrelec
Relais output 8A/24VDC/DC input |  | AEAU000962 |  |  | 1 | 1 | Barriere automatique
Disjoncteur C2 230V |  | SN201L |  |  | 1 | 1 | ABB
Disjoncteur C6 230v |  | SN201L |  |  | 2 | 2 | ABB
Disjoncteur C10 230v |  | SN201L |  |  | 1 | 1 | ABB
Capteur porte alarme intrusion type 3 |  | IM1640PAG |  |  | 1 | 1 | Becume
Moteur déshumificateur |  | SGM/30-4 A10 |  |  | 1 | 1 | Rotek
Feu clignotant lisse barrière |  | 836.18 |  |  | 1 | 1
Cable electrique 4x2x0,5 |  | K6ZL60323 |  |  | 1 | 1
Bloc auxiliaire |  |  |  |  | 1 | 1
Boitier dérivation 95x95x47 |  |  |  |  | 1 | 1 | Legrand
Disjoncteur 10A 230/400V 1P |  | IC60NC10A |  |  | 1 | 1 | Schneider
Disjoncteur 10kA 50/60 Hz 3P |  | C60B10 |  |  | 1 | 1 | Schneider
Disjoncteur415V 25KA |  | C60LZ16A / C60LZ6A |  |  | 2 | 2 | Schneider
Disjoncteur 6A 5kA 500V |  | C60NC40 |  |  | 1 | 1 | Schneider
Disjoncteur 10kA 400V 50/60Hz |  | C60NC40 |  |  | 1 | 1 | Schneider
Contacteurs à 4 pôles | Stock Pont JCD -E1 | CL02DB00T |  |  | 1 | 1 | GE | Neuf
Contacteurs à 3 pôles | Stock Pont JCD -E1 | CL02D310T |  |  | 1 | 1 | GE | Neuf
Disjoncteur 415V 25kA |  | C60LZ20A |  |  | 1 | 1 | Schneider
Disjoncteur 415V 20kA |  | C60LK40A |  |  | 1 | 1 | Schneider
Disjoncteur 400V 10kA |  | C60NB10N / DT40ND10A |  |  | 2 | 2 | Schneider
Disjoncteur 230/400V 20kA |  | IC60NB10N / IC60ND6A |  |  | 2 | 2 | Schneider
Télérupteur 16A 415V |  | 60669-2-2 |  |  | 1 | 1 | Schneider
Disjoncteur 400v 30kA |  | IC60HC32A |  |  | 1 | 1 | Schneider
Disjoncteur 400v 10kA |  | C60NC16 |  |  | 1 | 1 | Schneider
Disjoncteur 240v 25kA |  | IC60LK10A |  |  | 1 | 1 | Schneider
Harmony - bloc lumineux XB4-XB5 - DEL - 24VACDC - vert - racc vis étrier | Stock Pont JCD -E2 | ZBVB3 |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf
Contacteur 300V 12A | Stock Pont JCD -E1 | B6-30-01 |  |  | 1 | 1 | ABB | Neuf
Disjoncteur 230V 16A |  | DT40C16A |  |  | 1 | 1 | Schneider
Disjoncteur 230V 25A |  | DT40C25A |  |  | 1 | 1 | Schneider
Disjoncteur 230V 2A |  | DT40C2A |  |  | 3 | 3 | Schneider
Disjoncteur 230V 4A |  | DT40C4A |  |  | 5 | 5 | Schneider
Ensemble de verrouillage de sécurité unicode (Gache) |  | MGB L1H ARA R 105782 |  |  | 2 | 2 | Euchner |  | 461.98
CONTACT SAILLIE DO ALU 4FILS 1.6M | Stock Pont JCD -E2 | IM1640PAGELK |  |  | 2 | 2 | Interlogix | Neuf
Electromoteur 1,5 Kw - 90S / L - 1500 rpm |  | W21ELMO-WEG263 |  |  | 2 | 2 | WEG |  | 160
Corps de palier fixe à semelle SDI | Stock Artigues | SDI 3084 / EN GJL 250 |  |  | 1 | 1 | HFB
Vérin de verrouillage |  | MC5 LML E 6E Z 0750 0850 TR40x7 b OM MGB S |  |  | 2 | 2 | Cetic |  | 2400 | 175 | 42
Contacteur 2P | Stock Pont JCD - armoire des barrières | LP1SK0600 |  |  | 7 | 7 | Schneider | Bon état
DuoLine parafoudre Combi PF'clic 10kA 1P+N avec accessoires | Stock Pont JCD - armoire des barrières | 16614 | R9PLC |  | 1 | 1 | Schneider | Bon état
ARP Signal 50:60 hz 15mA | Stock Pont JCD - armoire des barrières | SLU018 |  |  | 4 | 4 | Fareco | Bon état
Duoline CM'clic - commutateur 2 positions - 1OF - 20A - 250Vca | Stock Pont JCD - armoire des barrières | 16196 | R9PSC2 |  | 1 | 1 | Schneider | Bon état
Duoline BP'clic - bouton-poussoir - 1O+1 | Stock Pont JCD - armoire des barrières | 16187 | A9E18033 |  | 1 | 1 | Schneider | Bon état
Boîtier à monter sur rail DIN, Standard 45mm x 53mm - 16A 250V | Stock Pont JCD - armoire des barrières | 255-9661 |  |  | 1 | 1 | Legrand | Bon état
Alimentation rail DIN | Stock Pont JCD - armoire des barrières | MINI PS 100 |  |  | 1 | 1 | PHOENIX CONTACT SAS | Bon état
Convertisseur de fréquence 0,37kW 240V | Stock Pont JCD - armoire des barrières | ATV12H057M2 |  |  | 3 | 3 | Schneider | Bon état
Kit détecteur de boucle 24V | Stock Pont JCD - armoire des barrières |  |  |  | 2 | 2 |  | Bon état
Centrales de mesure multifonctions | Stock Pont JCD - armoire des barrières | 48250092 |  |  |  | 0 | SOCOMEC | Bon état
Disjoncteur modulaire Multi 9 DT40N 1 pôle plus N 2 A courbe D | Stock Pont JCD - armoire des barrières | 21372 | A9N21372 |  |  | 0 | Schneider | Bon état
TeSys CAD50 - contacteur - 5F+0O - instantané - 10A - 24Vcc | Stock Pont JCD -E2 | CAD50BL |  | 1 |  | 1 | Schneider | Neuf
OsiSense ZCKJ - corps d'inter. de pos. - fixe -1O+2F- brusque - M20 | Stock Pont JCD -E2 | ZCKJD31H29 |  | 2 |  | 2 | Telemecanique Sensors | Neuf
Bloc différentiel Vigi DT40 25 A 1P plus N 230 V 30 mA | Stock Pont JCD -E2 | 21450 |  | 1 |  | 1 | Schneider | Neuf | [9 empty] | Pièce avec ancienne et nouvelle ref constructeur présente dans le stock
Switch Ethernet managé standard - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode | Stock Pont JCD -E2 | TCSESM043F2CU0 |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf
Switch Ethernet managé standard - 6 ports cuivre - 2 ports fibre multimode - ECM LEVAGE | Stock Pont JCD -E2 | TCSESM083F2CU0 |  | 1 |  | 1 | Schneider | Neuf
Harmony XB4 - bouton à clé 455 - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 1F - vis étrier | Stock Pont JCD -E2 | XB4BG21 |  |  | 5 | 5 | Schneider | Neuf
Peigne pour Bloc de jonction Viking 3 vis et Ressort | Stock Pont JCD -E2 | leg037508 |  |  | 17 | 17 | Legrand | Neuf
Lot 8 noyaux RJ45 Catégorie 6 FTP | Stock Pont JCD -E2 | POUOCK6F8 |  |  | 1 | 1 | Rexel | Neuf
Centrale de mesure monodépart DIRIS A40 | Stock Pont JCD -E1 | 48250201 |  |  | 1 | 1 | Socomec | Neuf
Modicon Bus - Repeteur optique rio s90 | Stock Pont JCD -E1 | 140NRP95400 |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf
Multi9 NG125N - disjoncteur modulaire - 4P - 80A - courbe C | Stock Pont JCD -E1 | 18657 |  |  | 1 | 1 | Schneider | Neuf
Le relais de protection DMCR | Stock Pont JCD -M1 | 207465 |  |  | 1 | 1 | DMCR | Neuf

## Histo
Désignation | Type | Date | Ref | Mouvement quantité | Il rest