## BASE
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : | Insatllation
DATE DE REMISE DE L'INSTALLATION: | 06/06/2019
1_Est ce que ton installation comporte une liste de câbles ? (a)oui _(b) non 2_Est ce que ton installation comporte une armoire ou un coffret ? (a)oui _(b) non
3_Est ce que t'as fait des mises à la terre ?(a)oui _(b) non
4_Est ce que ton affaire comporte des appareillages (disjoncteurs, relais, …)?(a)oui _(b) non
5_Les câbles sont-ils :(a) triphasé _(b) monophasé
6-Est ce que ton insatllation comporte des cosses ?(a)oui _(b) non
7-Est ce que ton insatllation comporte des monchons ?(a)oui _(b) non
8-Est ce que ton insatllation comporte des chemins de câbles ?(a)oui _(b) non
9-Est ce que t'as fixer tes câbles ?(a)oui _(b) non

## CABLO
Vs | Câble | Tr | Or T | Stat | Type T | Type R | Affaire | Réserv | Réseau | Description | 1 PF | 1 X | 1 Ouv | 1 PosR | 1 Elément | 1 Rack | 1 Prise | 1 Connect | 1 Connect R | 1 Bornier | 2 PF | 2 X | 2 Ouv | 2 PosR | 2 Elément | 2 Rack | 2 Prise | 2 Connect | 2 Connect R | 2 Bornier | Long T | Long R | Trajet initial | Trajet commun | Trajet final | Act | DIC | Etude | Projet | Not | Date pose | Vérif. pose | Date rac. origine | Vérif. rac. origine | Date rac. extrémité | Vérif. rac. extrémité | Date test | Vérif. test | Date visa CERN | Visa CERN | Séq câble | Dia. câble(mm) | Site | Zn | Id circuit DC | Nom circuit DC | Date notification | Date création | Acteur création | Date modification | Acteur modification | FIN
C | 2605346 | A | 1 | P | MCA36 | MCA36 | S213AUD205001 |  | EC.M | SUPERVISION ETATS TABLEAU TYPE 3 | EOD1*LI2 |  | 363 |  | SUB-D37 |  |  | 37DPMJD |  | 31 | EYC01*23 |  | 214 |  | ETX501*23 | 17 | 6 | 37DPMJD |  | 31 | 125 | 130 |  |  |  | NC | 2EF19-0001 |  |  | 1 | 2019-03-27 | HENRY | [8 empty] | 10683691 | 13.2 | 2 | 6 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-11 | DEVINE | 2019-03-27 | HENRY | FIN
D | 2615706 | A | 1 | M | UCR1S | UCR1S | S213AUD205001 |  | EB.M | ALIM ERD1*LI2 (PHASE R1) | EBD1*7A |  | 264 |  | EBD1.02*7A |  | R | KCR16 | KCR16 |  | ERD1*LI2 |  | 363 |  | ERD1.01*LI2 |  | R | KCR16 | KCR16 |  | 140 | 163 |  |  |  | MAE |  | EF_LIU-PSB_17 |  | 1 | [10 empty] | 10587732 | 26.6 | 2 | 6 |  |  | 15/MAY/2019 | 10/FEB/2017 | VEGA ORTEGA | 15/MAY/2019 | DEVINE | FIN
C | 2615706 | B | 2 | M | UCK1S | UCK1S | S213AUD205001 |  | EB.M | CABLE ENLEVE | RPADG01=363 |  | 363 | 1-001 | PC1 |  |  | KCK12 | KCK12 |  | RPADG02=363 |  | 363 | 1-001 | PC2 |  |  | KCK12 | KCK12 |  | 10 | 9 |  |  |  | DTD |  | EF_LIU-PSB_17 |  | 1 | [10 empty] | 10587733 | 20.85 | 2 | 6 |  |  | 2019-03-11 | 10/FEB/2017 | VEGA ORTEGA | 2019-03-11 | DEVINE | FIN
D | 2615707 | A | 1 | M | UCR1S | UCR1S | S213AUD205001 |  | EB.M | ALIM ERD1*LI2 (PHASE S1) | EBD1*7A |  | 264 |  | EBD1.02*7A |  | S | KCR16 | KCR16 |  | ERD1*LI2 |  | 363 |  | ERD1.01*LI2 |  | S | KCR16 | KCR16 |  | 140 | 163 |  |  |  | MAE |  | EF_LIU-PSB_17 |  | 1 | [10 empty] | 10587734 | 26.6 | 2 | 6 |  |  | 15/MAY/2019 | 10/FEB/2017 | VEGA ORTEGA | 15/MAY/2019 | DEVINE | FIN
C | 2615707 | B | 2 | M | UCK1S | UCK1S | S213AUD205001 |  | EB.M | CABLE ENLEVE | RPADG01=363 |  | 363 | 1-001 | PC1 |  |  | KCK12 | KCK12 |  | RPADG02=363 |  | 363 | 1-001 | PC2 |  |  | KCK12 | KCK12 |  | 10 | 9 |  |  |  | DTD |  | EF_LIU-PSB_17 |  | 1 | [10 empty] | 10587735 | 20.85 | 2 | 6 |  |  | 2019-03-11 | 10/FEB/2017 | VEGA ORTEGA | 2019-03-11 | DEVINE | FIN
D | 2615708 | A | 1 | M | UCR1S | UCR1S | S213AUD205001 |  | EB.M | ALIM ERD1*LI2 (PHASE T1) | EBD1*7A |  | 264 |  | EBD1.02*7A |  | T | KCR16 | KCR16 |  | ERD1*LI2 |  | 363 |  | ERD1.01*LI2 |  | T | KCR16 | KCR16 |  | 140 | 163 |  |  |  | MAE |  | EF_LIU-PSB_17 |  | 1 | [10 empty] | 10587736 | 26.6 | 2 | 6 |  |  | 15/MAY/2019 | 10/FEB/2017 | VEGA ORTEGA | 15/MAY/2019 | DEVINE | FIN
C | 2615708 | B | 2 | M | UCK1S | UCK1S | S213AUD205001 |  | EB.M | CABLE ENLEVE | RPADG01=363 |  | 363 | 1-001 | PC1 |  |  | KCK12 | KCK12 |  | RPADG01=363 |  | 363 | 1-001 | PC2 |  |  | KCK12 | KCK12 |  | 10 | 9 |  |  |  | DTD |  | EF_LIU-PSB_17 |  | 1 | [10 empty] | 10587737 | 20.85 | 2 | 6 |  |  | 2019-03-11 | 10/FEB/2017 | VEGA ORTEGA | 2019-03-11 | DEVINE | FIN
B | 2617198 | A | 1 | P | PK3SJ | PK3SJ | S213AUD205001 | 9510 | EB | ALIM EOX1*LI2 | EOD1*LI2= |  | 363 |  | EOD109*LI2 |  |  | B |  |  | EOX1*LI2 |  | 363 |  | BD |  |  | B |  |  | 60 | 81 |  |  |  | NC | 2EF19-0003 | EF_LIU-PSB_17 |  | 1 | 29/APR/2019 | LAGIER | [8 empty] | 10677579 | 13 | 2 | 6 |  |  | 2019-03-12 | 2019-01-15 | FREDDI | 29/APR/2019 | LAGIER | FIN

## F3I_1
FICHE REMISE D’INSTALLATION (F3I)
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
Le contractant …………. atteste que les travaux qui lui ont été confiés sont terminés et qu’il a procédé à tous les contrôles et tests qui lui incombent.
Remise de l’installation le : |  |  | 06/06/2019
Remarques éventuelles :
CTP RESPONSABLE DU CHANTIER (NOM, PRÉNOM) |  |  | CHARGÉ D’AFFAIRE CERN (NOM, PRÉNOM) |  | REPRÉSENTANT DU SERVICE OPÉRATION CERN (NOM, PRÉNOM)
1/3

## F3I_2
RÉCAPITULATIF DES CONTRÔLES ET TESTS
Contrôle et tests des câbles :
1
Non applicable
0
Réalisés, voir fiche(s) F3CBT, F3CHT, F3CC
Réalisés, Voir feuille(s) de tests GESMAR
Contrôle et tests des armoires et coffrets :
1
Non applicable
0
Réalisés, voir fiche(S) F3C, F3A
Revue de fin du chantier :
Nettoyage chantier
Rapatriement des tourets au parc à câbles et matériels non utilisés au magasin cern
Documentations renseignées et mises à jour « tel que construit » :
0
Cablothèque(s)
TRUE
Schéma(s)
TRUE
Plan(s)
Contrôle général de l’installation :
Repérage de tous les équipements et appareillages + indication de l’origine de leur alimentation suivant les dispositions des PGI
Fixation des équipements et appareillages
Serrage des presse-étoupes
1
Mises à la terre (contrôle visuel) :
1
Masses métalliques des équipements et appareillages électriques (sauf classe II)
1
Liaisons équipotentielles
1
Fonds de fouilles bâtiments
1
Respect des sections minimales des conducteurs données par les PGI
1
Mesure de continuité des mises à la terre
1
Réglage des appareillages (disjoncteurs, relais, …)
2/2
Note on A5: cocher si 1=b
Note on A7: cocher si 1=a
Note on A13: cocher si 2=b
Note on A15: cocher si 2=a
Note on B24: décocher si 1=b
Note on B38: cocher si 3=a
Note on B40: cocher si 3=a
Note on B42: cocher si 3=a
Note on B44: cocher si 3=a
Note on B46: cocher si 3=a
Note on B48: cocher si 3=a
Note on B50: cocher si 4=a

## F3I_3
Mesures et tests de l’installation :
Suite à la mise sous tension de l’installation, par : ……………………………., le …………….
RÉFÉRENCE des appareils utilisés :
· Voltmètre : ………………………………………………………………………
· contrôleur rotation phases : ……………………………………………………………………...
· Luxmètre : ……………………………………………………………………………………………………
Mesure des tensions
Vérification rotation des phases
Vérification de l’alimentation de tous les équipements
Tests des dispositifs différentiels
Tests fonctionnels des appareillages de commande
Tests fonctionnels des arrêts d’urgence
Mesure d’éclairement :
Valeur requise : …………..
Valeur mesurée : ………….
Mesure d’isolement des circuits éclairage et force (à réaliser en présence du chargé d’affaire CERN ) :
tension d’essais 250 vDC (réseau TBTS ou TBTP) : valeur > 0,25 Mohm
tension d’essais 500 vDC (réseau < 500V) : valeur > 0,5 Mohm
tension d’essais 1000 vDC (réseau > 500 V) : valeur > 1 Mohm
Remarques générales concernant les contrôles et tests :
3/3

## F3CBT_1.1
Fiche contrôles et tests
des câbles puissance BT (F3CBT)
à joindre au document « fiche remise d’installation – F3I »
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
les câbles sont à regrouper en fonction de leur origine commune (armoire, coffret), à raison de 10 câbles au maximum par fiche.
. N° | 2605346A |  | TENANT: | EOD1*LI2 SUB-D37 | Aboutissant : | EYC01*23 ETX501*23
. N° | 2615706A |  | TENANT: | EBD1*7A EBD1.02*7A | Aboutissant : | ERD1*LI2 ERD1.01*LI2
. N° | 2615706B |  | TENANT: | RPADG01=363 PC1 | Aboutissant : | RPADG02=363 PC2
. N° | 2615707A |  | TENANT: | EBD1*7A EBD1.02*7A | Aboutissant : | ERD1*LI2 ERD1.01*LI2
. N° | 2615707B |  | TENANT: | RPADG01=363 PC1 | Aboutissant : | RPADG02=363 PC2
. N° | 2615708A |  | TENANT: | EBD1*7A EBD1.02*7A | Aboutissant : | ERD1*LI2 ERD1.01*LI2
. N° | 2615708B |  | TENANT: | RPADG01=363 PC1 | Aboutissant : | RPADG01=363 PC2
. N° | 2617198A |  | TENANT: | EOD1*LI2= EOD109*LI2 | Aboutissant : | EOX1*LI2 BD
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
REMARQUES GÉNÉRALES:
CTP responsable du chantier (NOM, PRÉNOM)
1/2

## F3CBT_1.2
Fiche contrôles et tests
des câbles puissance BT (F3CBT)
à joindre au document « fiche remise d’installation – F3I »
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
les câbles sont à regrouper en fonction de leur origine commune (armoire, coffret), à raison de 10 câbles au maximum par fiche.
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
REMARQUES GÉNÉRALES:
CTP responsable du chantier (NOM, PRÉNOM)
1/2

## F3CBT_1.3
Fiche contrôles et tests
des câbles puissance BT (F3CBT)
à joindre au document « fiche remise d’installation – F3I »
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
les câbles sont à regrouper en fonction de leur origine commune (armoire, coffret), à raison de 10 câbles au maximum par fiche.
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
REMARQUES GÉNÉRALES:
CTP responsable du chantier (NOM, PRÉNOM)
1/2

## F3CBT_1.4
Fiche contrôles et tests
des câbles puissance BT (F3CBT)
à joindre au document « fiche remise d’installation – F3I »
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
les câbles sont à regrouper en fonction de leur origine commune (armoire, coffret), à raison de 10 câbles au maximum par fiche.
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
REMARQUES GÉNÉRALES:
CTP responsable du chantier (NOM, PRÉNOM)
1/2

## F3CBT_1.5
Fiche contrôles et tests
des câbles puissance BT (F3CBT)
à joindre au document « fiche remise d’installation – F3I »
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
les câbles sont à regrouper en fonction de leur origine commune (armoire, coffret), à raison de 10 câbles au maximum par fiche.
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
REMARQUES GÉNÉRALES:
CTP responsable du chantier (NOM, PRÉNOM)
1/2

## F3CBT_1.6
Fiche contrôles et tests
des câbles puissance BT (F3CBT)
à joindre au document « fiche remise d’installation – F3I »
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
les câbles sont à regrouper en fonction de leur origine commune (armoire, coffret), à raison de 10 câbles au maximum par fiche.
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
REMARQUES GÉNÉRALES:
CTP responsable du chantier (NOM, PRÉNOM)
1/2

## F3CBT_1.7
Fiche contrôles et tests
des câbles puissance BT (F3CBT)
à joindre au document « fiche remise d’installation – F3I »
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
les câbles sont à regrouper en fonction de leur origine commune (armoire, coffret), à raison de 10 câbles au maximum par fiche.
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
REMARQUES GÉNÉRALES:
CTP responsable du chantier (NOM, PRÉNOM)
1/2

## F3CBT_1.8
Fiche contrôles et tests
des câbles puissance BT (F3CBT)
à joindre au document « fiche remise d’installation – F3I »
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
les câbles sont à regrouper en fonction de leur origine commune (armoire, coffret), à raison de 10 câbles au maximum par fiche.
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
REMARQUES GÉNÉRALES:
CTP responsable du chantier (NOM, PRÉNOM)
1/2

## F3CBT_1.9
Fiche contrôles et tests
des câbles puissance BT (F3CBT)
à joindre au document « fiche remise d’installation – F3I »
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
les câbles sont à regrouper en fonction de leur origine commune (armoire, coffret), à raison de 10 câbles au maximum par fiche.
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
REMARQUES GÉNÉRALES:
CTP responsable du chantier (NOM, PRÉNOM)
1/2

## F3CBT_1.10
Fiche contrôles et tests
des câbles puissance BT (F3CBT)
à joindre au document « fiche remise d’installation – F3I »
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
les câbles sont à regrouper en fonction de leur origine commune (armoire, coffret), à raison de 10 câbles au maximum par fiche.
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
REMARQUES GÉNÉRALES:
CTP responsable du chantier (NOM, PRÉNOM)
1/2

## F3CBT_1.11
Fiche contrôles et tests
des câbles puissance BT (F3CBT)
à joindre au document « fiche remise d’installation – F3I »
N° OSVC : | S213AUD205001
BATIMENT : | 363
Désignation des travaux : |  | Insatllation
Identification des câbles :
les câbles sont à regrouper en fonction de leur origine commune (armoire, coffret), à raison de 10 câbles au maximum par fiche.
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
. N° |  |  | TENANT: |  | Aboutissant :
REMARQUES GÉNÉRALES:
CTP responsable du chantier (NOM, PRÉNOM)
1/2

## F3CBT_2
Tests des câbles :
RÉFÉRENCE des appareils utilisés :
· mesure de continuité :……………………………………………… |  |  |  | MULTIMETRE FLUKE T130
· Essai diélectrique :………………………………………… |  |  |  | MEGOHMETRE CA6547
0
Mesures de continuité de tous les câbles
0
Essai diélectrique de tous les câbles (câbles déconnectés de l’installation) :
1 | 1
Phases R / S |  | Phases S / T | Phases T / R
Phases R / N |  | Phases S / N | Phases T / N
Phases R / PE |  | Phases S / PE | Phases T / PE |  | N / PE
Phases R / TERRE |  | Phases S / TERRE | Phases T / TERRE |  | N / TERRE
Contrôles visuels :
0
Conformité des câbles par rapport à la cablothèque
FALSE
0
Repérage des conducteurs (couleurs)
0
Respect des conventions de câblage
Accesoires de raccordement adaptés et correctement mis en œuvre
TRUE
Montage des cosses suivant les dispositions des PGI
TRUE
Vérification couple de serrage des cosses cuivre et bi-métal
TRUE
Présence vernis rouge certifiant cette vérification
TRUE
Réalisation des jonctions (manchons) suivant les dispositions des PGI
0
Fixation des chemins de câbles
0
Mise à la terre des chemins de câbles
0
Identification des chemins de câbles suivant PGI
TRUE
Fixation des câbles suivant le type de support
TRUE
Attaches de câbles adaptées
TRUE
Disposition des câbles en parallèle suivant les dispositions des PGI
2/2
Note on A7: cocher si 1=a
Note on A9: cocher si 1=a
Note on A11: cocher si 1=a
Note on A12: _si 5=a tout cocher _si 5=b cocher que : Phases R / N Phases R / PE Phases R / terre N/PE N/TERRE
Note on A19: cocher si 1=a
Note on A21: cocher si 1=a
Note on A25: cocher si 1=a
Note on A29: cocher si 6=a
Note on A31: cocher si 6=a
Note on A33: cocher si 6=a
Note on A35: cocher si 7=a
Note on A37: cocher si 8=a
Note on A39: cocher si 8=a
Note on A41: cocher si 8=a
Note on A43: cocher si 9=a
Note on A45: cocher si 9=a
Note on A47: cocher si 9=a