## 2.DONNEES COMPTEURS
DATE | PUITS STATION | 0 | REPRISE EAUX BT | CANAL DE COMPTAGE | PR DE LA COUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UF1 : RELEVAGE | UF2 : TRAITEMENT DES FLOTTATS | UF2 : BASSIN TAMPON | UF5 : GESTION DES EAUX TRAITEES | UF1 : RELEVAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Volume (m3) | Volume (m3) | Volume (m3) | Volume (m3) | Volume (m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOYENNE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Acquisition TOPKAPI (hidden)
Main

## DONNEES DU SITE
NOM DU CLIENT : | TEST
NOM DU SITE : | STATION D'EPURATION | [11 empty] | NORME DE REJET
REPERE DES MOTEURS | NOM DES MOTEURS | UNITE FONCTIONNELLE | TYPE DE MOTEUR | PUISSANCE MOTEUR (kW) | RENDEMENT MOTEUR | NBRE DEM. JOUR | REPERE DES COMPTEURS | NOM DES COMPTEURS | UNITE FONCTIONNELLE | TYPE & UNITE | NBRE DECIMALES | REPERE DES PARAMETRES | Q (Jour-m3/j) | 800
[13 empty] | Paramétres | Flux journalier autorisé (kg/j) | Valeur limite de rejet (mg/l) | Entrée | Intermédiaire | Sortie
NOM MOTEUR_00 | DEGRILLEUR | UF1 : DEGRILLAGE | Pompe | 0.37 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_00 | PUITS STATION | UF1 : RELEVAGE | Volume (m3) | 0 | NOM PARAMETRE_00 | DCO | 63 | 90 | Oui | Oui | Oui
NOM MOTEUR_01 | PPE P129 POSTE DE RELEVAGE | UF1 : POSTE DE RELEVAGE | Pompe | 2.4 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_01 |  | UF2 : TRAITEMENT DES FLOTTATS | Volume (m3) | 1 | NOM PARAMETRE_01 | DBO5 | 17.5 | 25 | Oui | Oui | Oui
NOM MOTEUR_02 | PPE P130 POSTE DE RELEVEMENT | UF1 : POSTE DE RELEVAGE | Pompe | 2.4 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_02 | REPRISE EAUX BT | UF2 : BASSIN TAMPON | Volume (m3) | 0 | NOM PARAMETRE_02 | MES | 21 | 30 | Oui | Oui | Oui
NOM MOTEUR_03 |  | UF1 : POSTE DE RELEVAGE | Pompe | 2.4 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_03 | CANAL DE COMPTAGE | UF5 : GESTION DES EAUX TRAITEES | Volume (m3) | 0 | NOM PARAMETRE_03 | NGL | 10.5 | 15 | Oui | Oui | Oui
NOM MOTEUR_04 | AGITATEUR AG135 POSTE DE RELEVEMENT | UF1 : POSTE DE RELEVAGE | Autre | 1.5 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_04 | PR DE LA COUR | UF1 : RELEVAGE | Volume (m3) | 0 | NOM PARAMETRE_04 | NTK | 7 | 10 | Oui | Oui | Oui
NOM MOTEUR_05 | TAMIS ROTATIF | UF1 : TAMISAGE | Autre | 0.37 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_05 |  |  |  |  | NOM PARAMETRE_05 | PTOT | 1.4 | 2 | Oui | Oui | Oui
NOM MOTEUR_06 | PPE P400 NETTOYAGE TAMIS | UF1 : TAMISAGE | Pompe | 3.7 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_06 |  |  |  |  | NOM PARAMETRE_06 | Paramètre_06 |  |  | Oui | Oui | Oui
NOM MOTEUR_07 | PPE P100 CUVE 2m3 VERS BT | UF2 : BASSIN TAMPON | Pompe | 4.6 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_07 |  |  |  |  | NOM PARAMETRE_07 | Paramètre_07 |  |  | Oui | Oui | Oui
NOM MOTEUR_08 | AERATEUR AE102BT | UF2 : BASSIN TAMPON | Autre | 15 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_08 |  |  |  |  | NOM PARAMETRE_08 | Paramètre_08 |  |  | Oui | Oui | Oui
NOM MOTEUR_09 | AERATEUR AE103BT | UF2 : BASSIN TAMPON | Autre | 15 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_09 |  |  |  |  | NOM PARAMETRE_09 | Paramètre_09 |  |  | Oui | Oui | Oui
NOM MOTEUR_10 | PPE A SABLES P107 | UF2 : BASSIN TAMPON | Pompe |  | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_10
NOM MOTEUR_11 | PPE A SABLES P111 | UF2 : BASSIN TAMPON | Pompe |  | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_11
NOM MOTEUR_12 | PPE REPRISE EAUX N°1 P115 | UF2 : BASSIN TAMPON | Pompe | 2.2 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_12
NOM MOTEUR_13 | PPE REPRISE EAUX N°2 P119 | UF2 : BASSIN TAMPON | Pompe | 2.2 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_13
NOM MOTEUR_14 | RACLEUR FLOTTATEUR M142 | UF2 : FLOTTATION | Racleur avec pressurisation |  | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_14
NOM MOTEUR_15 | PPE PRESSURISATION | UF2 : FLOTTATION | Pompe | 9.2 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_15
NOM MOTEUR_16 | VIS FOND FLOTTATEUR | UF2 : FLOTTATION | Autre |  | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_16
NOM MOTEUR_17 |  | UF2 : FLOTTATION | Autre |  | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_17
NOM MOTEUR_18 | POMPE FLOTTATS P211 | UF2 : TRAITEMENT DES FLOTTATS | Pompe |  | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_18
NOM MOTEUR_19 | TAMIS VIBRANT M134 | UF2 : TRAITEMENT DES FLOTTATS | Autre | 0.5 | 0.8 | 240 | NOM COMPTEUR_19
NOM MOTEUR_20 | PPE DECOLMATAGE | UF2 : TRAITEMENT DES FLOTTATS | Pompe | 3.7 | 0.8 | 240
NOM MOTEUR_21 | CENTRALE HYDRAULIQUE | UF2 : TRAITEMENT DES FLOTTATS | Autre | 1.5 | 0.8 | 240
NOM MOTEUR_22 | PPE N°1 PR DE LA COUR | UF1 : POSTE DE RELEVAGE | Pompe | 2 | 0.8 | 240
NOM MOTEUR_23 |  | UF1 : POSTE DE RELEVAGE | Pompe | 2 | 0.8 | 240
NOM MOTEUR_24 | VIS MATIERES STERCORAIRES | UF1 : TAMISAGE | Autre | 4 | 0.8 | 240
NOM MOTEUR_25 |  | UF1 : TAMISAGE | Autre | 0 | 0.8 | 240
NOM MOTEUR_26
NOM MOTEUR_27
NOM MOTEUR_28
NOM MOTEUR_29
NOM MOTEUR_30
NOM MOTEUR_31
NOM MOTEUR_32
NOM MOTEUR_33
NOM MOTEUR_34
NOM MOTEUR_35
NOM MOTEUR_36
NOM MOTEUR_37
NOM MOTEUR_38
NOM MOTEUR_39
NOM MOTEUR_40
NOM MOTEUR_41
NOM MOTEUR_42
NOM MOTEUR_43
NOM MOTEUR_44
NOM MOTEUR_45
NOM MOTEUR_46
NOM MOTEUR_47
NOM MOTEUR_48
NOM MOTEUR_49

## DONNEES DE REFERENCE OPTING (hidden)
Type de moteur | Préconisations | Nbre démarrage limite
Pompe | Pompe limite de 8-10 démarrage heure en moyenne soit 240 démarrage /j max. | 240
Racleur sans pressurisation | Sans pressurisation : 2 à 3 raclage/h en moyenne soit 72 fonctionnements /j | 72
Racleur avec pressurisation | Avec pressurisation : de 4-6 fonctionnements heure en moyenne soit 144 fonctionnements /j | 144
Aérateur Bassin Aération (Anoxie) | Tps min. de marche/ cycle : 30min (aérateur surface) si on arrive à 1h (station proche nominal). Tps maxi. De marche aération= 2h Tps min. arrêt : le temps d’anoxie créé par ce temps d’arrêt doit être de 30 à 45min ; Tps max. d’arrêt : l’aérateur 2h (1.5h en climat chaud) | 24
Autre | Pas de préconisation en particulier | 240
UNITES FONCTIONNELLES | Sélection Liste Compteurs | Sélection Paramétres | Sélection Nbre Décimales
UF1 : DEGRILLAGE | Volume (Litres) | Oui | 0
UF1 : RELEVAGE | Volume (m3) | Non | 1
UF1 : TAMISAGE | Energie (kwh) |  | 2
UF2 : BASSIN TAMPON |  |  | 3
UF2 : FLOTTATION
UF2 : TRAITEMENT DES FLOTTATS
UF3 : TRAITEMENT BIOLOGIQUE
UF4 : GESTION DES BOUES
UF5 : GESTION DES EAUX TRAITEES