## Plomberie
PLOMBERIE
|  |  | pas assez precis pour trouver un lien valable | doute sur le prix
|  | pas d'informations dessus | pas d'informations dessus | [5 empty] | pas d'informations dessus
[5 empty] | PRIX A CORRIGER -> enlever prix fournitures | % du prix d'achat pour petites fournitures |  | 55 | permettra à avoir une vue de l'article (image à extraire) pour le catalogue finale
| TYPE INTERVENTION : remplacement ou pose | CARACTERISTIQUES MATERIEL | MARQUE ET MODELE | PRIX D'ACHAT HT | PRIX ACCESSOIRES | PRIX FOURNITURES | MAIN D'ŒUVRE | COUT INTERVENTION TTC | Liens hypertexte | criteres à inclure € fournitures accessoires
1 | Abattant double sur cuvette wc | Blanc, thermodur, ajustable, reversible, bactericide | SIAMP - Menton | 11.82 |  |  | 0.5 | 44.434 | http://www.siamp.com/?p=211
2 | Aerateur | PVC 40 SAV 43 | CEP4050 | 6.65 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/plomberie/clapet-equilibreur-de-pression-diametre-40-50mm-ref-cep4050-A3713418
3 | Applique murale | Chromée, 15/21, pour robinet MAL |  | 1.3
4 | Baignoire acrylique | 170x70 avec renfort, encastrer pieds métal réglables | PORCHER - Ulysse P104101 | 76.04 |  |  |  |  | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/-/P1041.html
5 | Baignoire acrylique | 160x70 avec renfort, encastrer pieds métal réglables | PORCHER - Ulysse P104201 | 76.04 |  |  |  |  | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/-/P1042.html
6 | Baignoire acrylique | 150x70 avec renfort, encastrer pieds métal réglables | PORCHER - Ulysse P103801 | 87.67 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/baignoire-a-encastrer-ulysse-2-150x70cm-blanc-ref-p103801-A3224188
7 | Baignoire acrylique | 140x70 avec renfort, encastrer pieds métal réglables | PORCHER - Ulysse P104301 | 87.67 |  |  |  |  | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/-/P1043.html
8 | Baignoire acrylique et mitigeur bain douche |  |  | 104.2 | 42.25 |  | 2.5 | 326.99 |  | vidage auto 11,79-2 colonnettes 24,50-2 souches 0,64-1 flexible et 1 douchette 5 -2 flexibles 15/21 3,32
9 | Baignoire acrylique, mitigeur, cuivre et évacuation |  |  | 104.2 | 47 |  | 4 | 423.44 |  | vidage auto 11,79-2 colonnettes 24,50-2 souches 0,64-1 flexible et 1 douchette 5 -2 flexibles 15/21 3,33- 0,50 pvc 40 0,50-machon 40 0,22-2 coudes40 1- 1 culotte 40
10 | Bouchon vidage | 45/50, chainette |  | 1.81
11 | Bouchon vidage | 40/45, chainette |  | 1.81
12 | Chauffe eau | 220V mono 15L 2000W, resistance blindée, vertical | THERMOR - Série étroite 221073 | 131.75 |  |  |  |  | https://www.maison-energy.com/chauffe-eau-R1/221073-M84967.html
13 | Colonne lavabo | Blanc | ALLIA-Bastia réf 1862 | 15.2 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/colonne-lavabo-bastia-ceramique-blanc-ref-00186200000-A1670598
14 | Compteur eau chaude | Compatible capteure radio enclipsable long 100, classe B |  | 16.58
15 | Compteur eau froide | Compatible capteure radio enclipsable long 100, classe B |  | 16.58
16 | Cuvette et reservoir wc raccordement sur chute évacuation |  |  | 67.28 | 33 |  | 2.5 | 271.586 |  | 1 jeu fixation wc 1,19- 1 robinet chasse4,57-1 abattant 12,61-1 pipe wc 8,48 ,1 manchon pvc 100 1,04- 1 coude 100 30° 4,70
17 | Cuvette et reservoir wc sur pipe évacuation existante |  |  | 67.28 | 18.37 |  | 1.5 | 193.53 |  | 1 jeu fixation wc1,19- 1 robinet chasse4,57,1 abattant double 12,61
18 | Cuvette WC | S.H., blanc | PORCHER - Ulysse E902801 | 33.57 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/cuvette-ulysse-a-sortie-verticale-120-blanc-ref-e902801-A3611358
19 | Cuvette WC | S.O., blanc | PORCHER - Aspirambo 233001 | 151.11 |  |  |  |  | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/cuvette-sortie-orientable/p2330.html
20 | Detendeur reducteur | Pression universel 15/21-20/27 | ISOBAR+ | 37.21
21 | Douchette | Chroméee, 1 jet, à mains | PRIMEO | 3.22
22 | Ecran de baignoire | Verre clair- bande dépolie-180°-5mm- Ht:1,30m l:0,75m | LAPEYRE - Sunny 1221769 | 41 | 3.51 |  | 1 | 113.912 | https://www.lapeyre.fr/pare-baignoire-sunny-FPC1221769
23 | Ensemble thermostatique | Monotube 15/21-16 | GIACOMINI - R438TG+ tube R194 R194x004 | 23.05 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/robinet-thermostatisable-2-voies-a-visser-r438-tg-d15x21-16-mm-A3772008
24 | Ensemble vidage evier | 2 bacs, PVC | MODERNA - EPBA120R03 | 14.21 |  |  |  |  | https://www.brossette.fr/p/sanitaire/evier-a-poser-resine-smc-largeur-120-hauteur-3-cm-2-cuves-bonde-A1429628
25 | Evier | Resine synthèse à poser 1 bacs, 1 égouttoir, 90x60, reversible blanc moucheté | MODERNA - EPA A090R03 | 64.67
26 | Evier | Resine synthèse à poser 2 bacs, 1 égouttoir, 120x60, reversible blanc moucheté | MODERNA - EPBA 120R03 | 66.68 | 3.51 |  | 1.5 | 174.978
27 | Facade baignoire | Mélaminé blanc 16mm-2 vis reglage-1700mmx535mm |  | 14.39
28 | Flexible | Sanitaire, alimentation FF, 15/21, tresse métal anti-torsion 500mm |  | 1.75
29 | Flexible | Douche seul, chromée, 15/21, LG, 1,5ml, double agraphe |  | 3.84
30 | Groupe securite vertical | 20x27 NF | COMAP 889 | 7.9 |  |  |  |  | https://www.comap.fr/catalogue/regulation/controle-securite-reseaux/groupes-securite/889-inox
31 | Joints centrage mousse | Cuvette WC, 70x110x15mm |  | 3.11
32 | Joints pipe WC |  | NICOLL - JWC3 | 3.56 |  |  | 1.5 | 95.022 | https://www.nicoll.fr/fr/ensemble-joint-bague-pour-pipe-et-sortie
33 | Lavabo pied et mitigeur lavabo | Ref. ligne 28 - 8 | Ref. ligne 28 - 8 | 67.77 | 13.38 |  | 1.5 | 188.13 | Ref. ligne 28 - 8 | idem lignes 11 + 2 souches cuivre
34 | Lavabo sur pied | Céramique, 60cm, blanc | PORCHER - Ulysse P125601 | 22.49 | 12.89 |  | 1.5 | 133.206 | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/lavabo-60-x-47-cm/p1256.html | ,1 jeu fixation 3,95,1 siphon lavabo2,05,silicone3,51- vidage 3,38
35 | Lavabo,mitigeur avec reprise évacuation | Ref. ligne 28 - 9 | Ref. ligne 28 - 9 | 67.77 | 18.38 |  | 2.5 | 254.63 | Ref. ligne 28 - 9 | idem ligne 12 +1 manchon pvc 32,1 coude 90°-0,50m pvc 32
36 | Mecanisme chasse | 3/6 L à poussoir | CLARA - 6200 | 19.69 |  |  |  |  | https://www.batinea.com/mecanisme-wc-clara-6200.html
37 | Meuble + vasque lavabo avec reprise cuivre et évacuation | 2 portes-plan vasque grès 0,60m-laqué blanc-pieds- | PORCHER - Ulysse E3255WG | 121.4 | 15 |  | 2.5 | 314.93 | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/meuble-60-cm-et-lavabo-plan/e3255.html | idem ligne 14+1 siphon-1 manchon 32-1 coude 90°-0,50m pvc 32
38 | Meuble-évier | 2 portes, 16mm, hydro, NF, ameublement sur pied, 90x60, blanc, 3 plinthes clipsables | NEOVA - Progrès Clip | 128.76
39 | Meuble-évier | 3 portes, 16mm, hydro, NF, ameublement sur pied, 120x60, blanc, 3 plinthes clipsables | NEOVA - Progrès Clip | 115.36 | 3.51 |  | 2 | 263.644
40 | Meuble-évier, évier et mitigeur | Ref. ligne 3 - 1 ou 2 - 6 ou 7 | Ref. ligne 3 - 1 ou 2 - 6 ou 7 | 240.76 | 7.5 |  | 4 | 539.912 | Ref. ligne 3 - 1 ou 2 - 6 ou 7 | 2 equerres 0,20,2 souches0,32,silicone sanitaire 3,51-
41 | Mitigeur bain douche | Entraxe 150mm- inverseur auto-limiteur T° et débit-sortie 1/2 flexible | PORCHER - Olyos D1145AA | 44.41 | 9 |  | 1.5 | 154.842 | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/-/D1145.html | 2 souches 0,64-1 flexible et 1 douchette 5 -2 flexibles 15/21 3,32
42 | Mitigeur bains douche | Monotrou | PORCHER - Olyos D1141AA | 42.4 |  |  |  |  | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/mitigeur-bain-douche-monotrou/d1141.html
43 | Mitigeur bains douche | Axe 110 | PRESTO - 70753 | 87.66 |  |  |  |  | https://www.debonix.fr/mitigeur-douche-et-evier-entraxe-de-100-a-120mm-presto-70753.html
44 | Mitigeur douche | Mural, Axe 150 | PORCHER - Olyos D1160AA | 34.62 |  |  |  |  | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/-/d1160.html
45 | Mitigeur évier | Monotrou, Limiteur débit et T°, ouverture centrale | PORCHER - Olyos D1192AA | 33.45 |  |  | 1 | 100.64 | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/-/d1192.html
46 | Mitigeur évier avec reprise cuivre | Monotrou, Limiteur débit et T°, ouverture centrale | PORCHER - Olyos D1192AA | 33.45 | 4 |  | 1.5 | 135.69 |  | 2 souches 0,64
47 | Mitigeur lavabo | Monotrou, C3, ouverture centrale, limiteur débit et T° | PORCHER - Ulysse D0791AA | 33 |  |  |  |  | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/-/D0791.html
48 | Mitigeur lavabo avec reprise cuivre | Monotrou, Limiteur débit et T°, C3, ouverture centrale | PORCHER - Olyos D1114AA | 33 | 2 |  | 1.5 | 132.75 | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/mitigeur-lavabo-monotrou/d1114.html | 2 souches
49 | Mousseur | M 24x100 chromé | DELABIE - 1063 | 2.22 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/pieces-de-rechange/brise-jet-avec-bague-m24-100-sachet-de-2-pieces-ref-921024-2p-A3423282
50 | Paroi de baignoire | 1 volet 180°Ht 150x70cm verre secu 5mm | IDEAL STANDART - T2408AC | 91.74 |  |  |  |  | https://www.idealstandard.fr/details-du-produit/pare-bain-70-cm/t2408.html
51 | Paroi de douche | Ht 2mxl 1m-verre 6mm-droite-profilé chromé-bras recoupable | ALTERNA - Concerto DPW7201AS | 114 | 3.51 |  | 1 | 201.512 | https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/paroi-droite-mobile-concerto-walk-120-cm-hauteur-2m-verre-trempe-A3495145
52 | Raccord | Sortie droite excentrée | SRW3E | 10.94 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/sortie-droite-excentree-diametre-93mm-srw3e-pour-wc-A1825859
53 | Raccord | Colonnette luxe, M 1/2-M 3/4 | ALTERNA - Chrome 3022854 | 6.06 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/pieces-de-rechange/colonnette-luxe-15x21-20x27-chromee-basic-segment-x2-A3022854
54 | Radiateur | Hydrolique, acier, 2 panneaux, 1500w, vertical, blanc, NF, 016/047, joues latéral |  | 118 |  |  | 2 | 262.6
55 | Receveur de douche | Ceramique, 100x80, diam90 | IDEAL STANDART - Connect T2677 | 165.5 |  |  |  |  | https://www.idealstandard.fr/details-du-produit/receveur-100-x-80-cm/t2677.html
56 | Reservoir attenant | 3/6L fixa univer pvc | SIAMP - RONDO 315010 | 33.95 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/reservoir-rondo-dv-attenant-double-volume-ref-315010-10-A1377877
57 | Reservoir chasse complet | 3/6L blanc | PORCHER - E903701 | 45.77 |  |  |  |  | https://www.porcher.com/produits/detail_du_produit/-/e9037.html
58 | Reservoir chasse complet | Siphon du type aspirambo | PORCHER - PERFECTO P945101 | 109.39 |  |  |  |  | https://www.brossette.fr/p/sanitaire/reservoir-aspirambo-avec-chasse-simple-blanc-ref-p945101-A1060330
59 | Robinet gaz | ROAI, 15/21, bouchon CAL.12, chainette, mural |  | 5.26 |  |  | 1 | 66.812
60 | Robinet chasse | Droit, 12/17 |  | 6.78 |  |  | 0.5 | 38.386
61 | Robinet chasse | Equerre, 12/17, chromé, galet |  | 1.33
62 | Robinet DOUBLE MAL | 15/21, 20/27 chromé, galet |  | 6.36
63 | Robinet flotteur | Latéral silencieux compact |  | 8.32
64 | Robinet gaz avec reprise cuivre | ROAI, 15/21, bouchon CAL.12, chainette, mural |  | 5.26 | 3 |  | 2 | 130.912 |  | 1 canne gaz - 1 souche 0,32
65 | Robinet MAL | 15/21, 20/27 chromé, galet |  | 1.5 | 3.21 |  | 1 | 66.152 |  | 1 patere robinet 3,21
66 | Robinet MAL avec reprise cuivre | 15/21, 20/27 chromé, galet |  | 1.4 | 4 |  | 2 | 127.48 |  | 1 souche 0,32-1 patere3,21
67 | Robinet vanne | Equerre, 15/21, thermostatisable, radiateur | GIACOMINI - R421TG | 5.69 |  |  |  |  | https://www.legallais.com/produit/robinet-equerre-thermostatisable-r421tg/17055
68 | Robinet vanne | Equerre, 12/17, thermostatisable, radiateur | GIACOMINI - R421TG | 5.48 |  |  |  |  | https://www.legallais.com/produit/robinet-equerre-thermostatisable-r421tg/17055
69 | Robinet vanne | Droite, 12/17, thermostatisable, radiateur | GIACOMINI - R422TG | 6.33 |  |  |  |  | https://www.legallais.com/produit/robinet-droit-thermostatisable-r422tg/17048/770461
70 | Siphon évacuation MAL ou LV | PVC, sortie horizontale, diam 40 | YH42C | 3.26 | 8 |  | 1 | 74.012 | https://www.legallais.com/produit/siphon-machine-a-laver-simple-yh42c/18510 | 1 siphon 2,96-2 colliers pvc 40 -1 culotte pvc 40 2,89 - 0,50m pvc 40 0,50-1 manchon 40 0,22 - 2 coudes 90° 1
71 | Siphon évier | PVC, culot | VALENTIN - 7503001 | 1.2 |  |  |  |  | http://www.spmc-lossignol.fr/flatComptoir/index.php/accueil/produit/397-valentin_siphon_a_culot.html
72 | Siphon lavabo | PVC, réglable hauteur | VALENTIN - 610300 | 1.2 |  |  |  |  | http://www.valentin.fr/vidage/vidage-lavabo-vasque/siphons/produit-siphon-pour-tout-type-de-lavabo-277-0.html
73 | Tete thermostatique | Bulbe pour robinet, radiateur | GIACOMINI - R470 R470X001 | 10.73 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/tete-thermostatique-a-soufflet-clip-clap-ref-r470x001-A1088524
74 | Vanne avant compteur | 15/20 manette papillon à boisseau M15/21 ecrou 20x27 |  | 6.74
75 | Vanne avant compteur | 15/20 manette papillon à boisseau M15/20 ecrou 20x27 |  | 5.19
76 | Vidage baignoire | Automatique | VALENTIN - 5820 | 12.53 |  |  |  |  | https://www.sanitaire.fr/vidage_baignoire_automatique_5820.html
77 | Vidage lavabo | PVC | VALENTIN - 602200 | 3.73 |  |  |  |  | http://www.valentin.fr/vidage/vidage-lavabo-vasque/bondes-a-clapet/produit-bonde-a-clapet-pour-tout-type-de-lavabo-avec-trop-plein-260-0.html

## Electricité
ELECTRICITE
pas assez precis pour trouver un lien valable
|  | pas d'informations dessus | pas d'informations dessus | [5 empty] | pas d'informations dessus
[5 empty] | PRIX A CORRIGER -> enlever prix fournitures | % du prix d'achat pour petites fournitures |  | 55 | permettra à avoir une vue de l'article (image à extraire) pour le catalogue finale
| TYPE INTERVENTION : remplacement ou pose | CARACTERISTIQUES MATERIEL | MARQUE ET MODELE | PRIX D'ACHAT HT | PRIX ACCESSOIRES | PRIX FOURNITURES | MAIN D'ŒUVRE | COUT INTERVENTION TTC | Liens hypertexte | criteres à inclure € fournitures accessoires
1 | Applique securité | Led, 9w, murale avec inter IP24, classe2, IKO7 CE NF | EBENOID - EO 055303 | 18 |  |  |  |  | http://www.topelec.fr/Ebenoid/Ebenoid-EBE055303/EO-LED-AVEC-INTER-500-LM-9W/p-EBE055303.html
2 | Applique securité | Led, 9w, murale avec inter + prise 2P + T-IP24, classe 2, IKO07 CE NF | EBENOID - EO 055305 | 31 |  |  |  |  | https://www.cge-distribution.com/produit/eo-led-avec-interpc-2pt-500-lm-9w
3 | Bloc autonome | Secours, BAEH LED SATI | SCHNEIDER - Ova 59200 | 51 |  |  | 0.75 | 106.575 | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/OVA59200/exiway-smart---bloc-de-secours-habitat.---report-de-d%C3%A9faut---sati---ip-42
4 | Bloc autonome | Secours, BAES LED SATI | PHILIPS - 062525 | 56.88 |  |  |  |  | https://www.eclairage-pro.fr/leg-62525-xml-364_411-1866.html
5 | Boite | Dérivation, saillie, 4 bornes | LEGRAND - OTEO 86057 | 3.96 |  |  |  |  | https://www.elec-ici.com/oteo-boite-de-derivation-et-sortie-de-cable-complet-legrand-86057-xml-408_414_418-1012.html
6 | Boite | Placo point centre DCL, diam 80mm | SCHNEIDER - ALB71515 | 1.87 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/ALB71515/multifix%2C-bo%C3%AEte-de-centre-avec-collerette-d67-p50-couvercle-plein-trappe-piton
1 | Boite cloison seche | Diam 67mm, prof 40mm | SCHNEIDER - Alb71320 | 21.6 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/ALB71320/multifix---bo%C3%AEte---1-poste---%C3%B867mm---p40mm
2 | Borne connexion | Individuelle, isolée, 3x1/2,5mm | WAGO - 273 /104 | 9.38 |  |  |  |  | https://fr.farnell.com/wago/273-104/connecteur-3-pole-2-5mm-d-gris/dp/1283519
3 | Borne connexion | Individuelle, isolée, 5x1/2,5mm | WAGO - 273/105 | 13.21 |  |  |  |  | https://fr.farnell.com/wago/273-105/connecteur-5-pole-2-5mm-d-gris/dp/1283520
4 | Borne connexion | Individuelle, isolée, 2x1/2,5mm | WAGO - 222/412 | 8.16 |  |  |  |  | https://fr.farnell.com/wago/222-412/2-cond-tb-avec-levier-4-mm/dp/1300511
5 | Bouton poussoir encastré | Mecanisme + plaque finition, à griffes | SCHNEIDER - Ovalis S265276 | 5.98 |  |  | 0.15 | 16.251 | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/S265276/ovalis---poussoir-%C3%A0-fermeture---lumineux---avec-griffes
6 | Bouton poussoir encastré | Mecanisme + plaque finition, à griffes, porte étiquette | SCHNEIDER - Ovalis S265266 | 6.44 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/S265266/ovalis---poussoir-%C3%A0-fermeture---porte-%C3%A9tiquette---10a---%C3%A0-griffes---avec-plaque
7 | Bouton poussoir encastré | Lumineux IP55 IK07 | LEGRAND - Plexo 69821 | 8.5 |  |  |  |  | https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36967-poussoir-inverseur-lumineux/poussoir-inverseur-nonf-lumineux-plexo-complet-ip55-encastre-10a-gris
8 | Bouton poussoir saillie |  | LEGRAND - Oteo 86005 | 8.73 |  |  | 0.3 | 28.626 | https://www.cdl-elec.fr/p/appareillage-du-batiment/poussoir-lumineux-oteo-86005-A1389107
9 | Bouton poussoir saillie | Lumineux IP55 IK07 | LEGRAND - Plexo 69722 | 4.97 |  |  |  |  | https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36949-poussoirs-10-a/poussoir-no-lumineux-10a-plexo-complet-ip55-saillie-gris
10 | Clé | Electronique | IMMOTEC - Clévig | 4.05 |  |  |  |  | https://www.yesss-fr.com/c1001917/securite-et-communication/controle-acces-accessoires-badges-cle-proximite.php?c=535369
11 | Coffret | 13 modules, 2 rangées | SCHNEIDER - R9H13402 | 20.52 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/R9H13402/resi9---coffret-en-saillie-blanc-%28ral-9003%29--2-rang%C3%A9es-de-13-modules/
12 | Coffret | 13 modules, 1 rangée | SCHNEIDER - R9H13401 | 12.98 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/R9H13401/resi9---coffret-en-saillie-blanc-%28ral-9003%29--1-rang%C3%A9e-de-13-modules/
13 | Contacteur ICT | HC, 2x25A, 230v | SCHNEIDER - A9C 25732 | 34 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/A9C25732/acti9%2C-ict-contacteur-%C3%A0-commande-manuelle-25a-2no-230-240vca
14 | Contacteur ICT | HC, 2x25A, 230v | SCHNEIDER - A9C 24732 | 28 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/A9C24732/acti9---ict-contacteur-25a-2p-no-230-240v/
15 | Contacteur ICT | 2x40A, 230v | SCHNEIDER - A9C 20842 | 44 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/A9C20842/acti9%2C-ict-contacteur-40a-2no-230...240vca-50hz
16 | Convecteur chaleur douce | 1500w, blanc | THERMOR - Mozart 457251 | 222 |  |  |  |  | https://lecomptoirdesenergies.com/radiateurs-electriques/2908-radiateur-thermor-1500-w-mozart-digital-horizontal.html
17 | Convecteur chaleur douce | 2000w, blanc | THERMOR - Mozart 475271 | 261 |  |  |  |  | https://www.vitahabitat.fr/radiateur-thermor-mozart-digital/481291-radiateur-electrique-thermor-mozart-digital-2000w-475271-3546334752712.html
18 | Convecteur chaleur douce | 1000w, blanc | THERMOR - Mozart 475231 | 177 |  |  |  |  | https://www.vitahabitat.fr/radiateur-thermor-mozart-digital/481287-radiateur-electrique-thermor-mozart-digital-1000w-475231-3546334752316.html
19 | Convecteur chaleur douce 2000 w | Corps alu-6 ordres-Detect auto ouverture-5 programmes | ATLANTIC-Nirvana 507426 | 235 | 5 |  | 1.5 | 378.75 | https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-logement/Chauffage-electrique/Radiateur-a-chaleur-douce/Radiateurs-Contemporains/Nirvana-Digital
20 | Couvercle plafonnier | DCL, diam80 | LEGRAND - 89592 | 4.02 |  |  |  |  | https://www.amazon.fr/Legrand-Couvercle-Point-Centre-Batibox/dp/B00BD0I5KS
21 | Couvercle plafonnier | Boite 60mm | LEGRAND - 89572 | 0.75 |  |  |  |  | https://www.amazon.fr/Legrand-LEG89572-Couvercle-batibox-Diam%C3%A8tre/dp/B00H85HU8A
22 | Couvercle plafonnier | A pattes 85mm | CAPRI - 4040170 | 0.25
23 | Couvercle plafonnier | 110mm | CAPRI - 493410 | 0.26 |  |  |  |  | https://www.cooperfrance.com/capri-batiment_369_pour-boites-capricentre_finition-standard_finit-standard-o-110__cap493410.html
24 | Couvercle plafonnier | DCL, diam120 | SIB - P01120 | 1.71 |  |  |  |  | https://www.sibadr.fr/fr/produit/couvercle-de-finition-o120-dcl-universel-2/
25 | Couvercle saillie | DCL, diam 110 | PLANET WATTOHM - Keva 11643 | 9.59 |  |  |  |  | https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Conduits-et-cheminements/Moulure-goulotte-GTL/Moulure/KEVA-POINT-DE-CENTRE-CONNEXION/PLW11643/p/61454626
26 | Detecteur mouvements | 360°, saillie | BEG - 92194 | 29 |  |  |  |  | http://luxomat.com/fr/pdf/fr/datasheet/92194_92197.pdf
27 | Detecteur mouvements | 140° | BEG - 91001 | 18.66 |  |  |  |  | https://www.domomat.com/9561-detecteur-de-mouvement-luxomat-lc-click-n-140-blanc-beg-91001.html
28 | Detecteur mouvements | Encastré | THEBEN - 1030010 | 26.5 |  |  |  |  | https://www.theben.fr/theben-searchfrontend/fr/search?searchTerm=1030010
29 | Disjoncteur | 02A | SCHNEIDER - R9PFC602 | 9.49 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/R9PFC602/resi9-xp---disjoncteur-modulaire---1p%2Bn---2a---courbe-c---peignable
30 | Disjoncteur | 10A | SCHNEIDER - R9PFC610 | 6.45 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/R9PFC610/resi9-xp---disjoncteur-modulaire---1p%2Bn---10a---courbe-c---peignable
31 | Disjoncteur | 16A | SCHNEIDER - R9PFC616 | 6.45 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/R9PFC616/resi9-xp---disjoncteur-modulaire---1p%2Bn---16a---courbe-c---peignable
32 | Disjoncteur | 20A | SCHNEIDER - R9PFC620 | 6.45 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/R9PFC620/resi9-xp---disjoncteur-modulaire---1p%2Bn---20a---courbe-c---peignable
33 | Douille | Pvc chantier |  | 0.7 |  |  | 0.08 | 5.68
34 | Douille | Bout de fil, E27 | EBENOID - 45239 | 0.8 |  |  |  |  | https://www.batirmoinscher.com/douille-e27-avec-serre-cable-ebenoid-ebe45239.html
35 | Douille | DCL/E27 | EBENOID - 045231 | 0.83 |  |  |  |  | https://elecfusion.com/accessoires-d-eclairage/2070-l-ebenoid-045231-douille-dcl-e27-fiche.html
36 | Garniture et serrure de porte |  |  | 21.6 |  |  | 0.15 | 34.995
37 | Grille protection | Bloc autonome | SCHNEIDER - 58972 | 16.57 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/OVA58972/grille-de-protection-pour-bloc-ip42-55
38 | Hublot | Hall, E27, anti-vandale, IP44 IK10, CE | EBENOID - 078847 | 19 |  |  |  |  | http://www.topelec.fr/Ebenoid/78847/EBENOID%2078847%20-%20OPTION%20AV%20100W%20SSL%20E27%20BLANC/p-EBE078847.html
39 | Hublot | Cave, E27, blanc, IP44 IK8, CE | EBENOID - 78426 | 8 |  |  |  |  | http://www.topelec.fr/Ebenoid/78426/EBENOID%2078426%20-%20HUBLOT%20ROND%20ANTICHOC%20100W%20E27%20SSL%20BLANC/p-EBE078426.html
40 | Hublot | Detecteur HF, anti-vandale, LED, 11w, 900Lm utile, 4000k, IP44 IK10, CE | EBENOID - 078206 | 70 |  |  |  |  | http://www.lebenoid.fr/luminaires/0.782.06
41 | Hublot | Detecteur HF, anti-vandale, LED, 15w, 1200Lm utilie, 4000k, IP44 IK10, CE | EBENOID - 078221 | 76 |  |  |  |  | https://www.misterpieces.com/hublot/11688-hublot-option-av-led-1200lm-15w-4000k-hf-blanc-078221.html
42 | Hublot | Hall, anti-vandale, LED, 11w, 4000k, 900Lm utile, IP44 IK10, CE | EBENOID - 078205 | 52 |  |  |  |  | http://www.lebenoid.fr/luminaires/0.782.05
43 | Hublot | Hall, anti-vandale, LED, 15w, 4000k, 1200Lm utile, IP44 IK 10, CE | EBENOID - 078220 | 58 |  |  |  |  | https://www.materielelectrique.com/lebenoid-option-av-1200lm-15w-4000k-blanc-p-362906.html
44 | Hublot | Cave, anti-vandale, LED, 11w, 4000k, 800Lm utile, IP44 IK10, CE | EBENOID - 077712 | 39 |  |  |  |  | http://www.lebenoid.fr/luminaires/0.777.12
45 | Inter | Tempo, saillie | SCHNEIDER - Mur 35067 | 29.41 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/MUR35067/mureva-styl---interrupteur-temporis%C3%A9-led---saillie---ip55---ik08---gris
46 | Inter | Horaire 24h, modulaire | SCHNEIDER - 16654 | 46 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/16654/resi9-ih---inter.-horaire-journalier---r%C3%A9serve-de-marche-100h
47 | Inter | Différentiel, 30 MA, 40A | SCHNEIDER - R9PRA240 | 40 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/R9PRA240/resi9-xp---inter-diff%C3%A9rentiel---2p---40a---30ma---type-a---peignable---alim-bas
48 | Inter | Différentiel, 30 MA, 63A | SCHNEIDER - R9PRA263 | 68 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/R9PRA263/resi9-xp---inter-diff%C3%A9rentiel---2p---63a---30ma---type-a---peignable---alim-bas
49 | Inter | Tempo, encastré | SCHNEIDER - ENN 34067 | 41.58 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/ENN34067/mureva---interrupteur-temporis%C3%A9-mecanique---gris---encastr%C3%A9---ip44-ik08
50 | Inter V/V | Griffes mecanisme + plaque | SCHNEIDER - Ovalis S265204 | 2.7 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/S265204/ovalis---interrupteur-va-et-vient---10ax---avec-griffes/
51 | Inter V/V | Doube, griffes mecanisme + plaque | SCHNEIDER - Ovalis S265214 | 5.72 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/S265214/ovalis---double-va-et-vient---10ax---avec-griffes
52 | Inter V/V | Saillie | LEGRAND - Plexo 69711 | 4.24 |  |  |  |  | https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36948-interrupteurs-10-ax-250-v/interrupteur-ou-va-et-vient-plexo-complet-ip55-saillie-10ax-250v-gris
53 | Inter V/V | Saillie | LEGRAND - OTEO 86001 | 4.85 |  |  |  |  | https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36446-interrupteurs-10-ax/interrupteur-va-et-vient-appareillage-saillie-composable-blanc
54 | Lampe Fluocompacte | 26W/840, G24d-3 | PHILIPS - Master PL-C | 2.3 |  |  |  |  | http://www.lighting.philips.fr/prof/lampes-et-tubes-conventionnels/fluocompactes-alim.-separee/pl-c/master-pl-c-2-broches/927906184040_EU/product
55 | Lampe Fluocompacte | 36W/840, 2G11 | OSRAM - Dulux L010786 | 3.44 |  |  |  |  | https://www.osram.fr/ds/ecat/OSRAM%20DULUX%20L%20LUMILUX-OSRAM%20DULUX%20L-Lampes%20fluocompactes%20sans%20alimentation%20%C3%A9lectronique%20int%C3%A9gr%C3%A9e-Lampes-Digital%20Systems-/fr/fr/GPS01_1027846/PP_EUROPE_FR_eCat/ZMP_58958/
56 | Lampe Fluocompacte | 18w/840, G24q-2, 4P, 4000k | PHILIPS - Master PL-C | 2.45 |  |  |  |  | http://www.lighting.philips.com/main/prof/conventional-lamps-and-tubes/compact-fluorescent-non-integrated/pl-c/master-pl-c-4-pin/927907284001_EU/product
57 | Lampe halogène | 57w, 240v, E27, claire | OSRAM - Halogène ECO PRO A classic | 1 |  |  |  |  | https://www.osram.fr/ds/ecat/HALOGEN%20CLASSIC%20A-HALOGEN%20CLASSIC-Lampes%20halog%C3%A8nes-Lampes-Digital%20Systems-/fr/fr/GPS01_1050231/PP_EUROPE_FR_eCat/ZMP_1055902/
58 | Lampe halogène | 57w, 240v, B22, claire | OSRAM - Halogène ECO PRO A classic | 1 |  |  |  |  | https://www.osram.fr/ds/ecat/HALOGEN%20CLASSIC%20A-HALOGEN%20CLASSIC-Lampes%20halog%C3%A8nes-Lampes-Digital%20Systems-/fr/fr/GPS01_1050231/PP_EUROPE_FR_eCat/ZMP_1045365/?query=&page=1&configure%5BhitsPerPage%5D=18&configure%5BclickAnalytics%5D=true
59 | Lampe led | 9w, E27, 230/240v, 806Lm, 4000k, CE | ARIC - 20014 | 2.85 |  |  |  |  | http://www.aric-sa.com/GWP/aric/catalogue/images/pdf/23.pdf
60 | Lampe led | 7.5w, B22, 240v, 806Lm, 4000k, CE | PHILIPS - 577639 | 2.85 |  |  |  |  | http://www.lighting.philips.fr/prof/lampes-et-tubes-led/lampes-led-bulbs/corepro-ledbulb/929001233902_EU/product
61 | Lampe led | 12w, E27, 230/240v, A60, 1050Lm, 4000k, CE | ARIC - 2960 | 3.89 |  |  |  |  | https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Eclairage/Sources/Lampe-LED/Lampe-standard-E27-LED-12W-2700K-1100lm%2C-Cl-%C3%A9nerg-A%2B%2C-35000H%2C-dimmable/ARI2960/p/70433091
62 | Lampe led | 4.3w, GU10, 36°, 3000k, 350Lm, 240v, CE | OSRAM - 451735 | 2.79 |  |  |  |  | https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Eclairage/Sources/Lampe-LED/PARATHOM-PAR16-50-830-36DEG-GU10-OSRAM/OSR451735/p/71050625
63 | Lampe led | 6w, linolite, 700Lm, 230v, 2700k, CE | ARIC - 2943 | 6.3 |  |  | 0.15 | 16.635 | https://www.anrold-diffusion.com/linolite-tube-led-s19-aric-2943-6w-230v-blanc-chaud-c2x22119361
64 | Lampe led | Réflecteur, 3.2w, E27, 240v, 2700k, CE | OSRAM - 972759 | 6.1 |  |  |  |  | https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Eclairage/Sources/Lampe-%C3%A0-filament-LED/PARATHOM-LEDCONCENTRA-R80-48-Verre-60DEG-E27-7W-620lm-2700K-LEDFil/OSR972759-%240718-%24P/p/71024479
65 | Lampe led | Réflecteur, 3.2w, E14, 240v, 2700k, CE | OSRAM - 963214 | 3.8 |  |  |  |  | https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Eclairage/Sources/Lampe-%C3%A0-filament-LED/LED-SPOT-PARATHOM-R50-46-Non-Gradable-36DEG-E14-3%2C5W-230lm-2700K/OSR963214-%240119-%24P/p/71024481
66 | Lampe led | 4.6w, GU5, 36°, 4000k, 350Lm, 12v, CE | OSRAM - 815513 | 4.3 |  |  |  |  | https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Eclairage/Sources/Lampe-LED/PARATHOM-MR16-35-830-36DEG-GU5-3-OSRAM/OSR815513/p/71296206
67 | Luminaire | LED, 36w, module faux plafond, 60x60, 3600Lm, 240v, 4000k | PHILIPS - 070314 | 28.88 |  |  |  |  | https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Eclairage/Luminaire-d%27int%C3%A9rieur-fonctionnel/Luminaire-encastr%C3%A9-fonctionnel/CORELINE-PANEL-NOC-RC125B-LED36S-840-PSU-W60L60-NOC/PHI070314-%241218-%24P/p/70853120
68 | Luminaire exterieur | Led diffuseur polycarbonate claire IP66 IK10 | PHILIPS - BDP100 eco50/840 | 290
69 | Minuterie | Modulaire | SCHNEIDER - 16655 | 23 |  |  | 0.75 | 72.975 | https://www.123elec.com/schneider-minuterie-16a.html
70 | Panneau rayonnant | 750w | THERMOR - Amadeus 443204 | 89 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/convecteur-rayonnant-amadeus-digital-horizontal-blanc-750w-ref-A6857940
71 | Panneau rayonnant | 1000w | THERMOR - Amadeus 443205 | 97 |  |  |  |  | https://www.domomat.com/29181-radiateur-electrique-amadeus-digital-horizontal-1000w-blanc-thermor-443205.html
72 | Panneau rayonnant | 1500w | THERMOR - Amadeus 443207 | 113 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/convecteur-rayonnant-amadeus-digital-horizontal-blanc-1500w-ref-A6857943
73 | Panneau rayonnant | 2000w | THERMOR - Amadeus 443208 | 136 |  |  |  |  | https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/convecteur-rayonnant-amadeus-digital-horizontal-blanc-2000w-ref-A6857944
74 | Plafonnier | Etanche, LED, 20w, 2200Lm, vasque polycarbonate, IP65 IK08, 1,20m | OSRAM - | 38.8
75 | Plafonnier | Etanche, LED, 38w, 4000Lm, vasque polycarbonate, IP65 IK08, 1,20m | OSRAM - | 43
76 | Plafonnier | Etanche, LED, 29w, 3400Lm, vasque polycarbonate, IP65 IK08, 1,50m | OSRAM - | 43
77 | Plafonnier | Etanche, LED, 57w, 6000Lm, vasque polycarbonate, IP65 IK08, 1,50m | OSRAM - | 46.5
78 | Porte coffret | 1 rangée | SCHNEIDER - R9H13421 | 6.87 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/R9H13421/resi9---porte-styl-blanche-%28ral-9003%29-pour-coffret-1-rang%C3%A9e-de-13-modules/
79 | Porte coffret | 2 rangées | SCHNEIDER - R9H13422 | 8.54 |  |  |  |  | https://www.elec-ici.com/r9h13422-porte-pour-tableau-electrique-13-modules-rangees-schneider-r9h13422-xml-372_373_376-10332.html
80 | Portes de placard coulissant Ht 2,50xl 1,60m | Décor acacia crème-16mm-Profils rails acier vermeil-gamme chantier | SIFISA - Graphic | 79.36 |  |  | 1.5 | 185.982
81 | Poussoir | Anti-vandale, IK10 | LEGRAND - 77842 | 29.65 |  |  |  |  | https://www.legrand.fr/pro/catalogue/37103-poussoirs-6-a-230-v-ik-10-ip-55/poussoir-inverseur-lumineux-no-6a-230v-soliroc-ik10-ip55
82 | Prise | Encastré, griffes 2P mecanisme + plaque | SCHNEIDER - Ovalis S265033 | 3.09 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/S265033/ovalis---prise-de-courant---2p---16a--avec-%C3%A9clipse---avec-griffes
83 | Prise | 2P, saillie | LEGRAND - OTEO 86022 | 4.09 |  |  |  |  | https://www.elec-ici.com/oteo-prise-de-courant-simple-complet-2p-16-legrand-86022-xml-408_414_418-1189.html
84 | Prise | Encastré, griffes 2P + T | SCHNEIDER - Ovalis S265039 | 3.08 |  |  |  |  | https://www.elec-ici.com/ovalis-prise-de-courant-poles-terre-vis-griffes-schneider-s265039-xml-408_420_422-973.html
85 | Prise | Saillie, 2P + T | LEGRAND - OTEO 86027 | 4 |  |  |  |  | https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36487-simples/prise-de-courant-2pt-a-bornes-automatiques-appareillage-saillie-complet-blanc
86 | Prise | TV, saillie | LEGRAND - OTEO 86040 | 7.36 |  |  |  |  | https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36495-prises-tv-simples/prise-television-simple-male-appareillage-saillie-complet-blanc
87 | Prise | Tel, griffe mecanisme + plaque | SCHNEIDER - Ovalis S260496 | 5.59 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/S260496/ovalis---prise-t%C3%A9l%C3%A9phone-en-t---8-contacts
88 | Prise | Tel, saillie | LEGRAND - 051219 | 6 |  |  |  |  | https://www.legrand.fr/pro/catalogue/34530-prises-telephoniques/prise-telephone-saillie-idem-modele-france-telecom-721291m
89 | Prise | 2P + T, saillie, IP55 IK07 | LEGRAND - Plexo 69731 | 4.5 |  |  |  |  | https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36952-prise-de-courant-16-a-250-v/prise-2pt-avec-eclips-de-protection-16a-plexo-complet-ip55-saillie-gris
90 | Prise | TV, griffe mecanisme + plaque | SCHNEIDER - Ovalis S265405 | 7.38 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/S265405/ovalis---prise-tv---fixation-avec-griffes---blanc-ral9003/
91 | Programmateur |  | THEBEN - Ramses 811 Top 2 8119132 | 82 |  |  |  |  | https://www.theben.fr/fr/ramses-811-top2-8119132
92 | Radiateur sêche-serviette 500 W | Fluide caloporteur-6 ordres-verrouillage commandes- 2 prog | ATLANTIC-2012 831105 | 104.33 | 5 |  | 1.5 | 221.946 | https://www.vitahabitat.fr/2012/480292-seche-serviettes-atlantic-2012-500w-fluide-blanc-831105-electrique-3410538311054.html
93 | Reglette Leds cuisine interrupteur | Platine Leds 9W 500lm 3000°K | EBENOID- EO 055301 |  |  |  | 0.5 | 30.25 | http://www.lebenoid.fr/fiche-pdf.php?code=0.553.01
94 | Reglette Leds sdb inter et prise 2P+t | Platine Leds 9W 500lm 3000°K | EBENOID- EO 055304 |  |  |  | 0.5 | 30.25 | https://www.electissime.fr/eo-led-avec-pc-2pt-500-lm-9w-055304-a26945.html
95 | Ronfleur sonnerie | 230v | SCHNEIDER - 16836 | 11.01 |  |  |  |  | https://www.schneider-electric.fr/fr/product/16836/duoline-sonnerie-so%27clic-230v
96 | Sonnerie | Saillie, 230v, classe 2 | LEGRAND - 041221 | 13.12 |  |  |  |  | https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35505-sonneries-lido/sonnerie-lido-230v-direct-50hz-a-60hz-classe-ii-blanc
97 | Sortie cable | 75/75 à griffes | EBENOID - 025428 | 1.6 |  |  |  |  | http://www.lebenoid.fr/connectique/sorties-cables-10-20-32-A-cadres-boites-encastrement/121/sorties-cables/107/107
98 | Sortie cable | 95/95 à griffes | EBENOID - 025488 | 3.16 |  |  |  |  | http://www.lebenoid.fr/connectique/sorties-cables-10-20-32-A-cadres-boites-encastrement/121/sorties-cables/109/109
99 | Spot encastré | Led, 8w, 600Lm, plat, D120, blanc | THORN - Zoe Led | 15
100 | Spot encastré | Led, 5.5w, 520Lm, D80, 4000k, blanc | ARIC - M15 50432 | 8.71 |  |  |  |  | http://www.aric-sa.com/GWP/aric/catalogue/images/pdf/80.pdf
101 | Tableau electrique abonné et platine EDF |  |  | 250 | 20 |  | 3 | 505.5 |  | coffret 1 rg 12,29-2 rg 19,42-contacteur 31,11-ronfleur 9,50-platine edf 9,66-peignes 4,32
102 | Tableau electrique disjoncteurs divisionnaires |  |  | 240 | 20 |  | 2.5 | 463.25
103 | Thermostat programmable (1 zone) |  |  | 84 |  |  | 1 | 161.3
104 | Tube fluo | 18w/840, G13 T8, 060m |  | 1.27
105 | Tube fluo | 36w/840 G13 T8, 1,2m |  | 1.38
106 | Tube fluo | 58w/840, G13 T8, 1,5m |  | 1.5

## Quaincallerie
ARTICLE | TYPE INTERVENTION : remplacement ou pose | CARACTERISTIQUES MATERIEL | MARQUE ET MODELE | PRIX D'ACHAT | PRIX ACCESSOIRES | PRIX FOURNITURES | MAIN D'ŒUVRE | COUT INTERVENTION TTC | Liens hypertexte | Type
article-001 | Corbeille murale | 1/2 cylindre, 30L, "Design 1" | DECAYEUX - 331545 / S331545 | 62.84 |  |  |  |  | https://serrures-cles-montpellier-34.fr/articles-divers/2194-corbeille-demi-cylindrique-industrielle-collective.html | CORBEILLE
article-002 | Cylindre profil europeen | Double entrée, laiton, 60mm (30x30), varié 3 clés | CAS001 | 2.99 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/thirard-016259-cylindre-laiton-en-60-mm-30-x-30-mm-panneton-standard-article-cas001 | CYLINDRE
article-003 | Cylindre profil europeen | Double entrée, laiton, 70mm (40x30), varié 3 clés | CAS004 | 3.54 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/thirard-016269-cylindre-europeen-double-laiton-longueur-70-mm-30-x-40-mm-panneton-standard-article-cas004 | CYLINDRE
article-004 | Demi cylindre | Laiton poli, 40mm (30x10), varié 3 clés | CAS009 | 2.27 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/thirard-015949-demi-cylindre-laiton-en-30-x-10-mm-article-cas009 | CYLINDRE
article-005 | Ensemble monobloc | Zamak chromé | Riv bloc bec de cane - EUR510 | 6.85 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/eurowale-010106-ensemble-tulipe-en-zamak-chrome-en-195-mm-entraxe-70-mm-carre-de-7-mm-bec-de-cane-article-eur510 | MONOBLOC
article-006 | Ensemble monobloc | Zamak chromé | Riv bloc clé L - EUR512 | 6.86 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/eurowale-010108-ensemble-tulipe-en-zamak-chrome-en-195-mm-entraxe-70-mm-carre-de-7-mm-cle-i-article-eur512 | MONOBLOC
article-007 | Ensemble monobloc | Zamak chromé | Riv bloc clé L - EUR511 | 6.86 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/eurowale-010107-ensemble-tulipe-en-zamak-chrome-en-195-mm-entraxe-70-mm-carre-de-7-mm-cle-l-article-eur511 | MONOBLOC
article-008 | Ensemble monobloc | Zamak chromé | Riv bloc condamnation - EUR513 | 7.58 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/eurowale-010109-ensemble-tulipe-en-zamak-chrome-en-195-mm-entraxe-70-mm-carre-de-7-mm-a-condamnation-article-eur513 | MONOBLOC
article-009 | Ensemble monobloc | Zamak chromé, 184x40 | Riv junior bec de cane - EUR500 | 3.27 | [5 empty] | MONOBLOC
article-010 | Ensemble monobloc | Zamak chromé, 184x40 | Riv junior clé L - EUR501 | 3.27 | [5 empty] | MONOBLOC
article-011 | Ensemble monobloc | Zamak chromé, 180x40 | Riv junior condamnation - EUR503 | 3.61 | [5 empty] | MONOBLOC
article-012 | Ensemble monobloc | Zamak chromé, 180x41 | Riv junior clé L - EUR 502 | 3.27 | [5 empty] | MONOBLOC
article-013 | Ensemble palière | Aileron + béquille clé I, 220x40, finition alu, réversible | SEVIGNE 220 - HOP069 | 16.39 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/hoppe-510061-ensemble-zurich-entraxe-ea-70-mm-entraxe-de-fixation-195-mm-fourni-avec-vis-et-tige-carree-de-7-mm-plaque-de-218-x-article-hop069 | PALIERE
article-014 | Ferme porte | Glissière, technique elliptique, EN 1154, force réglable 1/4 thermo-constant | GEZE - GEZ080 / GEZ095 | 68.65 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/geze-28348-ferme-porte-ts-3000-v-argent-force-1-a-4-article-gez080 | PORTE
article-015 | Ferme porte | Bras compas, EN 1854, force 2/4 | DORMA - DOR0340 / DOR0345 | 64.26 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/dorma-kaba-22002301-bras-a-compas-argent-pour-ts-71-ts-72-ts-73-ts-83-article-dor0345 | PORTE
article-016 | Plaque propreté | Zamak chromé, rivbloc, percée et palier taraudé, à clé | BEZAULT - BEZ176 | 14.13 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/vachette-008607-ensemble-riv-bloc-en-zamak-chrome-entraxe-ea-70-mm-entraxe-de-fixation-195-mm-fourni-avec-vis-et-tige-carree-de-article-bez176 | PLAQUE
article-017 | Plaque serrure | Horizontale du type contreplaque protection empreinte cylindre | S-441000-01-0A | 21.54 | [5 empty] | PLAQUE
article-018 | Poignée | 1/2 olive, PVC blanc, entraxe 43mm | ESTAMP 0710/426 - HOP006 | 1.99 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/hoppe-1755798-poignee-de-fenetre-en-aluminium-avec-vis-et-tige-carree-tokyo-blanc-9010-carre-depassant-de-35-mm-article-hop006 | POIGNEE
article-019 | Poignée | Tirage, clé I, aluminium anodisé 250x65 | DUBOIS - St Maur / EUR321 | 4.76 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/eurowale-01-249ar-plaque-paliere-jasmin-250-x-70-mm-trou-de-cle-i-argent--article-eur321 | POIGNEE
article-020 | Poignée | Tirage à pattes, galva ou inox LG 185 | ASSA ABLOY - 466 / DYM133 | 11.36 | [5 empty] | POIGNEE
article-021 | Poignée | Cremone, 1/2 olive, anu anodisé, entraxe 43mm avec cane, finition champagne | HOP0045 | 3.48 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/hoppe-1788119-poignee-de-fenetre-en-aluminium-avec-vis-et-tige-carree-tokyo-anodise-champagne-carre-de-7-x-30-vis-5-x-40-mm-article-hop0045 | POIGNEE
article-022 | Poignée | Serrure garage | RONIS 1127 - GRA 040 | 12.55 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/tss-ronis-112720pl11-bouton-de-fenetre-zamak-chrome-sans-vis-avec-carre-a-condamnation-par-cle-2-cles-fournies-ref-1127-20-article-gra040 | POIGNEE
article-023 | Poignée | Cuvette, ovale, nickelé brossé | ESTAMP 3921/3922 - VRG011 | 3.75 | [5 empty] | POIGNEE
article-024 | Poignée | Cremone, olive, alu anodisé, entraxe 43mm avec came, finition champagne | HOP0115 | 1.62 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/hoppe-633043-bouton-de-fenetre-anodise-champagne-avec-tige-carree-7-x-35-mm-vis-5-x-40-mm-article-hop0115 | POIGNEE
article-025 | Poignée | Tirage type aileron, aluminium, entraxe 150mm, haut 250mm, deport 105mm | REN072 | 17.12 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/argenta-02702501-paire-poignees-aileron-en-alu-anodise-argent-hauteur-250-mm-entraxe-150-mm-article-ren072 | POIGNEE
article-026 | Porte placard coulissante | Panneau 10mm, métaminé 2 faces coloris acacias, guides patins haut et bloc roulement galet ressort bas, profils bandeau et rails acier coloris vermeil | SIFISA - Graphic | [6 empty] | PORTE
article-027 | Serrure | Boite à lettres, zamak variée avec came, diam20, serrage 6mm | RONIS 911A - GRA001 | 2.94 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/tss-ronis-911asc-53550225-serrure-a-came-batteuse-variee-avec-came-droite-911a-came-911-6-pour-porte-epaisseur-6-mm-maxi-trou-article-gra001 | SERRURE
article-028 | Serrure | Clé L à larder, axe 40, bout rond, réversible, T 230x20, carré 7 | VACHETTE D15 - BOA003 | 1.24 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/marques-1719340023-serrure-a-larder-pene-dormant-1-2-tour-blanc-en-60-axe-a-40-mm-article-boa003 | SERRURE
article-029 | Serrure | Condamnation à larder, axe 40, bout rond, réversible, T2 30x20, carré 7 | VACHETTE D13 - BOA005 | 1.24 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/marques-1719240009-serrure-a-larder-bec-de-cane-a-condamnation-en-60-axe-a-40-mm-reversible-livre-sans-gache-article-boa005 | SERRURE
article-030 | Serrure | Sureté à larder, clé I, axe 50, bout rond, T 230x20, réversible | VACHETTE D45 - THR0093 | 3.02 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/ne-pas-afficher-056830-serrure-a-larder-tetiere-acier-bouts-ronds-axe-a-50-mm-epoxy-noir-sans-gachereversible-article-thr0093 | SERRURE
article-031 | Serrure | Placard à larder pène dormant 1 clé | THR0101 | 2.69 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/thirard-051392-sn1-serrure-pene-dormant-seul-blanc-bouts-ronds-axe-40-mm-condamnation-1-cle-l-article-thr0101 | SERRURE
article-032 | Serrure | Meuble applique à gorge, facon Paris 70 canon 40 60/35 | VACHETTE - S11446000 | 14.27 | [5 empty] | SERRURE
article-033 | Serrure | Mortaiser, 4 points, axe 50, 2150x18mm à galets, demi-tour, pène | VACHETTE - 1000 / VAC33825 | 49.19 | [5 empty] | SERRURE
article-034 | Serrure | Mortaiser, 4 points, axe 50, 2040x18mm à galets, pène dormant, automatique | VACHETTE - 1A2P-5700 / S18424000 | 44.61 | [5 empty] | SERRURE
article-035 | Serrure | Mortaiser, 3 points, axe 50, tétière 16x2150, 2 galets, pène 1/2 tour et pène dormant | Gu Europa Ferco / FEC0982 | 23.68 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/ferco-6-33166-03-0-1-cremone-gu-europa-r2-f50-70-longueur-2150-mm-2-galets-tetiere-article-fec0982 | SERRURE
article-036 | Serrure | Mortaiser, 3 points, 3 pènes, axe 50, tétière 18x2040, 1/2 tour | VACHETTE - A2P 5000 / VAC336 | 41.82 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/vachette-18419000-serrure-a-larder-3-points-5000-a2p-article-vac336 | SERRURE
article-037 | Serrure | Boite à lettres, zamak variée avec came, diam20, serrage 13mm | RONIS 911B - GRA002 | 3.14 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/tss-ronis-911bsc-428225-serrure-a-came-batteuse-variee-avec-came-droite-911b-came-911-6-pour-porte-epaisseur-13-mm-maxi-trou-20-article-gra002 | SERRURE
article-038 | Serrure | Surete à larder, clé I, bouton axe 40, réversible, coffre 135x61mm, T 230x20mm | VACHETTE - D 4500 / BOA010 | 3.28 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/marques-1719940001-serrure-a-larder-a-cylindre-europeen-blanc-en-60-mm-axe-a-40-reversiblelivre-sans-gache-article-boa010 | SERRURE
article-039 | Serrure | Bec de cane à larder, axe 40, bout rond, réversible, T 230x20, carré 7 | VACHETTE D12 - BOA001 | 1.12 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/marques-1719140005-serrure-a-larder-bec-de-cane-blanc-en-60-axe-a-40-mm-reversible-livre-sans-gache-article-boa001 | SERRURE
article-040 | Serrure | Sureté à larder, clé I, axe 40, bout rond, T 230x20, réversible | VACHETTE D45 - THR0091 | 3.02 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/ne-pas-afficher-046830-serrure-a-larder-pene-dormant-un-demi-tour-noir-a-cylindre-europeen-axe-a-40-article-thr0091 | SERRURE
article-041 | Store interieur | Occultation totale pour fenetre de toit | VELUX - DKL M04 (304) / VUX228 | 48.04 |  |  |  |  | https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/store-velux-occultant-manuel-bleu-fonce-dkl-m04-e61280 | STORE
article-042 | Store interieur | Occultation totale pour fenetre de toit | VELUX - DKL S08 / VUX232 | 87.22 |  |  |  |  | https://www.castorama.fr/store-occultant-fenetre-de-toit-velux-dkl-s08-bleu/5702325095345_CAFR.prd# | STORE
article-043 | Store interieur | Occultation totale pour fenetre de toit | VELUX - DKL 606/4-S06 / VUX231 | 68.74 |  |  |  |  | https://www.amazon.de/VELUX-Verdunkelungs-Rollo-passgenau-Aluminium-F%C3%BChrungsschienen/dp/B009QZ3X8G?th=1 | STORE
article-044 | Store interieur | Occultation totale pour fenetre de toit | VELUX - DKL M08 (308) / VUX230 | 68.74 |  |  |  |  | https://www.castorama.fr/store-occultant-fenetre-de-toit-velux-dkl-m08-beige/5702325139261_CAFR.prd | STORE
article-045 | Store interieur | Occultation totale pour fenetre de toit | VELUX - DKL DKL U04 (804) / S DKL1100 134X98 | 77.61 |  |  |  |  | https://www.castorama.fr/store-occultant-fenetre-de-toit-velux-dkl-u04-gris/5702325096687_CAFR.prd | STORE
article-046 | Store interieur | Occultation totale pour fenetre de toit | VELUX - DKL GGLF 3 410/P10 / S DKL1100 94X160 | 84.26 |  |  |  |  | https://www.apok.be/fr-be/4009/velux-store-doccultation-bleu-dkl-1100-pk10-94x160 | STORE
article-047 | Tableau affichage | Interieur acier laqué 4 feuilles, fond liege ou feutrine, RAL, serrure | DECAYEUX - 275945 / S275945 | 100.78 |  |  |  |  | https://www.manomano.fr/panneau-daffichage/decayeux-tableau-daffichage-laque-2-ou-4-feuilles-ral-1015-blanc-casse-14383 | TABLEAU
article-048 | Tableau affichage | Interieur acier laqué 2 feuilles, fond liege ou feutrine, RAL, serrure | DECAYEUX - 275925 / S275925 | 86.74 |  |  |  |  | https://www.quincaillerie-angles.fr/tableau-d-affichage-decayeux-laque-231500.html | TABLEAU
article-049 | Timbre de porte |  | JOURJON - JOU010 | 15.98 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/ne-pas-afficher-030222-sonnerie-douce-et-musicale-2-notes-entierement-mecanique-sans-pile-ni-fil-laquee-blanc-bouton-noir-article-jou010 | TIMBRE PORTE
article-050 | Trappe de visite | 300x300, laqué blanc, PVC ou acier | AUT011 | 6.56 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/autogyre-253030-trappe-de-visite-multi-usage-a-encastrer-en-abs-blanc-en-300-x-300-mm-article-aut011 | TRAPPE
article-051 | Verrou | Surete à bouton, cylindre diam 23mm, long 45mm, varié 3 clés | THR401 | 9.28 |  |  |  |  | https://www.trenois.com/thirard-052310-verrou-a-bouton-cylindre-45-mm-livre-avec-3-cles-plates-article-thr401 | VERROU

## Catalogue Quincaillerie
ARTICLE | VUE | INTERVENTION | MODELE | PRIX HT | MAIN D'ŒUVRE |  | Rechercher dans la famille : |  | CORBEILLE | CYLINDRE | MONOBLOC | PALIERE | PORTE | PLAQUE | POIGNEE | SERRURE | STORE | TABLEAU | TIMBRE PORTE | TRAPPE | VERROU | TOUTES | 37 items trouvés
article-001 |  | Corbeille murale | DECAYEUX - 331545 / S331545 | 62.84
article-002 |  | Cylindre profil europeen | CAS001 | 2.99
article-003 |  | Cylindre profil europeen | CAS004 | 3.54
article-004 |  | Demi cylindre | CAS009 | 2.27 |  | article
article-005 |  | Ensemble monobloc | Riv bloc bec de cane - EUR510 | 6.85
article-006 |  | Ensemble monobloc | Riv bloc clé L - EUR512 | 6.86
article-007 |  | Ensemble monobloc | Riv bloc clé L - EUR511 | 6.86
article-008 |  | Ensemble monobloc | Riv bloc condamnation - EUR513 | 7.58 |  |  | mdodele | caracteristique |  |  |  |  | cout intervention
article-013 |  | Ensemble monobloc | Riv junior bec de cane - EUR500 | 3.27
article-016 |  | Ensemble monobloc | Riv junior clé L - EUR501 | 3.27
article-018 |  | Ensemble monobloc | Riv junior condamnation - EUR503 | 3.61
article-019 |  | Ensemble monobloc | Riv junior clé L - EUR 502 | 3.27
article-021 |  | Ensemble palière | SEVIGNE 220 - HOP069 | 16.39
article-022 |  | Ferme porte | GEZE - GEZ080 / GEZ095 | 68.65
article-024 |  | Ferme porte | DORMA - DOR0340 / DOR0345 | 64.26
article-025 |  | Plaque propreté | BEZAULT - BEZ176 | 14.13
article-027 |  | Plaque serrure | S-441000-01-0A | 21.54
article-028 |  | Poignée | ESTAMP 0710/426 - HOP006 | 1.99
article-029 |  | Poignée | DUBOIS - St Maur / EUR321 | 4.76
article-030 |  | Poignée | ASSA ABLOY - 466 / DYM133 | 11.36
article-031 |  | Poignée | HOP0045 | 3.48
article-035 |  | Poignée | RONIS 1127 - GRA 040 | 12.55
article-036 |  | Poignée | ESTAMP 3921/3922 - VRG011 | 3.75
article-037 |  | Poignée | HOP0115 | 1.62
article-038 |  | Poignée | REN072 | 17.12
article-039 |  | Porte placard coulissante | SIFISA - Graphic
article-040 |  | Serrure | RONIS 911A - GRA001 | 2.94
article-042 |  | Serrure | VACHETTE D15 - BOA003 | 1.24
article-043 |  | Serrure | VACHETTE D13 - BOA005 | 1.24
article-044 |  | Serrure | VACHETTE D45 - THR0093 | 3.02
article-045 |  | Serrure | THR0101 | 2.69
article-046 |  | Serrure | VACHETTE - S11446000 | 14.27
article-047 |  | Serrure | VACHETTE - 1000 / VAC33825 | 49.19
article-048 |  | Serrure | VACHETTE - 1A2P-5700 / S18424000 | 44.61
article-049 |  | Serrure | Gu Europa Ferco / FEC0982 | 23.68
article-050 |  | Serrure | VACHETTE - A2P 5000 / VAC336 | 41.82
article-051 |  | Serrure | RONIS 911B - GRA002 | 3.14