## Sommaire
Shimadzu
Sciex
Brechbulher
Autres Consommables
Récapitulatif

## Shimadzu
Description | Dénomination | Modèle réservé | Référence | Stock mini Tampon | Stock Tampon | Stock Réel
Tubes avec crépines (lot de 3 pour DGU20A3) |  | DGU-20A3 | 228-52499 | 1 | 10 | 9
Filtre (aspiration d'air) pour DGU-20A5 | FILTER,SOCKET BAND (DGU20) | DGU-20A5 | 228-46864 | 4 | 10 | 6
Tubes avec crépines (lot de 5 pour DGU20A5) | PLUMBING(5 CONNECTIONS) | DGU-20A5 | 228-52500 | 1 | 5 | 4
Ferrule | FERRULE | DGU-20A5 DGU-20A5R | 228-46471 | 10 | 11 | 1
| Power cable | DGU-20A5 DGU-20A5R | 228-53484 | 1 | 10 | 9
| Pressure signal cable | DGU-20A5 DGU-20A5R | 228-53485 | 1 | 10 | 9
Ecrou long inox pour connexion vanne du four ou vanne injecteur (FLANGELESS FITTING) |  | DGU-20A5 DGU-20A5R | 228-46472 | 10 | 10 | 0
Filtre (aspiration d'air) pour DGU-20A5R | Intake air filter(2pieces) (DGU-20AR) | DGU-20A5R | 228-54509-02 | 4 | 10 | 6
(pour DGU-20A5R) | Vac Tubing Filter (pour DGU-20A5R) | DGU-20A5R | 228-54656 | 1 | 10 | 9
| Right panel with label D | LC+SIL | 228-46513-94 | 1 | 10 | 9
Joint de piston (pour non XR) | PLUNGER SEAL 42455 | LC-20AD | 228-35146 | 6 | 10 | 4
Capteur de pression (XR) |  | LC-20AD | 228-45552-98 | 1 | 10 | 9
Joint de piston (pour XR) | PLUNGER SEAL | LC-20AD XR | 228-32628-91 | 8 | 10 | 2
Clapet IN (pour XR et non XR) (Modèle avec double encoche) | CHECK VALVE IN ASSY | LC-20AD LC-20AD XR | 228-48249-91 | 1 | 10 | 9
Clapet IN (pour XR et non XR) (Modèle avec double encoche) | CHECK VALVE IN ASSY | LC-20AD LC-20AD XR | 228-48249-97 (Kit de 2) | 2 | 10 | 8
Vanne de purge (XR et non XR) | DRAIN VALVE ASSY (LC-20ABD) | LC-20AD LC-20AD XR | 228-45574-95 | 3 | 10 | 7
Vanne de purge Shaft assy ADXR (new type) | DRAIN VALVE ASSY(LC-20ADXR) | LC-20AD LC-20AD XR | 228-50450-92 | 3 | 10 | 7
Filtre en ligne | IN-LINE FILTER | LC-20AD LC-20AD XR | 228-35871-96 | 2 | 10 | 8
Clapet OUT | OUTLET CHECK VALVE | LC-20AD LC-20AD XR | 228-45705-91 | 4 | 10 | 6
Piston | PLUNGER | LC-20AD LC-20AD XR | 228-35601-93 | 4 | 10 | 6
=Chambre de purge LC | PRESSURE SENSOR ASSY ; LC-20ADXR | LC-20AD LC-20AD XR | 228-45723-91 | 1 | 10 | 9
Diaphragme (x2) | TEFLON DIAPHRAGM (2PCS) | LC-20AD LC-20AD XR | 228-32784-91 | 6 | 10 | 4
Tubulure inox GAUCHE entre clapet de refoulement et la vanne de purge | TUBING ASSY LEFT FOR LC-20AD | LC-20AD LC-20AD XR | 228-45590-91 | 6 | 10 | 4
Tubulure inox DROITE entre clapet de refoulement et la vanne de purge | TUBING ASSY RIGHT FOR LC-20AD | LC-20AD LC-20AD XR | 228-45590-92 | 6 | 10 | 4
Fritté de sortie de chambre de mélange 20µL |  | LC-20AD LC-20AD XR | 228-18872-93 | 1 | 10 | 9
Tubulure inox 1/10ème mm (pour XR) 1.6x0.1x2m |  | LC-20AD LC-20AD XR | 228-36998-91 | 1 | 10 | 9
entre DGU et LC | Cable Pressure (entre DGU et LC) | LC-20AD LC-20AD XR LC-30AD | 228-53485 | 1 | 10 | 9
Porte pour Pompe (avec trou) | NS Latch; door switch LC-20 Series | LC-20AD LC-20AD XR LC-30AD | 228-45087 | 1 | 10 | 9
Crépine d'aspiration |  | LC-20AD LC-20AD XR LC-30AD | 228-43342-92 | 4 | 10 | 6
Clapet IN (pour Nexera2) | CHECK VALVE IN ASSY | LC-30AD | 228-52964-95 | 4 | 10 | 6
Clapet IN (pour Nexera2) [REF A REVOIR] | CHECK VALVE IN-UHP ASSY | LC-30AD | 228-52964-93 | 4 | 10 | 6
Clapet OUT (pour Nexera2) | CHECK VALVE OUT-UHP ASSY | LC-30AD | 228-53334-92 | 4 | 10 | 6
Diaphragme (pour Nexera2) | DIAPHRAGM 2PCS; NEW TYPE | LC-30AD | 228-55272-41 | 4 | 10 | 6
Vanne de purge (pour Nexera2) | DRAIN VALVE ASSY, UHP | LC-30AD | 228-51229-91 | 3 | 10 | 7
Filtre en ligne (pour Nexera2) | IN LINE FILTER (LC-30) | LC-30AD | 228-35871-92 | 2 | 10 | 8
Joint de piston (pour Nexera2) | PLUNGER SEAL, BACKUP RING UHP | LC-30AD | 228-52711-93 | 6 | 10 | 4
Tête de pompe inox | PUMP HEAD | LC-30AD | 228-55230-41 | 1 | 10 | 9
| Sample loop assy 50µL | LC-30AD | 228-45402-98 | 1 | 10 | 9
Tubulure inox pompe/ch.mélange (pour Nexera2) | SUS-PIPE ID0.3X700 (LC-30) | LC-30AD | 228-53184-93 | 2 | 10 | 8
Filtres pour Rack changer | FILTER ASSY (pour RC) | Rack Changer | 228-45501-91 | 1 | 10 | 9
Cell Gasket (à commander avec la cellule de détection fluo RF-20AXS) | CELL GASKET (à commander avec la FLUO CELL) | RF-20AXS | 228-50422-03 | 1 | 10 | 9
Cellule de détection Fluo (à commander avec la Cell Gasket) | FLUO CELL RF-20AXS (à commander avec la Cell Gasket) | RF-20AXS | 228-48626 | 1 | 10 | 9
Cellule de détection complète Fluo | FLUO CELL RF-20AXS (complète) | RF-20AXS | 228-45856-91 | 1 | 10 | 9
Lampe Xenon pour Fluo | XENON LAMP (RF-20AXS) | RF-20AXS | 228-51511-95 | 1 | 10 | 9
Ecrou long inox pour connexion vanne du four ou vanne injecteur |  | SIL | 670-11412-03 | 1 | 10 | 9
Férule inox pour connexion vanne du four ou vanne injecteur |  | SIL | 670-11412-04 | 1 | 10 | 9
Joint d'aiguille = Needle seal (pour non XR) | NEEDLE SEAL PEEK | SIL-20AC | 228-42325-01 | 2 | 10 | 8
Rotor de la vanne Haute Pression (pour non XR) | ROTOR FOR HIGH PRESSURE VALVE | SIL-20AC | 228-41310-92 | 2 | 10 | 8
Stator vanne HP (pour non XR) | STATOR ASSY 35MPA (SIL-20A) | SIL-20AC | 228-45408-93 | 1 | 10 | 9
Joint d'aiguille = Needle seal (pour XR) | NEEDLE SEAL | SIL-20AC XR | 228-50390 | 3 | 10 | 7
Rotor de la vanne Haute Pression (pour XR) | ROTOR XR | SIL-20AC XR | 228-48854 | 2 | 10 | 8
Stator vanne HP (pour XR) | STATOR ASSY 66MPA (SIL-20A XR) | SIL-20AC XR | 228-48858-91 | 1 | 10 | 9
Tubulure inox de sortie de vanne d'injection 0.10 mm Ligne de transfert | HV#5 IDO.1 MAINTE (0.10mm) | SIL-20AC SIL-20AC XR | 228-48826-92 | 3 | 10 | 7
Aiguille | NEEDLE SIL-20A/AC | SIL-20AC SIL-20AC XR | 228-41024-93 | 2 | 10 | 8
Tubulure inox de sortie de vanne d'injection 0.17 mm Ligne de transfert | PIPE,HV#5 SUS (0.17mm) | SIL-20AC SIL-20AC XR | 228-46609-94 | 3 | 10 | 7
Rotor de la vanne Basse Pression | ROTOR. LPV. PEEK | SIL-20AC SIL-20AC XR | 228-36923 | 2 | 10 | 8
Boucle 100µL (pour SIL-20 + écrou fourni) | SAMPLE LOOP ASSY STANDARD SIL-20A/AC | SIL-20AC SIL-20AC XR | 228-45402-95 | 2 | 10 | 8
Crépine d'aspiration du solvant de rinçage (x3) |  | SIL-20AC SIL-20AC XR | 228-21984-84 | 1 | 10 | 9
Fritté de sortie de chambre de mélange 100µL |  | SIL-20AC SIL-20AC XR | 228-18872-91 | 1 | 10 | 9
Huile lubrifiante |  | SIL-20AC SIL-20AC XR | 228-26752-91 | 1 | 10 | 9
Tubulure inox de sortie de vanne d'injection 0.30 mm Ligne de transfert |  | SIL-20AC SIL-20AC XR | 228-46609-93 | 1 | 10 | 9
Joint de piston pour pompe rinçage SIL | PLUNGER SEAL 42429 | SIL-20AC SIL-20AC XR SIL-30AC | 228-35145 | 2 | 10 | 8
Boucle de 50µL (pour SIL-20 + écrou fourni) | SAMPLE LOOP ASSY STANDARD SIL-20A/AC | SIL-20AC SIL-20AC XR SIL-30AC | 228-45402-96 | 1 | 10 | 9
Rinse coupling kit |  | SIL-20AC SIL-20AC XR SIL-30AC | 228-54093-91 | 1 | 10 | 9
Aiguille coated (pour Nexera2) | NEEDLE COATED (SIL-30A) | SIL-30AC | 228-41024-95 | 2 | 10 | 8
Rotor de la vanne Haute Pression (pour Nexera2) | HIGH PRESSURE VALVE ROTOR 30A | SIL-30AC | 228-52139 | 2 | 10 | 8
Stator vanne HP (Pour nexera2) | HIGH-PRESSURE VALVE STATOR (SIL-30A) | SIL-30AC | 228-48858-95 | 1 | 10 | 9
Rotor de la vanne Basse Pression | LOW PRESSURE VALVE ROTOR 30A | SIL-30AC | 228-51922 | 2 | 10 | 8
Joint d'aiguille = Needle seal (pour Nexera2) pH1-14 660bars | NEEDLE SEAL (SIL-30A 1-14 marron) | SIL-30AC | 228-53178-91 | 2 | 10 | 8
Joint d'aiguille = Needle seal (pour Nexera2) pH1-9 1300bars | NEEDLE SEAL (SIL-30A 1-9 Noir) | SIL-30AC | 228-52253 | 1 | 10 | 9
Boucle 100µL (pour SIL-30ACMP + écrou fourni) |  | SIL-30ACMP | 228 45402-90 | 1 | 10 | 9
Lampe UV pour SPD | UV LAMP (SPD-M30A) | SPD-M30A | 228-54515 | 1 | 10 | 9
ferrure 1,6F (x1) | ferrure 1,6F (x1) | Tubulure | 228-16000-10 | 10 | 11 | 1
Ecrou | MALE NUT (x1) | Tubulure | 228-16001-03 | 10 | 11 | 1
| Seringue Needle assy |  | 228-18216-91 | 1 | 10 | 9
| SUS Pipe HP Out (0.1x600) |  | 228-53184-91 | 1 | 10 | 9

## Sciex
Description | Denomination2 | Modèle réservé | Référence | Stock mini | Stock Tampon | Stock Réel
1 | Capillaire ESI | Tout | 025392 | 6 | 6 | 0
2 | Capillaire APCI | Tout | 025388 | 3 | 10 | 7
3 | kit turbo heater | Tout | 1005750 | 2 | 10 | 8
4 | Rotor | Vanne Valco | 4443817 | 2 | 10 | 8
5 | buse de chauffage (old) | Tout | 1005750F | 2 | 10 | 8
6 | cotton tige large | Tout | 019670 | 1 | 10 | 9
7 | cotton tige fin | Tout | 107398 | 1 | 10 | 9
8 | Aiguillie Corona | Tout | 027459 | 2 | 10 | 8

## Brechbulher
Description | Dénomination2 | Modèle réservé | Référence | Stock mini | Stock Tampon | Stock Réel
| Seringue |  | SYR X G100 22 S3 | 2 | 10 | 8
| Rotor |  | C2-10R6 | 1 | 10 | 9
| Seal |  | PAL NdlSeal | 4 | 10 | 6
| Plunger |  | PLGX100 | 3 | 10 | 7
| Kit LCD Repl |  | Kit LCD Repl | 1 | 10 | 9
| stator |  | C2V-1C06 | 1 | 10 | 9

## Autres
Description | Dénomination | Modèle réservé | Références | Stock mini | Stock Tampon | Stock Réel
Filtre Captiva 10mL, glass fiber | 10µm phase orga + aqueuse |  | A500401000 | 1 | 10 | 9
Filtre PTFE 25mm syringue filter | 0.2µm phase orga |  | 21798494 | 1 | 10 | 9
Filtre GHP Acrodisc 13mm | 0.2µm phase orga + aqueuse |  | 4554T | 1 | 10 | 9
Filtre Millex PTFE | 0.2µm phase orga + aqueuse |  | SLLGH13NL | 1 | 10 | 9
Filtre Bulk acrodisc | 0.45µm phase orga + aqueuse |  | 4508 | 1 | 10 | 9
Tissus pour nettoyage curtain plate | Wipe Lint-free 100%cotton 300/Pk |  | 9310-4828 | 1 | 10 | 9
Bouchons de colonnes | Column End Plug 10/Pk |  | AQ0-0217 | 1 | 10 | 9
| Viper 1P |  | 60402315 | 1 | 10 | 9
Peek rouge | Peek rouge 1/16 (10m) |  | 566441 | 1 | 10 | 9
Ligne de transfert inox | Tubulure inox de sortie de vanne d'injection 0.17µm |  | 228-46609-94 | 1 | 10 | 9
Conso pompe Ch16 | Plunger seal, backup ring UHP |  | 228-52711-92 | 1 | 10 | 9
Filtre en ligne | Frit ring, 2mm frit, 0.3µm pore width pack of 5 |  | 5023-0271 | 1 | 10 | 9
Electrode pour probe EI | Electrode*T |  | 25392 | 1 | 10 | 9
Heater céramique | FRU* Kit Turbo Heater |  | 1005750 | 1 | 10 | 9