## Feuil1
|  |  | TOTAL travaillé | 130.16 | Tâches |  | Total
Lundi 7 décembre 2020 |  | Tâches |  |  | 1 | Cuivres
Cuivre percé dans vide sanitaire | 0.17 | 1 |  |  | 2 | Casse/Fuites
Remplacement WC qui était inutilisable | 2.5 | 2 |  |  | 3 | Suite hygiène
Mise en place paillasse + création arrivée EF + EU | 7 | 5 |  |  | 4 | Bouchage
Réparation fuite plafond niveau lingerie | 0.5 | 2 |  |  | 5 | Travaux/Divers
Réparation chasse d'eau chambre hémato | 1 | 2 |  |  | 6 | Préventif/Repérage/Carnet sanitaire
Réparation chasse d'eau vestiaire Femme cardio | 0.5 | 2 |  |  |  | TOTAL
réparation fuite sanitaires SVP | 1 | 2
Réparation fuite chasse d'eau SVP | 1 | 2
Fuite plafond | 0.75 | 2
Prélèvements fontaines | 3 | 5
Débouchage évacuation EV (karcher, nettoyage matériel + locaux) | 6 | 4
23.42
Mardi 8 décembre 2020
Réparation chasse d'eau | 0.47 | 2
Réparation chasse d'eau internat | 1 | 2
Remise eau chaude Baby bloc suite casse | 1 | 2
Remplacement mitigeur suite casse | 1 | 2
Débouhage évier chambre SVP | 1 | 4
Création arrivée EF et évacuation paillasse | 2 | 5
Débouchage local CVC endoscopie pédiatrie | 3.1 | 4
Fuite sur CTA | 0.75 | 2
Repérage listing problème température | 2.5 | 6
Débouchage WC pneumo péd | 3 | 4
Débouchage local CVC | 3.5 | 4
Débouchage local CVC | 2 | 4
Débouchage local CVC | 3 | 4
Remplacement robinet cassé sur paillasse | 0.75 | 2
Débouchage toilettes cardio | 2 | 4
Repérage réseau | 1.5 | 5
Débouchage toilette | 0.5 | 4
Préparation pièce cuivre pour réparation fuite | 1 | 1
Préparation pièce cuivre pour réparation fuite | 1 | 1
Remplacement robinet + flexible + bras mort suite hygiène | 1.5 | 3
32.57
Mercredi 9 décembre 2020
Remplacement robinet flotteur | 1 | 2
Réglage température eau chaude dans sdb SV | 4 | 6
Remise mousseur salle de repos | 0.78 | 5
Réparation fuite lavabo | 0.5 | 2
Réparation ancienne fuite | 0.75 | 2
Débouchage évier | 0.73 | 4
Réparation fuite flexible douche | 0.5 | 2
Débouhage WC | 0.5 | 4
Remplacement mécanisme WC | 0.6 | 2
Débouchage WC | 0.5 | 4
Fuite cuivre percé | 1.5 | 1
Listing température EFS - Mise en place calo + repérage sur plans | 2 | 6
Contrôle adoucisseur | 1 | 6
Réglage température chambres | 4 | 6
Réglage température chambres | 4 | 6
Dépose rouleaux scotch en REA | 0.5 | 5
Analyses adoucisseurs | 1 | 6
Suite hygiène remplacement robinet + flexible douche | 1.5 | 3
Accompagement stagiaire pour apprentissage soudobrasage | 2 | 5
Remplacement té fonte sur évacuation hémodialyse | 2 | 2
29.36
Jeudi 10 décembre 2020
Purge nouvelle arrivée eau | 0.5 | 5
Pose collier sur cuivre percé | 1.87 | 1
Remplacement robinets + réglage température | 1 | 6
Repérage + pose étiquettes vanne de régulation | 0.75 | 6
Démontage baby bloc + bouchonner arrivées eau + vidange | 2 | 5
Fuite air prise murale | 1 | 2
Flexible douche cassé - Remplacement | 1 | 2
Remplacement mécanisme chasse d'eau | 1 | 2
Livraison + remplissage 2 sacs de sel adoucisseur | 1 | 6
Débouchage toilette | 0.75 | 4
Débouchage toilette | 1 | 4
Débouchage toilette + vérification écoulement | 0.75 | 4
Démontage + nettoyage siphon suite bouchage | 0.75 | 4
Débouchage toilette | 1 | 4
Remplacement mécanisme chasse d'eau | 0.75 | 2
Remplacement mécanisme chasse d'eau | 0.75 | 2
Remplacement mécanisme chasse d'eau | 0.75 | 2
Remplacement tige mécanisme toilette | 0.62 | 2
Remplacement méca + flotteur | 1.2 | 2
Resserrage robinet + enlèvement couverts dans syphon | 0.5 | 2
Débouchage toilette | 0.5 | 4
Remplacement abattant WC | 0.5 | 2
Remplacement mécanisme + flotteur + poussoir | 1 | 2
20.94
Vendredi 11 décembre 2020
Suite hygiène remplacement robinet + flexible douche | 1 | 3
Changement voie régulateur O2 | 1 | 5
Débouchage canalisation lave bassin | 1 | 4
Cuivre percé (mise en place collier + préparation pièce cuivre) | 1.87 | 1
Pose de 4 robinets T1 pour mise en place de filtres | 2 | 5
Débouchage toilette public handicapé | 0.5 | 4
Débouchage toilettes public handicapé | 0.5 | 4
Fuite faux-plafond | 0.5 | 2
Remplacement dérouleur RIA | 8 | 5
Vérification pession réseau RIA | 1 | 5
Remplacement cartouche robinet lavabo + robinet douche | 1.5 | 3
Remise en état arrivée EF + mécanisme + raccroché WC | 3 | 5
Débouchage lave-bassin | 0.5 | 4
Démonter + récupérer auge | 1.5 | 5
23.87