## PR général 2
Nom: PR général 2 | Commune: Gragnague |  | Situation:
Etat du poste : Propre : | Type de réseau:
Clôturé :
Arrivée d'eau potable | Câble de guidage |  | Barres anti-chute
Echelle d'accès | Clapet anti-retour
Barre de guidage | Vanne de sectionnement |  | Désodorisation
Potence | Trappe : - Plaque
Armoire électrique | - Caillebotis |  | Cheminée d'extraction
Prise 220 V | - Cadenassée
|  | Taille du poste (en kg DBO5/j): |  | 71.4
|  | Refoulement diamètre : | 160
|  | Nombre de pompes: | 2
Permutation
|  |  | P1 | P2 | P1 + P2
Q théorique (m3/h)
HMT
MARQUE
TYPE
|  | Q réel (m3/h) |  |  | 60
COMPTEUR
| Présence de graisses: | Signes de présence d'H2S :
Hauteur de marnage:
Volume de marnage :
Trop plein:
Diamétre tuyau trop plein:
Comptabilisation du trop plein :
Seuil de déversement :
|  | Etat général: | Propre
Bon état général
Poires de niveaux propres |  | Autres: | Cadenassée
Télégestion
Présence d'un panier dégrilleur
Fonctionnement sur poire |  | Proximité bâche:
Fonctionnement sur sonde US
Emplacement:
Présence sonde US
Trop plein
/
Sortie
1,38
2,50
1,00
1,45
1,15
Trop plein
/
Sortie
2,80
3,10
2,10
1,75
2,50
1,58
Trop plein
/
Sortie
1,20
1,70
2,10
1,40
Trop plein
/
Sortie
1,65
3,25
1,50
2,70
3,01
2,60
Trop plein
/
Sortie
2,50
4,25
2,10
3,80
3,00
Trop plein
/
Sortie
2,10
4,27
2,10
3,40
3,70
3,10
Trop plein
/
Sortie
1,90
2,70
2,10
2,30
2,40
2,00
Trop plein
/
Sortie
2,40
3,90
2,10
3,20
3,40
2,70
Trop plein
/
Sortie
2,40
2,75
2,10
2,30
2,50
2,00
Trop plein
/
Sortie
1,68
2,95
2,10
2,35
2,65
1,65
Trop plein
/
Sortie
2,30
3,90
2,10
3,20
3,50
2,85
Trop plein
/
Sortie
3,82
4,60
1,60
3,80
4,00
3,60
Trop plein
/
Sortie
3,76
1,00
3,70
3,30
Trop plein
Sortie
Trop plein
/
Sortie
1,68
2,95
2,10
2,15
2,45
2,00
Trop plein
Sortie
2,70
3,80
2,10
3,50
3,25
Trop plein
Sortie
Trop plein
1,15
Sortie
1,90
3,00
2,10
2,60
2,60
Trop plein
/
Sortie
2,00
3,60
2,10
3,40
3,00
Trop plein
/
Sortie
FICHE D'IDENTIFICATION DE POSTE DE REFOULEMENT
Equipements du poste
Eléments techniques
Caractéristiques des pompes
m
2,20m
Démarrage pompe
Arrêt
Caractéristiques de la bâche
Caractéristiques de fonctionnement
Observations
Armoire eléctrique
m
m
3,50m
Réseau unitaire
Séparatif eaux Usées
Pseudo Séparatif
Séparatif eaux pluviales
Oui
Non
Oui
Non
Préfabriquée
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Nulle
Légère
Béton
Polyester
Carrée
Maçonnée
Circulaire
Moyenne
Forte
Emanation détectable
Effritement et corrosion du béton
Corrosion des parties métalliques
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Manuelle
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Local
En extérieur
Oui
Non
Présence d'un capteur H2S
Oui
Non
Automatique