## Feuil1
Référence | Quantité | Dispo | Colonne1 | Import | Rexel | CEBEO | Moins disant | Référence | Quantité | Dispo | Moins disant | Min montant
C4034V400 | 1 | OUI |  | 953.74 | 1221.73 | 1206 | 953.74 | C4034V400 | 1 | OUI | Import | 953.74
C40N3 | 1 | OUI |  | 389.25 | 498.63 | 492 | 389.25 | C40N3 | 1 | OUI | Import | 389.25
A9L16293 | 1 | OUI |  | 141 | 148.12 | 146 | 141 | A9L16293 | 1 | OUI | Import | 141
C12E3TM160L | 1 | OUI |  | 225.3 | 242.43 | 239 | 225.3 | C12E3TM160L | 1 | OUI | Import | 225.3
C11E3TM100L | 1 | NON |  | 134.96 | 121.02 | 119.51 | 119.51 | C11E3TM100L | 1 | NON | CEBEO | 119.51
LC1G330KUEN | 1 | NON |  | 630.5 | 618.38 | 630.88 | 618.38 | LC1G330KUEN | 1 | NON | Rexel | 618.38
BMXXBP0800 | 1 | OUI |  | 123.71 | 151 | 146.69 | 123.71 | BMXXBP0800 | 1 | OUI | Import | 123.71
BMXCPS2010 | 1 | OUI |  | 175.1 | 187.27 | 181.67 | 175.1 | BMXCPS2010 | 1 | OUI | Import | 175.1
BMXP341000 | 1 | OUI |  | 390.03 | 513.39 | 498.03 | 390.03 | BMXP341000 | 1 | OUI | Import | 390.03
BMXDDI1602 | 2 | OUI |  | 262.08 | 320.34 | 310.75 | 262.08 | BMXDDI1602 | 2 | OUI | Import | 262.08
BMXDDO1602 | 1 | OUI |  | 179.55 | 219.46 | 212.9 | 179.55 | BMXDDO1602 | 1 | OUI | Import | 179.55
BMXART0414 | 1 | NON |  | 465.92 | 332.2 | 322.26 | 322.26 | BMXART0414 | 1 | NON | CEBEO | 322.26
HMIGTO5310 | 1 | OUI |  | 1300 | 1263.43 | 1200.38 | 1200.38 | HMIGTO5310 | 1 | OUI | CEBEO | 1200.38
GV2ME08 | 1 | OUI |  | 30.06 | 37.09 | 37.86 | 30.06 | GV2ME08 | 1 | OUI | Import | 30.06
GV2ME14 | 1 | OUI |  | 34.67 | 42 | 43.65 | 34.67 | GV2ME14 | 1 | OUI | Import | 34.67
GV2ME16 | 2 | OUI |  | 70.58 | 87 | 88.88 | 70.58 | GV2ME16 | 2 | OUI | Import | 70.58
LC1D09P7 | 2 | OUI |  | 32.66 | 51 | 52.57 | 32.66 | LC1D09P7 | 2 | OUI | Import | 32.66
LC1D18M7 | 2 | OUI |  | 54.08 | 85.1 | 87.14 | 54.08 | LC1D18M7 | 2 | OUI | Import | 54.08
LC1DWK12P7_ | 1 | OUI |  | 169.82 | 267.18 | 268.88 | 169.82 | LC1DWK12P7_ | 1 | OUI | Import | 169.82
|  |  |  | 5763.01 | 6406.77 | 6285.05 | 5492.16 | Total |  |  |  | 5492.16
3%
5590.12
|  |  | Total moins chere | 5492.16

## Import Elec
N° | Référence | Réf Europe | Désignation | Dispo | Qté | P.U.H.T | Montant HT
1 | XB4BVB4 *** | XB4BVB4 | Voyant rond Ã 22 - IP 65 - rouge - LED intÃ©grÃ©e - 24 VAC/DC | Oui | 5 | 6.86 | 34.3
2 | XB4BVB3 *** | XB4BVB3 | Voyant rond Ã 22 - IP 65 - vert - LED intÃ©grÃ©e - 24 VAC/DC | Oui | 5 | 6.86 | 34.3
3 | XB4BD25 *** | XB4BD25 | Bouton tournant noir Ã 22 - Ã manette - 1 NO + 1NF | Oui | 5 | 10.49 | 52.45
4 | NSYS3D8625P *** | NSYS3D8625P | Spacial S3D H800xL600xP250 + chÃ¢ssis plein | Oui | 5 | 128.82 | 644.1
5 | NSYCAG125LPF | NSYCAG125LPF | GRILLE SORTIE 125X125 | Oui | 10 | 19.84 | 198.4
6 | ZB4BK1343 | ZB4BK1343 | Ãªte pour bouton tournant lumineux Ã 3 positions Ã 22 - rouge | 15 |  | 10.15 | 162.4
7 | ZB4BW0B45 *** | ZB4BW0B45 | Corps pour bouton lumineux - Ã 22 - rouge LED intÃ©grÃ©e 1 NF + 1 NO - 2 | Oui | 16 | 8.49 | 135.84
8 | ZBE101 | ZBE101 | Bloc contact pour bouton - ZBE Ã 22 - 1 NO | Oui | 16 | 2.13 | 34.08
9 | A9F79206 | A9F77206 | Disjoncteur iC60N 2P 6A C | Oui | 10 | 13.19 | 131.9
10 | A9F79216 | A9F77216 | Disjoncteur iC60N 2P 16A C | Oui | 5 | 10.92 | 54.6
11 | A9S60232 | A9S60232 | Interrupteur iSW 2P 32A | Oui | 10 | 8.88 | 88.8
12 | A9A15306E | XBS-P16A_2P+T_D IN | - Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V | Oui | 5 | 3.8 | 19

## Cebeo
Lig | Gam | Article Article réf/libelle | Art. id Stock | Prom variante | Prix unité | Quantité | Un | Prix
1 | 1 | 6EP71336AE000BN0 SIEMENS | 5891144 |  | 172.38 | 5 | Pce | 861.9
1 |  | SIMATIC ET 200SP PS 24 V/10 A | C
1 |  | Alimentation stabilisée Entrée : 120
1 |  | /230 V CA Sort
2 | 1 | 5SY42207 SIEMENS | 3353775 |  | 15.9698 | 1 | Pce | 15.97
2 |  | Disjoncteur 2P 20A 10kA courbe C | B
3 | 1 | 5SY42107 SIEMENS | 3353771 |  | 15.9698 | 2 | Pce | 31.94
3 |  | Disjoncteur 2P 10A 10kA courbe C | B
4 | 1 | 5SY42067 SIEMENS | 3353767 |  | 18.0365 | 1 | Pce | 18.04
4 |  | Disjoncteur 2P 6A 10kA courbe C | B
5 | 1 | 5SY41027 SIEMENS | 3353745 |  | 22.5148 | 2 | Pce | 45.03
5 |  | Disjoncteur 1P 2A 10kA courbe C | B
6 | 1 | 3NP11231CA20 SIEMENS | 4583979 |  | 42.911 | 1 | Pce | 42.91
6 |  | INTERR. SECTIONNEUR A FUSIBLES 3 | B
6 |  | POLES, NH000, 160A INSTALLAT. SUR
6 |  | PLAQUE MONTAG
7 | 1 | 6SL32440BB121PA SIEMENS | 4157002 |  | 206.0057 | 1 | Pce | 206.01
7 |  | Controlunit SINAMICS G120 CU240E-2 | B
7 |  | DP E-TYPE SAFETY INTEGRATED STO
7 |  | PROFIBUS DP
8 | 1 | 6SL32550AA004JA2 SIEMENS | 5592064 |  | 106.5512 | 1 | Pce | 106.55
8 |  | SINAMICS G Intelligent Operator Panel | B
8 |  | for G120 G120P G110M G110D G120D
8 |  | G120C
8 |  |  | -1-

## Rexel
L | Référence/Description | Column8 | Qté | Unité | Net | Valeur
20 | SIE5SY42207 . AUT LS 63 2P 20A C 10KA | 13/12/23 | 1 | P | 29,9200 | 29,92
30 | SIE5SY42107 . AUT LS 63 2P 10A C 10KA | 13/12/23 | 2 | P | 29,9200 | 59,84
40 | SIE5SY42067 | 13/12/23 | 1 | P | 33,7920 | 33,79
40 | .
40 | AUT LS 63 2P 6A C 10KA
50 | SIE5SY41027 . AUT LS 63 1P 2A C 10KA | 13/12/23 | 2 | P | 26,4880 | 52,98
60 | SIE3NP11231CA20 | 13/12/23 | 1 | P | 51,4932 | 51,49
60 | .
60 | INTER.-FUS. 3P/160A/000/45MM
70 | [image] SIE6SL32440BB121PA1 | 13/12/23 | 1 | P | 289,5741 | 289,57
70 | .
70 | SINAMICS CU240E-2 CONTROL UNIT
80 | SIE6SL32550AA004JA2 | 13/12/23 | 1 | P | 149,7748 | 149,77
80 | .
80 | SINAMICS G120 INTELLIGENT OPER
90 | SIE6EP13343BA10 | 13/12/23 | 5 | P | 184,5000 | 922,50
90 | .
90 | SITOP PSU200M 10 A ALIMENTATIO