## Produits
|  | Colonne nécessaire à l'évaluation du risque potentiel |  | Afin que l'import se passe correctement, le format des cellules doit être "standard", sauf pour les cellules contenant des dates pour lesquelles le format doit être "Date" et de type "*14/03/2001". Pour changer le format d'une cellule, il faut cliquer droit sur la cellule et sélectionner "Format de cellule".
Colonne nécessaire à l'évaluation du risque résiduel. Uniquement pour les niveaux 2 et 3.
Identification du produit | [9 empty] | Danger | [87 empty] | Propriétés physico-chimiques
Identification |  | Fournisseur | [5 empty] | Fiche de sécurité |  | Pictogrammes |  |  |  |  | Mentions de danger | [60 empty] | Conseils de prudence | [20 empty] | Avertissement | Etat physique | Point d'éclair |  |  |  |  | Tension Vapeur
Nom du produit | Nom d'usage | Nom du fournisseur | Adresse du fournisseur (ligne 1) | Adresse du fournisseur (ligne 2) | Adresse du fournisseur (ligne 3) | Adresse du fournisseur (ligne 4) | Classe d'usage | Disponibilité d'une FDS | Date de mise à jour de la FDS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Présence de mention(s) | Mention 1 | Classe 1 | Catégorie 1 | Mention 2 | Classe 2 | Catégorie 2 | Mention 3 | Classe 3 | Catégorie 3 | Mention 4 | Classe 4 | Catégorie 4 | Mention 5 | Classe 5 | Catégorie 5 | Mention 6 | Classe 6 | Catégorie 6 | Mention 7 | Classe 7 | Catégorie 7 | Mention 8 | Classe 8 | Catégorie 8 | Mention 9 | Classe 9 | Catégorie 9 | Mention 10 | Classe 10 | Catégorie 10 | Mention 11 | Classe 11 | Catégorie 11 | Mention 12 | Classe 12 | Catégorie 12 | Mention 13 | Classe 13 | Catégorie 13 | Mention 14 | Classe 14 | Catégorie 14 | Mention 15 | Classe 15 | Catégorie 15 | Mention 16 | Classe 16 | Catégorie 16 | Mention 17 | Classe 17 | Catégorie 17 | Mention 18 | Classe 18 | Catégorie 18 | Mention 19 | Classe 19 | Catégorie 19 | Mention 20 | Classe 20 | Catégorie 20 | Présence de conseil(s) | Conseil 1 | Conseil 2 | Conseil 3 | Conseil 4 | Conseil 5 | Conseil 6 | Conseil 7 | Conseil 8 | Conseil 9 | Conseil 10 | Conseil 11 | Conseil 12 | Conseil 13 | Conseil 14 | Conseil 15 | Conseil 16 | Conseil 17 | Conseil 18 | Conseil 19 | Conseil 20 | Mention | Etat physique | Point éclair (signe) | Point éclair (Valeur) | Point éclair (unité) | Valeur point d'éclair disponible ? | Type de phase | Tension vapeur (signe) | Tension vapeur (valeur) | Tension vapeur (unité) | Température de la tension vapeur (valeur) | Température de la tension vapeur (unité) | Valeur tension de vapeur disponible ? | Température d'ébullition (Signe) | Température d'ébullition (Valeur) | Température d'ébullition (Unité) | Température d'ébullition disponible ? | Type de phase | Commentaires
Affirmagen 4 |  | OCD |  |  |  |  | PC21 | TRUE | 2016-03-22 | [5 empty] | FALSE | [60 empty] | FALSE | [20 empty] | Pas de mention d'avertissement | Liquide |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas | [5 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas
Alcool modifié 70 |  | Cooper |  |  |  |  | PC21 | TRUE | 2014-03-04 | SGH02 |  |  |  |  | TRUE | H225 | Liquides inflammables | 2 | [57 empty] | TRUE | [20 empty] | Danger | Liquide | = | 21 | °C | TRUE | [6 empty] | FALSE | > | 80 | °C | TRUE
Aniosgel 800 |  | Anios |  |  |  |  | PC21 | TRUE | 2015-05-06 | SGH07 | SGH02 |  |  |  | TRUE | H225 | Liquides inflammables | 2 | H319 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire | 2 | [54 empty] | TRUE | P102 | P210 | P403 | P305+P351+P338 | [16 empty] | Danger | Liquide visqueux et pâte | = | 17.8 | °C | TRUE | [6 empty] | FALSE | > | 35 | °C | TRUE
Anio's clean Excel D |  | Anios |  |  |  |  | PC21 | TRUE | 2014-08-08 | SGH09 | SGH05 |  |  |  | TRUE | H315 | Corrosion /irritation cutanée | 2 | H318 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire | 1 | H400 | Dangers pour le milieu aquatique  Danger aigu | 1 | H410 | Dangers pour le milieu aquatique  Danger chronique | 1 | [48 empty] | TRUE | P273 | P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P310 | P501 | [14 empty] | Danger | Liquide |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas | [5 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas
Clinet 101 |  | Interscience |  |  |  |  | PC21 | TRUE | 2011-05-03 | SGH07 |  |  |  |  | TRUE | H226 | Liquides inflammables | 3 | H336 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles  Exposition unique | 3-Effets narcotiques | [54 empty] | FALSE | [20 empty] | Attention | Liquide | = | 30 | °C | TRUE | [6 empty] | FALSE | = | 90 | °C | TRUE
Eau écarlate |  | Eau écarlate |  |  |  |  | PC34 | TRUE | 2013-05-14 | SGH02 | SGH08 | SGH09 |  |  | TRUE | H226 | Liquides inflammables | 3 | H304 | Danger par aspiration | 1 | H411 | Dangers pour le milieu aquatique  Danger chronique | 2 | [51 empty] | TRUE | P210 | P261 | P103 | P102 | P242 | P273 | P301+P310 | P302+P352 | P304 | P233 | P403 | P405 | P235 | [7 empty] | Danger | Liquide | = | 42 | °C | TRUE |  | = | 0.2 | kPa | 20 | °C | TRUE
Javel 2,6 |  | Orapi |  |  |  |  | PC21 | TRUE | 2014-07-02 | SGH07 |  |  |  |  | TRUE | H315 | Corrosion /irritation cutanée | 2 | H319 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire | 2 | [54 empty] | TRUE | P101 | P102 | P264 | P280 | P302+P352 | P305+P351+P338 | P332+P313 | P337+P313 | P403+P235 | [11 empty] | Attention | Liquide |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas | [5 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas
Ortho Biovue |  | OCD |  |  |  |  | PC21 | TRUE | 2016-03-22 | [5 empty] | FALSE | [60 empty] | FALSE | [20 empty] | Pas de mention d'avertissement | Liquide |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas | [5 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas
Reverse Dilluent |  | OCD |  |  |  |  | PC21 | TRUE | 2016-03-22 | [5 empty] | FALSE | [60 empty] | FALSE | [20 empty] | Pas de mention d'avertissement | Liquide |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas | [5 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas
Soude - TITRINORM |  | VWR |  |  |  |  | PC21 | TRUE | 2014-10-20 | SGH05 |  |  |  |  | TRUE | H314 | Corrosion /irritation cutanée | 1B | [57 empty] | TRUE | P280 | P301+P330+P331 | P305+P351+P338 | P309+P311 | [16 empty] | Danger | Liquide |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas | = | 1e-05 | hPa | 25 | °C | TRUE
Surfa'safe prenium |  | Anios |  |  |  |  | PC21 | TRUE | 2016-10-21 | [5 empty] | TRUE | H412 | Dangers pour le milieu aquatique  Danger chronique | 3 | [57 empty] | TRUE | P102 | P273 | P280 | P501 | [16 empty] | Pas de mention d'avertissement | Liquide |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas | [5 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE | Je ne sais pas
Aqua Stabil |  | Jubalo |  |  |  |  | PC21 | TRUE | 2015-02-09 | [5 empty] | TRUE | H412 | Dangers pour le milieu aquatique  Danger chronique | 3 | [57 empty] | TRUE | P501 | P273 | [18 empty] | Pas de mention d'avertissement | Liquide |  |  |  | FALSE | Le produit est à base exclusivement aqueuse | [5 empty] | FALSE | = | 100 | °C | TRUE

## Substances
Substances
Identification |  |  |  | Mentions |  | Valeurs limites d'exposition professionnelle |  |  |  | Gamme de concentration |  |  |  |  | Mentions de danger | [19 empty] | Conseils de prudence
Produit | Nom d'usage | Numéro CAS | Nom de la substance | Mention peau | Ototoxique | VLEP 8H (valeur) | VLEP 8H (unité) | VLEP CT (valeur) | VLEP CT (unité) | Signe | Valeur | Valeur min | Valeur max | Unité | Mention 1 | Mention 2 | Mention 3 | Mention 4 | Mention 5 | Mention 6 | Mention 7 | Mention 8 | Mention 9 | Mention 10 | Mention 11 | Mention 12 | Mention 13 | Mention 14 | Mention 15 | Mention 16 | Mention 17 | Mention 18 | Mention 19 | Mention 20 | Conseil 1 | Conseil 2 | Conseil 3 | Conseil 4 | Conseil 5 | Conseil 6 | Conseil 7 | Conseil 8 | Conseil 9 | Conseil 10 | Conseil 11 | Conseil 12 | Conseil 13 | Conseil 14 | Conseil 15 | Conseil 16 | Conseil 17 | Conseil 18 | Conseil 19 | Conseil 20
Aniosgel 800 |  | 64-17-5 | ethanol | FALSE | FALSE | 1900 | mg/m3 | 9500 | mg/m3 | compris entre | 0 | 50 | 100 | % volume | H225 | H319
Aniosgel 800 |  | 67-63-0 | propane-2-ol | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 980 | mg/m3 | compris entre | 0 | 0 | 2.5 | % volume | H225 | H319 | H336
Anio's clean Excel D |  | 71060-57-6 | alcools en c8-10 ethoxyles | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 0 | 2.5 | 10 | % volume | H302 | H318
Anio's clean Excel D |  | 7173-51-5 | chlorure de didecyldimethylammonium | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 0 | 2.5 | 10 | % volume | H301 | H314 | H400
Anio's clean Excel D |  | 67-63-0 | propane-2-ol | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 980 | mg/m3 | compris entre | 0 | 2.5 | 10 | % volume | H225 | H319 | H336
Anio's clean Excel D |  | 90640-43-0 | amines, n-alkyl en c12-14 trimethylenedi- | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 0 | 0 | 2.5 | % volume | H301 | H314 | H372 | H400
Anio's clean Excel D |  | 18472-51-0 | digluconate de chlorhexidine | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 0 | 0 | 2.5 | % volume | H318 | H400 | H410
Clinet 101 |  | 64-17-5 | ethanol | FALSE | FALSE | 1900 | mg/m3 | 9500 | mg/m3 | compris entre | 0 | 25 | 50 | % volume | H225
Clinet 101 |  | 71-23-8 | propane-1-ol | FALSE | FALSE | 500 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 0 | 2.5 | 10 | % volume | H226 | H318 | H336
Eau écarlate |  | 90622-57-4 | alcanes en c9-12, iso- | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 0 | 90 | 100 | % poids | H226 | H304 | H411
Eau écarlate |  | 5989-27-5 | (r)-para-mentha-1,8-diene | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 0 | 0 | 1 | % poids | H226 | H315 | H317 | H400 | H410
Eau écarlate |  | 80-56-8 | pin-2(3)-ene | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 0 | 0 | 1 | % poids | H226 | H304 | H317 | H400 | H410
Javel 2,6 |  | 7681-52-9 | hypochlorite de sodium | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 2.72 | 2.5 | 10 | % volume | H290 | H314 | H335 | H400
Soude - TITRINORM |  | 1310-73-2 | hydroxyde de sodium | FALSE | FALSE | 2 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 0 | 2 | 5 | % volume | H314
Surfa'safe prenium |  | 7173-51-5 | chlorure de didecyldimethylammonium | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 0 | 0 | 2.5 | % volume | H301 | H314 | H400 | H410
Surfa'safe prenium |  | 90640-43-0 | amines, n-alkyl en c12-14 trimethylenedi- | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | compris entre | 0 | 0 | 2.5 | % volume | H301 | H314 | H372 | H400 | H410
Aqua Stabil |  | 25988-97-0 | polymere de n-methylmethanamine (einecs 204-697-4) avec (chloromethyl)oxirane (einecs 203-439-8) | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | = | 0.2 | 0 | 0 | % volume | H302 | H400 | H410
Aqua Stabil |  | 27083-27-8 | monochlorhydrate du polymere de n,n'''-1,6-hexanediylbis[n'-cyanoguanidine] et de hexamethylenediamine | FALSE | FALSE | 0 | mg/m3 | 0 | mg/m3 | = | 0.03 | 0 | 0 | % volume | H302 | H317 | H318 | H351 | H372 | H400 | H410

## Zones
Identification de la zone |  |  |  |  | Informations sur l'établissement |  |  |  | Informations sur les postes de travail
identification |  |  |  |  | Informations sur l'établissement |  |  |  | Informations générales |  |  | Sources d'inflammations
Nom de la zone | Type de la zone | Zone parente | Code de la zone | Description | Adresse | Code postal | Ville | Pays | Ventilation générale | Facteur aggravant : Isolement | Facteur aggravant : Stockage | Source 1 | Source 2 | Source 3 | Source 4 | Source 5 | Source 6 | Source 7 | Source 8 | Source 9 | Source 10
EFS Pays de la Loire | Etablissement |  | Etablissement 1
Nantes-Hopital Nord | Unité de travail | EFS Pays de la Loire
NTS-HN_IHE | Poste de travail | EFS Pays de la Loire | [6 empty] | Présence d'une ventilation générale mécanique | Poste de travail fixe et isolé | Produits stockés dans un placard, un réfrigérateur... | Des armoires électriques, des équipements électriques, des moteurs... | Des équipements laissés sous tension en dehors des heures ouvrées (serveurs informatiques...) | Des postes de charge de batteries ou d'accumulateurs

## Tâches
Informations relatives aux tâches
Identification |  | Informations
Nom de la tâche | Nom du poste de travail | Utilisation d'un procédé REACH ? | Type de procédé | Catégorie de procédé REACH | Type de captage | Scénario | Surface exposée | Début d'activité | Fin d'activité
Dispersif | NTS-HN_IHE | FALSE | Dispersif |  | Absence de captage | Génération possibles d'éclaboussures ou d'aérosols | Corps entier ou visage
Paillasse | NTS-HN_IHE | FALSE | Ouvert |  | Absence de captage | Génération possibles d'éclaboussures ou d'aérosols | Corps entier ou visage

## Produit dans une zone
Identification |  |  | Informations |  |  |  |  | Risque potentiel
Produit étiqueté |  | Zone | Consommation annuelle |  | Dates |  |  | Risques
Nom du produit | Nom d'usage | Nom de la zone | Valeur | Unité | Début d'utilisation | Fin d'utilisation | Fin de présence | Santé | Incendie | Environnement
Soude - TITRINORM |  | NTS-HN_IHE | 6 | L
Javel 2,6 |  | NTS-HN_IHE | 208 | L
Clinet 101 |  | NTS-HN_IHE | 10 | kg
Anio's clean Excel D |  | NTS-HN_IHE | 4 | L
Eau écarlate |  | NTS-HN_IHE | 250 | mL
Aniosgel 800 |  | NTS-HN_IHE | 200 | mL
Alcool modifié 70 |  | NTS-HN_IHE | 0.5 | L
Surfa'safe prenium |  | NTS-HN_IHE | 3 | L
Aqua Stabil |  | NTS-HN_IHE | 950 | mL
Affirmagen 4 |  | NTS-HN_IHE | 0.9 | L
Reverse Dilluent |  | NTS-HN_IHE | 5 | L
Ortho Biovue |  | NTS-HN_IHE | 5 | L

## Agent chimique dans une zone
Identification |  | Informations |  | Risque potentiel
Agent chimique émis | Zone | Dates |  | Risques
Nom de l'agent chimique émis | Nom de la zone | Début de présence | Fin de présence | Santé | Incendie | Environnement

## Produit dans une tâche
Identification |  |  |  | Informations | [5 empty] | Risque résiduel
Produit étiqueté |  | Poste de travail | Tâche | Consommation quotidienne |  | Température d'utilisation |  | Temps |  | Risques
Nom du produit | Nom d'usage | Nom du poste | Nom de la tâche | Valeur | Unité | Valeur | Unité | Temps d'exposition | Durée de contact cutané | Inhalation | Cutané / Oculaire | Incendie
Anio's clean Excel D |  | NTS-HN_IHE | Dispersif | 50 | mL | 20 | °C
Aniosgel 800 |  | NTS-HN_IHE | Dispersif | 10 | mL | 20 | °C
Eau écarlate |  | NTS-HN_IHE | Dispersif | 5 | mL | 20 | °C
Clinet 101 |  | NTS-HN_IHE | Dispersif | 20 | g | 20 | °C |  | < 1 min
Alcool modifié 70 |  | NTS-HN_IHE | Dispersif | 100 | mL | 20 | °C
Javel 2,6 |  | NTS-HN_IHE | Dispersif | 3 | L | 20 | °C
Surfa'safe prenium |  | NTS-HN_IHE | Dispersif | 12 | mL | 20 | °C
Affirmagen 4 |  | NTS-HN_IHE | Paillasse |  |  | 20 | °C
Soude - TITRINORM |  | NTS-HN_IHE | Paillasse | 100 | mL | 20 | °C
Reverse Dilluent |  | NTS-HN_IHE | Paillasse |  |  | 20 | °C
Ortho Biovue |  | NTS-HN_IHE | Paillasse |  |  | 20 | °C
Aqua Stabil |  | NTS-HN_IHE | Paillasse |  |  | 20 | °C

## Agent chimique dans une tâche
Identification |  |  | Informations | Risque résiduel
Agent chimique émis | Poste de travail | Tâche | Temps | Risques
Nom de l'agent chimique émis | Nom du poste | Nom de la tâche | Temps d'exposition | Inhalation | Cutané / Oculaire | Incendie