## Métré détaillé HT
DOSSIER :
Edition du 17 août 2019
Métré détaillé HT
|  |  | Total | 100494.02
111 - TERRASSEMENT Sous Traitance (Terrassement (décapage, pleine masse, terrain rocheux, abattage d'arbres...)) | Q | U | PU | 832.32
* 11FERIG - FOUILLE EN RIGOLE (a l'Engin) | 28.05 | M3 | 21.8004 | 611.5
* 11FMASS - FOUILLE EN MASSE. CAT. A.B.C. DTU | 24.26563 | M3 | 9.1001 | 220.82
131 - REMBLAIS Sous Traitance (Remblais et regalage des terres) | Q | U | PU | 380
* 13REMFT - REMBLAI VIDE SANITAIRE au pourtour de la construction (Forfait) | 1 | FT | 380 | 380
142 - MACONNERIE Achat (Maçonnerie ( Achats : Planchers , coffrages, béton, acier ...etc)) | Q | U | PU | 6896.36
* 12BETPB - BETON INDUSTRIEL C25/30, DOSE A 350KG/M3 (Achat pour Plancher béton+chainage) | 17.552996 | M3 | 95.0009 | 1667.55
* 12KITPB - KIT FERRAILLAGE /PLANCHER BETON + CHAINAGES Periph.et central | 186.96 | M2 | 0 | 0
* 12KITPBP - KIT inclus chainages,chapeaux,liaisons,equerres et treillis | 1 | MSG | 0 | 0
* 12KITPE - KIT ARMATURE CHEVETRE PLANCHER BETON (larg.chev.<=1.5m) | 1.637 | ML | 50 | 81.85
* 12KITPF - KIT ARMATURE CHEVETRE PLANCHER BETON (larg.chev.>1.5m) | 3.743 | ML | 50 | 187.15
* 12PL208 - PLANELLE POUR CHAINAGE DE PLANCHER (ciment ou brique) | 83.29198 | ML | 0 | 0
* 12POMPBA - POMPE A BETON pour Plancher de SOUBASSEMENT (Achat) | 1 | FT | 390 | 390
* 12POMPCA - POMPE A BETON pour PLANCHER : NIV. R+1 (Achat) | 1 | FT | 390 | 390
* 12POMPFEA - BETON Pompé de plancher : Plus VALUE par M3.(Achat) | 20.746196 | M3 | 19.0001 | 394.18
* 12PS623R - PL.VAL.SISMIQUE PLANCHER BETON -- Zone 4 (Moyenne) | 186.96 | M2 | 3.3 | 616.96
* 12PS633A - PL.VAL.SISMIQUE CHAINAGE HORIZ.PL.BT. -- Zone 4 (Moyenne) | 95.386 | ML | 0 | 0
* 12PSFA1 - PLANCHER BT OPTIRAID 12+4,avec ETAIS,L<4.00(fournit.entrevous,poutrelles...) | 69.26 | M2 | 14.65 | 1014.66
* 12PSFA2 - PLANCHER BT OPTIRAID 12+4,avec ETAIS,L>4.00(fournit.entrevous,poutrelles...) | 37.08 | M2 | 14.6499 | 543.22
* 12PSFS1 - PLANCHER M1 "FABEMI" 12+4 Up 0,23,avec ETAIS,L<4m (four.entrev.,poutrelles...) | 43.58 | M2 | 19.98 | 870.73
* 12PSFS2 - PLANCHER M1 "FABEMI" 12+4 Up 0,23,avec ETAIS,L>4m (four.entrev.,poutrelles...) | 37.04 | M2 | 19.98 | 740.06
147 - MACONNERIE Sous Traitance (Maçonnerie ( fournitures et poses )) | Q | U | PU | 30324.91
* 120PRO4 - PROTECTIONS DES ACIERS en ATTENTE par BOUCHONNAGE ou CROSSAGE | 1 | UN | 0 | 0
* 12A20CO - MACONNERIE D'AGGLOS CREUX, EP.20cm, SOUBASSEMENT. | 40.42238 | M2 | 31.9989 | 1293.47
* 12A20CR - MACONNERIE D'AGGLOS CREUX EP.20cm, RDC | 111.2882 | M2 | 31.9998 | 3561.2
* 12A20ET - MACONNERIE D'AGGLOS CREUX EP.20cm en ETAGE | 75.2124 | M2 | 34.0005 | 2557.26
* 12A20PL - MACONNERIE D'AGGLOS PLEINS EP.20CM | 4.33 | M2 | 0 | 0
* 12APUIH - PREAPPUIS BETON "PREFASTYLE" (Fournit) | 15.5 | ML | 21.8297 | 338.36
* 12APUIJ - PREAPPUIS BETON "PREFASTYLE" (Pose) | 15.5 | ML | 15 | 232.5
* 12APUIM - APPUI REVETU TERRE CUITE (ST) | 8.5 | ML | 31 | 263.5
* 12BACAP - ARASE ETANCHE SOUBASSEMt par HYDROFUGE ou simil.(ep=5cm mini) | 81.573 | ML | 4.9999 | 407.86
* 12BASEN - BETON ARME SEMELLE (+ 6 Fers + cadres; F+P) | 15.11 | M3 | 193 | 2916.23
* 12BET20 - BETON INDUSTRIEL 200KG/M3 (PROPRETE & Hors GEL, F+P) | 12.94 | M3 | 127 | 1643.38
* 12BET30 - BETON INDUSTRIEL pour COMPLEMENT Perte FONDATIONS (F+P) | 1.511 | M3 | 126.9821 | 191.87
* 12BETMR - SOCLE BETON ARME (Pour module extérieur PAC,...) | 3 | UN | 50 | 150
* 12CHAIN2 - CHAINAGE HAUT de MUR, ep=20, h=21,5 (Beton+ARMAT.+U.) | 74.86 | ML | 17.6698 | 1322.76
* 12CHAPM1 - CHAINAGE HORIZONTAL pour memoire (compris dans pose plancher) | 95.386 | ML | 0 | 0
* 12COFVR - CAISSON VOLET ROULANT BETON.(larg.tabl.) (Pose) | 4 | ML | 22.5 | 90
* 12COFVSTO - CAISSON VOLET ROULANT BET.(larg.tabl.)(F) | 4 | ML | 100 | 400
* 12COFVTTO - CAISSON VOLET ROULANT : Qte A LIVRER | 2 | UN | 0 | 0
* 12CVERT - CHAINAGES VERTICAUX B.A. (AGGLO ou BRIQUE SP.) | 150.96 | ML | 15.9609 | 2409.46
* 12DALBA - DALLE B.A. Ep.12cm + Treillis Soude ST 25C (F+P) | 26.61 | M2 | 23.4799 | 624.8
* 12ENDOR - ENDUIT CIMENT DRESSE & TALOCHE | 34.26 | M2 | 21 | 719.46
* 12FOFOL - FOURREAUX pour unité exterieure SPLIT (CET, CLIMATISATION...) (Forfait) | 1 | FT | 40 | 40
* 12GENOI - Pour memoire:Reservations genoises | 30.402 | UN | 0 | 0
* 12GVEVS - GRILLE VENTIL.30X15 NON OXYDABLE | 5 | UN | 9.8 | 49
* 12HERIS - HERISSON sous DALLAGE. ep.= 30cm maxi. | 7.983 | M3 | 32.7195 | 261.2
* 12IMPLG00 - IMPLANTATION de la CONSTRUCTION (comp.fournit.piquets) | 1 | FT | 150 | 150
* 12LINTE - LINTEAU BA sur OUVERTURE (BETON+Armatures+U, etc.) | 1.25748 | M3 | 460.6356 | 579.24
* 12MARBR - MARCHE DROITE BA / Paillasse (BRUT) | 8.1 | ML | 60.4605 | 489.73
* 12MARBS - MARCHE BALANCEE BA / Paillasse (BRUT) | 5.4 | ML | 81.6704 | 441.02
* 12PLFA1 - PLANCHER OPTIRAID 12+4(pose,ferraillage,coulage hors fournit.) | 106.34 | M2 | 22.3999 | 2382.01
* 12PLFS1 - PLANCHER M1 FABEMI 12+4,up 0.23(pose,ferraillage,coulage hors fourniture) | 80.62 | M2 | 22.4 | 1805.89
* 12POLYA - POLYANE TRANSLUCIDE 200 MICRONS | 31.042 | M2 | 1.1301 | 35.08
* 12POMPA - POMPE A BETON pour FONDATIONS (ST) | 1 | FT | 420 | 420
* 12POMPFB - BETON Pompe pour Fondations : Plus VALUE par M3. (ST) | 29.561 | M3 | 20 | 591.22
* 12POTAU - POTEAU BA COFFRE 4 FACES (BETON + ARMATURE + COFFRAGE) | 0.53 | M3 | 596.6981 | 316.25
* 12POUTR - POUTRE BA COFFREE (BETON + ARMATURE + COFFRAGE) | 1.04052 | M3 | 597.7204 | 621.94
* 12PS603 - PL.VAL.SISMIQUE SEMELLE FILANTE Zone 4 (Moyenne) | 79.603 | ML | 5.3601 | 426.68
* 12PS633 - PL.VAL.SISMIQUE CHAINAGE HORIZ. Zone 4 (Moyenne) | 74.86 | ML | 3.0202 | 226.09
* 12PS643 - PL.VALUE SISMIQUE CHAINAGE VERTICAUX Zone 4 (Moyenne) | 150.96 | ML | 7.4605 | 1126.23
* 12PS653 - PL.VAL.SISMIQ. ARMATURES ENCADREMENT BAIE Zone 4 (Moyenne) | 50.6 | ML | 5.2198 | 264.12
* 12PV402 - PL.VAL.ARM.P.RENFORCEE 400-12X25/LT10X20 | 2 | UN | 0 | 0
* 12RENCH - RENFORT de PLANCHER sous CHEMINEE ou FUTUR CONDUIT | 1 | UN | 50 | 50
* 12SEUIL - SEUIL CIMENT BOUCHARDE PG-PS-PE-PF | 3.08 | ML | 18.7305 | 57.69
* 12SEUIM - SEUIL REVETU TERRE CUITE (ST) | 7 | ML | 35 | 245
* 12SEUIZ - POSE APPUI et SEUIL Prefabriques BRIQUE type PACEMA ou similaire | 0.5 | ML | 15 | 7.5
* 12TERMITS - BARRIERE PHYSICO-CHIMIQUE ANTI-TERMITES (F+P) | 113.59 | M2 | 5 | 567.95
* 12TRAPP - TRAPPE d'ACCES VIDE_SANITAIRE | 1 | UN | 21.38 | 21.38
* 3C7AC01 - ATTENTION : APPUI SEUIL Larg.SP.=> ep.Doublage =140 ou 160mm | 1 | FT | 0 | 0
* 3C8AB2014 - APPUI BRIQUE Prefabrique 500x350 PACEMA / 40 | 1 | UN | 27.58 | 27.58
177 - ENDUIT Sous Traitance (Enduits Projetes monocouche) | Q | U | PU | 6114.6
* 17BSOUV - MODENATURE LISSE, PERIPH. des OUVERTURES.(Pl.val.) | 47.224 | ML | 10.49 | 495.38
* 17EPRGT - PLUS VALUE ENDUITS ; FINITION GRATTEE | 248.145 | M2 | 6.65 | 1650.17
* 17EPROJ - ENDUIT PROJETE Type MONOCOUCHE; teinte A DEFINIR | 248.145 | M2 | 14.3201 | 3553.47
* 17EPRSO - ENDUIT PROJETE sur SOUCHE POUJOULAT (FT) | 1 | UN | 75 | 75
* 17EPRST - TRAMAGE LIAISON BRIQUE / PLANCHER + RIVES + COFFRES VR. | 248.145 | M2 | 0.49979 | 124.02
* 17EPRXP - Profile Double de FRACTIONNEMENT VERTICAL :3m (F+P) | 2.7069 | UN | 80.003 | 216.56
207 - CHARPENTE COUVERTURE Sous Traitance (Charpente, Couverture, Fumisterie, Genoises) | Q | U | PU | 7840.99
* 3106440 - OBTENTION IMPERATIVE DU CERTIFICAT DE TRAITEMENT DES BOIS DE STRUCTURE !!!!!! | 1 | UN | 0 | 0
* 3106504 - CHARPENTE_COUVERTURE ROMANE TC 3/4 PENTES | 71.49 | M2 | 57.37 | 4101.38
* 3106530 - ARETIERS pour ROMANE TC. (F+P) | 23.932 | ML | 26.0003 | 622.24
* 3106560 - TUILES A DOUILLE ET LANTERNE ROMANE TC. (F+P) | 2 | UN | 51.5 | 103
* 3106565 - TUILES CHATIERES ROMANE TC. (F+P) | 3 | UN | 30.3 | 90.9
* 3106582 - GENOISES 2 RANGS DE TUILES. (F+P) | 30.402 | ML | 47.4699 | 1443.18
* 3106620A - PLAQUE SIGNALETIQUE INALTERABLE du Conduit Cheminee (F+P) | 1 | UN | 85.84 | 85.84
* 3106622 - CF POUJOULAT:CF DUALIS + Acces. D.80/130 (F+P) | 4.593 | ML | 100.9906 | 463.85
* 3106623R - RACCORD CF DUALIS 80/130 av.souche classique F+P | 1 | UN | 100.74 | 100.74
* 3106629 - CF POUJOULAT:SOUCHE PROVENCE + Acces. (F+P) | 1 | UN | 758.18 | 758.18
* 3106639 - PLAQUE DISTANCE SECURITE Etanche Cond.Feu +"COQISOL",F+P | 1 | UN | 71.68 | 71.68
* 94C1020 - FIXATION de TOUTES les TUILES D'EGOUT ****** | 1 | FT | 0 | 0
* 94C1022 - FIXATION 1 TUILE SUR 2 en Partie courante, Plus value collage | 71.49 | M2 | 0 | 0
237 - ZINGUERIE Sous Traitance (Zinguerie ( fournitures et poses )) | Q | U | PU | 607.94
* 6106326 - COUVERTINE ou MAIN COURANTE d'ETANCHEITE ZINC sur MUR ( F+P ) | 44.966 | ML | 13.52 | 607.94
251 - MENUISERIES EXTERIEURES Fourniture (Menuiseries Exterieures ( Fournitures : porte d'entrée, porte de garage, fenêtres, coulissants...)) | Q | U | PU | 6547.36
* 2P10006 - CARTOUCHE CHIMIQUE / GONDS.MS380. 380ml | 2.625 | UN | 21.6 | 56.7
* 3C9A100A - MENUISERIE EXTERIEURE sans TAPEES | 2 | UN | 0 | 0
* 3C9A140 - TAPEES MENUISERIES EXTERIEURES pour DOUBLAGE de 140 mm | 14 | UN | 0 | 0
* 3C9LK64 - VOLET BATTANT 2 vantaux "BOIS" plein a barres 115x100 ESP | 1 | UN | 135.44 | 135.44
* 3C9MK64 - VOLET BATTANT 2 vantaux "BOIS" plein a barres 125x100 ESP | 3 | UN | 138.05 | 414.15
* 3C9NJ65 - VOLET BATTANT 1 vantail "BOIS" plein a barres 135x090 ESP Droite | 1 | UN | 74.97 | 74.97
* 3C9WJ66 - VOLET BATTANT 1 vantail "BOIS" plein a barres 215x090 ESP Gauche | 1 | UN | 159.06 | 159.06
* 3CBJ001 - BICOLORATION POUR PORTE D'ENTREE METAL.BEL'M Lg=90 (PLUS VALUE) | 1 | UN | 0 | 0
* 3CBJ160I - PE 215X90 Dr Pous.METALLIQUE BEL'M "IMPALA" +Tapees | 1 | UN | 976.2 | 976.2
* 3CG0604a - GRILLE DEFENSE 065X040 AZUR | 1 | UN | 11.46 | 11.46
* 3CG0704a - GRILLE DEFENSE 075X040 AZUR | 1 | UN | 12.51 | 12.51
* 3CG0906a - GRILLE DEFENSE 095X060 AZUR | 4 | UN | 19.81 | 79.24
* 3FPGVF2 - PORTE FENETRE 1 vantail "PVC" a la française grand vitrage avec allege FIXE "DIMENSION HORS STANDARD" | 0.24 | M2 | 130.1667 | 31.24
* 3FZ0011 - MENUISERIE EXTERIEURE en PVC | 12 | UN | 0 | 0
* 3KP208D - PORTE de SERVICE PVC Dr Pous. 200 X 80 PLEINE | 1 | UN | 275.16 | 275.16
* 3M00100 - MENUISERIES ALUMINIUM : COLORIS Laque BLANC | 2 | UN | 0 | 0
* 3MWR911 - COULISSANT 2 vantaux "ALU" grand vitrage 215x200 | 2 | UN | 696.73 | 1393.46
* 3PGA211 - CHASSIS 1 vantail "PVC" a la française grand vitrage 075x040 ESP Gauche | 1 | UN | 113.13 | 113.13
* 3PJD211 - CHASSIS 1 vantail "PVC" a la française grand vitrage 095x060 ESP Gauche | 2 | UN | 128.91 | 257.82
* 3PJD811 - CHASSIS 1 vantail "PVC" oscillo battant grand vitrage clair 095x060 | 2 | UN | 195.83 | 391.66
* 3PLGM11 - FENETRE 2 vantaux "PVC" oscillo battant grand vitrage clair 115x100 | 1 | UN | 312.52 | 312.52
* 3PMG311 - FENETRE 2 vantaux "PVC" a la française grand vitrage clair 125x100 | 3 | UN | 241.46 | 724.38
* 3PNF111 - FENETRE 1 vantail "PVC" a la française grand vitrage 135x090 ESP Droite | 1 | UN | 191.66 | 191.66
* 3PWFG11 - PORTE FENETRE 1 vantail "PVC" a la française grand vitrage 215x090 SER Gauche | 1 | UN | 334.46 | 334.46
* 5AB0004 - Porte de garage BASCULANTE TOLE 200X300 + accessoire | 1 | UN | 411.56 | 411.56
* 5CC0060 - VITRAGE IMPRIME | 0.75 | M2 | 20 | 15
* 5CC0100 - WARM-EDGE: profilés isolants pour vitrage (Plus value) | 13.19 | M2 | 4 | 52.76
* 5VG0060 - PLUS VALUE KIT GRILLE HYGRO + MORTAISE. | 6 | UN | 20.47 | 122.82
255 - MENUISERIES EXTERIEURES Pose (Menuiseries Exterieures ( Poses : porte d'entrée, porte de garage, fenêtres, coulissants...)) | Q | U | PU | 2102.07
* 93C8003 - POSE GRILLE EXTERIEURE ou GARDE-CORPS / OUV.: 4 scel | 6 | UN | 40.8 | 244.8
* 93CAM00 - POSE Porte Fenetre 3 Vantaux, Porte Fenetre 4 Vantaux et Baie Coulissante (Largeur > 1.70 ML) | 2 | UN | 61.2 | 122.4
* 93CCM00 - POSE Porte Fenetre 1 Vantail | 1 | UN | 25.5 | 25.5
* 93CCV00 - POSE VOLET Porte Fenetre 1 Vantail | 1 | UN | 33.15 | 33.15
* 93CDM00 - POSE Fenetre 2 Vantaux ou Baie Coulissante (Largeur < 1.70 ML) | 4 | UN | 45.9 | 183.6
* 93CDV00 - POSE VOLET Fenetre 2 Vantaux | 4 | UN | 56.1 | 224.4
* 93CEM00 - POSE Fenetre 1 Vantail ou 2 Vantaux (Largeur <1.00 ML) | 1 | UN | 22.95 | 22.95
* 93CEV00 - POSE VOLET Fenetre 1 Vantail | 1 | UN | 28.05 | 28.05
* 93CFM00 - POSE Chassis | 6 | UN | 22.95 | 137.7
* 93CGM00 - POSE PORTE d'ENTREE 90 | 1 | UN | 56.1 | 56.1
* 93CIV20 - PLUS VALUE SCELLEMENTS CHIMIQUES / VOLETS | 6 | UN | 150 | 900
* 93KA605 - POSE PORTE GARAGE BASCULANTE TOLE(L>=3m) | 1 | UN | 76.5 | 76.5
* 93KB101 - POSE PORTE de SERVICE ; GARAGE & SOUS/SOL | 1 | UN | 46.92 | 46.92
* 93LA201 - RETOUCHE PORTES INTERIEURES | 10 | UN | 0 | 0
257 - MENUISERIES EXTERIEURES Sous Traitance (Menuiseries Exterieures ( fournitures et poses )) | Q | U | PU | 1269.66
* 36SV195 - PLUS value manoeuvre electrique d'un volet Roulant Sans Coffre | 2 | UN | 86 | 172
* 36SV605 - VOLET ROULANT "ALU" sans Coffre 215x200 | 2 | UN | 548.83 | 1097.66
267 - PLAFONDS Sous Traitance (Plafonds ( fournitures et poses )) | Q | U | PU | 2138.41
* 39SPLAA1 - JOINT ACRYLIQUE en PERIPH.MENUIS.Exter.et Plancher bois(F+P) | 69.8 | ML | 0.77994 | 54.44
* 39SPLAA2 - JOINT POLYURETHANE en PERIPH.Plafond + Pied cloison isolee(F+P) | 165.023 | ML | 0.61991 | 102.3
* 39SPLAF - PLAFOND BA13: RAIL METAL /CHARPENTE BOIS (F+P) | 51.26 | M2 | 16.6801 | 855.02
* 39SPLBT - PLAFOND BA13: RAIL METAL /PL.BETON (F+P) | 63.43 | M2 | 16.68 | 1058.01
* 39STRAPI - TRAPPE VISITE ISOLEE TPI50 avec joints (F+P) | 1 | UN | 68.64 | 68.64
268 - ISOLATION Sous Traitance (Isolation par L.de Verre ou L. de Roche) | Q | U | PU | 512.6
* 39SLROS - LAINE de Roche Soufflee EP.45cm, R=10 ; (F+P) | 51.26 | M2 | 10 | 512.6
277 - DOUBLAGES Sous Traitance (Doublages ( fournitures et poses )) | Q | U | PU | 5042
* 39SOM17A - DOUBLAGE OPTIMA 12+1 / GR32 ep 120mm (F+P) | 162.93 | M2 | 26.9 | 4382.81
* 39SOM20 - DOUBLAGE OPTIMA : P.V. HYDRO.(F+P) | 18.81 | M2 | 4.7703 | 89.73
* 39SPLCO - PLACO COLLE SUR MUR (F+P) | 7.85 | M2 | 10.6102 | 83.29
* 39SPLCT - PLACO COLLE sur TABLEAUX (F+P) | 11.64 | M2 | 10.6108 | 123.51
* 39SPLCV - HABILLAGE POUTRE BETON par BA 13 COLLE (F+P) | 5.62725 | M2 | 45.6102 | 256.66
* 39SPLDH - HABILLAGE TREMIE ESCALIER par BA13 COLLE (F+P) | 2 | UN | 52 | 104
* 7100195 - DESCENTE DE FILS DANS LES DOUBLAGES | 1 | UN | 2 | 2
287 - CLOISONS Sous Traitance (Cloisons de Distribution ( fournitures et poses )) | Q | U | PU | 1998.62
* 39SCLP5 - CLOISON ALVEOLAIRE 5cm (F+P) | 89.31 | M2 | 19.0497 | 1701.33
* 39SCLP6 - CLOISON ALVEOLAIRE 5cm : P.V. HYDRO (F+P) | 22.27 | M2 | 5.0799 | 113.13
* 39SCLZ9 - Etancheite /pied Cloison & Baig.Douche (F+P) | 20.48 | ML | 1.6802 | 34.41
* 39SPLM0 - PLAQUE DE PLATRE type "PLACOFLAM" M0 pour POELE (ST) | 1 | UN | 80 | 80
* 3HR1661PA - COFFRE pour VENTILATION Primaire | 1 | UN | 60 | 60
* 924C100S - FEUILLARD 110mm sur Cloison PLACO en Bordure de vide (F+P) | 1.421 | ML | 6.8614 | 9.75
297 - ESCALIERS Sous Traitance (Escaliers bois et accessoires ( fournitures et poses )) | Q | U | PU | 384.99
* 3HWZ710S - GARDE_CORPS BOIS TUBES INOX + VERRE SECU. EN PARTIE BASSE (PLASSE G15 IP) | 1.816 | ML | 181.9989 | 330.51
* 93HT301S - POSE GARDE-CORPS | 1.816 | ML | 30 | 54.48
301 - MENUISERIES INTERIEURES Fourniture (Menuiseries Interieures ( Fournitures : portes interieures, porte de placards...)) | Q | U | PU | 855.91
* 3HE1524V - PORTE INT. GRAVEE type KAORI ********************* | 1 | MSG | 0 | 0
* 3HE1524Z1 - BL.Porte INT.Gravée KAORI : huisserie ep.9 pour Clois.de 7 (PV) | 1 | UN | 12.51 | 12.51
* 3HE1525 - Porte intérieure à CONDAMNATION "GRAVEE KAORI" 073x204 Droite | 3 | UN | 74 | 222
* 3HE1525A - Porte intérieure à CONDAMNATION "GRAVEE KAORI" 073x204 Gauche | 1 | UN | 74 | 74
* 3HE1526 - Porte intérieure PENE DORMANT "GRAVEE KAORI" 073x204 Droite | 2 | UN | 74 | 148
* 3HE1526A - Porte intérieure PENE DORMANT "GRAVEE KAORI" 073x204 Gauche | 4 | UN | 74 | 296
* 5BC4001 - POIGNEE Porte Intérieure PENE DORMANT 1/2T Anodisée champagne | 6 | UN | 6.5 | 39
* 5BC4002 - POIGNEE Porte Intérieure à CONDAMNATION Anodisée champagne | 4 | UN | 16.1 | 64.4
307 - MENUISERIES INTERIEURES Sous Traitance (Menuiseries Interieures ( fournitures et poses )) | Q | U | PU | 110.3
* 39SPINT - HUISSERIE + PORTE D'INTERIEUR (Pose) | 10 | UN | 11.03 | 110.3
367 - ETANCHEITE Sous Traitance (Etanchéité de terrasses, sous_sol...) | Q | U | PU | 3446.58
* 36ETAM10 - ETANCHEITE Compris RELEVES + evacuations EP | 26.61 | M2 | 75.5002 | 2009.06
* 36ETAM11 - ETANCHEITE Compris RELEVES + isolant+ evacuations EP pour habitation | 19.04 | M2 | 75.5 | 1437.52
417 - PLATRERIE PLAFOND et MURS Sous traitance (Platrerie plafond et murs ( fournitures et poses )) | Q | U | PU | 415.25
* 39SNERG - PLATRE et NERGALTO / OSSATURE | 2.61 | M2 | 25 | 65.25
* 39SPLSE - PLATRE SOUS ESCALIER BETON, RDC ou ETAGE | 1 | UN | 350 | 350
611 - CARRELAGE Fourniture (Revetements de sols ( Fournitures : carrelage, plinthes, colle... )) | Q | U | PU | 2018.58
* 6101104N01 - CARRELAGE "INTERIEUR" 45x45 : FOURNITURE | 62.202 | M2 | 12.9002 | 802.42
* 6101104N04 - CARRELAGE "INTERIEUR" 60x60 : FOURNITURE | 42.3465 | M2 | 17.14 | 725.82
* 6101114N01 - PLINTHES ASSORTIES au carrelage 45x45 : FOURNITURE | 86.3205 | ML | 3.63 | 313.34
* 6101114N04 - PLINTHES ASSORTIES au carrelage 60x60 : FOURNITURE | 25.599 | ML | 4.1799 | 107
* 6101299 - CARRELAGE FOURNITURE : FORFAIT Transport Chantier | 1 | FT | 70 | 70
615 - CARRELAGE Pose (Revetements de sols ( Poses : carrelage, plinthes, colle... )) | Q | U | PU | 2735.97
* 6100108PA - CARRELAGE : PV Forfait Combles & Etage | 1 | UN | 64.69 | 64.69
* 6100210 - CARRELAGE INTERIEUR : POSE scellée sur CHAPE (comprise) | 99.57 | M2 | 22 | 2190.54
* 6100211 - PLINTHES ASSORTIES : POSE (COLLE Comprise) | 106.59 | ML | 4.5102 | 480.74
657 - ELECTRICITE Sous Traitance (Electricité ( fournitures et poses )) | Q | U | PU | 3292.78
* 7100001 - INSTALLATION Conforme A La NF C 15_100 en vigueur. | 1 | UN | 0 | 0
* 7100011 - Appareillage Type "ALCYON" de "ALOMBARD" | 1 | UN | 0 | 0
* 7100030 - BOITIER ETANCHE (BBC/PERMEA), plus value : forfait | 1 | UN | 0 | 0
* 7100091 - POINT LUMINEUX *DCL* PLAFOND/APPLIQ.S.A. | 12 | UN | 29.87 | 358.44
* 7100093 - POINT LUMINEUX *DCL* PLAFOND Va et Vient | 5 | UN | 45.1 | 225.5
* 7100102 - POINT LUMINEUX *NF* APPLIQUE EXTERIEURE | 4 | UN | 28.68 | 114.72
* 7100105 - PRISE DE COURANT 16 A | 28 | UN | 19.98 | 559.44
* 7100106 - PRISE DE COURANT 16 A SPECIALISEE | 3 | UN | 30.33 | 90.99
* 7100109 - PRISE DE COURANT 32 A (BOITIER) | 1 | UN | 38.61 | 38.61
* 7100112 - SORTIE de FILS / Hotte ASPIRANTE | 1 | UN | 28.48 | 28.48
* 7100113 - PRISES COURANT (2) 16 A DEDIEES TABLEAU | 1 | UN | 49.17 | 49.17
* 7100121 - POINT LUMINEUX PLAFOND V.ET V.(G.A.) | 1 | UN | 47.7 | 47.7
* 7100126 - PRISE DE COURANT 2x16 A + T (G.A.) | 1 | UN | 36.1 | 36.1
* 7100145 - DDR Type AC 30mA.+pilote CE.INCLUS tabl. | 1 | UN | 0 | 0
* 7100146 - DDR SUPPLEMENTAIRE Type AC 30mA. | 2 | UN | 58.89 | 117.78
* 7100148 - Disp.a Cour.Different.Res. Type A 30mA. | 1 | UN | 65.45 | 65.45
* 7100150 - PRISE DE T.V. FOUR.+CABLE EN ATTENTE | 2 | UN | 23.4 | 46.8
* 7100151V1 - PRISE TELEPHONE RJ 45 & FOURREAU + CABLE | 1 | UN | 32.13 | 32.13
* 7100154 - DETECTEUR de FUMEE NORMALISE, ALIM.par Piles(F+P) | 4 | UN | 19.4 | 77.6
* 7100164 - EQUIPOTENTIEL ARRIVEE D'EAU (PRISE DE TERRE) | 1 | UN | 24.67 | 24.67
* 7100165 - EQUIPOTENTIEL SALLE d'EAU | 2 | UN | 19.84 | 39.68
* 7100182 - Alimentation Chauffe-eau Thermodynamique Split (ST) | 1 | UN | 56.05 | 56.05
* 7100187L - Alimentation électrique pour climatisation module intérieur | 4 | UN | 19.7 | 78.8
* 7100187M - Alimentation électrique pour climatisation module extérieur | 4 | UN | 19.7 | 78.8
* 7100190 - ALIMENTATION ELECTRIQUE d'un Volet Roulant | 2 | UN | 24.5 | 49
* 7100192 - PARAFOUDRE + Acces. (ST) | 1 | UN | 90.18 | 90.18
* 7100193C - PREVOIR 2 BA13 sur Chaque face si GTL posee sur cloison (ST) | 1 | MSG | 0 | 0
* 7100193PC - GOULOTTE TECHN.PVC SOUS/SUR TABLEAU (ST) | 1 | UN | 73.25 | 73.25
* 7100194 - COFFRET COMMUNICATIONS/GTL + Goulotte (ST) | 1 | UN | 46.35 | 46.35
* 7100194J - INDICATEUR des CONSO.+DELEST.+REGUL.2 zo.CALYBOX 1020WT(ST) | 1 | UN | 246.5 | 246.5
* 7100200 - DEMANDE CONSUEL (ST) | 1 | UN | 0 | 0
* 7100207 - TABLEAU COM.:DTI,REPARTIT.Tel+5 Connec.RJ45/6,Terre,Rail DIN | 1 | FT | 100 | 100
* 7100208 - LIAISON TV. TABLEAU COMMUNIC./ COMBLES, Compris. | 1 | FT | 0 | 0
* 7100213 - TABLEAU Electrique 1/D 2x40A_DMT | 1 | UN | 340.37 | 340.37
* 7100214 - TABLEAU Elect. : PV Chauf.Electrique LHN | 1 | UN | 139.02 | 139.02
* 7100218 - PLATINE de Support Disjoncteur Abonne | 1 | UN | 41.2 | 41.2
687 - CHAUFFAGE ELECTRIQUE Sous Traitance (Chauffage Electrique ( Fournitures et Poses )) | Q | U | PU | 5703
* 7200111 - ALIMENTATION pour CONVECT.ELECTRIQUE ou Trame(ST) | 7 | UN | 23.86 | 167.02
* 7200130A - PANNEAU RAYONNANT ATLANT.SOLIUS 6 ORDRES 750w Horiz. | 3 | UN | 161 | 483
* 7200130B - PANNEAU RAYONNANT ATLANT.SOLIUS 6 ORDRES 1000w Horiz. | 1 | UN | 171 | 171
* 7200139C - SECHE_SERVIET.ELEC.ACOVA ou ATLANTIC blanc 500w (ST) | 2 | UN | 223 | 446
* 7200164 - PLOTS Antivibratiles pour PAC reversible (lot) | 2 | UN | 6.14 | 12.28
* 720019R - MISE en SERVICE PAC AIR/AIR, DEPLACEMENT compris (ST) | 2 | UN | 325 | 650
* 720019z - ASSISTANCE CHAUFFAGISTE pour Mise en Service CESI/PAC.(Ft) | 1 | FT | 150 | 150
* 7200241 - CLIM. : Deduire eventuel. Convecteur | 1 | UN | 19.7 | 19.7
* 7200245 - climatisation atlantic ASYG 7 LMC (F) | 2 | UN | 842 | 1684
* 7200245B - climatisation atlantic ASYG 7 LMC accessoires (F) | 2 | UN | 360 | 720
* 7200245C - climatisation atlantic ASYG 7 LMC (pose) | 2 | UN | 505 | 1010
* 72003220E - TRANSPORT sur Chantier PAC + Accessoires | 2 | UN | 95 | 190
737 - VMC Sous Traitance (Ventilation mecanique controlee (fournitures et poses )) | Q | U | PU | 666.53
* 7300211 - VMC HYGRO : BOUT.POUSSOIR+ ALIM.+ PILES+ DETEC.PRESENCE | 1 | UN | 16.82 | 16.82
* 7300212 - VMC: BOUCHE SUPPL.WC TEMPORISEE | 1 | UN | 71.51 | 71.51
* 7300213 - VMC: BOUCHE SUPPL. BAINS HYGROREGLABLE | 1 | UN | 58.05 | 58.05
* 7300215 - VMC HYGRO.B "ALDES MICRO_WATT" 3 BOUCHES + GAINES ISOLEES | 1 | UN | 401.7 | 401.7
* 7300220 - GAINE VMC Isolee en Cbles : Refoulement | 1 | UN | 10.3 | 10.3
* 7300221 - GAINE VMC Isolee en Cbles : Forf.Cuisine | 1 | UN | 25.75 | 25.75
* 7300222 - GAINE VMC Isolee en Cbles : Forf.S.Bains | 2 | UN | 20.6 | 41.2
* 7300223 - GAINE VMC Isolee en Cbles : Forf. W.C. | 2 | UN | 20.6 | 41.2
747 - CHAUFFAGE HYDRAULIQUE Sous Traitance (Chauffage hydraulique PAC, GAZ... ( Fournitures et Poses )) | Q | U | PU | 388.8
* 7201183BN - ISOLANT TMS MF SI "EFYOS" 100mm, R=4.65 (Four) | 19.04 | M2 | 17.1702 | 326.92
* 7202178BN - POSE ISOLANT sous dalle ou Plancher Chauf.+Bandes Periph. | 19.04 | M2 | 3.25 | 61.88
751 - PLOMBERIE Fourniture (Plomberie (Fournitures : appareils sanitaires, cumulus )) | Q | U | PU | 1247.54
* 7201152 - PAC ATLANTIC SPLIT: UNITE Extérieure | 1 | UN | 298.67 | 298.67
* 7201152F - LIAISON Frigorifique PAC Split Atlantic, 10ml (F) | 1 | UN | 69.2 | 69.2
* 7201164C - PLOTS Antivibratiles / PAC Split Atlantic(sachet 4 U) | 1 | UN | 20 | 20
* 7201165N - TRANSPORT sur Chantier Chauffe eau thermodynamique SPLIT + Accessoires | 1 | UN | 95 | 95
* 7504048CTO - CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE "CALYPSO SPLIT VS 270L" Atlantic | 1 | UN | 764.67 | 764.67
757 - PLOMBERIE Sous Traitance (Plomberie ( fournitures et poses )) | Q | U | PU | 4716.5
* 7200177J - Pose du Cumulus CES 200/300L Split Atlantic(ST) | 1 | UN | 149.82 | 149.82
* 7200177L - Pose de la PAC unité extérieure Split Atlantic (ST) | 1 | UN | 75 | 75
* 7200177M - MISE en SERVICE CES Thermodynamique Split + 2 ans contrat maintenance | 1 | UN | 345 | 345
* 72FOFIB - FORFAIT FOURREAUX pour FIBRE OPTIQUE | 1 | FT | 40 | 40
* 72FOFOU - FORFAIT FOURREAUX EDF-PTT-EAU-EVENTS-Réseau EU-EV d100 | 1 | FT | 235 | 235
* 7500050 - FORFAIT BASE PLOMBERIE SANITAIRES (compris nourrice) | 1 | FT | 417.28 | 417.28
* 7500103v - VASQUE BLANCHE "GAMME CONFORT" | 1 | UN | 105.12 | 105.12
* 7500113 - RECEVEUR DOUCHE Gres BLANC 80x120 "Tarif 1" | 1 | UN | 408 | 408
* 7500121 - COLONNE MONTANTE ETAGE (EC.EF.EU.diam.100) | 1 | UN | 219.48 | 219.48
* 7500122 - PL.VALUE INSTALLATION NON GROUPEE | 1 | UN | 111.52 | 111.52
* 7500130 - TABLIER BAIGOIRE Melamine BLANC "SANS RETOUR" | 1 | UN | 26.13 | 26.13
* 7500150 - ALIMENTATION + EVACUATION en Cuisine ou SdB | 3 | UN | 81.4 | 244.2
* 7500160D - ROBINET PUISAGE ext.+ vanne de coupure et purge | 2 | UN | 96.39 | 192.78
* 7500165 - REDUCTEUR de PRESSION sur INSTALLATION,compris manometre | 1 | UN | 97.46 | 97.46
* 7500210 - MITIGEUR STANDARD (autre que sur evier) | 3 | UN | 34.2 | 102.6
* 7500213 - MITIGEUR VASQUE "PRESTIGE" | 1 | UN | 34.2 | 34.2
* 7500260 - SANITAIRES BLANC*** Gamme "Tarif 3" (ex: "CONFORT") *************Qte | 2 | UN | 0 | 0
* 7500270V - LAVE MAINS BLANC (Rob. Melangeur) "Tarif 3" , ex: "CONFORT" | 1 | UN | 72.23 | 72.23
* 7500272 - BAIGNOIRE ACRYLIQUE BLANCHE 170x70 "Tarif 3" , ex: "CONFORT" | 1 | UN | 250.32 | 250.32
* 7501001 - ALIMENTATION + EVACUATION EVIER | 1 | UN | 118.97 | 118.97
* 7501002 - ALIMENTATION + EVACUATION BAIGNOIRE | 1 | UN | 118.97 | 118.97
* 7501003 - ALIMENTATION + EVACUATION VASQUE | 2 | UN | 83.28 | 166.56
* 7501005 - ALIMENTATION + EVACUATION W.C. | 2 | UN | 69.42 | 138.84
* 7501007 - ALIMENTATION + EVACUATION LAVE MAINS | 1 | UN | 75.11 | 75.11
* 7501008 - ALIMENTATION + EVACUATION RECEVEUR DE DOUCHE | 1 | UN | 101.57 | 101.57
* 7501042 - ALIMENTATION + EVACUATION CHAUFFE_EAU Thermodynamique Split | 1 | UN | 108 | 108
* 7501047 - RACCORDEMENTS ALIMENTATION GENERALE EAU (compteur+coupure int.hab.) | 1 | UN | 49 | 49
* 7501065 - RESEAU EU/EV , 5 PIQUAGES ( Forfait ) | 1 | UN | 306.31 | 306.31
* 7502001 - POSE MEUBLE S.BAINS de 0,60m a 0.90m | 1 | UN | 65 | 65
* 7502101 - MEUBLE BAS 1 VASQUE 70 + MIROIR + BANDEAU (gamme MFC) | 1 | UN | 342.03 | 342.03
816 - MENUISERIES EXTERIEURES Mise en jeux (Réglages et Mise en jeux (volet roulant, store...)) | Q | U | PU | 65
* 8100011 - REGLAGES et mise en jeux des VOLETS ROULANTS sur COFFRES MACONNES (L>1.20) | 2 | UN | 32.5 | 65
826 - MENUISERIES INTERIEURES Finitions (Reglages et mise en jeux (porte intérieure, placards, escalier..)) | Q | U | PU | 222
* 39SHEUR34 - MONTANT H.T. FINITIONS MENUISERIES INT.et EXT. PACA | 7.4 | UN | 30 | 222
847 - NETTOYAGE Sous Traitance (Nettoyage fin de chantier) | Q | U | PU | 831.45
* 8400000 - NETTOYAGE CHANTIER et EVACUATION des GRAVATS | 1 | FT | 510 | 510
* 8400002 - NETTOYAGE INTERIEUR du CHANTIER | 119.0595 | M2 | 2.6999 | 321.45
981 - HONORAIRES (Honoraires divers ( Etude BA , Etude de sol , Archi , géomètre...)) | Q | U | PU | 410
* 7200220 - ETUDES DIVERSES | 1 | UN | 150 | 150
* 7200404 - HONORAIRES LABEL EFFINERGIE ELECTRIQUE (PROMOTELEC/EDF) | 1 | UN | 110 | 110
* 7200414 - HONORAIRES LABEL EFFINERGIE GAZ, ELECT.(CEQUAMI/EDF/GDF) | 1 | UN | 150 | 150
991 - DIVERS, ALEAS, SPS (Echaffaudage, elevateur, benne à gravats,sécurité chantier) | Q | U | PU | 375
* 11PASSCHAN - PASSERELLE de CHANTIER | 1 | UN | 80 | 80
* 11PROCOL - MISE en PLACE PROTECTION COLLECTIVE | 1 | FT | 100 | 100
* 11TREMI3 - PROTECTION Tremies ESCALIERS & CF /COMBLES,ETAGE | 1 | FT | 195 | 195

## coef (hidden)
Veuillez renseigner votre coef HT: | 1 | Ce coef permet d'éditer votre métré HT avec un coef
Veuillez renseigner votre coef TTC: | 1.845 | Ce coef permet d'éditer votre métré TTC avec un coef
Attention : le métré TTC étant dépendant du métré HT, le métré TTC est égal au métré HT * coef HT * Coef TTC

## Métré recapitulatif HT
DOSSIER :
Edition du 17 août 2019
Métré récapitulatif HT
111 - TERRASSEMENT Sous Traitance (Terrassement (décapage, pleine masse, terrain rocheux, abattage d'arbres...)) | 832.32
131 - REMBLAIS Sous Traitance (Remblais et regalage des terres) | 380
142 - MACONNERIE Achat (Maçonnerie ( Achats : Planchers , coffrages, béton, acier ...etc)) | 6896.36
147 - MACONNERIE Sous Traitance (Maçonnerie ( fournitures et poses )) | 30324.91
177 - ENDUIT Sous Traitance (Enduits Projetes monocouche) | 6114.6
207 - CHARPENTE COUVERTURE Sous Traitance (Charpente, Couverture, Fumisterie, Genoises) | 7840.99
237 - ZINGUERIE Sous Traitance (Zinguerie ( fournitures et poses )) | 607.94
251 - MENUISERIES EXTERIEURES Fourniture (Menuiseries Exterieures ( Fournitures : porte d'entrée, porte de garage, fenêtres, coulissants...)) | 6547.36
255 - MENUISERIES EXTERIEURES Pose (Menuiseries Exterieures ( Poses : porte d'entrée, porte de garage, fenêtres, coulissants...)) | 2102.07
257 - MENUISERIES EXTERIEURES Sous Traitance (Menuiseries Exterieures ( fournitures et poses )) | 1269.66
267 - PLAFONDS Sous Traitance (Plafonds ( fournitures et poses )) | 2138.41
268 - ISOLATION Sous Traitance (Isolation par L.de Verre ou L. de Roche) | 512.6
277 - DOUBLAGES Sous Traitance (Doublages ( fournitures et poses )) | 5042
287 - CLOISONS Sous Traitance (Cloisons de Distribution ( fournitures et poses )) | 1998.62
297 - ESCALIERS Sous Traitance (Escaliers bois et accessoires ( fournitures et poses )) | 384.99
301 - MENUISERIES INTERIEURES Fourniture (Menuiseries Interieures ( Fournitures : portes interieures, porte de placards...)) | 855.91
307 - MENUISERIES INTERIEURES Sous Traitance (Menuiseries Interieures ( fournitures et poses )) | 110.3
367 - ETANCHEITE Sous Traitance (Etanchéité de terrasses, sous_sol...) | 3446.58
417 - PLATRERIE PLAFOND et MURS Sous traitance (Platrerie plafond et murs ( fournitures et poses )) | 415.25
611 - CARRELAGE Fourniture (Revetements de sols ( Fournitures : carrelage, plinthes, colle... )) | 2018.58
615 - CARRELAGE Pose (Revetements de sols ( Poses : carrelage, plinthes, colle... )) | 2735.97
657 - ELECTRICITE Sous Traitance (Electricité ( fournitures et poses )) | 3292.78
687 - CHAUFFAGE ELECTRIQUE Sous Traitance (Chauffage Electrique ( Fournitures et Poses )) | 5703
737 - VMC Sous Traitance (Ventilation mecanique controlee (fournitures et poses )) | 666.53
747 - CHAUFFAGE HYDRAULIQUE Sous Traitance (Chauffage hydraulique PAC, GAZ... ( Fournitures et Poses )) | 388.8
751 - PLOMBERIE Fourniture (Plomberie (Fournitures : appareils sanitaires, cumulus )) | 1247.54
757 - PLOMBERIE Sous Traitance (Plomberie ( fournitures et poses )) | 4716.5
816 - MENUISERIES EXTERIEURES Mise en jeux (Réglages et Mise en jeux (volet roulant, store...)) | 65
826 - MENUISERIES INTERIEURES Finitions (Reglages et mise en jeux (porte intérieure, placards, escalier..)) | 222
847 - NETTOYAGE Sous Traitance (Nettoyage fin de chantier) | 831.45
981 - HONORAIRES (Honoraires divers ( Etude BA , Etude de sol , Archi , géomètre...)) | 410
991 - DIVERS, ALEAS, SPS (Echaffaudage, elevateur, benne à gravats,sécurité chantier) | 375
Total | 100494.02

## Métré recapitulatif TTC
DOSSIER :
Edition du 17 août 2019
Métré récapitulatif TTC
111 - TERRASSEMENT Sous Traitance (Terrassement (décapage, pleine masse, terrain rocheux, abattage d'arbres...)) | 1535.6304
131 - REMBLAIS Sous Traitance (Remblais et regalage des terres) | 701.1
142 - MACONNERIE Achat (Maçonnerie ( Achats : Planchers , coffrages, béton, acier ...etc)) | 12723.7842
147 - MACONNERIE Sous Traitance (Maçonnerie ( fournitures et poses )) | 55949.459
177 - ENDUIT Sous Traitance (Enduits Projetes monocouche) | 11281.437
207 - CHARPENTE COUVERTURE Sous Traitance (Charpente, Couverture, Fumisterie, Genoises) | 14466.6266
237 - ZINGUERIE Sous Traitance (Zinguerie ( fournitures et poses )) | 1121.6493
251 - MENUISERIES EXTERIEURES Fourniture (Menuiseries Exterieures ( Fournitures : porte d'entrée, porte de garage, fenêtres, coulissants...)) | 12079.8792
255 - MENUISERIES EXTERIEURES Pose (Menuiseries Exterieures ( Poses : porte d'entrée, porte de garage, fenêtres, coulissants...)) | 3878.3191
257 - MENUISERIES EXTERIEURES Sous Traitance (Menuiseries Exterieures ( fournitures et poses )) | 2342.5227
267 - PLAFONDS Sous Traitance (Plafonds ( fournitures et poses )) | 3945.3664
268 - ISOLATION Sous Traitance (Isolation par L.de Verre ou L. de Roche) | 945.747
277 - DOUBLAGES Sous Traitance (Doublages ( fournitures et poses )) | 9302.49
287 - CLOISONS Sous Traitance (Cloisons de Distribution ( fournitures et poses )) | 3687.4539
297 - ESCALIERS Sous Traitance (Escaliers bois et accessoires ( fournitures et poses )) | 710.3065
301 - MENUISERIES INTERIEURES Fourniture (Menuiseries Interieures ( Fournitures : portes interieures, porte de placards...)) | 1579.1539
307 - MENUISERIES INTERIEURES Sous Traitance (Menuiseries Interieures ( fournitures et poses )) | 203.5035
367 - ETANCHEITE Sous Traitance (Etanchéité de terrasses, sous_sol...) | 6358.9401
417 - PLATRERIE PLAFOND et MURS Sous traitance (Platrerie plafond et murs ( fournitures et poses )) | 766.1363
611 - CARRELAGE Fourniture (Revetements de sols ( Fournitures : carrelage, plinthes, colle... )) | 3724.2801
615 - CARRELAGE Pose (Revetements de sols ( Poses : carrelage, plinthes, colle... )) | 5047.8646
657 - ELECTRICITE Sous Traitance (Electricité ( fournitures et poses )) | 6075.1791
687 - CHAUFFAGE ELECTRIQUE Sous Traitance (Chauffage Electrique ( Fournitures et Poses )) | 10522.035
737 - VMC Sous Traitance (Ventilation mecanique controlee (fournitures et poses )) | 1229.7478
747 - CHAUFFAGE HYDRAULIQUE Sous Traitance (Chauffage hydraulique PAC, GAZ... ( Fournitures et Poses )) | 717.336
751 - PLOMBERIE Fourniture (Plomberie (Fournitures : appareils sanitaires, cumulus )) | 2301.7113
757 - PLOMBERIE Sous Traitance (Plomberie ( fournitures et poses )) | 8701.9425
816 - MENUISERIES EXTERIEURES Mise en jeux (Réglages et Mise en jeux (volet roulant, store...)) | 119.925
826 - MENUISERIES INTERIEURES Finitions (Reglages et mise en jeux (porte intérieure, placards, escalier..)) | 409.59
847 - NETTOYAGE Sous Traitance (Nettoyage fin de chantier) | 1534.0253
981 - HONORAIRES (Honoraires divers ( Etude BA , Etude de sol , Archi , géomètre...)) | 756.45
991 - DIVERS, ALEAS, SPS (Echaffaudage, elevateur, benne à gravats,sécurité chantier) | 691.875
Total | 185411.4669

## Métré détaillé TTC
DOSSIER :
Edition du 17 août 2019
Métré détaillé TTC
|  |  | Total | 185411.4669
111 - TERRASSEMENT Sous Traitance (Terrassement (décapage, pleine masse, terrain rocheux, abattage d'arbres...)) | Q | U | sous total | 1535.6304
* 11FERIG - FOUILLE EN RIGOLE (a l'Engin) | 28.05 | M3 | 21.8004 | 1128.2175
* 11FMASS - FOUILLE EN MASSE. CAT. A.B.C. DTU | 24.26563 | M3 | 9.1001 | 407.4129
131 - REMBLAIS Sous Traitance (Remblais et regalage des terres) | Q | U | sous total | 701.1
* 13REMFT - REMBLAI VIDE SANITAIRE au pourtour de la construction (Forfait) | 1 | FT | 380 | 701.1
142 - MACONNERIE Achat (Maçonnerie ( Achats : Planchers , coffrages, béton, acier ...etc)) | Q | U | sous total | 12723.7842
* 12BETPB - BETON INDUSTRIEL C25/30, DOSE A 350KG/M3 (Achat pour Plancher béton+chainage) | 17.552996 | M3 | 95.0009 | 3076.6297
* 12KITPB - KIT FERRAILLAGE /PLANCHER BETON + CHAINAGES Periph.et central | 186.96 | M2 | 0 | 0
* 12KITPBP - KIT inclus chainages,chapeaux,liaisons,equerres et treillis | 1 | MSG | 0 | 0
* 12KITPE - KIT ARMATURE CHEVETRE PLANCHER BETON (larg.chev.<=1.5m) | 1.637 | ML | 50 | 151.0132
* 12KITPF - KIT ARMATURE CHEVETRE PLANCHER BETON (larg.chev.>1.5m) | 3.743 | ML | 50 | 345.2917
* 12PL208 - PLANELLE POUR CHAINAGE DE PLANCHER (ciment ou brique) | 83.29198 | ML | 0 | 0
* 12POMPBA - POMPE A BETON pour Plancher de SOUBASSEMENT (Achat) | 1 | FT | 390 | 719.55
* 12POMPCA - POMPE A BETON pour PLANCHER : NIV. R+1 (Achat) | 1 | FT | 390 | 719.55
* 12POMPFEA - BETON Pompé de plancher : Plus VALUE par M3.(Achat) | 20.746196 | M3 | 19.0001 | 727.2621
* 12PS623R - PL.VAL.SISMIQUE PLANCHER BETON -- Zone 4 (Moyenne) | 186.96 | M2 | 3.3 | 1138.2912
* 12PS633A - PL.VAL.SISMIQUE CHAINAGE HORIZ.PL.BT. -- Zone 4 (Moyenne) | 95.386 | ML | 0 | 0
* 12PSFA1 - PLANCHER BT OPTIRAID 12+4,avec ETAIS,L<4.00(fournit.entrevous,poutrelles...) | 69.26 | M2 | 14.65 | 1872.0477
* 12PSFA2 - PLANCHER BT OPTIRAID 12+4,avec ETAIS,L>4.00(fournit.entrevous,poutrelles...) | 37.08 | M2 | 14.6499 | 1002.2409
* 12PSFS1 - PLANCHER M1 "FABEMI" 12+4 Up 0,23,avec ETAIS,L<4m (four.entrev.,poutrelles...) | 43.58 | M2 | 19.98 | 1606.4968
* 12PSFS2 - PLANCHER M1 "FABEMI" 12+4 Up 0,23,avec ETAIS,L>4m (four.entrev.,poutrelles...) | 37.04 | M2 | 19.98 | 1365.4107
147 - MACONNERIE Sous Traitance (Maçonnerie ( fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 55949.459
* 120PRO4 - PROTECTIONS DES ACIERS en ATTENTE par BOUCHONNAGE ou CROSSAGE | 1 | UN | 0 | 0
* 12A20CO - MACONNERIE D'AGGLOS CREUX, EP.20cm, SOUBASSEMENT. | 40.42238 | M2 | 31.9989 | 2386.4521
* 12A20CR - MACONNERIE D'AGGLOS CREUX EP.20cm, RDC | 111.2882 | M2 | 31.9998 | 6570.414
* 12A20ET - MACONNERIE D'AGGLOS CREUX EP.20cm en ETAGE | 75.2124 | M2 | 34.0005 | 4718.1447
* 12A20PL - MACONNERIE D'AGGLOS PLEINS EP.20CM | 4.33 | M2 | 0 | 0
* 12APUIH - PREAPPUIS BETON "PREFASTYLE" (Fournit) | 15.5 | ML | 21.8297 | 624.2742
* 12APUIJ - PREAPPUIS BETON "PREFASTYLE" (Pose) | 15.5 | ML | 15 | 428.9625
* 12APUIM - APPUI REVETU TERRE CUITE (ST) | 8.5 | ML | 31 | 486.1575
* 12BACAP - ARASE ETANCHE SOUBASSEMt par HYDROFUGE ou simil.(ep=5cm mini) | 81.573 | ML | 4.9999 | 752.5017
* 12BASEN - BETON ARME SEMELLE (+ 6 Fers + cadres; F+P) | 15.11 | M3 | 193 | 5380.4443
* 12BET20 - BETON INDUSTRIEL 200KG/M3 (PROPRETE & Hors GEL, F+P) | 12.94 | M3 | 127 | 3032.0361
* 12BET30 - BETON INDUSTRIEL pour COMPLEMENT Perte FONDATIONS (F+P) | 1.511 | M3 | 126.9821 | 354.0002
* 12BETMR - SOCLE BETON ARME (Pour module extérieur PAC,...) | 3 | UN | 50 | 276.75
* 12CHAIN2 - CHAINAGE HAUT de MUR, ep=20, h=21,5 (Beton+ARMAT.+U.) | 74.86 | ML | 17.6698 | 2440.4922
* 12CHAPM1 - CHAINAGE HORIZONTAL pour memoire (compris dans pose plancher) | 95.386 | ML | 0 | 0
* 12COFVR - CAISSON VOLET ROULANT BETON.(larg.tabl.) (Pose) | 4 | ML | 22.5 | 166.05
* 12COFVSTO - CAISSON VOLET ROULANT BET.(larg.tabl.)(F) | 4 | ML | 100 | 738
* 12COFVTTO - CAISSON VOLET ROULANT : Qte A LIVRER | 2 | UN | 0 | 0
* 12CVERT - CHAINAGES VERTICAUX B.A. (AGGLO ou BRIQUE SP.) | 150.96 | ML | 15.9609 | 4445.4537
* 12DALBA - DALLE B.A. Ep.12cm + Treillis Soude ST 25C (F+P) | 26.61 | M2 | 23.4799 | 1152.756
* 12ENDOR - ENDUIT CIMENT DRESSE & TALOCHE | 34.26 | M2 | 21 | 1327.4037
* 12FOFOL - FOURREAUX pour unité exterieure SPLIT (CET, CLIMATISATION...) (Forfait) | 1 | FT | 40 | 73.8
* 12GENOI - Pour memoire:Reservations genoises | 30.402 | UN | 0 | 0
* 12GVEVS - GRILLE VENTIL.30X15 NON OXYDABLE | 5 | UN | 9.8 | 90.405
* 12HERIS - HERISSON sous DALLAGE. ep.= 30cm maxi. | 7.983 | M3 | 32.7195 | 481.914
* 12IMPLG00 - IMPLANTATION de la CONSTRUCTION (comp.fournit.piquets) | 1 | FT | 150 | 276.75
* 12LINTE - LINTEAU BA sur OUVERTURE (BETON+Armatures+U, etc.) | 1.25748 | M3 | 460.6356 | 1068.6978
* 12MARBR - MARCHE DROITE BA / Paillasse (BRUT) | 8.1 | ML | 60.4605 | 903.5519
* 12MARBS - MARCHE BALANCEE BA / Paillasse (BRUT) | 5.4 | ML | 81.6704 | 813.6819
* 12PLFA1 - PLANCHER OPTIRAID 12+4(pose,ferraillage,coulage hors fournit.) | 106.34 | M2 | 22.3999 | 4394.8085
* 12PLFS1 - PLANCHER M1 FABEMI 12+4,up 0.23(pose,ferraillage,coulage hors fourniture) | 80.62 | M2 | 22.4 | 3331.867
* 12POLYA - POLYANE TRANSLUCIDE 200 MICRONS | 31.042 | M2 | 1.1301 | 64.7226
* 12POMPA - POMPE A BETON pour FONDATIONS (ST) | 1 | FT | 420 | 774.9
* 12POMPFB - BETON Pompe pour Fondations : Plus VALUE par M3. (ST) | 29.561 | M3 | 20 | 1090.8009
* 12POTAU - POTEAU BA COFFRE 4 FACES (BETON + ARMATURE + COFFRAGE) | 0.53 | M3 | 596.6981 | 583.4812
* 12POUTR - POUTRE BA COFFREE (BETON + ARMATURE + COFFRAGE) | 1.04052 | M3 | 597.7204 | 1147.4793
* 12PS603 - PL.VAL.SISMIQUE SEMELLE FILANTE Zone 4 (Moyenne) | 79.603 | ML | 5.3601 | 787.2246
* 12PS633 - PL.VAL.SISMIQUE CHAINAGE HORIZ. Zone 4 (Moyenne) | 74.86 | ML | 3.0202 | 417.1361
* 12PS643 - PL.VALUE SISMIQUE CHAINAGE VERTICAUX Zone 4 (Moyenne) | 150.96 | ML | 7.4605 | 2077.8943
* 12PS653 - PL.VAL.SISMIQ. ARMATURES ENCADREMENT BAIE Zone 4 (Moyenne) | 50.6 | ML | 5.2198 | 487.3014
* 12PV402 - PL.VAL.ARM.P.RENFORCEE 400-12X25/LT10X20 | 2 | UN | 0 | 0
* 12RENCH - RENFORT de PLANCHER sous CHEMINEE ou FUTUR CONDUIT | 1 | UN | 50 | 92.25
* 12SEUIL - SEUIL CIMENT BOUCHARDE PG-PS-PE-PF | 3.08 | ML | 18.7305 | 106.4381
* 12SEUIM - SEUIL REVETU TERRE CUITE (ST) | 7 | ML | 35 | 452.025
* 12SEUIZ - POSE APPUI et SEUIL Prefabriques BRIQUE type PACEMA ou similaire | 0.5 | ML | 15 | 13.8375
* 12TERMITS - BARRIERE PHYSICO-CHIMIQUE ANTI-TERMITES (F+P) | 113.59 | M2 | 5 | 1047.8678
* 12TRAPP - TRAPPE d'ACCES VIDE_SANITAIRE | 1 | UN | 21.38 | 39.4461
* 3C7AC01 - ATTENTION : APPUI SEUIL Larg.SP.=> ep.Doublage =140 ou 160mm | 1 | FT | 0 | 0
* 3C8AB2014 - APPUI BRIQUE Prefabrique 500x350 PACEMA / 40 | 1 | UN | 27.58 | 50.8851
177 - ENDUIT Sous Traitance (Enduits Projetes monocouche) | Q | U | sous total | 11281.437
* 17BSOUV - MODENATURE LISSE, PERIPH. des OUVERTURES.(Pl.val.) | 47.224 | ML | 10.49 | 913.9761
* 17EPRGT - PLUS VALUE ENDUITS ; FINITION GRATTEE | 248.145 | M2 | 6.65 | 3044.5636
* 17EPROJ - ENDUIT PROJETE Type MONOCOUCHE; teinte A DEFINIR | 248.145 | M2 | 14.3201 | 6556.1522
* 17EPRSO - ENDUIT PROJETE sur SOUCHE POUJOULAT (FT) | 1 | UN | 75 | 138.375
* 17EPRST - TRAMAGE LIAISON BRIQUE / PLANCHER + RIVES + COFFRES VR. | 248.145 | M2 | 0.49979 | 228.8169
* 17EPRXP - Profile Double de FRACTIONNEMENT VERTICAL :3m (F+P) | 2.7069 | UN | 80.003 | 399.5532
207 - CHARPENTE COUVERTURE Sous Traitance (Charpente, Couverture, Fumisterie, Genoises) | Q | U | sous total | 14466.6266
* 3106440 - OBTENTION IMPERATIVE DU CERTIFICAT DE TRAITEMENT DES BOIS DE STRUCTURE !!!!!! | 1 | UN | 0 | 0
* 3106504 - CHARPENTE_COUVERTURE ROMANE TC 3/4 PENTES | 71.49 | M2 | 57.37 | 7567.0461
* 3106530 - ARETIERS pour ROMANE TC. (F+P) | 23.932 | ML | 26.0003 | 1148.0328
* 3106560 - TUILES A DOUILLE ET LANTERNE ROMANE TC. (F+P) | 2 | UN | 51.5 | 190.035
* 3106565 - TUILES CHATIERES ROMANE TC. (F+P) | 3 | UN | 30.3 | 167.7105
* 3106582 - GENOISES 2 RANGS DE TUILES. (F+P) | 30.402 | ML | 47.4699 | 2662.6671
* 3106620A - PLAQUE SIGNALETIQUE INALTERABLE du Conduit Cheminee (F+P) | 1 | UN | 85.84 | 158.3748
* 3106622 - CF POUJOULAT:CF DUALIS + Acces. D.80/130 (F+P) | 4.593 | ML | 100.9906 | 855.8033
* 3106623R - RACCORD CF DUALIS 80/130 av.souche classique F+P | 1 | UN | 100.74 | 185.8653
* 3106629 - CF POUJOULAT:SOUCHE PROVENCE + Acces. (F+P) | 1 | UN | 758.18 | 1398.8421
* 3106639 - PLAQUE DISTANCE SECURITE Etanche Cond.Feu +"COQISOL",F+P | 1 | UN | 71.68 | 132.2496
* 94C1020 - FIXATION de TOUTES les TUILES D'EGOUT ****** | 1 | FT | 0 | 0
* 94C1022 - FIXATION 1 TUILE SUR 2 en Partie courante, Plus value collage | 71.49 | M2 | 0 | 0
237 - ZINGUERIE Sous Traitance (Zinguerie ( fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 1121.6493
* 6106326 - COUVERTINE ou MAIN COURANTE d'ETANCHEITE ZINC sur MUR ( F+P ) | 44.966 | ML | 13.52 | 1121.6493
251 - MENUISERIES EXTERIEURES Fourniture (Menuiseries Exterieures ( Fournitures : porte d'entrée, porte de garage, fenêtres, coulissants...)) | Q | U | sous total | 12079.8792
* 2P10006 - CARTOUCHE CHIMIQUE / GONDS.MS380. 380ml | 2.625 | UN | 21.6 | 104.6115
* 3C9A100A - MENUISERIE EXTERIEURE sans TAPEES | 2 | UN | 0 | 0
* 3C9A140 - TAPEES MENUISERIES EXTERIEURES pour DOUBLAGE de 140 mm | 14 | UN | 0 | 0
* 3C9LK64 - VOLET BATTANT 2 vantaux "BOIS" plein a barres 115x100 ESP | 1 | UN | 135.44 | 249.8868
* 3C9MK64 - VOLET BATTANT 2 vantaux "BOIS" plein a barres 125x100 ESP | 3 | UN | 138.05 | 764.1068
* 3C9NJ65 - VOLET BATTANT 1 vantail "BOIS" plein a barres 135x090 ESP Droite | 1 | UN | 74.97 | 138.3196
* 3C9WJ66 - VOLET BATTANT 1 vantail "BOIS" plein a barres 215x090 ESP Gauche | 1 | UN | 159.06 | 293.4657
* 3CBJ001 - BICOLORATION POUR PORTE D'ENTREE METAL.BEL'M Lg=90 (PLUS VALUE) | 1 | UN | 0 | 0
* 3CBJ160I - PE 215X90 Dr Pous.METALLIQUE BEL'M "IMPALA" +Tapees | 1 | UN | 976.2 | 1801.089
* 3CG0604a - GRILLE DEFENSE 065X040 AZUR | 1 | UN | 11.46 | 21.1437
* 3CG0704a - GRILLE DEFENSE 075X040 AZUR | 1 | UN | 12.51 | 23.0809
* 3CG0906a - GRILLE DEFENSE 095X060 AZUR | 4 | UN | 19.81 | 146.1978
* 3FPGVF2 - PORTE FENETRE 1 vantail "PVC" a la française grand vitrage avec allege FIXE "DIMENSION HORS STANDARD" | 0.24 | M2 | 130.1667 | 57.6378
* 3FZ0011 - MENUISERIE EXTERIEURE en PVC | 12 | UN | 0 | 0
* 3KP208D - PORTE de SERVICE PVC Dr Pous. 200 X 80 PLEINE | 1 | UN | 275.16 | 507.6702
* 3M00100 - MENUISERIES ALUMINIUM : COLORIS Laque BLANC | 2 | UN | 0 | 0
* 3MWR911 - COULISSANT 2 vantaux "ALU" grand vitrage 215x200 | 2 | UN | 696.73 | 2570.9337
* 3PGA211 - CHASSIS 1 vantail "PVC" a la française grand vitrage 075x040 ESP Gauche | 1 | UN | 113.13 | 208.7248
* 3PJD211 - CHASSIS 1 vantail "PVC" a la française grand vitrage 095x060 ESP Gauche | 2 | UN | 128.91 | 475.6779
* 3PJD811 - CHASSIS 1 vantail "PVC" oscillo battant grand vitrage clair 095x060 | 2 | UN | 195.83 | 722.6127
* 3PLGM11 - FENETRE 2 vantaux "PVC" oscillo battant grand vitrage clair 115x100 | 1 | UN | 312.52 | 576.5994
* 3PMG311 - FENETRE 2 vantaux "PVC" a la française grand vitrage clair 125x100 | 3 | UN | 241.46 | 1336.4811
* 3PNF111 - FENETRE 1 vantail "PVC" a la française grand vitrage 135x090 ESP Droite | 1 | UN | 191.66 | 353.6127
* 3PWFG11 - PORTE FENETRE 1 vantail "PVC" a la française grand vitrage 215x090 SER Gauche | 1 | UN | 334.46 | 617.0787
* 5AB0004 - Porte de garage BASCULANTE TOLE 200X300 + accessoire | 1 | UN | 411.56 | 759.3282
* 5CC0060 - VITRAGE IMPRIME | 0.75 | M2 | 20 | 27.675
* 5CC0100 - WARM-EDGE: profilés isolants pour vitrage (Plus value) | 13.19 | M2 | 4 | 97.3422
* 5VG0060 - PLUS VALUE KIT GRILLE HYGRO + MORTAISE. | 6 | UN | 20.47 | 226.6029
255 - MENUISERIES EXTERIEURES Pose (Menuiseries Exterieures ( Poses : porte d'entrée, porte de garage, fenêtres, coulissants...)) | Q | U | sous total | 3878.3191
* 93C8003 - POSE GRILLE EXTERIEURE ou GARDE-CORPS / OUV.: 4 scel | 6 | UN | 40.8 | 451.656
* 93CAM00 - POSE Porte Fenetre 3 Vantaux, Porte Fenetre 4 Vantaux et Baie Coulissante (Largeur > 1.70 ML) | 2 | UN | 61.2 | 225.828
* 93CCM00 - POSE Porte Fenetre 1 Vantail | 1 | UN | 25.5 | 47.0475
* 93CCV00 - POSE VOLET Porte Fenetre 1 Vantail | 1 | UN | 33.15 | 61.1617
* 93CDM00 - POSE Fenetre 2 Vantaux ou Baie Coulissante (Largeur < 1.70 ML) | 4 | UN | 45.9 | 338.742
* 93CDV00 - POSE VOLET Fenetre 2 Vantaux | 4 | UN | 56.1 | 414.018
* 93CEM00 - POSE Fenetre 1 Vantail ou 2 Vantaux (Largeur <1.00 ML) | 1 | UN | 22.95 | 42.3427
* 93CEV00 - POSE VOLET Fenetre 1 Vantail | 1 | UN | 28.05 | 51.7523
* 93CFM00 - POSE Chassis | 6 | UN | 22.95 | 254.0565
* 93CGM00 - POSE PORTE d'ENTREE 90 | 1 | UN | 56.1 | 103.5045
* 93CIV20 - PLUS VALUE SCELLEMENTS CHIMIQUES / VOLETS | 6 | UN | 150 | 1660.5
* 93KA605 - POSE PORTE GARAGE BASCULANTE TOLE(L>=3m) | 1 | UN | 76.5 | 141.1425
* 93KB101 - POSE PORTE de SERVICE ; GARAGE & SOUS/SOL | 1 | UN | 46.92 | 86.5674
* 93LA201 - RETOUCHE PORTES INTERIEURES | 10 | UN | 0 | 0
257 - MENUISERIES EXTERIEURES Sous Traitance (Menuiseries Exterieures ( fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 2342.5227
* 36SV195 - PLUS value manoeuvre electrique d'un volet Roulant Sans Coffre | 2 | UN | 86 | 317.34
* 36SV605 - VOLET ROULANT "ALU" sans Coffre 215x200 | 2 | UN | 548.83 | 2025.1827
267 - PLAFONDS Sous Traitance (Plafonds ( fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 3945.3664
* 39SPLAA1 - JOINT ACRYLIQUE en PERIPH.MENUIS.Exter.et Plancher bois(F+P) | 69.8 | ML | 0.77994 | 100.4418
* 39SPLAA2 - JOINT POLYURETHANE en PERIPH.Plafond + Pied cloison isolee(F+P) | 165.023 | ML | 0.61991 | 188.7435
* 39SPLAF - PLAFOND BA13: RAIL METAL /CHARPENTE BOIS (F+P) | 51.26 | M2 | 16.6801 | 1577.5119
* 39SPLBT - PLAFOND BA13: RAIL METAL /PL.BETON (F+P) | 63.43 | M2 | 16.68 | 1952.0284
* 39STRAPI - TRAPPE VISITE ISOLEE TPI50 avec joints (F+P) | 1 | UN | 68.64 | 126.6408
268 - ISOLATION Sous Traitance (Isolation par L.de Verre ou L. de Roche) | Q | U | sous total | 945.747
* 39SLROS - LAINE de Roche Soufflee EP.45cm, R=10 ; (F+P) | 51.26 | M2 | 10 | 945.747
277 - DOUBLAGES Sous Traitance (Doublages ( fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 9302.49
* 39SOM17A - DOUBLAGE OPTIMA 12+1 / GR32 ep 120mm (F+P) | 162.93 | M2 | 26.9 | 8086.2845
* 39SOM20 - DOUBLAGE OPTIMA : P.V. HYDRO.(F+P) | 18.81 | M2 | 4.7703 | 165.5519
* 39SPLCO - PLACO COLLE SUR MUR (F+P) | 7.85 | M2 | 10.6102 | 153.67
* 39SPLCT - PLACO COLLE sur TABLEAUX (F+P) | 11.64 | M2 | 10.6108 | 227.8759
* 39SPLCV - HABILLAGE POUTRE BETON par BA 13 COLLE (F+P) | 5.62725 | M2 | 45.6102 | 473.5377
* 39SPLDH - HABILLAGE TREMIE ESCALIER par BA13 COLLE (F+P) | 2 | UN | 52 | 191.88
* 7100195 - DESCENTE DE FILS DANS LES DOUBLAGES | 1 | UN | 2 | 3.69
287 - CLOISONS Sous Traitance (Cloisons de Distribution ( fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 3687.4539
* 39SCLP5 - CLOISON ALVEOLAIRE 5cm (F+P) | 89.31 | M2 | 19.0497 | 3138.9539
* 39SCLP6 - CLOISON ALVEOLAIRE 5cm : P.V. HYDRO (F+P) | 22.27 | M2 | 5.0799 | 208.7248
* 39SCLZ9 - Etancheite /pied Cloison & Baig.Douche (F+P) | 20.48 | ML | 1.6802 | 63.4865
* 39SPLM0 - PLAQUE DE PLATRE type "PLACOFLAM" M0 pour POELE (ST) | 1 | UN | 80 | 147.6
* 3HR1661PA - COFFRE pour VENTILATION Primaire | 1 | UN | 60 | 110.7
* 924C100S - FEUILLARD 110mm sur Cloison PLACO en Bordure de vide (F+P) | 1.421 | ML | 6.8614 | 17.9887
297 - ESCALIERS Sous Traitance (Escaliers bois et accessoires ( fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 710.3065
* 3HWZ710S - GARDE_CORPS BOIS TUBES INOX + VERRE SECU. EN PARTIE BASSE (PLASSE G15 IP) | 1.816 | ML | 181.9989 | 609.7909
* 93HT301S - POSE GARDE-CORPS | 1.816 | ML | 30 | 100.5156
301 - MENUISERIES INTERIEURES Fourniture (Menuiseries Interieures ( Fournitures : portes interieures, porte de placards...)) | Q | U | sous total | 1579.1539
* 3HE1524V - PORTE INT. GRAVEE type KAORI ********************* | 1 | MSG | 0 | 0
* 3HE1524Z1 - BL.Porte INT.Gravée KAORI : huisserie ep.9 pour Clois.de 7 (PV) | 1 | UN | 12.51 | 23.0809
* 3HE1525 - Porte intérieure à CONDAMNATION "GRAVEE KAORI" 073x204 Droite | 3 | UN | 74 | 409.59
* 3HE1525A - Porte intérieure à CONDAMNATION "GRAVEE KAORI" 073x204 Gauche | 1 | UN | 74 | 136.53
* 3HE1526 - Porte intérieure PENE DORMANT "GRAVEE KAORI" 073x204 Droite | 2 | UN | 74 | 273.06
* 3HE1526A - Porte intérieure PENE DORMANT "GRAVEE KAORI" 073x204 Gauche | 4 | UN | 74 | 546.12
* 5BC4001 - POIGNEE Porte Intérieure PENE DORMANT 1/2T Anodisée champagne | 6 | UN | 6.5 | 71.955
* 5BC4002 - POIGNEE Porte Intérieure à CONDAMNATION Anodisée champagne | 4 | UN | 16.1 | 118.818
307 - MENUISERIES INTERIEURES Sous Traitance (Menuiseries Interieures ( fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 203.5035
* 39SPINT - HUISSERIE + PORTE D'INTERIEUR (Pose) | 10 | UN | 11.03 | 203.5035
367 - ETANCHEITE Sous Traitance (Etanchéité de terrasses, sous_sol...) | Q | U | sous total | 6358.9401
* 36ETAM10 - ETANCHEITE Compris RELEVES + evacuations EP | 26.61 | M2 | 75.5002 | 3706.7157
* 36ETAM11 - ETANCHEITE Compris RELEVES + isolant+ evacuations EP pour habitation | 19.04 | M2 | 75.5 | 2652.2244
417 - PLATRERIE PLAFOND et MURS Sous traitance (Platrerie plafond et murs ( fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 766.1363
* 39SNERG - PLATRE et NERGALTO / OSSATURE | 2.61 | M2 | 25 | 120.3863
* 39SPLSE - PLATRE SOUS ESCALIER BETON, RDC ou ETAGE | 1 | UN | 350 | 645.75
611 - CARRELAGE Fourniture (Revetements de sols ( Fournitures : carrelage, plinthes, colle... )) | Q | U | sous total | 3724.2801
* 6101104N01 - CARRELAGE "INTERIEUR" 45x45 : FOURNITURE | 62.202 | M2 | 12.9002 | 1480.4649
* 6101104N04 - CARRELAGE "INTERIEUR" 60x60 : FOURNITURE | 42.3465 | M2 | 17.14 | 1339.1379
* 6101114N01 - PLINTHES ASSORTIES au carrelage 45x45 : FOURNITURE | 86.3205 | ML | 3.63 | 578.1123
* 6101114N04 - PLINTHES ASSORTIES au carrelage 60x60 : FOURNITURE | 25.599 | ML | 4.1799 | 197.415
* 6101299 - CARRELAGE FOURNITURE : FORFAIT Transport Chantier | 1 | FT | 70 | 129.15
615 - CARRELAGE Pose (Revetements de sols ( Poses : carrelage, plinthes, colle... )) | Q | U | sous total | 5047.8646
* 6100108PA - CARRELAGE : PV Forfait Combles & Etage | 1 | UN | 64.69 | 119.353
* 6100210 - CARRELAGE INTERIEUR : POSE scellée sur CHAPE (comprise) | 99.57 | M2 | 22 | 4041.5463
* 6100211 - PLINTHES ASSORTIES : POSE (COLLE Comprise) | 106.59 | ML | 4.5102 | 886.9653
657 - ELECTRICITE Sous Traitance (Electricité ( fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 6075.1791
* 7100001 - INSTALLATION Conforme A La NF C 15_100 en vigueur. | 1 | UN | 0 | 0
* 7100011 - Appareillage Type "ALCYON" de "ALOMBARD" | 1 | UN | 0 | 0
* 7100030 - BOITIER ETANCHE (BBC/PERMEA), plus value : forfait | 1 | UN | 0 | 0
* 7100091 - POINT LUMINEUX *DCL* PLAFOND/APPLIQ.S.A. | 12 | UN | 29.87 | 661.3218
* 7100093 - POINT LUMINEUX *DCL* PLAFOND Va et Vient | 5 | UN | 45.1 | 416.0475
* 7100102 - POINT LUMINEUX *NF* APPLIQUE EXTERIEURE | 4 | UN | 28.68 | 211.6584
* 7100105 - PRISE DE COURANT 16 A | 28 | UN | 19.98 | 1032.1668
* 7100106 - PRISE DE COURANT 16 A SPECIALISEE | 3 | UN | 30.33 | 167.8765
* 7100109 - PRISE DE COURANT 32 A (BOITIER) | 1 | UN | 38.61 | 71.2355
* 7100112 - SORTIE de FILS / Hotte ASPIRANTE | 1 | UN | 28.48 | 52.5456
* 7100113 - PRISES COURANT (2) 16 A DEDIEES TABLEAU | 1 | UN | 49.17 | 90.7186
* 7100121 - POINT LUMINEUX PLAFOND V.ET V.(G.A.) | 1 | UN | 47.7 | 88.0065
* 7100126 - PRISE DE COURANT 2x16 A + T (G.A.) | 1 | UN | 36.1 | 66.6045
* 7100145 - DDR Type AC 30mA.+pilote CE.INCLUS tabl. | 1 | UN | 0 | 0
* 7100146 - DDR SUPPLEMENTAIRE Type AC 30mA. | 2 | UN | 58.89 | 217.3041
* 7100148 - Disp.a Cour.Different.Res. Type A 30mA. | 1 | UN | 65.45 | 120.7553
* 7100150 - PRISE DE T.V. FOUR.+CABLE EN ATTENTE | 2 | UN | 23.4 | 86.346
* 7100151V1 - PRISE TELEPHONE RJ 45 & FOURREAU + CABLE | 1 | UN | 32.13 | 59.2799
* 7100154 - DETECTEUR de FUMEE NORMALISE, ALIM.par Piles(F+P) | 4 | UN | 19.4 | 143.172
* 7100164 - EQUIPOTENTIEL ARRIVEE D'EAU (PRISE DE TERRE) | 1 | UN | 24.67 | 45.5162
* 7100165 - EQUIPOTENTIEL SALLE d'EAU | 2 | UN | 19.84 | 73.2096
* 7100182 - Alimentation Chauffe-eau Thermodynamique Split (ST) | 1 | UN | 56.05 | 103.4123
* 7100187L - Alimentation électrique pour climatisation module intérieur | 4 | UN | 19.7 | 145.386
* 7100187M - Alimentation électrique pour climatisation module extérieur | 4 | UN | 19.7 | 145.386
* 7100190 - ALIMENTATION ELECTRIQUE d'un Volet Roulant | 2 | UN | 24.5 | 90.405
* 7100192 - PARAFOUDRE + Acces. (ST) | 1 | UN | 90.18 | 166.3821
* 7100193C - PREVOIR 2 BA13 sur Chaque face si GTL posee sur cloison (ST) | 1 | MSG | 0 | 0
* 7100193PC - GOULOTTE TECHN.PVC SOUS/SUR TABLEAU (ST) | 1 | UN | 73.25 | 135.1463
* 7100194 - COFFRET COMMUNICATIONS/GTL + Goulotte (ST) | 1 | UN | 46.35 | 85.5157
* 7100194J - INDICATEUR des CONSO.+DELEST.+REGUL.2 zo.CALYBOX 1020WT(ST) | 1 | UN | 246.5 | 454.7925
* 7100200 - DEMANDE CONSUEL (ST) | 1 | UN | 0 | 0
* 7100207 - TABLEAU COM.:DTI,REPARTIT.Tel+5 Connec.RJ45/6,Terre,Rail DIN | 1 | FT | 100 | 184.5
* 7100208 - LIAISON TV. TABLEAU COMMUNIC./ COMBLES, Compris. | 1 | FT | 0 | 0
* 7100213 - TABLEAU Electrique 1/D 2x40A_DMT | 1 | UN | 340.37 | 627.9827
* 7100214 - TABLEAU Elect. : PV Chauf.Electrique LHN | 1 | UN | 139.02 | 256.4919
* 7100218 - PLATINE de Support Disjoncteur Abonne | 1 | UN | 41.2 | 76.014
687 - CHAUFFAGE ELECTRIQUE Sous Traitance (Chauffage Electrique ( Fournitures et Poses )) | Q | U | sous total | 10522.035
* 7200111 - ALIMENTATION pour CONVECT.ELECTRIQUE ou Trame(ST) | 7 | UN | 23.86 | 308.1519
* 7200130A - PANNEAU RAYONNANT ATLANT.SOLIUS 6 ORDRES 750w Horiz. | 3 | UN | 161 | 891.135
* 7200130B - PANNEAU RAYONNANT ATLANT.SOLIUS 6 ORDRES 1000w Horiz. | 1 | UN | 171 | 315.495
* 7200139C - SECHE_SERVIET.ELEC.ACOVA ou ATLANTIC blanc 500w (ST) | 2 | UN | 223 | 822.87
* 7200164 - PLOTS Antivibratiles pour PAC reversible (lot) | 2 | UN | 6.14 | 22.6566
* 720019R - MISE en SERVICE PAC AIR/AIR, DEPLACEMENT compris (ST) | 2 | UN | 325 | 1199.25
* 720019z - ASSISTANCE CHAUFFAGISTE pour Mise en Service CESI/PAC.(Ft) | 1 | FT | 150 | 276.75
* 7200241 - CLIM. : Deduire eventuel. Convecteur | 1 | UN | 19.7 | 36.3465
* 7200245 - climatisation atlantic ASYG 7 LMC (F) | 2 | UN | 842 | 3106.98
* 7200245B - climatisation atlantic ASYG 7 LMC accessoires (F) | 2 | UN | 360 | 1328.4
* 7200245C - climatisation atlantic ASYG 7 LMC (pose) | 2 | UN | 505 | 1863.45
* 72003220E - TRANSPORT sur Chantier PAC + Accessoires | 2 | UN | 95 | 350.55
737 - VMC Sous Traitance (Ventilation mecanique controlee (fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 1229.7479
* 7300211 - VMC HYGRO : BOUT.POUSSOIR+ ALIM.+ PILES+ DETEC.PRESENCE | 1 | UN | 16.82 | 31.0329
* 7300212 - VMC: BOUCHE SUPPL.WC TEMPORISEE | 1 | UN | 71.51 | 131.936
* 7300213 - VMC: BOUCHE SUPPL. BAINS HYGROREGLABLE | 1 | UN | 58.05 | 107.1022
* 7300215 - VMC HYGRO.B "ALDES MICRO_WATT" 3 BOUCHES + GAINES ISOLEES | 1 | UN | 401.7 | 741.1365
* 7300220 - GAINE VMC Isolee en Cbles : Refoulement | 1 | UN | 10.3 | 19.0035
* 7300221 - GAINE VMC Isolee en Cbles : Forf.Cuisine | 1 | UN | 25.75 | 47.5087
* 7300222 - GAINE VMC Isolee en Cbles : Forf.S.Bains | 2 | UN | 20.6 | 76.014
* 7300223 - GAINE VMC Isolee en Cbles : Forf. W.C. | 2 | UN | 20.6 | 76.014
747 - CHAUFFAGE HYDRAULIQUE Sous Traitance (Chauffage hydraulique PAC, GAZ... ( Fournitures et Poses )) | Q | U | sous total | 717.336
* 7201183BN - ISOLANT TMS MF SI "EFYOS" 100mm, R=4.65 (Four) | 19.04 | M2 | 17.1702 | 603.1674
* 7202178BN - POSE ISOLANT sous dalle ou Plancher Chauf.+Bandes Periph. | 19.04 | M2 | 3.25 | 114.1686
751 - PLOMBERIE Fourniture (Plomberie (Fournitures : appareils sanitaires, cumulus )) | Q | U | sous total | 2301.7113
* 7201152 - PAC ATLANTIC SPLIT: UNITE Extérieure | 1 | UN | 298.67 | 551.0462
* 7201152F - LIAISON Frigorifique PAC Split Atlantic, 10ml (F) | 1 | UN | 69.2 | 127.674
* 7201164C - PLOTS Antivibratiles / PAC Split Atlantic(sachet 4 U) | 1 | UN | 20 | 36.9
* 7201165N - TRANSPORT sur Chantier Chauffe eau thermodynamique SPLIT + Accessoires | 1 | UN | 95 | 175.275
* 7504048CTO - CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE "CALYPSO SPLIT VS 270L" Atlantic | 1 | UN | 764.67 | 1410.8161
757 - PLOMBERIE Sous Traitance (Plomberie ( fournitures et poses )) | Q | U | sous total | 8701.9425
* 7200177J - Pose du Cumulus CES 200/300L Split Atlantic(ST) | 1 | UN | 149.82 | 276.4179
* 7200177L - Pose de la PAC unité extérieure Split Atlantic (ST) | 1 | UN | 75 | 138.375
* 7200177M - MISE en SERVICE CES Thermodynamique Split + 2 ans contrat maintenance | 1 | UN | 345 | 636.525
* 72FOFIB - FORFAIT FOURREAUX pour FIBRE OPTIQUE | 1 | FT | 40 | 73.8
* 72FOFOU - FORFAIT FOURREAUX EDF-PTT-EAU-EVENTS-Réseau EU-EV d100 | 1 | FT | 235 | 433.575
* 7500050 - FORFAIT BASE PLOMBERIE SANITAIRES (compris nourrice) | 1 | FT | 417.28 | 769.8816
* 7500103v - VASQUE BLANCHE "GAMME CONFORT" | 1 | UN | 105.12 | 193.9464
* 7500113 - RECEVEUR DOUCHE Gres BLANC 80x120 "Tarif 1" | 1 | UN | 408 | 752.76
* 7500121 - COLONNE MONTANTE ETAGE (EC.EF.EU.diam.100) | 1 | UN | 219.48 | 404.9406
* 7500122 - PL.VALUE INSTALLATION NON GROUPEE | 1 | UN | 111.52 | 205.7544
* 7500130 - TABLIER BAIGOIRE Melamine BLANC "SANS RETOUR" | 1 | UN | 26.13 | 48.2098
* 7500150 - ALIMENTATION + EVACUATION en Cuisine ou SdB | 3 | UN | 81.4 | 450.549
* 7500160D - ROBINET PUISAGE ext.+ vanne de coupure et purge | 2 | UN | 96.39 | 355.6791
* 7500165 - REDUCTEUR de PRESSION sur INSTALLATION,compris manometre | 1 | UN | 97.46 | 179.8137
* 7500210 - MITIGEUR STANDARD (autre que sur evier) | 3 | UN | 34.2 | 189.297
* 7500213 - MITIGEUR VASQUE "PRESTIGE" | 1 | UN | 34.2 | 63.099
* 7500260 - SANITAIRES BLANC*** Gamme "Tarif 3" (ex: "CONFORT") *************Qte | 2 | UN | 0 | 0
* 7500270V - LAVE MAINS BLANC (Rob. Melangeur) "Tarif 3" , ex: "CONFORT" | 1 | UN | 72.23 | 133.2644
* 7500272 - BAIGNOIRE ACRYLIQUE BLANCHE 170x70 "Tarif 3" , ex: "CONFORT" | 1 | UN | 250.32 | 461.8404
* 7501001 - ALIMENTATION + EVACUATION EVIER | 1 | UN | 118.97 | 219.4997
* 7501002 - ALIMENTATION + EVACUATION BAIGNOIRE | 1 | UN | 118.97 | 219.4997
* 7501003 - ALIMENTATION + EVACUATION VASQUE | 2 | UN | 83.28 | 307.3032
* 7501005 - ALIMENTATION + EVACUATION W.C. | 2 | UN | 69.42 | 256.1598
* 7501007 - ALIMENTATION + EVACUATION LAVE MAINS | 1 | UN | 75.11 | 138.5779
* 7501008 - ALIMENTATION + EVACUATION RECEVEUR DE DOUCHE | 1 | UN | 101.57 | 187.3966
* 7501042 - ALIMENTATION + EVACUATION CHAUFFE_EAU Thermodynamique Split | 1 | UN | 108 | 199.26
* 7501047 - RACCORDEMENTS ALIMENTATION GENERALE EAU (compteur+coupure int.hab.) | 1 | UN | 49 | 90.405
* 7501065 - RESEAU EU/EV , 5 PIQUAGES ( Forfait ) | 1 | UN | 306.31 | 565.1419
* 7502001 - POSE MEUBLE S.BAINS de 0,60m a 0.90m | 1 | UN | 65 | 119.925
* 7502101 - MEUBLE BAS 1 VASQUE 70 + MIROIR + BANDEAU (gamme MFC) | 1 | UN | 342.03 | 631.0453
816 - MENUISERIES EXTERIEURES Mise en jeux (Réglages et Mise en jeux (volet roulant, store...)) | Q | U | sous total | 119.925
* 8100011 - REGLAGES et mise en jeux des VOLETS ROULANTS sur COFFRES MACONNES (L>1.20) | 2 | UN | 32.5 | 119.925
826 - MENUISERIES INTERIEURES Finitions (Reglages et mise en jeux (porte intérieure, placards, escalier..)) | Q | U | sous total | 409.59
* 39SHEUR34 - MONTANT H.T. FINITIONS MENUISERIES INT.et EXT. PACA | 7.4 | UN | 30 | 409.59
847 - NETTOYAGE Sous Traitance (Nettoyage fin de chantier) | Q | U | sous total | 1534.0253
* 8400000 - NETTOYAGE CHANTIER et EVACUATION des GRAVATS | 1 | FT | 510 | 940.95
* 8400002 - NETTOYAGE INTERIEUR du CHANTIER | 119.0595 | M2 | 2.6999 | 593.0753
981 - HONORAIRES (Honoraires divers ( Etude BA , Etude de sol , Archi , géomètre...)) | Q | U | sous total | 756.45
* 7200220 - ETUDES DIVERSES | 1 | UN | 150 | 276.75
* 7200404 - HONORAIRES LABEL EFFINERGIE ELECTRIQUE (PROMOTELEC/EDF) | 1 | UN | 110 | 202.95
* 7200414 - HONORAIRES LABEL EFFINERGIE GAZ, ELECT.(CEQUAMI/EDF/GDF) | 1 | UN | 150 | 276.75
991 - DIVERS, ALEAS, SPS (Echaffaudage, elevateur, benne à gravats,sécurité chantier) | Q | U | sous total | 691.875
* 11PASSCHAN - PASSERELLE de CHANTIER | 1 | UN | 80 | 147.6
* 11PROCOL - MISE en PLACE PROTECTION COLLECTIVE | 1 | FT | 100 | 184.5
* 11TREMI3 - PROTECTION Tremies ESCALIERS & CF /COMBLES,ETAGE | 1 | FT | 195 | 359.775