## Modèle (hidden)
Fiche d'Essais
Numéro de Fiche :FE 12
Nom de l'affaire :
Repére équipement :
Situation :
Chargé d'essai : | [5 empty] | Date :
Nom Constructeur :
Type :
Numéro série :
Vérification preliminaire
-protection des départs
|  | - disjoncteur |  | type |  | Calibre
- vérifier la mise à la terre |  |  |  | correct |  | à revoir
- vérifier les asservissements |  |  |  | correct |  | à revoir | -
- vérifier couplage des épingles |  |  |  | correct | - | à revoir | -
- vérifier Humidificateur |  |  |  | correct | - | à revoir | -
- vérifier la Ppe de relevage |  |  |  | correct |  | à revoir | -
Désignation de l'essai |  |  | Valeurs théorique |  | Valeurs relevés | Conformité* | Si NON CONFORME, Numéro de la fiche de progrés | Date de remise en conformité
- Débit |  | m3/h
- Moteur
| - Puissance A | KW
| - Tension V | V
| - intensité | A
| - signal de commande | V
- Température
| - Entrée d'air | °C
| - Sortie d'air | °C
| - Entrée d'eau | °C
| - Sortie d'eau | °C
* Noter - C si le résultat est CONFORME aux exigences - NC si le résultat est NON CONFORME aux exigences - SO si SANS OBJET
Observations:

## CVC1
Fiche d'Essais
Numéro de Fiche :FE 12
Nom de l'affaire : |  |  | CVC1
Repére équipement : |  |  | LT D0-S05-42
Situation : |  |  | 346-9
Chargé d'essai : |  | JOHN DOE |  |  |  | Date : | 2019-10-23 16:07
Nom Constructeur : |  | Siemens
Type : |  | Test
Numéro série : |  | 12460
Vérification preliminaire
-protection des départs
|  | - disjoncteur |  | type | A | Calibre | 20
- vérifier la mise à la terre |  |  |  | correct | C | à revoir
- vérifier les asservissements |  |  |  | correct |  | à revoir | NC
- vérifier couplage des épingles |  |  |  | correct | C | à revoir
- vérifier Humidificateur |  |  |  | correct |  | à revoir | NC
- vérifier la Ppe de relevage |  |  |  | correct | C | à revoir
Désignation de l'essai |  |  | Valeurs théorique |  | Valeurs relevés | Conformité* | Si NON CONFORME, Numéro de la fiche de progrés | Date de remise en conformité
- Débit |  | m3/h | 23 |  | 24 | Conforme
- Moteur
| - Puissance A | KW | 1509 |  | 1502 | Conforme
| - Tension V | V | 400 |  | 399 | Conforme
| - intensité | A | 39 |  | 6 | Non conforme
| - signal de commande | V | 12 |  | 1200% | Conforme
- Température
| - Entrée d'air | °C | 32 |  | 31 | Non conforme
| - Sortie d'air | °C | 55 |  | 34 | Non conforme
| - Entrée d'eau | °C | 75 |  | 75 | Conforme
| - Sortie d'eau | °C | 56 |  | 55 | Conforme
19/10/2023
* Noter - C si le résultat est CONFORME aux exigences - NC si le résultat est NON CONFORME aux exigences - SO si SANS OBJET
Observations:

## CVC2
Fiche d'Essais
Numéro de Fiche :FE 12
Nom de l'affaire : |  |  | CVC2
Repére équipement : |  |  | LT D0-S05-42
Situation : |  |  | 346-9
Chargé d'essai : |  | JOHN DOE |  |  |  | Date : | 2019-10-23 16:07
Nom Constructeur : |  | Siemens
Type : |  | Test
Numéro série : |  | 12460
Vérification preliminaire
-protection des départs
|  | - disjoncteur |  | type | A | Calibre | 20
- vérifier la mise à la terre |  |  |  | correct | C | à revoir
- vérifier les asservissements |  |  |  | correct |  | à revoir | NC
- vérifier couplage des épingles |  |  |  | correct | C | à revoir
- vérifier Humidificateur |  |  |  | correct |  | à revoir | NC
- vérifier la Ppe de relevage |  |  |  | correct | C | à revoir
Désignation de l'essai |  |  | Valeurs théorique |  | Valeurs relevés | Conformité* | Si NON CONFORME, Numéro de la fiche de progrés | Date de remise en conformité
- Débit |  | m3/h | 23 |  | 24 | Conforme
- Moteur
| - Puissance A | KW | 1509 |  | 1502 | Conforme
| - Tension V | V | 400 |  | 399 | Conforme
| - intensité | A | 39 |  | 6 | Non conforme
| - signal de commande | V | 12 |  | 1200% | Conforme
- Température
| - Entrée d'air | °C | 32 |  | 31 | Non conforme
| - Sortie d'air | °C | 55 |  | 34 | Non conforme
| - Entrée d'eau | °C | 75 |  | 75 | Conforme
| - Sortie d'eau | °C | 56 |  | 55 | Conforme
19/10/2023
* Noter - C si le résultat est CONFORME aux exigences - NC si le résultat est NON CONFORME aux exigences - SO si SANS OBJET
Observations:

## CVC3
Fiche d'Essais
Numéro de Fiche :FE 12
Nom de l'affaire : |  |  | CVC3
Repére équipement : |  |  | LT D0-S05-42
Situation : |  |  | 346-9
Chargé d'essai : |  | JOHN DOE |  |  |  | Date : | 2019-10-23 16:07
Nom Constructeur : |  | Siemens
Type : |  | Test
Numéro série : |  | 12460
Vérification preliminaire
-protection des départs
|  | - disjoncteur |  | type | A | Calibre | 20
- vérifier la mise à la terre |  |  |  | correct | C | à revoir
- vérifier les asservissements |  |  |  | correct |  | à revoir | NC
- vérifier couplage des épingles |  |  |  | correct | C | à revoir
- vérifier Humidificateur |  |  |  | correct |  | à revoir | NC
- vérifier la Ppe de relevage |  |  |  | correct | C | à revoir
Désignation de l'essai |  |  | Valeurs théorique |  | Valeurs relevés | Conformité* | Si NON CONFORME, Numéro de la fiche de progrés | Date de remise en conformité
- Débit |  | m3/h | 23 |  | 24 | Conforme
- Moteur
| - Puissance A | KW | 1509 |  | 1502 | Conforme
| - Tension V | V | 400 |  | 399 | Conforme
| - intensité | A | 39 |  | 6 | Non conforme
| - signal de commande | V | 12 |  | 1200% | Conforme
- Température
| - Entrée d'air | °C | 32 |  | 31 | Non conforme
| - Sortie d'air | °C | 55 |  | 34 | Non conforme
| - Entrée d'eau | °C | 75 |  | 75 | Conforme
| - Sortie d'eau | °C | 56 |  | 55 | Conforme
19/10/2023
* Noter - C si le résultat est CONFORME aux exigences - NC si le résultat est NON CONFORME aux exigences - SO si SANS OBJET
Observations:

## CVC4
Fiche d'Essais
Numéro de Fiche :FE 12
Nom de l'affaire : |  |  | CVC4
Repére équipement : |  |  | LT D0-S05-42
Situation : |  |  | 346-9
Chargé d'essai : |  | JOHN DOE |  |  |  | Date : | 2019-10-23 16:07
Nom Constructeur : |  | Siemens
Type : |  | Test
Numéro série : |  | 12460
Vérification preliminaire
-protection des départs
|  | - disjoncteur |  | type | A | Calibre | 20
- vérifier la mise à la terre |  |  |  | correct | C | à revoir
- vérifier les asservissements |  |  |  | correct |  | à revoir | NC
- vérifier couplage des épingles |  |  |  | correct | C | à revoir
- vérifier Humidificateur |  |  |  | correct |  | à revoir | NC
- vérifier la Ppe de relevage |  |  |  | correct | C | à revoir
Désignation de l'essai |  |  | Valeurs théorique |  | Valeurs relevés | Conformité* | Si NON CONFORME, Numéro de la fiche de progrés | Date de remise en conformité
- Débit |  | m3/h | 23 |  | 24 | Conforme
- Moteur
| - Puissance A | KW | 1509 |  | 1502 | Conforme
| - Tension V | V | 400 |  | 399 | Conforme
| - intensité | A | 39 |  | 6 | Non conforme
| - signal de commande | V | 12 |  | 1200% | Conforme
- Température
| - Entrée d'air | °C | 32 |  | 31 | Non conforme
| - Sortie d'air | °C | 55 |  | 34 | Non conforme
| - Entrée d'eau | °C | 75 |  | 75 | Conforme
| - Sortie d'eau | °C | 56 |  | 55 | Conforme
19/10/2023
* Noter - C si le résultat est CONFORME aux exigences - NC si le résultat est NON CONFORME aux exigences - SO si SANS OBJET
Observations:

## CVC5
Fiche d'Essais
Numéro de Fiche :FE 12
Nom de l'affaire : |  |  | CVC5
Repére équipement : |  |  | LT D0-S05-42
Situation : |  |  | 346-9
Chargé d'essai : |  | JOHN DOE |  |  |  | Date : | 2019-10-23 16:07
Nom Constructeur : |  | Siemens
Type : |  | Test
Numéro série : |  | 12460
Vérification preliminaire
-protection des départs
|  | - disjoncteur |  | type | A | Calibre | 20
- vérifier la mise à la terre |  |  |  | correct | C | à revoir
- vérifier les asservissements |  |  |  | correct |  | à revoir | NC
- vérifier couplage des épingles |  |  |  | correct | C | à revoir
- vérifier Humidificateur |  |  |  | correct |  | à revoir | NC
- vérifier la Ppe de relevage |  |  |  | correct | C | à revoir
Désignation de l'essai |  |  | Valeurs théorique |  | Valeurs relevés | Conformité* | Si NON CONFORME, Numéro de la fiche de progrés | Date de remise en conformité
- Débit |  | m3/h | 23 |  | 24 | Conforme
- Moteur
| - Puissance A | KW | 1509 |  | 1502 | Conforme
| - Tension V | V | 400 |  | 399 | Conforme
| - intensité | A | 39 |  | 6 | Non conforme
| - signal de commande | V | 12 |  | 1200% | Conforme
- Température
| - Entrée d'air | °C | 32 |  | 31 | Non conforme
| - Sortie d'air | °C | 55 |  | 34 | Non conforme
| - Entrée d'eau | °C | 75 |  | 75 | Conforme
| - Sortie d'eau | °C | 56 |  | 55 | Conforme
19/10/2023
* Noter - C si le résultat est CONFORME aux exigences - NC si le résultat est NON CONFORME aux exigences - SO si SANS OBJET
Observations: