## Data
PROJET X
xxxx
test
oct. 19 2019, 18:07
N. | Statut | Créé le | Modifié par | Date de modification | Créé par | Bâtiment | Dessin | Étage | Salle | Type de partie du bâtiment | Partie du bâtiment | Informations | Repére équipement : | Nom constructeur | Type | Numéro de série | Vérification preliminaire | Type Disjoncteur | Calibre Disjoncteur | Vérifier la mise à la terre | Vérifier les asservissements | Vérifier couplage des épingles | Vérifier Humidificateur | Vérifier la Ppe de relevage | Débit [m3/h] | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Puissance Moteur | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Tension Moteur | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Intensité Moteur | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Signale de commande Moteur | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Température Entrée d'air | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Température Sortie d'air | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Température Entrée d'eau | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Température Sortie d'eau | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité | Contrôles effectués par : | Date | Signature
CVC1 | Démarré | 2019-10-19 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-19 16:07 | JOHN DOE | BAT A | zone A | S05 | LT D0-S05-38 |  |  |  | 346-5 | Siemens | Test | 12456 |  | A | 16 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2019
CVC2 | Démarré | 2019-10-20 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-20 16:07 | JOHN DOE | BAT B | zone B | S06 | LT D0-S05-39 |  |  |  | 346-6 | Siemens | Test | 12457 |  | A | 17 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2020
CVC3 | Démarré | 2019-10-21 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-21 16:07 | JOHN DOE | BAT C | zone C | S07 | LT D0-S05-40 |  |  |  | 346-7 | Siemens | Test | 12458 |  | A | 18 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2021
CVC4 | Démarré | 2019-10-22 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-22 16:07 | JOHN DOE | BAT D | zone D | S08 | LT D0-S05-41 |  |  |  | 346-8 | Siemens | Test | 12459 |  | A | 19 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2022
CVC5 | Démarré | 2019-10-23 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-23 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S09 | LT D0-S05-42 |  |  |  | 346-9 | Siemens | Test | 12460 |  | A | 20 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2023
CVC6 | Démarré | 2019-10-24 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-24 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S10 | LT D0-S05-43 |  |  |  | 346-10 | Siemens | Test | 12461 |  | A | 21 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2024
CVC7 | Démarré | 2019-10-25 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-25 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S11 | LT D0-S05-44 |  |  |  | 346-11 | Siemens | Test | 12462 |  | A | 22 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2025
CVC8 | Démarré | 2019-10-26 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-26 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S12 | LT D0-S05-45 |  |  |  | 346-12 | Siemens | Test | 12463 |  | A | 23 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2026
CVC9 | Démarré | 2019-10-27 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-27 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S13 | LT D0-S05-46 |  |  |  | 346-13 | Siemens | Test | 12464 |  | A | 24 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2027
CVC10 | Démarré | 2019-10-28 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-28 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S14 | LT D0-S05-47 |  |  |  | 346-14 | Siemens | Test | 12465 |  | A | 25 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2028
CVC11 | Démarré | 2019-10-29 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-29 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S15 | LT D0-S05-48 |  |  |  | 346-15 | Siemens | Test | 12466 |  | A | 26 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2029
CVC12 | Démarré | 2019-10-30 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-30 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S16 | LT D0-S05-49 |  |  |  | 346-16 | Siemens | Test | 12467 |  | A | 27 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2030
CVC13 | Démarré | 2019-10-31 16:07 | JOHN DOE | 2019-10-31 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S17 | LT D0-S05-50 |  |  |  | 346-17 | Siemens | Test | 12468 |  | A | 28 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2031
CVC14 | Démarré | 2019-11-01 16:07 | JOHN DOE | 2019-11-01 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S18 | LT D0-S05-51 |  |  |  | 346-18 | Siemens | Test | 12469 |  | A | 29 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2032
CVC15 | Démarré | 2019-11-02 16:07 | JOHN DOE | 2019-11-02 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S19 | LT D0-S05-52 |  |  |  | 346-19 | Siemens | Test | 12470 |  | A | 30 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2033
CVC16 | Démarré | 2019-11-03 16:07 | JOHN DOE | 2019-11-03 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S20 | LT D0-S05-53 |  |  |  | 346-20 | Siemens | Test | 12471 |  | A | 31 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2034
CVC17 | Démarré | 2019-11-04 16:07 | JOHN DOE | 2019-11-04 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S21 | LT D0-S05-54 |  |  |  | 346-21 | Siemens | Test | 12472 |  | A | 32 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2035
CVC18 | Démarré | 2019-11-05 16:07 | JOHN DOE | 2019-11-05 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S22 | LT D0-S05-55 |  |  |  | 346-22 | Siemens | Test | 12473 |  | A | 33 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2036
CVC19 | Démarré | 2019-11-06 16:07 | JOHN DOE | 2019-11-06 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S23 | LT D0-S05-56 |  |  |  | 346-23 | Siemens | Test | 12474 |  | A | 34 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2037
CVC20 | Démarré | 2019-11-07 16:07 | JOHN DOE | 2019-11-07 16:07 | JOHN DOE | BAT E | zone E | S24 | LT D0-S05-57 |  |  |  | 346-24 | Siemens | Test | 12475 |  | A | 35 | Conforme | Non conforme | Conforme | Non conforme | Conforme |  | 23 | 24 | Conforme |  | 1509 | 1502 | Conforme |  | 400 | 399 | Conforme |  | 39 | 6 | Non conforme |  | 12 | 12 | Conforme |  | 32 | 31 | Non conforme |  | 55 | 34 | Non conforme |  | 75 | 75 | Conforme |  | 56 | 55 | Conforme | JOHN DOE | 19/10/2038