## Feuil1
Fiche d'Essais
Numéro de Fiche :FE 12
Nom de l'affaire :
Repére équipement :
Situation :
Chargé d'essai : | [5 empty] | Date : | 2017-05-03
Nom Constructeur :
Type :
Numéro série :
Vérification preliminaire
-protection des départs
|  | - disjoncteur |  | type |  | Calibre
- vérifier la mise à la terre |  |  |  | correct |  | à revoir | -
- vérifier les asservissements |  |  |  | correct |  | à revoir | -
- vérifier couplage des épingles |  |  |  | correct | - | à revoir | -
- vérifier Humidificateur |  |  |  | correct | - | à revoir | -
- vérifier la Ppe de relevage |  |  |  | correct |  | à revoir | -
Désignation de l'essai |  |  | Valeurs théorique |  | Valeurs relevés | Conformité* | Si NON CONFORME, Numéro de la fiche de progrés | Date de remise en conformité
- Débit |  | m3/h
- Moteur
| - Puissance A | KW
| - Tension V | V
| - intensité | A
| - signal de commande | V
- Température
| - Entrée d'air | °C |  |  | - | -
| - Sortie d'air | °C |  |  | - | -
| - Entrée d'eau | °C |  |  | - | -
| - Sortie d'eau | °C |  |  | - | -
* Noter - C si le résultat est CONFORME aux exigences - NC si le résultat est NON CONFORME aux exigences - SO si SANS OBJET
Observations: