## Avertissement
Avertissement pour utilisation
Cet utilitaire a été développé pour les Chargé d'affaires et chargé d'études sur la gestion d'un projet BW
1- | Rentrer les données clients
2- | Rentrer les données chaudière dans le configurateur
3- | Rentrer les données dans le configurateur bruleur
4- | Rentrer les données pour la partie Elec
5- | Rentrer les données pour les fournitues complémentaires
6- | Rentrer les données pour la partie mise en service
7- | Remplir les dates de l'affaire pour suivi
Lancement applicatif

## Enthalpie
Valeur Enthalpie pour pression effective : |  |  | Entahlpie pour PS+1 |  |  | Enthalpie de l'affaire | #N/A
Enthalpie Vapeur |  |  | Enthalpie eau alimentaire
0.5 | 2802.6 | 2693.4 | 10 | 335.2401 | 41.868
0.6 | 3210.3 | 2696.2 | 99.632 | 334.4255 | 417.51
0.8 | 3162.3 | 2701.5 | 120.23 | 333.2313 | 504.7
1 | 3114.8 | 2706.3 | 133.54 | 331.7604 | 561.43
1.2 | 3077.2 | 2710.6 | 143.62 | 330.2991 | 604.67
1.4 | 3049.3 | 2714.5 | 151.84 | 308.6297 | 640.12
1.6 | 3030.9 | 2718.1 | 158.84 | 354.9988 | 672.42
1.8 | 3012.7 | 2721.5 | 164.96 | 324.7949 | 697.06
2 | 2466.6 | 2724.7 | 170.41 | 324.5972 | 720.94
2.2 | 2967.9 | 2727.6 | 175.36 | 321.326 | 742.64
2.4 | 2959.1 | 2730.3 | 179.88 | 321.1356 | 762.61
2.6 | 2941.7 | 2732.9 | 184.07 | 677.06 | 781.13
2.8 | 2933.1 | 2735.3 | Pd | Enta
3 | 2917.8 | 2737.6 | 80 | 335.2401 | 80.0707
3.5 | 2894.7 | 2742.9 |  | KJ/Kg | Kcal/Kg
4 | 2881.9 | 2747.5
4.5 | 2869.5 | 2751.7
5 | 2854.5 | 2755.5
5.5 | 2851.6 | 2758.8
6 | 2840.4 | 2762
6.5 | 2837.7 | 2764.8
7 | 2829.9 | 2767.5
7.5 | 2824.9 | 2769.9 | Enthalpie recherché
8 | 2822.5 | 2772.1
8.5 | 2820.2 | 2774.2 | 2772.1
9 | 2814.7 | 2776.2
10 | 2809.7 | 2779.7
11 | 2807 | 2782.7
12 | 2804.6 | 2785.4
13 | 2802.5 | 2787.8
14 | 2800.7 | 2789.9
15 | 2800.2 | 2791.7
16 | 2799 | 2793.4
17 | 2798.7 | 2794.8
18 | 2798.3 | 2796.1
19 | 2798.15 | 2797.2
21 | 2798.45 | 2799.1
23 | 2798.9 | 2800.4
25 | 2799.9 | 2801.4
27 | 2800.95 | 2802
29 | 2802.3 | 2802.3
31 | 2803.4 | 2802.3
33 | 2804.7 | 2802.1
35 | 2806.2 | 2801.7
37 | 2807.9 | 2801.1
39 | 2808.85 | 2800.3
41 | 2810.95 | 2799.4
43 | 2813.25 | 2798.3
45 | 2813.25 | 2797
47 | 2815.95 | 2795.7
49 | 2823.2 | 2794.2
Pd | Enta
20 | 2798.15 | 668.3266
| KJ/Kg | Kcal/Kg

## TABLE
Chaudière | Bruleur | NOX | Type de fioul | Type de gaz | Chargé d'affaires | CONTACT
NBWB43 | LNTG 0.39/2D | Bas Nox | FOD | Gaz Naturel | Ghislain GRANIER | Fixe : 0553976793 / Mobile : 0685309829
NBWB65 | LNTG 0.55/2D | Très bas Nox | FOL | Propane | Nathan GUERIN DE TOURVILLE | Fixe : 0553976987 / Mobile : 0689893056
NBWB100 | LNTG 0.58/2D |  |  | Biogaz | Nicolas TARDIEU | Fixe : 0553976976 / Mobile : 0645269514
NBWB150 | LNTG 1.16/2D |  |  | Gaz de process | Arthur CLEMENDOT
NBWB200 | LNTG 1.51/M | Régime de neutre
NBWB250 | LNTG 0.39/M | TT
BWD15A | LNTG 0.44/M | TN
BWD20A | LNTG 0.58/M | IT |  |  | Chargé d'études
BWD25 A | LNTG 1.16/M
BWD30 A | LNTG 1.51/M | Régulation Bruleur |  |  | Cécile HENNION
BWD35 | LNTG 1.60/M | Numérique |  |  | Jamal NACHET
BWD40 | LNTG 2.29/M | Mécanique |  |  | Gaetan CLARET
BWD50 A | LNTG 0.39/2D | Proportionnelle |  |  | Laurent BELIARD
BWD60 A | LNTG 0.55/2D | Mesureuse
BWD70 | LNTG 0.58/2D
BWD80 | LNTG 1.16/2D
BWD100 | LNTF 0.39/2D
BWR100 B | LNTF 0.45/2D
BWR120 A | LNTF 0.59/2D
BWR150 A | LNTF 1.18 / 2D
BWR170 A | LNTF 1.54 / 2D
BWR200 A | RS160/M BLU (3)
BWR210 A | LNTA 110
BWR250 A | LNTA 120
BWR270 A | LNTA 22
LNTA 210
Mode exploitation | LNTA 220
PP | LNTA 23
BW3J | LNTA 230
BW7J | LNTA 33
MAE720 | LNTA 330
AQUAP72H | LNTA 34
PMA | LNTA 340
10 | TA 5
15 | TA 400
18 | TA 500
PMA | TA 7
GAUCHE | TA 600
DROITE | TA 700
TA 800
INSTALL | TA 8
INDOOR | TA 900
OUTDOOR | OPTIMO 2-EQ
OPTIMO 2-ER
OPTIMO 2-FS
OPTIMO 2-HT

## RC1
Onglet Informations du client et contrat
IDENTIFICATION DU CLIENT / adresse de facturation
Nom
Adresse Facturation
Tel
@
Lieu livraison et installation chaudière
Nom
Adresse de livraison
Tel
@
Agent commercial : |  |  |  | Ligne GPIC
Chargé d'études : |  | x |  | Article
Chargé d'affaires : |  | x |  | Prix de vente
N° Offre : |  |  |  | Marge indus
Numero Client : |  |  |  | ACHAT
Numéro Affaire : |  |  |  | MATIERE
Numéro commande : |  |  |  | Heure de CA
Numéro IMPUTATION : |  |  |  | Heure de BE
Heure Prod
Termes de paiements
| % |  | TERME |  | DATE
Date de commande |  |  |  | Garantie
Date de MAD |  |  |  | 12 mois
Date confirmé par usine |  |  |  | 24 mois
Pénalités |  |  |  | PERF
Affaire Bruleur
Affaire chaudière et bruleur |  | X
COMMENTAIRES

## RC2
Onglet configuration chaudière
MODELE |  | TEMPERATURE EAU ALIM
PRESSION MAX |  | RENDEMENT
PRESSION DE SERVICE |  | PUISSANCE UTILE (kW) | 0
DEBIT VAPEUR |  | PUISSANCE FOYER (kW) | 0
CONSTRUCTION |  | MODE EXPLOITATION
ECONOMISEUR
TIMBRE CHAUDIERE
CHAUDIERE ESN
INSTALLATION
ZONE DANGEREUSE
ALTITUDE
EQUIPEMENTS
TOLE |  | CALORIFUGE
ALU/ZINC |  | STANDARD
INOX |  | ACCES AUX NŒUD DE SOUDURE
GROUPE EAU ALIM |  | MODULATION EAU
SIMPLEX |  | TOR
DUPLEX |  | 3 VOIES ELECTRIQUE
MONTE |  | VITESSE
SEPARE |  | KIT RETOUR BACHE
2 VOIES PNEUMATIQUE
CLAPET RECIRCULATION
MESURE NIVEAU EAU |  | PRISE ECHANTILLON
2 NIVEAUX A GLACE |  | AVEC
SONDE RESISTIF |  | MONTE | X
SONDE CAPA
DELTA P
PURGE DE SURFACE |  | PURGES EXTRACTION DE FOND
AVEC |  | AVEC
MANUEL |  | MANUEL
AUTO |  | AUTO
CONTINUE DE FOND
CONTINUE DE SURFACE
SONDE DE CONDUCTIVITE
Commentaires
Suite partie onglet configuration chaudière
PASSERELLE |  | SUPPORT PASSERELLE
AVEC |  | AVEC
STANDARD |  | STANDARD
SPEC ET VALIDATION PLAN |  | SPEC ET VALIDATION PLAN
ECONOMISEUR |  | REGUL FUMMEES
BW |  | O2
INTEGRE |  | O2/CO
ACHAT ECO AUTRE |  | COFFRET MONTE
RACCORDE EAU |  | COFFRET SEPARE
BY PASS
SOUPAPE CHAUDIERE |  | PEINTURE
1 SOUPAPE |  | STANDARD
2 SOUPAPE |  | OUTDOOR
SPECIFIQUE
SOUPAPE ECO |  | CONSTRUCTION REGLEMENTAIRE
1 SOUPAPE |  | 20148/68/UE
AUTRES
SECURITE
NORMALE
2/3
INSTRUMENTATION |  | ESN
PACK ENERGIE |  | LIMIT TEMPERATURE | X
SONDE 4-20 | X | CIRCULATEUR | X
|  | CONTROLLEUR DE DEBIT | X
PACK ENERGIE
DEBITMETRE GAZ | X
DEBITMETRE EAU ALIM | X
COMPTEUR EAU APPOINT | X
DEBITMETRE VAPEUR | X
SONDES T° FUMEES ECO 1 | X
SONDES T° FUMEES ECO 2 | X
SONDES T° EAU ECO 1 | X
SONDES T° EAU ECO 2 | X
AUTRES SPECIFICITES

## RC3
Onglet configuration bruleur
Regul O2
MODELE BRULEUR |  | Ventilateur
GAZ |  | Rejets GAZ
Combustible |  | NOX | <100mg/nm3
PCI |  | CO | <100mg/nm3
Pression rampe |  | Poussières | <5mg/nm3
Regulation |  | SOX | <15mg/nm3
Taux de modulation | 8
Débit mini gaz (nm3/h) | 18
Débit maxi gaz (nm3/h) | 147
FIOUL |  | Rejets FIOUL
Combustible |  | NOX | <200mg/nm3
PCI |  | CO | <100mg/nm3
Presssion gavage |  | Poussière | <50mg/nm3
Regulation |  | SOX | <170mg/nm3
Taux de modulation
Débit mini fioul (m3/h) | 0
Débit maxi fioul (m3/h) | 0
Thermoslow
POMPE FIOUL
Simplex
Duplex
RECHAUFFEUR
Avec
Sans
Electrique
Electrique/Vapeur
Suite onglet configuration bruleur
FIOUL lourd |  | Almentation Réchauffeur
Pulvé Meca |  | Avec
PHV |  | Sans
INJECTION EAU
Option démarrage direct
Injection UREE
AUTRES SPECIFICITES
xxxx

## RC4
Onglet Electricité
Information réseau client |  | Automatisme hors standard
Fréquence réseau |  | xxxx
Tension
Régime de neutre
information TGBT
Armoire électrique chaudière
Standard
Monté
Séparé | X
Tropicalisation
Boite de jonction pied de chaudière
commande pompe doseuse
Repérage équipement
Coffret O2/ CO raccordé fixé sur armoire
Coffret O2 séparé
Précablage sonde O2
Pack énergie
Régulation 3 éléments
Carte étamatic KEP
Coffret supplémentaire
Coffret local voisin
Coffret local mitoyen
Coffret extérieur chaufferie
BW BOX
2 têtes de détection
Schema électrique
Carnet de câbles | x
Repère de câbles
En cohérence avec le P&ID client
Commentaires
xxx

## RC5
Onglet fournitures complémentaires
TRAITEMENT EAU |  | MATERIEL CHAUFFERIE
Adoucisseur |  |  | X
modèle adoucisseur | x | GAZ
Pompe doseuse |  | DETENDEUR GAZ | X
modèle pompe doseuse | x | PRESSION AMONT / AVAL DETENDEUR | x
DETECTEUR GAZ
BACHE |  | COMPTEUR GAZ TURBINE | X
FABRICATION BACHE | X | DEBITMETRE MASSIQUE THERMIQUE | x
Volume de bache | x
réchauffé | X |  | X
équipé | X | VAPEUR | x
ACIER | X | VANNE DEVERSE
INOX | X | PRESSION REGUL DEVERSE | X
DEBITMETRE VAPEUR VORTEX
EAU APPOINT |  | CLAPET VAPEUR SORTIE CHAUDIERE | X
TESTOMAT | X | BARILLET VAPEUR | X
PHMETRE | X | attention DT specifique à faire pour ce genre de matériel | X
CONDUCTIVIMETRE | X | DETENDEUR VAPEUR BACHE
POT DE DETENTE | X |  | X
VOLUME POT DE DETENTE | x | EXPORT
POMPE GAVAGE
TAUX PURGES | x | COFFRET POMPE GAVAGE | X
LISTE PRE
CONDENSATS |  | attention liste specifique à faire pour ce genre de matériel, consulter le service PRE avant intégration sous GPIC | X
TESTOMAT | X
PHMETRE | X | ENERGIE | X
CONDUCTIVIMETRE | X | ECO A CONDENSATION
TURBIDIMETRE | X | ECHANGEUR EAU
VARIATEUR
Support coffret O2 / Variateur
xxxxxx
COMMENTAIRES ET ACHATS SPECIFIQUES

## RC6
Onglet mise en service / liasse documentaire
HEURE MISE EN SERVICE
FORMATION
INSTRUCTION DES OPERATEURS | X
RAPPORT DE MES AV31 | X
PV RECEPTION AV29 | X
PV PERFORMANCE | X
RECEPTION APAVE | X
DECLARATION DREAL | X
NOM CONTACT SUR SITE CLIENT
COMMENTAIRES MES
LIASSE DOCUMENTAIRE
NOM DOCUMENT | INTERNET | PDF | DWG | PAPIER
PLAN DU CORPS SOUS PRESSION
PLAN D'ENCOMBREMENT ET D'INTERFACE
PLAN D'EQUIPEMENT AVEC NOMENCLATURE COMPLETE
PLAN DE CIRCULATION DES FLUIDES ( PID )
SCHEMA ELECTRIQUE
NOTICE D'INSTRUCTIONS (CHAUDIERE COMPLETE)
DECLARATION DE CONFORMITE A LA DESP
CERTIFICAT D'EPREUVE HYDRAULIQUE DU CORPS
DOSSIER CONSTRUCTEUR COMPLET
DOSSIER CONSTRUCTEUR "UK"
DOSSIER PRELIMINAIRE + DOSSIER CONST. ALGERIE
DOSSIER DE LEGALISATION + DOSSIER CONST. TUNISIE
DOSSIER CONSTR. REGLEMENTAIRE MAROC

## RC7
Onglet Planning affaire
DATE COMMANDE
DATE DT | xx
DATE ACHAT SPEC | xx
DATE VERIF ACHAT | xx
REMISE DOSSIER BUREAU ETUDE | xx
DATE EPREUVE | xx
DELAIS EQUIPEMENT PROD | xx
MISE A DISPOSITION
LIVRAISON CLIENT | x
INSTALLATION CLIENT | x
RECEPTION CLIENT | x
ENVOIE NOTICE CLIENT | x
BILAN AFFAIRE | x
Commentaires ARC
xxxx
Verification lignes commandes GPIC
Verification adresse livraison
Verification termes de facturation
Vérification commande client
Vérification FB GPIC
Vérification FB Excel
SIGNATURE
Le chargé d'affaire :