## Articles
Bordereau Travaux Cable et Canalisation 2015
N°: | N°: Articles | Désignation des Travaux | Unité | Prix U /HT
1 |  | CHAPITRE1 : TRAVAUX DE REALISATION DES CANLISATIONS
2 |  | A- REALISATION DES TRNCHEES
3 | 1001 | Démolition de revétment de toute nature jusqu' à 10cm d'épaisseur | M2 | 487.5
4 | 1002 | Plus value à l'article 1001 pour chaque tranche de 10cm supplémentaire | M2 | 243.75
5 | 1101 | Fouille en tranchée en terrain meuble à la main | M3 | 1300
6 | 1102 | Fouille en tranchée en terrain meuble à la engin mécanique | M3 | 487.5
7 | 1103 | Fouille en tranchée en terrain rocheux | M3 | 7800
8 | 1105 | Fouille en sous ouvrage (en sur-profondeur) par ouvrage indisible | U | 2437.5
9 | 1106 | Evacuation des déblais supplémentaires vers la décharge | M3 | 1500
10 | 1107 | Remblai en terre tamisée provenant de la fouille | M3 | 292.5
11 | 1108 | Traversée de route, d'autoroute ou de voie ferrée avec perforateur | ML | 29250
12 |  | B- MATERIAUX ET TRAVAUX COMPLIMENTAIRES
13 | 2003 | Béton de gravillin (Fourniture et mise en œuvre) | M3 | 17875
14 | 2004 | Béton armé (Fourniture et mise en œuvre) | M3 | 42250
15 | 2305 | Percement d'ouvrage pour passage de fourreau (chambre,mur …..) | U | 975
16 | 3004 | Fourniture de sable | M3 | 2193.75
17 | 3005 | Fourniture et pose de gravier concassé | M3 | 3046.88
18 | 4002 | Pose du grillage avertisseur de couleur verte | ML | 24.38
19 | 4003 | Fourniture du grillage avertisseur | ML | 56.88
20 | 4004 | Fourniture et pose de tuff râpé | M3 | 1950
21 |  | C- REMISE A L'ETAT INITIAL DU SITE
22 | 5002 | Bitumage à chaud sous trottoir, y compris compactage. Epaisseur : 5cm | M2 | 1787.5
23 | 5003 | Réfection en carreaux de ciment 20x20 | M2 | 2296.13
24 | 5004 | Réfection en carreaux de ciment 40x40 | M2 | 2296.13
25 | 5005 | Réfection en dalles de ciment 50x50 | M2 | 2296.13
26 | 5006 | Réfection en chape de ciment | M2 | 2041
27 | 5007 | Réfection d'auto bloquant | M2 | 2437.5
28 | 5008 | Réfection en pavé | M2 | 2112.5
29 | 5009 | Réfection en béton avec treillis soudé | M2 | 2275
30 | 5101 | Dépose et repose de bordures de trottoir | ML | 510.25
31 | 5203 | Bitumage à chaud sous chaussée, y compris compactage. Epaisseur : 10cm | M2 | 2762.5
32 |  | D- FOUTRNITURE ET POSE DE FOURREAUX
33 | 6096 | Fourniture de fourreaux PVC 56/60 | U | 893.75
34 | 6097 | Fourniture de fourreaux PVC 75/80 | U | 1543.75
35 | SN | Fourniture de fourreaux PEHD diamétre 40 | ML | 105
| SN | Fourniture de fourreaux PEHD diamétre 63 | ML | 225
| SN | Fourniture de fourreaux PEHD diamétre 90 | ML | 425
36 | 6098 | Fourniture et pose de bouchons d'obturation d'alvéoles | U | 81.25
37 | 6099 | Fourniture et pose sur ouvrage d'art, d'un (01) fourreau en acier galvanisé de diamétre 100mm y comris accessoires de fixation nécessaires | ML | 4875
38 | 6100 | Pose d"un 01 fourreau en PVC | ML | 308.75
39 | 6101 | Pose de 02 fourreaux en PVC | ML | 365.63
40 | 6102 | Pose de 03 fourreaux en PVC | ML | 398.13
41 | 6103 | Pose de 04 fourreaux en PVC | ML | 471.25
42 | 6104 | Pose de 06 fourreaux en PVC | ML | 544.38
43 | 6105 | Pose de 08 fourreaux en PVC | ML | 650
44 | 6106 | Pose de 10 fourreaux en PVC | ML | 680.88
45 | 6107 | Pose de 12 fourreaux en PVC | ML | 715
46 | 6108 | Pose de 16 fourreaux en PVC | ML | 1519.38
47 | 6109 | Pose de 20 fourreaux en PVC | ML | 1763.13
48 | 6110 | Pose de 24 fourreaux en PVC | ML | 1868.75
49 | 6111 | Pose de 30 fourreaux en PVC | ML | 1990.63
50 | 6112 | Pose de 36 fourreaux en PVC | ML | 2348.13
51 | 6113 | Pose de 42 fourreaux en PVC | ML | 2461.88
52 | 6114 | Pose de 49 fourreaux en PVC | ML | 2551.25
53 | 7000 | Conduite enrobée 01 fourreau | ML | 812.5
54 | 7001 | Conduite enrobée 02 fourreaux | ML | 1007.5
55 | 7002 | Conduite enrobée 03 fourreaux | ML | 1137.5
56 | 7003 | Conduite enrobée 04 fourreaux | ML | 1365
57 | 7004 | Conduite enrobée 06 fourreaux | ML | 1722.5
58 | 7005 | Conduite enrobée 08 fourreaux | ML | 2015
59 | 7006 | Conduite enrobée 10 fourreaux | ML | 2550.6
60 | 7007 | Conduite enrobée 12 fourreaux | ML | 2860
61 | 7008 | Conduite enrobée 16 fourreaux | ML | 3282.5
62 | 7009 | Conduite enrobée 20 fourreaux | ML | 3380
63 | 7010 | Conduite enrobée 24 fourreaux | ML | 3656.25
64 | 7011 | Conduite enrobée 30 fourreaux | ML | 3948.75
65 | 7012 | Conduite enrobée 36 fourreaux | ML | 4290
66 | 7013 | Conduite enrobée 42 fourreaux | ML | 4550
67 | 7014 | Conduite enrobée 49 fourreaux | ML | 4875
68 |  | E- FOUTRNITURE DE DALLES EN CIMENT
69 | 7100 | Fourniture de dalle (65x63x5) | U | 3087.5
70 | 7101 | Fourniture de dalle (99x63x5) | U | 4225
71 | 7102 | Fourniture de dalle (99x31,5x10) | U | 4875
72 | 7103 | Fourniture de dalle (50x50x2,5) | U | 2112.5
73 |  | F- CONSTRUCTION DE CHAMBRE
74 |  | (Y compris fourniture et fixation des accessoires de la chambre)
75 | 7200 | Caniveau coulé sur place (0,20x0,25) | ML | 7312.5
76 | 8000 | Regard (0,50x0,50x0,50) | U | 4875
77 | 8001 | Chambre de type A1 | U | 8892
78 | 8002 | Chambre de type A2 | U | 10828.52
79 | 8003 | Chambre de type A3 | U | 13249.28
80 | 8004 | Chambre de type A4 | U | 17766.13
81 | 8101 | Chambre de type B1 | U | 47310.25
82 | 8102 | Chambre de type B2 | U | 69331.44
83 | 8103 | Chambre de type B3 | U | 91483.44
84 | 8201 | Chambre de type C1 | U | 184118.84
85 | 8202 | Chambre de type C2 | U | 232011
86 | 8203 | Chambre de type C3 | U | 349542.38
87 | 8301 | Chambre de type D1 | U | 106335.13
88 | 8302 | Chambre de type D2 | U | 138217.63
89 | 8303 | Chambre de type D3 | U | 248972.75
90 | 8304 | Chambre de type D4 | U | 295774.38
91 | 8401 | Chambre de type E1 | U | 340136.88
92 | 8402 | Chambre de type E2 | U | 369785.82
93 | 8403 | Chambre de type E3 | U | 463271.25
94 | 8404 | Chambre de type E4 | U | 481758.88
95 |  | G- CONSTRUCTION DE CHAMBRES RENFORCEES
96 |  | (Y compris fourniture et fixation des accessoires de la chambre)
97 | 8002/R | Chambre renforcée de type A2 | U | 15925
98 | 8003/R | Chambre renforcée de type A3 | U | 20800
99 | 8101/R | Chambre renforcée de type B1 | U | 60125
100 | 8102/R | Chambre renforcée de type B2 | U | 79625
101 | 8500 | Fourniture et pose de tampon | U | 24375
102 | 8501 | pose de tampon | U | 4875
103 | 8502 | Installation d'armoire de S/R | U | 40625
104 | 8503 | Réalisation d'une prise de terre < 5 Ohms Y compris accessoires adéquats | U | 3087.5
105 |  | H- FOURNITURE ET POSE D'ENCADREMENTS METTALIQUES
106 |  | 1- fourniture et pose d'encadrement métallique pour chambres S/trottoir avec corniére 50*50*5.
107 |  | (Les chambres ayant le même périmétre sont regroupées sous le même article )
108 | 8510 | chambre type A1(02 dalles 65x50x5) (DIM. 1,31m X 0,51m) | U | 7800
109 | 8511 | chambre type A2 (01 dalle 99x63x5) (DIM. 1,00 m X 0,64m) | U | 6987.5
110 | 8512 | chambre type A3(02 dalles 63x65x5) (DIM. 1,31 m X 0,64m) | U | 8125
111 | 8513 | chambre type A4 (03 dalles 65x63x5) (DIM. 1,96m X 0,64m) | U | 11050
112 | 8514 | chambre type B1-B2-C1-C2 ( 03 dalles 99x63x5) (DIM. 1,90 m X 1,00m) | U | 12350
113 | 8515 | chambre type B3 (05 dalles 99x63x5) (DIM. 3,17m X 1,00m) | U | 17712.5
114 | 8516 | chambre type C3 (04 dalles 99x63x5) (DIM. 2,54m X 1,00m) | U | 15112.5
115 |  | 2- fourniture et pose d'encadrement métallique pour chambres S/chaussée type 100*50*5.
116 |  | (Les chambres ayant le même périmétre sont regroupées sous le même article )
117 | 8520 | Chambre typeA2R (02 dalles 99x31,5x10) DIM.(1,00m x 0,64m) | U | 10562.5
118 | 8521 | Chambre typeA3R, D1 (03 dalles 99x31,5x10) DIM.(1,00m x 0,96m) | U | 12512.5
119 | 8522 | Chambres type D2(04 dalles 99x31,5x10) DIM.(1,28m x 1,00m) | U | 14625
120 | 8523 | Chambres type D3 D4 E1 E2 E3 (05 dalles 99x31,5x10) DIM (1,59m x 1,00m. | U | 20800
121 | 8524 | Chambres type B1R, B2R (06 dalles 99x31,5x10) DIM.(1,91m x 1,00m) | U | 18867.5
122 | 8525 | Chambre typeE4 (07dalles 99x31,5x10) DIM.(2,22m x 1,00m) | U | 20735
123
124 |  | A- SURELEVATION DES CHAMBRES
125 |  | A1- Surélévation de chambres sur une hauteur de 5 cm à 15cm .Pour une prise rapide de béton ,l'utilisation de l'accélérateurde prise est obligatoire.
126 |  | pour une bonne adhérence,il est impératif de procéder au préable à la démolition de 5cm de la couche supérieure des parois de la chambre .le calcul
127 |  | des prix s'est fait sur la base des quantités de :volume du béton ,is en œuvre,de démolition de béton et de coffrage.
128 | 8600 | Chambres de type A (A1, A2, A3,A4) | U | 5525
129 | 8601 | Chambre de type A2R | U | 3087.5
130 | 8602 | Chambres de type A3R, D1, D2 | U | 4387.5
131 | 8603 | Chambres type B1 B2 C1 C2) | U | 5525
132 | 8604 | Chambres de type B3,C3, B1R, B2R, D3, D4, E1, E2, E3 | U | 7962.5
133 |  | A2- Surélévation de chambres sur une hauteur de 15 cm à 30cm .Pour une prise rapide de béton ,l'utilisation de l'accélérateurde prise est obligatoire.
134 |  | pour une bonne adhérence,il est impératif de procéder au préable à la démolition de 20cm de la couche supérieure des parois des chambres .Dans ce cas,
135 |  | l'utilisation du béton armé pour les cha,bres de type C,D et E est oligatoire.
136 | 8613 | Chambre type A (A1, A2, A3) | U | 4550
137 | 8614 | Chambre type A3R | U | 7475
138 | 8615 | Chambres type B1, B2, B1R, B2R | U | 9425
139 | 8616 | Chambre type B3 | U | 13650
| 8617 | Chambres type D1, C1 (à 01 dalle) | U | 19500
| 8618 | Chambres de type C1 (à 03 dalles), C2, D2 | U | 27625
| 8619 | Chambres de type D3, D4, E1, E2, E3 | U | 42250
| 8620 | Chambre type E4 | U | 52000
B- REFECTION DES ASSISES ET ENCADREMENT DES CHAMBRES
Les chambres ayant le même périmétre sont regroupées sous le même article. Pour une prise rapide de béton ,l'utilisation de l'accélérateur
de prise est obligatoire.il est impératif de procédeer au péalable à la démolition de 5cm de la couche supérieure des parois de la chambre.
| 8625 | Réfection de l'assise chambres tybe (A1,A2,A3) | U | 1650
| 8626 | Réfection de l'assise chambres tybe A3,D1,D2 | U | 2925
| 8627 | Réfection de l'assise chambres tybe B1,B2,C1,C2 | U | 3672.5
| 8628 | Réfection de l'assise chambres tybe B3, C3, B1R, B2R, D3, D4, E1, E2, E3 | U | 5297.5
C- MODIFICATION DES CHAMBRES
| 8640 | Démolition de béton pour transformation de chambres | M3 | 6175
CHAPITRE3 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES CHAMBRES
| 8700 | Recherche et déterrement de chambre (aiguillage sondage et déterrement) | U | 5687.5
| 8800 | Nettoyage des chambres | M3 | 2551.25
| 8810 | Utilisation du Motopompe | H | 213.79
| 8820 | Nettoyage des fourreaux y compris aiguillage et mandrinage | ML | 406.25
| 8900 | Percement pour scellement des corbeaux | U | 325
| 8910 | Scellement des corbeaux | U | 162.5
| 8920 | Fourniture et scellement des corbeaux PM | U | 650
| 8930 | Fourniture et scellement des corbeaux GM | U | 656.5
CHAPITRE4 : PERSONNEL PAYE EN HEURS CONTROLEES D'UTILISATION
(par heure indivisible d'utilisation)
1- Taux normal pour une semaine de 40 heures
| 820 | Terrassier ou manœuvre | H | 329.6
| 821 | Ouvrier qualifié | H | 377.03
| 823 | Conducteur de travaux | H | 518.7
| 824 | Technicien supérieur ou ingénieur | H | 565.46
1- Majoration des heures supplémentaires
| 826 | Premiére tranche de 24 a 48 heures | H | 50%
| 827 | Deuxéme tranche au-delà de 48 heures | H | 100%
| 828 | Travaux de nuit soumis à un ODS spécial | H | 100%
cable
| N°: Articles | Désignation des Travaux | Unité | Prix U /HT
CHAPITRE1 : POSE ET DEPOSE DES CABLES
1. Pose et dépose de câble en conduite unitaire et multiple, galerie, gaine d’ascension et égout visitable.
(y compris re-bobinage après dépose)
| 101a | Pose câble 7 paires | ML | 41.31
| 110 | Plus value pour pose de câble concédé (Art N°101a) | % | 100
| 111 | Plus value pour pose de câble conducteur 8/10, excepté câble concédé (Art N°101a) | % | 20
| 101b | Dépose câble 7 paires | ML | 41.31
| 102a | Pose câble 14 paires | ML | 49.9
| 110 | Plus value pour pose de câble concédé (Art N°102a) | % | 100
| 111 | Plus value pour pose de câble conducteur 8/10, excepté câble concédé (Art N°102a) | % | 20
| 102b | Dépose câble 14 paires | ML | 49.9
| 103a | Pose câble 28 paires | ML | 52.47
| 110 | Plus value pour pose de câble concédé (Art N°103a) | % | 100
| 111 | Plus value pour pose de câble conducteur 8/10, excepté câble concédé (Art N°103a) | % | 20
| 103b | Dépose câble 28 paires | ML | 52.47
| 104a | Pose câble 56 paires | ML | 56.46
| 110 | Plus value pour pose de câble concédé (Art N°104a) | % | 100
| 111 | Plus value pour pose de câble conducteur 8/10, excepté câble concédé (Art N°104a) | % | 20
| 104b | Dépose câble 56 paires | ML | 56.46
| 105a | Pose câble 112 paires | ML | 59.68
| 110 | Plus value pour pose de câble concédé (Art N°105a) | % | 100
| 111 | Plus value pour pose de câble conducteur 8/10, excepté câble concédé (Art N°105a) | % | 20
| 105b | Dépose câble 112 paires | ML | 59.68
| 106a | Pose câble 224 paires | ML | 70.89
| 110 | Plus value pour pose de câble concédé (Art N°106a) | % | 100
| 111 | Plus value pour pose de câble conducteur 8/10, excepté câble concédé (Art N°106a) | % | 20
| 106b | Dépose câble 224 paires | ML | 70.89
| 107a | Pose câble 448 paires | ML | 82.09
| 110 | Plus value pour pose de câble concédé (Art N°107a) | % | 100
| 111 | Plus value pour pose de câble conducteur 8/10, excepté câble concédé (Art N°107a) | % | 20
| 107b | Dépose câble 448 paires | ML | 82.09
| 108a | Pose câble 896 paires | ML | 93.17
| 110 | Plus value pour pose de câble concédé (Art N°108a) | % | 100
| 111 | Plus value pour pose de câble conducteur 8/10, excepté câble concédé (Art N°108a) | % | 20
| 108b | Dépose câble 896 paires | ML | 93.17
| 109a | Pose câble 1792 paires | ML | 156.21
| 110 | Plus value pour pose de câble concédé (Art N°109a) | % | 100
| 111 | Plus value pour pose de câble conducteur 8/10, excepté câble concédé (Art N°109a) | % | 20
| 109b | Dépose câble 1792 paires | ML | 156.21
| 110 | Plus value pour pose de câble concédé | % | 100
| 111 | Plus value pour pose de câble conducteur 8/10, excepté câble concédé | % | 20
2. Pose et dépose de câble autoporté (dépose de câble y compris le rebobinage, dépose
de l'armement et autres accessoires sur poteaux)
| 120a | Pose câble à 7 paires 6/10 autoporté, | ML | 38.06
| 125 | plus value pour pose de câble concédé (Art N°120a) | % | 100
| 126 | plus value pour pose de cable à conducteurs calibre 0,8y compris cable concédé (Art N°120a) | % | 18
| 126 | Plus value pour pose de câbles 7 à 224p series 88 et 89 er aérien sur filin porteur en acier ( cas exceptionnels ) y compris mise en place et et fourniture du filin et attaches (Art N°120a) | % | 100
| 120b | Dépose câble à 7 paires, | ML | 38.06
| 121a | Pose câble à 14 paires, | ML | 41.98
| 125 | plus value pour pose de câble concédé (Art N°121a) | % | 100
| 126 | plus value pour pose de cable à conducteurs calibre 0,8y compris cable concédé (Art N°121a) | % | 18
| 127 | Plus value pour pose de câbles 7 à 224p series 88 et 89 er aérien sur filin porteur en acier ( cas exceptionnels ) y compris mise en place et et fourniture du filin et attaches (Art N°121a) | % | 100
| 121b | Dépose câble à 14 paires, | ML | 41.98
| 122a | Pose câble à 28 paires, | ML | 44.62
| 125 | plus value pour pose de câble concédé (Art N°122a) | % | 100
| 126 | plus value pour pose de cable à conducteurs calibre 0,8y compris cable concédé (Art N°122a) | % | 18
| 126 | Plus value pour pose de câbles 7 à 224p series 88 et 89 er aérien sur filin porteur en acier ( cas exceptionnels ) y compris mise en place et et fourniture du filin et attaches (Art N°122a) | % | 100
| 122b | Dépose câble à 28 paires, | ML | 44.62
| 123a | Pose câble à 56 paires, | ML | 48.55
| 125 | plus value pour pose de câble concédé (Art N°123a) | % | 100
| 126 | plus value pour pose de cable à conducteurs calibre 0,8y compris cable concédé (Art N°123a) | % | 18
| 126 | Plus value pour pose de câbles 7 à 224p series 88 et 89 er aérien sur filin porteur en acier ( cas exceptionnels ) y compris mise en place et et fourniture du filin et attaches (Art N°123a) | % | 100
| 123b | Dépose câble à 56 paires, | ML | 48.55
| 124a | Pose câble à 112 paires, | ML | 53.83
| 125 | plus value pour pose de câble concédé (Art N°124a) | % | 100
| 126 | plus value pour pose de cable à conducteurs calibre 0,8y compris cable concédé (Art N°124a) | % | 18
| 126 | Plus value pour pose de câbles 7 à 224p series 88 et 89 er aérien sur filin porteur en acier ( cas exceptionnels ) y compris mise en place et et fourniture du filin et attaches (Art N°124a) | % | 100
| 124b | Dépose câble à 112 paires, | ML | 53.83
| 125 | plus value pour pose de câble concédé | % | 100
| 126 | plus value pour pose de cable à conducteurs calibre 0,8y compris cable concédé | % | 18
| 127 | Plus value pour pose de câbles 7 à 224p series 88 et 89 er aérien sur filin porteur en acier ( cas exceptionnels ) y compris mise en place et et fourniture du filin et attaches | % | 100
| 128 | Plus value pour pose de câbles 7 à 28 p série 88 en aérien sur filin porteur en acier (cas exceptionnels) par rapport à l'art.121a y compris mise en place et fourniture du filin et attaches. | % | 1
| 129 | Plus value pour pose de câbles 56 et 112p série 88 en aérien sur filin porteur en acier (cas exceptionnels) aux articles 123 et 124 y compris mise en place et fourniture du filin et attaches. | % | 1
3. Pose et dépose de câble en façade ou parois intérieures d’immeubles
(y compris mise en place et fourniture des attaches) et rebobinage de câbles après la dépose
| 130a | Pose câble à 7 paires, | ML | 123.37
| 133 | plus - value sur arlicle 132a pour pose da cable sur facade dont lacapacite est superier à 112p (Art N°130a) | % | 100%
| 133 | plus - value sur arlicle 132b pour dépose da cable sur facade dont lacapacite est superier à 112p (Art N°130a) | % | 100
| 134 | plus value pour pose de câble concédé (Art N°130a) | % | 100
| 135 | plus value pour pose de cable à conducteurs calibre 0,8y compris cable concédé (Art N°130a) | % | 18
| 130b | Dépose câble à 7 paires, | ML | 123.37
| 131a | Pose câble à 14 à 28 paires, | ML | 148.35
| 133 | plus - value sur arlicle 132a pour pose da cable sur facade dont lacapacite est superier à 112p (Art N°131a) | % | 20%
| 133 | plus - value sur arlicle 132b pour dépose da cable sur facade dont lacapacite est superier à 112p (Art N°131a) | % | 20
| 134 | plus value pour pose de câble concédé (Art N°131a) | % | 100
| 135 | plus value pour pose de cable à conducteurs calibre 0,8y compris cable concédé (Art N°131a) | % | 18
| 131b | Dépose câble à 14 à 28 paires, | ML | 148.35
| 132a | Pose câble à 56 à 112 paires, | ML | 191.62
| 133 | plus - value sur arlicle 132a pour pose da cable sur facade dont lacapacite est superier à 112p (Art N°132a) | % | 20%
| 133 | plus - value sur arlicle 132b pour dépose da cable sur facade dont lacapacite est superier à 112p (Art N°132a) | % | 20
| 134 | plus value pour pose de câble concédé (Art N°132a) | % | 100
| 135 | plus value pour pose de cable à conducteurs calibre 0,8y compris cable concédé (Art N°132a) | % | 18
| 132b | Dépose câble à 56 à 112 paires, | ML | 191.62
| 133 | plus - value sur arlicle 132a pour pose da cable sur facade dont lacapacite est superier à 112p | ML | 20%
| 133 | plus - value sur arlicle 132b pour dépose da cable sur facade dont lacapacite est superier à 112p | ML | 20
| 134 | plus value pour pose de câble concédé | % | 100
| 135 | plus value pour pose de cable à conducteurs calibre 0,8y compris cable concédé | % | 18
4. Transport de bobine
| 140 | transport de cable par KM indivisible à partir du lieu de chargement | T/Km | 179.76
CHAPITRE 2 : RACCORDEMENT DES JOINTS
1. Raccordement des joints droits
| 202 | Raccordement câble à 7 paires, | U | 1149.71
| 211 | plus value pour raccordement de cable concédé (Art N°202a) | % | 100
| 212 | plus value pour raccordement de joint en aérien ou en façade (Art N°202a) | % | 20
| 203 | Raccordement câble à 14 paires, | U | 1526.51
| 211 | plus value pour raccordement de cable concédé (Art N°203) | % | 100
| 212 | plus value pour raccordement de joint en aérien ou en façade (Art N°203) | % | 20
| 204 | Raccordement câble à 28 paires | U | 2086.88
| 211 | plus value pour raccordement de cable concédé (Art N°204) | %
| 212 | plus value pour raccordement de joint en aérien ou en façade (Art N°204) | %
| 205 | Raccordement câble à 56 paires, | U | 3754.97
| 211 | plus value pour raccordement de cable concédé (Art N°205) | % | 100
| 212 | plus value pour raccordement de joint en aérien ou en façade (Art N°205) | % | 20
| 206 | Raccordement câble à112 paires | U | 6674
| 211 | plus value pour raccordement de cable concédé (Art N°206) | % | 100
| 212 | plus value pour raccordement de joint en aérien ou en façade (Art N°206) | % | 20
| 207 | Raccordement câble à 224 paires, | U | 9159.82
| 211 | plus value pour raccordement de cable concédé (Art N°207) | % | 100
| 212 | plus value pour raccordement de joint en aérien ou en façade (Art N°207) | % | 20
| 208 | Raccordement câble à 448 paires, | U | 17062.28
| 211 | plus value pour raccordement de cable concédé (Art N°208) | % | 100
| 212 | plus value pour raccordement de joint en aérien ou en façade (Art N°208) | % | 20
| 209 | Raccordement câble à 896 paires, | U | 32812.08
| 211 | plus value pour raccordement de cable concédé (Art N°209) | % | 100
| 212 | plus value pour raccordement de joint en aérien ou en façade (Art N°209) | % | 20
| 210 | Raccordement câble à 1792 paires, | U | 62999.19
| 211 | plus value pour raccordement de cable concédé (Art N°210) | % | 100
| 212 | plus value pour raccordement de joint en aérien ou en façade (Art N°210) | % | 20
2. Raccordement des joints divisés dans le même manchon
| 225 | Câble à 14 paires | U | 1662.73
| 233 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°225) | % | 20
| 226 | Câble à 28 paires | U | 2639.14
| 233 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°226) | % | 20
| 227 | Câble à 56 paires | U | 4676
| 233 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°227) | %
| 228 | Câble à112 paires | U | 8011.32
| 233 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°228) | % | 20
| 229 | Câble à 224 paires | U | 11670.85
| 233 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°229) | % | 20
| 230 | Câble à 448 paires | U | 21426.91
| 233 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°230) | % | 20
| 231 | Câble à 896 paires | U | 39146.5
| 233 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°231) | % | 20
| 232 | Câble à 1792 paires | U | 76597.32
| 233 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°232) | % | 20
3. Raccordement des joints en service direct
(cas de remplacement d'un câble en dérangement en service)
| 240 | raccordement d'un câble à 7 paires | U | 1897.03
| 249 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°240) | %
| 241 | raccordement d'un câble 14 paires | U | 2518.73
| 249 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°241) | %
| 242 | raccordement d'un câble à câble 28 paires | U | 3443.35
| 249 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°242) | %
| 243 | raccordement d'un câble à 56 paires | U | 6195.71
| 249 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°243) | % | 20
| 244 | raccordement d'un câble à 112 paires | U | 11012.1
| 249 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°244) | % | 20
| 245 | raccordement d'un câble à 224 paires | U | 15113.71
| 249 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°245) | % | 20
| 246 | raccordement d'un câble à 448 paires | U | 28152.76
| 249 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°246) | % | 20
| 247 | Raccordement d'un câble à 896 paires | U | 54139.93
| 249 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°247) | % | 20
| 248 | Raccordement d'un câble à 1792 paires | U | 103948.67
| 249 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°248) | % | 20
3. Raccordement des joints divisés en service
(cas de remplacement d'un câble en dérangement en service)
| 250 | raccordement d'un câble 14 paires | U | 2896.55
| 259 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°250) | % | 20
| 251 | raccordement d'un câble à câble 28 paires | U | 3959.84
| 259 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°251) | % | 20
| 253 | raccordement d'un câble à 56 paires | U | 7125.06
| 259 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°253) | % | 20
| 254 | raccordement d'un câble à 112 paires | U | 12663.91
| 259 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°254) | % | 20
| 255 | raccordement d'un câble à 224 paires | U | 17380.76
| 259 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°255) | % | 20
| 256 | raccordement d'un câble à 448 paires | U | 32375.67
| 259 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°256) | % | 20
| 257 | Raccordement d'un câble à 896 paires | U | 62260.92
| 259 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°257) | % | 20
| 258 | Raccordement d'un câble à 1792 paires | U | 119540.96
| 259 | plus value pour joint en aérien ou en façade(Art N°258) | % | 20
4. Raccordement en "Y" y compris suppression avec reprise totale de l'épissure)
| 260 | raccordement d'un câble à 7 paires | U | 2181.58
| 261 | raccordement d'un câble 14 paires | U | 2896.55
| 262 | raccordement d'un câble à câble 28 paires | U | 3959.84
| 263 | raccordement d'un câble à 56 paires | U | 7125.06
| 264 | raccordement d'un câble à 112 paires | U | 12663.91
| 265 | raccordement d'un câble à 224 paires | U | 17380.76
| 266 | raccordement d'un câble à 448 paires | U | 32375.67
| 267 | Raccordement d'un câble à 896 paires | U | 62260.92
| 268 | Raccordement d'un câble à 1792 paires | U | 119540.96
| 273 | moins value pour paires en attente | Paire | 8.63
| 274 | moins value pour paires non en service dans le cas d'intervention sur épissure en service | Paire | 3.22
5. Suppression de "I" "Y" avec reprise totale de l'épissure en joint droit
| 280 | raccordement d'un câble à 7 paires | U | 1149.71
| 281 | raccordement d'un câble 14 paires | U | 1526.51
| 282 | raccordement d'un câble à câble 28 paires | U | 2086.88
| 283 | raccordement d'un câble à 56 paires | U | 3754.97
| 284 | raccordement d'un câble à 112 paires | U | 6674
| 285 | raccordement d'un câble à 224 paires | U | 9159.82
| 286 | raccordement d'un câble à 448 paires | U | 17062.28
| 287 | Raccordement d'un câble à 896 paires | U | 32812.08
| 288 | Raccordement d'un câble à 1792 paires | U | 62999.19
CHAPITRE 3 : Raccordement et montage des têtes de câbles
1. Têtes de câble répartiteurs
| 310 | Tête de câbles à 7 paires | U | 1680.12
| 311 | Tête de câbles à 14 paires | U | 2000.64
| 312 | Têtes de câbles 28 paires | U | 3201.07
| 313 | Tête de câbles à 56 paires | U | 4520.76
| 314 | Tête de câbles à 112 paires | U | 6009.72
| 315 | Tête de câbles à 224 paires | U | 9401.87
| 316 | Tête de câbles à 448 paires | U | 13281.53
| 317 | Tête de câbles à 896 paires | U | 18859.27
2. Têtes de câbles de sous-répartiteurs
| 324 | Tête de câbles S/R 112 paires | U | 6165.36
| 325 | Tête de câbles S/R 224 paires | U | 9741.34
CHAPITRE 4 : POSE ET DEPOSE DE POTEAUX
1. Implantation de poteaux : têtes de lignes et distribution aérienne
| 326 | poteau simple de 5,50 m | U | 2313.54
| 327 | poteau simple de 6,25 m | U | 2491.48
| 328 | poteau simple de 7,00 m | U | 3438.7
| 329 | poteau simple de 8,00 m | U | 3381.29
2. Consolidation
| 330 | Plus value pour moisage (art. 326 à 329) | % | 0.4
| 331 | Plus value pour couplage (art.326 à 329) | % | 0.6
| 332 | Plus value pour haubanage (art.326 à 329) | % | 0.2
| 333 | Plus value pour fixation sur socle (art.326 à 329) | % | 0.2
| 334 | Plus value pour terrain dur nécessitant marteau piqueur (art.326 à 329) | % | 0.2
| 336 | Armement quel que soit le type sauf le coin piton | % | 0.2
3. Dépose de poteaux
| 337 | poteau simple de 5,50 m et 6,25m | U | 2402.54
| 338 | poteau simple de 7,00 m et 8,00m | U | 3714.29
4. Transport de poteaux
| 339 | Plus value pour transport de poteaux y compris opérations de manutentions (charge et décharge) par poteau et par Km indivisible. | U/Km | 94.56
CHAPITRE 6 : Dispositifs de raccordement terminaux
(La pose s’effectue soit sur poteau, façade ou à l’intérieur des immeubles)
| 340 | Boite d'immeuble à 7 paires, | U | 1180.65
| 341 | Boite d'immeuble à 14 paires, | U | 1299.16
| 342 | PC sur poteau à 7 paires, | U | 2284.08
| 343 | PC sur poteau à14 paires, | U | 2515.93
| 344 | PC sur façade à 7 paires, | U | 2777.18
| 345 | PC sur façade à 14 paires, | U | 2637.18
| 401 | Pose de jarretière quelque soit sa longueur | U | 25
| 402 | Dépose de jarretière quelque soit sa longueur | U | 50
CHAPITRE 7 : Percement et scellement
| 403 | Percement de trous pour passage de cable | U | 375
| 404 | scellement | U | 312.5
| 405 | Fixation et fourniture des gaines sur façade | U | 885
| 406 | Fixation et fourniture des gaines sur poteau | U | 562.5
| 407 | Fixation de gaines sur façade | U | 375
| 408 | Fixation des gaines sur poteau | U | 187.5
| 501 | Location de matériel et mise en œuvre de pompe par heure indivisible | H | 179.09
CHAPITRE 8 : PERSONNEL PAYE EN HEURES CONTROLEES D'UTILISATION
(Par heure indivisible d'utilisation)
1. Taux normal pour une semaine de 40 heures
| 820 | Terrassier ou manœuvre | H | 276.1
| 821 | Ouvrier qualifie | H | 315.83
| 822 | Monteur soudeur | H | 434.51
| 823 | Chef monteur conducteur de travaux | H | 473.69
| 824 | technicien supérieur ou ingénieur | H | 592.37
2- Taux majoré
| 826 | Au delà des 08 heures de travail jusqu'à 20 heures | % | 0.5
| 827 | Au delà de 20 heures de travail jusqu’à 08 heures (travaux de nuit soumis à un ODS spécial) | % | 1
| 8700 | Recherche et déterrement de chambre (aiguillage sondage et déterrement) | U | 4375
| 8810 | Utilisation du Motopompe | H | 164.45
| 8820 | Nettoyage des fourreaux y compris aiguillage et mandrinage | ML | 312.5
| 1101 | Fouille en tranchée en terrain meuble à la main | M3 | 1000
| 1108 | Traversée de route, d'autoroute ou de voie ferrée avec perforateur | ML | 22500
| 4002 | Pose du grillage avertisseur de couleur verte | ML | 18.75
| 4003 | Fourniture du grillage avertisseur | ML | 43.75
| 5002 | Bitumage à chaud sous trottoir, y compris compactage. Epaisseur : 5cm | M2 | 1375
| 5003 | Réfection en carreaux de ciment 20x20 | M2 | 1766.25
| 5009 | Réfection en béton avec treillis soudé | M2 | 1750
| 5203 | Bitumage à chaud sous chaussée, y compris compactage. Epaisseur : 10cm | M2 | 2125
| 6101 | Pose de 02 fourreaux en PVC | ML | 281.25
| 6100 | Pose d"un 01 fourreau en PVC | ML | 237.5
| 1106 | Evacuation des déblais supplémentaires vers la décharge | M3 | 612.5
| 8800 | Nettoyage des chambres | M3 | 1962.5
| 5008 | Réfection en pavé | M2 | 1625
| 8002 | Chambre de type A2 | U | 8329.63
| 8930 | Fourniture et scellement des corbeaux GM | U | 505
| 8910 | Scellement des corbeaux | U | 125
| SN | Tirage câble à fibre optique en conduite. | ML | 64.95
1- PRIX COMPOSES AVEC IMPLANTATION EN IMMEUBLE ET FACADE
| N° Articles | Désignation des prestations |  | Prix
|  |  | Unité | unitaire
| 01-AB | Création avec reprise de branchement existant | U | 520.63
| 02-AB | Création y compris installation intérieure | U | 1590.29
| 03-AB | Création non compris installation intérieure (y compris mise en place d’un point de coupure type Gardy ou autre) | U | 1077.66
| 04-AB | Mutation avec reprise branchement existant | U | 520.63
| 05-AB | Mutation avec pose d’un nouveau câble | U | 868.64
| 06-AB | Réfection ligne de branchement | U | 694.93
| 07-AB | Réfection ou modification installation intérieure | U | 335.71
2- PRIX COMPOSES AVEC IMPLANTATION EN AERIEN
| N° Articles | Désignation des prestations | Unité | Prix
unitaire
| 10-AB | Création avec reprise branchement existant | U | 535.53
| 11-AB | Création y compris installation intérieure | U | 1644.05
| 12-AB | Création non compris installation intérieure | U | 1108.54
| 13-AB | Mutation avec reprise branchement existant | U | 535.53
| 14-AB | Mutation avec pose d’un nouveau câble | U | 893.5
| 15-AB | Réfection ligne de branchement | U | 714.8
3- PRIX COMPOSES AVEC IMPLANTATION EN SOUTERRAIN EN FOURREAU
| N° Articles | Désignation des prestations |  | Prix
|  |  | Unité | unitaire
| 20-AB | Création avec reprise de branchement existant | U | 624.34
| 21-AB | Création y compris installation intérieure | U | 1700
| 22-AB | Création non compris installation intérieure (y compris mise en place d’un point de coupure type Gardy ou autre) | U | 1150
| 23-AB | Mutation avec reprise branchement existant | U | 624.34
| 24-AB | Mutation avec pose d’un nouveau câble | U | 900
| 25-AB | Réfection ligne de branchement | U | 780
4- PRIX COMPOSES AVEC IMPLANTATION EN AERO-SOUTERRAIN
| N° Articles | Désignation des prestations |  | Prix
|  |  | Unité | unitaire
| 30-AB | Création avec reprise de branchement existant | U | 624.34
| 31-AB | Création y compris installation intérieure | U | 1914.58
| 32-AB | Création non compris installation intérieure (y compris mise en place d’un point de coupure type Gardy ou autre) | U | 1290.27
| 33-AB | Mutation avec reprise branchement existant | U | 624.34
| 34-AB | Mutation avec pose d’un nouveau câble | U | 1040.54
| 35-AB | Réfection ligne de branchement | U | 832.44
5- PLUS VALUE POUR LES LONGUEURS SUPPLEMENTAIRES
| N° Articles | Désignation des prestations | Unité | Prix
unitaire
| 42-AB | Pose de câble Aérien au-delà de 05 portées soit 125 mètres par portée supplémentaire et indivisible de 25 mètres | U | 382.33
| 44-AB | Pose de câble d’installation à paire cuivre ou bronze en façade ou immeuble au-delà de 30 mètres par longueur indivisible de 10 mètres | U | 311.88
6- IMPLANTATION DES APPUIS POUR ARTERES AERIENNES
a) Implantation des appuis
| N° | re | Unité | Prix
| Articles | Désignation des prestations |  | unitaire
| 51-AB | Poteau simple 5,50 m | U | 1699.57
| 52-AB | Poteau simple 6,25 m | U | 1830.29
| 53-AB | Poteau simple 7,00 m | U | 2140.79
| 54-AB | Poteau simple 8,00 m | U | 2483.96
b) Dépose de poteaux réutilisables
| N° | re | Unité | Prix
| Articles | Désignation des prestations |  | unitaire
| 55-AB | Poteaux simples 5,50 m à 6,25m | U | 1764.95
| 56-AB | Poteaux simples 7,00 m à 8,00m | U | 2312.36
c) Consolidation
| N° | re | Unité | Prix
| Articles | Désignation des prestations |  | unitaire
| 58-AB | Plus value pour fixation sur socle (art.51 AB à art.54 AB) | U | 20%
| 59-AB | Plus value pour terrain dur nécessitant utilisation marteau piqueur (art.51 AB à art.54 AB) | U | 20%
d) Armement
| N° | Désignation des prestations | Unité | Prix
| Articles |  |  | unitaire
| 60-AB | Quelque soit le type d’armement à l’exception du coin piton | U | 20%
e) Transport de poteaux
| N° | Désignation des prestations | Unité | Prix
| Articles |  |  | unitaire
| 64-AB | Plus value pour transport de poteau par poteau et par kilomètres indivisible y compris opération de manutention (charge et décharge) | U | 69.47
| 101 | Plan conforme établi à l'échelle du 1/2000 (avant projet). | ML | 20
| 102 | Plan conforme établi à l'échelle du 1/1000 (avant projet). | ML | 23
| 103 | Plan conforme établi à l'échelle du 1/500 (avant projet). | ML | 25
| 104 | Plan conforme établi à l'échelle du 1/200 (avant projet). | ML | 33
| 105 | Plan conforme établi à l'échelle du 1/100 (avant projet). | ML | 42
| 101 | Plan conforme établi à l'échelle du 1/2000 (bulletin d'achevement). | ML | 16
| 102 | Plan conforme établi à l'échelle du 1/1000 (bulletin d'achevement). | ML | 18
| 103 | Plan conforme établi à l'échelle du 1/500 (bulletin d'achevement).. | ML | 20
| 104 | Plan conforme établi à l'échelle du 1/200 (bulletin d'achevement). | ML | 26
| 105 | Plan conforme établi à l'échelle du 1/100 (bulletin d'achevement). | ML | 34
| 111 | Fouille en tranchée à la engin mécanique sur 80 cm de profondeur. | ML | 143
| 112 | Fouille en tranchée à la engin mécanique sur 100 cm de profondeur. | ML | 174
| 113 | Fouille en tranchée à la engin mécanique sur 120 cm de profondeur. | ML | 215
| 114 | Fouille en tranchée à la main sur 80 cm de profondeur. | ML | 383
| 115 | Fouille en tranchée à la main sur 100 cm de profondeur. | ML | 478
| 116 | Fouille en tranchée à la main sur 120 cm de profondeur. | ML | 574
| 117 | Majoration de l'article 111 lorsque la fouille est réalisé à proximité de cable téléphonique éxistant, non protégés par profilés et que la distance entre axe à axe est inferieure à 40 cm. | ML | 39
| 118 | Fouille en terrain rocheux au comprésseur ou tout autre équipement équivalent. | M3 | 6240
| 119 | Fourniture et pose de sable. | M3 | 700
| 120 | Fourniture et pose de terres fine. | M3 | 1300
| 121 | Evacuation des déblais supplémentaires vers la décharge publique. | M3 | 650
| 122 | Remblai de la tranchée en sable ou en terre tamisée provenant de la fouille. | M3 | 360
| 123 | Fourniture et mise en œuvre de tout-venant ou tuf nécessaire au remblai de la tranchée pour remise enétat des accotement. | M3 | 1560
| 124 | Traversée de route,d'un oued ou d'un fossé, inclus pose de 02 T en PVC enrobé. | ML | 2990
| 124 | Traversée de route,d'un oued ou d'un fossé, inclus pose de 02 T en galvanisé Ǿ120 enrobé. | ML | 3250
| 125 | Traversée de route nationnale ou d'autoroute avec perforateur y c fourniture. | ML | 23400
| 126 | Traversée de voie ferrée avec perforateur y c fourniture. | ML | 23400
| 127 | Traversée de pipe line à la main est avec une profondeure plus de 6M au dessous. | ML | 162500
| 128 | Fouille pour épissure 2 M X 2 M. | U | 3900
| 211 | Pose de cable en tranchée y c t s résultant des embarras de la fouille | ML | 26
| 212 | Pose de cable en conduite,galerie ou dans les bureaux y c aiguillage. | ML | 65
| 214 | Soufflage du cable à FO dans les tubes en PEHD/tirage. | ML | 130
| 215 | Soufflage du cable à FO dans les tubes en PEHD/portage à aire. | ML | 130
| 216 | Tirage manuel ou par treuil. | ML | 78
| 217 | Soufflage du cable à FO dans les tubes en PEHD/portage à l'eau. | ML | 260
| 218 | Fixation du cable au niveau des chambres de tirage et des épissure. | ML | 2340
| 311 | Fourniture du grillage avertisseur de couleur verte. | ML | 45.5
| 312 | Pose du grillage avertisseur. | ML | 19.5
| 313 | Fourniture des fourreaux en PHED Ǿ 32,6/40 avec accessoires(joint,séparateur,,) | ML | 260
| 314 | Pose des fourreaux avec accessoires(joint,séparateur,,) | ML | 65
| 315 | Fourniture des fourreaux en acier galganisé 40/45. | ML | 650
| 316 | Pose des fourreaux en acier galganisé 40/45. | ML | 52
| 317 | F/pose des fourreaux en acier galganisé Ǿ 120 pour la protection du PHED | ML | 3900
| 318 | F/pose sur ouvrage d'art d'un fourreaux en acier galvanisé Ǿ 100 y c accessoires | ML | 3900
| 319 | Fourniture et mise en œuvre de béton maigre. | M3 | 14300
| 320 | Fourniture et pose de balise de repirage. | U | 3250
| 321 | Fourniture et pose de bornes. | U | 910
| 322 | Fourniture des chambres type K2C avec les trappe en fonte. | U | 180700
| 323 | Pose des chambres type K2C avec les trappe en fonte y c terrassement. | U | 12090
| 324 | Fourniture des chambres type BMH avec les trappe en béton armé. | U | 156000
| 325 | Pose des chambres type BMH avec les trappe en béton armé. | U | 10400
| 401 | Raccordement joint à 4 FO. | U | 16000
| 402 | Raccordement joint à 8 FO. | U | 20000
| 403 | Raccordement joint à 12 FO. | U | 25000
| 404 | Raccordement joint à 16 FO. | U | 30000
| 405 | Raccordement joint à 24 FO. | U | 35000
| 406 | Raccordement joint à 36 FO. | U | 45000
| 407 | Raccordement joint à 72 FO. | U | 70000
| 411 | Raccordement ,instalation tète de càble 4 FO. | U | 12000
| 412 | Raccordement ,instalation tète de càble 8 FO. | U | 14000
| 413 | Raccordement ,instalation tète de càble 12 FO. | U | 16000
| 414 | Raccordement ,instalation tète de càble 16 FO. | U | 18000
| 415 | Raccordement ,instalation tète de càble 24 FO. | U | 20000
| 416 | Raccordement ,instalation tète de càble 36 FO. | U | 22000
| 417 | Raccordement ,instalation tète de càble 72 FO. | U | 30000
| 421 | Raccordement ,instalation armoire optique. | U | 70000
| 511 | Teste et mesured'acceptation joint à 4 FO. | U | 40000
| 512 | Teste et mesured'acceptation joint à 8 FO. | U | 48000
| 513 | Teste et mesured'acceptation joint à 12 FO. | U | 58000
| 514 | Teste et mesured'acceptation joint à 16 FO. | U | 68000
| 515 | Teste et mesured'acceptation joint à 24 FO. | U | 78000
| 516 | Teste et mesured'acceptation joint à 36 FO. | U | 98000
| 517 | Teste et mesured'acceptation joint à 72 FO. | U | 148000
Entrée

## Traveaux
Délégation Régional des Télécommunications
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
N° : /2016
Avant projet :
Lieu de projet :
| N°: Art | Désignation des Travaux | Unité | Quantite | Prix U /HT | Total / HT
|  |  | TOTAL/HT: |  |  | 0
|  |  | TAUX de T,V,A 17 |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C / DA: |  |  | 0
#NAME?
Bordereau Travaux Cable et Canalisation 2015
Entrée

## Feuil1
CULCULLE DISt 2souro
7P-AT | 7P- F | 7P C | 14P-F | 14P C | 14PAT | 28P-F | 28PC | 28pAT | 56PAT | 56P-F | 56P C | 112PC | PC7P | PC14P | JDS224P | jdv14p | jdv28p | jdr56p | jdv56p | jdv112p | gaine | pl-pt | schel | pvc
3 | 58 | 10 | 20 | 4 | 7 | 8 | 31 | 35 | 57 | 3 | 26 | 221 | 26 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 63 | 31
8 | 11 | 4 | 32 | 10 | 10 | 3 | 26 | 30 | 61 | 29 | 10 | [12 empty] | 4
12 | 37 | 12 | 6 | 10 | 41 | 29 | 26 | 135 | 81 | 8 | [13 empty] | 10
35 | 29 | 26 | 49 | 12 | 6 | 7 |  | 46 | 46 | 10 | [13 empty] | 4
38 | 4 |  | 21 | 36 | 100 | 49 |  | 57 | 56 | [14 empty] | 11
4 | 3 |  | 11 |  | 81 | 11 |  | 61 | 47
3 | 29 |  | 18 |  | 56 | 22 |  | 81
1 | 15 |  | 16 |  | 102 | 3 |  | 42
6 | 2 |  | 34 |  | 24 |  |  | 10
27 | 1 |  | 101 |  | 19 |  |  | 41
5 | 12 |  | 6 |  | 4 |  |  | 57
10 | 20 |  | 41 |  | 55 |  |  | 205
88 | 20
39 | 1
36 | 2
2 | 49
15 | 4
51 | 25
57 | 21
32 | 4
17 | 26
99 | 42
5
18
5
1
588 | 444 | 52 | 355 | 36 | 505 | 132 | 83 | 800 | 348 | 50 | 36 | 221 | 26 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 63 | 60