## Stock Filtres
CTA 3 | Swegon Gold RX40
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Filtres soufflage/extraction | F7 592 x 592 x 520 10P | 6 | 8 | 4
| F7 592 x 287 x 520 5P | 6 | 11 | 1
CTA 4 | Swegon Gold RX40
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Filtres soufflage/extraction | F7 592 x 592 x 520 10P | 6 | 0 | 12
| F7 592 x 287 x 520 5P | 6 | 0 | 12
CTA 5 | Swegon Gold RX20
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Filtres soufflage/extraction | F7 592 x 592 x 520 10P | 2 | 0 | 16
CTA 6 | Swegon Gold20DSD/Gold04DSD
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Filtres soufflage | F7 592 x 592 x 520 10P | 2 | 0 | 8
CTA 7/14 | Swegon Gold RX60
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Filtres soufflage/extraction | F7 592 x 592 x 520 10P | 12 | 0 | 24
CTA 8/9/13 | Swegon Gold RX60
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Filtres soufflage/extraction | F7 592 x 592 x 520 10P | 12 | 0 | 24
CTA 10 | ClimaCIAT Airtech 200
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Préfiltres soufflage | G4 592 x 592 x 48 | 4 | 0 | 8
| F7 592 x 592 x 380 8P | 4 | 0 | 8
Filtres soufflage | DMP P H10 592 x 592 x 292 | 4 | 0 | 4
CTA 11 | ClimaCIAT Airtech 200
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Préfiltres soufflage | G4 592 x 592 x 48 | 4 | 0 | 8
| F7 592 x 592 x 380 8P | 4 | 0 | 8
Filtres soufflage | DMP P H10 592 x 592 x 292 | 4 | 0 | 4
CTA 12 | ClimaCIAT Airtech 150
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Préfiltres soufflage | G4 592 x 592 x 48 | 2 | 0 | 6
| G4 592 x 287 x 48 | 2 | 0 | 6
| F7 592 x 592 x 380 8P | 2 | 0 | 4
| F7 592 x 287 x 380 4P | 2 | 0 | 4
Filtres soufflage | DMP P H10 592 x 592 x 292 | 2 | 0 | 2
| DMP P H10 592 x 287 x 292 | 2 | 0 | 2
CTA 1/1bis | ClimaCIAT Airtech 250
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Préfiltres soufflage | G4 592 x 592 x 48 | 12 | 0 | 24
| F7 592 x 592 x 380 8P | 12 | 0 | 24
Filtres soufflage | DMP M H12 610 x 610 x 292 | 12 | 0 | 12
Filtres extraction | F7 592 x 592 x 380 8P | 8 | 0 | 16
| F7 592 x 287 x 380 4P | 4 | 0 | 8
| Filtres charbon actif 595 x 595 x 397 | 8 | 0 | 8
| Filtres charbon actif 595 x 290 x 397 | 4 | 0 | 4
| DMP M H13 610 x 610 x 292 | 8 | 0 | 8
| DMP M H13 610 x 305 x 292 | 4 | 0 | 4
CTA 2/2bis | ClimaCIAT Airclean150
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Préfiltres soufflage | G4 592 x 592 x 48 | 4 | 0 | 8
| G4 592 x 287 x 48 | 4 | 0 | 8
| F7 592 x 592 x 380 8P | 4 | 0 | 8
| F7 592 x 287 x 380 4P | 4 | 0 | 8
Filtres soufflage | DMP M H12 610 x 610 x 292 | 4 | 0 | 4
| DMP M H12 610 x 305 x 292 | 4 | 0 | 4
Filtres extraction | DMP M H14 610 x 610 x 292 | 4 | 0 | 4
| DMP M H14 610 x 305 x 292 | 4 | 0 | 4
A FAIRE A LA MAIN
Armoire de clim | Ciatronic Expair / Magister 2
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Salle serveur RDJ | G4 945 x 565 x 48 | 2 |  | 4
Salle onduleur | G4 535 x 700 x 48 | 1 |  | 2
| G4 700 x 800 x 48 | 1 |  | 2
Chaudière gaz | Condensagaz G348 |  |  |  | Armoire de clim | Ciatronic Expair / Magister 2
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander |  | Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Condensagaz | G4 230 x 230 x 96 | 2 |  | 6 | Salle serveur RDJ | G4 945 x 565 x 48 | 2 |  | 4
[5 empty] | Salle onduleur | G4 535 x 700 x 48 | 1 |  | 2
Ventilo-Convecteur | MajorLine 102A-102C-202A-302A-302C-402C-502C |  |  |  |  | G4 700 x 800 x 48 | 1 |  | 2
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander | Chaudière gaz | Condensagaz G348
MajorLine 102A ou 102C | G4 415 x 170 x 5 | 4 |  | 8
MajorLine 202A | G4 575 x 170 x 5 | 2 |  | 4 |  | Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
MajorLine 302A ou 302C | G4 775 x 170 x 5 | 18 |  | 18 | Condensagaz | G4 230 x 230 x 96 | 2 |  | 6
MajorLine 402C | G4 975 x 170 x 5 | 34 |  | 34
MajorLine 502C | G4 1175 x 170 x 5 | 11 |  | 11 | Ventilo-Convecteur | MajorLine 102A-102C-202A-302A-302C-402C-502C
Unité de trait. d'air | Standard 370/44 - 370/66 |  |  |  |  | Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
[5 empty] | MajorLine 102A ou 102C | G4 415 x 170 x 5 | 4 |  | 8
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander | MajorLine 202A | G4 575 x 170 x 5 | 2 |  | 4
Standard 370/44 | G4 285 x 1050 x 48 | 20 |  | 20 | MajorLine 302A ou 302C | G4 775 x 170 x 5 | 18 |  | 18
Standard 370/66 | G4 285 x 1450 x 48 | 13 |  | 13 | MajorLine 402C | G4 975 x 170 x 5 | 34 |  | 34
[5 empty] | MajorLine 502C | G4 1175 x 170 x 5 | 11 |  | 11
Animalerie | Box
[5 empty] | Unité de trait. d'air | Standard 370/44 - 370/66
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
| H14 460 x 460 x 68 | 1 |  | 2 |  | Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
| H14 610 x 610 x 68 | 18 |  | 20 | Standard 370/44 | G4 285 x 1050 x 48 | 20 |  | 20
| H14 610 x 915 x 68 | 21 |  | 21 | Standard 370/66 | G4 285 x 1450 x 48 | 13 |  | 13
| H14 610 x 1220 x 68 | 1 |  | 1
| H14 1220 x 762 x 68 | 4 |  | 4 | Animalerie | Box
Laboratoire L3 | [5 empty] | Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
[6 empty] | H14 460 x 460 x 68 | 1 |  | 2
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander |  | H14 610 x 610 x 68 | 18 |  | 20
| H14 305 x 610 x 292 | 3 |  | 3 |  | H14 610 x 915 x 68 | 21 |  | 21
| H14 610 x 305 x 68 | 4 |  | 4 |  | H14 610 x 1220 x 68 | 1 |  | 1
| H14 610 x 610 x 150 | 11 |  | 11 |  | H14 1220 x 762 x 68 | 4 |  | 4
Laboratoire L3 et animalerie |  |  |  |  | Laboratoire L3
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
| H14 305 x 305 x 68 | 3 |  | 3 |  | Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
[6 empty] | H14 305 x 610 x 292 | 3 |  | 3
Laboratoires L2 | [5 empty] | H14 610 x 305 x 68 | 4 |  | 4
[6 empty] | H14 610 x 610 x 150 | 11 |  | 11
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
| H14 610 x 610 x 68 | 12 |  | 0 | Laboratoire L3 et animalerie
| H14 460 x 460 x 68 | 1 |  | 2 |  | Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
[6 empty] | H14 305 x 305 x 68 | 3 |  | 3
Sorbonnes
Laboratoires L2
| Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Sorbonne 900 | K2500 M/1 | 6 |  | 6 |  | Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
Sorbonne 1200 | 4200/1 | 6 |  | 6 |  | H14 610 x 610 x 68 | 12 |  | 0
[6 empty] | H14 460 x 460 x 68 | 1 |  | 2
Sorbonnes
[6 empty] | Références | Quantité nécessaire | Stock | A commander
[5 empty] | Sorbonne 900 | K2500 M/1 | 6 |  | 6
[5 empty] | Sorbonne 1200 | 4200/1 | 6 |  | 6

## CTA 3
Swegon Gold RX40
CTA 3
Filtres soufflage/extraction
F7 592 x 592 x 520 |  |  | F7 592 x 287 x 520 5P
Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen
3

## info totale
2020
Consomation Filtre annuelle
CTA 1
G4 592*592*48 | F7 592*592*380 | DMP M H12 610*610*292 | F7 592*592*380 | F7 592*592*380 | Filtres charbon actif 595 x 595 x 397 | Filtres charbon actif 595 x 290 x 397 | DMP M H13 610 x 610 x 292 | DMP M H13 610 x 305 x 292
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA 1 BIS
G4 592*592*48 | F7 592*592*380 | DMP M H12 610*610*292 | F7 592*592*380 | F7 592*592*380 | Filtres charbon actif 595 x 595 x 397 | Filtres charbon actif 595 x 290 x 397 | DMP M H13 610 x 610 x 292 | DMP M H13 610 x 305 x 292
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA 2/BIS
G4 592*592*48 | G4 592 x 287 x 48 | F7 592 x 592 x 380 8P | F7 592 x 287 x 380 4P | DMP M H12 610 x 610 x 292 | DMP M H12 610 x 305 x 292 | DMP M H14 610 x 610 x 292 | DMP M H14 610 x 305 x 292
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CTA 3
F7 592 x 592 x 520 | F7 592 x 287 x 520 5P
3 | 0
CTA 4
F7 592 x 592 x 520 | F7 592 x 287 x 520 5P
0 | 0
CTA 5
F7 592 x 592 x 520 10P
0
CTA 6
F7 592 x 592 x 520 10P
0
CTA 7/14
F7 592 x 592 x 520 10P
0
CTA 8/9/13
F7 592 x 592 x 520 10P
0
CTA 10
G4 592 x 592 x 48 | F7 592 x 592 x 380 8P | DMP P H10 592 x 592 x 292
0 | 0 | 0
CTA 11
G4 592 x 592 x 48 | F7 592 x 592 x 380 8P | DMP P H10 592 x 592 x 292
0 | 0 | 0
CTA 12
G4 592 x 592 x 48 | G4 592 x 287 x 48 | F7 592 x 592 x 380 8P | F7 592 x 287 x 380 4P | DMP P H10 592 x 592 x 292 | DMP P H10 592 x 287 x 292
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Livraison
LIVRAISON
|  | CTA 1 | [11 empty] | CTA 1 BIS | [9 empty] | CTA 2/2Bis | [9 empty] | CTA 3 |  |  | CTA 4 |  |  |  |  | CTA 5 |  | CTA 6 |  | CTA 7/14 |  | CTA 8/9/13 |  | CTA 10 |  |  | CTA 11 | [5 empty] | CTA 12
| CTA 1 | G4 592*592*48 | F7 592*592*380 | DMP M H12 610*610*292 | F7 592*592*380 | F7 592*592*380 | Filtres charbon actif 595 x 595 x 397 | Filtres charbon actif 595 x 290 x 397 | DMP M H13 610 x 610 x 292 | DMP M H13 610 x 305 x 292 | CTA 1 BIS | G4 592*592*48 | F7 592*592*380 | DMP M H12 610*610*292 | F7 592*592*380 | F7 592*592*380 | Filtres charbon actif 595 x 595 x 397 | Filtres charbon actif 595 x 290 x 397 | DMP M H13 610 x 610 x 292 | DMP M H13 610 x 305 x 292 | CTA 2/2Bis | G4 592*592*48 | G4 592 x 287 x 48 | F7 592 x 592 x 380 8P | F7 592 x 287 x 380 4P | DMP M H12 610 x 610 x 292 | DMP M H12 610 x 305 x 292 | DMP M H14 610 x 610 x 292 | DMP M H14 610 x 305 x 292 | CTA 3 | F7 592 x 592 x 520 | F7 592 x 287 x 520 5P | CTA 4 | F7 592 x 592 x 520 | F7 592 x 287 x 520 5P | CTA 5 | F7 592 x 592 x 520 10P | CTA 6 | F7 592 x 592 x 520 10P | CTA 7/14 | F7 592 x 592 x 520 10P | CTA 8/9/13 | F7 592 x 592 x 520 10P | CTA 10 | G4 592 x 592 x 48 | F7 592 x 592 x 380 8P | DMP P H10 592 x 592 x 292 | CTA 11 | G4 592 x 592 x 48 | F7 592 x 592 x 380 8P | DMP P H10 592 x 592 x 292 | CTA 12 | G4 592 x 592 x 48 | G4 592 x 287 x 48 | F7 592 x 592 x 380 8P | F7 592 x 287 x 380 4P | DMP P H10 592 x 592 x 292 | DMP P H10 592 x 287 x 292
DATE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 11 | 11

## CTA 1 Bis
ClimaCiat Airtech 250
CTA 1 Bis | [5 empty] | CTA 1 Bis
Soufflage | [5 empty] | Extraction
G4 592*592*48 |  |  | F7 592*592*380 |  |  | DMP M H12 610*610*292 |  |  | F7 592*592*380 |  |  | F7 592*592*380 |  |  | Filtres charbon actif 595 x 595 x 397 |  |  | Filtres charbon actif 595 x 290 x 397 |  |  | DMP M H13 610 x 610 x 292 |  |  | DMP M H13 610 x 305 x 292
Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen

## CTA 1
ClimaCiat Airtech 250
CTA 1 | [5 empty] | CTA 1
Soufflage | [5 empty] | Extraction
G4 592*592*48 |  |  | F7 592*592*380 |  |  | DMP M H12 610*610*292 |  |  | F7 592*592*380 |  |  | F7 592*592*380 |  |  | Filtres charbon actif 595 x 595 x 397 |  |  | Filtres charbon actif 595 x 290 x 397 |  |  | DMP M H13 610 x 610 x 292 |  |  | DMP M H13 610 x 305 x 292
Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen

## CTA 2 2bis
ClimaCiat Airtech 150
CTA 2/2Bis
Soufflage | [17 empty] | Extraire
G4 592 x 592 x 48 |  |  | G4 592 x 287 x 48 |  |  | F7 592 x 592 x 380 8P |  |  | F7 592 x 287 x 380 4P |  |  | DMP M H12 610 x 610 x 292 |  |  | DMP M H12 610 x 305 x 292 |  |  | DMP M H14 610 x 610 x 292 |  |  | DMP M H14 610 x 305 x 292
Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen

## CTA 4
Swegon Gold RX40
CTA 3
Filtres soufflage/extraction
F7 592 x 592 x 520 |  |  | F7 592 x 287 x 520 5P
Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen

## CTA 5
Swegon Gold RX20
CTA 5
Filtres soufflage/extraction
F7 592 x 592 x 520 10P
Date/heures | Quantité | Technicen

## CTA 6
Swegon Gold20DSD/Gold04DSD
CTA 6
Filtres soufflage/extraction
F7 592 x 592 x 520 10P
Date/heures | Quantité | Technicen

## CTA 7 14
Swegon Gold RX60
CTA 7/14
Filtres soufflage/extraction
F7 592 x 592 x 520 10P
Date/heures | Quantité | Technicen

## CTA 8 9 13
Swegon Gold RX60
CTA 8/9/13
Filtres soufflage/extraction
F7 592 x 592 x 520 10P
Date/heures | Quantité | Technicen

## CTA 10
ClimaCIAT Airtech 200
CTA 10
Filtres Prés soufflage | [5 empty] | Filtres soufflage
G4 592 x 592 x 48 |  |  | F7 592 x 592 x 380 8P |  |  | DMP P H10 592 x 592 x 292
Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen

## CTA 11
ClimaCIAT Airtech 200
CTA 11
Filtres Prés soufflage | [5 empty] | Filtres soufflage
G4 592 x 592 x 48 |  |  | F7 592 x 592 x 380 8P |  |  | DMP P H10 592 x 592 x 292
Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen

## CTA 12
ClimaCIAT Airtech 150
CTA 12
Préfiltres soufflage | [11 empty] | Filtres soufflage
G4 592 x 592 x 48 |  |  | G4 592 x 287 x 48 |  |  | F7 592 x 592 x 380 8P |  |  | F7 592 x 287 x 380 4P |  |  | DMP P H10 592 x 592 x 292 |  |  | DMP P H10 592 x 287 x 292
Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen | Date/heures | Quantité | Technicen