## Planning Perpétuel
Code des opérations : VH - Visite Hebdomadaire VM - Visite Mensuelle VS - Visite Semestrielle VA - Visite Annuelle ER - Entretient Régulier EJ - Entretient Journalier CLOVIS JOFFROY | [15 empty] | Février 2020 | Février 2020 | [11 empty] | Mars 2020
[19 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12 |  |  |  |  | S13 | S13 | S13 |  |  |  | S14 | S14
[9 empty] | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar
 | time axis 2020-02-10 to 2020-03-31
Machine | Colonne40 | Débit Crédit | Date de première intervention | Périodicité de l'opération | Nb d'échéance | Sens | Date de la prochaine opération | Date de la dernière opération | Colonne38 | Colonne386 | Colonne385 | Colonne384 | Colonne383 | Colonne382 | Colonne39 | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15 | Colonne16 | Colonne17 | Colonne18 | Colonne19 | Colonne20 | Colonne21 | Colonne22 | Colonne23 | Colonne24 | Colonne25 | Colonne26 | Colonne27 | Colonne28 | Colonne29 | Colonne30 | Colonne31 | Colonne32 | Colonne33 | Colonne34 | Colonne35 | Colonne36 | Colonne37 | Colonne372 | Colonne373 | Colonne374 | Colonne375 | Colonne376 | Colonne377 | Colonne378
Annuel Négatoscopes P6-SBL4 | VA | Crédit | 2020-12-01 | Annuelle | 10000 | Reculer | 2020-12-01 | date de début
Annuel Négatoscopes P5-SBL5 | VA |  | 2020-12-01 | Annuelle | 10000 | Avancer | 2020-12-01 | date de début
Annuel Négatoscopes SBL | VA | Crédit | 2020-12-01 | Annuelle | 10000 | Reculer | 2020-12-01 | date de début
Annuel 1KW | VA |  | 2020-05-09 | Annuelle | 10000 |  | 2020-05-09 | date de début
Annuel Colpitt 2 | VA |  | 2020-05-01 | Annuelle | 10000 |  | 2020-05-01 | date de début
Annuel Geaf X | VA |  | 2020-11-17 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-17 | date de début
Annuel Indexeur | VA |  | 2020-11-09 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-09 | date de début
Annuel Soudeuse HFUP_2 | VA |  | 2020-11-10 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-10 | date de début
Annuel Soudeuse HFUP_3 | VA |  | 2020-11-20 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-20 | date de début
Annuel Thermique Auto | VA |  | 2020-12-01 | Annuelle | 10000 |  | 2020-12-01 | date de début
Annuel ZUND n°4 - PROCUT_4 | VA |  | 2020-11-10 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-10 | date de début
Annuel ZUND n°5 - PROCUT_5 | VA |  | 2020-11-20 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-20 | date de début
Mensuel 1KW | VM |  | 2020-01-09 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-09 | Perpétuel | bar: 2020-03-09
Mensuel Colpitt 2 | VM |  | 2020-01-01 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-01 | Perpétuel | bar: 2020-03-01
Mensuel Geaf X | VM |  | 2020-01-17 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-17 | Perpétuel | bar: 2020-02-17; 2020-03-17
Mensuel Indexeur | VM |  | 2020-01-09 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-09 | Perpétuel | bar: 2020-03-09
Mensuel LIWO1 | VM |  | 2019-12-15 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-15 | Perpétuel | bar: 2020-02-15; 2020-03-15
Mensuel Soudeuse à pied TOSS N°24 | VM |  | 2020-01-10 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-10 | Perpétuel | bar: 2020-02-10; 2020-03-10
Mensuel Soudeuse à pied TOSS N°26 | VM |  | 2019-12-10 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-10 | Perpétuel | bar: 2020-02-10; 2020-03-10
Mensuel Soudeuse à pied TOSS N°27 | VM |  | 2019-12-20 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-20 | Perpétuel | bar: 2020-02-20; 2020-03-20
Mensuel Soudeuse à pied TOSS N°29 | VM |  | 2020-01-15 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-15 | Perpétuel | bar: 2020-02-15; 2020-03-15
Mensuel Soudeuse à pied TOSS N°8 | VM |  | 2020-01-10 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-10 | Perpétuel | bar: 2020-02-10; 2020-03-10
Mensuel Soudeuse HFUP_2 | VM |  | 2020-01-10 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-10 | Perpétuel | bar: 2020-02-10; 2020-03-10
Mensuel Soudeuse HFUP_3 | VM |  | 2020-01-20 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-20 | Perpétuel | bar: 2020-02-20; 2020-03-20
Mensuel Soudeuse thermique DUOTH1 | VM |  | 2020-01-13 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-13 | Perpétuel | bar: 2020-02-13; 2020-03-13
Mensuel soudeuse TOSS CIRUS N°1 | VM |  | 2020-01-22 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-22 | Perpétuel | bar: 2020-02-22; 2020-03-22
Mensuel Soudeuses d'embouts 3D | VM |  | 2020-01-09 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-09 | Perpétuel | bar: 2020-03-09
Mensuel Soudeuses SP en SBL1,2,3 | VM |  | 2020-01-17 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-17 | Perpétuel | bar: 2020-02-17; 2020-03-17
Mensuel Soudeuses SP sur SBL5 | VM |  | 2020-01-17 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-17 | Perpétuel | bar: 2020-02-17; 2020-03-17
Mensuel Thermique Auto | VM |  | 2020-01-01 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-01 | Perpétuel | bar: 2020-03-01
Semestiel Air Leak Test sur P6-SBL4 | VS |  | 2019-12-22 | Semestrielle | 10000 |  | 2020-06-22 | Perpétuel
Semestriel Air Leak Test | VS |  | 2020-06-22 | Semestrielle | 10000 |  | 2020-06-22 | Perpétuel
Semestriel Table Barblock N°5 | VS |  | 2020-04-02 | Semestrielle | 10000 |  | 2020-04-02 | Perpétuel
Semestriel Table Barblock N°6 | VS |  | 2020-04-02 | Semestrielle | 10000 |  | 2020-04-02 | Perpétuel
Trimestriel Pinces à becs SBL5 | VT |  | 2020-01-02 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-02 | Perpétuel
Trimestriel Air Leak Test | VT |  | 2020-03-22 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-03-22 | Perpétuel | bar: 2020-03-22
Trimestriel Air Leak Test sur P 6 - SBL4 | VT |  | 2019-12-22 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-03-22 | Perpétuel | bar: 2020-03-22
Trimestriel Colpitt 2 | VT |  | 2020-02-01 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-01 | Perpétuel
Trimestriel Encolleurs MEDICA | VT |  | 2020-01-31 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-30 | Perpétuel
Trimestriel Geaf X | VT |  | 2020-02-17 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-17 | Perpétuel | bar: 2020-02-17
Trimestriel Indexeur | VT |  | 2020-02-09 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-09 | Perpétuel
Trimestriel Lève bobines SAS MP2 | VT |  | 2020-01-16 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-16 | Perpétuel
Trimestriel Postes de Coupe Tubes SBL5 | VT |  | 2020-01-15 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-15 | Perpétuel
Trimestriel SAS entrée MP SBL5 | VT |  | 2020-02-05 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-05 | Perpétuel
Trimestriel SAS sortie Ligne 1 SBL5 | VT |  | 2020-03-05 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-03-05 | Perpétuel | bar: 2020-03-05
Trimestriel SAS sortie Ligne 2 SBL5 | VT |  | 2020-01-05 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-05 | Perpétuel
Trimestriel Soudeuse HF SEBRA_1 | VT |  | 2020-01-17 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-17 | Perpétuel
Trimestriel Thermique Auto | VT |  | 2020-03-01 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-03-01 | Perpétuel | bar: 2020-03-01
Trimestriel ZUND n°4 - PROCUT_4 | VT |  | 2020-02-10 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-10 | Perpétuel | bar: 2020-02-10
Trimestriel ZUND n°5 - PROCUT_5 | VT |  | 2020-02-20 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-20 | Perpétuel | bar: 2020-02-20
Trimestrielle soudeuse TOSS CIRUS N°1 | VT |  | 2020-01-22 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-22 | Perpétuel
Vérif. d'étalonnages soud. SP et SP_T sur SBL1, 2, 3 | VA |  | 2020-02-17 | Annuelle | 10000 |  | 2021-02-17 | date de début
Vérif. d'étalonnages soud. SP et SP_T sur SBL5 | VA |  | 2020-02-17 | Annuelle | 10000 |  | 2021-02-17 | date de début
Aujourd'hui
bouton aujoud'hui réactualise le calendrier
barre de défilement
bouton défilement mois/mois
les fléches et cette fenétre peuvent être supprimées

## planning à imprimer
Code des opérations : VH - Visite Hebdomadaire VM - Visite Mensuelle VS - Visite Semestrielle VA - Visite Annuelle VT - Visite Trimestrielle | [15 empty] | Février 2020 | Février 2020 | [11 empty] | Mars 2020
Planning Maintenance Préventive V2.0 | [18 empty] | S08 | [6 empty] | S09 | [6 empty] | S10 | [6 empty] | S11 | [6 empty] | S12
[9 empty] | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam
[9 empty] | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21
Machine | Code Opération | Débit Crédit | Date de première intervention | Périodicité de l'opération | Nb d'échéance | Sens | Date de la prochaine opération | Date de la dernière opération | Colonne38 | Colonne386 | Colonne385 | Colonne384 | Colonne383 | Colonne382 | Colonne39 | Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15 | Colonne16 | Colonne17 | Colonne18 | Colonne19 | Colonne20 | Colonne21 | Colonne22 | Colonne23 | Colonne24 | Colonne25 | Colonne26 | Colonne27 | Colonne28 | Colonne29 | Colonne30 | Colonne31 | Colonne32 | Colonne33 | Colonne34
Annuel Négatoscopes P6-SBL4 | VA | Crédit | 2020-12-01 | Annuelle | 10000 | Reculer | 2020-12-01 | date de début
Annuel Négatoscopes P5-SBL5 | VA |  | 2020-12-01 | Annuelle | 10000 | Avancer | 2020-12-01 | date de début
Annuel Négatoscopes SBL | VA | Crédit | 2020-12-01 | Annuelle | 10000 | Reculer | 2020-12-01 | date de début
Annuel 1KW | VA |  | 2020-05-09 | Annuelle | 10000 |  | 2020-05-09 | date de début
Annuel Colpitt 2 | VA |  | 2020-05-01 | Annuelle | 10000 |  | 2020-05-01 | date de début
Annuel Geaf X | VA |  | 2020-11-17 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-17 | date de début
Annuel Indexeur | VA |  | 2020-11-09 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-09 | date de début
Annuel Soudeuse HFUP_2 | VA |  | 2020-11-10 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-10 | date de début
Annuel Soudeuse HFUP_3 | VA |  | 2020-11-20 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-20 | date de début
Annuel Thermique Auto | VA |  | 2020-12-01 | Annuelle | 10000 |  | 2020-12-01 | date de début
Annuel ZUND n°4 - PROCUT_4 | VA |  | 2020-11-10 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-10 | date de début
Annuel ZUND n°5 - PROCUT_5 | VA |  | 2020-11-20 | Annuelle | 10000 |  | 2020-11-20 | date de début
Mensuel 1KW | VM |  | 2020-01-09 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-09 | Perpétuel | bar: 2020-03-09
Mensuel Colpitt 2 | VM |  | 2020-01-01 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-01 | Perpétuel | bar: 2020-03-01
Mensuel Geaf X | VM |  | 2020-01-17 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-17 | Perpétuel | bar: 2020-02-17; 2020-03-17
Mensuel Indexeur | VM |  | 2020-01-09 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-09 | Perpétuel | bar: 2020-03-09
Mensuel LIWO1 | VM |  | 2019-12-15 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-15 | Perpétuel | bar: 2020-02-15; 2020-03-15
Mensuel Soudeuse à pied TOSS N°24 | VM |  | 2020-01-10 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-10 | Perpétuel | bar: 2020-02-10; 2020-03-10
Mensuel Soudeuse à pied TOSS N°26 | VM |  | 2019-12-10 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-10 | Perpétuel | bar: 2020-02-10; 2020-03-10
Mensuel Soudeuse à pied TOSS N°27 | VM |  | 2019-12-20 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-20 | Perpétuel | bar: 2020-02-20; 2020-03-20
Mensuel Soudeuse à pied TOSS N°29 | VM |  | 2020-01-15 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-15 | Perpétuel | bar: 2020-02-15; 2020-03-15
Mensuel Soudeuse à pied TOSS N°8 | VM |  | 2020-01-10 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-10 | Perpétuel | bar: 2020-02-10; 2020-03-10
Mensuel Soudeuse HFUP_2 | VM |  | 2020-01-10 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-10 | Perpétuel | bar: 2020-02-10; 2020-03-10
Mensuel Soudeuse HFUP_3 | VM |  | 2020-01-20 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-20 | Perpétuel | bar: 2020-02-20; 2020-03-20
Mensuel Soudeuse thermique DUOTH1 | VM |  | 2020-01-13 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-13 | Perpétuel | bar: 2020-02-13; 2020-03-13
Mensuel soudeuse TOSS CIRUS N°1 | VM |  | 2020-01-22 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-22 | Perpétuel | bar: 2020-02-22
Mensuel Soudeuses d'embouts 3D | VM |  | 2020-01-09 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-09 | Perpétuel | bar: 2020-03-09
Mensuel Soudeuses SP en SBL1,2,3 | VM |  | 2020-01-17 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-17 | Perpétuel | bar: 2020-02-17; 2020-03-17
Mensuel Soudeuses SP sur SBL5 | VM |  | 2020-01-17 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-17 | Perpétuel | bar: 2020-02-17; 2020-03-17
Mensuel Thermique Auto | VM |  | 2020-01-01 | Mensuelle | 10000 |  | 2020-03-01 | Perpétuel | bar: 2020-03-01
Semestiel Air Leak Test sur P6-SBL4 | VS |  | 2019-12-22 | Semestrielle | 10000 |  | 2020-06-22 | Perpétuel
Semestriel Air Leak Test | VS |  | 2020-06-22 | Semestrielle | 10000 |  | 2020-06-22 | Perpétuel
Semestriel Table Barblock N°5 | VS |  | 2020-04-02 | Semestrielle | 10000 |  | 2020-04-02 | Perpétuel
Semestriel Table Barblock N°6 | VS |  | 2020-04-02 | Semestrielle | 10000 |  | 2020-04-02 | Perpétuel
Trimestriel Pinces à becs SBL5 | VT |  | 2020-01-02 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-02 | Perpétuel
Trimestriel Air Leak Test | VT |  | 2020-03-22 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-03-22 | Perpétuel
Trimestriel Air Leak Test sur P 6 - SBL4 | VT |  | 2019-12-22 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-03-22 | Perpétuel
Trimestriel Colpitt 2 | VT |  | 2020-02-01 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-01 | Perpétuel
Trimestriel Encolleurs MEDICA | VT |  | 2020-01-31 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-30 | Perpétuel
Trimestriel Geaf X | VT |  | 2020-02-17 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-17 | Perpétuel | bar: 2020-02-17
Trimestriel Indexeur | VT |  | 2020-02-09 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-09 | Perpétuel
Trimestriel Lève bobines SAS MP2 | VT |  | 2020-01-16 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-16 | Perpétuel
Trimestriel Postes de Coupe Tubes SBL5 | VT |  | 2020-01-15 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-15 | Perpétuel
Trimestriel SAS entrée MP SBL5 | VT |  | 2020-02-05 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-05 | Perpétuel
Trimestriel SAS sortie Ligne 1 SBL5 | VT |  | 2020-03-05 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-03-05 | Perpétuel | bar: 2020-03-05
Trimestriel SAS sortie Ligne 2 SBL5 | VT |  | 2020-01-05 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-05 | Perpétuel
Trimestriel Soudeuse HF SEBRA_1 | VT |  | 2020-01-17 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-17 | Perpétuel
Trimestriel Thermique Auto | VT |  | 2020-03-01 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-03-01 | Perpétuel | bar: 2020-03-01
Trimestriel ZUND n°4 - PROCUT_4 | VT |  | 2020-02-10 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-10 | Perpétuel | bar: 2020-02-10
Trimestriel ZUND n°5 - PROCUT_5 | VT |  | 2020-02-20 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-05-20 | Perpétuel | bar: 2020-02-20
Trimestrielle soudeuse TOSS CIRUS N°1 | VT |  | 2020-01-22 | Trimestrielle | 10000 |  | 2020-04-22 | Perpétuel
Vérif. d'étalonnages soud. SP et SP_T sur SBL1, 2, 3 | VA |  | 2020-02-17 | Annuelle | 10000 |  | 2021-02-17 | date de début
Vérif. d'étalonnages soud. SP et SP_T sur SBL5 | VA |  | 2020-02-17 | Annuelle | 10000 |  | 2021-02-17 | date de début
Aujourd'hui

## Paramètres_Application
Décalage d'affichage du Planning | Sélection des jours chômés | jour semain chômés | Sélection des jours fériés | Indications des dates chômées supplémentaires | Répétitif ? | Dates calculées | Tout les jours fériés et ponts | Périodicité | Jours Mois | Observations | Premier jour de la semaine
0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | Journalière | 1 | tous les jours sauf weekend, fériés et ponts | Lundi
0 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | Hebdo | 7 | toutes les semaines | 11
Nombre de jours | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | 2 semaines | 14 | toutes les deux semaines
d'archive sur | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | 4 semaines | 28 | toutes les 4 semaines
"Aujourd'hui" | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | Mensuelle | 1 | une fois par mois - pas 2
10 | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | Bimestrielle | 2 | une fois tous les 2 mois
| FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | Trimestrielle | 3 | une fois toutes les 3 mois
| 0000000 |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | Quadrimestrielle | 4 | une fois tous les 4 mois
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | Semestrielle | 6 | une fois tous les 6 mois
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | Annuelle | 12 | une fois par an
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | 18 mois | 18 | une fois tous les 18 mois
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01 | Bisannuelle | 24 | une fois tous les 2 ans
|  |  | FALSE |  | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
[5 empty] | FALSE |  | 1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
1901-01-01
[7 empty] | 1902-01-01 | 2 ans
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
1902-01-01
[7 empty] | 1903-01-01 | 3 ans
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
1903-01-01
[7 empty] | 1904-01-01 | 4 ans
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1904-01-01
1905-01-01
[7 empty] | 1905-01-01 | 5 ans
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1905-01-01
1906-01-01
[7 empty] | 1906-01-01 | 6 ans
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1906-01-01
1907-01-01
[7 empty] | 1899-12-31 | - 1 an
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
1899-12-31
[7 empty] | 693598 | -2 ans
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
693598
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour de l'an
Lundi de Pâques
Fête du travail
Jeudi de l'ascension
Victoire 1945
Lundi de Pentecôte
Fête Nationale
L'Assomption
La Toussaint
Armistice 1918
Vendredi Saint
Noël
La Saint Etienne
ne pas toucher
!!!!