## Armoire
OUVRAGES | [17 empty] | Description Armoire | [8 empty] | Energie | [22 empty] | Enveloppe | [12 empty] | Départ
ID | SECTEUR | VILLE | ZONE | NUMERO | PARENT | PARENT CLASSE D'OUVRAGES | LATITUDE | LONGITUDE | COORDS WKT | COULEUR | LONGUEUR | PATTERN | REMARQUES | IMAGES | ICONE | CONDITION ICONE | SPECIFIQUE | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | NOM ARMOIRE | NOM POSTE | TYPE DE POSTE | ETAT GENERAL | DATE ETAT | NOMBRE DE DEPART | COMMENTAIRES | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | NUMERO DE COMPTEUR | PDL | FOURNISSEUR D ENERGIE | NUMERO DU CONTRAT | TYPE DE CONTRAT | PUISSANCE SOUSCRITE KVA | PUISSANCE DE L INSTALLATION | NOMBRE DE FOYERS | PUISSANCE DE L INSTALLATION CALCULE | PRINCIPE D ALLUMAGE | TENSION | TRIPHASE | TYPE DE CABLES | SECTION DE CABLES | ETAT ELECTRIQUE | TYPE DE PROTECTION | TYPE DE CONTACTEUR | INTENSITE MESUREE I1 I2 I3 | NOMBRE DE FOYERS OLD | PUISSANCE DE L INSTALLATION CALCULE OLD | COMMENTAIRES | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | FABRICANT | MODELE | NOMBRE DE COMPARTIMENT | DIMENSIONS HXLXP | DATE DE POSE | ETAT | DATE DE L ETAT | MATERIAUX | COLORIS | IMPLANTATION | COMMENTAIRES | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | TYPE DE PROTECTION | CALIBRE DE PROTECTION A | SEUIL DE DECLENCHEMENT DU DISPOSITIF DIFFERENTIEL MA

## Support + Foyer
OUVRAGES | [17 empty] | Description Eclairage | [8 empty] | Massif | [6 empty] | Support | [18 empty] | Crosse | [12 empty] | Luminaire | [48 empty] | Coffret | [8 empty] | Câble
ID | SECTEUR | VILLE | ZONE | NUMERO | PARENT | PARENT CLASSE D'OUVRAGES | LATITUDE | LONGITUDE | COORDS WKT | COULEUR | LONGUEUR | PATTERN | REMARQUES | IMAGES | ICONE | CONDITION ICONE | SPECIFIQUE | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | TYPE SUP | TYPE INSTALLATION | DESCRIPTION | NOMBRE DE CROSSES | NOMBRE DE LUMINAIRES | DEPART | NOMBRE DE POINTS LUMINEUX | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | DIMENSION | ENTRAXE | DATE DE POSE | ETAT | DATE DE L ETAT | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | TYPE DE CABLE SUP | TYPE DE SUPPORT | MISE A LA TERRE SUP | MISE A LA TERRE | FABRICANT | MODELE | HAUTEUR | FORME | MATERIAU | DATE DE POSE | ETAT | DATE DE L ETAT | COLORIS | COMMENTAIRE | DATE DE PEINTURE | PRISE ILLUMINATION | PROTECTION ELECT PC ILLUM | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | FABRICANT | MODELE | SAILLIE | FORME | MATERIAU | DATE DE POSE | ETAT | DATE DE L ETAT | COLORIS | DATE DE PEINTURE | COMMENTAIRE | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | FONCTION SUP | TYPE D ECLAIRAGE | LAMPE REGIME SUP | MODE D ALLUMAGE | TYPE SUP | TYPE DE PRODUIT | LAMPE MODELE SUP | FABRICANT | MODELE | TYPE DE FIXATION | DATE DE POSE | ETAT | DATE DE L ETAT | COLORIS | CLASSE | IP | IK | HAUTEUR | PUISSANCE DU LUMINAIRE | PRESENCE DE VASQUE | ETIQUETTE | GARANTIE FABRICANT | LAMPE NOMBRE | LAMPE FABRICANT | LAMPE TYPE SUP | FAMILLE DE SOURCE | LAMPE CULOT | LAMPE PUISSANCE | LAMPE DATE REMPLACEMENT | LAMPE DUREE DE VIE H | LAMPE AGE OLD | LAMPE DATE DERNIER CALCUL OLD | LAMPE DATE DU PROCHAIN SYSTEMATIQUE OLD | LAMPE VETUSTE OLD | APPAREILLAGE REFERENCE | APPAREILLAGE PUISSANCE | APPAREILLAGE GRADATION | APPAREILLAGE DATE DE POSE | APPAREILLAGE ETAT | APPAREILLAGE DATE DE L ETAT | APPAREILLAGE POSITION | APPAREILLAGE PROTECTION | APPAREILLAGE FABRICANT | APPAREILLAGE TYPE | BALLAST TYPE | COMMENTAIRES | COMMENTAIRES SPIE | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | MODELE | FABRICANT | TYPE DE PROTECTION SUP | TYPE DE PROTECTION | CALIBRE PROTECTION A | MODULE COMMUNICANT | PARASURTENSEUR | ELEMENT ID | NOM ELEMENT | DEPART | MODE DE POSE SUP | TYPE D ALIMENTATION | FABRICANT | TYPE DE CABLE | MATERIAU | SECTION CABLE MM | ISOLEMENT SUP | TYPE DE NEUTRE | DATE DE POSE | CLASSE CARTOGRAPHIQUE | PROFONDEUR CM | DATE RELEVE | ETAT | COMMENTAIRE
[124 empty] | 16896 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16893 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16894 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16895 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16865 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16864 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16866 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16863 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16867 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16868 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16880 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16881 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16882 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16883 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16884 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16885 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16886 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16887 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16888 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16889 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16871 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16869 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16870 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19188 | Câble
[124 empty] | 19189 | Câble
[124 empty] | 19190 | Câble
[124 empty] | 16892 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19191 | Câble
[124 empty] | 19192 | Câble
[124 empty] | 16879 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16872 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16873 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16874 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16875 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16876 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16877 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16878 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16972 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16973 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16974 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16975 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16976 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16977 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16978 | Câble
[124 empty] | 16979 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16980 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16981 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16983 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16982 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16772 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19135 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19139 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19138 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19136 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19137 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19134 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19157 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19152 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19153 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19156 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19142 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19143 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19144 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19168 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19170 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19169 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19162 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19164 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19163 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19165 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19166 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19167 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19145 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19146 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19147 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 19148 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19149 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19173 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19155 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19174 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19154 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19171 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19160 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19161 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19172 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19158 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19159 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19141 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19140 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19150 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19151 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16985 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16984 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16792 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16793 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16794 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16795 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16796 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16797 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16798 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16799 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16800 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16801 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16802 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16803 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16804 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16805 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16806 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16807 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16808 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16809 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16810 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16811 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16904 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16903 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16902 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16901 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16900 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16899 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16898 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16897 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16791 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16790 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16789 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16788 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16787 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16786 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16905 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16906 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16907 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16908 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16909 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16910 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16911 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16912 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16913 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16914 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16915 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16916 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16917 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16918 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16919 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16920 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16921 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16922 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16923 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16924 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16925 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16926 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16927 | Câble
[124 empty] | 16854 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16855 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16856 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16857 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16858 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16928 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16929 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16930 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16931 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16932 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16933 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16934 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16935 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16936 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16937 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16938 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16939 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16940 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16941 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16942 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16943 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16944 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16945 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16946 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16947 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16948 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16949 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16950 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16951 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16952 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16953 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16954 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16955 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16956 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16957 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16958 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16959 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16960 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16961 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16962 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16963 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16964 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16965 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16966 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16967 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16968 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16969 | Câble
[124 empty] | 16970 | Câble
[124 empty] | 16971 | Câble
[124 empty] | 16862 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16784 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16779 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16781 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16782 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16783 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16785 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16780 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16861 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16860 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 19187 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16859 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16890 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16891 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16852 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16851 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16850 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16849 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16848 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16847 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16840 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16841 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16842 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16843 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16844 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16845 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16846 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16853 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16812 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16813 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16814 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16815 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16816 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16817 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16818 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16819 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16820 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16821 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16822 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16823 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16824 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16825 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16826 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16827 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16828 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16829 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16830 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16831 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16832 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16833 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16834 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16835 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16836 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16837 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16838 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16839 | Câble |  |  | Souterrain
[124 empty] | 16771 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16773 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16774 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16775 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16776 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16777 | Câble |  |  | Aérien
[124 empty] | 16778 | Câble |  |  | Aérien