## Récap Mensuel Horaire (hidden)
Mois de | 2014-11-01 | 2014-11-30 | #NAME?
Nom | #NAME?
#NAME?

## Merité (hidden)
N° Prix | Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT | 2022015 | 3022015 | 4022015 | 5022015 | 6022015 | 9022015 | 10022015 | 11022015 | 12022015 | 13022015 | 16022015 | 17022015 | 18022015 | 19022015 | 2002015 | 23022015 | 24022015 | 25022015 | 26022015 | 27022015
1.1 | E | Installation de chantier | Forf | 1 | 1010000 | 1010000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | E | Maintenance des installations de chantier | mois | 24 | 1800 | 43200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3.1 | E | Signalisation et exploitation temporaire de chantier sur la RD 361, les bretelles et chaussées provisoires | Forf | 1 | 193000 | 193000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | E | Prestations demandées au PGCSPS | Forf | 1 | 12500 | 12500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | E | Etudes des ouvrages définitifs | Forf | 1 | 87700 | 87700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | E | Installation de station de nettoyage | Forf | 2 | 3600 | 7200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.7 | E | Maintenance unité de nettoyage | mois | 48 | 630 | 30240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.8 | E | Constat d' huissier | u | 10 | 450 | 4500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.9 | E | Local pour laboratoire de chantier | Forf | 1 | 2250 | 2250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.10 | E | Essai d'etanchéités | Forf | 5 | 4600 | 23000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.11 | E | Gardiennage de nuit | mois | 24 | 5500 | 132000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.12 | E | Gardiennage de jour | mois | 24 | 3450 | 82800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | II - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | PRE | Débroussaillage | m² | 25000 | 0.15 | 3750 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | PRE | Abattage d'arbres | u | 120 | 31.5 | 3780 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | PRE | Dessouchage d'arbres | u | 120 | 21.6 | 2592 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | PRE | Élagage d'arbres | u | 130 | 64.7 | 8411 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 |  | Dépose, Repose de panneaux de signalisation et de mobilier routier |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5.1 | PRE | Dépose Ensembles légers | u | 100 | 33.8 | 3380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5.2 | PRE | Dépose Ensemble lourds | u | 3 | 135 | 405 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5.3 | PRE | Dépose de structure de potence, haut mât | u | 7 | 1011 | 7077 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5.4 | PRE | Repose Ensemble légers | u | 18 | 67.5 | 1215 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5.5 | PRE | Repose Ensemble lourds | u | 3 | 270 | 810 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5.6 | PRE | Repose provisoire des structures de potence et de haut mât | u | 6 | 2022 | 12132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 |  | Dépose de glissières de sécurité et de supports de glissières |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.1 | PRE | Dépose de glissières de sécurité (GS) quel que soit le type | ml | 6500 | 4.5 | 29250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.2 | PRE | Dépose de supports de GS scellés quel que soit le type | u | 1600 | 6.8 | 10880 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6.3 | PRE | Dépose de supports de GS scellés existant non visible (Anciens sous chaussée) ) quel que soit le type | u | 700 | 9 | 6300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | PRE | Dépose de bordures et caniveaux | ml | 1500 | 4.3 | 6450 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.8 | PRE | Dépose de clôtures | ml | 2400 | 4.5 | 10800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.9 | PRE | Dépose de candélabres | u | 5 | 295 | 1475 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.10 |  | Reconnaissances géotechniques |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.10.1 | PRE | Sondage de reconnaissance (prof < 1m) | u | 90 | 164 | 14760 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.10.2 | PRE | Sondage de reconnaissance (prof > 1m) | Forf | 10 | 674 | 6740 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.11 | PRE | Mise à niveau de chambres et regards existants | u | 11 | 182 | 2002 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.12 | PRE | Sciage des couches de chaussée en enrobées | ml | 6300 | 2.4 | 15120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.13 | PRE | Démolition de chaussées et de bande d'arrêt d'urgence (BAU) | m² | 15000 | 4.1 | 61500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.14 | PRE | Rescindement des rives de chaussées en enrobées | ml | 6300 | 4.5 | 28350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.15 | WIA | Rabotage de chaussées existantes | cm/m² | 300000 | 0.58 | 174000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.16 | PRE | Scarification de chaussées | m² | 4800 | 0.4 | 1920 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.17 | PRE | Démolition de maçonneries diverses | m3 | 50 | 53 | 2650 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.18 | PRE | Démolition de massifs béton d'ancien haut mât et potence | m3 | 40 | 53 | 2120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.19 | PRE | Démolition de séparateur béton | ml | 750 | 11.9 | 8925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.20 | PRE | Démolition de descente d'eau existante | ml | 50 | 7.8 | 390 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.21 | PRE | Démolition de collecteur d'assainissement | ml | 210 | 15 | 3150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.22 | PRE | Démolition d’îlots | m² | 100 | 3.9 | 390 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.23 | PRE | Dépose des feux tricolores | u | 9 | 221 | 1989 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.24 | PRE | Soutènements provisoires, blindages et protections | m² | 200 | 52.1 | 10420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.25 | PRE | Béton de propreté | m² | 500 | 21 | 10500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.26 | PRE | Piste de chantier | m² | 12000 | 8.9 | 106800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.27 | PRE | Démolition de piste de chantier | m² | 12000 | 0.9 | 10800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.28 | E | Évacuations de déchets | T | 2 | 215 | 430 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.29 | STT | Démolition d’ouvrage d’art « Les BERCHERES » | Forf | 1 | 75000 | 75000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.30 | RES | Déplacement du réseau SIRIUS | Forf | 1 | 25800 | 25800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.31 | AMU | Réalisation de mares compensatoires | Forf | 3 | 3100 | 9300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | III - TERRASSEMENTS |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 |  | Décapage |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1 | TER | mis en dépôt provisoire | m² | 114000 | 0.75 | 85500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.2 | TER | mis en décharge | m² | 36000 | 0.15 | 5400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | TER | Préparation complémentaire : sous remblais et déblais | m² | 44000 | 0.2 | 8800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Déblais |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.1 | TER | Déblais | m3 | 50000 | 0.95 | 47500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.2 | TER | Déblais à évacuer en décharge | m3 | 20000 | 5 | 100000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.3 | TER | Plus value au prix 3.3.2 pour stockage provisoire de matériaux destinés à la décharge | m3 | 7000 | 1.7 | 11900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.4 | TER | Déblais évacué en dépôt définitif | m3 | 31000 | 2.3 | 71300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.5 | TER | Déblais mis en stockage provisoire | m3 | 15500 | 2.1 | 32550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.6 | TER | Déblais de matériaux pollués évacués en décharge | m3 | 8000 | 7.5 | 60000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 |  | Purges |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4.1 | TER | Purges du terrain évacuées en décharge public | m3 | 5000 | 8.4 | 42000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4.2 | TER | Purges du terrain mis en stockage provisoire | m3 | 2400 | 8.6 | 20640 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4.3 | TER | Purges de terrain avec traitement en place (ép. 1 m) | m3 | 6600 | 9.6 | 63360 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4.4 | TER | Purges de terrain >10 m3 et =<à 100 m3 | m3 | 1650 | 11.5 | 18975 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4.5 | TER | Purges de fossés évacuées en dépôt définitif | m3 | 3500 | 6.4 | 22400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4.6 | TER | Purges de fossés mises en stockage provisoire | m3 | 3500 | 4.3 | 15050 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5 |  | Remblais |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.1 | TER | - Remblais d’apport fournis par l'entrepreneur pour PST + Assiette | m3 | 65000 | 2.1 | 136500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.2 | TER | - Remblais provenant des déblais | m3 | 20000 | 4.1 | 82000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.3 | TER | - Plus value au prix 3.5.1 ou 3.5.2 pour mise en œuvre de remblais en rampe contiguë aux ouvrages d'arts | m3 | 4000 | 2 | 8000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.4 | TER | - Ce prix s’applique aux remblais allégé fournis par l'entrepreur pour mis en oeuvre entre la terre armée et les écrans acoustique de la bretelle B. | m3 | 250 | 80.7 | 20175 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.6 | TER | Traitement des sols en déblais en vue de leur utilisation en remblais | m3 | 20000 | 4.1 | 82000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.7 |  | Traitement des plates formes |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.7.1 | TER | - a la chaux | m² | 195000 | 0.65 | 126750 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.7.2 | TER | - au ciment | m² | 195000 | 1.3 | 253500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8 |  | Produits de traitements |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8.1 | TER | - chaux | T | 6700 | 63 | 422100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.8.2 | TER | - ciment | T | 7800 | 54 | 421200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.9 | TER | Géotextile | m² | 3300 | 1 | 3300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.10 |  | Couche de forme d'apport. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.10.1 | TER | - sous chaussées | m3 | 32000 | 2.1 | 67200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.10.2 | TER | - Ce prix s’applique en plus value au prix 3.11.1 pour la mise en œuvre de couche de forme contiguë aux ouvrages d'arts. | m3 | 3000 | 4 | 12000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.11 | WIA | Enduit de protection de la couche de forme | m² | 91500 | 0.95 | 86925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.12 | WIA | Protection de l'arase terrassement | m² | 91500 | 0.95 | 86925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.13 |  | Revêtement en terre végétale |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.13.1 | TER | - sur talus et modelés de terre | m² | 38000 | 0.95 | 36100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.13.2 | TER | - sur bermes et accotements | m² | 800 | 1.6 | 1280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.13.3 | TER | - sur piste | m² | 1000 | 2.1 | 2100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.14 | STT | Engazonnement | m² | 45000 | 0.5 | 22500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.15 | TER | Terre végétale d'apport | m3 | 9000 | 2.3 | 20700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.16 | STT | Fourniture et pose de clôture provisoire | ml | 2200 | 10.8 | 23760 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.17 | STT | Fourniture et pose de clôture définitive | ml | 3100 | 14.4 | 44640 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.18 | STT | Fourniture et pose de portail de largeur 5,00 m | u | 3 | 1350 | 4050 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.19 | STT | Fourniture et pose de portail de largeur 8, 00 | u | 3 | 1710 | 5130 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.20 | TER | Curage de talus | m3 | 2500 | 8.1 | 20250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.21 | TER | Remblaiement après curage de talus | m3 | 2500 | 27.3 | 68250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.22 | TER | Modelé de terrain | m3 | 40000 | 0.6 | 24000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.23 | TER | Mur de soutènement | m² | 500 | 140 | 70000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.24 | TER | Cheminement piétons | m² | 2400 | 16.9 | 40560 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.25 |  | plantation d’arbres |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.25.a | STT | Erables champêtres (acer campestris) | u | 50 | 162 | 8100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.25.b | STT | Tilleul (tilia cordata) | u | 50 | 171 | 8550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.25.c | STT | Merisier (Prunus avium) | u | 50 | 171 | 8550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.25.d | STT | Gleditchia ( Gleditchia triacanthos) | u | 50 | 162 | 8100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.25.e | STT | Lierre commun (Hedera helix Elegantissima) | u | 300 | 3.4 | 1020 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.25.f | STT | Vigne vierge (Parthenocissus) | u | 300 | 4.2 | 1260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.25.g | STT | Sagine subulée (Sagina subulata) | m² | 2700 | 4.1 | 11070 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | IV - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 |  | Cunette |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | ASS | Cunette engazonnée | ml | 2500 | 7.2 | 18000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | ASS | Cunette maçonnée | ml | 1100 | 50 | 55000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 |  | Création de fossés en terre |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.1 | ASS | -de largeur en gueule=<3 m | ml | 370 | 5.9 | 2183 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | ASS | Reprofilage de fossés existant | ml | 160 | 5 | 800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 |  | Canalisations Béton armé 165 A |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.1 | ASS | - Ø 0.300m | ml | 1400 | 92 | 128800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.2 | ASS | - Ø 0.400m | ml | 700 | 110 | 77000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.3 | ASS | - Ø 0.500m | ml | 640 | 122 | 78080 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.4 | ASS | - Ø 0.600m | ml | 630 | 153 | 96390 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4.5 | ASS | - Ø 0.800m | ml | 145 | 217 | 31465 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.5 | ASS | Plus value pour pose de canalisation en surprofondeur | ml | 200 | 59 | 11800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.6 | ASS | Plus value pour terrassement en terrain rocheux | m3 | 350 | 12.9 | 4515 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.7 | ASS | Dalle de compression | m² | 350 | 68.5 | 23975 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.8 |  | Téte d'aqueduc de sécurité |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.8.1 | ASS | Ø 300 | u | 1 | 389 | 389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.8.2 | ASS | Ø 400 | u | 2 | 409 | 818 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.8.3 | ASS | Ø 600 | u | 2 | 676 | 1352 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.9 |  | Caniveau |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.9.1 | ASS | Caniveau à grille 40 x 40 – D400 | ml | 560 | 184 | 103040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.9.2 | ASS | Caniveau à fente Ø 400 | ml | 100 | 106 | 10600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.10 |  | Regards |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.10.1 | ASS | - avaloirs sur bordures visitables | u | 22 | 773 | 17006 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.10.2 | ASS | - à grille pour canalisation de Ø=<800 mm | u | 65 | 805 | 52325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.10.3 | ASS | - à grille a transformer en borgne | u | 5 | 322 | 1610 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.10.4 | ASS | - de visite pour canalisation de Ø<800 mm | u | 20 | 815 | 16300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.10.5 | RES | - regards sur fourreaux | u | 15 | 428 | 6420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.11 | ASS | Plus value pour surprofondeur de regard | u | 4 | 448 | 1792 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.12 |  | Raccordements |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.12.1 | ASS | Dispositif de tête de descente d'eau:bourrelet, bordure | u | 4 | 198 | 792 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.12.2 | ASS | Dispositif de pied de descente d'eau cunette, caniveaux | u | 6 | 225 | 1350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.12.3 | ASS | - sur regard existant | u | 4 | 523 | 2092 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.13 | RES | Multitubulaire de 3 PVC diam. 100mm et de 6 PVC diam. 80mm | ml | 300 | 55.9 | 16770 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.14 | RES | Multitubulaire de 6 PVC diam. 110mm | ml | 250 | 108 | 27000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.15 | RES | Plus value pour bétonnage de multitubulaire de 3 PVC diam. 100mm + 6 PVC diam. 80Mm+ 6PVC diam.110mm | ml | 370 | 91 | 33670 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.16 |  | Chambres de tirage |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.16.1 | RES | Regard type K2C avec tampon classe D400 | u | 12 | 1504 | 18048 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.16.2 | RES | Regard type L1T avec tampon classe C250 | u | 6 | 396 | 2376 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.17 | RES | Béton B30 pour ouvrage divers | m3 | 210 | 463 | 97230 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.18 | STT | Installation et repliement du matériel de forage/fonçage | u | 1 | 6200 | 6200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.19 | STT | Plus value pour installation et repliement de nuit du matériel de forage/fonçage | u | 1 | 1080 | 1080 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.20 | STT | Forage/fonçage équipé de 6 fourreaux PEHD de diamètre 90 mm | ml | 85 | 476 | 40460 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.21 | STT | Plus value pour réalisation de forage/fonçage en terrain rocheux | ml | 100 | 449 | 44900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.22 | RES | Fourreaux 2 PEHD de diamètre 90 mm | ml | 50 | 56.7 | 2835 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.23 | ASS | Drain diamètre 150mm et tranché drainante | ml | 420 | 23.1 | 9702 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.24 | ASS | Pompage | h | 1300 | 12.4 | 16120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.25 | ASS | Regards avec vanne d'arrêt Ø800 mm | u | 2 | 4160 | 8320 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.26 | ASS | Ouvrage de régulation et deshuileur à l'exutoire | u | 2 | 12800 | 25600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.27 | ASS | Ouvrage de prétraitement 54 m3 | Forf | 2 | 34200 | 68400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.28 | RES | Fourreaux 2 Ø63mm | ml | 1000 | 23.9 | 23900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | V - CHAUSSEES |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.0 |  | Enrobé à module élevé de classe 2 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.0.1 | WIA | - Enrobés à module élevé 0/14 | T | 170 | 59.6 | 10132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 |  | Graves bitume |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.1 | WIA | - grave bitume 0/14 classe 3, quelle que soit l'utilisation | T | 40000 | 40.2 | 1608000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.2 | WIA | - grave bitume 0/14 en couche de fondation de classe 4 | T | 7000 | 42.4 | 296800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 |  | Bétons bitumineux |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.1 | WIA | - BBME 0/10 de classe 3 (circulable) ép.7 cm | T | 10500 | 49 | 514500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.2 | WIA | - BBTM 0/10 au liant amélioré ép.2,5 cm | T | 4000 | 91.6 | 366400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.3 | WIA | - BBSG 0/10 classe 3 en couche de liaison épais 6 cm | T | 10000 | 44.5 | 445000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.4 | WIA | - Enrobé à Module Élevé porphyre (circulable) mis en reprofilage. | T | 2000 | 89.15 | 178300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.5 | WIA | - Plus values aux enrobés de nuit | T | 12000 | 6.25 | 75000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.6 | WIA | - Plus values enrobés mis de part et d'autre d'un ouvrage d'art | T | 1000 | 3.2 | 3200
5.3 | AMU | - Béton désactivé fibré | m3 | 2000 | 162 | 324000
5.4 |  | Couche d'accrochage
5.4.1 | WIA | - mise en œuvre de jour | m² | 48000 | 2.8 | 134400
5.4.2 | WIA | - mise en œuvre de nuit | m² | 15000 | 2.85 | 42750
5.5 | WIA | Enduit sur trottoir | m² | 240 | 5 | 1200
5.6 | WIA | Nettoyage des chaussées | hecto | 2100 | 40 | 84000
5.7 |  | Grave
5.7.1 | TER | - Grave non traité 0/31,5mm | m3 | 3100 | 28.8 | 89280
5.7.2 | TER | - Grave ciment 0/20mm de classe 3 en couche de fondation | m3 | 4000 | 38.7 | 154800
5.8 |  | Bordures
5.8.1 | AMU | - Bordures T2 | ml | 3000 | 18 | 54000
5.8.2 | AMU | - Bordures ID2 | ml | 470 | 31.4 | 14758
5.8.3 | AMU | - Bordures P1 | ml | 430 | 14.8 | 6364
5.8.4 | AMU | - Bordures de défense | u | 100 | 40.35 | 4035
5.9 | WIA | Dispositif anti fissures | ml | 1350 | 2.8 | 3780
5.10 | WIA | Grille pour renforcement des enrobés | ml | 6000 | 7 | 42000
5.11 | AMU | Réfection de trottoirs | Forfait/m² | 1000 | 31.7 | 31700
5.12 | AMU | Création d’ilots | m² | 1400 | 23.9 | 33460
5.13 | AMU | Barrières de ville | ml | 750 | 114.8 | 86100
5.14 | WIA | Joints de chaussée | ml | 60 | 619 | 37140

## Dqe (hidden)
N° Prix | Code | Désignation | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
I - INSTALLATIONS GENERALES
1.1 | E | Installation de chantier | Forf | 1 | 1010000 | 1010000
1.2 | E | Maintenance des installations de chantier | mois | 24 | 1800 | 43200
1.3.1 | E | Signalisation et exploitation temporaire de chantier sur la RD 361, les bretelles et chaussées provisoires | Forf | 1 | 193000 | 193000
1.4 | E | Prestations demandées au PGCSPS | Forf | 1 | 12500 | 12500
1.5 | E | Etudes des ouvrages définitifs | Forf | 1 | 87700 | 87700
1.6 | E | Installation de station de nettoyage | Forf | 2 | 3600 | 7200
1.7 | E | Maintenance unité de nettoyage | mois | 48 | 630 | 30240
1.8 | E | Constat d' huissier | u | 10 | 450 | 4500
1.9 | E | Local pour laboratoire de chantier | Forf | 1 | 2250 | 2250
1.10 | E | Essai d'etanchéités | Forf | 5 | 4600 | 23000
1.11 | E | Gardiennage de nuit | mois | 24 | 5500 | 132000
1.12 | E | Gardiennage de jour | mois | 24 | 3450 | 82800
|  | TOTAL H.T. - I |  |  |  | 1628390
II - TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 | PRE | Débroussaillage | m² | 25000 | 0.15 | 3750
2.2 | PRE | Abattage d'arbres | u | 120 | 31.5 | 3780
2.3 | PRE | Dessouchage d'arbres | u | 120 | 21.6 | 2592
2.4 | PRE | Élagage d'arbres | u | 130 | 64.7 | 8411
2.5 |  | Dépose, Repose de panneaux de signalisation et de mobilier routier
2.5.1 | PRE | Dépose Ensembles légers | u | 100 | 33.8 | 3380
2.5.2 | PRE | Dépose Ensemble lourds | u | 3 | 135 | 405
2.5.3 | PRE | Dépose de structure de potence, haut mât | u | 7 | 1011 | 7077
2.5.4 | PRE | Repose Ensemble légers | u | 18 | 67.5 | 1215
2.5.5 | PRE | Repose Ensemble lourds | u | 3 | 270 | 810
2.5.6 | PRE | Repose provisoire des structures de potence et de haut mât | u | 6 | 2022 | 12132
2.6 |  | Dépose de glissières de sécurité et de supports de glissières
2.6.1 | PRE | Dépose de glissières de sécurité (GS) quel que soit le type | ml | 6500 | 4.5 | 29250
2.6.2 | PRE | Dépose de supports de GS scellés quel que soit le type | u | 1600 | 6.8 | 10880
2.6.3 | PRE | Dépose de supports de GS scellés existant non visible (Anciens sous chaussée) ) quel que soit le type | u | 700 | 9 | 6300
2.7 | PRE | Dépose de bordures et caniveaux | ml | 1500 | 4.3 | 6450
2.8 | PRE | Dépose de clôtures | ml | 2400 | 4.5 | 10800
2.9 | PRE | Dépose de candélabres | u | 5 | 295 | 1475
2.10 |  | Reconnaissances géotechniques
2.10.1 | PRE | Sondage de reconnaissance (prof < 1m) | u | 90 | 164 | 14760
2.10.2 | PRE | Sondage de reconnaissance (prof > 1m) | Forf | 10 | 674 | 6740
2.11 | PRE | Mise à niveau de chambres et regards existants | u | 11 | 182 | 2002
2.12 | PRE | Sciage des couches de chaussée en enrobées | ml | 6300 | 2.4 | 15120
2.13 | PRE | Démolition de chaussées et de bande d'arrêt d'urgence (BAU) | m² | 15000 | 4.1 | 61500
2.14 | PRE | Rescindement des rives de chaussées en enrobées | ml | 6300 | 4.5 | 28350
2.15 | WIA | Rabotage de chaussées existantes | cm/m² | 300000 | 0.58 | 174000
2.16 | PRE | Scarification de chaussées | m² | 4800 | 0.4 | 1920
2.17 | PRE | Démolition de maçonneries diverses | m3 | 50 | 53 | 2650
2.18 | PRE | Démolition de massifs béton d'ancien haut mât et potence | m3 | 40 | 53 | 2120
2.19 | PRE | Démolition de séparateur béton | ml | 750 | 11.9 | 8925
2.20 | PRE | Démolition de descente d'eau existante | ml | 50 | 7.8 | 390
2.21 | PRE | Démolition de collecteur d'assainissement | ml | 210 | 15 | 3150
2.22 | PRE | Démolition d’îlots | m² | 100 | 3.9 | 390
2.23 | PRE | Dépose des feux tricolores | u | 9 | 221 | 1989
2.24 | PRE | Soutènements provisoires, blindages et protections | m² | 200 | 52.1 | 10420
2.25 | PRE | Béton de propreté | m² | 500 | 21 | 10500
2.26 | PRE | Piste de chantier | m² | 12000 | 8.9 | 106800
2.27 | PRE | Démolition de piste de chantier | m² | 12000 | 0.9 | 10800
2.28 | E | Évacuations de déchets | T | 2 | 215 | 430
2.29 | STT | Démolition d’ouvrage d’art « Les BERCHERES » | Forf | 1 | 75000 | 75000
2.30 | RES | Déplacement du réseau SIRIUS | Forf | 1 | 25800 | 25800
2.31 | AMU | Réalisation de mares compensatoires | Forf | 3 | 3100 | 9300
|  | TOTAL H.T. - II |  |  |  | 681763
III - TERRASSEMENTS
3.1 |  | Décapage
3.1.1 | TER | mis en dépôt provisoire | m² | 114000 | 0.75 | 85500
3.1.2 | TER | mis en décharge | m² | 36000 | 0.15 | 5400
3.2 | TER | Préparation complémentaire : sous remblais et déblais | m² | 44000 | 0.2 | 8800
Déblais
3.3.1 | TER | Déblais | m3 | 50000 | 0.95 | 47500
3.3.2 | TER | Déblais à évacuer en décharge | m3 | 20000 | 5 | 100000
3.3.3 | TER | Plus value au prix 3.3.2 pour stockage provisoire de matériaux destinés à la décharge | m3 | 7000 | 1.7 | 11900
3.3.4 | TER | Déblais évacué en dépôt définitif | m3 | 31000 | 2.3 | 71300
3.3.5 | TER | Déblais mis en stockage provisoire | m3 | 15500 | 2.1 | 32550
3.3.6 | TER | Déblais de matériaux pollués évacués en décharge | m3 | 8000 | 7.5 | 60000
3.4 |  | Purges
3.4.1 | TER | Purges du terrain évacuées en décharge public | m3 | 5000 | 8.4 | 42000
3.4.2 | TER | Purges du terrain mis en stockage provisoire | m3 | 2400 | 8.6 | 20640
3.4.3 | TER | Purges de terrain avec traitement en place (ép. 1 m) | m3 | 6600 | 9.6 | 63360
3.4.4 | TER | Purges de terrain >10 m3 et =<à 100 m3 | m3 | 1650 | 11.5 | 18975
3.4.5 | TER | Purges de fossés évacuées en dépôt définitif | m3 | 3500 | 6.4 | 22400
3.4.6 | TER | Purges de fossés mises en stockage provisoire | m3 | 3500 | 4.3 | 15050
3.5 |  | Remblais
3.5.1 | TER | - Remblais d’apport fournis par l'entrepreneur pour PST + Assiette | m3 | 65000 | 2.1 | 136500
3.5.2 | TER | - Remblais provenant des déblais | m3 | 20000 | 4.1 | 82000
3.5.3 | TER | - Plus value au prix 3.5.1 ou 3.5.2 pour mise en œuvre de remblais en rampe contiguë aux ouvrages d'arts | m3 | 4000 | 2 | 8000
3.5.4 | TER | - Ce prix s’applique aux remblais allégé fournis par l'entrepreur pour mis en oeuvre entre la terre armée et les écrans acoustique de la bretelle B. | m3 | 250 | 80.7 | 20175
3.6 | TER | Traitement des sols en déblais en vue de leur utilisation en remblais | m3 | 20000 | 4.1 | 82000
3.7 |  | Traitement des plates formes
3.7.1 | TER | - a la chaux | m² | 195000 | 0.65 | 126750
3.7.2 | TER | - au ciment | m² | 195000 | 1.3 | 253500
3.8 |  | Produits de traitements
3.8.1 | TER | - chaux | T | 6700 | 63 | 422100
3.8.2 | TER | - ciment | T | 7800 | 54 | 421200
3.9 | TER | Géotextile | m² | 3300 | 1 | 3300
3.10 |  | Couche de forme d'apport.
3.10.1 | TER | - sous chaussées | m3 | 32000 | 2.1 | 67200
3.10.2 | TER | - Ce prix s’applique en plus value au prix 3.11.1 pour la mise en œuvre de couche de forme contiguë aux ouvrages d'arts. | m3 | 3000 | 4 | 12000
3.11 | WIA | Enduit de protection de la couche de forme | m² | 91500 | 0.95 | 86925
3.12 | WIA | Protection de l'arase terrassement | m² | 91500 | 0.95 | 86925
3.13 |  | Revêtement en terre végétale
3.13.1 | TER | - sur talus et modelés de terre | m² | 38000 | 0.95 | 36100
3.13.2 | TER | - sur bermes et accotements | m² | 800 | 1.6 | 1280
3.13.3 | TER | - sur piste | m² | 1000 | 2.1 | 2100
3.14 | STT | Engazonnement | m² | 45000 | 0.5 | 22500
3.15 | TER | Terre végétale d'apport | m3 | 9000 | 2.3 | 20700
3.16 | STT | Fourniture et pose de clôture provisoire | ml | 2200 | 10.8 | 23760
3.17 | STT | Fourniture et pose de clôture définitive | ml | 3100 | 14.4 | 44640
3.18 | STT | Fourniture et pose de portail de largeur 5,00 m | u | 3 | 1350 | 4050
3.19 | STT | Fourniture et pose de portail de largeur 8, 00 | u | 3 | 1710 | 5130
3.20 | TER | Curage de talus | m3 | 2500 | 8.1 | 20250
3.21 | TER | Remblaiement après curage de talus | m3 | 2500 | 27.3 | 68250
3.22 | TER | Modelé de terrain | m3 | 40000 | 0.6 | 24000
3.23 | TER | Mur de soutènement | m² | 500 | 140 | 70000
3.24 | TER | Cheminement piétons | m² | 2400 | 16.9 | 40560
3.25 |  | plantation d’arbres
3.25.a | STT | Erables champêtres (acer campestris) | u | 50 | 162 | 8100
3.25.b | STT | Tilleul (tilia cordata) | u | 50 | 171 | 8550
3.25.c | STT | Merisier (Prunus avium) | u | 50 | 171 | 8550
3.25.d | STT | Gleditchia ( Gleditchia triacanthos) | u | 50 | 162 | 8100
3.25.e | STT | Lierre commun (Hedera helix Elegantissima) | u | 300 | 3.4 | 1020
3.25.f | STT | Vigne vierge (Parthenocissus) | u | 300 | 4.2 | 1260
3.25.g | STT | Sagine subulée (Sagina subulata) | m² | 2700 | 4.1 | 11070
|  | TOTAL € H.T. - III |  |  |  | 2843920
IV - ASSAINISSEMENT
4.1 |  | Cunette
4.1.1 | ASS | Cunette engazonnée | ml | 2500 | 7.2 | 18000
4.1.2 | ASS | Cunette maçonnée | ml | 1100 | 50 | 55000
4.2 |  | Création de fossés en terre
4.2.1 | ASS | -de largeur en gueule=<3 m | ml | 370 | 5.9 | 2183
4.3 | ASS | Reprofilage de fossés existant | ml | 160 | 5 | 800
4.4 |  | Canalisations Béton armé 165 A
4.4.1 | ASS | - Ø 0.300m | ml | 1400 | 92 | 128800
4.4.2 | ASS | - Ø 0.400m | ml | 700 | 110 | 77000
4.4.3 | ASS | - Ø 0.500m | ml | 640 | 122 | 78080
4.4.4 | ASS | - Ø 0.600m | ml | 630 | 153 | 96390
4.4.5 | ASS | - Ø 0.800m | ml | 145 | 217 | 31465
4.5 | ASS | Plus value pour pose de canalisation en surprofondeur | ml | 200 | 59 | 11800
4.6 | ASS | Plus value pour terrassement en terrain rocheux | m3 | 350 | 12.9 | 4515
4.7 | ASS | Dalle de compression | m² | 350 | 68.5 | 23975
4.8 |  | Téte d'aqueduc de sécurité
4.8.1 | ASS | Ø 300 | u | 1 | 389 | 389
4.8.2 | ASS | Ø 400 | u | 2 | 409 | 818
4.8.3 | ASS | Ø 600 | u | 2 | 676 | 1352
4.9 |  | Caniveau
4.9.1 | ASS | Caniveau à grille 40 x 40 – D400 | ml | 560 | 184 | 103040
4.9.2 | ASS | Caniveau à fente Ø 400 | ml | 100 | 106 | 10600
4.10 |  | Regards
4.10.1 | ASS | - avaloirs sur bordures visitables | u | 22 | 773 | 17006
4.10.2 | ASS | - à grille pour canalisation de Ø=<800 mm | u | 65 | 805 | 52325
4.10.3 | ASS | - à grille a transformer en borgne | u | 5 | 322 | 1610
4.10.4 | ASS | - de visite pour canalisation de Ø<800 mm | u | 20 | 815 | 16300
4.10.5 | RES | - regards sur fourreaux | u | 15 | 428 | 6420
4.11 | ASS | Plus value pour surprofondeur de regard | u | 4 | 448 | 1792
4.12 |  | Raccordements
4.12.1 | ASS | Dispositif de tête de descente d'eau:bourrelet, bordure | u | 4 | 198 | 792
4.12.2 | ASS | Dispositif de pied de descente d'eau cunette, caniveaux | u | 6 | 225 | 1350
4.12.3 | ASS | - sur regard existant | u | 4 | 523 | 2092
4.13 | RES | Multitubulaire de 3 PVC diam. 100mm et de 6 PVC diam. 80mm | ml | 300 | 55.9 | 16770
4.14 | RES | Multitubulaire de 6 PVC diam. 110mm | ml | 250 | 108 | 27000
4.15 | RES | Plus value pour bétonnage de multitubulaire de 3 PVC diam. 100mm + 6 PVC diam. 80Mm+ 6PVC diam.110mm | ml | 370 | 91 | 33670
4.16 |  | Chambres de tirage
4.16.1 | RES | Regard type K2C avec tampon classe D400 | u | 12 | 1504 | 18048
4.16.2 | RES | Regard type L1T avec tampon classe C250 | u | 6 | 396 | 2376
4.17 | RES | Béton B30 pour ouvrage divers | m3 | 210 | 463 | 97230
4.18 | STT | Installation et repliement du matériel de forage/fonçage | u | 1 | 6200 | 6200
4.19 | STT | Plus value pour installation et repliement de nuit du matériel de forage/fonçage | u | 1 | 1080 | 1080
4.20 | STT | Forage/fonçage équipé de 6 fourreaux PEHD de diamètre 90 mm | ml | 85 | 476 | 40460
4.21 | STT | Plus value pour réalisation de forage/fonçage en terrain rocheux | ml | 100 | 449 | 44900
4.22 | RES | Fourreaux 2 PEHD de diamètre 90 mm | ml | 50 | 56.7 | 2835
4.23 | ASS | Drain diamètre 150mm et tranché drainante | ml | 420 | 23.1 | 9702
4.24 | ASS | Pompage | h | 1300 | 12.4 | 16120
4.25 | ASS | Regards avec vanne d'arrêt Ø800 mm | u | 2 | 4160 | 8320
4.26 | ASS | Ouvrage de régulation et deshuileur à l'exutoire | u | 2 | 12800 | 25600
4.27 | ASS | Ouvrage de prétraitement 54 m3 | Forf | 2 | 34200 | 68400
4.28 | RES | Fourreaux 2 Ø63mm | ml | 1000 | 23.9 | 23900
|  | TOTAL € H.T.T - IV |  |  |  | 1186505
V - CHAUSSEES
5.0 |  | Enrobé à module élevé de classe 2
5.0.1 | WIA | - Enrobés à module élevé 0/14 | T | 170 | 59.6 | 10132
5.1 |  | Graves bitume
5.1.1 | WIA | - grave bitume 0/14 classe 3, quelle que soit l'utilisation | T | 40000 | 40.2 | 1608000
5.1.2 | WIA | - grave bitume 0/14 en couche de fondation de classe 4 | T | 7000 | 42.4 | 296800
5.2 |  | Bétons bitumineux
5.2.1 | WIA | - BBME 0/10 de classe 3 (circulable) ép.7 cm | T | 10500 | 49 | 514500
5.2.2 | WIA | - BBTM 0/10 au liant amélioré ép.2,5 cm | T | 4000 | 91.6 | 366400
5.2.3 | WIA | - BBSG 0/10 classe 3 en couche de liaison épais 6 cm | T | 10000 | 44.5 | 445000
5.2.4 | WIA | - Enrobé à Module Élevé porphyre (circulable) mis en reprofilage. | T | 2000 | 89.15 | 178300
5.2.5 | WIA | - Plus values aux enrobés de nuit | T | 12000 | 6.25 | 75000
5.2.6 | WIA | - Plus values enrobés mis de part et d'autre d'un ouvrage d'art | T | 1000 | 3.2 | 3200
5.3 | AMU | - Béton désactivé fibré | m3 | 2000 | 162 | 324000
5.4 |  | Couche d'accrochage
5.4.1 | WIA | - mise en œuvre de jour | m² | 48000 | 2.8 | 134400
5.4.2 | WIA | - mise en œuvre de nuit | m² | 15000 | 2.85 | 42750
5.5 | WIA | Enduit sur trottoir | m² | 240 | 5 | 1200
5.6 | WIA | Nettoyage des chaussées | hecto | 2100 | 40 | 84000
5.7 |  | Grave
5.7.1 | TER | - Grave non traité 0/31,5mm | m3 | 3100 | 28.8 | 89280
5.7.2 | TER | - Grave ciment 0/20mm de classe 3 en couche de fondation | m3 | 4000 | 38.7 | 154800
5.8 |  | Bordures
5.8.1 | AMU | - Bordures T2 | ml | 3000 | 18 | 54000
5.8.2 | AMU | - Bordures ID2 | ml | 470 | 31.4 | 14758
5.8.3 | AMU | - Bordures P1 | ml | 430 | 14.8 | 6364
5.8.4 | AMU | - Bordures de défense | u | 100 | 40.35 | 4035
5.9 | WIA | Dispositif anti fissures | ml | 1350 | 2.8 | 3780
5.10 | WIA | Grille pour renforcement des enrobés | ml | 6000 | 7 | 42000
5.11 | AMU | Réfection de trottoirs | Forfait/m² | 1000 | 31.7 | 31700
5.12 | AMU | Création d’ilots | m² | 1400 | 23.9 | 33460
5.13 | AMU | Barrières de ville | ml | 750 | 114.8 | 86100
5.14 | WIA | Joints de chaussée | ml | 60 | 619 | 37140
|  | TOTAL H.T - V |  |  |  | 4641099

## Fou
Code | Fournisseur | Type | Nature | P.U | Unité | Cumul mensuel | Montant mensuel | ETUDES | INSTA | PREPA | TERR | STRUC | DEMOL
1 | TEST | TEST | TEST | 1 | F | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!

## Pers
| Nom | Prénom | Entreprise | Prix unitaire | Unité (h / j / m) | Poste | Cumul mensuel | Montant mensuel | ETUDES | INSTA | PREPA | TERR | STRUC | DEMOL
1 | TEST | TEST | TEST | 1 | J |  | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0
23 | [6 empty] | 0 | 0
24 | [6 empty] | 0 | 0
25 | [6 empty] | 0 | 0
26 | [6 empty] | 0 | 0
27 | [6 empty] | 0 | 0
28 | [6 empty] | 0 | 0
29 | [6 empty] | 0 | 0
30 | [6 empty] | 0 | 0
31 | [6 empty] | 0 | 0
32 | [6 empty] | 0 | 0
33 | [6 empty] | 0 | 0
34 | [6 empty] | 0 | 0
35 | [6 empty] | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0 | 0
37 | [6 empty] | 0 | 0
38 | [6 empty] | 0 | 0
39 | [6 empty] | 0 | 0
40 | [6 empty] | 0 | 0
41 | [6 empty] | 0 | 0
42 | [6 empty] | 0 | 0
43 | [6 empty] | 0 | 0
44 | [6 empty] | 0 | 0
45 | [6 empty] | 0 | 0
46 | [6 empty] | 0 | 0
47 | [6 empty] | 0 | 0
48 | [6 empty] | 0 | 0
49 | [6 empty] | 0 | 0
50 | [6 empty] | 0 | 0
51 | [6 empty] | 0 | 0
52 | [6 empty] | 0 | 0
53 | [6 empty] | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 | 0
56 | [6 empty] | 0 | 0
57 | [6 empty] | 0 | 0
58 | [6 empty] | 0 | 0
59 | [6 empty] | 0 | 0
60 | [6 empty] | 0 | 0
61 | [6 empty] | 0 | 0
62 | [6 empty] | 0 | 0
63 | [6 empty] | 0 | 0
64 | [6 empty] | 0 | 0
65 | [6 empty] | 0 | 0
66 | [6 empty] | 0 | 0
67 | [6 empty] | 0 | 0
68 | [6 empty] | 0 | 0
69 | [6 empty] | 0 | 0
70 | [6 empty] | 0 | 0
71 | [6 empty] | 0 | 0
72 | [6 empty] | 0 | 0
73 | [6 empty] | 0 | 0
74 | [6 empty] | 0 | 0
75 | [6 empty] | 0 | 0
76 | [6 empty] | 0 | 0
77 | [6 empty] | 0 | 0
78 | [6 empty] | 0 | 0
79 | [6 empty] | 0 | 0
80 | [6 empty] | 0 | 0
81 | [6 empty] | 0 | 0
82 | [6 empty] | 0 | 0
83 | [6 empty] | 0 | 0
84 | [6 empty] | 0 | 0
85 | [6 empty] | 0 | 0
86 | [6 empty] | 0 | 0
87 | [6 empty] | 0 | 0
88 | [6 empty] | 0 | 0
89 | [6 empty] | 0 | 0
90 | [6 empty] | 0 | 0
91 | [6 empty] | 0 | 0
92 | [6 empty] | 0 | 0
93 | [6 empty] | 0 | 0
94 | [6 empty] | 0 | 0
95 | [6 empty] | 0 | 0
96 | [6 empty] | 0 | 0
97 | [6 empty] | 0 | 0
98 | [6 empty] | 0 | 0
99 | [6 empty] | 0 | 0
100 | [6 empty] | 0 | 0
101 | [6 empty] | 0 | 0
102 | [6 empty] | 0 | 0
103 | [6 empty] | 0 | 0
104 | [6 empty] | 0 | 0
105 | [6 empty] | 0 | 0
106 | [6 empty] | 0 | 0
107 | [6 empty] | 0 | 0
108 | [6 empty] | 0 | 0
109 | [6 empty] | 0 | 0
110 | [6 empty] | 0 | 0
111 | [6 empty] | 0 | 0
112 | [6 empty] | 0 | 0
113 | [6 empty] | 0 | 0
114 | [6 empty] | 0 | 0
115 | [6 empty] | 0 | 0
116 | [6 empty] | 0 | 0
117 | [6 empty] | 0 | 0
118 | [6 empty] | 0 | 0
119 | [6 empty] | 0 | 0
120 | [6 empty] | 0 | 0
121 | [6 empty] | 0 | 0
122 | [6 empty] | 0 | 0
123 | [6 empty] | 0 | 0
124 | [6 empty] | 0 | 0
125 | [6 empty] | 0 | 0
126 | [6 empty] | 0 | 0
127 | [6 empty] | 0 | 0
128 | [6 empty] | 0 | 0
129 | [6 empty] | 0 | 0
130 | [6 empty] | 0 | 0
131 | [6 empty] | 0 | 0
132 | [6 empty] | 0 | 0
133 | [6 empty] | 0 | 0
134 | [6 empty] | 0 | 0
135 | [6 empty] | 0 | 0
136 | [6 empty] | 0 | 0
137 | [6 empty] | 0 | 0
138 | [6 empty] | 0 | 0
139 | [6 empty] | 0 | 0
140 | [6 empty] | 0 | 0
141 | [6 empty] | 0 | 0
142 | [6 empty] | 0 | 0
143 | [6 empty] | 0 | 0
144 | [6 empty] | 0 | 0
145 | [6 empty] | 0 | 0
146 | [6 empty] | 0 | 0
147 | [6 empty] | 0 | 0
148 | [6 empty] | 0 | 0
149 | [6 empty] | 0 | 0
150 | [6 empty] | 0 | 0
151 | [6 empty] | 0 | 0
152 | [6 empty] | 0 | 0
153 | [6 empty] | 0 | 0
154 | [6 empty] | 0 | 0
155 | [6 empty] | 0 | 0
156 | [6 empty] | 0 | 0
157 | [6 empty] | 0 | 0
158 | [6 empty] | 0 | 0
159 | [6 empty] | 0 | 0
160 | [6 empty] | 0 | 0
161 | [6 empty] | 0 | 0
162 | [6 empty] | 0 | 0
163 | [6 empty] | 0 | 0
164 | [6 empty] | 0 | 0
165 | [6 empty] | 0 | 0
166 | [6 empty] | 0 | 0
167 | [6 empty] | 0 | 0
168 | [6 empty] | 0 | 0
169 | [6 empty] | 0 | 0
170 | [6 empty] | 0 | 0
171 | [6 empty] | 0 | 0
172 | [6 empty] | 0 | 0
173 | [6 empty] | 0 | 0
174 | [6 empty] | 0 | 0
175 | [6 empty] | 0 | 0
176 | [6 empty] | 0 | 0
177 | [6 empty] | 0 | 0
178 | [6 empty] | 0 | 0
179 | [6 empty] | 0 | 0
180 | [6 empty] | 0 | 0
181 | [6 empty] | 0 | 0
182 | [6 empty] | 0 | 0
183 | [6 empty] | 0 | 0
184 | [6 empty] | 0 | 0
185 | [6 empty] | 0 | 0
186 | [6 empty] | 0 | 0
187 | [6 empty] | 0 | 0
188 | [6 empty] | 0 | 0
189 | [6 empty] | 0 | 0
190 | [6 empty] | 0 | 0
191 | [6 empty] | 0 | 0
192 | [6 empty] | 0 | 0
193 | [6 empty] | 0 | 0
194 | [6 empty] | 0 | 0
195 | [6 empty] | 0 | 0
196 | [6 empty] | 0 | 0
197 | [6 empty] | 0 | 0
198 | [6 empty] | 0 | 0
199 | [6 empty] | 0 | 0
200 | [6 empty] | 0 | 0
201 | [6 empty] | 0 | 0
202 | [6 empty] | 0 | 0
203 | [6 empty] | 0 | 0
204 | [6 empty] | 0 | 0
205 | [6 empty] | 0 | 0
206 | [6 empty] | 0 | 0
207 | [6 empty] | 0 | 0
208 | [6 empty] | 0 | 0
209 | [6 empty] | 0 | 0
210 | [6 empty] | 0 | 0
211 | [6 empty] | 0 | 0
212 | [6 empty] | 0 | 0
213 | [6 empty] | 0 | 0
214 | [6 empty] | 0 | 0
215 | [6 empty] | 0 | 0
216 | [6 empty] | 0 | 0
217 | [6 empty] | 0 | 0
218 | [6 empty] | 0 | 0
219 | [6 empty] | 0 | 0
220 | [6 empty] | 0 | 0
221 | [6 empty] | 0 | 0
222 | [6 empty] | 0 | 0
223 | [6 empty] | 0 | 0
224 | [6 empty] | 0 | 0
225 | [6 empty] | 0 | 0
226 | [6 empty] | 0 | 0
227 | [6 empty] | 0 | 0
228 | [6 empty] | 0 | 0
229 | [6 empty] | 0 | 0
230 | [6 empty] | 0 | 0
231 | [6 empty] | 0 | 0
232 | [6 empty] | 0 | 0

## Matériaux
Code | Fournisseur | Type |  | P.U | Unité | Cumul mensuel | Montant mensuel | ETUDES | INSTA | PREPA | TERR | STRUC | DEMOL
| TEST | TEST | TEST | TEST | TEST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

## Mat
Code | FOURNISSEUR | Type | n° de parc | Désignation | Prix unitaire | Unité (h / j / m) | Cumul mensuel | Montant mensuel | ETUDES | INSTA | PREPA | TERR | STRUC | DEMOL
0
1
2
3
4
5
6
7

## Rapport Vierge
|  |  | RAPPORT DE CHANTIER DU : |  |  |  |  | Code chantier : | [12 empty] | Horaires : | [5 empty] | CC
[8 empty] | Désignation : | [12 empty] | Météo : | [5 empty] | CTX
Tronçon
| PERSONNEL | [19 empty] | MATERIEL
Réf. | Nom | Prénom | Sté | Présent | Travail | Ampli. | Intemp | Prime | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût | Réf. | Entr. | Type | N° de parc | Désign. | Unité | Marche | Arrêt | Panne | Intemp | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U. | Unité | Coût
2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dépenses PERSONNEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Dépenses MATERIEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOURNITURES | [19 empty] | PRODUCTION
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût |  | N° de prix | Code |  | Désignation | [6 empty] | Unité |  |  | Quantité |  |  |  | PU | Unité | DAD | Postes | Dépense Journalière | Postes | Mérité Journalier
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | Dépense totale | 0 | Mérité total | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses FOURNITURES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Montant DAD |  |  |  |  | 0
| MATERIAUX | [19 empty] | OBSERVATIONS, COMMENTAIRES ET RAPPELS
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses MATERIAUX |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRECISION NATURE DES TRAVAUX
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CONTROLES REALISES
#REF! | [28 empty] | CUMUL DEPENSES
#REF!
#REF! | [31 empty] | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0 | [16 empty] | 0 | [10 empty] | 0

## Dates
Mois concerné |  |  | Créer les rapports
2021-01-01 | 1 | 2021-01-01
| 2 | 2021-01-02
| 3 | 2021-01-03
| 4 | 2021-01-04
| 5 | 2021-01-05
| 6 | 2021-01-06
| 7 | 2021-01-07
| 8 | 2021-01-08
| 9 | 2021-01-09
| 10 | 2021-01-10
| 11 | 2021-01-11
| 12 | 2021-01-12
| 13 | 2021-01-13
| 14 | 2021-01-14
| 15 | 2021-01-15
| 16 | 2021-01-16
| 17 | 2021-01-17
| 18 | 2021-01-18
| 19 | 2021-01-19
| 20 | 2021-01-20
| 21 | 2021-01-21
| 22 | 2021-01-22
| 23 | 2021-01-23
| 24 | 2021-01-24
| 25 | 2021-01-25
| 26 | 2021-01-26
| 27 | 2021-01-27
| 28 | 2021-01-28
| 29 | 2021-01-29
| 30 | 2021-01-30
| 31 | 2021-01-31
Rapports
Rapports

## 1
|  |  | RAPPORT DE CHANTIER DU : |  |  |  |  | Code chantier : | [12 empty] | Horaires : | [5 empty] | CC
|  |  | 2021-01-01 |  |  |  |  | Désignation : | [12 empty] | Météo : | [5 empty] | CTX
Tronçon
| PERSONNEL | [19 empty] | MATERIEL
Réf. | Nom | Prénom | Sté | Présent | Travail | Ampli. | Intemp | Prime | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût | Réf. | Entr. | Type | N° de parc | Désign. | Unité | Marche | Arrêt | Panne | Intemp | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U. | Unité | Coût
229 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dépenses PERSONNEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Dépenses MATERIEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOURNITURES | [19 empty] | PRODUCTION
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût |  | N° de prix | Code |  | Désignation | [6 empty] | Unité |  |  | Quantité |  |  |  | PU | Unité | DAD | Postes | Dépense Journalière | Postes | Mérité Journalier
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | Dépense totale | 0 | Mérité total | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses FOURNITURES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Montant DAD |  |  |  |  | 0
| MATERIAUX | [19 empty] | OBSERVATIONS, COMMENTAIRES ET RAPPELS
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses MATERIAUX |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRECISION NATURE DES TRAVAUX
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CONTROLES REALISES
#REF! | [28 empty] | CUMUL DEPENSES
#REF!
#REF! | [31 empty] | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0 | [16 empty] | 0 | [10 empty] | 2021-01-01

## 2
|  |  | RAPPORT DE CHANTIER DU : |  |  |  |  | Code chantier : | [12 empty] | Horaires : | [5 empty] | CC
|  |  | 2021-01-02 |  |  |  |  | Désignation : | [12 empty] | Météo : | [5 empty] | CTX
Tronçon
| PERSONNEL | [19 empty] | MATERIEL
Réf. | Nom | Prénom | Sté | Présent | Travail | Ampli. | Intemp | Prime | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût | Réf. | Entr. | Type | N° de parc | Désign. | Unité | Marche | Arrêt | Panne | Intemp | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U. | Unité | Coût
229 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dépenses PERSONNEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Dépenses MATERIEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOURNITURES | [19 empty] | PRODUCTION
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût |  | N° de prix | Code |  | Désignation | [6 empty] | Unité |  |  | Quantité |  |  |  | PU | Unité | DAD | Postes | Dépense Journalière | Postes | Mérité Journalier
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | Dépense totale | 0 | Mérité total | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses FOURNITURES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Montant DAD |  |  |  |  | 0
| MATERIAUX | [19 empty] | OBSERVATIONS, COMMENTAIRES ET RAPPELS
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses MATERIAUX |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRECISION NATURE DES TRAVAUX
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CONTROLES REALISES
#REF! | [28 empty] | CUMUL DEPENSES
#REF!
#REF! | [31 empty] | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0 | [16 empty] | 0 | [10 empty] | 2021-01-02

## 3
|  |  | RAPPORT DE CHANTIER DU : |  |  |  |  | Code chantier : | [12 empty] | Horaires : | [5 empty] | CC
|  |  | 2021-01-03 |  |  |  |  | Désignation : | [12 empty] | Météo : | [5 empty] | CTX
Tronçon
| PERSONNEL | [19 empty] | MATERIEL
Réf. | Nom | Prénom | Sté | Présent | Travail | Ampli. | Intemp | Prime | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût | Réf. | Entr. | Type | N° de parc | Désign. | Unité | Marche | Arrêt | Panne | Intemp | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U. | Unité | Coût
229 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dépenses PERSONNEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Dépenses MATERIEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOURNITURES | [19 empty] | PRODUCTION
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût |  | N° de prix | Code |  | Désignation | [6 empty] | Unité |  |  | Quantité |  |  |  | PU | Unité | DAD | Postes | Dépense Journalière | Postes | Mérité Journalier
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | Dépense totale | 0 | Mérité total | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses FOURNITURES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Montant DAD |  |  |  |  | 0
| MATERIAUX | [19 empty] | OBSERVATIONS, COMMENTAIRES ET RAPPELS
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses MATERIAUX |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRECISION NATURE DES TRAVAUX
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CONTROLES REALISES
#REF! | [28 empty] | CUMUL DEPENSES
#REF!
#REF! | [31 empty] | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0 | [16 empty] | 0 | [10 empty] | 2021-01-03

## 4
|  |  | RAPPORT DE CHANTIER DU : |  |  |  |  | Code chantier : | [12 empty] | Horaires : | [5 empty] | CC
|  |  | 2021-01-04 |  |  |  |  | Désignation : | [12 empty] | Météo : | [5 empty] | CTX
Tronçon
| PERSONNEL | [19 empty] | MATERIEL
Réf. | Nom | Prénom | Sté | Présent | Travail | Ampli. | Intemp | Prime | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût | Réf. | Entr. | Type | N° de parc | Désign. | Unité | Marche | Arrêt | Panne | Intemp | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U. | Unité | Coût
229 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dépenses PERSONNEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Dépenses MATERIEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOURNITURES | [19 empty] | PRODUCTION
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût |  | N° de prix | Code |  | Désignation | [6 empty] | Unité |  |  | Quantité |  |  |  | PU | Unité | DAD | Postes | Dépense Journalière | Postes | Mérité Journalier
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | Dépense totale | 0 | Mérité total | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses FOURNITURES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Montant DAD |  |  |  |  | 0
| MATERIAUX | [19 empty] | OBSERVATIONS, COMMENTAIRES ET RAPPELS
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses MATERIAUX |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRECISION NATURE DES TRAVAUX
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CONTROLES REALISES
#REF! | [28 empty] | CUMUL DEPENSES
#REF!
#REF! | [31 empty] | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0 | [16 empty] | 0 | [10 empty] | 2021-01-04

## 5
|  |  | RAPPORT DE CHANTIER DU : |  |  |  |  | Code chantier : | [12 empty] | Horaires : | [5 empty] | CC
|  |  | 2021-01-05 |  |  |  |  | Désignation : | [12 empty] | Météo : | [5 empty] | CTX
Tronçon
| PERSONNEL | [19 empty] | MATERIEL
Réf. | Nom | Prénom | Sté | Présent | Travail | Ampli. | Intemp | Prime | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût | Réf. | Entr. | Type | N° de parc | Désign. | Unité | Marche | Arrêt | Panne | Intemp | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U. | Unité | Coût
229 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Dépenses PERSONNEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Dépenses MATERIEL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOURNITURES | [19 empty] | PRODUCTION
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût |  | N° de prix | Code |  | Désignation | [6 empty] | Unité |  |  | Quantité |  |  |  | PU | Unité | DAD | Postes | Dépense Journalière | Postes | Mérité Journalier
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
[8 empty] | 0 | [32 empty] | Dépense totale | 0 | Mérité total | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses FOURNITURES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Montant DAD |  |  |  |  | 0
| MATERIAUX | [19 empty] | OBSERVATIONS, COMMENTAIRES ET RAPPELS
Réf. | Fournisseur | Type | Désignation |  | Réf. BdC | Réf. BdL | Unité | Quantité | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P.U | Unité | Coût
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Dépenses MATERIAUX |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRECISION NATURE DES TRAVAUX
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
CONTROLES REALISES
#REF! | [28 empty] | CUMUL DEPENSES
#REF!
#REF! | [31 empty] | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0 | [16 empty] | 0 | [10 empty] | 2021-01-05