## Feuil1
Démolition | Unités | Terrassement / VRD | Unités | Maçonnerie | Unités | Charpente / Couverture / Zingerie | Unités | Menuiseries extérieures | Unités | Plâtrerie / Isolation | Unités | Menuiseries intérieures | Unités | Sols / Carrelage | Unités | Electricité | Unités | Plomberie | Unités | Chauffage | Unités | Peintures | Unités
cc | u | Décapage du sol sous l'emprise de la construction. Epaisseur moyenne 30cm. Compris évacuation des gravats. | m² | Appuis de fenêtre préfabriqué en ciment gris. | ml | Boîte à eau. | u | Fourniture et pose d'un volet électrique pour baie coulissante 320/225 T100. | ens | Bande armée sur angle extérieur. | ml | Fourniture et pose de bardage bois brûlé noir, posé sur liteaux. | m² | Baguette alu. | ml | Alimentation chaudière. | u | Alimentation en tube multicouche pour EF et EC. | ml | Dépose de la chaudière. | ens | Peinture 2 couches croisées finition blanc satin sur une couche de préparation. | m²
ee | u | Décapage du sol sous l'emprise de la construction. Epaisseur moyenne 30cm. Sans évacuation des gravats. | m² | Arase sur acrotères. Compris armatures. | ml | Couvertine sur acrotères. | ml | Fourniture et pose d'un volet roulant électrique pour baie coulissante 140/225 T100. | ens | Cloison de distribution 160mm avec isolation de 140mm. | m² | Fourniture et pose de bloc porte 83/204 lisse, prépeint, âme pleine, isolant, serrure 3 points. | u | Chape ciment ép. 5cm. | m² | Alimentation four. | u | Décompression des WC. | u | Fourniture et pose de radiateurs. | u | Peinture 2 couches sur BP lisse prépeint 83/204 | u
ffff | g | Fouilles en profondeur de 0.50 x 0.80 x 0.60ml ht pour réalisation de plots béton. | u | Armatures 0.15 x 0.35ml ht longueur 8m. Compris épingles d'armatures. | ml | Crépine. | u | Fourniture et pose d'un volet roulant électrique pour fenêtre 80/115 T100. | ens | Cloison de distribution de 72mm avec isolation PAR 45. | m² | Fourniture et pose de bloc porte 83/204 posformé 3 panneaux droits. | u | Etanchéité de douche. | u | Alimentation hotte aspirante. | u | Fourniture et pose de bac de douche 0.90 x 0.90ml à carreler. Compris siphon, accessoires et raccordements. | ens | Fourniture et pose d'un conduit de cheminée type Poujoulat. | ens | Peinture 2 couches sur BP posformé 83/204. | u
gg | l | Fouilles en tranchées de 0.50 x 0.60ml ht. Compris évacuation des gravats. | ml | Attentes poteaux raidisseurs. | u | Daleau. | ml | Fourniture et pose d'une baie vitrée coulissante 2V 140/225 T100 sur ossature bois. | ens | Doublage des murs extérieurs en BA13 sur rail métallique et isolation de 140mm. | m² | Fourniture et pose de bloc porte 93/204 posformé 3 panneaux droits. | u | Fourniture de carrelage 0.20 x 0.20ml. | m² | Alimentation machine à laver | u | Fourniture et pose de robinetterie mitigeur pour douche. Avec douchette et colonne de douche. | ens | Fourniture et pose d'un poêle à granulés de capacité suffisante pour la pièce. | ens | Peinture 2 couches sur BP posformé 93/204 | u
hh | kg | Fouilles en tranchées de 0.50 x 1.20ml ht. Compris évacuation des gravats. | ml | Béton de propreté, dosé à 160kg/m3 en fond de fouille sur 10cm épaisseur moyenne. | m3 | Descente de zinc Ø80mm. | ml | Fourniture et pose d'une baie vitrée coulissante 2V et 2 fixes 320/225 T100 sur ossature bois. | ens | Doublage des murs intérieurs en BA13 sur rail métallique et isolation 100mm. | m² | Trappe d'accès combles. | u | Fourniture de carrelage 0.30 x 0.30ml. | m² | Alimentation micro-ondes. | u | Fourniture et pose d'un CE 50L. | ens | Neutralisation de l'existant. | ens | Préparation des supports placo. | m²
ii | u | Fouilles en tranchées pour canaliations EP en Ø100. Compris fourniture, pose, raccordement au réseau et remise en l'état. | ml | Béton de propreté, dosé à 250kg/m3 en fond de fouille sur 10cm épaisseur moyenne. | m3 | Emprises en murs. Y compris scellements. | u | Fourniture et pose d'une fenêtre OB 60/75 T100 sur ossature bois. | ens | Isolation plafond en laine de verre type IBR 280mm. | m² |  |  | Fourniture de carrelage 0.40 x 0.40ml. | m² | Alimentation plaque de cuisson. | u | Fourniture et pose d'un collecteur EC et EF à l'arrivée d'eau principale. | ens
jj | kg | Fouilles en tranchées pour canalisation EP en Ø100. Compris fourniture, pose, raccordement à l'existant et remise en l'état. | ml | Chaînage horizontal en béton armé de section 0.20 x 0.20ml ht coffré 2 faces. Compris armature et coffrage. | ml | Faîtage. | ml | Fourniture et pose d'une fenêtre OB 80/115 T100 sur ossature bois. | ens | Plafond posé sur rail, compris bandes en 2 passes. Y compris finition. | m² |  |  | Fourniture de carrelage 0.40 x 0.40ml. | m² | Alimentation réfrigérateur. | u | Fourniture et pose et raccordement de robinet d'arrivée d'eau. | u
kk | ml | Fouilles en tranchées pour canalisation EU en Ø100. Compris fourniture, pose, raccordement au réseau et remise en l'état. | ml | Chaînage horizontal en béton armé de section 0.20 x 0.20ml ht. Compris armatures. | ml | Fourniture et pose de membrane adaptée à un toit végétalisé. | m² | Fourniture et pose d'une porte 90/225 T100 serrure 3 points sur ossature bois. | ens |  |  |  |  | Fourniture de faïence blanche 0.20 x 0.20ml | m² | Alimentation sèche linge. | u | Fourniture, pose et raccordement de siphon. | u
ll | u | Fourniture et pose d'un regard collecteur 0.30 x 0.30 ml ht avec tampon fonte. | u | Chaînage vertical en béton armé de section 0.15 x 0.15ml ht dans éléments préfabriqués. | ml | Fourniture et pose de poutres en acier galva (selon étude). | ft | [6 empty] | Fourniture et pose de plinthes collées. | ml | Alimentation VMC. | u | Fourniture, pose et raccordement d'un évier grès de 120. Compris robinetterie et meuble support en mélaminé blanc. | ens
mm | u | Fourniture et pose d'un regard collecteur 0.40 x 0.40 ml ht avec tampon fonte. | u | Coffrage et coulage béton des attentes poteaux de la charpente métallique. | u | Fourniture et pose de tôles Bacs Acier pré laquées 75/100ème, teinte ardoise, anti-condenstion en sous face. | m² | [6 empty] | Pose de carrelage collé sur chape. | m² | Câbles alimentation générale du tableau | ml | Fourniture, pose et raccordement d'un lave main. Compris robinetterie mitigeur. | ens
oo | u | Remise en état de la périphérie de la construction sur 0.60ml de large. Apport de calcaire 0/40 pour nivellement et 4/10 en finition. | ml | Coffrage périphérique de la dalle béton. Compris mise en forme. | ml | Gouttière acier galva ép 20/100ème avec naissance. | ml | [6 empty] | Pose de faïence collée sur chape. | m² | Fourniture et pose de VMC simple flux. Compris extraction. | ens | Fourniture, pose et raccordement d'un pack WC complet. | ens
qq | l |  |  | Dalle béton ép. 12cm, compris film polyane, isolation sol ép. 8cm et armature treillis soudé. | m² | Ossature bois comprenant poteaux, poutres intermédiaires, solivages et OSB 23mm. | m² | [8 empty] | Lampe en applique sur simple allumage. | u | Fourniture, pose et raccordement d'un pack WC pour handicapé. | ens
rrr | ml |  |  | Déjointoiement du mur | m² | Solin sur acrotères et murs. | ml | [8 empty] | Lampe en applique sur va et vient | u | Neutralisation de l'existant. | ens
ss | l |  |  | Elévation des murs en agglos creux de 0.20x0.20x0.50ml ht. Compris acrotères, hourdés au mortier Bâti chaux. | m² | Solin sur faîtages et rampant. | ml | [8 empty] | Lampe sur simple allumage. | u
uu | ens |  |  | Elévation des murs en agglos creux de 0.20x0.20x0.50ml ht. Hourdés au mortier Bâti chaux. | m² | [10 empty] | Lampe sur télérupteur 3 points. | u
xx | m² |  |  | Elévation périphérique en agglos ciment B80 (0.20x0.20x0.50 ml ht) | m² | [10 empty] | Lampe sur télérupteur 4 points. | u
yyy | ft |  |  | Enduit chaux colorée finition grattée, appliquée sur un dégrossi bâtard. | m² | [10 empty] | Lampe sur va et vient. | u
|  |  |  | Enduit dressé au mortier de ciment ép. 15mm sur parties verticales avec enduit bitumineux (ou similaire). | m² | [10 empty] | Prise courant 16A Plexo. | u
|  |  |  | Etude béton BE. | ft | [10 empty] | Prise courant 16A. | u
|  |  |  | Etude de sol pour l'ensemble de l'ouvrage. | ft | [10 empty] | Prise RJ45 | u
|  |  |  | Implantation de l'ensemble à réaliser. | ft | [10 empty] | Prise TV | u
|  |  |  | Installation de chantier. | ft | [10 empty] | Tableau électrique, compris inter différentiel et disjoncteurs selon normes en vigueur. | ens
|  |  |  | Joint pour rupture de capillarité. | ml
|  |  |  | Jointoiement du mur à la chaux colorée | m²
|  |  |  | Linteau en béton armé, coulé au béton dosé à 350kg/m3, compris armatures, coffrage et décoffrage. | ml
|  |  |  | Nivellement de sol en apport de calcaire ép. 20cm environ. | m3
|  |  |  | Renfort d'allège. | ml
|  |  |  | Reprise au mortier bâtard de tête de mur en maçonnerie de pierre pour nivellement avec pose de tuiles courbes scellées en recouvrement. | ml
|  |  |  | Semelle filante béton dosé à 350kg/m3 de 0.50 x 0.25ml ht. | ml
|  |  |  | Seuil de porte en ciment gris. | ml
|  |  |  | Tableaux et voussures finition talochée éponge. | ml
Trier