## Feuil1
___.P.QUA.Q___.______.______.___
Quaification d'installation et opérationnelle
Change control n° : CC / _____ / __________________________________
Codification / N° d'inventaire : ___________________________________
Equipement : __________________________________________________
Libellé du CC : _________________________________________________
Unité / Atelier / Labo concernés : _________________________________
Liste des fiches d'essai à dérouler
Descriptions |  |  | Nombre de pages | Lien hypertexte | Validation | ACI | BOC | CLI | ENT | ENS | ETI | LAS | LCB | LCO | MDM | TEC | THE | TPO | REP | SOV | VIG
QI FE 001 | Documentation générale et technique | Documentation générale et technique | 2 | bar: ACI to BOC; ENT to LCB; MDM to VIG
QI FE 002 | Vérification statique | Vérification statique | 2 | bar: BOC; ENT to LCB; MDM to VIG
QI FE 003 | Vérification des entrées/sorties | Vérification des entrées/sorties | 2 | bar: BOC; ENT to LCB; MDM to VIG
QI FE 004 | Vérification dynamique Défauts Alarmes et sécurité | Vérification dynamique Défauts Alarmes et sécurité | 4 | bar: BOC; ENT to LCB; MDM to VIG
QI FE 005 | Test de sauvegarde et restauration | Test de sauvegarde et restauration | 2 | bar: BOC; ENT to ETI; TEC to REP; VIG
QI FE 006 | Vérification des niveaux d'accès | Vérification des niveaux d'accès | 1 | bar: MDM to THE
QI FE 007 | Vérification statique du réseau air comprimé | Vérification statique du réseau air comprimé | 2 | bar: ACI
QI FE 008 | Vérification statique du traitement d'air | Vérification statique du traitement d'air | 2 | bar: CLI
QI FE 009 | Vérification statique des locaux | Vérification statique des locaux | 2 | bar: CLI
QI FE 010 | Vérification de l'intégration dans la GTC | Vérification de l'intégration dans la GTC | 2 | bar: CLI
QI FE 011 | Vérification dynamique - Défauts, alarmes et sécurité de la CTA | Vérification dynamique - Défauts, alarmes et sécurité de la CTA | 1 | bar: CLI
QI FE 012 | Vérification de la sauvegarde des applications | Vérification de la sauvegarde des applications | 1 | bar: CLI
QO FE 001 | Procédures de fin de QO | Procédures de fin de QO | 1 | bar: ACI to BOC; ENT to LCB; MDM to VIG
QO FE 002 | Détermination des conditions limites de formage | Détermination des conditions limites de formage | 3 | bar: TEC to THE
QO FE 003 | Détermination des conditions limites de scellage | Détermination des conditions limites de scellage | 3 | bar: TEC to THE
QO FE 004 | Contrôle du poste de pré-découpe | Contrôle du poste de pré-découpe | 1 | bar: TEC to THE
QO FE 005 | Centrage des pictogrammes de l'Aluminium sur le blister | Centrage des pictogrammes de l'Aluminium sur le blister | 1 | bar: TEC to THE
QO FE 006 | Contrôle des registres à décalage | Contrôle des registres à décalage | 1 | bar: TEC to THE
QO FE 007 | Contrôle de l'alimentation en SF | Contrôle de l'alimentation en SF | 1 | bar: TEC to THE
QO FE 008 | Fonctionnement global ligne de conditionnement | Fonctionnement global ligne de conditionnement | 2 | bar: LCO
QO FE 009 | Vérification dynamique Purge et étanchéité | Vérification dynamique Purge et étanchéité | 1 | bar: ACI
QO FE 010 | Vérification dynamique - Contrôle des conditions d'ambiance | Vérification dynamique - Contrôle des conditions d'ambiance | 1 | bar: CLI
QO FE 011 | Vérification dynamique - Mesure des pressions différentielles | Vérification dynamique - Mesure des pressions différentielles | 1 | bar: CLI
QO FE 012 | Vérification dynamique - Test d'intégrité | Vérification dynamique - Test d'intégrité | 2 | bar: CLI
QO FE 013 | Vérification dynamique - Mesure du taux de brassage | Vérification dynamique - Mesure du taux de brassage | 1 | bar: CLI
QO FE 014 | Vérification dynamique - Débit de reprise ou d'extraction | Vérification dynamique - Débit de reprise ou d'extraction | 1 | bar: CLI
QO FE 015 | Vérification dynamique - Comptage particulaire | Vérification dynamique - Comptage particulaire | 2 | bar: CLI
QO FE 016 | Vérification dynamique - Temps d'épuration | Vérification dynamique - Temps d'épuration | 1 | bar: CLI
QO FE 017 | Vérification dynamique - Perte de charge sur filtre en CTA | Vérification dynamique - Perte de charge sur filtre en CTA | 1 | bar: CLI
QO FE 018 | Vérification dynamique - Performance de la CTA | Vérification dynamique - Performance de la CTA | 2 | bar: CLI
QO FE 019 | Schéma aéraulique - Test de visualisation des écoulement d'air | Schéma aéraulique - Test de visualisation des écoulement d'air | 1 | bar: CLI
QO FE 020 | Contrôle de l'aérobiocontamination | Contrôle de l'aérobiocontamination | 1 | bar: CLI
Approbation du protocole
Redac. Qualif | Resp. Qualif | Resp. MU/MS/Maint | Resp. AQ
Impression
Filtres