## Maison 1
Entreprise prestation | Maison | Adresse | BKP Numero | BKP description | Installation | Description installation | Attribut-ID | Attributsbezeichnung | Wert | Einheit
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110001 | Monobloc de climatisation sous-sol | 1066 | But d utilisation air extrait de la cuisine | nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110001 | Monobloc de climatisation sous-sol | 1067 | Cluster de pandémie | komb. ZUL/ABL mit rot.-/KVS-WRG
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110001 | Monobloc de climatisation sous-sol | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | ja, ohne Befeuchtung
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K01 | ventilateur d'air amenée - Monobloc de climatisation sous-sol | 1052 | Volume d air | 1000 | M3/H
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K01 | ventilateur d'air amenée - Monobloc de climatisation sous-sol | 1062 | Type de ventilateur | Zuluftventilator
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K02 | ventilateur aspirant - Monobloc de climatisation sous-sol | 1052 | Volume d air | 1000 | M3/H
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K02 | ventilateur aspirant - Monobloc de climatisation sous-sol | 1062 | Type de ventilateur | Abluftventilator
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation sous-sol" | 1058 | Filter type | Feinstaub Taschenfilter
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation sous-sol" | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation sous-sol" | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 592x287x450 | MM / MM
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K05 | Filtre à air | 1058 | Filter type | Filtres à pache
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K05 | Filtre à air | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K05 | Filtre à air | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 592x592x450 | MM / MM
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K06 | Filtre à air | 1058 | Filter type | Filtres à pache
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K06 | Filtre à air | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K06 | Filtre à air | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 592x287x450 | MM / MM
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110002 | Monobloc de climatisation | 1066 | But d utilisation air extrait de la cuisine | nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110002 | Monobloc de climatisation | 1067 | Cluster de pandémie | komb. ZUL/ABL mit rot.-/KVS-WRG
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110002 | Monobloc de climatisation | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | ja, ohne Befeuchtung
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.01 | Ventilateur | 110002K01 | ventilateur d'air amenée - Monobloc de climatisation | 1052 | Volume d air | 3000 | M3/H
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.01 | Ventilateur | 110002K01 | ventilateur d'air amenée - Monobloc de climatisation | 1062 | Type de ventilateur | Zuluftventilator
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.01 | Ventilateur | 110002K02 | ventilateur aspirant - Monobloc de climatisation | 1052 | Volume d air | 3000 | M3/H
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.01 | Ventilateur | 110002K02 | ventilateur aspirant - Monobloc de climatisation | 1062 | Type de ventilateur | Abluftventilator
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation" | 1058 | Filter type | Feinstaub Taschenfilter
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation" | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation" | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 392x392x450 | MM / MM
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K05 | Filtre à air | 1058 | Filter type | Filtre á pauche
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K05 | Filtre à air | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K05 | Filtre à air | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 897x952x360 | MM / MM
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K06 | Filtre à air | 1058 | Filter type | cheuban actif AKT 961
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K06 | Filtre à air | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K06 | Filtre à air | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 897x952x360 | MM / MM
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110003 | Ventilateur d'extraction WC | 1066 | But d utilisation air extrait de la cuisine | nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110003 | Ventilateur d'extraction WC | 1067 | Cluster de pandémie | ABL/FOL ohne WRG/UML
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110003 | Ventilateur d'extraction WC | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.01 | Ventilateur | 110003K01 | Ventilateur d'extraction WC | 1052 | Volume d air | 130 | M3/H
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 244.01.01 | Ventilateur | 110003K01 | Ventilateur d'extraction WC | 1062 | Type de ventilateur | Abluftventilator
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 242.01.01 | Chaudière | 220001 | Chaudière à gaz | 1024 | Contenu | 0.0075 | M3
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 242.01.01 | Chaudière | 220001 | Chaudière à gaz | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 242.01.01 | Chaudière | 220001 | Chaudière à gaz | 1063 | Puissance thermique | 89.5 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 242.01.01.02 | Brûleur | 220001K01 | Brûleur à gaz | 1037 | Source d énergie brûleur | Gas
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 242.01.01.02 | Brûleur | 220001K01 | Brûleur à gaz | 1039 | Puissance calorifique | 89.5 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 242.01.06 | Cheminée | 220002 | Cheminée tubée (gaz) | 1034 | Source d énergie cheminée | Gas
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 242.02.01 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression et de dégazage | 220003 | Vase d'expansion | 1001 | Type d installation expansion | Expansionsgefäss
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 242.02.01 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression et de dégazage | 220003 | Vase d'expansion | 1042 | Contenu | 200 | L
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 242.02.01 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression et de dégazage | 220003 | Vase d'expansion | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 242.02.01 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression et de dégazage | 220003 | Vase d'expansion | 1071 | Pression | 6 | BAR/PA
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01 | Installations de réfrigération | 330001 | Installations de réfrigération | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Machine de froid - Installations de réfrigération | 1043 | Puissance frigorifique | 40.1 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Machine de froid - Installations de réfrigération | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 25 | KG
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Machine de froid - Installations de réfrigération | 1045 | Type d agent frigorifique | R407C
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Machine de froid - Installations de réfrigération | 1050 | Puissance, électrique | 13.9 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Machine de froid - Installations de réfrigération | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.02 | Systèmes de refroidissement | 330001K02 | Tour de refroidissement- aérorefroidisseur | 1017 | Type de refroidissement | Trockenkühler
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.02 | Systèmes de refroidissement | 330001K02 | Tour de refroidissement- aérorefroidisseur | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330002 | Climatiseur split local IT | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330002K01 | Climatiseur split local IT - (dispositif extérieur) | 1043 | Puissance frigorifique | 5 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330002K01 | Climatiseur split local IT - (dispositif extérieur) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 1.7 | KG
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330002K01 | Climatiseur split local IT - (dispositif extérieur) | 1045 | Type d agent frigorifique | R410A
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330002K01 | Climatiseur split local IT - (dispositif extérieur) | 1050 | Puissance, électrique | 1.9 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330002K02 | Climatiseur split local IT - (dispositif intérieur) | 1030 | Utilisation froid | Server-, UKV-Raum
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330003 | Climatiseur split bureau R 3.101 | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330003K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1043 | Puissance frigorifique | 5.4 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330003K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 1.72 | KG
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330003K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1045 | Type d agent frigorifique | R407C
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330003K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1050 | Puissance, électrique | 2.37 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330003K02 | Climatiseur split bureau - (dispositif intérieur) | 1030 | Utilisation froid | Technische Räume und Büro
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330004 | Climatiseur split bureau R 3.110 | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330004K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1043 | Puissance frigorifique | 3.3 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330004K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 0.96 | KG
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330004K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1045 | Type d agent frigorifique | R407C
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330004K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1050 | Puissance, électrique | 1.26 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330004K02 | Climatiseur split bureau - (dispositif intérieur) | 1030 | Utilisation froid | Server-, UKV-Raum
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330005 | Climatiseur split bureau R 4.11 | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330005K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1043 | Puissance frigorifique | 4.5 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330005K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 1.7 | KG
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330005K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1045 | Type d agent frigorifique | R410A
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330005K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1050 | Puissance, électrique | 1.55 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330005K02 | Climatiseur split bureau - (dispositif intérieur) | 1030 | Utilisation froid | Technische Räume und Büro
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330006 | Climatiseur split R 3.101 | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330006K01 | Climatiseur split - (dispositif extérieur) | 1043 | Puissance frigorifique | 4.39 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330006K01 | Climatiseur split - (dispositif extérieur) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 1.5 | KG
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330006K01 | Climatiseur split - (dispositif extérieur) | 1045 | Type d agent frigorifique | R422D
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330006K01 | Climatiseur split - (dispositif extérieur) | 1050 | Puissance, électrique | 3.5 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330006K02 | Climatiseur split - (dispositif intérieur) | 1030 | Utilisation froid | Technische Räume und Büro
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01 | Installations de réfrigération | 330007 | Installation de réfrigération | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.01 | Machine froid | 330007K01 | Groupe de froid | 1043 | Puissance frigorifique | 35 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.01 | Machine froid | 330007K01 | Groupe de froid | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 7.7 | KG
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.01 | Machine froid | 330007K01 | Groupe de froid | 1045 | Type d agent frigorifique | R410A
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.01 | Machine froid | 330007K01 | Groupe de froid | 1050 | Puissance, électrique | 10.5 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.01 | Machine froid | 330007K01 | Groupe de froid | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.02 | Systèmes de refroidissement | 330007K02 | Système de refroidissement | 1017 | Type de refroidissement | Trockenkühler
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.01.02 | Systèmes de refroidissement | 330007K02 | Système de refroidissement | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330008 | Climalisation hall client et guichet | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330008K01 | Machine de froid 4ème (Multisplit) | 1043 | Puissance frigorifique | 3.6 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330008K01 | Machine de froid 4ème (Multisplit) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 3.6 | KG
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330008K01 | Machine de froid 4ème (Multisplit) | 1045 | Type d agent frigorifique | R410A
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330008K01 | Machine de froid 4ème (Multisplit) | 1050 | Puissance, électrique | 3.03 | KW
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330008K02 | Console mural dans le guichet | 1030 | Utilisation froid | Technische Räume und Büro
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330008K03 | Platonier dans le hall client | 1030 | Utilisation froid | Technische Räume und Büro
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 235.03.07 | Installation de vidéosurveillance | 440003 | Accès local bancomat | 1012 | Nombre de caméras | 1 | STK
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 235.03.07 | Installation de vidéosurveillance | 440003 | Accès local bancomat | 1074 | Pertinence du point de vue de la sécurité | nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 235.03.01 | Système de détection incendie | 440004 | Système de détection incendie | 1008 | Nombre de détecteurs automatiques | 46 | STK
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 235.03.01 | Système de détection incendie | 440004 | Système de détection incendie | 1011 | Nombre de détecteurs d incendie manuels | 6 | STK
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 235.03.01 | Système de détection incendie | 440004 | Système de détection incendie | 1123 | Integral system test possible? | Ja
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 235.03.01 | Système de détection incendie | 440004 | Système de détection incendie | 1136 | Functional check automatic detectors required | Nein
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550001 | NS-Distribution principale | 1009 | Nombre de champs | 4 | STK
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550001 | NS-Distribution principale | 1028 | But d utilisation distribution BT | NS-Hauptverteilung
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550001 | NS-Distribution principale | 1133 | Interrupteur de protection contre les défauts totaux (RCD) | 1 | STK
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22 | 231.03.02 | Installation de compensation des courants réactifs | 550003 | Compensation | 1025 | Puissance réactive | 12.5 | KVAR
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22
Boite de travail | Maison 1 | Rue Dupont 22

## Maison 2
Entreprise prestation | Maison | Adresse | BKP Numero | BKP description | Installation | Description installation | Attribut-ID | Attributsbezeichnung | Wert | Einheit
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110001 | Monobloc de climatisation sous-sol | 1066 | But d utilisation air extrait de la cuisine | nein
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110001 | Monobloc de climatisation sous-sol | 1067 | Cluster de pandémie | komb. ZUL/ABL mit rot.-/KVS-WRG
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110001 | Monobloc de climatisation sous-sol | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | ja, ohne Befeuchtung
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K01 | ventilateur d'air amenée - Monobloc de climatisation sous-sol | 1052 | Volume d air | 1000 | M3/H
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K01 | ventilateur d'air amenée - Monobloc de climatisation sous-sol | 1062 | Type de ventilateur | Zuluftventilator
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K02 | ventilateur aspirant - Monobloc de climatisation sous-sol | 1052 | Volume d air | 1000 | M3/H
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K02 | ventilateur aspirant - Monobloc de climatisation sous-sol | 1062 | Type de ventilateur | Abluftventilator
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation sous-sol" | 1058 | Filter type | Feinstaub Taschenfilter
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation sous-sol" | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation sous-sol" | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 592x287x450 | MM / MM
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K05 | Filtre à air | 1058 | Filter type | Filtres à pache
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K05 | Filtre à air | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K05 | Filtre à air | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 592x592x450 | MM / MM
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K06 | Filtre à air | 1058 | Filter type | Filtres à pache
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K06 | Filtre à air | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K06 | Filtre à air | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 592x287x450 | MM / MM
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110002 | Monobloc de climatisation | 1066 | But d utilisation air extrait de la cuisine | nein
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110002 | Monobloc de climatisation | 1067 | Cluster de pandémie | komb. ZUL/ABL mit rot.-/KVS-WRG
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110002 | Monobloc de climatisation | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | ja, ohne Befeuchtung
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.01 | Ventilateur | 110002K01 | ventilateur d'air amenée - Monobloc de climatisation | 1052 | Volume d air | 3000 | M3/H
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.01 | Ventilateur | 110002K01 | ventilateur d'air amenée - Monobloc de climatisation | 1062 | Type de ventilateur | Zuluftventilator
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.01 | Ventilateur | 110002K02 | ventilateur aspirant - Monobloc de climatisation | 1052 | Volume d air | 3000 | M3/H
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.01 | Ventilateur | 110002K02 | ventilateur aspirant - Monobloc de climatisation | 1062 | Type de ventilateur | Abluftventilator
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation" | 1058 | Filter type | Feinstaub Taschenfilter
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation" | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K03 | Filtre à air de "Monobloc de climatisation" | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 392x392x450 | MM / MM
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K05 | Filtre à air | 1058 | Filter type | Filtre á pauche
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K05 | Filtre à air | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K05 | Filtre à air | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 897x952x360 | MM / MM
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K06 | Filtre à air | 1058 | Filter type | cheuban actif AKT 961
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K06 | Filtre à air | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.06 | Filtre à air | 110002K06 | Filtre à air | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 897x952x360 | MM / MM
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110003 | Ventilateur d'extraction WC | 1066 | But d utilisation air extrait de la cuisine | nein
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110003 | Ventilateur d'extraction WC | 1067 | Cluster de pandémie | ABL/FOL ohne WRG/UML
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110003 | Ventilateur d'extraction WC | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | nein
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.01 | Ventilateur | 110003K01 | Ventilateur d'extraction WC | 1052 | Volume d air | 130 | M3/H
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 244.01.01 | Ventilateur | 110003K01 | Ventilateur d'extraction WC | 1062 | Type de ventilateur | Abluftventilator
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 242.01.01 | Chaudière | 220001 | Chaudière à gaz | 1024 | Contenu | 0.0075 | M3
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 242.01.01 | Chaudière | 220001 | Chaudière à gaz | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 242.01.01 | Chaudière | 220001 | Chaudière à gaz | 1063 | Puissance thermique | 89.5 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 242.01.01.02 | Brûleur | 220001K01 | Brûleur à gaz | 1037 | Source d énergie brûleur | Gas
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 242.01.01.02 | Brûleur | 220001K01 | Brûleur à gaz | 1039 | Puissance calorifique | 89.5 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 242.01.06 | Cheminée | 220002 | Cheminée tubée (gaz) | 1034 | Source d énergie cheminée | Gas
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 242.02.01 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression et de dégazage | 220003 | Vase d'expansion | 1001 | Type d installation expansion | Expansionsgefäss
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 242.02.01 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression et de dégazage | 220003 | Vase d'expansion | 1042 | Contenu | 200 | L
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 242.02.01 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression et de dégazage | 220003 | Vase d'expansion | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 242.02.01 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression et de dégazage | 220003 | Vase d'expansion | 1071 | Pression | 6 | BAR/PA
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01 | Installations de réfrigération | 330001 | Installations de réfrigération | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Machine de froid - Installations de réfrigération | 1043 | Puissance frigorifique | 40.1 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Machine de froid - Installations de réfrigération | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 25 | KG
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Machine de froid - Installations de réfrigération | 1045 | Type d agent frigorifique | R407C
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Machine de froid - Installations de réfrigération | 1050 | Puissance, électrique | 13.9 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Machine de froid - Installations de réfrigération | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.02 | Systèmes de refroidissement | 330001K02 | Tour de refroidissement- aérorefroidisseur | 1017 | Type de refroidissement | Trockenkühler
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.02 | Systèmes de refroidissement | 330001K02 | Tour de refroidissement- aérorefroidisseur | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | nein
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330002 | Climatiseur split local IT | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330002K01 | Climatiseur split local IT - (dispositif extérieur) | 1043 | Puissance frigorifique | 5 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330002K01 | Climatiseur split local IT - (dispositif extérieur) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 1.7 | KG
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330002K01 | Climatiseur split local IT - (dispositif extérieur) | 1045 | Type d agent frigorifique | R410A
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330002K01 | Climatiseur split local IT - (dispositif extérieur) | 1050 | Puissance, électrique | 1.9 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330002K02 | Climatiseur split local IT - (dispositif intérieur) | 1030 | Utilisation froid | Server-, UKV-Raum
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330003 | Climatiseur split bureau R 3.101 | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330003K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1043 | Puissance frigorifique | 5.4 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330003K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 1.72 | KG
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330003K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1045 | Type d agent frigorifique | R407C
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330003K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1050 | Puissance, électrique | 2.37 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330003K02 | Climatiseur split bureau - (dispositif intérieur) | 1030 | Utilisation froid | Technische Räume und Büro
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330004 | Climatiseur split bureau R 3.110 | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330004K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1043 | Puissance frigorifique | 3.3 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330004K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 0.96 | KG
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330004K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1045 | Type d agent frigorifique | R407C
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330004K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1050 | Puissance, électrique | 1.26 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330004K02 | Climatiseur split bureau - (dispositif intérieur) | 1030 | Utilisation froid | Server-, UKV-Raum
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330005 | Climatiseur split bureau R 4.11 | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330005K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1043 | Puissance frigorifique | 4.5 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330005K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 1.7 | KG
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330005K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1045 | Type d agent frigorifique | R410A
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330005K01 | Climatiseur split bureau - (dispositif extérieur) | 1050 | Puissance, électrique | 1.55 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330005K02 | Climatiseur split bureau - (dispositif intérieur) | 1030 | Utilisation froid | Technische Räume und Büro
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330006 | Climatiseur split R 3.101 | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330006K01 | Climatiseur split - (dispositif extérieur) | 1043 | Puissance frigorifique | 4.39 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330006K01 | Climatiseur split - (dispositif extérieur) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 1.5 | KG
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330006K01 | Climatiseur split - (dispositif extérieur) | 1045 | Type d agent frigorifique | R422D
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330006K01 | Climatiseur split - (dispositif extérieur) | 1050 | Puissance, électrique | 3.5 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330006K02 | Climatiseur split - (dispositif intérieur) | 1030 | Utilisation froid | Technische Räume und Büro
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01 | Installations de réfrigération | 330007 | Installation de réfrigération | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.01 | Machine froid | 330007K01 | Groupe de froid | 1043 | Puissance frigorifique | 35 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.01 | Machine froid | 330007K01 | Groupe de froid | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 7.7 | KG
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.01 | Machine froid | 330007K01 | Groupe de froid | 1045 | Type d agent frigorifique | R410A
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.01 | Machine froid | 330007K01 | Groupe de froid | 1050 | Puissance, électrique | 10.5 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.01 | Machine froid | 330007K01 | Groupe de froid | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.02 | Systèmes de refroidissement | 330007K02 | Système de refroidissement | 1017 | Type de refroidissement | Trockenkühler
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.01.02 | Systèmes de refroidissement | 330007K02 | Système de refroidissement | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | nein
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02 | Module de climatiseur ( split ) | 330008 | Climalisation hall client et guichet | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330008K01 | Machine de froid 4ème (Multisplit) | 1043 | Puissance frigorifique | 3.6 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330008K01 | Machine de froid 4ème (Multisplit) | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 3.6 | KG
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330008K01 | Machine de froid 4ème (Multisplit) | 1045 | Type d agent frigorifique | R410A
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.01 | Machine de froid (dispositif extérieur) | 330008K01 | Machine de froid 4ème (Multisplit) | 1050 | Puissance, électrique | 3.03 | KW
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330008K02 | Console mural dans le guichet | 1030 | Utilisation froid | Technische Räume und Büro
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 246.02.03 | Dispositif de refroidissement de l'air (dispositif intérieur) | 330008K03 | Platonier dans le hall client | 1030 | Utilisation froid | Technische Räume und Büro
Boite de travail | Maison 2 | Rue du boulot 45 | 235.03.07 | Installation de vidéosurveillance | 440003 | Accès local bancomat | 1012 | Nombre de caméras | 1 | STK

## Maison 3
Entreprise prestation | Maison | Adresse | BKP Numero | BKP description | Installation | Description installation | Attribut-ID | Attributsbezeichnung | Wert | Einheit
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110001 | Centrale de ventilation | 1066 | But d utilisation air extrait de la cuisine | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110001 | Centrale de ventilation | 1067 | Cluster de pandémie | komb. ZUL/ABL mit rot.-/KVS-WRG
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 244.01 | Installation de ventilation et de climatisation | 110001 | Centrale de ventilation | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | ja, ohne Befeuchtung
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K01 | Ventilateur d'air souffle Centrale de ventilation | 1052 | Volume d air | 3700 | M3/H
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K01 | Ventilateur d'air souffle Centrale de ventilation | 1062 | Type de ventilateur | Zuluftventilator
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K02 | Ventilateur aspirant Centrale de ventilation | 1052 | Volume d air | 3700 | M3/H
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 244.01.01 | Ventilateur | 110001K02 | Ventilateur aspirant Centrale de ventilation | 1062 | Type de ventilateur | Abluftventilator
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K03 | Filtre à air de "Centrale de ventilation" | 1058 | Filter type | Feinstaub Taschenfilter
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K03 | Filtre à air de "Centrale de ventilation" | 1075 | Filter class | F7
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 244.01.06 | Filtre à air | 110001K03 | Filtre à air de "Centrale de ventilation" | 1081 | Filter measurements (height/breadth) | 592x592x535 | MM / MM
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 244.03 | Dispositif naturel d'évacuation de la fumée et de la chaleur | 110002 | Dispositif naturel d'évacuation de la fumée | 1013 | Nombre de clapets | 1 | STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 242.02.06 | Aérothermes | 220001 | Dispositif de chauffage de I'air (Aérothermes) | 1052 | Volume d air | 2000 | M3/H
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 242.02.06 | Aérothermes | 220001 | Dispositif de chauffage de I'air (Aérothermes) | 1063 | Puissance thermique | 10.1 | KW
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01 | Installations de réfrigération | 330001 | Installations de réfrigération | 1029 | But d utilisation froid | Technische Kälte (Klimakälte)
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Appareil réfrigérant | 1043 | Puissance frigorifique | 45.5 | KW
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Appareil réfrigérant | 1044 | Quantité d agent frigorifique | 4.2 | KG
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Appareil réfrigérant | 1045 | Type d agent frigorifique | R407C
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Appareil réfrigérant | 1050 | Puissance, électrique | 10.2 | KW
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.01 | Machine froid | 330001K01 | Appareil réfrigérant | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.02 | Systèmes de refroidissement | 330001K02 | Systèmes de refroidissement | 1017 | Type de refroidissement | hybr. Rückkühler ohne Umlaufwasser
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.02 | Systèmes de refroidissement | 330001K02 | Systèmes de refroidissement | 1078 | Inspection d hygiène requise en vertu SICC | Nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.04 | Dispositif de refroidissement de l'air | 330001K03 | Climatiseur local serveur | 1030 | Utilisation froid | Server-, UKV-Raum
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.04 | Dispositif de refroidissement de l'air | 330001K03 | Climatiseur local serveur | 1043 | Puissance frigorifique | 5 | KW
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.04 | Dispositif de refroidissement de l'air | 330001K04 | Climatiseur local bancomat | 1030 | Utilisation froid | Technische Räume und Büro
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.04 | Dispositif de refroidissement de l'air | 330001K04 | Climatiseur local bancomat | 1043 | Puissance frigorifique | 5 | KW
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.05 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression | 330001K05 | Récipient d'expansion | 1001 | Type d installation expansion | Expansionsgefäss
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.05 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression | 330001K05 | Récipient d'expansion | 1042 | Contenu | 140 | L
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.05 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression | 330001K05 | Récipient d'expansion | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.05 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression | 330001K05 | Récipient d'expansion | 1071 | Pression | 3 | BAR/PA
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.05 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression | 330001K06 | Récipient d'expansion | 1001 | Type d installation expansion | Expansionsgefäss
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.05 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression | 330001K06 | Récipient d'expansion | 1042 | Contenu | 80 | L
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.05 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression | 330001K06 | Récipient d'expansion | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.05 | Dispositif d'augmentation, de diminution et d'équilibrage de la pression | 330001K06 | Récipient d'expansion | 1071 | Pression | 3 | BAR/PA
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.06 | Accumulateur d'eau froide | 330001K07 | Accumulateur d'eau froide | 1024 | Contenu | 0.3 | M3
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 246.01.06 | Accumulateur d'eau froide | 330001K07 | Accumulateur d'eau froide | 1054 | Obligation de contrôle pression ASIT | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 235.03.07 | Installation de vidéosurveillance | 440001 | Installation de vidéosurveillance - Hall clientèle - Floor | 1012 | Nombre de caméras | 1 | STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 235.03.07 | Installation de vidéosurveillance | 440001 | Installation de vidéosurveillance - Hall clientèle - Floor | 1074 | Pertinence du point de vue de la sécurité | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550001 | BT-distribution principale | 1009 | Nombre de champs | 2 | STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550001 | BT-distribution principale | 1028 | But d utilisation distribution BT | NS-Hauptverteilung
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550001 | BT-distribution principale | 1133 | Interrupteur de protection contre les défauts totaux (RCD) |  | STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550009 | Distribution rez-de-chaussée | 1009 | Nombre de champs | 1 | STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550009 | Distribution rez-de-chaussée | 1028 | But d utilisation distribution BT | NS-Unterverteilung
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550009 | Distribution rez-de-chaussée | 1133 | Interrupteur de protection contre les défauts totaux (RCD) | 10 | STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550011 | Distribution 1er étage | 1009 | Nombre de champs | 1 | STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550011 | Distribution 1er étage | 1028 | But d utilisation distribution BT | NS-Unterverteilung
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550011 | Distribution 1er étage | 1133 | Interrupteur de protection contre les défauts totaux (RCD) | 13 | STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550012 | Distribution principale banque (1er étage) | 1009 | Nombre de champs | 4 | STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550012 | Distribution principale banque (1er étage) | 1028 | But d utilisation distribution BT | NS-Hauptverteilung
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 231.03.01 | Equipement électrique, distribution (basse tension) | 550012 | Distribution principale banque (1er étage) | 1133 | Interrupteur de protection contre les défauts totaux (RCD) | 79 | STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 254.03 | Extincteur manuel | 660002 | Extincteur portable lightwater | 1019 | Type d agent extincteur (extincteur portatif) | Lightwater
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 254.03 | Extincteur manuel | 660003 | Extincteur portable CO2 | 1019 | Type d agent extincteur (extincteur portatif) | CO2
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 221.01 | Porte motorisée | 880001 | porte automatique sas - bancomat | 1026 | Pertinence de la protection incendie | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 221.01 | Porte motorisée | 880002 | porte automatique hall-bancomat | 1026 | Pertinence de la protection incendie | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 221.01 | Porte motorisée | 880003 | porte automatique hall-sas | 1026 | Pertinence de la protection incendie | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 221.01 | Porte motorisée | 880004 | porte automatique Extérieure | 1026 | Pertinence de la protection incendie | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1000 | Numéro d installation | 54004304174
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1006 | Type d installation ascenseur | Seil
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1007 | Puissance propulsive, électrique | 7.4 | KW
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1010 | Nombre d arrêts / d accès | 3 | STK/STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1032 | Lieu de réception | Aufzugsfirma
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1059 | Capacité de charge | 320 | KG
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1082 | Lève-fenêtres | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1083 | Nombre d'entrées | 4 | STK
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1084 | Nombre de sociétés de maintenance ascenseur | 1201717
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1086 | Nombre de transmission | 032 913 54 75
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1087 | Ascenseur rencontré la SNEL | nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1088 | Score IH cycle de détermination VSA | 6-12 | PKT
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1089 | Ascenseur prioritaire | Nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1092 | Tous les points ESBA remplis | Nein
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1093 | Précision d'arrêt | Erfüllt
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1094 | Verre adéquat des portes palières | Nicht erfüllt
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1095 | Rapport surface utile/charge nominale | Nicht erfüllt
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1096 | Cabine équipée d'une porte | Nicht erfüllt
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1097 | Eclairage de secours cabine | Nicht erfüllt
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1098 | Système d'appel de secours disponible | Erfüllt
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 261.01 | Ascenseurs pour personnes | 990001 | Personenaufzug Banque | 1099 | Mémoire tampon suffisante | Nicht erfüllt
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 268.01 | Installations d'entreposage | 990080 | Installation d'entreposage | 1007 | Puissance propulsive, électrique | 0 | KW
Boite de travail | Maison 3 | Ave des puits 17 | 268.01 | Installations d'entreposage | 990080 | Installation d'entreposage | 1079 | Type d entraînement équipements d entreposage | manuell