## infos DI
Créée le | Code de la demande d'intervention | Titre de la demande | Code de l'état | Emetteur de la DI | Symptôme constaté Code symptôme | Destinataire de la DI | Priorité | Astreinte
2020-01-02 23:43 | 000906 | défaut limiteur d'effort rvt ml | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-02 23:48 | 000907 | défaut groupe Auteuil 3 lors du démarrage | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-04 15:23 | 000915 | pb analyseurs de chlore poste Ménilmontant | Soldé | DISPATCHING |  | ARNAUDBERTRAND | URGENT | Astreinte
2020-01-06 12:50 | 000925 | pas de démarrage du poste de Ménilmontant | Soldé | DISPATCHING |  | ARNAUDBERTRAND | URGENT | Astreinte
2020-01-06 12:54 | 000926 | défaut poste de Ménilmontant absence de démarrage | Attente réalisation | DISPATCHING |  | ARNAUDBERTRAND | URGENT | Astreinte
2020-01-06 16:36 | 000935 | Débitmétre RD_S31 figé | Soldé | DISPATCHING |  | APA_INST_RES | URGENT | Hors astreinte
2020-01-09 14:24 | 000974 | Défaut groupe auteuil 3 | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-09 14:38 | 000978 | surpresseur 2 de Passy | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-10 10:47 | 000996 | Défaut liaison sites CC5 | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-01-10 10:50 | 000997 | Défaut liaison site CC12 | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-01-10 10:52 | 000998 | Défaut liaison CC13 | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-01-10 10:57 | 000999 | Défaut liaison site La Villette | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-01-11 14:25 | 001004 | Defaut grupe n°2 Auteuil | Attente réalisation | DISPATCHING |  | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-01-14 12:25 | 001038 | dysfonctionnement de la vanne VP | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-01-15 10:28 | 001057 | défaut sur le groupe hAXO 1 enp | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-15 16:59 | 001065 | Capteur de pression P MIS RS | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-01-16 08:08 | 001068 | défaut général PV | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-01-16 08:15 | 001069 | Défaut général D_MIS_SU | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-01-01 10:04 | 000901 | LILAS TGBT + central incendie | Terminé | DISPATCHING |  | FABRICEBOREA | URGENT | Astreinte
2020-01-06 14:04 | 000928 | Créé par diagnostic - | Soldé | JOELSCHMITT |  | APA_ALBIEN_FONT | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-06 14:10 | 000929 | Créé par diagnostic - | Soldé | JOELSCHMITT |  | APA_ALBIEN_FONT | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-07 13:13 | 000949 | PERCAGE BRIDE TOTEM ET CHAPEAU FONTAINE | Soldé | FABRICEBOREA |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-20 15:37 | 001119 | proble de liaison station local gare de l est | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-01-20 15:42 | 001121 | Defaut liaison site Monge | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-20 13:57 | 001112 | Consignation RVT S3 en fermeture | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-27 10:02 | 001229 | Débimetre S4 figé | Soldé | DISPATCHING |  | CHRISTOPHEZANNI | URGENT | Astreinte
2020-01-27 14:09 | 001249 | mise a jour plan autocad panoplie capteur de pression | Soldé | EDDYVANDEWALLE |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-27 14:12 | 001250 | confection de cornieres alu pour des contacts intrusions | Terminé | LAURENTCHARDIN |  | APA_MECA | URGENT | Hors astreinte
2020-01-27 23:28 | 001262 | défaut absence tension site PM | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-01-29 19:12 | 001294 | Alarme Wallace | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-01-30 16:11 | 001313 | eq es Deconsignation RVT RIIO | Refusé | JEANMARCGRUHS |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-01-23 10:39 | 001197 | Perte de com sur Monge | Soldé | DISPATCHING |  | OLIVIERSIEFFERT | A_PLANIFIER | Astreinte
2020-02-05 13:55 | 001389 | conception pelle | Soldé | EDDYVANDEWALLE |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-02-06 08:29 | 001399 | Défaut groupe relevage groupe n°2 Montsouris | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-01-24 08:44 | 001202 | défaut capteur C20 | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-02-07 11:42 | 001425 | MISE A JOUR DE PLANS ARCEAU ET BORNE DE MARCHE | Attente réalisation | FABRICEBOREA |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-24 18:38 | 001221 | Défaut tension 410v | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-01-22 15:28 | 001188 | Défaut capteur débitmètre refoulement Auteuil | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-27 19:56 | 001261 | Alarme intrusion zone 7 sur AZ | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-01-29 11:45 | 001286 | Anomalie Débimétre sortie usine Auteuil | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-29 11:58 | 001288 | Défaut vanne motorisé ML | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-01-30 13:39 | 001303 | Groupe Auteuil défaut général | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-01-30 16:00 | 001312 | Déconsignation vanne RIO Montsouris | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-01-23 08:02 | 001192 | défaut niveau haut anti bélier 1 à surmelin | Refusé | DISPATCHING |  | WILLYKISLER | URGENT | Astreinte
2020-02-02 17:31 | 001347 | defaut dérangement détection incendie à FF | Attente réalisation | DISPATCHING |  | FABRICEBOREA | URGENT | Astreinte
2020-02-03 00:09 | 001348 | Défaut technique- coupure de ligne | Attente réalisation | DISPATCHING |  | FABRICEBOREA | URGENT | Astreinte
2020-02-03 06:31 | 001350 | Grp 3 Auteuil défaut général hydraulique au démarrage | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-02-03 19:58 | 001368 | détection fuite et gazeuse sur FF | Attente réalisation | DISPATCHING |  | FABRICEBOREA | URGENT | Astreinte
2020-02-13 11:00 | 001489 | Defaut général ml | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-02-14 10:03 | 001508 | Problème tension usine Haxo | Terminé | DISPATCHING |  | CEDRICBILECK | URGENT | Astreinte
2020-02-10 12:38 | 001440 | Détection fuite gazeuse et bisulfite sur F Fouraud | Soldé | DISPATCHING |  | APA_RÉSERV | URGENT | Hors astreinte
2020-02-16 18:58 | 001520 | Défaut usine d'Austerlitz | Soldé | DISPATCHING |  | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-02-17 17:26 | 001536 | Centrale incendie | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-02-19 07:33 | 001555 | ALM en défaut général | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-02-20 09:09 | 001569 | Défaut dur Mécanique | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-02-10 16:25 | 001445 | PIECES FONTAINES WALLACE | Soldé | FABRICEBOREA |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-02-13 08:27 | 001483 | crochet station koening | Soldé | JULIENPERNET |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-02-18 10:59 | 001542 | Défaut général vanne ML | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-02-19 14:20 | 001558 | Défaut vanne réglable ALM | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-02-20 08:29 | 001568 | Réparation d'une clé de BI | Soldé | NORDINEIKHLEF |  | APA_MECA | URGENT | Hors astreinte
2020-02-20 23:05 | 001591 | défaut géneral dégrilleur N°1 usine de la Villette | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-02-24 14:19 | 001616 | Défaut groupe S1 à Austerlitz | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-02-25 16:28 | 001645 | test | Refusé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-02-25 16:53 | 001646 | Déconsignation RVT S1 | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-02-25 16:58 | 001647 | Arrêt dechloration Surmelin | Soldé | DISPATCHING |  | FLORENTGRUHS | URGENT | Astreinte
2020-02-26 08:16 | 001649 | défaut groupe 2 EP télégraphe | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-01 15:04 | 001700 | Vérification dispatching de secours | Soldé | DISPATCHING |  | CHRISTOPHEZANNI | URGENT | Astreinte
2020-02-21 22:24 | 001608 | Défaut absence tension usine d'Austerlitz | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-03-07 00:29 | 001800 | Commande groupe S Austerlitz | Soldé | DISPATCHING |  | FABRICEBOREA | URGENT | Astreinte
2020-03-09 07:48 | 001801 | Groupe S à Austerlitz | Refusé | DISPATCHING |  | FABRICEBOREA | URGENT | Astreinte
2020-03-09 12:37 | 001809 | Intrusion Trappe AB23 | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-03-05 13:54 | 001775 | consignation RVT S1 | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-03-03 21:15 | 001739 | Groupe haxo n°1 ENP | Terminé | DISPATCHING |  | ROMARICMONTBOBIER | URGENT | Astreinte
2020-03-09 20:46 | 001817 | pas de demarrage des pompes exhaures de AZ | Attente réalisation | DISPATCHING |  | FABRICEBOREA | URGENT | Astreinte
2020-03-05 14:19 | 001777 | test | Refusé | GUILLAUMEAHOUA |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-05 14:29 | 001778 | test | Refusé | GUILLAUMEAHOUA |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-05 14:35 | 001779 | test | Refusé | GUILLAUMEAHOUA |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-05 14:50 | 001783 | test joel | Refusé | JOELSCHMITT |  |  |  | Nul
2020-03-05 15:30 | 001784 | MISE A JOUR DES PLANS FONTAINE TOTEM | Attente réalisation | FABRICEBOREA |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-03-05 15:33 | 001785 | FABRICATION DE 5 SUPPORTS D'AFFICHE POUR MAGASIN | Terminé | FABRICEBOREA |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-03-13 14:14 | 001849 | dérive de l'analyseur Q_MCLVBN | Attente réalisation | DISPATCHING |  | FLORENTGRUHS | URGENT | Astreinte
2020-03-14 16:40 | 001862 | débit résiduel sur débitmètre D_PV | Terminé | DISPATCHING |  | CHRISTOPHEZANNI | A_PLANIFIER | Astreinte
2020-03-11 10:49 | 001829 | FAB CHASSIS POUR FONTAINE PMR | Attente réalisation | FABRICEBOREA |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-03-19 18:15 | 001874 | degrilleur 2 | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-03-20 08:22 | 001875 | défaut liaison site CC8 (en RTC) | Soldé | DISPATCHING |  | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-03-10 09:14 | 001818 | Défaut intrusion Pasy | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-03-10 09:20 | 001819 | Poste Fernand Foureau défaut centrale incendie | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-10 14:27 | 001821 | Créé par diagnostic - pour créer un limiteur de charge | Attente prise en compte | JOELSCHMITT |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-03-14 09:08 | 001861 | perte de système Amadeus à Modul | Attente prise en compte | DISPATCHING |  | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-03-12 15:51 | 001843 | Défaut liaison site Schoelcher/CC11 | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-25 12:44 | 001900 | degrillleur n°1 hs | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-26 15:36 | 001907 | Déaut liaison site CC6 porte d'Orée et Charenton | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-26 15:40 | 001909 | Anti-beliers n°1 defaut | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-21 10:43 | 001878 | défaut general dégrilleur N°1 usine de la Villette | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-03-23 08:25 | 001879 | Défaut général groupe 2 Haxo EP | Attente prise en compte | DISPATCHING |  | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-03-23 08:38 | 001881 | Défaut général groupe 1 Haxo ENP | Attente prise en compte | DISPATCHING |  | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-03-27 14:32 | 001913 | defaut liaison site CC10/Pm/Termes/Lamartine | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-30 11:19 | 001915 | Groupe 3 haxo HS | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-04-07 12:29 | 001962 | fermeture du Rv 14 pour correlation fuite Dn 1250 sortie AZ | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-04-08 12:29 | 001980 | defaut sur la pression D11 | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-04-08 17:16 | 001982 | dérive du résiduel de chlore sur l'analyseur Q_IL_AV | Terminé | DISPATCHING |  | ARNAUDBERTRAND | URGENT | Astreinte
2020-04-09 22:02 | 001983 | Perte des VPN (plusieurs stations locales en défaut liaison | Attente réalisation | DISPATCHING |  | FABRICEBOREA | URGENT | Astreinte
2020-04-04 03:45 | 001944 | defaut centrale incendie haxo, defaut derangement | Attente réalisation | DISPATCHING |  | WILLYKISLER | URGENT | Astreinte
2020-04-08 08:42 | 001973 | consignation du Rv14 pour fuite sur la Dn 1250 Enp Bas RG | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-04-08 08:49 | 001975 | défaut Haxo groupe 2 ENP et 4 EP | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-04-01 15:02 | 001927 | groupe auteuil 3 HS | Soldé | DISPATCHING |  | JEANMARCGRUHS | URGENT | Astreinte
2020-04-01 15:08 | 001928 | verifier sur AUterlitz la fermeture de branche villette RG | Refusé | DISPATCHING |  | JEANMARCGRUHS | URGENT | Astreinte
2020-04-02 11:47 | 001931 | Intervention intercom AB23 deconsignation rv BOU | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-04-02 11:48 | 001932 | Fontaine Lamartine défaut pompe + nettoyage | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-04-02 13:18 | 001936 | Perte liaison Denfert | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-04-19 21:02 | 002000 | défaut détection sur la centrale incende de Surmelin | Terminé | DISPATCHING |  | ROMARICMONTBOBIER | URGENT | Astreinte
2020-04-21 09:03 | 002007 | Débitmètre St Fargeau H.S. | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-04-16 15:52 | 001991 | manoeuvre du RV 14 sur l'usine AZ (demande Romain Petit) | Soldé | DISPATCHING |  | JEANMARCGRUHS | A_PLANIFIER | Astreinte
2020-04-21 16:15 | 002017 | Défaut dur mécanique dégrilleur n°2 | Soldé | DISPATCHING |  | JEANMARCGRUHS | URGENT | Astreinte
2020-04-17 08:00 | 001992 | Défaut liaison site - Station locale Porte de Vanves | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-04-17 10:37 | 001996 | Défaut pré-traitement n°2 | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-04-18 09:25 | 001998 | Défaut général prétraitement n°2 Villette | Soldé | DISPATCHING |  | JEANMARCGRUHS | URGENT | Astreinte
2020-04-18 09:26 | 001999 | Défaut niveau haut antibélier Ménilmontant | Soldé | DISPATCHING |  | JEANMARCGRUHS | URGENT | Astreinte
2020-04-24 14:23 | 002038 | Défaut liaison site KE | Soldé | DISPATCHING |  | APA_INST_RES | URGENT | Hors astreinte
2020-04-24 14:33 | 002039 | Défaut liaison site MP | Soldé | DISPATCHING |  | APA_INST_RES | URGENT | Hors astreinte
2020-04-28 11:37 | 002062 | défaut absence tension station locale IVC | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-04-22 11:30 | 002022 | Surpresseur D de Montsouris | Soldé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-05-02 13:02 | 002086 | defaut abs tension Ude2 et UDE3 plus de caméras sur Mén | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-05-02 13:05 | 002087 | défaut liaison D6 | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-05-02 10:06 | 002085 | défaut général groupes relevage Rr des Lilas | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-05-03 16:29 | 002088 | défaut dégrilleur 1 de la Villette | Soldé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-04-30 15:54 | 002079 | Déconsignation vanne | Refusé | CHRISTOPHEZANNI |  | APA_ALBIEN_FONT | URGENT | Hors astreinte
2020-05-05 08:09 | 002091 | Défaut Surpresseur Passy EP | Refusé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-05-05 08:13 | 002092 | Défaut niveau Haut Anti bellier Villette | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-05-06 09:12 | 002102 | defaut liaison site D6 | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-05-07 14:29 | 002119 | Manoeuvre de la rv 14 | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-05-09 11:35 | 002121 | problème déchloration sortie lilas | Terminé | DISPATCHING |  | ARNAUDBERTRAND | URGENT | Astreinte
2020-05-09 23:48 | 002126 | Défaut liaison site CC10/Ternes | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-05-09 23:55 | 002127 | Défaut liaison site CC10/lamartine | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-05-09 23:57 | 002128 | Prsence d'eau S2 et S4 Boulogne Intercom | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-05-10 14:38 | 002132 | problème résiduel sur Lilas Brunet + Ivry lilas | Attente réalisation | DISPATCHING |  | ARNAUDBERTRAND | URGENT | Astreinte
2020-05-11 09:55 | 002135 | perte de la liaison sur Pte maillot | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-05-11 16:21 | 002150 | test | Refusé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-05-11 07:55 | 002133 | defaut présence d'eau chambre Desnouette | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-05-11 14:06 | 002147 | Dégrilleur 2 défaut général La Villette | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-05-12 07:57 | 002157 | Défaut liaison Ternes / Koening | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-05-12 08:01 | 002158 | Défaut liaison site station D6 | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-05-13 15:17 | 002163 | defaut intrusin puit geothermie | Terminé | DISPATCHING |  | APA_ALBIEN_FONT | URGENT | Hors astreinte
2020-05-13 17:32 | 002167 | Disjonction sur les usines a l'Est | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-05-14 23:03 | 002176 | pb de débit sur les files ourcq 1 et 2 | Attente réalisation | DISPATCHING |  | FABRICEBOREA | URGENT | Astreinte
2020-05-15 18:55 | 002183 | Fermeture vanne en Seine | Attente réalisation | DISPATCHING |  | FABRICEBOREA | URGENT | Astreinte
2020-05-18 16:58 | 002188 | Relevage MIS H.S | Attente réalisation | DISPATCHING |  | FABRICEBOREA | URGENT | Astreinte
2020-05-25 12:12 | 002213 | Défaut liaison site D3 | Terminé | DISPATCHING |  | APA_INST_RES | URGENT | Hors astreinte
2020-05-26 12:07 | 002224 | manoeuvre du RV 14 à Austerlitz | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-05-27 07:11 | 002238 | groupe 4 surmelin | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-05-29 21:18 | 002266 | vérification présence entreprise au niveau portail P19 | Terminé | DISPATCHING |  | WILLYKISLER | URGENT | Astreinte
2020-06-01 16:55 | 002269 | groupe M2 en defauf general disjonction | Attente réalisation | DISPATCHING |  | OLIVIERSIEFFERT | URGENT | Astreinte
2020-06-02 13:46 | 002275 | groupe Menimontant 2 en disjonction | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-06-02 15:53 | 002278 | Alarme Niveau bas Ménilmontant | Terminé | DISPATCHING |  | WILLYKISLER | URGENT | Astreinte
2020-06-03 08:35 | 002280 | défaut liaison site D3 | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-03 08:52 | 002283 | défaut absence tension D12 | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-04 09:13 | 002290 | Groupe B Montsouris Tombé en defaut en fonctionnement | En préparation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-05 13:38 | 002305 | défaut général surpresseur B à Montsouris | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-08 08:03 | 002307 | Défaut laision site Ampers | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-06-08 08:05 | 002308 | Verification Débimetre Vitry Picpus | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-09 12:54 | 002323 | Perte de liaison D3 | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-09 19:51 | 002326 | Disjonction villette groupe Passy | Terminé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-06-09 11:30 | 002322 | Contrôle du bon fonctionnement du kit DN100mm | Attente réalisation | JOELLEDECOEUR |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-06-11 12:29 | 002342 | Defaut liaison site D3 | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-15 07:00 | 002374 | Défaut intrusion géothermie | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-15 19:43 | 002393 | portail wallace HS | Terminé | DISPATCHING |  | APA_RÉSERV | URGENT | Hors astreinte
2020-06-12 11:03 | 002361 | ouverture / fermeture RV 14 à Austerlitz | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-06-13 17:24 | 002373 | Defaut absence tension | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-16 19:58 | 002402 | défaut général sur groupe Villette/Passy N°2 | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-17 20:55 | 002425 | defaut groupe Haxo ENP n1 | Attente réalisation | DISPATCHING |  | CEDRICBILECK | URGENT | Astreinte
2020-06-17 10:13 | 002408 | Vérification analyseur Q_BRUNET | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-18 16:18 | 002447 | Defaut liaison site staiton local kellerman | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_ALBIEN_FONT | URGENT | Hors astreinte
2020-06-18 16:22 | 002450 | defaut liaison site | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-06-18 16:10 | 002437 | FABRICATION RALLONGE CLE GRIFFES | Soldé | JOELSCHMITT |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-06-22 10:41 | 002500 | Permutation en pompage Seine sur AZ | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-23 11:06 | 002517 | fabrication rondelle inox pour mise a la terre des masses | Attente prise en compte | GREGORYLALLEMAND |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-06-23 09:08 | 002516 | fabrication d'une nourrice inox suivant plan ci joint | Attente prise en compte | GREGORYLALLEMAND |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-06-24 11:58 | 002531 | 4 chassis pour VMC petillantes | Attente réalisation | MOHAMEDOUALLI |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-06-24 18:39 | 002536 | Alarme intrusion site Austerlitz | Attente réalisation | DISPATCHING |  | CHRISTOPHEZANNI | URGENT | Astreinte
2020-06-24 22:42 | 002537 | défaut général N°2 ENP Haxo | Attente réalisation | DISPATCHING |  | FREDERICLAPINTE | A_PLANIFIER | Astreinte
2020-06-24 11:18 | 002529 | relavage Lilas | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-24 11:20 | 002530 | Arret pompage Seine usine Austerlitz | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-25 18:41 | 002554 | Alarme intrusion usine Austerlitz | Attente réalisation | DISPATCHING |  | JEANMARCGRUHS | URGENT | Astreinte
2020-06-25 05:27 | 002538 | groupe 1 EP haxo HS | Attente réalisation | DISPATCHING |  | FREDERICLAPINTE | A_PLANIFIER | Astreinte
2020-06-26 14:15 | 002572 | Liaison CC7 | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-06-27 01:58 | 002578 | Défaut dérangement centrale incendie Haxo | Attente prise en compte | DISPATCHING |  | ROMARICMONTBOBIER | URGENT | Astreinte
2020-06-28 09:47 | 002582 | défaut niveau très haut | Attente réalisation | DISPATCHING |  | JEANMARCGRUHS | URGENT | Astreinte
2020-06-29 11:42 | 002591 | Contrôle kits de puisage | En préparation | JOELLEDECOEUR |  | APA_MECA | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-06-29 04:05 | 002585 | Groupe surpresseur n2( B ) montsouris en defaut generale | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-06-29 17:27 | 002612 | Accompagnement Enedis | Attente prise en compte | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-06-29 18:51 | 002613 | défaut liaison site Vincenot | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-28 10:26 | 002584 | Accompagnement Enedis Lilas | Attente réalisation | DISPATCHING |  | ROMARICMONTBOBIER | A_PLANIFIER | Astreinte
2020-07-02 16:22 | 002640 | défaut niveau haut et niveau très haut galerie AZ | Attente réalisation | DISPATCHING |  | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-07-02 15:28 | 002638 | baisse des hauteurs de bâches la villette | Attente réalisation | DISPATCHING |  | OLIVIERSIEFFERT | URGENT | Astreinte
2020-07-02 15:30 | 002639 | Vanne de déversement Ep/Enp à Montmartre (Monde) | Terminé | DISPATCHING |  | APA_INST_RES | A_PLANIFIER | Hors astreinte
2020-07-03 16:10 | 002657 | Vérification position MPY VABMAILLAGE | Terminé | DISPATCHING |  | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-07-04 23:12 | 002661 | Perte totale de l'usine de Montsouris + déchloration | Attente réalisation | DISPATCHING |  | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-07-05 12:20 | 002664 | Défaut niveau haut austerlitz | Attente réalisation | DISPATCHING |  | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-07-05 01:36 | 002663 | Montsouris perte liaison CC7, pas de mode RTC | Attente réalisation | DISPATCHING |  | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-07-07 08:32 | 002680 | Défaut général Groupe 4 Haxo | Attente réalisation | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-07-08 17:10 | 002703 | vérification du débitmètre P15 (en AE) | Attente prise en compte | DISPATCHING |  | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-07-10 10:25 | 002727 | Défaut disjoncteur Dégrilleur 1 Villette | Terminé | DISPATCHING |  | JOELSCHMITT | URGENT | Astreinte
2020-02-08 10:14 | 001430 | dégrilleur n° 2 en défaut général | Refusé | DISPATCHING | DEFAUT_ELECTRIQUE | JEANMARCGRUHS | URGENT | Astreinte
2020-03-04 08:27 | 001742 | Défaut général sur la vanne RIO du réservoir de Montsouris. | Soldé | DISPATCHING | DEFAUT_ELECTRIQUE | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-05-28 16:34 | 002258 | disjonction totale de l'usine d'Austerlitz | Terminé | DISPATCHING | DEFAUT_ELECTRIQUE | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-03-25 04:37 | 001898 | défaut hydraulique groupe Auteuil 3 | Soldé | DISPATCHING | DEFAUT_HYDRAULIQUE | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-05-28 16:39 | 002259 | défaut déclenchement disjoncteur groupe LV Ménil n°2 | Terminé | DISPATCHING | DEFAUT_HYDRAULIQUE | DIDIERCANNET | URGENT | Astreinte
2020-02-07 08:17 | 001412 | Concentrateur 4 en défaut liaison site | Soldé | DISPATCHING | DEFAUT_COMMUNICATION | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-04 08:02 | 001740 | perte de liaison sur la station Moulin de la pointe | Soldé | DISPATCHING | DEFAUT_COMMUNICATION | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-03-20 17:43 | 001877 | perte de la liaison avec la station locale Kellerman | Soldé | DISPATCHING | DEFAUT_COMMUNICATION | APA_MECA | URGENT | Hors astreinte
2020-04-07 22:58 | 001971 | perte dles stations locales villejuif et kellerman | Soldé | DISPATCHING | DEFAUT_COMMUNICATION | APA_RÉSERV | URGENT | Hors astreinte
2020-06-26 11:57 | 002569 | Problème sur le modem du CC7 | En préparation | DISPATCHING | DEFAUT_COMMUNICATION | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-06-27 15:19 | 002579 | Alarme sonore rue Surmelin | Attente prise en compte | DISPATCHING | BRUIT_ANORMAL | ROMARICMONTBOBIER | URGENT | Astreinte
2020-05-26 18:12 | 002237 | intervention pour intrusion sur le Réservoir de Montsouris | En préparation | DISPATCHING | DEGRADATION | APA_EQ_E | URGENT | Hors astreinte
2020-02-17 19:13 | 001538 | défauts intrusion sur usine d'Austerlitz | Soldé | DISPATCHING | DEF_CENTRALE_D'ALARM | APA_EQ_O | URGENT | Hors astreinte
2020-02-06 08:43 | 001400 | DECHLORATION SORTIE lILAS | Soldé | DISPATCHING | DEFAUT_ANALYSEUR | APA_RÉSERV | URGENT | Hors astreinte