## Intervenant
[6 empty] | Fiche N°: | AMPERE
Code GMAO |  |  |  | N° GTC | Indice | Version
=SI(I1="";"";RECHERCHEV(I1;Base!A6:R17:3)) | [5 empty] | 3.0
Prévenir le dispatching au 01.40.48.99.00 avant et après chaque intervention
SITE
Installation |  |  | Accès
Classification |  |  | Type
| Site | Equipement
Localisation
Infos +
ERDF
N° P.D.L |  |  | ERDF Dép. | 09.72.67.50.75
Infos utiles | Onduleur | Chargeur | Batteries | 50Ah | 102Ah
Particularité
COM.
| Routeur |  |  |  | A.P.I
| CLS |  | VPN |  | IP Passerelle
| 0800.57.57.57 | Complétel Dép. |  |  | IP Routeur
Dispatching
RESEAU
EP/ENP |  | Particularité
Egoût
Vanne(s)
Pompe exhaure
INSTRUMENTATIONS
DEM Électromagnétique ; DUS Ulrason ; DP Déprimogène
Code GMAO |  |  | Type |  | (m3/h)
Capteur de pression
Code GMAO |  |  | N° piquage | Décalage "0" | Piezo (m) | Echelle (bar)
Capteur(s) de chlore ; Chlorscan ; Analyseur
Code GMAO |  |  |  |  | Cal. PPM
CROQUIS
1-Vue réseaux EP/ENP
LEGENDE :
- CLAPETS
- VANNES MANUELLES
- VANNES TELECOMMANDEES
- DEBITMETRES
- DEBITMETRES FACTURATION
Vue EP 01/2013 indice J
Vue ENP 12/2012 indice E
2-Vue piquage(s) capteur(s) de pression
Pour toutes informations complémentaires permettant la fiabilité de la fiche
Mailto

## Base
SITE | [11 empty] | ERDF
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
NOM SITE | N° FICHE | CODE GMAO | GTC | INDICE | INSTALLATION | ACCES | Type A,B,C |  | ADRESSE | Lieu | INFOS + | PDL - EDF | ONDULEUR | CHARGEUR | 50Ah | 102Ah | EDF
AMPERE | 1 | 0004_S_AMP-AMPERE | 0004 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 74, Rue Ampère | PARIS 17° | * | 075 716324380128 | NON | OUI | 2 | 0 | N° contrat - 1-1PPY-478
ANNONCIATION | 2 | 0027_S_ANNO_-ANNONCIATION | 0027 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | Entre N°6 et 8, rue de l'Annonciation (Place Marcellin Champagnat) | PARIS 16° | * | 074 855281417 03 | NON | OUI | 2 | * | *
ARCUEIL VANNE HM | 3 | 058B_S_HM_-ARCUEILVANNE HM | 058B | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | Avenue André Rivoire | PARIS 14° | * | * | NON | OUI | 0 | 2 | Alimentation venant du TGBT de Wallace via D13
AUSTERLITZ USINE | 4 | 048N_U_AZ_U-USINE AUSTERLITZ | 048N | A | USINE | Clé + Code | A | B | Rue Paul Klee ( place Augusta Holmes ) | PARIS 13° | Usine sous alarme | * | OUI | Oui | 0 | 4 | Poste HT - arrivée 20.000 V
AUTEUIL USINE | 5 | 038A_U_AT_U_ - AUTEUIL USINE | 038A | B | USINE | Clé + code | A | B | 77, Avenue de Versailles | PARIS 16° | Usine sous alarme | * | OUI | OUI | 0 | 6 | Poste HT - 20000v
AVRON | 6 | 031B_S_AV___ - AVRON | 031B | B | STATION LOCALE | * | * | * | 46 Boulevard de Charonne Terre Plein Central | PARIS 20° | Désaffectée | 072 086830054 30 | * | * | * | * | Compteur EDF
BAGNOLET | 7 | 0034_S_BAG__ - BAGNOLET | 0034 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Angle rue de Bagnolet et de la rue des Pyrénées | PARIS 20° | * | * | NON | OUI | 0 | 2 | *
BLANQUI | 8 | 0051_S_BLA__ - BLANQUI | 0051 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 124, Boulevard Auguste Blanqui | PARIS 13° | * | 073 021706974 57 | NON | OUI | 2 | 0 | *
BOULE ROUGE | 9 | 0014_S_BRO-BOULE ROUGE | 0014 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 5, Rue Boule Rouge | PARIS 9° | Trappe RDLR au pied de l'immeuble | * | NON | OUI | 2 | 0 | *
BOULOGNE SURPRESSEUR | 10 | 0142_U_BOU_S - SURPRESSEUR BOULOGNE | 0142 | B | USINE | Clé | A | A | Avenue de la porte d'Auteuil | PARIS 16° | Face entrée stade ROLAND GARROS | * | OUI | OUI | 0 | 2 | Poste HT - 20000v
BOUTROUX | 11 | 0062_S_BOUT_ - BOUTROUX | 0062 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | 1, Avenue Boutroux | PARIS 13° | * | * | NON | OUI | 0 | 4 | Compteur EDF situé à D12 + 2 départs ( Boutroux et Pte de Vitry )
BRUNET | 140 | 104B_S_BRUNE : STATION BRUNET ANCIEN DEBIT | 104B | A | STATION LOCALE | Cadenas | * | * | * | PARIS 19° | * | 072 748190824 14 | * | * | * | * | *