## Login
Entrer votre Loging !
Choix statut :
Mot de passe :
Note on E7: Choisir votre statut dans la liste déroulante
N
Valider

## ACCUEIL
ARCUEIL VANNE HM
BAGNOLET
COVID-19 : Pour vous protéger et protéger les autres, respectez les gestes barrières.
Tous engagés, tous masqués !
N' hésitez pas à donner votre AVIS !
| Date |  | Nom | Prénom | Service
2020-10-16
Votre avis :

Vos commentaires
INTERVENANTS
Stations locales;Usines;Réservoirs
Débits P&D, sectorisation
Puits de l'Albien, fontaines pétillantes
PRESTATAIRE
Stations locales;Usines;Réservoirs
Débits P&D, sectorisation
Puits de l'Albien, fontaines pétillantes
Administrateur
Approbation |  |  |  |  | Visiteur(s) | 116
Pour toutes informations complémentaires permettant la fiabilité du cahier de maintenance
Mailto :
CAHIER DE MAINTENANCE
(Version 3.0.a) 09.2020
Je valide mon avis

## Intervenant
Fiche N°:
3
ARCUEIL VANNE HM
Prévenir le dispatching au avant et après chaque intervention
Code GMAO |  |  |  | N° GTC | Indice | Version
058B_S_HM_-ARCUEILVANNE HM |  |  |  | 058B | B | 3.0.a
SITE
Installation |  |  | Accès
| STATION LOCALE |  |  | Cadenas
Classification |  |  | Type
| Site | Equipement |  | A | C
Localisation | Avenue André Rivoire |  |  |  | PARIS 14°
Infos +
*
ERDF
N° P.D.L | * |  | ERDF Dép. | 09.72.67.50.75
Infos utiles | Onduleur | Chargeur | Batteries | 50-55Ah | 102Ah
| * | OUI |  | * | 2
Particularité
Alimentation venant du TGBT de Wallace via D13
COM.
|  | Ligne privée | API - Site | Site sensible RTC secours
|  | * | PREMIUM | * | **.**.**.**.**
| Routeur |  |  |  | A.P.I
| CLS |  | VPN |  | IP Passerelle
| D7864-00221-001 |  | OUI |  | 10.111.1.114
| 0800.57.57.57 | N° Dép. |  |  | IP Routeur
| 596733 | N° contrat SFR |  |  | 10.111.1.113
| DISPATCH. |  | MONTSOURIS | CC 11 | 01.45.41.52.59 | RTC
RESEAU
Particularité
EP/ENP |  |  | 1- Venant du poste d'Arcueil - Injection S02 2 - Ligne Telecom ( S/plafond/cable TOR50 ) 3- ! Vanne bridée à 71°
EP
Egoût
*
Pompe exhaure
OUI
INSTRUMENTATIONS
Débitmètre;Pression/hauteur;Analyseurs de chlore/Chlorscan
Particularité
Débit(s) |  |  | 0
*
Pression(s)
*
Hauteur(s)
*
Chlore(s)
*
INFOS VISUEL
1-Vue réseaux EP/ENP
Infos + | Cf. Documentations |  | Vanne(s)
HM
CLAPETS | DEBITMETRES | DEBITMETRES FACTURATION |  | VANNES TELECOMMANDEES |  | VANNES MANU.
2-Vue piquage(s) capteur(s) de pression
Piezo (m) | 78.6 | N° piquage(s) | *
Pour toutes informations complémentaires permettant la fiabilité de la fiche
Visiteur(s) | 131 |  |  | Mailto :
Accueil
Enreg. PDF
Documentations

## Prestataire
Fiche N°:
7
BAGNOLET
Prévenir le dispatching au avant et après chaque intervention
SITE
Installation |  |  | Accès
| STATION LOCALE |  |  | Cadenas
Classification |  |  | Type
| Site | Equipement |  | A | B
Localisation | Angle rue de Bagnolet et de la rue des Pyrénées |  |  |  | PARIS 20°
Infos +
*
Visiteur(s) | 114 |  |  | Mailto :
Enreg. PDF
Accueil

## Documentations
DOCUMENTATIONS TECHNIQUE
INFRASTRUCTURE VPN
Doc. | …………………………………………………………………………………………….
Doc. | ……………………………………………………………………………………………. | Classe A,B et C
Cf. Livret des consignes de sécurité dans le réseau d'assainissement de Paris
et les installations de la direction de la distribution (P. 31-32)
CAPTEUR DE CHLORE
Intervention sur analyseur chlorscanEDP
CAPTEUR DE PRESSION
Etalonnage
Fiche étalonnage pression
Fiche étalonnage hauteur
Liste des piquages avec points de pression
DÉBITS SECTO EP-ENP
Liste des débits de sectoristaion EP/ENP
INFRASTRUCTURE VPN
Vue générale
Câblage mode station : liaison RS232
Câblage mode P et D : liaison RS485
Paramétrage ETG 100
Paramétrage procédure 1
Paramétrage procédure 2
Configuration modem IP_RTC
Configuration modem GENER
LIAISONS CONCENTRATEURS - CCC
Vue générale | …………………………………………………………….. | Concentrateurs - CCC
Montmartre | ………………………………………………………………………………. |  | CC01
Lilas | ………………………………………………………………………………. |  | CC02
Haxo | ………………………………………………………………………………. |  | CC03
Porte de Vincennes | ………………………………………………………………………………. |  | CC04
Austerlitz | ………………………………………………………………………………. |  | CC05
Montsouris | ………………………………………………………………………………. |  | CC06
Montsouris | ………………………………………………………………………………. |  | CC07
Porte d'Auteuil | ………………………………………………………………………………. |  | CC08
Grenelle | ………………………………………………………………………………. |  | CC09
Passy | ………………………………………………………………………………. |  | CC10
Montsouris | ………………………………………………………………………………. |  | CC11
Montsouris | ………………………………………………………………………………. |  | CC12
Montsouris | ………………………………………………………………………………. |  | CC13 |  |  |  | Visiteur(s)
128
35
Précédent
Accueil

## Base
SITE | [11 empty] | ERDF | [5 empty] | COM. | [10 empty] | RESEAU |  |  |  | INSTRUMENTATIONS |  |  |  |  | INFOS visuel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 et 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
NOM SITE | N° FICHE | CODE GMAO | GTC | INDICE | INSTALLATION | ACCES | Type A,B,C |  | ADRESSE | Lieu | INFOS + | PDL - EDF | ONDULEUR | CHARGEUR | 50Ah | 102Ah | EDF | API | RTC | L. PRIVEE | VPN | IP ROUTEUR | IP PASSERELLE | CLS | RTC SECOURS | N° CC | CONCENTRATEUR | RTC | RESEAU | INFO+ | Egout | P.exhaure | DEBIT | PRESSION | HAUTEUR | CHLORE | INFO | PIEZO | N°PIQUAGE | VANNE
AMPERE | 1 | 0004_S_AMP-AMPERE | 0004 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 74, Rue Ampère | PARIS 17° | * | 075 716324380128 | * | OUI | 2 | * | N° contrat - 1-1PPY-478 | PREMIUM | * | * | OUI | 10.110.1.1 | 10.110.1.2 | D7864-00014-001 | **.**.**.**.** | CC 10 | PASSY | 01.45.53.16.75 | EP - ENP | Piquage en égoût | OUI | * | * | 2 | * | * |  | 33.85 | 9;11 | *
ANNONCIATION | 2 | 0027_S_ANNO_ANNONCIATION | 0027 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | Entre N°6 et 8, rue de l'An*ciation (Place M. Champagnat) | PARIS 16° | * | 074 855281417 03 | * | OUI | 2 | * | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.108.1.1 | 10.108.1.2 | D7864-00070-001 | **.**.**.**.** | CC 08 | AUTEUIL | 01.47.43.05.39 | EP | Piquage pression en égoût | * | OUI | * | * | * | * |  | 55.3 | 35 | *
ARCUEIL VANNE HM | 3 | 058B_S_HM_-ARCUEILVANNE HM | 058B | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | Avenue André Rivoire | PARIS 14° | * | * | * | OUI | * | 2 | Alimentation venant du TGBT de Wallace via D13 | PREMIUM | * | * | OUI | 10.111.1.113 | 10.111.1.114 | D7864-00221-001 | **.**.**.**.** | CC 11 | MONTSOURIS | 01.45.41.52.59 | EP | 1- Venant du poste d'Arcueil - Injection S02 2 - Ligne Telecom ( S/plafond/cable TOR50 ) 3- ! Vanne bridée à 71° | * | OUI | * | * | * | * |  | 78.6 | * | HM
AUSTERLITZ USINE | 4 | 048N_U_AZ_U-USINE AUSTERLITZ | 048N | A | USINE | Clé + Code | A | B | Rue Paul Klee ( place Augusta Holmes ) | PARIS 13° | Usine sous alarme | * | OUI | OUI | * | 4 | Poste HT - arrivée 20.000 V | CC05 | * | * | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 05 | AUSTERLITZ | 01.45.84.98.86 | ENP | Coffret satellite (vanne gobelin) dans l'usine. | * | OUI | * | * | * | * |  | 35 | * | GO
AUTEUIL USINE | 5 | 038A_U_AT_U_ - AUTEUIL USINE | 038A | B | USINE | Clé + code | A | B | 77, Avenue de Versailles | PARIS 16° | Usine sous alarme | * | OUI | OUI | * | 6 | Poste HT - 20000v | APRIL 5000 | OUI | * | OUI | 10.110.1.17 | 10.110.1.18 | D7864-00059-001 | 01.45.27.51.30 | CC 10 | PASSY | 01.45.53.16.75 | EP-ENP | * | * | * | * | * | * | * |  | 30 | * | *
AVRON | 6 | 031B_S_AV___ - AVRON | 031B | B | STATION LOCALE | * | * | * | 46 Boulevard de Charonne Terre Plein Central | PARIS 20° | Désaffectée | 072 086830054 30 | * | * | * | * | Compteur EDF | * | * | * | * | * | * | * | **.**.**.**.** | * | * | * | EP | Désaffecté | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
BAGNOLET | 7 | 0034_S_BAG__ - BAGNOLET | 0034 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Angle rue de Bagnolet et de la rue des Pyrénées | PARIS 20° | * | * | * | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.105.1.145 | 10.105.1.146 | D7864-00250-001 | **.**.**.**.** | CC 05 | AUSTERLITZ | 01.45.84.98.86 | * | * | * | OUI | * | * | * | * |  | 67 | * | BAG
BLANQUI | 8 | 0051_S_BLA__ - BLANQUI | 0051 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 124, Boulevard Auguste Blanqui | PARIS 13° | * | 073 021706974 57 | * | OUI | 2 | * | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.111.1.17 | 10.111.1.18 | D7864-00094-001 | **.**.**.**.** | CC 11 | MONTSOURIS | 01.45.41.52.59 | EP - ENP | Débits et pressions en égoût. | OUI | OUI | * | * | * | * |  | 41 | * | *
BOULE ROUGE | 9 | 0014_S_BRO-BOULE ROUGE | 0014 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 5, Rue Boule Rouge | PARIS 9° | Trappe RDLR au pied de l'immeuble | * | * | OUI | 2 | * | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.101.1.97 | 10.101.1.98 | D7864-00067-001 | **.**.**.**.** | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP - ENP | Accès prises de pression - 1) Square Montholon ( N°282 rue Lafayette ) - 2) Rue de la boule rouge en égoût | OUI | OUI | * | * | * | * |  | 32.3 | * | *
BOULOGNE SURPRESSEUR | 10 | 0142_U_BOU_S - SURPRESSEUR BOULOGNE | 0142 | B | USINE | Clé | A | A | Avenue de la porte d'Auteuil | PARIS 16° | Face entrée stade ROLAND GARROS | * | OUI | OUI | * | 2 | Poste HT - 20000v | APRIL 2000 | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 08 | AUTEUIL | 01.47.43.05.39 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | AB
BOUTROUX | 11 | 0062_S_BOUT_ - BOUTROUX | 0062 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | 1, Avenue Boutroux | PARIS 13° | * | * | * | OUI | * | 4 | Compteur EDF situé à D12 + 2 départs ( Boutroux et Pte de Vitry ) | PREMIUM | * | * | OUI | 10.106.1.49 | 10.106.1.50 | D7864-00103-001 | **.**.**.**.** | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | VH-VS
BRUNET | 140 | 104B_S_BRUNE : STATION BRUNET ANCIEN DEBIT | 104B | A | STATION LOCALE | Cadenas | * | * | * | PARIS 19° | * | 072 748190824 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC02 | LILAS | * | EP |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
CHAMBRE NEVEU | 12 | 049C_S_DOR_N - CHAMBRE NEVEU | 049C | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Avenue Daumesnil ( juste après périph. Côté banlieue ) | PARIS 12° | * | * | * | OUI | * | * | Alimentation venant de Pte Dorée vanne VP - Alimente l'armoire D4/ENP bois de Vincennes | Via 0127 | * | * | OUI | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | D4/ENP Bois de Vincennes, vers armoire comptage GTC 127 + 2 Chlorscan vers API GTC 049A | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
CHARLETY IVC | 13 | 0066_S_CHAR_ - STATION CHARLETY IVC | 0066 | A | DEBIT | Cadenas | C | C | 21, Avenue Pierre de Coubertin | PARIS 14° | Armoire sous trottoir - communication avec égout | * | * | OUI | 2 | * | * | APRIL 2000 | * | * | OUI | 10.106.1.193 | 10.106.1.194 | D7864-00112-001 | **.**.**.**.** | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
CHRISTIANI | 14 | 003D_U_CHRI-CHRISTIANI | 003D | A | USINE | Cadenas | A | B | 17, Boulevard Barbés | PARIS 18° | * | 075 02105078570075 | * | OUI | * | 2 | Tarif jaune - Alimentation en 410v | Via 003A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP | Refoulement en distribution | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
CROIX NIVERT | 15 | 052B_S_CN_-CROIX NIVERT | 052B | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | 5 Boulevard Lefebvre | PARIS 15° | * | 074 584659301 01 | OUI | OUI | * | 2 | Alimentation venant de la station Pte de Versailles | Via 052A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 09 | GRENELLE | 01.45.31.52.71 | EP | Accès égoût bouché | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | CN
D12 - IVRY SUD | 17 | 0133_S_D12__ - IVRY SUD | 0133 | B | DEBIT | Clé | A | B | Angle de l'avenue Boutroux et de l'avenue Porte de Vitry | PARIS 13° | * | * | * | OUI | 2 | * | Compteur EDF commun avec les stations Boutroux et Pte de Vitry + 1 départ D12 | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.113.1.49 | 10.113.1.50 | D7864-00106-001 | **.**.**.**.** | CC 13 | MONTSOURIS | 01.45.41.43.90 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
D13 - ORLY | 18 | 0134_S_D13__ - ORLY ( GENTILLY L'HAY ) | 0134 | C | DEBIT | Cadenas | A | B | Avenue Pierre Masse - Passerelle des Arts et Métiers | PARIS 14° | * | * | * | OUI | 2 | * | Alimentation TGBT Wallace via HM | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.113.1.65 | 10.113.1.66 | D7864-00244-001 | **.**.**.**.** | CC 13 | MONTSOURIS | 01.45.41.43.90 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
D14 - LOING DIRECT | 19 | 0135_S_D14_-LOING DIRECT | 0135 | A | DEBIT | Cadenas + clé | A | B | 4-12 Avenue David Weill ( angle Boulevard Jourdan ) | PARIS 14° | Armoire dans le locale arrivée acqueduc | * | * | OUI | 2 | * | * | APRIL 2000 | * | * | OUI | 10.113.1.81 | 10.113.1.82 | D7864-00222-001 | **.**.**.**.** | CC 13 | MONTSOURIS | 01.45.41.43.90 | EP | Accès capteurs - trappe devant la fontaine Arceuil - Armoire dans local acqueduc | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
D15D16D17D18 - LOING-VANNE | 20 | 0136_S_D1518-LOING/VANNE | 0136 | C | DEBIT | Badge | C | C | 115, rue de la Tombe Issoire | PARIS 14° | La trappe se situe dans la cour de Montsouris au fond à droite | * | * | OUI | * | 2 | Alimente les débits BN/BS + analyseurs (amont-aval BN/BS ; Chlore libre file D15,16,17,18) | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.113.1.97 | 10.113.1.98 | D7864-00072-001 | **.**.**.**.** | CC 13 | MONTSOURIS | 01.45.41.43.90 | EP | L'accès des manchettes D17-D18 se situe entre le 57 - 59 avenue REILLE // les convertisseurs de BN/BS ainsi que les analyseurs sont dans la "GROTTE" | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
D2 - JOINVILLE MARIGNY | 21 | 0125_S_D2___ - JOINVILLE MARIGNY | 0125 | B | DEBIT | Clé | A | B | Place de la Pte de Montreuil - Rue Mendelssohn | PARIS 20° | * | * | * | OUI | 2 | * | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.113.1.145 | 10.113.1.146 | D7864-00098-001 | **.**.**.**.** | CC 13 | MONTSOURIS | 01.45.41.43.90 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
D3 - JOINVILLE DAUPHINE | 22 | 0126_S_D3___ - JOINVILLE DAUPHINE | 0126 | B | DEBIT | Clé | A | B | N° 13 Avenue de la porte de Vincennes | PARIS 20° | Armoire sous chaussée | * | * | OUI | 2 | * | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.113.1.161 | 10.113.1.162 | D7864-00084-001 | **.**.**.**.** | CC 13 | MONTSOURIS | 01.45.41.43.90 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
D4 - ENP BOIS DE VINCENNES | 23 | 0127_S_D4_5_ - JOINVILLE MENILMONTANT | 0127 | B | DEBIT | Clé | A | B | Angle de l'avenue Daumesnil et route de ceinture du lac Daumesnil | PARIS 12° | * | * | * | OUI | 2 | * | Alimentation venant de la station Chambre à neveu | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.113.1.177 | 10.113.1.178 | D7864-00099-001 | **.**.**.**.** | CC 13 | MONTSOURIS | 01.45.41.43.90 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
D6 - JOINVILLE GRAVELLE | 24 | 0128_S_D6_-JOINVILLE GRAVELLE | 0128 | B | DEBIT | Clé | A | B | Angle route de la Plaine et route Domaine Périg* | PARIS 12° | Armoire dans le bois de Vincennes | 224 140375678 99 | * | OUI | 2 | * | N° de contrat - 1-3S0-3376 | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.113.1.193 | 10.113.1.194 | D7864-00223-001 | **.**.**.**.** | CC 13 | MONTSOURIS | 01.45.41.43.90 | EP | Accès manchette débit et capteur de pression, trappe RDLR à 10 m de l'armoire DON PERIGNON | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
D9_D11 IVRY | 26 | 0130_S_D8_9_ - IVRY LENINE | 0130 | B | DEBIT | Cadenas | A | B | 49, Boulevard Paul Vaillant Couturier | IVRY S/SEINE | Armoire sous trottoir - Galerie Inondable - | 223 036179263 65 | * | OUI | 2 | * | Coffret S300 sur trottoir N° contrat - 1-3SG-2217 | APRIL 2000 | * | * | OUI | 10.113.1.225 | 10.113.1.226 | D7864-00132-001 | **.**.**.**.** | CC 13 | MONTSOURIS | 01.45.41.43.90 | EP | accès manchette porte étanche | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
DARCY | 27 | 0022_S_DARCY - DARCY VANNE RS | 0022 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Rue Darcy Face au n° 5 | PARIS 20° | * | * | * | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 03 | HAXO | 01.43.61.48.79 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | RS
DARCY USINE | 28 | 023H_U_DARCY - USINE DE DARCY | 023H | A | USINE | Cadenas | A | B | * | PARIS 20° | * | * | * | OUI | * | * | * | Via 023A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 03 | HAXO | 01.43.61.48.79 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
DAVOUT | 29 | 0032_S_DA___ - DAVOUT | 0032 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 10 Boulevard Davout | PARIS 20° | * | 072 764109762 07 | OUI | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.104.1.1 | 10.104.1.2 | D7864-00110-001 | **.**.**.**.** | CC 04 | VINCENNES | 01.44.74.98.10 | EP | Vanne en égoût | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | DA
DENFERT ROCHEREAU | 30 | 0047_S_DEN__ - DENFERT ROCHEREAU | 0047 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 71, avenue Denfert Rochereau | PARIS 14° | * | 073 002893605 21 | * | OUI | 2 | * | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.111.1.81 | 10.111.1.82 | D7864-00106-001 | **.**.**.**.** | CC 11 | MONTSOURIS | 01.45.41.52.59 | EP | Débit en égoût. | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | *
DIDEROT | 31 | 0119_S_DID__ - DIDEROT | 0119 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 79, Boulevard Diderot | PARIS 12° | * | * | OUI | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.104.1.33 | 10.104.1.34 | D7864-00178-001 | **.**.**.**.** | CC 04 | VINCENNES | 01.44.74.98.10 | EP | Vanne en égoût | OUI | OUI | * | * | * | * |  | * | * | DID
ETOILE | 32 | 0017_S_ET-ETOILE | 0017 | C | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Entre Av. Victor Hugo et Av. Kleber (place Charles De Gaulle) | PARIS 16° | * | 07478581718580 | * | OUI | * | 4 | N° contrat - 1-3NC-1161 | PREMIUM | * | * | OUI | 10.110.1.49 | 10.110.1.50 | D7864-00015-001 | **.**.**.**.** | CC 10 | PASSY | 01.45.53.16.75 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | ET-SE
GARE DE L'EST | 33 | 0013_S_GE___ - GARE DE L' EST | 0013 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 158, Rue du Faubourg St-Martin | PARIS 10° | * | 071 738060591 86 | * | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.101.1.177 | 10.101.1.178 | D7864-00093-001 | **.**.**.**.** | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP | Vanne en égout - Inondable | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | GE
GAZAN | 34 | 0056_S_GZ___ - GAZAN | 0056 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | A | Place Jacques Debu-bridel | PARIS 14° | * | * | * | OUI | * | 2 | Alimentation venant de l'usine St Yves | PREMIUM | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | GZ
GENERAL FOY | 35 | 0015_S_FOY-GENERAL FOY | 0015 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 32, Rue du Général Foy | PARIS 8° | * | * | * | OUI | 2 | * | * | PREMIUM | OUI | * | OUI | 10.101.1.145 | 10.101.1.146 | D7864-00068-001 | 01.45.22.41.33 | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP - ENP | Piquage N°23 (risque de montée en charge) | OUI | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
HAXO REFOULEMENT | 36 | 023B_S_HAXOD - HAXO REFOULEMENT | 023B | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Angle de la rue d'Haxo et rue de Darcy | PARIS 20° | Sous-trottoir - trappe RDLR | * | * | OUI | 2 | * | * | Via 023A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 03 | HAXO | 01.43.61.48.79 | EP - ENP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
HAXO USINE | 37 | 023A_U_HAXO- USINE D'HAXO | 023A | B | USINE | Clé + code | A | B | 23 Rue d'Haxo | PARIS 20° | Usine sous alarme code | * | OUI | OUI | * | * | * | CONCENTRATEUR | * | * | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 03 | HAXO | 01.43.61.48.79 | EP - ENP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
HENAFFE | 38 | 0055_S_HEN__ - HENAFFE | 0055 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Avenue Reille (place Jule Hénaffe) | PARIS 14° | * | * | * | OUI | * | 4 | Alimentation venant de Beaunier | PREMIUM | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | JN-NS
INTERCOM BOULOGNE | 39 | 0041_S_BOU_I - BOULOGNE INTERCOM | 0041 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | A | Face au N°19 Boulevard Anatole France | PARIS 16° | Porte de Boulogne ( Face terrain de tennis ) | * | * | OUI | * | 4 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.108.1.49 | 10.108.1.50 | D7864-00115-001 | **.**.**.**.** | CC 08 | AUTEUIL | 01.47.43.05.39 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | BOU - BA
INTERCOM JOINVILLE | 40 | 0072_S_JO_I_ - JOINVILLE INTERCOM | 0072 | * | STATION LOCALE | Cadenas | * | * | Angle rue de Paris et de l'église | * | Station désaffectée | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | CC 04 | VINCENNES | * | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | Inter-COM
INTERCOM SURMELIN | 41 | 023E_S_SUR_I - INTERCOM SURMELIN | 023E | C | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | 2 rue Pierre Souillé | PARIS 20° | ATTENTION ! Prévenir le SEDIF au 01.48.15.33.33 pour accèder dans la station | 224 130244874 24 | * | OUI | * | 4 | * | Via 023A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 03 | HAXO | 01.43.61.48.79 | EP | Commun avec la banlieue | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | S1-S2-S3
INTERCOM VILLETTE | 42 | 100A_S_VIL_I - VILLETTE INTERCOM | 100A | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Place Auguste Baron | PARIS 19° | * | * | OUI | OUI | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | D7864- | **.**.**.**.** | * | * | * | EP | Se situe sous le periph. Accès commun avec la banlieue | * | * | * | * | * | * |  | * | * | Inter-VIL
IVRY SUD - IVS | 43 | 0057_S_IVS_-IVRY SUD IVS | 0057 | B | DEBIT | Cadenas | A | A | Angle rue du profosseur Hyacinthe Vincent et avenue Paul Appell | PARIS 14° | * | * | * | OUI | 2 | * | Alimenter par la station locale Paul Appell - Alimente pompe TRAM et débits de sectorisation S16,17,18,19 | M340 | * | OUI | 0059 | via 0059 | via 0059 | via 0059 | **.**.**.**.** | CC 09 | GRENELLE | 01.45.31.52.71 | EP | Pompe exhaure galerie TRAM + les 4 électroniques des débits de secteur se trouve au niveau de l'accès S18 | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
JUSTICE | 44 | 0143_S_JUST_ - STATION JUSTICE | 0143 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | A | 70, Rue du Surmelin (à l'angle de la rue Justice) | PARIS 20° | * | * | * | OUI | * | 4 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.102.1.33 | 10.102.1.34 | D7864-00073-001 | **.**.**.**.** | CC 02 | LILAS | 01.42.41.70.72 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | LE1-IL2
KELLERMANN | 45 | 0061_S_KE___ - KELLERMAN | 0061 | C | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | Angle du boulevard Kellermann et avenue d'Italie | PARIS 13° | * | * | * | OUI | 2 | * | Alimente S12,S13 | PREMIUM | * | * | OUI | 10.105.1.129 | 10.105.1.130 | D7864-00111-001 | **.**.**.**.** | CC 05 | AUSTERLITZ | 01.45.84.98.86 | ENP | Transit (Alim.+API) débits de secteurs S12,S13 | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | KE
LA MADONE | 46 | 0202_S_MADO_-STATION LA MADONE | 0202 | B | PUITS | Cadenas + code | A | A | Rue de la Madone (Face au lycée Charles de Foucauld) | PARIS 18° | * | 075 02105096340075 | * | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.101.1.193 | 10.101.1.194 | D7864-00077-001 | **.**.**.**.** | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
LAMARTINE | 47 | 200A_S_LAMA_ - LAMARTINE | 200A | B | PUITS | Clé + Code | A | B | Face au N° 184, Boulevard Victor Hugo (Square Lamartine) | PARIS 16° | Accès trappe sur trottoir (local technique) et pour la distribution accés à l'entrée du square. | * | * | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.110.1.65 | 10.110.1.66 | D7864-00060-001 | **.**.**.**.** | CC 10 | PASSY | 01.45.53.16.75 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
LAMBLARDIE | 48 | 0065_S_LAMB_-LAMBLARDIE | 0065 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | A | 5, Allée de la Seine | IVRY S/SEINE | Terre plein face à l'hotel | * | * | OUI | * | 2 | Coffret S300 sur trottoir - Alimente la station P1P2 | PREMIUM | * | * | OUI | 10.106.1.209 | 10.106.1.210 | D7864-00126-001 | **.**.**.**.** | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | Retransmission du débit D7 | * | * | * | * | * | * |  | * | * | L
LILAS RESERVOIR | 49 | 0011_S_LILAS : LILAS RESERVOIR | 0011 | B | RESERVOIR | Badge + Clé | A | B | 42-48 Boulevards des Maréchaux ( Serrurier ) | PARIS 19° | * | * | * | OUI | * | * | * | CONCENTRATEUR | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 02 | LILAS | 01.42.41.70.72 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
LIRE EST | 52 | 0146_S_LIEST - LIRE EST | 0146 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B |  | PARIS 19° | * | * | * | OUI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | D7864- | **.**.**.**.** | * | * |  | * | Pompe exhaure se situe à la porte de ménilmontant | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
MASSENA AUSTERLITZ | 53 | 064A_S_MAS_-BD MASSENA AUSTERLITZ | 064A | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Angle de la rue Jean Berlier et boulevard des Maréchaux | PARIS 13° | * | 073 916063035 20 | OUI | OUI | * | 4 | MA1 - TRI EDF - IM - TRI avec onduleur - IVO - 24 Vcc | PREMIUM | OUI | * | OUI | 10.106.1.1 | 10.106.1.2 | D7864-00104-001 | 01.58.06.03.86 | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | Accès aux servo-moteurs -> (MA1 par IVO et IM par les quais sous le pont National) ; Coffret de dérivation ( vanne IM ) dans la galerie TRAM | * | * | * | * | * | * |  | * | * | IVO - IM - MA1
MASSENA VANNE AZ1 | 54 | 064C_S_AZ1_-BD MASSENA VANNE AZ1 | 064C | A | STATION LOCALE | TAMPON | A | B | Boulevard des Maréchaux ( Gle Jean Simon ) | PARIS 13° | Tampon d'accès situé sur piste cyclable | 073 916063035 20 | * | OUI | 2 | * | MA2, AZ1 - TRI EDF | Via 064A | * | * | OUI | Via 064A | Via 064A | Via 064A | **.**.**.**.** | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | AZ1-MA2
MASSENA VANNE IM | 55 | 064B_S_IM_-BD MASSENA VANNE IM | 064B | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | 25, Quai d'Ivry | PARIS 13° | Accès commun avec CPCU sous le pont National côté rive gauche | 073 916063035 20 | OUI | OUI | * | 2 | Alimentation VIA GTC 064A | Via 064A | * | * | OUI | Via 064A | Via 064A | Via 064A | **.**.**.**.** | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | Armoire de commande se trouve dans la station 064A | * | * | * | * | * | * |  | * | * | IM
MENILMONTANT QUALITE | 56 | 023F_S_MLT_Q - MENILMONTANT QUALITE | 023F | A | RESERVOIR | Badge + Clé + Bip | A | B | 51 Rue du Surmelin | PARIS 20° | * | * | * | OUI | 2 | * | * | Via 023A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 03 | HAXO | 01.43.61.48.79 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
MENILMONTANT RESERVOIR | 57 | 023D_S_MLT_R - MENILMONTANT RESERVOIR | 023D | B | RESERVOIR | Badge + Clé + Bip | A | B | 51 Rue du Surmelin | PARIS 20° | L'armoire se trouve dans le sous sol du réservoir | * | * | OUI | * | * | * | Via 023A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 03 | HAXO | 01.43.61.48.79 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
MODULE 19 - CCC | 58 | 0000_B_MODUL - MODUL'19 | 000B | A | SIEGE | Accueil + Badge | * | * | 19 Rue Neuve Tolbiac | PARIS 13° | Siège social + Dispatching | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
MONGE | 59 | 0121_S_MONGE - MONGE | 0121 | A | STATION LOCALE | Cadenas | C | C | Angle de la rue Claude Bernard (face au N°1) et de la rue Bazeilles | PARIS 5° | * | * | * | OUI | 2 | * | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.111.1.129 | 10.111.1.130 | D7864-00129-001 | **.**.**.**.** | CC 11 | MONTSOURIS | 01.45.41.52.59 | EP | * | OUI | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
MONTMARTRE CUVES | 60 | 003C_S_MO_C-MONTMARTRE CUVES | 003C | B | CHÂTEAU D'EAU | Badge | A | B | 14, rue du Mont Cenis ( angle rue Cortot ) | PARIS 18° | Situé dans un square - Accès fermé le soir ( cadenas parc et jardin ) | 075 15629456306 | * | OUI | 2 | * | Tarif bleu - 6Kva ( N° de contrat - 1-3TO-1013) | Via 003A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP - ENP | Déclenchement AUTOMATIQUE de la sirène chaque 1er mercredi du mois | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
MONTMARTRE RESERVOIR | 61 | 003B_S_MO_R-MONTMARTE RESERVOIR | 003B | E | RESERVOIR | Badge | A | B | 2, rue Azais | PARIS 18° | Accès aux installations par le bureau - badgé pour l'ouverture de la trappe motorisé | 075 088277197 70 | OUI | OUI | * | * | Tarif jaune - 72 Kva | Via 003A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP-ENP | Vanne DEVERS permet de faire du déversement dans le réservoir ENP à partir des réservoirs EP | * | * | * | * | * | * |  | * | * | DEVERS
MONTMARTRE USINE | 62 | 0003A_U_MONTMA-MONTMARTRE | 003A | B | USINE | Clé | A | C | 9, Place Saint-Pierre | PARIS 18° | Usine sous alarme | 075 02105026100012 | OUI | OUI | * | * | Tarif vert A5 longue utilisation | CONCENTRATEUR | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP | * | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | *
MONTSOURIS USINE | 63 | 054M_U_MIS__ - MONTSOURIS USINE | 054M | C | USINE | Badge + Clé | A | B | 113 bis rue de la Tombe Issoire | PARIS 14° | * | * | OUI | OUI | * | * | Poste HT - arrivée 20.000V | CONCENTRATEURS | * | * | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
MONTSOURIS ASP. ACQUEDUC | 64 | 054C_S_MIS_A - MONTSOURIS ASP. AQUEDUC | 054C | C | STATION LOCALE | Badge | A | A | 115 rue de la Tombe Issoire | PARIS 14° | Accès par la cour de Montsouris (au fond à gauche) | * | * | OUI | 2 | * | Départ électrique au sous-sol du local syndical ( coffret métallique au dessus de la porte ) | Cablage direct | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
MONTSOURIS BEAUNIER | 65 | 054G_S_BNBS_-MONTSOURIS BEAUNIER | 054G | C | STATION LOCALE | Badge + Cadenas | C | C | 115 rue de la Tombe Issoire | PARIS 14° | * | * | OUI | OUI | * | 6 | Coffret EDF juste dérrière le mur en aplomb de la trappe | PREMIUM | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | * BN-BS accès par la cour de Montsouris - OPM accès au 134-132 bis rue de la Tombe Issoire. | * | * | * | * | * | * |  | * | * | BN-BS-OPM
MONTSOURIS DILUTION OPL OPV | 66 | 054J_S_OP___ - MONTSOURIS OPL OPV | 054J | B | STATION LOCALE | Badge | A | A | 115 rue de la Tombe Issoire | PARIS 14° | Accès par la cour de Montsouris au fond à droite - Liaison API via 054G | * | * | OUI | * | 4 | Alimentation venant de 054G | Via 054G | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | OPV-OPL
MONTSOURIS PARC | 68 | 054H_S_PNPS_ - MONTSOURIS PARC | 054H | C | STATION LOCALE | Cadenas | C | C | Avenue René Cotty ( après le N°56 D° Wallace ) | PARIS 14° | * | * | * | OUI | * | 6 | Alimentation venant de l'usine St Yves | PREMIUM | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | Impulsions/Sens/Défaut des débits PN/PS ainsi que les mesures des analyseurs PN/PS partent vers LE POSTE DE TRAITEMENT | * | * | * | * | * | * |  | * | * | PN-PS-SI
MONTSOURIS REF SURPRESSEURS | 69 | 054B_U_MIS_S - MONTSOURIS REF. SURPRESSEURS | 054B | C | STATION LOCALE | Cadenas | A | A | 113 (Ter) rue de la Tombe Issoire | PARIS 14° | * | * | * | OUI | 2 | * | Départ électrique au sous-sol du local syndical ( coffret métallique au dessus de la porte ) | Cablage direct | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
MONTSOURIS RELEVAGE | 70 | 054E_U_MIS_R - MONTSOURIS RELEVAGE | 054E | C | USINE | Badge + Clé | A | A | 113 rue de la Tombe Issoire | PARIS 14° | * | * | OUI | OUI | * | * | Alimentation venant de l'usine de Montsouris | Cablage direct | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
MONTSOURIS RESERVOIR | 71 | 054A_S_MS_V_ - MONTSOURIS RESERVOIR | 054A | B | RESERVOIR | Badge + Clé | A | B | 115 rue de la Tombe Issoire | PARIS 14° | * | * | * | OUI | * | * | * | Cablage direct | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | Capteur pression - SUP. EST et INF. EST -> réservoir milieu coursive, SUP. OUEST et INF. OUEST -> usine Montsouris | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
MONTSOURIS RI | 72 | 054F_S_RI___ - MONTSOURIS RI | 054F | C | STATION LOCALE | Badge | A | B | rue st-Yves ( Accès côté usine St-Yves ) | PARIS 14° | * | * | OUI | OUI | * | 6 | * | PREMIUM | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | Les vannes se trouvent dans le réservoir côté Usine St Yves | * | * | * | * | * | * |  | * | * | RIE-RIO-MS
MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | 73 | 054D_S_TI___ - MONTSOURIS TOMBE ISSOIRE | 054D | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | A | 113 rue de la Tombe Issoire | PARIS 14° | * | * | * | OUI | * | 4 | Alimentation dans local dérrière usine relevage | Via 054G | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | Liaison API via BN/BS | * | * | * | * | * | * |  | * | * | TI-TIP
MOULIN DE LA POINTE | 74 | 060A_S_MP : MOULIN DE LA POINTE | 060A | C | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | Face au 33 Boulevard Kellermann | PARIS 13° | TRAPPE SUR PISTE CYCLABLE - Information via réseau Dupline venant du poste Arcueil. Point injection SO2 | * | * | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.105.1.81 | 10.105.1.82 | D7864-00238.001 | **.**.**.**.** | CC 05 | AUSTERLITZ | 01.45.84.98.86 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | MP
MOULIN DE LA POINTE KE4-KE5 | 141 | 060B_S_MP : MOULIN DE LA POINTE KE4 KE5 | 060B | A | GALERIE | Cadenas | B | B | 33 Boulevard Kellermann | PARIS 13° | * | * | * | * | * | * | Alimentation (Erdf-230v) venant de la station Moulin de la pointe 060A | Via 060A | * | * | OUI | 10.105.1.81 | 10.105.1.82 | D7864-00238.001 | **.**.**.**.** | CC 05 | AUSTERLITZ | 01.45.84.98.86 | ENP | KE4-KE5 Vannes de décharge acqueduc | * | * | * | * | * | * |  | * | * | KE4-KE5
MOULIN DE LA POINTE MPB | 142 | 060C_S_MP : MOULIN DE LA POINTE MPB | 060C | A | GALERIE | Cadenas | B | B | 28 Boulevard Kellermann | PARIS 13° | * | * | OUI | OUI | * | * | Partie électrique ( Onduleur-chargeur-batteries-variateur ) se trouve dans la station Moulin de la pointe 060A | Via 060A | * | * | OUI | 10.105.1.81 | 10.105.1.82 | D7864-00238.001 | **.**.**.**.** | CC 05 | AUSTERLITZ | 01.45.84.98.86 | EP | Les panoplies des capteurs de pressions se trouvent dans la station Moulin de la pointe 060A | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | MPB
MURAT | 75 | 040C_S_MURAT - STATION MURAT | 040C | A | STATION LOCALE | * | * | * | * | PARIS 16° | Désaffectée | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
P19 | 76 | 0147_S_P19__ - LIRE SUD P19 | 0147 | A | DEBIT | Cadenas | A | B | Face au N°2 Avenue Dode de la Brunerie | PARIS 16° | * | * | * | OUI | * | * | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.108.1.81 | 10.108.1.82 | D7864-00116-001 | **.**.**.**.** | CC 08 | AUTEUIL | 01.47.43.05.39 | EP | Site inondé suite cassure sur réseau - En attente | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
PASSY USINE | 77 | 0019_U_PY___ - PASSY USINE | 0019 | B | USINE | Clé | A | B | 26, rue Copernic | PARIS 16° | Accès sous le réservoir de Passy | * | OUI | OUI | * | * | Poste HT - 20000v | CONCENTRATEUR | * | * | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 10 | PASSY | 01.45.53.16.75 | EP - ENP | Pressions VAL/PY1 ; VAL/PY2 ; VAL/RH se trouvent dans le logement situé rue Paul Valéry | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PASTEUR | 78 | 0037_S_PA___ - PASTEUR | 0037 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | Face au 8 Bd Pasteur | PARIS 15° | * | 074 160636407 20 | * | OUI | 2 | 2 | * | PREMIUM | OUI | * | OUI | 10.109.1.65 | 10.109.1.66 | D7864-00180-001 | 01.53.58.82.47 | CC 09 | GRENELLE | 01.45.31.52.71 | EP-ENP | Piquage pressions en égoût | * | * | * | * | * | * |  | * | * | PA
PAUL APPELL | 79 | 0059_S_APPELL-PAUL APPELL | 0059 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | A | Face au N°6 Avenue Paul Appell | PARIS 14° | * | * | * | OUI | * | 2 | Alimentation venant du complexe sportif, alimente la station IVS. | PREMIUM | * | * | OUI | 10.109.1.17 | 10.109.1.18 | D7864-00089-001 | **.**.**.**.** | CC 09 | GRENELLE | 01.45.31.52.71 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | JS
PETIT PONT - P10 | 80 | 0141_S_P10__ - PETIT PONT | 0141 | B | DEBIT | Clé | A | B | Angle quai du Marché Neuf et rue de la Cité | PARIS 4° | Armoire sur trottoir côté rive droite | 073 59768443157 | * | OUI | 2 | * | * | APRIL 2000 | * | * | OUI | 10.112.1.49 | 10.112.1.50 | D7864-00095-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | * Le débit nettoyage voirie se trouve devant l'hotel Dieu. | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PONT D'AUSTERLITZ - P7 | 81 | 0117_S_P7_-PONT D'AUSTERLITZ | 0117 | C | DEBIT | Clé | A | B | Angle quai Saint Bernard et Place Valhubert | PARIS 13° | * | 073 680173577 20 | * | OUI | 2 | * | N° de contrat - 1-3MI-4861 | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.112.1.209 | 10.112.1.210 | D7864-00079-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PONT DE BERCY - P6 | 82 | 0106_S_P6_-PONT DE BERCY | 0106 | C | DEBIT | Clé | A | B | Face au N°1-3 du quai d'Austerlitz | PARIS 13° | * | 073 167872227 05 | * | OUI | 2 | * | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.112.1.193 | 10.112.1.194 | D7864-00107-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PONT DE LA CONCORDE - P14 | 83 | 0109_S_P14-PONT DE LA CONCORDE | 0109 | B | DEBIT | Clé | A | B | Quai Anatole France face à l'Assemblée Nationale | PARIS 7° | * | 073 714905554 92 | * | OUI | 2 | * | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.112.1.97 | 10.112.1.98 | D7864-00082-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PONT DE L'ALMA - P15 | 84 | 0140_S_P15__ - PONT DE L' ALMA | 0140 | C | DEBIT | Clé | A | B | 11, quai Branly | PARIS 7° | * | 074 114326684 47 | * | OUI | 2 | * | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.112.1.113 | 10.112.1.114 | D7864-00108-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | Accès à la manchette - tampon près de l'armoire (armoire basse) | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PONT DE SULLY - P8 | 85 | 0107_S_P8___ - PONT DE SULLY | 0107 | B | DEBIT | Clé | A | C | Boulevard Henri IV (square Barye) | PARIS 4° | L'armoire se situe dans le square | 073 26738615100 810 | * | OUI | 2 | * | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.112.1.225 | 10.112.1.226 | D7864-00256-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | * | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PONT DE TOLBIAC - P5 | 86 | 0105_S_P5___ - PONT DE TOLBIAC | 0105 | B | DEBIT | Clé | A | B | Face au N°3 du quai François Mauriac | PARIS 13° | Armoire sur trottoir - Manchette accès côté rive droite | * | * | OUI | 2 | * | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.112.1.177 | 10.112.1.178 | D7864-00074-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PONT D'IENA - P16 | 87 | 0114_S_P16__ - PONT IENA P16 | 0114 | B | DEBIT | Clé | A | B | Angle quai Branly et pont d'Iena | PARIS 7° | * | * | * | OUI | 2 | * | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.112.1.129 | 10.112.1.130 | D7864-00080-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PONT GARIGLIANO - P17 P18 | 88 | 0113_S_P1718_ - PONT DE GARIGLIANO | 0113 | B | DEBIT | Clé | A | B | 2, Boulevard Excelmans | PARIS 16° | Armoire sur trottoir côté rive droite en contre bas sous le pont | * | * | OUI | 2 | * | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.112.1.145 | 10.112.1.146 | D7864-00081-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PONT NELSON MANDELA - P1 P2 | 89 | 0112_S_P1_P2-PONT NELSON MANDELA | 0112 | A | DEBIT | Cadenas + clé | A | A | 43, Quai Jean Compag* | IVRY S/SEINE | Armoire sous trottoir - Clé armoire (Réf. 3233E) | * | * | OUI | 2 | * | Alimentation venant de la station Lamblardie - N° de contrat 1-3OW-3747 | MODICON M340 | * | * | OUI | * | * | D7864-00130-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PONT ROYAL - P13 | 90 | 0108_S_P13-PONT ROYAL | 0108 | C | DEBIT | Clé | A | B | Angle du quai des Tuileries et avenue du Gle Lemonnier | PARIS 1er | Armoire sur trottoir côté rive droite | 071 730824645 82 | * | OUI | 2 | * | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.112.1.81 | 10.112.1.82 | D7864-00242-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | * | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PONT SAINT-MICHEL - P11 | 91 | 0139_S_P11-PONT DE ST MICHEL | 0139 | B | DEBIT | Clé | A | B | Place Saint-Michel - face au N°2 | PARIS 6° | * | * | * | OUI | 2 | * | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.112.1.65 | 10.112.1.66 | D7864-00083-001 | **.**.**.**.** | CC 12 | MONTSOURIS | 01.45.41.49.53 | EP | * | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | *
PORTE DE VERSAILLES | 92 | 052A_S_VERS_-PORTE DE VERSAILLES | 052A | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Bd Levebre, Porte de Versailles | PARIS 15° | Station sur le terre plein central | * | OUI | OUI | * | 6 | VRS - Tri ; VRN - CEV - 24Vcc | PREMIUM | * | * | OUI | 10.109.1.129 | 10.109.1.130 | D7864-00091-001 | **.**.**.**.** | CC 09 | GRENELLE | 01.45.31.52.71 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | VRN - VRS - CEV
Pte AUTEUIL | 93 | 0040_S_AT___ - PORTE D'AUTEUIL | 040A | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | 1, Avenue de la porte d'Auteuil | PARIS 16° | * | 074 30390671757 | * | OUI | * | 10 | * | CONCENTRATEUR | * | * | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 08 | AUTEUIL | 01.47.43.05.39 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | AT-PH-AP-LS1-LS2
Pte DE CHARENTON PL1 | 94 | 050B_S_PL2-PTE DE CHARENTON PL1 | 050B | A | GALERIE | TAMPON | A | B | 20-26 Boulevards des Maréchaux ( Poniatowski devant Sté EFFIA ) | PARIS 12° | * | * | TRI - EDF | OUI | * | * | Alimentation EDF via PL2 | Via 050A | * | * | OUI | Via 050A | Via 050A | Via 050A | **.**.**.**.** | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | Vanne de sécurité | * | * | * | * | * | * |  | * | * | PL1
Pte DE CHARENTON PL2 | 95 | 050A_S_PL2-PTE DE CHARENTON PL2 | 050A | C | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | 2, Avenue de la Porte de Charenton | PARIS 12° | ( la vanne PL1 se situe au 20-26 Bd des maréchaux devant sté EFFIA) | 072 930535079 05 | TRI - EDF | OUI | * | * | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.106.1.65 | 10.106.1.66 | D7864-00087-001 | **.**.**.**.** | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | Retransmission du débit et pression P3 - Vannes de sécurité | * | * | * | * | * | * |  | * | * | PL2
Pte DE CHAUMONT | 96 | 104A_S_CHAU-PTE DE CHAUMONT | 104A | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 84, rue Manin | PARIS 19° | * | * | * | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.102.1.17 | 10.102.1.18 | D7864-00100-001 | **.**.**.**.** | CC 02 | LILAS | 01.42.41.70.72 | EP - ENP | Isolé de l'égout par porte étanche | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | CH
Pte DE CLIGNANCOURT | 97 | 0002_S_CLI_-PTE DE CLIGNANCOURT | 0002 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | 35, Boulevard Ney | PARIS 18° | * | * | OUI | OUI | * | 4 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.101.1.129 | 10.101.1.130 | D7864-00092-001 | **.**.**.**.** | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | CLI-OB
Pte DE MONTMARTRE INTERCOM | 98 | 0001_S_MO_I_-PTE DE MONTMARTRE INTERCOM | 0001 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | 1, Avenue de le Porte Montmartre | PARIS 18° | * | * | * | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.101.1.1 | 10.101.1.2 | D7864-00069-001 | **.**.**.**.** | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | Inter-MONT
Pte DE VANVES | 99 | 0053_S_VA___ - PORTE DE VANVES | 0053 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Pl. de la porte de Vanves | PARIS 14° | * | * | * | OUI | 2 | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.109.1.113 | 10.109.1.114 | D7864-00090-001 | **.**.**.**.** | CC 09 | GRENELLE | 01.45.31.52.71 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | VA
Pte DE VINCENNES IL | 100 | 033A_S_PV2__ - PTE DE VINCENNES IL | 033A | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Rue Fernand Foureau | PARIS 12° | * | 072 826337882 57 | * | OUI | * | 2 | * | CONCENTRATEUR | * | * | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 04 | VINCENNES | 01.44.74.98.10 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | IL
Pte DE VINCENNES PV,ISM | 101 | 033B_S_PV1__ - PTE DE VINCENNES PV,ISM | 033B | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Rue Fernand Foureau | PARIS 12° | * | * | * | OUI | * | 4 | * | Via 033A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 04 | VINCENNES | 01.44.74.98.10 | EP | Injection de S02 | * | * | * | * | * | * |  | * | * | PV-ISM
Pte DE VITRY | 102 | 0063_S_VITR_ - PORTE DE VITRY | 0063 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Angle boulevard Masséna et avenue Pte de Vitry | PARIS 13° | * | * | * | OUI | * | 4 | Compteur EDF situé à D12 + départ venant de Boutroux - API via station VH-VS | Via 0062 | * | * | OUI | Via 0062 | Via 0062 | Via 0062 | **.**.**.**.** | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | VN-MA
Pte DOREE DEBIT Vitry Picpus | 103 | 049B_S_DOR_D - PTE DOREE DEBIT | 049B | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Face au N° 5, rue du Général Laperinne | PARIS 12° | * | * | * | OUI | 2 | * | * | Via 049A | * | * | OUI | Via 049A | Via 049A | Via 049A | **.**.**.**.** | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
Pte DOREE VANNE VP | 104 | 049A_S_DOR_V - PORTE DORÉE | 049A | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Place Edouard Renard ( coté Vincennes ) | PARIS 12° | En liaison avec la station 049B | 072 086830304 17 | * | OUI | * | 2 | Alimente la station Chambre à neveu | PREMIUM | * | * | OUI | 10.106.1.81 | 10.106.1.82 | D7864-00105.001 | **.**.**.**.** | CC 06 | MONTSOURIS | 01.45.41.11.84 | EP | Piquage en égoût | * | * | * | * | * | * |  | * | * | VP
Pte MAILLOT | 105 | 0016_S_PM-ARME*VILLE | 0016 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Allée de Longchamp | PARIS 16° | * | * | * | OUI | * | 4 | Alimentation venant feu tricolore | PREMIUM | * | * | OUI | 10.110.1.81 | 10.110.1.82 | D7864-00061-001 | **.**.**.**.** | CC 10 | PASSY | 01.45.53.16.75 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | AM-PM
QUEUILLE | 106 | 0205_S_QUEUI - STATION HENRI QUEUILLE | 0205 | A | PUITS | Cadenas + code | A | A | Face au N° 83, Avenue de Breteuil | PARIS 15° | * | * | * | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.109.1.97 | 10.109.1.98 | D7864-00088-001 | **.**.**.**.** | CC 09 | GRENELLE | 01.45.31.52.71 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
RESERVOIR CHARONNE | 107 | 0025_S_CHR__ - CHARONNE | 0025 | B | RESERVOIR | Clé | A | B | 11, rue des Prairies | PARIS 20° | 1 Clé pour portail privé et 1 clé EDP | * | * | OUI | 2 | * | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.105.1.49 | 10.105.1.50 | D7864-00204-001 | **.**.**.**.** | CC 05 | AUSTERLITZ | 01.45.84.98.86 | ENP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
RESERVOIR GRENELLE | 108 | 0044_S_ABG__ - GRENELLE - RESERVOIR | 0044 | C | RESERVOIR | Code + Clé | A | B | 125 bis Rue de l'Abbe Groult | PARIS 15° | 12345 clé etoile | * | * | OUI | * | 6 | Alimentation venant du pavillon sous-sol | CONCENTRATEUR | * | * | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 09 | GRENELLE | 01.45.31.52.71 | ENP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | GA-GRE
RESERVOIR VILLEJUIF | 109 | 0069_S_VJF__ - VILLEJUIF | 0069 | A | RESERVOIR | Clé | A | B | 139, avenue de Paris | VILLEJUIF | * | * | * | OUI | 2 | * | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.105.1.17 | 10.105.1.18 | D7864-00124-001 | **.**.**.**.** | CC 05 | AUSTERLITZ | 01.45.84.98.86 | ENP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
REUNION | 110 | 0030_S_RE___ - REUNION | 0030 | C | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Place de la Réunion | PARIS 20° | * | * | * | OUI | 2 | " | * | MODICON M340 | * | * | OUI | 10.104.1.17 | 10.104.1.18 | D7864-00086-001 | **.**.**.**.** | CC 04 | VINCENNES | 01.44.74.98.10 | EP-ENP | Le servo-moteur RE est déposé | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
ROCHECHOUART | 111 | 0005_S_ROCH-ROCHECHOUART ANVERS | 0005 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 56, Boulevard Rochechouart | PARIS 18° | Face rue Sauveste - Trappe situé sur piste cyclable ( pose de signalisation et chaine) | 075 07670043294 | OUI | OUI | * | 4 | * | Via 003A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP | ANS vanne en égout - inondable ( Prévoir E.P.I ) | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | ANN-ANS
ROCHECHOUART SURPRESSEUR | 112 | 003E_U_MO_RO-ROCHECHOUART SURPRESSEUR | 003E | A | USINE | Cadenas | A | C | 56, Boulevard Rochechouart | PARIS 18° | Face rue Sauveste - Trappe situé sur piste cyclable ( pose de signalisation et chaine) | * | * | * | * | * | Alimenté par l'usine de Montmartre | Via 003A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | EP | Pressions P2,P3 transmission via API GTC 005 | OUI | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
SCHOELCHER | 113 | 000A_S_SCHO-SCHOELCHER | 000A | B | Ancien (Siège + CCC) | Clé | A | A | Rue Schoelcher | PARIS 14° | Nouveau siège voir Module 19 | * | * | * | * | * | * | MODICON M340 | * | * | 3G | 10.111.1.33 | 10.111.1.34 | D7864-00243-001 | **.**.**.**.** | CC 11 | MONTSOURIS | 01.45.41.52.59 | * | Armoire de transit ( Raspail - Froidevaux ) | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
SCHOELCHER FROIDEVAUX | 114 | 0046_S_FRO__ - SCHOELCHER FROIDEVAUX | 0046 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 8-10 rue Froidevaux | PARIS 14° | Armoire de re-transmission face au N°7 rue schoelcher | * | * | OUI | 2 | * | Alimentation EDF par armoire face au N°7 rue schoelcher | Via 000A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 11 | MONTSOURIS | 01.45.41.52.59 | EP | * | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | *
SCHOELCHER RASPAIL | 115 | 0045_S_RAS_-SCHOELCHER RASPAIL | 0045 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 272, Boulevard Raspail | PARIS 14° | Armoire de re-transmission face au N°7 rue schoelcher | 072 534008307 01 | * | OUI | 2 | * | Alimentation EDF par armoire face au N°7 rue schoelcher | Via 000A - GSM | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 11 | MONTSOURIS | 01.45.41.52.59 | EP | Débit en égoût. | OUI | * | * | * | * | * |  | * | * | *
SERRURIER | 116 | 0010_S_SER-BD SERRURIER | 0010 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Face au N°75, Boulevard Serrurier | PARIS 19° | * | * | * | OUI | * | 4 | * | Via 011A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 02 | LILAS | 01.42.41.70.72 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | BP-DL
SORBIER | 117 | 0024_S_SB-SORBIER | 0024 | C | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Rue Sorbier angle Rue Menilmontant | PARIS 20° | * | 072 337192344 59 | * | OUI | * | 2 | N° compteur 88AD631069 | PREMIUM | OUI | * | OUI | 10.104.1.81 | 10.104.1.82 | D7864-00071-001 | 01.46.36.69.45 | CC 04 | VINCENNES | 01.44.74.98.10 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | SOR
SQUARE DESNOUETTES | 118 | 052C_S_DESN-SQUARE DESNOUETTES | 052C | A | STATION LOCALE | * | A | B | Angle rue Desnouettes et Bd Victor | PARIS 15° | * | * | * | OUI | 2 | * | * | Via 052A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 09 | GRENELLE | 01.45.31.52.71 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
SQUARE VICTOR | 119 | 0120_S_VICTO - SQUARE VICTOR | 0120 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Bd duGénéral Martial Valin | PARIS 15° | A droite au fond de l'impasse sur le parking | * | * | OUI | 2 | * | Alimentation venant de P17-P18 | Via p17-P18 | * | * | OUI | 10.109.1.45 | 10.109.1.46 | D7864-00119-001 | **.**.**.**.** | CC 09 | GRENELLE | 01.45.31.52.71 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
ST FARGEAU | 120 | 0021_S_SF-ST FARGEAU ML | 0021 | C | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Place St Fargeau | PARIS 20° | * | * | * | OUI | * | 4 | * | Via 023A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 03 | HAXO | 01.43.61.48.79 | EP | Imnondable par déversement Ménilmontant réservoir | * | * | * | * | * | * |  | * | * | ML ALM
ST YVES USINE | 121 | 054N_U_ST-ST YVES USINE | 054N | B | USINE | Badge + Clé | A | B | 1 bis rue st-Yves | PARIS 14° | * | * | OUI | OUI | 4 | 2 | Poste HT - arrivée 20.000 V venant de l'usine de Montsouris | Cablage direct | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 07 | MONTSOURIS | 01.45.41.46.21 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
SUCHET | 122 | 040B_S_SUCH_ - STATION SUCHET | 040B | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | A | Place de la porte d'auteuil | PARIS 16° | * | * | * | OUI | 2 | * | Alimentation par Pte d'Auteuil | Via 040A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 08 | AUTEUIL | 01.47.43.05.39 | ENP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
SURMELIN USINE | 123 | 023C_U_SUR_U - SURMELIN USINE | 023C | A | USINE | Clé | A | B | 51 bis Rue du Surmelin | PARIS 20° | * | * | OUI | OUI | * | * | * | Via 023A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 03 | HAXO | 01.43.61.48.79 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
TELEGRAPHE - BELLEVILLE | 124 | 0020_U_TEL_U - TELEGRAPHE | 0020 | C | USINE | Badge + Bip + Clé | A | B | 38 rue du Télégraphe | PARIS 20° | GTC : 020A - Usine TELEGRAPHE // GTC : 020B - Réservoir BELLEVILLE // GTC : 020C - Cuve BELLEVILLE | 072 998552015 26 | OUI | OUI | * | * | * | Via 023A | * | OUI | * | * | * | * | **.**.**.**.** | CC 03 | HAXO | 01.43.61.48.79 | EP-ENP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
TERNES | 125 | 0118_S_TER-TERNES | 0118 | C | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | 2 Place du Général Koenig | PARIS 17° | Angle du boulevard Gouvion - Saint Cyr | 075 84949313105 | OUI | OUI | * | 2 | N° contrat - 1-3NC-1159 | PREMIUM | * | * | OUI | 10.110.1..129 | 10.110.1.130 | D7864-00076-001 | **.**.**.**.** | CC 10 | PASSY | 01.45.53.16.75 | EP | Vanne en égoût | OUI | OUI | * | * | * | * |  | * | * | TE
TOLBIAC | 126 | 0111_S_TOLB_ - TOLBIAC | 0111 | A | STATION LOCALE | * | * | * | Angle rue de Tolbiac et quai François Mauriac | PARIS 13° | Désaffectée | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
VERLAINE | 127 | 0203_S_VERL_ - STATION PAUL VERLAINE | 0203 | A | PUITS | Clé + code | A | A | Place Paul Verlaine | PARIS 13° | Accès en contre bas le long de la rue du moulin des Prés | * | * | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.111.1.209 | 10.111.1.210 | D7864-00170-001 | **.**.**.**.** | CC 11 | MONTSOURIS | 01.45.41.52.59 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
VILLETTE USINE | 128 | 0007_U_VIL_U : VILLETTE NOUVELLE | 0007 | B | USINE | Clé + Code | A | B | 4, Quai de Seine | PARIS 19° | * | * | OUI | OUI | * | * | * | PREMIUM | OUI | * | OUI | 10.101.1.65 | 10.101.1.66 | D7864-00078-001 | 01.40.37.91.28 | CC 01 | MONTMARTRE | 01.42.23.29.84 | ENP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
VILLETTE VANNE SNC | 129 | 100B_S_SNC__ - VILLETTE VANNE SNC | 100B | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | 54 Avenue Corentin Cariou | PARIS 19° | * | * | * | OUI | * | 2 | Code porte compteur EDF - C237YZ | PREMIUM | * | * | OUI | 10.102.1.65 | 10.102.1.66 | D7864-00101-001 | **.**.**.**.** | CC 02 | LILAS | 01.42.41.70.72 | EP | * | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | SNC
VINCENOT | 130 | 0144_S_VINC_ - STATION VINCENOT | 0144 | A | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | 76-80 Rue du Surmelin | PARIS 20° | * | * | * | OUI | * | 2 | * | PREMIUM | * | * | OUI | 10.102.1.81 | 10.102.1.82 | D7864-00085-001 | **.**.**.**.** | CC 02 | LILAS | 01.42.41.70.72 | EP | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | LE2
VINCENT AURIOL | 131 | 0110_S_AURIO-VINCENT AURIOL | 0110 | C | STATION LOCALE | Cadenas | A | B | Face au N°2 Boulevard Vincent Auriol | PARIS 5° | // * * STATION LOCALE DESAFFECTEE ** // suite inondation | 073 163530693 52 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | **.**.**.**.** | * | * | 01.45.84.98.86 | EP | Galerie inondable (la porte étanche doit rester fermer) 2 pompes d'installées - La 1ère au pied de la porte étanche et la seçonde dans la galerie au fond à gauche. | * | OUI | * | * | * | * |  | * | * | *
VOLTAIRE | 132 | 0031_S_VOL__ - VOLTAIRE | 0031 | B | STATION LOCALE | Cadenas | A | C | Face au 165 Boulevard Voltaire | PARIS 11° | * | 072 646888286 34 | OUI | OUI | * | 2 | N° compteur 94AG250776 | PREMIUM | * | * | OUI | 10.104.1.49 | 10.104.1.50 | D7864-00179-001 | **.**.**.**.** | CC 04 | VINCENNES | 01.44.74.98.10 | EP | Vanne en égoût - bloqué à 10° pour l'ouverture totale | OUI | OUI | * | * | * | * |  | * | * | VOL
WALLACE | 133 | 0199_S_WALL_ - WALLACE | 0199 | B | DIRECTION DISTRIBUTION | Accueil + Badge | * | * | 152 Avenue Paul Vaillant Couturier | PARIS 14° | * | 072 337192344 59 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | **.**.**.**.** | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * |  | * | * | *
Accueil

## Utilisateurs
Nom | Mot de passe | N° accès | Accès1 | Accès2 | Accès3 | Accès4
ADMIN | ADMIN1967 | Accès1 | ACCUEIL | ACCUEIL | ACCUEIL | ACCUEIL
RESPONSABLE | B4321 | Accès2 | Intervenant | Intervenant |  | Documentations
INTERVENANT | A1234 | Accès3 | Prestataire | Prestataire |  | Bilans
DISPATCHING | CCC75 | Accès4 | Documentations | Documentations
|  |  | Base | Base
|  |  | Utilisateurs | Bilans
FORMULAIRE
Bilans

## FORMULAIRE
Date | Nom | Prénom | Service | Avis | Commentaires
2020-10-02 | ESTEBAN | Michel | DD | Très satisfait | Essai commentaires
2020-10-09 | Esteban | Michel | DSI | Sans avis | RAS | Sans avis | 1
| fgdg | gfg | gfg | Insatisfait | fgfgf | Insatisfait | 1
[6 empty] | Satisfait | 0
[6 empty] | Très satisfait | 1